重庆银行西安分行职工食堂厨房灭火装置维保采购项目分散采购文件

现公开征集不特定供应商就“重庆银行西安分行职工食堂厨房灭火装置维保采购项目”进行报价，本项目预算为8000元（报价不得超过该预算金额），现将相关事项通知如下：
1、 报价要求
    报价为全包价（含人工费、运输费、税费等所有一切费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任。
二、报价文件要求
请于2026年9月20日10:00时将以下材料装订成册（不得活页、散页）:
1.密封报价资料；
2.公司资料（营业执照复印件加盖公章）；
3.法人/负责人授权委托书（附授权人和被授权人的身份证复印件）；
4.供应商认为需要提供的其它资料（如有）。
投标文件如有制式须按本采购文件要求的文件格式制作，送达至：西安市高新区唐延路25号银河新坐标大厦重庆银行 张柯（收），电话：02988195666-6993。
三、开标时间
    2026年9月20日10:00时。
四、具体采购内容及要求
厨房灭火装置维保，具体要求如下：
    1.更换食用油专用灭火药剂2桶，14.5KG/桶。
2.厨房灭火装置维保（1年2次，每6个月1次）
五、结算方式
1.使用货币币制如未作特别说明均为人民币；
2.付款方式：银行汇款或者电汇；
3.付款方法：第一次维保完成并更换灭火药剂，验收合格后支付单次维保费和灭火药剂费用，第二次维保完成并验收合格后，支付剩余款项。   
[bookmark: _GoBack]4.我行付款前，供应商具有先行开具等额增值税普通发票义务。
六、服务要求：
1.检查灭火剂贮存瓶、动力气瓶压力及密封性，瓶体是否有腐蚀现象，药剂是否短缺或变质失效，瓶口螺纹是否损伤，连接软管是否有老化，接口处是否有腐蚀影响密封性。
2.查看中央启动阀是否有腐蚀或者变形，影响动力装置的启动，检查控制系统功能是否在工作状态。
3.检查动力管线是否启动自如，是否被堵，漏液，设备启动时是否管路钢索正常滑脱。
4.清理烟道喷嘴，确保无油污堵塞，更换感温器、感温器挂钩、喷嘴及保护帽。
5.维保完成后，提供原厂（苏州顺康）厨房灭火装置维保报告。
6.现场作业人员须严格遵守安全操作规范，作业过程中发生的一切安全事故由供应商承担全部责任。

七、评审办法
[bookmark: OLE_LINK5]    采购方式及评审办法：本项目采购方式为询价，评审办法为经评审的最低价法，供应商无需进行二次报价。
     
重庆银行西安分行办公室
                              2026年 9月15日

法人授权书
重庆银行西安分行办公室：
（报价单位全称）法人代表授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵部项目采购活动，全权处理采购中的一切事宜。

法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

供应商全称（加盖公章）：

签署日期：

法人身份证复印件：          授权代表身份证复印件：

	
	



重庆银行西安分行职工食堂厨房灭火装置维保采购项目报价表
          
重庆银行西安分行办公室：
    我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
我方针对“重庆银行西安分行职工食堂厨房灭火装置维保采购项目”报价明细如下：

	
名称

	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	厨房灭火装置维保
	套
	1
	
	
	1年2次
每6个月1次

	食用油专用灭火药剂
	桶
	2
	
	
	14.5KG/桶

	合计
	大写：
	
	



供应商（加盖公章）：

授权代表签字：
时间：


