一、采购需求

（一）项目背景

1.深入贯彻习近平总书记关于质量安全生产工作的系列指示批示精神，牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线意识，采取有效措施，及时消除建筑领域质量安全事故隐患，有效管控风险，坚决遏制质量安全事故的发生，确保东区建筑领域质量安全整体形势持续稳定向好。

2.为确保郑东新区建设工程建设质量安全，强化郑东新区建设工程质量安全监督管理力量，提升郑东新区建设工程质量安全监督工作水平，在人员编制暂时得不到解决的情况下，需聘请实力强、经验丰富的第三方单位协助开展质量安全监督管理工作。通过第三方单位为本辖区工程建设过程的质量安全监督工作提供技术支撑服务，加强在建工程进行全过程跟踪管理，同时对工程实体质量进行抽检，推进建设工程质量进一步提升。

（二）工程质量、安全监督依据

1.《安全生产法》、《建筑法》

2.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第279号2019年修订版);

3.《建设工程质量管理条例》(国务院令第393号);

4.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部5号令);

5.《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(建质[2014]153号);

6.《河南省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施办法》(豫建[2016]52号);

7.《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》(豫建[2012]53号);

8.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令);

9.《河南省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(豫建行规【2021】7号〕;

10.《通用规范》(GB55001-GB55037);

11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

12. 工程合同；经批准的设计文件；

13. 国家、地方其他有关工程质量监督的有关规定和其他有关质量与安全的法律法规、技术规程、规范、质量标准。

（三）第三方质量监督服务的流程

1. 从项目接受质量监督，编制质量监督交底书开始；

2. 每月不少于2次对工程施工现场开展巡查，对有实体工程质量存在疑问或隐蔽工程质量进行抽检；

3.每月抽查2次工程质量安全资料，问询相关人员；

4.被检查单位主要负责人确认对检查发现的主要问题；

5.向参建单位反馈监督检查意见，提出整改要求；

6.针对监督检查中发现的问题，质安中心审核后形成正式监督意见(监督检查情况通报),第三方须在监督检查结束之日起7个工作日内或限定期限内将落实整改情况以正式文件报监督机构备案。

（四）监督对象

郑东新区在建工程(纳入质安中心监督的项目)。

（五）监督服务内容

监督服务内容主要包括参建单位的质量安全体系、行为、工程实体质量和现场安全防护，监督重点是参建单位对法律法规和工程强制性条文的执行情况。

工程质量监督的主要内容：

1.对监理、设计、施工和有关产品制作等单位的资质进行复核。

2.对各参建单位的质量体系和行为进行监督抽查。

3.对工程项目划分和工程外观质量评定标准予以确认

4.对各参建单位执行质量法律法规、强制性标准情况实施监督抽查。

5.抽查单位工程施工质量评定标准及相应评定表格与现行规范、设计的符合性。

6. 抽查施工单位“三检制的落实情况，监理单位复核签证情况。

7.抽查原材料及中间产品的质量检验、试验与控制情况；抽查机电及金属结构制造与质量检测记录是否齐全、准确、完整。

8.抽查监理单位旁站监理和有关监理措施落实与执行情况。

9.抽查项目法人委托检测的落实情况。

10.抽查设计单位现场服务情况。

11.抽查基础处理等重要隐蔽工程及关键部位的验收签证。

12.抽查监理实施细则、监理日记、监理月报记录和编制是否规范、准确、完整。

13.抽查项目法人、监理单位和施工单位对工程质量检验和质量评定的情况。

14.抽查专项施工组织设计的审核、审批情况。

15.抽查竣工资料收集、汇总、整理、审查情况。

16.参与质量事故与缺陷的调查、分析和处理工作。

17.参与涉及工程质量与安全的重要技术会议。

18.核备对主体工程质量与安全有重要影响的临时工程质量检验及评定标准、规范未列出的外观质量评定项目质量标准及标准分、重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级、分部工程质量等级、单位工程外观质量评定结论、单位工程质量等级和工程 项目质量等级。

19. 列席单位工程验收、竣工验收自查会议。参加阶段验收、竣工技术预验收和竣工验收会议，编制《工程质量评价意见》、《工程质量监督报告》。

工程安全监督的主要内容：

1.抽查各参建单位执行安全生产法律法规、强制性条文、操作规程情况。

2.抽查项目法人保证安全生产的措施方案备案情况。

3.抽查涉及爆破工程和拆除工程的施工单位资质及备案情况。

4.抽查设计文件中涉及施工安全的重点部位和环节是否已注明，对防范安全生产事故是否已提出指导意见。

5.抽查施工现场作业安全及安全防护情况。

6.抽查专项施工方案(含危大工程)的编制、审批和实施、验收情况；重大危险源的辨识、评价与管理，安全措施制定及应急救援预案的建立与落实情况；度汛预案的编报及落实情况。需组织专家审查论证的，专家的组成、专家意见的响应情况并汇总统计辖区危大工程清单台账。

7.抽查监理单位安全监理实施细则编制与执行情况，抽查安全监理工作开展情况。

8.抽查特种设备办理使用登记证、特种作业持证上岗情况。

9.抽查施工单位人身意外伤害险办理情况。

10.抽查施工单位安全教育培训及安全技术交底情况。

11.抽查安全生产措施费的投入与使用情况。

12.抽查各参建单位安全生产检查与整改闭环情况。

13.抽查各参建单位施工组织方案的安全技术措施编制与审查。

14.抽查各参建单位安全生产台帐的完整性、规范性情况。

15.参与安全事故的调查、分析及处理工作。

开展实体工程监督检测

1.根据工程类型制定工程实体质量检测初步方案。

2.主要检测指标有：混凝土强度、压实度、相对密度、外观尺寸、原材料和构配 件复试、弯沉值等，按不同工程类型开展相应检测。

协助完善相关监督制度

协助质安中心完善郑东新区建设工程质量监督工作制度，提出有针对性的建议。

（六）监督工作要求

1.工作要求

工程监督过程中，第三方单位要督促项目法人及时向质安中心报送《项目划分(单 位、分部、单元)方案》、《新增单元质量评定标准》、《临时工程质量检验及评定标准》、《外观质量标准及标准分》、《重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量》、《分部工程质量》、《单位工程质量》、《工程项目质量》、《检测单位资质及试验计划书》、《质量缺陷备案》、《重大设计变更》等相关资料核查、核备、备案及有  关信息化工作的要求。

第三方单位还要对项目的参建单位及有关机构的质量安全管理体系、行为、工程实体质量、现场安全防护是否符合相关法律法规、强制性条文、技术标准及经批准的设计文件等有关规定和要求进行监督检查。找出工程中可能存在的安全和质量风险点，对每个风险点进行针对性的预防。

第三方单位每周五19点前需向业主单位提交下周的工作计划和当周的工作小结；

每月28号前，提交月工作总结，节假日顺延；每半年提交一次工作总结；服务期内受监督项目不得发生较大质量安全事故；检查问题整改率100%,工程实体质量持续向好；每月编制至少一期质量安全检查情况通报，每季度向质安中心作一次质量安全监 督专题汇报，遇紧急、重大、突发事件除外，并接受质安中心相应绩效考核。实施期满必须按规定要求移交所有服务成果。

2.纪律要求

2.1严禁工作时间内或可能影响工作的时间内饮酒；

2.2严禁以权谋私，收受被监督对象钱物；

2.3严禁监督巡查工作中以权谋私，吃拿卡要，损坏质监形象；

2.4严禁利用职权借故刁难，拖延或设置障碍；

2.5严禁向被监督对象推销产品或建立经济关系；

2.6严禁擅自行使处罚权；

2.7严禁知法犯法、违规、违章、违反程序办事；

2.8严禁监督缺位、越位、错位，或工作推诿扯皮、弄虚作假；

2.9严禁骄奢贪逸、工作态度冷硬，刁难、报复管理相对人。

3.人员要求

3.1 应组建能够满足本项目工程质量安全咨询和技术服务项目管理部，并配备必要的工具，其中包含至少7名常驻人员（含项目负责人），1名建筑相关专业副高级及以上工程师、2名建筑相关专业中级及以上工程师、1名市政相关专业中级及以上工程师、2名安全中级及以上工程师、1名特种设备相关专业中级及以上工程师。

- 3.2项目负责人应具有工程类相关专业高级及以上职称及从业资格相关证件，常驻人员应具有相关专业中级及以上技术职称。

3.3常驻人员的食宿和交通自行安排。

3.4派驻人员的食宿和交通工具的各项支出费用自行承担。

3.5与本项目相关的人员、车辆、设备等安全由第三方单位负责。

（七）考核办法

1.人员考勤，由质安中心负责对第三方团队指定专人进行人员考勤。

2.常驻人员每人每月不少于23天到施工现场检查/巡查，每月不少于23天考勤出勤人于每个考勤日早上8:30前到质安中心签到。

3.请假，原则上不得请假，确有特殊原因需请假的应办理书面请假手续，但一天以上应由第三方单位应安排相应替代人员，每名常驻人员请假总天数分别不得超过3天。不请假或请假不符规定的按未出勤计。

4.每名常驻人员每缺勤1天分别按 500元/天扣除咨询服务费。

5.业绩考核，由质安中心负责。

5.1 第三方应日常巡查到位、检查成果提交及时。月现场巡查每少一天，按500 元/天扣除咨询服务费，以现场检查成果提交为准。

5.2第三方每月少编制一期质量安全检查通报或每季度向质安中心少作一次质量安全监督专题汇报的，由第三方项目负责人向质安中心作出书面说明。

5.3 第三方累计少编制质量安全检查通报两期以上或累计少向质安中心委作质量安全监督专题汇报达两次以上的，质安中心组织约谈第三方公司负责人，并扣除咨询服务费5000 元/次。

5.4.第三方周工作计划或小结、月工作小结、工作总结不按时提交质安中心，经质安中心提醒后仍不提交的按  500元/次扣除履约保证金。

5.5.由于第三方未正确按监督服务内容和工作要求有效开展监督服务造成业主单位负面社会影响、经济损失的或被上级部门通报的，第三方应承担相应的同等责任。

5.6.由于第三方消极怠工或工作能力不能满足业主单位要求的，业主单位可要求第三方无条件更换同等业务能力工作人员。

5.7 其他由于第三方原因被举报查实或被纪检查处的，由质安中心或相关纪检部门将处理结果或处理建议抄报有关单位。

6.项目服务期满，由质安中心组织验收，未通过验收的，服务余款可不予支付。

7.合同另有约定的按合同执行。

二、商务要求

- 1.采购范围：郑州市郑东新区建设局2026-2028年度建设工程质量安全监督第三方技术咨询服务。

- 2.资金来源：财政资金。

- 3.服务期限：自合同签订之日起2年。

- 4.服务地点：采购人指定地点。

- 5.服务质量：合格，满足采购人要求。

- 6.付款方式：：按照年度周期进行付款，乙方按要求开展工作满7个月后，甲方向乙方支付年度合同金额的60%，年度服务期限时间到期后，支付年度合同金额的剩余费用。

- 7.验收标准：符合招标文件、投标文件等文件要求。

三、其他要求

（1）投标人针对本项目，编制总体服务方案，包含对项目的需求理解、巡查实施方案、整体服务方案、质量安全及技术咨询服务、项目进度安排方案。

（2）投标人针对本项目，编制服务质量控制及保障措施，包含服务质量制度、质量保障措施、风险管控措施、安全生产教育培训方案。

（3）投标人针对本项目，编制内部管理制度，包含档案管理制度、咨询服务管理制度、岗位责任制度、服务人员管理制度。

（4）投标人针对本项目，编制人员调配方案，包含人员编制与岗位规划、人员调配原则、动态调整机制、人员调配流程。

（5）投标人针对本项目，编制应急预案，包含关键环节、关键节点应对措施、安全措施、人员配备应急措施、其他保障手段及预防措施。

（6）投标人针对本项目，编制服务响应机制及后续服务内容，包含服务响应机制、后续服务内容、跟踪服务、信息反馈渠道、处理机制。

（7）针对本项目，投标人需具备专业的人员服务团队。

（8）投标人针对本项目，编制培训计划，包含培训时间计划安排、培训内容、培训方式、培训效果评估机制。

（9）投标人可结合本项目的实际情况提出有利于采购人的其他服务与承诺，包含不限于服务承诺、响应承诺。