## 曼阁变勐远变勐养变橄榄坝变各电站 (公告中报价清单)
附件2
项目清单
序号 | 资产类别 | 名称 | 型号规格 | 存放地点 | 单位 | 数量 | 预估重量（Kg） | 单价（元/Kg) | 金额(元) | 实拍图片 |  |  |  | 备注
1 | 其他电子设备 | 勐养仓库监控系统 | 4个摄像头 | 勐养变 | 套 | 1 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_A067E51125414737A9C5E77691024552",1) | =DISPIMG("ID_16F60EA4FEBF432F847F47CF579ED68C",1) |  |  | 打包物资
2 | 其他电子设备 | 勐养拆旧物资仓库监控系统 |  | 勐养变 | 套 | 1 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_35A118F92B954C218E3A3A88D22F3E10",1) | =DISPIMG("ID_BC6DCE3A49CE47DE959A830DEC0702C3",1) |  |  | 打包物资
3 | 专用机器设备 | 主变 | S9-5000/35 | 原曼斗开闭所，已拆至嘎洒变电所存放 | 台 | 1 | 7980 |  |  | =DISPIMG("ID_42C3746EFF7D4AE58B4D0340735DEAEA",1) | =DISPIMG("ID_7B71F2AD7B904217BC4872FE609094B3",1) |  |  | 过磅物资
4 | 专用机器设备 | 站用变 | GB-80/10 | 原曼斗开闭所，已拆至嘎洒变电所存放 | 台 | 1 | 420 |  |  | =DISPIMG("ID_16788B33CA7347259C4FFC44BAEF68CA",1) | =DISPIMG("ID_CA35A59B4C3D4CBB9E593CF98B3C236D",1) |  |  | 过磅物资
5 | 专用机器设备 | 隔离开关 | 35KV | 原曼斗开闭所，已拆至嘎洒变电所存放 | 组 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_DD03F766F27C411C993D795057134262",1) |  |  |  | 过磅物资
6 | 专用机器设备 | 高压多油断路器 | DW1-35 | 原曼斗开闭所，已拆至嘎洒变电所存放 | 台 | 1 | 1000 |  |  | =DISPIMG("ID_F2B9C7D916F548BDA24BB3317B97618A",1) | =DISPIMG("ID_14A4B7482A9E41BBA2198D10550522EF",1) |  |  | 过磅物资
7 | 专用机器设备 | 直流屏 | DF0210A | 橄榄坝变 | 面 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_47C041619AC940F98677057D78D869EE",1) | =DISPIMG("ID_CB3599F6A3CB46A385EC8455907F5E6A",1) |  |  | 过磅物资
8 | 专用机器设备 | 蓄电池屏 | 65AH | 橄榄坝变 | 面 | 1 | 100 | [6 empty] | 过磅物资
9 | 专用机器设备 | 并联电容器 | BAM12/400-1W | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_E6CF05916DC94EAABE125201BD3167BA",1) |  |  |  | 过磅物资
10 | 专用机器设备 | 电流互感器 | LVQB-110 | 橄榄坝变电所110kV哈橄线 | 个 | 1 | 1 | [6 empty] | 过磅物资
11 | 专用机器设备 | 电容器保护间隔 | CSP2000C-B(电源70~240V，100V,5A新） | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_9FD7C45F4F5D4201A6D05B026F84D49C",1) |  |  |  | 过磅物资
12 | 专用机器设备 | 哈橄线光纤配电柜 | 2000*600*800 | 110kV橄榄坝变电站 | 个 | 1 | 1 | [6 empty] | 过磅物资
13 | 专用机器设备 | 电容器保护箱 | / | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 4600 |  |  | =DISPIMG("ID_CC176C55E511414CA5A3FD50C9173EFA",1) | =DISPIMG("ID_FB8B979C44284C579633606A0D9599F1",1) |  |  | 过磅物资
14 | 专用机器设备 | 10kV电容器柜 | DS-12/3200-4W | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 1 | [6 empty] | 过磅物资
15 | 专用机器设备 | 断路器（多油） | DW1-40.5 | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 1000 |  |  | =DISPIMG("ID_2084C9D177004761A571C6CBFCEB1099",1) |  |  |  | 过磅物资
16 | 专用机器设备 | 断路器（多油） | DW6-35 | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 1000 |  |  | =DISPIMG("ID_F55A87900B4241FCA72F81A600136CE0",1) |  |  |  | 过磅物资
17 | 专用机器设备 | 隔离开关 | / | 橄榄坝变 | 架 | 5 | 500 |  |  | =DISPIMG("ID_17D56C9080054228B4F6292509D365AC",1) | =DISPIMG("ID_6849D28EC6D347C683C6AFDE0A920723",1) | =DISPIMG("ID_DBE48D292D16408BA0F368136CC30098",1) |  | 过磅物资
18 | 专用机器设备 | 电流互感器（线路） | LV2-35 | 橄榄坝变 | 只 | 4 | 200 |  |  | =DISPIMG("ID_EB83BEDFBD1246138A3C1E9C8FAEE8B1",1) | =DISPIMG("ID_242F12855599443DA1D0AA7209D06080",1) |  |  | 过磅物资
19 | 专用机器设备 | 电压互感器（多油） | / | 橄榄坝变 | 只 | 3 | 150 |  |  | =DISPIMG("ID_7F84B7998E0D450BA1C7EC54F149911A",1) |  |  |  | 过磅物资
20 | 专用机器设备 | 站用变 | 200KVA | 橄榄坝变 | 台 | 1 | 759 |  |  | =DISPIMG("ID_DA21EEFF497C48B3BA9A03F8EA31D4E4",1) |  |  |  | 过磅物资
21 | 专用机器设备 | 避雷器 | / | 橄榄坝变 | 只 | 2 | 80 |  |  | =DISPIMG("ID_F2F3561E6A9640BAAA182540D1A449DD",1) |  |  |  | 过磅物资
22 | 专用机器设备 | 户内高压开关柜 | GG-1A(F)-127 | 橄榄坝变 | 组 | 12 | 13200 |  |  | =DISPIMG("ID_A6C9E9876F1F4BDAACB90B44192D1865",1) | =DISPIMG("ID_F9440A51865740C7A89C677F3F9FA4A1",1) |  |  | 过磅物资
23 | 专用机器设备 | 户外真空断路器 | / | 橄榄坝变 | 组 | 6 | 1380 |  |  | =DISPIMG("ID_48102DB873B941FD90F3E3F816113BBD",1) |  |  |  | 过磅物资
24 | 专用机器设备 | 低压配电柜 | / | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_AB1E0A0F9DFE4DBCB0C2C47DF9281641",1) |  |  |  | 过磅物资
25 | 专用机器设备 | 监控屏 | JPZ-1-800 | 橄榄坝变 | 组 | 7 | 700 |  |  | =DISPIMG("ID_B57037670FDF4D4888DEEFC8800B2B6F",1) |  |  |  | 过磅物资
26 | 专用机器设备 | 控制台 | JTL-2 | 橄榄坝变 | 个 | 1 | 680 |  |  | =DISPIMG("ID_B630838BEC0245A483159EEAC9552CAB",1) |  |  |  | 过磅物资
27 | 其他电子设备 | 监控系统 |  | 橄榄坝变 | 套 | 1 | 2 | [6 empty] | 打包物资
28 | 其他电子设备 | 视频监控 |  | 橄榄坝变 | 套 | 1 | 2 | [6 empty] | 打包物资
29 | 其他设备 | 安全工器具柜 |  | 勐远变 | 个 | 3 | 150 |  |  | =DISPIMG("ID_1F3BE8237AEE4CD2933D0EB468F4422E",1) | =DISPIMG("ID_9CF64908B6A14D88844D224DAC8635C2",1) | =DISPIMG("ID_D841F3BCE7104F2483AFC31F619EB363",1) |  | 过磅物资
30 | 专用机器设备 | 35kV隔离开关 |  | 勐远变 | 架 | 8 | 800 |  |  | =DISPIMG("ID_A39027616CF64A3EBA68AEA29BC578F2",1) | =DISPIMG("ID_8797440FE8F34E3DAD7DED7EAFD2DD35",1) | =DISPIMG("ID_049C766E2FF541F397D4B8A688600C87",1) |  | 过磅物资
[10 empty] | =DISPIMG("ID_F47EB9E4B51D46CDA3DC8330DD284EC9",1) | =DISPIMG("ID_1D4552D256684710AD12D06BAC712775",1) | =DISPIMG("ID_F8B40C5129D04EE49F685300E31FE09E",1) |  | 过磅物资
[10 empty] | =DISPIMG("ID_6A7FFFD6573748D2B96C9113176A711E",1) | =DISPIMG("ID_9B2F4F238D5848818C3CE1510B3915E2",1) |  |  | 过磅物资
31 | 专用机器设备 | 电流互感器（陶瓷） | LCW-35（100/5） | 勐远变 | 只 | 2 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_3966557C6EBE4EA5B4B3256074EC5E22",1) |  |  |  | 过磅物资
32 | 专用机器设备 | 电压互感器 | 35KV | 勐远变 | 只 | 3 | 150 |  |  | =DISPIMG("ID_9DAE0463515645098C04E4D26701E2A9",1) |  |  |  | 过磅物资
33 | 专用机器设备 | 电力变压器 | S9-3150/35 | 勐远变 | 台 | 2 | 11520 |  |  | =DISPIMG("ID_A8C65B3E2C02464D8AFCB8EB17381162",1) | =DISPIMG("ID_1AEFFC24F18D412B99100CD3305DB8FE",1) | =DISPIMG("ID_3D3B0D573399416D85136E1CA9E38C93",1) | =DISPIMG("ID_2D746BA8CEF9463385F1A7C449786384",1) | 过磅物资
34 | 专用机器设备 | 电流互感器 | LVZ-35 | 勐远变 | 只 | 4 | 200 |  |  | =DISPIMG("ID_1B8697813F04440D9188B5A7FD5C6115",1) | =DISPIMG("ID_A73A7D8140FD467BA43F9C75D07FB9CC",1) |  |  | 过磅物资
35 | 专用机器设备 | 10kV高压开关柜 | GG-1A-84 | 勐远变 | 面 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_7025D69EA3104F629BC28575EC64070A",1) |  |  |  | 过磅物资
36 | 专用机器设备 | 电容器柜 | GG-1A(F)-03D | 勐远变 | 个 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_41D8D9EBEDE445E2BAB01584857B5715",1) |  |  |  | 过磅物资
37 | 专用机器设备 | 高压开关柜 | GG-1A-101 | 勐远变 | 面 | 10 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_0634E149775D45AA86398D9E132B960D",1) | =DISPIMG("ID_0373B7E95C534CC3A5383DA84FFCF28E",1) |  |  | 过磅物资
38 | 专用机器设备 | 主变控制柜（是主变控制屏） | JPP-6/800 | 勐远变 | 面 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_D66480A785DA4F7DA3E467F3F6C5DFAA",1) |  |  |  | 过磅物资
39 | 专用机器设备 | 所用电屏 | JPP-6/800 | 勐远变 | 面 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_651195B5C0CF4CB7A6FF483E76BE4D3D",1) |  |  |  | 过磅物资
40 | 专用机器设备 | 直流系统 | GWG-100/220-4 | 勐远变 | 组 | 2 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_E4D41AA08F154B459324C21A64880098",1) |  |  |  | 过磅物资
41 | 专用机器设备 | 电度表计屏 | JPP-6/800 | 勐远变 | 面 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_4E4C6781BE194446BBB9C8978FB8BD04",1) |  |  |  | 过磅物资
42 | 专用机器设备 | 主变保护屏（是中央信号控制屏） | JPP-6/800 | 勐远变 | 组 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_C60461637F8F48748ACDFA7332E79261",1) |  |  |  | 过磅物资
43 | 专用机器设备 | 低压配电柜 |  | 勐远变 | 个 | 1 | 100 |  |  | =DISPIMG("ID_ADF90C413F7C452098330EC1BB187BD6",1) |  |  |  | 过磅物资
44 | 专用机器设备 | 螺杆空压机系统 | XL-15A | 流沙河三级站 | 台 | 2 | 1200 |  |  | =DISPIMG("ID_BFEA1679332C4B81BD4642A2F8A60D82",1) | =DISPIMG("ID_7BA053DB1C7E492DA03B39D9DEB7DFDF",1) |  |  | 过磅物资
Note on K25: 景洪实业公司: 12组高压开关柜正面
Note on L25: 景洪实业公司: 12组高压开关柜背面