杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：汴杞财磋商采购-2026-56
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采 购 人：杞县残疾人联合会
采购代理机构：河南瑞珂工程管理有限公司
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第一章 采购公告

杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目-竞争性磋商公告
项目概况
杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2026年10月30日10时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：汴杞财磋商采购-2026-56
2、采购项目名称：杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1416646.00元
最高限价：1416646.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	最高限价（元）

	1
	汴杞财磋商采购-2026-56-1
	杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
	1416646.00
	1416646.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）资金来源：财政资金，已落实；
（2）采购内容：采购一批助残器械；

（3）供货期限：60日历天；

（4）质保期：1年；

（5）质量要求：符合国家及行业相关要求合格标准，满足采购人要求；

（6）供货地点：采购人指定地点；

（7）标段划分：一个标包；

6、合同履行期限：同供货期限；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持、本国产品标准及相关政策等相关政府采购政策。符合政策要求的投标人应按照招标文件要求提供相应声明函，否则不予认可。
3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，（提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，三证合一只需营业执照即可）；

3.2 具有健全的财务会计制度(2025年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告；新成立的公司时间不足一年的，可提供自成立以来的财务报表或基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月1日以来任意一个月的社保及税收缴纳证明材料）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具承诺书，格式自拟）；

3.6 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（以上查询内容均需提供查询截图，附在响应文件中，查询截图需包括查询日期，查询日期不得早于磋商公告发布之日。）。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供加盖单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图】。
5、本项目不接受联合体投标。

三、获取竞争性磋商文件
1.时间：2026年10月20日00时01分至2026年10月29日23时59分（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易信息网；

3.方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统，按要求下载电子磋商文件。供应商未按规定下载电子磋商文件的，其投标将被拒绝。潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网（http://www.kfsggzyjyw.cn）首页“流程公开 ”里查询采购文件。

4.售价：0 元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年10月30日10时00分（北京时间）

2.地点：电子响应文件须在响应文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、响应文件开启
1.时间：2026年10月30日10时00分（北京时间）

2.地点：杞县综合服务大厦 11 楼开标室（地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角杞县便民服务中心）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜
1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2、本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为。

3、CA密钥办理（CA密钥相关办理咨询电话：信安CA：18639772939或0371-96596，华测CA：0371-22651668，深圳CA：0371-23621733或400-112-3838，北京CA：13193769863）。
     4、递交质疑或投诉的方式及地址

（1）线上：

根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)

(2)线下:

1.采购人受理质疑的联系方式:

名称：杞县残疾人联合会 

地址：杞县人民路135号  

联系人：丁先生 

联系方式：18637831636
2.监督部门受理投诉的联系方式：

名称: 杞县财政局政府采购办
监督电话: 0371-28666979
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：杞县残疾人联合会 

地址：杞县人民路135号  

联系人：丁先生 

联系方式：18637831636
2.采购代理机构信息

名称：河南瑞珂工程管理有限公司  

地址：河南省郑州市高新技术开发区西三环国家大学科技园15号

联系人：赵女士

联系方式：18768805725

3.监督单位：杞县财政局采购办 

联系电话：0371-28666979

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：杞县残疾人联合会
地址：杞县人民路135号 

联系人：丁先生 

联系方式：18637831636

	2
	代理机构
	名称：河南瑞珂工程管理有限公司 

地址：河南省郑州市高新技术开发区西三环国家大学科技园15号

联系人：赵女士 

联系方式：18768805725

	3
	项目名称
	杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

	4
	供货地点
	采购人指定地点

	5
	资金来源
	财政资金   

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	标段名称
	一标段

	8
	采购内容
	采购一批助残器械

	9
	供货期限
	60日历天

	10
	质量要求
	符合国家及行业相关要求合格标准，满足采购人要求

	11
	质保期
	1年

	12
	付款方式
	验收合格后，一次性支付

	13
	供应商资质条件和能力
	详见磋商公告“二、供应商资格要求”

备注：供应商须对其提供资格材料真实性负责，并提供承诺书。

	14
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□ 接受,应满足下列要求 :

	15
	构成磋商文件的其他材料
	磋商文件补充文件、澄清、修改、答疑。

当磋商文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

	16
	投标截止时间
	2026年10月30日10时00分（北京时间）

	17
	投标有效期
	自投标截止之日起 60 日历天

	18
	是否允许递交备选 投标方案
	不允许

	19
	签字或盖章

要求
	按磋商文件要求由供应商的法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章，未按响应文件格式要求签字或盖章的，其响应文件将被否决。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书（授权期限不得少于投标有效期）。

	20
	递交响应文件地点
	截止时间：2026年10月30日10时00分（北京时间）

递交地点：各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。

	21
	是否退还响应文件
	否

	22
	开标时间和

地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点: 杞县综合服务大厦11楼开标室（地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角杞县便民服务中心）。

	23
	开标程序
	（1）本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

（2）主持人点击“开标”，解密开始倒计时；

（3）供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；

（4）解密时间结束后 5 分钟为质疑时间，若无供应商提出异议，开标结束。

	24
	磋商小组的组建
	磋商小组构成 :3人，由业主代表1人，相关专业经济、技术方面专家2人组成；

评标专家确定方式：从省级相关评标专家库中随机抽取。

	25
	是否授权评标委员会确定成交人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数： 3名

	26
	递交响应文件地点及方式
	（1） 电子响应文件的递交

a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定

位置。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

b、供应商因交易中心系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间内与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291

地址：杞县综合服务大厦 11 楼开标室（地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角杞县便民服务中心）。

	27
	招标控制价

（最高限价）
	大写：壹佰肆拾壹万陆仟陆佰肆拾陆元整（小写：1416646.00元）；

（各供应商的磋商报价不得超过最高限价，若超过最高限价，其投标将被否决）

	28
	招标代理费
	由成交人中标后参照豫招协【2023】002号河南省招投标协会招标代理服务收费指导意见一次性支付代理公司。

	29
	监督
	监督部门:杞县财政局政府采购办  
联系方式：0371-28666979

	30
	补充说明
	各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。

构成本磋商文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除磋商文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按磋商公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、采购需求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

（3）磋商文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含义相同；“供应商”与“供应商”含义相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含义相同。

	31
	中小企业中所属行业
	所属行业：工业

划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 [2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。

	32
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品为：序号3定位手表，序号8闪光音乐水壶，序号11盲文语音电饭锅，序号13扶手。

	33
	本项目需要落

实的政府采购

政策
	中小企业。

根据财政部工业和信息化部财库〔2020〕46号:关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。格式见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》附件。

二、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

	33
	支持本国产品相关政策 
	1、适用情形：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 

2、核算基本规则：中国境内生产的组件成本核算基本规则（样式详见本章总则11.5国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知附件1，在分产品的中国境内生产组件成本占比要求实施前，可暂不附）
3、落实政府采购政策相关证明文件：关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）
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	关于推动解决政府采购异常低价问题的通知
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：强化政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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	质疑或投诉
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办〔2020〕13号）的规定：递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）
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	硬件特征码一致的情形说明
	1、供应商必须在响应文件中作出如下承诺：“我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果”。

2、对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动，并在网上予以通报。
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	提醒
	构成本磋商文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除磋商文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按采购公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、采购需求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

磋商文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含义相同；“投标人”与“供应商”含义相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含义相同。
3、供应商若有不实行为，将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消供应商的投标/中标资格。

4、供应商需提供自觉遵守响应文件中做出的一切承诺，如有违反，自愿接受相应处罚的承诺书；加盖企业公章及法定代表人签章（格式自拟）。

5、供应商应时刻关注发布网站和公司CA 密钥推送消息，磋商文件范围内供应商须知前附表等要求皆在响应文件的制作范畴，请认真编制。招标人在招标期间发出的磋商文件、补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同供应商已收到该文件。

6、本磋商文件的解释权归招标人。
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	偏离
	不允许下列重大偏离：
经磋商审查后磋商响应文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应竞争性磋商文件，应认定为无效标（即废标）：        

（1）未按照竞争性磋商文件规定进行签章的；

（2）未按竞争性磋商文件“磋商响应文件格式”要求制作和编制的，投标函及附录未声明投标有效期的；

（3）供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的除外； 

（4）联合体投标的；

（5）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（6）磋商响应文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限，未对投标有效期进行响应的；

（7）明显不符合技术方案和服务要求的；

（8）磋商响应文件附加有采购人不能接受的条件的；

（9）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（10）磋商报价超出招标控制价的；

（11）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（12）投标行为违反招标投标法以及相关法律法规和规定的。
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	是否采用电子招标投标

（采购）
	(否

(是

供应商应在递交电子响应文件截止时间之前通过开封市公共资源交易中心网络平台递交电子响应文件；

电子磋商响应文件的递交：

1.各供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子响应文件到会员指定位置，并确认已经成功提交磋商响应文件，请在上传时认真检查上传电子响应文件是否完整正确；

2.供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在投标截止时间前在工作时间内与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291；

3.提供严禁串标、围标行为的声明函，在评审中将由评标小组进行评审，一经发现存在此类情况且供应商未提供声明函的，一律按无效标处理，存在围标串标行为的依法追究其法律责任。

4. 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	40
	未尽事宜，按国家有关规定执行。


1  总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.1.8 本项目供货地点：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.10本项目采购内容：具体采购内容详见第四章“采购需求 ”。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本招标项目相关的资格条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见供应商须知前附表。

1.2.2 供应商不得存在下列独立情形之一：

（1）为供应商具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.3 费用承担

供应商准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 偏离

不允许有重大偏离，技术参数不允许出现负偏离，否则废标。

1.9 履约保证金

本项目不适用

2  磋商文件

2.1 磋商文件的组成

磋商文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同（双方协商）

第六章 竞争性磋商响应文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清和修改

2.2.1 为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立；规范高 效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《中国人民共和国政府 采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）等文件的规定，制定本须知。

本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本须知所称供应商是指符合《中华人民共和国政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

2.2.2 供应商如果对磋商文件相关条款有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权 益受到损害之日起7个工作日内（或开标前7个工作日） 向采购人和招标代理机构分别提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对磋商文件相关条款的质疑。

2.2.3 递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位

置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）

2.2.4 供应商的质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合相 关规定等情形，均视为无效质疑，供应商应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。

2.2.5 疑事项属于有关法律法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

2.2.6 供应商的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理：

（一）不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（二） 已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

3  响应文件

响应文件的组成

一、投标函

二、投标函附录
三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、技术规格偏差表
六、实施方案

七、售后服务承诺

八、供应商资格审查资料

九、承诺书

十、其他材料

3.1 资格审查材料 详见供应商须知  

3.2.磋商报价

3.2.1 供应商根据采购人提供的有关资料、磋商文件及磋商文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价。评标过程中，磋商小组发现供应商的投标总价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，磋商小组应对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能提供证明材料的(证明材料必须是供应商承担过的类似合同价格或者为本项目提供服务的机具、设备购置发票等实质性证明材料.书面承诺无效)，其投标将被否决。

3.2.2 本次投标总价采用采购范围内固定总价方式。投标总价应是采购人指定地点的交货价格，包括交货发生的各种税费、运费、装卸费、质量检测费，以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用）。

3.2.3 投标总价为供应商完成采购范围内各项费用的总和。供应商不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各供应商的投标报价中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为供应商已综合在报价内，一律不作调整；各供应商的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6 供应商应仔细审阅磋商文件中的全部内容，如有不明确的，须在招标答疑时以书面形式提出，由采购人明确做法并计入投标报价；否则视为供应商在投标报价中已全部计入。

3.2.7 报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。采购人不以最低报价作为中标依据。

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9 采购人对供应商提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，投

供应商应提供便利条件。

3.3 投标有效期
3.3.1 响应文件应在供应商须知前附表所规定的投标有效期内有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件；

3.3.2 如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将投标有效期延长一段时间，供应商同意延长的，这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行，供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 响应文件的编制

3.5.1 供应商未按磋商文件要求提交响应文件或者未对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应，则响应文件不被接受，其后果由供应商负责。

3.5.2 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，还可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 响应文件必须对竞争性磋商文件有关供货期、投标有效期、质量要求、交货地点、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件全部采用电子文档，除响应人须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，不要求提供原件但原件扫描件须加盖公章并均须标注“与原件一致”字样。并采用单位和个人数字证书按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子签章。由响应人的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的， 应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。售后服务承诺须由法定代表人签字确认，否则视为未提供。
3.8 在投标有效期内，供应商不能修改或撤回其响应文件。

3.9 响应文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的响应文件，其投标将被否决：

（1）响应文件未按照磋商文件格式书写的；

（2）响应文件字迹模糊导致无法确认投标价格等内容；

（3）供应商在一份响应文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（4）供应商对同一招标项目递交两份或两份以上不同的响应文件；

（5）响应文件中含有虚假资料；

（6）响应文件中有采购人不能接受的条件；

（7）投标报价高于采购人最高投标限价的。

4  开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，否则不予接受其响应文件。

4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易服务中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）；

（2）开标后供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密（40分钟解密时间）；

（3）所有供应商解密完成后或已到规定解密时间，开始唱标；

（4）唱标完毕后（5分钟质疑期），无供应商提出异议，开标结束。

5  评标

5.1 磋商小组

5.1.1 磋商小组由采购人依法组建。磋商小组由相关专业经济、技术方面专家3人组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 磋商小组有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

磋商小组按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6  合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 采购人依据磋商小组推荐的中标候选人的顺序确定第 1、2、3 名中标候选人。

6.2 中标通知

在供应商须知前附表中规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1 采购人和中标供应商应当在中标通知书指定的时间内，根据磋商文件和中标供应商的响应文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标供应商还应当予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7  重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于 3 家的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

8  纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

供应商认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

9  供货及货款的支付

详见供应商须知前附表。

10  需要补充的其他内容

10.1、未尽事宜，按国家有关规定执行。

10.2、中标服务费：按照磋商文件有关规定向成交人收取。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章要求
	符合响应文件格式签字盖章要求

	
	
	磋商文件格式
	符合第六章“竞争性磋商响应文件格式 ”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审

标准
	营业执照
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	
	
	健全的财务制度
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	
	
	具有履行合同所必需的 设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	
	
	纳税证明及社保证明
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	
	
	重大违法记录
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	
	
	信用查询
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知 ”的要求

	2.1.3
	响应性评

审标准
	采购内容
	符合磋商文件规定

	
	
	供货期限
	符合磋商文件规定

	
	
	投标有效期
	符合磋商文件规定

	
	
	质量要求
	符合磋商文件规定

	
	
	投标报价
	不得超出招标控制价

	
	
	其他实质性要求
	符合磋商文件规定

	2.2.1
	分值组成（总分100分）
	投标报价：30分；技术部分：47分；商务部分：23分。

	条款号
	评审因素
	评审标准
	分值

	2.2.2

（1）

报价

部分

（30分）
	投标报价
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：1、投标报价得分四舍五入至小数点后两位。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》，否则评审时不予认可（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）

注：投标供应商可重复享受小微企业的报价扣除和本国产品价格评审优惠。
根据国务院办公厅文件（国办发[2025]34号）的规定，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

注：评标委员会应当认真审查有关证明文件。评标委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》或证明材料仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格评审优惠。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。 

根据“财政部令第87号”第六十条的规定:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（详见投标人须知前附表）
	0-30分


	条款号
	评审因素
	评审标准
	分值

	2.2.2

（2）

技术部分（47分）
	技术参数


	采购清单中加“★”号项，投标人提供满足该功能由国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的检测报告，每提供1项得2分，满分得

32分；未提供不得分。
	0-32分

	
	质量保障措施
	根据供应商提供的质量保障措施进行评审，包括但不限于产品质量保证体系、质量管理制度、质量保证措施等内容：

①针对本项目提供质量保障措施全面，质量保证体系、质量管理制度科学合理，质量保证措施健全，完全满足项目需求，得7分；

②针对本项目提供质量保障措施相对全面，质量保证体系、质量管理制度较为科学合理，质量保证措施较为健全，基本满足项目需求，得4分；
③针对本项目提供质量保障措施内容不全面，质量保证体系、管理制度或保障措施存在缺项，实用性相对薄弱，方案需进一步完善，得 2分；

④投标文件中质量保障措施缺失，未提供相关内容，得0 分。
	0-7分

	
	实施方案
	根据供应商提供的实施方案进行评审，包括但不限于工程特点分析、供货流程、进度安排、应急预案等内容：

①方案内容完善详尽，对本项目工程特点剖析到位，供货流程清晰可。行，时间进度安排、应急预案科学合理，完全满足项目需求，得8 分；

②方案内容相对完善，对本项目工程特点有相应阐述，供货流程基本清晰，时间进度安排、应急预案较为科学合理，基本满足项目需求，得5 分；

③方案内容一般，工程特点、供货流程表述简略，时间进度安排或应急预案存在不足，需优化完善，得2 分；

④投标文件未提供实施方案相关内容，得0 分。
	0-8分

	2.2.2

（3）

商务部分

（23分）
	企业业绩


	供应商提供2023年1月1日以来类似供货合同业绩（以合同签订日期为准），每提供一项得2分，最高得8分。

注：须提供中标通知书或合同书原件扫描件；
	0-8分

	
	培训方案

	根据供应商提供的培训方案评审，包括但不限于培训服务体系、培训计划、培训内容、培训对象、培训方式、考核安排等内容。

①方案内容详实具体，培训服务体系完整，培训计划科学合理，培训内容贴合本项目实际，完全满足项目及采购人需求，得7分；

②方案整体完善，内容较为详实，培训体系、计划及内容基本合理，基本满足项目及采购人需求，得4分；

③方案内容简略，培训体系、计划或内容存在缺项，针对性不足，需进一步完善，得2分；

④响应文件未提供培训方案相关内容，得0 分。
	0-7分

	
	售后服务承诺


	根据供应商提供的售后服务方案（售后服务承诺）进行评审，包括但不限于售后服务体系、售后服务内容、售后服务计划、服务形式、故障响应及修复时间等内容。

①方案内容详实具体，售后服务体系完整，服务计划科学详尽，售后保障细节周全，现场故障处置高效合理，方案针对性强，与本困难重度残疾人家庭无障碍改造项目契合度高，完全满足项目实际需求，得8分；

②方案内容完整，售后服务体系基本成立，服务计划不够细化，保障措施存在细节短板，基本满足项目实际需求，得5 分；

③方案与本项目贴合度不足，方案内容存在缺项、不够完善，部分保障措施可执行性较弱，需进一步优化，得2 分；

④未提供售后服务方案（服务承诺）相关内容，得0 分。
	0-8分


1.评标方法
本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件的供应商，要求其在规定时间内提交二次/最终投标报价。并按照本章规定的评分标准进行打分，推荐 3 名成交候选人，并标明顺序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）报价部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 项-第 2.1.3 项规定的评审标准对响应文件进行初步评审,有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）存在“供应商须知”中规定的重大偏离的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（4）未按磋商文件规定编制各项报价的；

3.1.3 投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2（1） 目规定的评审因素和分值对报价标计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2） 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3） 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料（提供同类物品购买发票）。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的（提供同类物品购买发票），认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正（供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟内回复，否则供应商自行承担责任）。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面

澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.3.4评标委员会应当认真审查有关证明文件。评标委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》或证明材料仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

3.4 评标结果

3.4.1 磋商小组依据本章第 2.2.1、2.2.2 条评审标准进行评审，按评标办法前附表的约定推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

采购需求

杞县残疾人联合会2026年困难重度残疾人家庭

无障碍改造项目采购清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	床边扶手
	1、底座尺寸：500*600mm；

2、重    量：10.1KG

3、高    度：970MM，高度6档可调，高度升降范围：82-97cm，

产品特点

1、底座表面烤漆，稳固安全。

2、固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。

3、扶手内衬Φ25*1.1mm不锈钢/镀锌管。

4、外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。

5、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握
	个
	134
	

	2
	低位灶台
	1.吸塑门（密度门板）、0.5mm厚不锈钢台面面层，台面厚度35mm，实木多层柜体。

2.标准：高600mm至800mm，后沿高度45mm。柜体需有容膝空间。

3，台面宽度500mm，柜台宽度450mm

4.地柜超深或超高费用另计；

5.灶台实际需求制作。

（含旧橱柜拆除及清运）
	米
	357.9
	

	3
	定位手表
	尺寸：55*42*17

颜色：黑色

★屏幕显示：拨号、微聊、电话本、视频通话、二维码、加好友、相机、相册、健康检测、闹钟、子腾市场、应用、设置、课程表、AI机器人、天气、支付宝、音乐。

★长按电源键显示SOS键。

★功能显示：实时跟踪、历史路径、电子围栏、上课禁用、拦截陌生来电、远程关机、出栏提醒、心率血氧检测、手表端短信代收、寻找手表。

主控：217FF

分辨率：240*240全视角IPS高清屏

TP：2.5D

DDR存储器（ROM）：128MB

Flash存储器（Flash Memory）：128MB

电池（Battery）： 聚合物800mAh（精工保护板）

马达（Motor）：0820扁平马达

咪头（Microphone）：4618强抗，防水

摄像头：30W

SIM卡槽：卡托式 单SIM

充电接口：磁吸

手表采用1.54寸全贴合电容屏，电容屏触控灵敏，纵使在强光下依旧清晰可见，表带采用食品级硅胶，使佩戴更加舒适健康，深度防水防尘设计，轻松应对日常生活防水考验，主题多样式更换，让每天手表都变得不一样，心情也不一样。

实时WIFI定位+LBS定位+GPS定位+北斗定位，多重定位标准提高手表精准度。

支持4G全网通移动、联通、电信，

正常使用待机3天.环保材质，出口品质。
	块
	46
	核心

产品

	4
	路面硬化
	1、挖土方、平整处理；

2、采用蛙式打夯机夯土夯实，夯实遍数3遍—4遍，垫层浇筑前将原土表面提前1-2个小时均匀洒水湿润；

3、100mm厚C25混凝土垫层，水泥选用低水化热的普通硅酸盐或矿渣32.5R水泥。石子选用连续级配好的碎石，含泥量小于0.8%，严禁含有杂物。砂子选用中砂，含泥量小于2%，不得含有杂物；

4、表层养护，模板安装拆除

5、场地表面坡度应符合要求，排水坡度做成不小于3%的坡度；

6、余土外运，运距自行考虑
	平方米
	643.1
	

	5
	马桶
	马桶：经久耐用，补水静音，加宽加厚底座设计，足够承受您的体重且坐感舒适。表面质密坚硬，抗裂性强，密度高，使用多年也不发黄发臭。

安装方式:落地式

排水方式:地排水  

最小坑距: 305mm 400mn

座便冲水量: 3-6L  

冲水按键:.上按两端式。
	个
	59
	

	6
	热水器
	额定电压:220V~50Hz

24h能耗系数:0.6

产品净重:23kg

额定温度:75C

产品容量:60L

热水输出率:80%

额定功率:2000W

产品尺寸(长*宽高) : 812 x 442 x 487mm 

产品组成:热水器、安全阀、排水管(1套)、膨胀螺栓(1个)、膨胀挂钩 (2个)

包含安装，及使用辅助材料（普通淋浴头，支架角阀，PPR水管，90度弯头，塑料管卡，混水阀，铜管活接，生料带，电线等）
	台
	169
	

	7
	密码道具箱
	执行标准：GB18006.1-2009

最大外形尺寸：400*300*145

不锈钢盒体木板底座，可方便拆洗，密码锁设计很好的提高精神疾病患者家庭安全系数，让家人用到安全。
	个
	20
	

	8
	闪光音乐水壶
	1.性能规格组成要求：

1）额定电压220V;2）额定频率50Hz-60Hz；3）额定功率1500W，4）电水壶容量：2升；

★2.产品组成：水壶主体、底座、人体感应器、LED闪光指示灯

3.功能参数：

1）本产品烧水过程有语音、闪光警示、人体感应播报功能，适用于老人、视障人士及听障人士使用。

2）水壶采用304不锈钢材质，外壳采用食品级PP材质，防摔；防烫，水烧开以后会自动断电保护，防干烧保护。

★3）人体感应功能：在烧水过程中，当人体靠近水壶正前方3米以内时，水壶会连续播报2遍语音“正在烧水”。

★4）水壶开关带盲人凸起标识。

★5）通电后6颗LED灯强闪光亮起。

★6）按下烧水键，连续2遍语音播报“开始烧水，请注意水位不要超过上水位线”。

★7）水烧开后，连续2遍语音播报“水已烧开，请注意小心倒水”
	个
	4
	核心

产品

	9
	闪光语音电磁炉
	1.产品执行标准：GB4706,1-2005;GB4706.29-2008;

材质：黑晶板

配置：防滑按键款

2.产品有电磁炉主机

3.额定功率：2200W,电压220V，额定频率：50HZ

4.产品材质：耐高温黑晶防滑面板，塑料外壳

5.具有全程闪光提示和语音播报，6个按键带盲文标识和数码显示

6.产品具有“无锅具”安全提醒，反复提醒无锅10次“请放锅具”自动断电 自动安全保护，闪光报警开关

7.产品具有6个按键：开关 功能 增大 减小 智能驱虫 定时；定时可读实际分钟，智能驱虫盲文提示  

8.6大功能选择烧水 煲汤 火锅 煎炒 蒸煮 热奶；增大减小均可读报实际功率

9.开机提示：欢迎使用 关机提示：谢谢使用

10.产品独立彩盒和泡沫包装，一箱8台
	台
	136
	

	10
	闪光语音电饭煲
	1.产品执行标准：GB 17625.1-2012; GB 4343.1-2008；GB 4706.1-2005; GB  4706.19-2008

2.产品由电饭煲主机 全铝内胆360克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 说明书组成

3.容量5L 额定功率：900W  额定电压：220V  额定频率：50-60HZ 

4.通电后全程具有语音提示功能

5.一键快煮自动断电控制功能

6.任何模式下按下取消键，进入安全待机模式

7.烹饪开始时一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“正在煮饭”同是进入加热模式，

8.烹饪完成后一直强闪灯提示报警并语音播报3遍“饭已煮好”同是进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的“饭已煮好”语音。         

配置：快煮版 

颜色：金色
	台
	74
	

	11
	盲文语音电饭锅
	1.功率≥900W

2.配置：电饭锅 饭勺 量杯 蒸格  容量:5L  口径：22CM

  机身材质：电饭锅外壳采用不锈钢连体设计，不易变形。

★3.“查询”按键使用说明：电饭锅通电播报完欢迎使用本公司电饭锅后，按“功能键”选择功能：比如煮饭按一次开始按键，电饭锅就进入煮饭功能开始工作，当在煮饭功能开始后，再按一次“开始/查询”，按键的时候电饭锅会有语音播报“当前工作状态为煮饭，剩余时间为45分钟”，播报分钟数会根据当前的剩余时间为播报时间。

4.特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文，电饭锅具有“简介”与“查询”功能及全程语音提示老人及视障人士可无障碍操作。

5.具有煮饭、快煮、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、保温、预约定时、时间增大、减小，简介、查询、等功能，可预约1-24小时开机。

6.带数码显示屏，在不同的状态下显示相应的代码或时间。

7.安全性能：防干烧自动断电，保护手柄全包盖防烫。

★8.“预约简介”按键使用说明：当电饭锅在待机状态下，按一次“预约/简介”按键的时候，电饭锅会有语音播报：你好，欢迎使用本公司电饭锅，该电饭锅有煮饭45分钟，快煮饭35分钟，煲汤45分钟，煮粥1小时，蒸煮30分钟，蛋糕35分钟六大功能，请选择相应功能开始美味烹饪。
	台
	72
	核心

产品

	12
	升降晾衣架
	1.材质铝合金，杆子2.7m长，壁厚1.2mm宽度85cm以上随意安装

2.钢丝绳的厚度是15mm加油棉芯顺滑的3.4不锈钢钢丝绳配件手摇器都是铝合金材质

3.内部滑轮是铜的不生锈不褪色永久抗氧化的晶泳工艺

承重不小于20公斤，滑轮顺滑耐用不生锈，不锈钢丝绳不起毛刺，抗拉强度高。
	套
	177
	

	13
	扶手
	尺寸：600*700mm，U型上翻落地扶手

材质：扶手的内部为不锈钢管，外部为ABS材料，包裹在钢管表面，同时在产品的外表面铸出防滑凸起纹及盲文；扶手外层选用优质ABS，并添加抗菌，抗老化，抗紫外线等添加剂。

组成：扶手、多功能报警器

★尺寸：8.6*6.6*3cm；

★ 3个功能按键：照明按键、呼救按键、音乐播放按键；

按键均带盲文标识，音量大小可调节；

★向下拨动电源开关，即刻开启音乐播放，闪光灯同步点亮，3秒后自动熄灭。

★按下照明键，即刻语音提示“开灯”，闪光灯同步点亮；再次按键，语音播报“关灯”，灯光同步关闭。

★按下呼救键，触发语音求助“请帮帮我”，闪光灯随之闪烁警示；重复按压即可关闭呼救功能。

按下音乐播放按键，系统自动读取SD卡曲目并播放，重复按压即可关闭音源。

音乐播放开启状态下，切换照明开关，音乐始终持续播放，不会自动暂停。
	个
	11
	核心

产品

	14
	室内扶手
	1.材质：ABS与不锈钢管合成

2.规格：钢管¢25，材料采用不老化，不褪色的进口瑞士母料；

3.下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用；                    

4.产品的主要特点是：节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化的完美结合。
	米
	81.5
	

	15
	室外扶手
	1.材质：ABS与不锈钢管合成

2.规格：钢管¢25，材料采用不老化，不褪色的进口瑞士母料；

3.下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用；                    

4.产品的主要特点是：节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化的完美结合。
	米
	35.5
	

	16
	一字扶手
	1.规格：扶手外径为35mm；扶手长度400mm。

2.材质：扶手的内部为不锈钢管，外部为ABS材料，包裹在钢管表面，同时在产品的外表面铸出防滑凸起纹及盲文；扶手外层选用优质ABS，并添加抗菌，抗老化，抗紫外线等添加剂。

3.特点：扶手内部的钢管保证了扶手的强度，外部尼龙材质可以起到防滑、防锈、使用寿命长、冬季使用不凉及协助盲人识别的作用。
	个
	14
	

	17
	移动折叠坡道1.8米
	材质：铝合金

长180cm，宽72cm，边高6.5cm，净重13.8kg，承重500斤

适用范围：手动轮椅，电动轮椅
	套
	1
	

	18
	智能监控
	室外无线球机   

标准300w高清像素，支持人形检测，移动侦测，双向语音对讲，区域入侵声光报警，日夜全彩模式，带内存卡，专用室外抽拉电源盒，IP66级防尘防水，支持WIFI/网线，APP远程监控。

全视野设计，水平旋转角度280°，垂直角度80°，视野360°
	台
	20
	

	19
	橡塑坡道3cm
	材质：橡塑

规格：长1000*宽150*高30mm
	个
	1
	

	20
	橡塑坡道5cm
	材质：橡塑

规格：长1000*宽250*高50mm
	个
	1
	

	21
	橡塑坡道12cm
	材质：橡塑

规格：长1000*宽500*高120mm
	个
	1
	

	22
	橡塑坡道16cm
	材质：橡塑

规格：长1000*宽500*高160mm
	个
	1
	


第五章 合同（双方协商）
合同格式（参考格式）

甲方：杞县XXX 
乙方：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照XXX项目的招标结果签订本合同。

一、合同总价款  

本合同所指产品总价为人民币大写：XXX元整（￥XXX元），产品清单详见附表。

合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、质保期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

二、组成本合同的有关文件　　

本项目的采购文件及补充文件、乙方响应文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、权利保证　　

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的争议或诉讼。一旦出现争议或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

四、质量保证  

乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与采购文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、包装要求  

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、交货和验收

1.交货（服务）地点：

2.交货（服务）期限：合同签订后   日历天

3.乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、采购文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求，不符合要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、以及货物包装是否完好。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.甲方应在产品到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

7.乙方在所有产品（工程）安装调试软件安装完毕后，由甲乙双方共同验收，如产生异议，由甲乙双方共同认可的第三方重新进行验收，对此次验收结果甲乙双方不得提出异议。

8. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

9.无论甲方因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可乙方所售货物质量，均不影响乙方因货物质量不符合合同的应负之责。甲方认可不得作为减轻或免除乙方责任之理由。

七、伴随服务及售后服务

XXXXXX

八、履约保证金

XXXXXX

九、付款方式及期限  

XXXXXX
十、违约责任

乙方未按期交付产品（工程）的，应向甲方支付产品款总值千分之五的违约金，甲方同时有权要求赔偿损失。如乙方逾期交付产品一个月，甲方有权解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效，乙方并赔偿因此给甲方造成的一切损失。乙方所供的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收产品，解除合同，解除合同通知书自送达对方之日起生效，且乙方向甲方支付产品款总值千分之五的违约金。 

甲方无正当理由拒收产品或未按时付款，应向乙方支付产品款额千分之五的违约金。 

十一、不可抗力  

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

十二、争议的解决

因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可且甲乙双方均认可的质量检测机构进行鉴定，鉴定后，甲乙双方不得对鉴定结果提出异议。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向开封市龙亭区人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

本合同未尽事宜，甲乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

    本合同一式六份，甲方四份、乙方二份，甲、乙双方法定代表人或特别授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：                          乙方：XXX

委托代理人：


     
委托代理人：

电话：






电话：XXX

开户银行：





开户银行：XXX

账号：



            账号：XXX

签订日期：





签订日期：

（本合同仅供参考）

第六章  竞争性磋商响应文件格式


                             （项目名称）
竞争性磋商响应文件

项目编号：

投  标  人：              （企业电子签章）

法定代表人和授权代理人：        （个人电子签名或签章）

日  期：       年        月       日

目 录
一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明书

四、法定代表人授权委托书

五、技术规格偏差表

六、实施方案

七、售后服务承诺

八、供应商资格审查资料

九、承诺书

十、其他材料

一、投标函

致：（采购人名称） ：         

1.我方已仔细研究了                  （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以（大写）             （小写）            元的投标报价，供货期限：            ，质量达到：             ，按合同约定完成本项目；

2．我方承诺在投标有效期（自投标截止之日起 60 日历天）内不修改、撤销响应文件。

3.如对磋商文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对磋商文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。
4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺按磋商文件要求向招标代理机构支付招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                         （其他补充说明）。

供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：       （个人电子签名或签章）


       年        月       日
二、投标函附录

	项目名称
	

	供应商名称
	

	供应商地址
	

	投标报价（元）
	大写：               

小写：               

	质量要求
	

	供货期限
	

	采购内容
	

	备注
	


注：本附录表按要求认真填写，投标报价保留2位小数，不得缺项。
供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：       （个人电子签名或签章）

年        月       日

附件

货物分项报价表

    项目名称：                                         货币单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.此表合计总价须和投标函附录投标报价金额一致。

2.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件；

3.与本项目有关的运输费、税费等各种费用均应包含在总报价中。
4.此表格格式仅供参考，供应商可根据需要自行修改或添加。

供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：       （个人电子签名或签章）

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：                                                             

地    址：                                                             

姓名：          性别：           年龄：           职务：           

系                              （投标单位名称）的法定代表人。为签署此

响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证正反面原件扫描件。
投  标  人：               （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：         （个人电子签名或签章）


 年        月       日
四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                (单位名称)的           （姓名）为我公司签署此已递交的           （项目名称）响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的响应文件内容我均承认。

委托期限：                           。            

代理人无转委托权，特此委托。

此处附：法定代表人和授权委托人身份证复印件

投  标  人：              （企业电子签章）

法定代表人：        （个人电子签名或签章）

                     委托人联系方式（手机号）：                                          


 年        月       日

五、技术规格偏差表

项目名称：　　　

项目编号：

	序号
	货物名称
	磋商文件采购需求
	投标文件响应内容
	偏差说明
	对应页码及条款
	别名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

（1）“偏差说明”栏中详细注明所投设备响应内容与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

（2）该表格可以根据需要自行添加。

（3）在对应页码栏填写该项在投标文件中的对应页码及条款。

（4）在货物名称栏填写招标参数中所列名称，如投标产品名称和招标参数名称不一致，可在对应的别名栏填写投标产品名称。

供 应 商：（企业电子签章）

法定代表人：（个人电子签章）
年  月  日

六、实施方案

（格式自拟）

七、售后服务承诺

（格式自拟）

八、供应商资格审查资料

1.供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	法定代表人
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	注册资金：

	开户银行
	
	账号：

	核定的经营范围
	

	备注
	


2.根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料
九、承诺书

（一）反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在                          （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：               （企业电子签章）

法定代表人：               （个人电子签章）

日期：     年     月     日

2. 硬件特征码承诺书

（符合招标文件要求）

供应商名称：               （企业电子签章）

法定代表人：               （个人电子签章）

日期：     年     月     日

十、其他材料

1.招标文件及评标办法中要求的与本项目相关的材料；

2.供应商认为与本项目相关的其他材料。

注：招标文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件1： 中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加        （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称：               （企业电子签章）

日期：     年     月     日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2： 供应商为监狱企业声明函（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

  供应商名称：               （企业电子签章）

日期：     年     月     日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。
附件3： 供应商为残疾人福利性单位声明函（如有）
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

供应商为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      （填写采购人名称）的             （填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （企业电子签章）

日期：     年     月     日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。

附件4：关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：此表必填采购人、采购代理机构当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。



