## 视频监控安装位置变更工程量清单
云能硅材视频监控安装位置变更工程量清单
序号 | 所属分厂 | 位置 | 优化类型（√不需求调整、▲变更安装位、拆（拆除）、调（角度）、+新增） | 优化说明 | 备注
1 | 单体分厂-硅粉加工 | 硅粉加工1F南门AI | ▲ | 移到2F监控磨机
2 |  | 硅粉加工1F西北楼道AI | ▲ | 移到2F监控磨机
3 |  | 硅粉加工1F东南楼道AI | ▲ | 移到行车立柱监控硅粉吊装
4 |  | 硅粉加工烘房1 | 拆 |  | 防爆
5 |  | 硅粉加工烘房2 | 拆 |  | 防爆
6 |  | 硅粉加工3F进料硅块仓 | 拆 |  | 防爆
7 |  | 硅粉加工1F发送罐 | ▲ | 移到行车立柱监控硅粉吊装
8 |  | 2F取样柜后监控取样口 | + |  | 防爆
9 | 单体合成 | 单体合成8F东 | ▲ | 移到7F监控流化床顶
10 |  | 单体合成7F东 | ▲ | 调位置左移升高
11 |  | 单体合成8F西 | ▲ | 移到护栏监控外围
12 |  | 单体合成10F东 | ▲ | 移到护栏监控硅粉加工
13 |  | 单体合成9F中 | ▲ | 变更安装位置
14 |  | 单体合成3F东 | ▲ | 移到右边立柱看2线闪蒸罐
15 |  | 单体合成1F中楼道南AI | ▲ | 移到对面立柱看水洗塔
16 |  | 单体合成6F东 | ▲
17 |  | 单体合成4F西 | ▲
18 |  | 单体合成6F西 | ▲
19 |  | 单体合成3F西 | ▲ | 移到南侧外围，看1线闪蒸罐顶
20 |  | 单体合成1F楼道东AI | ▲ | 移到对面挡墙看移动罐作业
21 |  | 单体合成1F制冷 | ▲ | 升高到行车立柱外侧
22 |  | 单体合成4F东 | ▲
23 |  | 单体合成5F东 | ▲ | 加立柱
24 |  | 单体合成1F楼道西AI | ▲ | 移到对面挡墙看移动罐作业
25 |  | 单体合成5F西 | ▲
26 |  | 1线氯甲烷调压罐后立柱看流化床 | + | 新增 | 防爆
27 |  | 2线氯甲烷调压罐后立柱看流化床 | + | 新增 | 防爆
28 | 氯甲烷分厂-氯甲烷压缩 | 氯甲烷压缩东南 | ▲ | 高点4角对射
29 |  | 氯甲烷压缩东中 | ▲
30 |  | 氯甲烷压缩东北 | ▲
31 |  | 新增1个 | + |  | 防爆
32 | 氯甲烷合成 | 氯甲烷合成2F西 | ▲ | 改到梁中右位置
33 |  | 氯甲烷合成3F中南1 | 拆 |  | 防爆
34 |  | 氯甲烷合成3F东 | 拆 |  | 防爆
35 |  | 氯甲烷合成2F东 | ▲ | 改到对面柱子
36 |  | 氯甲烷合成3F中 | ▲ | 改到V-21116氯甲烷氯甲烷管回流罐立柱
37 |  | 氯甲烷合成4F中南 | ▲ | 缩进2米立杆3米安装
38 |  | 氯甲烷合成1F-中-南1 | ▲ | 横移桥架对左侧泵
39 |  | 氯甲烷合成3F中南2 | ▲ | 升高1米或者装到环体照过来
40 |  | 氯甲烷合成4F西 | ▲ | 改西南角立杆1.5米安装
41 |  | 氯甲烷合成2F中男 | 拆 | 拆到残液罐 | 防爆
42 |  | 氯甲烷合成4F中北 | ▲ | 右上角立杆2米安装
43 |  | 氯甲烷合成2F中北 | 拆 |  | 防爆
44 |  | 氯甲烷合成4F东 | ▲ | 改到左上角边沿
45 |  | 检修石墨设备 新增一个云台 | ▲
46 |  | 道路改一台到4.5米标牌 | ▲
47 | 水裂环 | 氯甲烷及水裂5F东 | ▲
48 |  | 氯甲烷及水裂5F西 | ▲ | 东南角立杆
49 |  | 氯甲烷及水裂3F东 | ▲
50 |  | 水解2F | + |  | 防爆
51 |  | 水解4F | + |  | 防爆
52 | 精馏 | 精馏7.5米层（西） | ▲
53 |  | 精馏15米层（东） | ▲ | 左移降至1.7米
54 |  | 精馏西楼梯口 | 拆 |  | 防爆
55 |  | 精馏及副产25米层 | ▲
56 |  | 精馏7.5米层（东） | ▲ | 高1.7米左移
57 |  | 精馏4.5米层（东） | ▲
58 |  | 精馏东楼梯 | ▲
59 |  | 精馏南2楼梯 | ▲
60 |  | 精馏15米层（中向东） | ▲ | 改西侧围栏向下
61 | 焚烧 | 固废上料仓西楼道 | 拆 |  | 防爆
62 |  | 焚烧装置区西南楼梯 | 拆 |  | 防爆
63 |  | 焚烧装置区西楼梯 | ▲
64 |  | 干煤棚 | + |  | 防爆
65 | 浆渣 | 浆渣转化装置12米层 南 | ▲
66 |  | 浆渣转化装置0米层东北 | ▲ | 左移60cm
67 |  | 浆渣转化装置6米层 北 | 拆 |  | 防爆
68 |  | 浆渣转化装置6米层西面中段 | ▲
69 |  | 南侧空地+1 | + | 使用可变焦AI摄像机 | 防爆
70 |  | 1F氯酸钠+1 | + |  | 防爆
71 |  | 3F水解压滤机+1 | + |  | 防爆
72 |  | 3F洗涤压滤平台+1 | + |  | 防爆
73 | 污水 | 应急事故池 | ▲ | 有遮挡
74 |  | 双氧水卸车+1 | + |  | 非防爆
75 |  | 工业盐包装机+1 | + |  | 非防爆
76 |  | 蒸发离心机+1 | + |  | 非防爆
77 |  | 3F稠厚器+1 | + |  | 非防爆
78 | 基础胶 | 基础胶联合装置2220 | 拆 |  | 防爆
79 |  | 基础胶联合装置3221 | 拆 |  | 防爆
80 |  | 基础胶联合装置3222 | ▲ | 上调角度看加料
81 |  | 基础胶联合装置东向西通道 | ▲ | 升高看加料
82 |  | 基础胶联合装置西北角 | ▲
83 |  | 灌装间+1 | + |  | 防爆
84 |  |  | + |  | 防爆
85 |  | 乙烯基楼道+1 AI陌生人识别 | + |  | 防爆
86 |  | 乙烯基4F +1 | + |  | 防爆
87 | 全景云台 | 攀登楼AR（鹰眼、全景） | ▲ | 改到消防水罐顶部
88 | 周界 | 众合外管 | ▲ | 众合外管增加一个非防爆云台摄像机
89 | 甲醇罐组 | 视频监控系统不能监控到甲醇储罐（四级重大危险源，V-18001A/B）底部阀组区。 | + |  | 防爆
90 |  |  | + |  | 防爆

## 暂估设备材料清单
暂估设备材料清单
序号 | 所属分厂 | 安装位置（更改前） | 安装位置（更改后） | 优化类型 | 设备费材料工程量统计 | [7 empty] | 施工工程量统计 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （▲变更安装位、拆（拆除）、调（角度）、新增+） | 防爆云台摄像机（新增） | 防爆摄像机（新增） | 普通摄像机（新增） | 立杆（2米） | 防爆箱 | 网线（米） | 电源线（米） | 镀锌管（米） | 拆除 | 摄像机除锈+防腐处理 | 防爆摄像机安装 | 普通摄像机安装
1 | 单体分厂-硅粉加工 | 硅粉加工1F南门AI | 云能硅材-硅粉加工-1F南门AI | ▲ | [5 empty] | 74 | 74 | 51 | 1 |  | 1
2 |  | 硅粉加工1F西北楼道AI | 云能硅材-硅粉加工-1F西北楼道AI | ▲ | [5 empty] | 67 | 67 | 9 | 1 |  | 1
3 |  | 硅粉加工1F东南楼道AI | 云能硅材-硅粉加工-1F东南楼道AI | ▲ | [5 empty] | 70 | 70 | 35 | 1 |  | 1
4 |  | 硅粉加工烘房1 | 云能硅材-硅粉加工-烘房1 | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
5 |  | 硅粉加工烘房2 | 云能硅材-硅粉加工-烘房2 | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
6 |  | 硅粉加工3F进料硅块仓 | 云能硅材-硅粉加工-3F进料硅块仓 | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
7 |  | 硅粉加工1F发送罐 | 云能硅材-硅粉加工-1F发送罐 | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
8 |  | 2F取样柜后监控取样口 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 70 | 70 | 40 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
9 |  | 单体合成8F东 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1
10 |  | 单体合成7F东 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1
11 |  | 单体合成8F西 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1
12 |  | 单体合成10F东 |  | ▲ | [5 empty] | 57 | 57 | 26 | 1 | 1 | 1
13 |  | 单体合成9F中 |  | ▲ | [5 empty] | 59 | 59 | 14 | 1 | 1 | 1
14 |  | 单体合成3F东 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1
15 |  | 单体合成1F中楼道南AI |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1
16 |  | 单体合成6F东 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1
17 |  | 单体合成4F西 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1
18 |  | 单体合成6F西 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1
19 |  | 单体合成3F西 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1
20 |  | 单体合成1F楼道东AI |  | ▲ | [5 empty] | 72 | 72 | 26 | 1 | 1 | 1
21 |  | 单体合成1F制冷 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1
22 |  | 单体合成4F东 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1
23 |  | 单体合成5F东 |  | ▲ |  |  |  | 1 |  | 57 | 57 | 18 | 1 | 1 | 1
24 |  | 单体合成1F楼道西AI |  | ▲ | [5 empty] | 70 | 70 | 25 | 1 | 1 | 1
25 |  | 单体合成5F西 |  | ▲ |  |  |  | 1 |  | 58 | 58 | 17 | 1 | 1 | 1
26 |  | 1线氯甲烷调压罐后立柱看流化床 |  | + |  | 利旧 |  | 1 |  | 75 | 75 | 35 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
27 |  | 2线氯甲烷调压罐后立柱看流化床 |  | + |  | 利旧 |  | 1 |  | 78 | 78 | 32 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
28 | 氯甲烷分厂-氯甲烷压缩 | 氯甲烷压缩东南 |  | ▲ | [5 empty] | 90 | 90 | 30 | 1 | 1 | 1
29 |  | 氯甲烷压缩东中 |  | ▲ | [5 empty] | 86 | 86 | 45 | 1 | 1 | 1
30 |  | 氯甲烷压缩东北 |  | ▲ | [5 empty] | 64 | 64 | 29 | 1 | 1 | 1
31 |  | 新增1个 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 57 | 57 | 26 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
32 | 氯甲烷合成 | 氯甲烷合成2F西 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1
33 |  | 氯甲烷合成3F中南1 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
34 |  | 氯甲烷合成3F东 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
35 |  | 氯甲烷合成2F东 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1
36 |  | 氯甲烷合成3F中 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1
37 |  | 氯甲烷合成4F中南 |  | ▲ |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1
38 |  | 氯甲烷合成1F-中-南1 |  | ▲ | [5 empty] | 46 | 46 | 7 | 1 | 1 | 1
39 |  | 氯甲烷合成3F中南2 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
40 |  | 氯甲烷合成4F西 |  | ▲ |  |  |  | 1 |  | 34 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1
41 |  | 氯甲烷合成2F中南 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 |  | 氯甲烷合成4F中北 |  | ▲ |  |  |  | 1 |  | 48 | 48 | 27 | 1 | 1 | 1
43 |  | 氯甲烷合成2F中北 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
44 |  | 氯甲烷合成4F东 |  | ▲ | [5 empty] | 34 | 34 | 8 | 1 | 1 | 1
45 |  | 检修石墨设备 新增一个云台 |  | ▲ | [5 empty] | 90 | 90 | 46 | 1 | 1 | 1 |  | 防爆云台摄像机
46 |  | 道路改一台到4.5米标牌 |  | ▲ | [5 empty] | 86 | 86 | 35 | 1 | 1 | 1
47 | 氯甲烷及水裂 | 氯甲烷及水裂5F东 |  | ▲ | [5 empty] | 92 | 92 | 20 | 1 | 1 | 1
48 |  | 氯甲烷及水裂5F西 |  | ▲ | [5 empty] | 81 | 81 | 10 | 1 | 1 | 1
49 |  | 氯甲烷及水裂3F东 |  | ▲ | [5 empty] | 74 | 74 | 28 | 1 | 1 | 1
50 |  | 水解2F |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 93 | 93 | 17 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
51 |  | 水解4F |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 93 | 93 | 28 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
52 | 精馏装置区 | 精馏7.5米层（西） |  | ▲ | [5 empty] | 60 | 60 | 14 | 1 | 1 | 1
53 |  | 精馏15米层（东） |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1
54 |  | 精馏西楼梯口 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
55 |  | 精馏及副产25米层 |  | ▲ | [5 empty] | 51 | 51 | 12 | 1 | 1 | 1
56 |  | 精馏7.5米层（东） |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1
57 |  | 精馏4.5米层（东） |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1
58 |  | 精馏东楼梯 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1
59 |  | 精馏南2楼梯 |  | ▲ | [5 empty] | 69 | 69 | 40 | 1 | 1 | 1
60 |  | 精馏15米层（中向东） |  | ▲ | [5 empty] | 63 | 63 | 26 | 1 | 1 | 1
61 | 焚烧装置区 | 固废上料仓西楼道 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
62 |  | 焚烧装置区西南楼梯 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
63 |  | 焚烧装置区西楼梯 |  | ▲ | [5 empty] | 62 | 62 | 14 | 1 | 1 | 1
64 |  | 干煤棚 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 90 | 90 | 46 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
65 | 浆渣转化装置 | 浆渣转化装置12米层 | 浆渣转化装置12米层 南 | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1
66 |  | 浆渣转化装置1F02 | 浆渣转化装置0米层东北 | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1
67 |  | 浆渣转化装置6米层 | 浆渣转化装置6米层 北 | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
68 |  | 浆渣转化装置6米层 | 浆渣转化装置6米层西面中段 | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1
69 |  | 南侧空地+1 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 65 | 65 | 46 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
70 |  | 1F氯酸钠+1 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 64 | 64 | 17 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
71 |  | 3F水解压滤机+1 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 80 | 80 | 23 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
72 |  | 3F洗涤压滤平台+1 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 75 | 75 | 18 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
73 | 污水工序 | 应急事故池 |  | ▲ |  |  |  |  | 1 | 34 | 34 | 9 | 1 |  |  | 1 | 普通摄像机
74 |  | 双氧水卸车+1 |  | + |  |  | 1 |  |  | 86 | 86 | 80 |  |  |  | 1 | 普通摄像机
75 |  | 工业盐包装机+1 |  | + |  |  | 1 |  |  | 57 | 57 | 32 |  |  |  | 1 | 普通摄像机
76 |  | 蒸发离心机+1 |  | + |  |  | 1 |  |  | 51 | 51 | 23 |  |  |  | 1 | 普通摄像机
77 |  | 3F稠厚器+1 |  | + |  |  | 1 |  |  | 28 | 28 | 23 |  |  |  | 1 | 普通摄像机
78 | 基础胶联合装置 | 基础胶联合装置2220 |  | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
79 |  | 基础胶联合装置3221 | 未找到 | 拆 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
80 |  | 基础胶联合装置3222 |  | ▲ | [5 empty] | 23 | 23 | 12 | 1 |  | 1
81 |  | 基础胶联合装置东向西通道 |  | ▲ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
82 |  | 基础胶联合装置西北角 |  | ▲ | [5 empty] | 40 | 40 | 34 | 1 |  | 1
83 |  | 灌装间+1 | 加两台，无死角 | + |  | 1 |  |  |  | 92 | 92 | 51 |  |  | 1 |  | DS-2XE6247FWD-CLSY(DZ)防爆摄像机
84 |  |  |  | + |  | 1 |  |  |  | 92 | 92 | 51 |  |  | 1 |  | DS-2XE6247FWD-CLSY(DZ)防爆摄像机
85 |  | 乙烯基楼道+1 AI陌生人识别 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 52 | 52 | 23 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
86 |  | 乙烯基4F +1 |  | + |  | 利旧 |  |  |  | 65 | 65 | 41 |  |  | 1 |  | 防爆摄像机
87 | 全景云台 | 攀登楼AR（鹰眼、全景） |  | ▲ | [5 empty] | 90 | 90 | 60 | 1 |  | 1
88 | 周界 | 众合外管 |  | ▲ |  |  |  | 1 |  | 93 | 93 | 70 |  |  |  | 1 | 增加支架
89 | 甲醇罐组 | 视频监控系统不能监控到甲醇储罐（四级重大危险源，V-18001A/B）底部阀组区。 |  | + |  | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 1 |  | DS-2XE6247FWD-CLSY(DZ)防爆摄像机
90 |  |  |  | + |  | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 1 |  | DS-2XE6247FWD-CLSY(DZ)防爆摄像机