华宁县大龙山风电场项目监理服务

竞争性谈判采购文件

采购人： 华宁云能投新能源开发有限公司

日  期：二〇二六年十月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知及前附表	9

第三章  评审办法	17

第四章  合同条款及格式	25

第五章  采购人要求	65

第六章  竞争性谈判响应文件格式	79

第一章  采购公告

本项目为华宁县大龙山风电场项目监理服务，项目已由云南省发展和改革委员会《关于玉溪市华宁县大龙山风电场项目核准的批复》批准建设，项目代码：2506-530424-04-01-815071。采购人为华宁云能投新能源开发有限公司。资金来源已落实。该项目已具备采购条件，现开展供应商公开竞争性谈判。

## 一、项目概况

## 项目名称：华宁县大龙山风电场项目监理服务

## 项目基本情况：大龙山风电场位于玉溪市华宁县青龙镇东北部的山脊及山顶台地上，场址中心距离华宁县城直线距离约35km，场址内不良物理地质现象不发育，山体稳定性较好，具备布置风机的地形地质条件。项目拟安装9台单机容量6.25MW的风电机组，装机规模为56.25MW。本项目在场址中部配套建设一座升压站，设计电压等级为110kV。项目配置9台箱变，将风电场的9台风机箱变分为2组，并通过2回35kV线路连接至新建110kV升压站。

## 风电场主要由1座110kV升压站、1台主变、9台风机、9台箱式变压器、2回35kV集电线路、进场及场内道路组成。

## 二、采购内容

## 2.1 采购范围：大龙山风电场建设项目建设期全过程的监理服务工作。工作内容：进度、质量、安全、合同、安全、水环保、投资控制和信息管理及协调参建各方关系；监理服务范围包括但不限于以上工作范围，还包括涉及大龙山风电场建设工程发包方临时提出的工作安排，如宁州葫芦地光伏电站建设构网型配储项目监理工作。具体监理范围包括但不限于以下内容： （1）.参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议。（2）.风电场项目道路（不包含业主已自主招标实施的场内道路工程）、风机及箱变基础、吊装平台、风电机组、箱变、集电线路（架空线路/直埋电缆）、110kV升压站土建及设备采购安装、机电及电气设备的安装及调试等项目施工全过程监理；其他与主体工程相关的水土保持、环境保护、植被恢复、林地土地复垦、消防等辅助工程的施工监理。（3）.工程验收（含水保、环保、消防、安全设施、职业卫生、档案等各专项验收和竣工验收）、移交以及质保期内的服务，除以上之外的各专项验收监理单位配合进行。（4）.本工程达标投产、工程创优全过程监理工作的策划和服务。（5）.本工程环境监理、水土保持监理均在本标范围。 注：具体的招标范围招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整，监理人须无条件予以配合且不会据此提出任何索赔要求。

## 2.2质量标准及要求：本项目工程监理执行国家、地方及行业现行的有关规范、规程和技术标准。监理服务质量满足《建设工程监理规范》（GB50319—2013）、《风力发电工程建设施工监理规范》（NB/T31084-2016），符合相关行业工程质量验收标准。工程质量达到一次性验收合格，并且工程合格率100%。

## 2.3 服务期限要求：招标人与中标人签订的合同生效后，招标人发布进场通知之日起至本工程竣工、全部竣工资料归档止，暂定12个月;由供应商在投标阶段结合自身实际和类似项目进行综合研判，风险包干。缺陷责任期监理服务自工程通过竣工验收之日起计算2年。

## 三、供应商资格要求

## 3.1 通用资格条件

## 3.1.1营业执照：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立签订立合同的权利，营业执照应在有效期内。

## 3.1.2 信誉要求：

## ①供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体记录名单；

## ②未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；

## 提供上述相关网页查询记录截图。

## 3.2专用资格条件

## （1）资质要求：供应商须须具备工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。

## （2）财务要求：供应商财务状况良好，具有顺利完成本招标项目的服务能力，提供近三年（2023年-2025年）经会计师事务所或其他审计机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告；近三年内新成立企业（以营业执照成立日期为准）提供成立年度至今经会计师事务所或其他审计机构审计的财务报表及审计报告；本年度内新成立企业（以营业执照成立日期为准）提供公司财务情况说明。

## （3）总监理工程师：拟派总监理工程师应具有住建部颁发的全国注册监理工程师执业证书，并在本单位注册（提供劳动合同或投标截止时间前近六个月社保等证明材料以及四库一平台执业注册信息查询记录）。

## （4）安全监理工程师：拟派安全监理工程师须具有中级注册安全工程师（建筑施工安全）资格证书。并在本单位注册（提供劳动合同或投标截止时间前近六个月社保等证明材料以及四库一平台执业注册信息查询记录）。

## 3.3业绩要求： 2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）至少具有 1项装机容量50MW及以上规模风电项目监理相关业绩（合同扫描件须至少包含：合同双方签订盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。

## 注：以上材料必须提供，否则将导致废标。

## 3.4其他要求：

## （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（提供书面承诺或相关证明材料）。

## （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供书面承诺或相关证明材料）。

## 3.5 供应商不得存在下列情形之一：

## （1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

## （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

## 注：提供相关承诺说明。

## 3.6 联合体投标：本次采购不接受联合体投标。

## 四、采购文件的获取

## 采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），并于 2026年 10月 30日18时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版以公司名称＋项目名称命名发送至电子邮箱2906486069@qq.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

## 五、响应文件的递交

## 5.1 竞争性谈判响应文件递交的截止时间为： 2026 年11月 6 日 10时 00分，递交地址： 玉溪市华宁县青龙镇小平宾馆三楼会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

## 5.2 竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。

## 5.3 竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。

## 5.4 竞争性谈判方式：线上、线下两种方式均可，具体视情况提前通知。

## 5.5 响应文件要求：份数及要求详见“第二章供应商须知及前附表”，不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。

## 六、其他相关事宜

## 6.1 本次评审以所报密封资料为依据。

## 6.2 如果供应商未能在规定时间提交材料，视为放弃参与此次竞争性谈判。

## 6.3 参与此次竞争性谈判的费用由供应商自理。

## 6.4 其他未尽事宜请及时联系采购人。

## 七、联系方式

## 采 购 人： 华宁云能投新能源开发有限公司

## 地    址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇新村村民委员会山后村

## 联系人： 蒋圳超

## 联系电话： 17842224980

## 邮箱：2906486069@qq.com

## 采购人监督部门：供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室反映，电话0871-63135805。

## 附件：竞争性谈判参与确认函

## 华宁云能投新能源开发有限公司

## 2026年 10 月 26 日

## *附件：(报名者请按以下格式要求将确认函以单位名称＋项目名称命名发送电子邮件至指定邮箱：2906486069@qq.com)

## 竞争性谈判参与确认函

## 华宁云能投新能源开发有限公司：

## 我单位对贵公司华宁县大龙山风电场项目监理服务的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

## 1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

## 2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

## 3.如最终未能成为此项目的成交人，响应本项目产生的所有费用（包括但不限于差旅费、响应文件制作费用）均由我公司自行承担。

## XX单位（单位公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

## 联系电话：

## 202X年X月X日

第二章  供应商须知及前附表

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在 2026 年 11 月 6 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.1 | 报价方法 | 1.本项目的报价采用包干价（含税）的形式。 2.供应商的报价应包含为完成本项目范围的所有工作的全部费用，包括但不限于人工、材料、工器具、车辆、运费、利润、保险、税率及其他与此相关的所有费用。在采购范围内不得以任何理由予以重复报价。成交后，在采购范围内采购人不再支付与本项目有关的其他任何费用。 |
| 9.6 | 最高限价 | □无 ☑有，最高限价：98万元（大写：玖拾捌万元）供应商的投标总报价不得超过此最高投标限价，若超过则其投标文件作否决投标处理。 |
| 10 | 报价货币 | 人民币 |
| 11.1 | 响应保证金 | 无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 90 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2026 年 11 月 6 日 10 时 00 分 |
| 15.1 | 谈判小组的组成 | 谈判小组为5人及以上单数组成。 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间： 2026 年 11 月 6 日 10 时 00 分 地点： 玉溪市华宁县青龙镇小平宾馆三楼会议室 |
| 17.1 | 谈判方式 | 第一轮为密封报价；经谈判小组评审通过资格评审和符合性评审的供应商将进入到下一轮与采购人进行谈判、报价。 |
| 17.2 | 谈判程序及原则 | 1.谈判小组根据所有供应商提交的响应文件及第一轮报价情况进行初步评审，只有通过初步评审的供应商才能进入到下一轮谈判、报价阶段。 2.进入第二轮谈判的供应商代表按谈判申请文件递交顺序进行单独谈判。 3.谈判结束后，谈判小组应要求所有供应商在规定时间内提交最终报价此报价成交后不得调整。谈判小组根据谈判情况及最终报价情况进行评审。 4.采用的评分办法为综合评分法：依据制定的评分标准，各评委通过定性与定量的标准，对供应商提交的响应文件进行综合评审打分，按照分数高低从高到低推荐中标候选人。 5.完成评审后，谈判小组向采购人提交书面谈判结果报告。 |
| 20.3 | 履约担保 | 不提供 ☑提供，履约担保金额：合同价格10% 履约担保形式：银行保函 |
| 21 | 其他需要补充的内容 |  |
| 21.1 | 纸质响应文件 | 1.谈判响应文件的提交及份数：纸质正本1份，纸质副本1份，电子版本1份（商务部分、技术/商务偏离表必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术部分可以采用word或PPT格式，采用U盘存储），统一密封在一个封包内，封口处均应加盖“密封”章或公章，密封袋上应写明： 项目名称：华宁县大龙山风电场项目监理服务 谈判申请文件在2026 年 11 月 6 日 10 时 00 分（开标时间）前不得开启。 2.谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧热熔胶装方式装订，文件装订应牢固，不得活页装订，否则该纸质响应文件将被拒绝，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 3.谈判响应文件应编制目录并逐页标注连续页码，建议采用双面打印； 4.最终报价无需装订，需单独密封送达谈判现场。 |
| 21.2 | 签字（或）盖章要求 | 响应文件应按要求在相应位置签字、签章或盖章。 |
| 21.3 | 保密 | 参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 |
| 21.4 | 纪律和监督 | 1.对采购人的纪律要求，采购人不得泄漏报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 2.对供应商的纪律要求，供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响竞谈工作。 3、对谈判小组成员的纪律要求，谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞谈有关的其他情况。在竞谈活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响竞谈程序正常进行。 4、对与竞谈活动有关的工作人员的纪律要求，与竞谈活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及竞谈有关的其他情况。在竞谈活动中，与竞谈活动有关的工作人员不得擅离职守，影响竞谈程序正常进行。 5.供应商和其他利害关系人认为本次报价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对发现在本次竞谈过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室进行电话举报0871-63135805。 |

## 1.适用范围

本采购文件仅适用于本项目采购公告中所述项目。

## 2.定义

2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应竞争性谈判采购，参与竞争的法人或其他组织。

2.3 成交人：指最终被授予合同的供应商。

## 3.竞争性谈判费用

供应商应承担与其参加竞争性谈判有关的所有费用。不论竞争性谈判过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加竞争性谈判有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4.现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 5.采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在竞争性谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购人要求

第六章 响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.3 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.4 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致竞争性谈判失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

## 6.采购文件的澄清、修改、补充

6.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2 采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长响应文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。

## 7.编制基本要求

7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章 响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4 如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

## 8.语言和计量单位

8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

## 9.报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

## 10.报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

## 11.响应保证金

11.1 应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人向成交人及未成交供应商退还剩余保证金。

## 12.采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

## 13.响应文件递交截止时间及地点

13.1 供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至联系人处。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

## 14.响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

## 15.谈判小组

15.1 采购人将按照《云南能源投资股份有限公司采购管理制度》及有关法律、法规的规定组建谈判小组。

15.2 谈判小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

## 16.开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2 供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

## 17.谈判与评审

17.1 谈判方式：详见“供应商须知前附表”。

17.2 谈判程序及原则：详见“供应商须知前附表”。

17.3 评审工作：评审工作将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求由谈判小组进行。

## 18.确定成交供应商

采购人按谈判小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

## 19.成交通知

19.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

19.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

## 20.签订合同

20.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同（已在采购文件中明确的实质性内容不可调整）。

20.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

20.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

21.其他需要补充的内容详见“供应商须知前附表”。
第三章  评审办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三-1.1 | 资格评审 | 一般要求 | 符合第一章 采购公告中“供应商资格要求”规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章 采购公告中“供应商资格要求”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章 采购公告中“供应商资格要求”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章 采购公告中“供应商资格要求”规定 |
|  |  | 其它要求 | 符合第一章 采购公告中“供应商资格要求”规定 |
| 三-1.2 | 符合性评审 | 报价一览表 | 符合响应文件规定的格式，有法定代表人或其委托代理人签字或签章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合“第六章 竞争性谈判响应文件格式”的要求 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合响应文件规定的格式及内容，并盖单位章；响应文件正本中法定代表人身份证明书为原件 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人及其委托代理人签字或签章，并盖单位章；符合响应文件规定的格式及内容；响应文件正本中法定代表人授权委托书为原件 |
|  |  | 投标报价 | 报价完整且仅有一个报价方案 |
|  |  | 服务期限 | 符合项目服务期限要求 |
|  |  | 实质性条否决件 | 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的 |
|  |  |  | 未响应其它采购文件中规定的实质性内容的 |
|  |  | 其它否决条件 | 1.不同供应商的响应申请文件由同一单位或者个人编制； 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜； 3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4.不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异； 5.不同供应商的响应文件相互混装； 6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 三-3 | 详细评审 | 评分分值组成 （总分100分） | 综合评分满分100分，根据以下评分项得分按权重比例进行加权计算，即：综合评分=A+B+C，其中： A=商务部分评分×10%， B=技术部分评分×40%， C=最终报价部分评分×50%。 |

一、总则

1.评审依据

1.1 《云南能源投资股份有限公司采购管理制度》及相关法律法规；

1.2 采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法

本项目采用综合评分法。

三、评审程序

谈判小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1.初步评审：初步评审依次分别进行资格评审及符合性评审。

谈判小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 资格评审：详见本章“评审办法前附表”。

1.2 符合性评审：详见本章“评审办法前附表”。

如资格评审、符合性评审不满足“评审办法前附表”中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2.谈判过程

2.1 谈判小组与所有通过初步评审的供应商分别进行谈判。

2.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的价格、折扣和其他信息。供应商在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

2.3 采购文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

2.4 为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

2.5 谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.6 进入第二轮谈判的供应商代表按谈判申请文件递交顺序进行单独谈判。

2.7 谈判结束后，谈判小组应要求所有供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.详细评审：详细评审包括商务部分、技术部分和最终报价部分评审。

3.1 商务部分评审，响应人综合实力比较，详见“附表1：商务部分评审表”。

3.2 技术评审，主要包括技术方案对比，详见“附表2：技术部分评审表”。

3.3 价格评审，详见“附表3：最终报价部分评审表”。

综合得分按下面公式计算。

商务部分A：满分100分，权重 10 %；

技术部分B：满分100分，权重 40 %；

最终报价部分C：满分100分，权重 50 %；

综合得分=商务部分评分×10%+技术部分评分×40%+最终报价部分评分×50%（满分为100分）

4.评审报告

4.1 在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

4.2 如果有效投标不足三个，谈判小组认为剩余有效投标具有竞争性的，则谈判继续。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，谈判小组可以建议采购人重新采购。

4.3 谈判小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果谈判小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

四、推荐成交供应商

谈判小组对各供应商技术、商务、价格进行了全面评审和评分，根据综合评分由高到低的顺序，推荐2至3名候选成交供应商。若成交候选人出现综合评分相等时，以最终报价低的优先；若最终报价也相等，以技术得分高的优先；若技术得分也相等，则由评标委员会投票决定，票数多者优先。

附表1：商务部分评审表

附表2：技术部分评审表

附表3：最终报价部分评审表

附表1：商务部分评审表（满分：100分，权重 10 %）

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 40 | 根据投标单位规模，项目经验、项目从业人员、所获荣誉等综合实力进行评审。 综合实力横向对比评价最优计27-40分， 综合实力横向对比评价一般计14-26分， 综合实力横向对比评价较差计0-13分。 |  |
| 2 | 企业业绩 | 30 | 投标单位在满足自2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）至少具 1项装机容量50MW及以上规模风电项目监理相关业绩（合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）的基础上：每增加一项相关业绩加10分，最高加至30分。 |  |
| 3 | 人员配备情况 | 30 | （1）第一档次（21-30分）：供应商拟派监理组织机构人员专业配置满足专业要求，年龄结构合理，工作经验丰富，专业配置具有针对性，进场计划合理，在工地时间满足监理工作需要； （2）第二档次（11-20分）：供应商拟派监理组织机构人员专业配置基本满足专业要求，年龄结构基本合理，工作经验一般，专业配置针对性一般，进场计划一般，在工地时间基本满足监理工作需要； （3）第三档次（1-10分）：供应商拟派监理组织机构人员专业配置不满足专业要求，年龄结构不合理，无工作经验，专业配置无针对性，进场计划差，在工地时间不能满足监理工作需要。 注：拟派监理组织机构人员须为本投标单位人员，需提供劳动合同或近6个月的社保缴费证明材料。 |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |

附表2：技术部分评审表（满分：100分，权重 40 %）

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场监理办公、检测、试验、测量设备配置 | 25 | （1）第一档次（18-25分）：供应商现场拟投入监理办公、检测、试验、测量等设备齐全，完全满足项目需要的； （2）第二档次（9-17分）：供应商现场拟投入监理办公、检测、试验、测量等设备一般，基本满足项目需要的； （3）第三档次（1-8分）：供应商现场拟投入监理办公、检测、试验、测量设等备情况差，基本不能满足项目需要的。 |  |
| 2 | 项目监理大纲 | 25 | （1）第一档次（18-25分）：供应商根据本项目编制的监理大纲内容合理、齐全、详细，符合规范要求，具有针对性、可操作性； （2）第二档次（9-17分）：供应商根据本项目编制的监理大纲内容一般、基本齐全，具有一定的针对性和可操作性； （3）第三档次（1-8分）：供应商编制的监理大纲内容差，内容不齐全，无针对性和可操作性。 |  |
| 3 | 质量、进度、投资、安全目标及控制方案及措施 | 30 | （1）第一档次（21-30分）：供应商编制的质量、进度、投资、安全目标及控制方案完善、合理，内容齐全，有针对性、可行性，措施详细合理，可操作性强； （2）第二档次（11-20分）：供应商编制的质量、进度、投资、安全目标及控制方案基本完善、基本合理，内容基本齐全，针对性、可行性一般，措施详细基本合理，可操作性一般； （3）第三档次（1-10分）：供应商编制的质量、进度、投资、安全目标及控制方案不完善、基本合理，内容不齐全，针对性、可行性差，措施详细不合理，可操作性差。 |  |
| 4 | 工程重点部位旁站点选设 | 20 | （1）第一档次（15-20分）：工程重点部位旁站点选设符合监理有关规定，合理，切合实际，有针对性； （2）第二档次（8-14分）：工程重点部位旁站点选设符合监理有关规定，基本合理，符合实际，有一定针对性； （3）第三档次（1-7分）：工程重点部位旁站点选设符合监理有关规定，但不符合本项目实际，不合理，无针对性。 |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |

附表3：最终报价部分评审表（满分：100分，权重 50%  ）

| 序号 | 项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审基准价 | 合格供应商数大于 5 家（含 5 家）时，评标基准价为去掉1个最高报价和1个最低报价后，其他供应商投标报价的算术平均值；合格供应商数少于 5 家时，评标基准价为所有有效供应商投标报价的算术平均值。 偏差率：（投标报价-评标基准价）/评标基准价*100%。 |
| 2 | 最终报价得分 | 当投标报价等于评标基准价时得报价基本分90分；低于评标基准价 10% 以内（含 10% ），每低于评标基准价1%加1分，最多得满分100分；低于评标基准价10%以外，从满分100分起扣，每超1%扣1分，扣完为止；高于基准价，从基本分90分起扣，每高于评标基准价 1%扣 1分，扣完为止。按内插法计算。 |

第四章  合同条款及格式

采购文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。

合同协议书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 	（项目 名称），已接受 		（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 总监理工程师： 	。

- 监理工作质量符合的标准和要求： 	。

- 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

- 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

- 监理人计划开始监理日期： 	，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为       天。

- 本合同协议书自双方盖章并经双方法定代表人过委托代理人签字之日生效。

- 本合同协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页无正文，为签署页）

| 委托人：（盖章/合同专用章） | 监理人：（盖章/合同专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |

合同签订日期：2026年 月  日

合同签订地点：

## 第一节 通用合同条款

- 1.一般约定

  - 1.1词语定义

## 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 1.1.1合同

      - 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 1.1.1.2合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

      - 1.1.1.3中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

      - 1.1.1.4投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 1.1.1.5投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

      - 1.1.1.6委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

      - 1.1.1.7监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

      - 1.1.1.8监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

      - 1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 1.1.2合同当事人和人员

      - 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

      - 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

      - 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

    - 1.1.3工程和监理

      - 工程：指永久工程和（或）临时工程。

      - 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

      - 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

      - 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等， 包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

    - 1.1.4日期

      - 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

      - 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

      - 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

      - 完成监理日期：指第 1.1.4.3项约定监理服务期限届满时的日期。

      - 基准日：指投标截止时间前 28天的日期。

      - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

    - 1.1.5合同价格和费用

      - 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

      - 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

      - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

    - 1.1.6其 他

## 1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 1.2语言文字

## 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 1.3适用法律

## 适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

## 本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

  - 1.4合同文件的优先顺序

## 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

## （1）合同协议书；

## （2）中标通知书；

## （3）投标函及投标函附录；

## （4）专用合同条款；

## （5）通用合同条款；

## （6）委托人要求；

## （7）监理报酬清单；

## （8）监理大纲；

## （9）其他合同文件。

  - 1.5合同协议书

## 监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

  - 1.6文件的提供和照管

    - 1.6.1监理文件的提供

## 除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

    - 1.6.2委托人提供的文件

## 按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

    - 1.6.3文件错误的通知

## 任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

    - 1.6.4文件的照管

## 监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

  - 1.7联络

## 1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

## 1.7.2  上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

  - 1.8转让

## 除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

  - 1.9严禁贿赂

## 合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 1.10知识产权

## 1.10.1  除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

## 1.10.2  监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

## 1.10.3  监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

  - 1.11文件及信息的保密

## 未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

  - 1.12委托人要求

## 1.12.1  监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

## 1.12.2  如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

## 1.12.3  委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

- 2.委托人义务

  - 2.1遵守法律

## 委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

  - 2.2发出开始监理通知

## 委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

## 除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

  - 2.3办理证件和批件

## 法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

## 法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

  - 2.4支付合同价款

## 委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

  - 2.5提供监理资料

## 委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

  - 2.6其他义务

## 委托人应履行合同约定的其他义务。

- 3.委托人管理

  - 3.1委托人代表

    - 3.1.1除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

    - 3.1.2委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

    - 3.1.3委托人更换委托人代表的，应提前 14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

  - 3.2委托人的指示

    - 3.2.1委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

    - 3.2.2监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8条执行。

    - 3.2.3在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

    - 3.2.4由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

  - 3.3决定或答复

    - 3.3.1委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定， 监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8条的约定处理。

    - 3.3.2委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

- 4.监理人义务

  - 4.1监理人的一般义务

    - 4.1.1遵守法律

## 监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

    - 4.1.2依法纳税

## 监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

    - 4.1.3完成全部监理工作

## 监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

    - 4.1.4其他义务

## 监理人应履行合同约定的其他义务。

  - 4.2履约保证金

## 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

  - 4.3联合体

    - 4.3.1联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

    - 4.3.2联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

    - 4.3.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

  - 4.4总监理工程师

    - 4.4.1监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

    - 4.4.2总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24小时内向委托人提交书面报告。

    - 4.4.3监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

    - 4.4.4按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

  - 4.5监理人员的管理

    - 4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起 7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1项规定执行。

    - 4.5.2除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等； 其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

    - 4.5.3监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

    - 4.5.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

  - 4.6撤换总监理工程师和其他人员

## 监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

  - 4.7保障人员的合法权益

    - 4.7.1监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

    - 4.7.2监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

    - 4.7.3监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

  - 4.8合同价款应专款专用

## 委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

- 5.监理要求

  - 5.1监理范围

    - 5.1.1本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

    - 5.1.2工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

    - 5.1.3阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

    - 5.1.4工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

  - 5.2监理依据

## 除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

## （1）适用的法律、行政法规及部门规章；

## （2）与工程有关的规范、标准、规程；

## （3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

## （4）本工程监理的委托合同及补充合同；

## （5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

## （6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

## （7）其他监理依据。

  - 5.3监理内容

## 除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

## （1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

## （2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

## （3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

## （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

## （5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

## （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

## （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

## （8）检查施工承包人的试验室；

## （9）审核施工分包人资质条件；

## （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

## （11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

## （12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性， 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

## （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

## （14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

## （15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

## （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

## （17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

## （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

## （19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

## （20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

## （21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

## （22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

  - 5.4监理文件要求

    - 5.4.1监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

    - 5.4.2监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要， 并应符合国家和行业现行规定。

    - 5.4.3本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

- 6.开始监理和完成监理

  - 6.1开始监理

    - 6.1.1符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

    - 6.1.2除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

  - 6.2监理周期延误

## 在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

## （1）合同变更；

## （2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

## （3）未按合同约定及时支付监理报酬；

## （4）未及时履行合同约定的相关义务；

## （5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

## （6）造成监理服务期限延误的其他原因。

  - 6.3完成监理

    - 6.3.1监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

    - 6.3.2根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。

    - 6.3.3缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

    - 6.3.4委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

    - 6.3.5除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

- 7.监理责任与保险

  - 7.1监理责任主体

    - 7.1.1监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

    - 7.1.2监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

    - 7.1.3总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

  - 7.2监理责任保险

## 除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

- 8.合同变更

  - 8.1变更情形

    - 8.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

## （1）监理范围发生变化；

## （2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

## （3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

## （4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

    - 8.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上述约定进行调整。

  - 8.2合理化建议

    - 8.2.1合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

    - 8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

- 9.合同价格与支付

  - 9.1合同价格

    - 9.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

    - 9.1.2除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

    - 9.1.3委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

  - 9.2预付款

    - 9.2.1预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

    - 9.2.2委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

  - 9.3中期支付

    - 9.3.1监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

    - 9.3.2委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    - 9.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

  - 9.4费用结算

    - 9.4.1合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

    - 9.4.2委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

    - 9.4.3委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

    - 9.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

- 10.不可抗力

  - 10.1不可抗力的确认

    - 10.1.1不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

    - 10.1.2不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

  - 10.2不可抗力的通知

    - 10.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

    - 10.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告， 说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 10.3不可抗力后果及其处理

    - 10.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

    - 10.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

    - 10.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

- 11.违约

  - 11.1监理人违约

    - 11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

## （1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

## （2）监理人转让监理工作；

## （3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

## （4）监理人无法履行或停止履行合同；

## （5）监理人不履行合同约定的其他义务。

    - 11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

  - 11.2委托人违约

## 11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

## （1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

## （2）委托人原因造成监理停止；

## （3）委托人无法履行或停止履行合同；

## （4）委托人不履行合同约定的其他义务。

## 11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

  - 11.3第三人造成的违约

## 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 11.4违约方应承担守约方因维权产生的费用，包括但不限于：诉讼费、律师代理费、财产保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、通讯费等。

- 12.争议的解决

## 委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

## （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

## （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

- 定义与解释

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款及附件、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，招标文件及澄清、投标文件及澄清，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订施工、调试承包合同的当事人。

1.1.3.2监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程施工阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、水环保监理的服务活动。

1.1.6其他

1.1.6.2 “安装”是指有关设备、系统和材料的安装工作，包括按照所有合同设备的设计图纸进行组装、就位和连接。

1.1.6.3 “调试”是指为进行可靠性运行和性能验收试验，按有关设备的技术规范和调试导则进行的单台设备、一个系统设备的分部试运以及整套启动、试验和调整并达到技术规范书的要求。

1.1.6.4 “启动验收”是指机组安装调试完成且通过不少于240小时连续无故障并网运行后进行的鉴定工作。

1.1.6.5 “移交生产验收”是指风力发电工程全部机组、电气工程和其他配套设施全部验收合格后，建设单位向生产单位进行移交的鉴定工作。

1.1.6.6 “达标投产验收”是指采取量化指标比照和综合检验相结合的方式。对工程建设程序的合规性、全过程质量控制的有效性及机组投产后的整体工程进行质量符合性验收。

1.1.6.7 “质保期”即建设工程保修期是指在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限．执行《建设工程质量管理条例》。

1.1.6.8 “缺陷责任期”是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，旦发包人预留质量保证金的期限，自工程通过竣工验收之日起计算2年。

1.1.6.9 “附加、额外工作”是指本合同约定的正常工作以外的监理人的工作。

1.2 文件的提供和照管

1.2.1 监理文件的提供

监理人应按照合同专用合同条款中关于服务范围和内容的要求向委托人提供监理业务有关资料，原则上收到委托人通知7天内或收到承包单位报送文件7天内向委托人提供监理文件及审核意见、修改意见例如：收到正式工程设计文件后并在第一次工地会议7天前报委托人一份《监理规划》，采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则，在实施前7天内提交一份《监理实施细则》。

监理人应按本合同约定和国家、行业及委托人现行的相关要求作好工程实施阶段质量、进度、安全、投资等资料的整理和归档。并保证资料真实性、准确性、完整性和可追溯性。

工程竣工后，按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）、《风力发电企业科技文件归档与整理规范》（NB/T31021）最新版的要求向委托人移交工程监理范围内档案资料。

1.2.2 委托人提供的文件

根据监理人满足项目建设需要分阶段逐步提供。

1.3联络

1.3.1委托人和监理人联系信息

委托人接收文件地点：

委托人指定接收人：

委托人指定联系电话：

委托人指定电子邮箱：

监理人接收文件地点：

监理人指定接收人：

监理人指定联系电话：

监理人指定电子邮箱：

书面文件送达后，双方办理签收手续。

1.4委托人要求

1.4.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3日内通知监理人，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人延长周期但费用不增加。

1.4.2 若项目实施过程中需采用国外规范和标准进行监理，委托人不负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，由监理人自行办理。

2.委托人义务

2.1 发出开始监理通知

委托人应按第6.1款的约定向监理人发出开始监理通知。

委托人应为监理人在施工期间提供的便利条件详见第五章第五“委托人提供的便利条件”。

3.委托人管理

3.1. 委托人代表

委托人应在合同签订后14天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。

3.2  决定或答复

委托人应在收到监理人书面提交的事项10个工作日内对监理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复，委托人未能及时答复的，双方商议解决。监理人不得以委托人逾期未答复造成的工作延误和损失向委托人提出索赔。

4.监理人义务

4.1 监理人一般义务

4.1.1其他义务

监理人除按合同专用条款约定的全部工作内容及委托人要求外，还应包含如下义务：

4.1.1.1 测量仪器：由监理人负责，测量仪器维护、维修、检测等由监理人承担，委托人不再另行支付费用，测量仪器精度必须满足工程监理精度要求，否则委托人有权要求监理人更换性能精度符合要求的仪器，其相关的费用全部由监理人承担。

4.1.1.2检测试验费用：为实现本项目监理工作所需的检测试验和检验费用由监理人负责，检验试验抽检量按照国家的规范和规定执行。当监理人对施工方报送的检测试验结果产生异议时，可以要求施工方向具有资质的检测试验机构重新送检，其费用由施工方负责。

4.2总监理工程师

4.2.1 总监理工程师为：      ，联系电话：     电子邮箱：

4.3 监理人员及社保仪器的管理

4.3.1项目组人员：

常驻项目监理人员如下：

（1）总监理工程师：      ，国家注册监理工程师证书编号：      ；

（2）土建专监：      ，证书编号：      ；

（3）机电专监：      ，证书编号：      ；

（4）安全专监：

（5）合同管理专监：

（6）测量专监：

（7）资料员：

其它专业监理人员根据现场实际工程情况和委托人的要求及时到场。具备与本项目相适应的任职条件和工作技能满足不同施工阶段的监理需求。

4.3.2监理人员人数

本项目施工期至少投入总人月数：  人月

以上规定的人月数为最低配置要求，实际人月数由投标人根据监理工作及施工进度自行研究确定，并在投标文件中明确，将作为评标的重要因素。为免混淆，特此说明: 1人月指每人在现场工作一个日历月。

4.3.3本项目配备的专业监理工程师必须为本单位人员，无法定允许的情况下不得更换；（监理人员进场时应根据投标文件向委托人提供项目监理人员的身份证、执／从业资格证或上岗证、社保证明或劳动合同扫描件）。

其它专业监理人员根据现场实际工程情况和委托人的要求及时到场。

4.3.4设备、仪器

根据现场实际工程情况和委托人的要求配备，满足现场监理工作要求。

4.4 撤换总监理工程师和其他人员

4.4.1  在合同生效期间，监理人不得随意更换小组人员。若在项目实施过程中，如有特殊原因确需做出监理人员调整，须提前30日书面通知委托人并经委托人书面同意或允许方可更换。

4.4.2 当派驻现场人员短期无法满足现场需要，委托人有权利要求监理人及时加派驻工地现场监理人员，确保工作按时完成，监理费用不再另行增加。

4.4.3  委托人有权要求监理人更换监理小组中业务能力较低、工作出现重大失误或配合不力的监理人员。监理人应接到委托人通知后5日内及时更换监理人员，并一并提供更换监理人员的资质证明文件、劳动合同、社保证明等文件。

4.5履约担保

履约担保及有效期：合同签订后15天内，监理人向委托人开具合同价格10%的履约保函作为履约担保。

担保形式：银行保函。

保函需按照发包人认可的附件保函格式开具（履约保函格式参考附件1，具体格式以银行要求为准），保函有效期直至委托人签发工程竣工证书；期满后无息退还履约担保金。

监理人应保证其履约担保在委托人签发工程竣工证书前一直有效。本合同履约担保，不论因何种原因造成的工期延误，监理人的履约担保均相应顺延，并承担相应费用。

5. 监理要求

5.1 监理的范围

5.1.1 监理范围包括：大龙山风电场建设项目建设期全过程的监理服务工作。工作内容：进度、质量、安全、合同、安全、水环保、投资控制和信息管理及协调参建各方关系；监理服务范围包括但不限于以上工作范围，还包括涉及大龙山风电场建设工程发包方临时提出的工作安排。

5.1.2 具体监理范围：

（1）.组织施工图纸会审;

（2）.风电场项目道路（不包含业主已自主招标实施的场内道路工程）、风机及箱变基础、吊装平台、风电机组、箱变、集电线路（架空线路/直埋电缆）、110kV升压站土建及设备采购安装、机电及电气设备的安装及调试等项目施工全过程监理；其他与主体工程相关的水土保持、环境保护、植被恢复、林地土地复垦、消防等辅助工程的施工监理。

（3）.工程验收（含水保、环保、消防、安全设施、职业卫生、档案等各专项验收和竣工验收）、移交以及质保期内的服务，除以上之外的各专项验收监理单位配合进行。

（4）.本工程达标投产、工程创优全过程监理工作的策划和服务。

（5）.本工程环境监理、水土保持监理均在本标范围。

5.1.3阶段范围指从施工准备、建筑安装、调试、试运、质量验收、达标投产及竣工验收、缺陷责任期、保修期等各阶段监理工作。配合委托人进行设计审查及优化、设备材料采购方案审查和现场的协调管理。

具体的招标范围招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况进行调整，监理人须无条件予以配合且不会据此提出任何索赔要求。

5.2  监理依据

除通用合同条款中规定外，还包括但不限于：

（1）《建设工程监理规范》GB50319—2013及有关规定。

（2）《建设工程项目管理规范》 GB50326-2017

（3）《建设工程文件档案整理规范》 GB/T50328-2014

（4）《风力发电场项目建设工程验收规程》 GBT 31997-2015

（5）国家和云南省现行的建安工程质量评定标准、建筑工程及安装工程相关的施工验收规范、质量检验评定标准及技术规范。

（6）云南省、市现行定额收费标准及有关文件。

（7）本项目有效招标文件及设计文件；

（9）设计施工图及有关标准说明。

（9）与项目有关的各参建方合同、设计图纸；委托人的相关管理制度、文件、通知等往来函件；委托人的要求等。

5.3  监理内容

5.3.1  监理工作内容

除合同通用条款工作内容外，还应包括以下内容：

（1）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写、编报监理大纲、监理规划、监理日志、监理报告、监理月报、工程质量评估报告、监理工作总结和其他文件，包含阶段性文件和最终文件。

（2）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向委托人、有关单位、部门移交。

（3）在委托人有需要时监理人有义务将本条约定文件的原件移交委托人。

监理服务范围包括但不限于以上工作范围，还包括涉及大龙山电场建设工程发包方临时提出的工作安排。

5.3.2质量控制工作内容：

（1）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

（2）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证；⑤施工许可证；⑥工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。

（3）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（4）审核施工总承包、专业分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤财务状况、固定资产；⑥技术力量和机械设备；⑦企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（5）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（6）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书；⑤本工程的检测项目、检测计划和要求。

（7）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③定期维修保养记录；④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（8）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。参与材料、设备管理相关事宜，参与材料、设备现场验收。

（9）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（10）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

(11)对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（12）监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（13）及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（14）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（15）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

（16）其余未尽事宜按照《GB 50319-2013 建设工程监理规范》及委托人要求执行。

5.3.3 投资控制工作内容：

（1）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同咨询、委托人、参建单位等相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（2）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报咨询人审核、委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（3）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（4）根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算并报咨询人审核、委托人审批，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。

（5）其余未尽事宜按照《GB 50319-2013 建设工程监理规范》及委托人要求执行。

5.3.4  进度控制工作内容：

（1）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（2）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（3）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

（4）其余未尽事宜按照《GB 50319-2013 建设工程监理规范》及委托人要求执行。

5.3.5  安全及职卫监理、环境监理工作内容：

（1）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（2）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（3）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（4）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（5）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；在安拆、加节作业过程中，应实施旁站，并填写旁站记录；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（6）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（7）对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（8）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（9）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（10）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（11）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（12）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

（13）监理人在项目施工阶段，应依据委托人经批准的安全评价、水保、环评、职业卫生评价等行政许可文件或委托人的委托，将水环境保护监理工作、安全监理工作、职业卫生监理等工作纳入工程监理实施细则。项目竣工验收时，向委托人提交工程环境监理总结报告等类型的文件。在项目各专项验收前，监理人均应按照现行法律法规配合委托人完成行政许可验收并提交相关监理文件资料。

（14）其余未尽事宜按照《GB 50319-2013 建设工程监理规范》及委托人要求执行。

5.3.6  合同管理的工作内容：

（1）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（2）按委托人授权处理费用索赔，包括：①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范；②通过合同管理防止索赔事件的发生；③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失；④及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（3）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（4）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（5）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

（6）指定专人做好与本工程有关的各种信息资料的收集、整理工作，并及时向委托人反馈。

（7）做好参与本工程建设有关各方（质量监督、检测、测绘、勘察、设计、消防、电梯安装、供水供电等）的协调工作，加强沟通，促进工程实施过程各项工作的顺利进展。

（8）其余未尽事宜按照《GB 50319-2013 建设工程监理规范》及委托人要求执行。

5.3.7  工程保修期间及质保期相关服务的工作内容：

（1）协助委托人签订本项目的保修合同及保修终止合同并定期回访。

（2）委托人在保修期内发现问题后，通知监理人的有关人员，监理人必须在收到通知后48小时内到现场负责解决问题，对委托人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（3）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

（4）监理人应对每一维修项目建立详细的维修档案。

（5）监理人负责保修期内工程保修结算及保修期内发生的雇请第三方维修费用的认可及责任方的确认。

（6）对于使用单位提出的质量缺陷，经委托人同意后，监理人应组织权威机构进行鉴定，并将鉴定结果报委托人。

（7）其余未尽事宜按照《GB 50319-2013 建设工程监理规范》及委托人要求执行。

5.4 监理文件要求

5.4.3监理人应向委托人提供的信息文件包括以下但不局限于：

5.4.3.1 定期监理月报的具体内容：

5.4.3.1.1本月工程实施概况，包括：

（1）工程进展情况；实际进度与计划进度的比较；施工单位人、机、料进场及使

用情况；本期在施部位的工程照片。

（2）工程质量情况；分项分部工程验收情况；材料、构配件、设备进场检验情况；

主要施工试验情况；本期工程质量分析。

（3）施工单位安全生产管理工作评述。

（4）已完工程量与已付工程款的统计及说明。

5.4.3.1.2 本月监理工作情况，包括：

（1）工程进度控制方面的工作情况；

（2）工程质量控制方面的工作情况；

（3）安全生产管理方面的工作情况；

（4）工程计量与工程款支付方面的工作情况；

（5）合同其他事项的管理工作情况；

（6）监理工作统计及工作照片。

5.4.3.1.3 本月工程实施的主要问题分析及处理情况，包括：

（1）工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；

（2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；

（3 ) 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；

（4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；

（5）合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况。

5.4.3.1.4 每月25日前，报送本月《监理月报》（需配有文字及图片）份数：捌份。以上定期信息分周、月、季、年报，提供时间：周报为每周一，月、季报为当月/当季最后一月的25日，年报为次年元月3日。报送内容根据项目进展情况，适时调整。

5.4.3.2 根据监理工程进展情况的不定期报告

（1）关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；

（2）资金、资源投入及合理配置的建议；

（3）工程进展预测分析报告；

（4）其他监理业务往来文件。

（5）工程环境监理总结报告等行政许可类文件

5.4.3.3 监理过程文件

（1）施工措施计划批复文件；

（2）施工进度调整批复文件；

（3）监理协调会议纪要文件；

（4）其他监理业务往来文件。

（5）影像资料

5.4.4 归档文件报送份数：

文件报送份数按相应规定执行，原则上不少于8份。项目实施过程中，根据实际情况再作调整。

6.开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 合同生效后（委托人和监理人的法定代表人或其授权的代理人在合同书上签字并加合同专用章后本合同生效）。

工程具备开工条件或委托人需要监理人开始进场协助配合相关服务的，监理服务期限自委托人发出进场通知后开始监理日期起计算。

6.1.2 监理人不得以委托人未能发出开始监理通知或者不具备监理条件，提出价格调整要求或者解除合同，委托人不承担由此增加的费用或周期延误。

6.2 监理服务周期的延期

6.2.1本项目监理服务周期为：委托人与监理人签订的合同生效后，委托人发出进场通知之日起至本工程竣工、全部竣工资料归档止。

6.2.2 监理服务周期到期后，自到期之日起6个月内，因工程收尾、竣工验收、工程结算、合同处理等事项需要监理人提供服务的，委托人不予调整监理服务报酬；自监理服务到期之日起6个月之后，委托人提出增加监理服务的，监理人应当按照本合同约定的监理人义务提供服务，委托人应当增加监理服务报酬，延期服务报酬计算原则为：计算期限从延期后第7个月开始，计算方法参考监理人投入资源的投标报价水平，以实际投入资源的数量进行结算。

6.3 完成监理

工作中监理人提供的《监理建议书》等文件，委托人只做技术上的认可，不作为经济上的认可。该项工作属于委托人工作内容且报价时已包含该项工作，费用优惠不计。

7.监理责任与保险

保险：监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效，监理人应将投保计列在监理费内，委托人不再单独支付此费用。

8.合同变更

8.1 变更情形

按照通用条款执行

8.2 合理化建议

工作中监理人有义务在监理服务过程中发现设计图纸有误、不明确之处、存在不经济、不合理的部分等，有责任和义务向委托人提出合理化建议和方案。监理人提供的工作方案、工作计划、实施细则等文件，委托人只做技术上的认可，不作为经济上的认可。该项工作属于监理人工作内容且报价时已包含该项工作， 不因此调整。

9.合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1本合同价格为固定含税总价，除合同另有约定外，不予调整。

9.1.2合同价格包括：包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。具体包括：监理人人员的工资、加班费、福利费、工会经费、劳保用品费、现场必备的办公器具（包括计算机）、测量设备、检测设备和交通工具合理的购置及使用费用以及食宿费、电话费、水电费、试验费、交通费、安全措施费、保险费、税费等为完成本工程监理服务所必须的全部费用。

9.1.3监理人应按合同约定提交监理范围的工作考勤和委托人核准的附加工作、额外工作人员的考勤记录。

9.2预付款

9.2.1预付款应专用于本工程的监理。本合同6.1条款所规定的开始监理之日起30天内，监理人可提交预付款支付申请，预付款金额为本合同价款总额的10%，预付款不扣回，监理人应提供增值税专用发票。

9.2.2委托人应当在收到预付款支付申请后30天内，将预付款支付给监理人。

9.3 中期支付

9.3.1 中期支付节点及条件

委托人按工程进度节点向监理人支付中期支付款。中期支付按以下节点支付：

（1）首台风机基础浇筑完成，支付签约合同价10%的监理费。

（2）完成50%风机吊装后支付签约合同价20%的监理费。

（3）完成首台风机并网发电后支付签约合同价20%的监理费。

（4）全部风机并网发电并通过试运行后支付签约合同价20%的监理费。

（5）完成竣工验收且资料归档后，支付签约合同价10%的监理费。

（6）当缺陷责任期满，整体验收合格完成，执行完监理合同，解除全部合同责任时按合同价格扣除已支付金额，支付剩余监理费。

支付条件：

（1）完成支付节点规定的工作。

（2）监理人应提供等额的增值税专用发票。

（3）提供建工程款支付申请、审批手续。在上述手续办理完毕后50天内委托人向监理方支付合同价款。

9.3.2 监理人应按委托人批准的结算报表格式，向委托人提交中期支付申请结算报表4份，并附相应的支持性证明文件。

9.3.3 委托人应当在收到中期支付申请后的30天内，将应付款项支付给监理人。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。

9.4 费用结算

9.4.1当缺陷责任期满，整体验收合格完成，执行完监理合同，解除全部合同责任时支付剩余部份。

9.4.2 监理服务周期到期后，自到期之日起6个月内，因工程收尾、竣工验收、工程结算、合同处理等事项需要监理人提供服务的，委托人不予调整监理服务报酬；超过六个月之后，委托人提出增加监理服务的，只调增超出期限的费用，具体调增计算原则为：计算期限从延期后第7个月开始，计算方法参考监理人投入资源的投标报价水平，以实际投入资源的数量进行结算。

参考监理人投入资源的投标报价水平，以实际出勤人员天数进行计算。

9.4.3 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量增加（或减少）时，按增加（或减少）工作量（只包含建筑安装工程费）所占工程投资额（工程投资额是指投标人须知前附表1.1.8建筑安装工程费）的比例，相应调增（或调减）监理费。

9.4.4 监理人应按合同约定提交监理范围的工作考勤和委托人核准的附加工作、额外工作人员的考勤记录。在监理服务期限内，监理人按照投标时列明的人数开展工作，监理人减少人员按照其分项报价费用进行扣减。

11.违约

11.1 监理人违约

11.1.1

（1）委托人有权依据监理合同对监理机构的监理工作进行检查、监督和考核。如监理人未按投标时组织机构以及计划派遣人员及设备、未及时提交工程建设监理档案资料等未按合同约定履行相关义务，导致项目无法正常开展情况。委托人有权要求监理人发出警告，且每出现一次，监理人应按监理总费用的1％向委托人支付违约金，委托人可从当期进度款中直接扣除，不足部分由监理人补足。

（2）监理人的工作人员在工作中应对自身人员、财产安全负责，如由于监理人的工作成员自身原因而发生的安全责任事故，均由监理人自行承担。

（3）发现监理人有转包行为的，委托人有权单方面解除合同，不再支付已发生的监理费用，已支付监理费用应退还委托人。

（4）监理人在实施过程中，确因特殊原因导致无法履行合同时，双方协商解决。

（5）监理人根据本条支付违约金后，委托人有权要求监理人继续履行合同，监理人拒绝履行或履行仍不符合合同约定的，委托人有权单方解除合同，监理人应承担由此给委托人造成的全部损失。

（6）委托人对监理人的服务质量、人员情况及配合程度进行监理服务质量评估，如监理人在服务过程中达不到本合同约定的服务要求，则委托人有权从监理人当期进度款中扣除进度款5%作为考核扣款（考核扣款不予退还），且委托人根据具体情况有权调整监理人的服务内容及范围。

（7）对监理弄虚作假，未经委托人审核监理人确认的签证、工程量增加、台班数量、日工数量等，均由监理方承担责任，由此导致委托人承担责任的， 有权向监理人追偿。

11.1.2委托人的违约。

委托人未按合同约定支付监理服务费用的，除继续支付外，需以应付金额为基数，按贷款市场报价利率（LPR）计算的金额向监理人支付违约金。

在本合同实施过程中，如果本合同运用的有关监理的法律、法规发生变化时，签约双方应充分协商，对本合同不适用的条款进行调整或变更。

12.争议解决

12.1 合同在履行过程中发生争议，委托人与监理人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 二  种方式解决：

（一）提交　          仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

13.合同生效、解除、终止

13.1 合同生效

委托人和监理人的法定代表人或其授权的代理人在合同书上签字并加盖单位合同专用章后本合同生效。

13.2 合同解除

13.2.1 本合同履行期限内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同。

13.2.2 解除本合同必须采取书面形式。

13.2.3 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

13.2.4 合同单方解除权

（1）监理人的项目监理人员及组织机构必须为投标时的人员及组织机构。若出现实际投入的监理人员与投标时的人员不符按未能履约处理，委托人有权单方面解除合同。

（2）监理人的项目监理人员人数少于投标时人数，委托人有权单方面解除合同。

（3）委托人发现监理人派驻现场的人员不能满足项目实施要求，有权要求监理人更换或增派相关人员，监理人应立即执行，否则将视监理人违约。超过三次的，委托人有权单方解除合同。

（4）监理人在实施过程中无故不履行或要求委托人停止履行合同时，委托人有权单方面解除合同。

（5）发现监理人有转包行为的，委托人有权单方面解除合同。

（6）其它合同约定的委托人享有的单方解除权。

##### 13.3 合同终止

13.3.1 以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）监理人完成本合同约定的全部工作和义务；
　 （2）委托人与监理人结清并支付酬金。

（3）监理人将委托人提供的资料交还且需提交委托人的资料已归档。

14.其他事项

14.1监理人同意按照本合同的约定，承担本合同中议定范围内的监理。

14.2 委托人同意按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向监理人支付酬金。

14.3 本合同一式陆份，委托人执肆份，监理人执贰份，具有同等法律效力。

14.4 本合同如有未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。

### 附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下，具体以银行开具的保函为准。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（监理人名称，以下称“监理人”）于 	年 	月    日参加                           （项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年      月      日

第五章  采购人要求

采购人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

1.项目概况

大龙山风电场项目已列入云南省2025年第一批新能源项目开发建设项目清单，项目已取得《云南省发展和改革委员会关于玉溪市华宁县大龙山风电场项目核准的批复》项目代码：2506-530424-04-01-815071，项目业主为华宁云能投新能源开发有限公司，建设资金来自银行贷款和企业自筹，已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的工程监理服务进行竞争性谈判。

大龙山风电场项目场址位于玉溪市华宁县青龙镇东北部的山脊及山顶台地上，场址中心距离华宁县城直线距离约35km。项目拟安装9台单机容量6.25MW的风电机组，装机规模为56.25MW。风电场主要由1座110kV升压站、1台主变、9台风机、9台箱式变压器、2回35kV集电线路、进场及场内道路组成。

2.监理范围及内容

监理单位承担全部监理工作。主要内容如下：

2.1 监理范围：

（1）组织施工图纸会审和设计交底会议；

（2）风电场项目场内外道路（含改扩建部分）、风机及箱变基础、吊装平台、风电机组、箱变、集电线路（架空线路/直埋电缆）、辅助生产设施、综合楼建设及室外工程、机电及电气设备的安装及调试等项目施工全过程监理；其他与主体工程相关的水土保持、环境保护、植被恢复、消防等辅助工程的施工监理以及宁州葫芦地光伏电站建设构网型配储项目监理工作；

（3）工程验收（含水保、环保、消防、安全设施、职业卫生、档案等各专项验收和竣工验收）、移交以及质保期内的服务，配合进行除以上之外的各专项验收。

（4）本工程达标投产、工程创优（需设专人配合招标人的创优工作）全过程监理工作的策划和服务。

（5）本工程环境监理、水土保持监理均在本标范围。

2.2 监理内容：

2.2.1 项目建设目标：以上级公司批准的设计概算投资为工程造价限额，安全、环保、优质、高效、廉洁地建成本工程，达到同期同类型风力发电工程先进水平，高标准达标投,。

2.2.2 本项目实行总监理工程师负责制。监理人应根据所承接的监理业务，设立由总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和其他人员所组成的现场常驻项目监理机构。总监理工程师在合同授权范围内发布有关指令，采购人不得擅自变更监理工程师的指令。

2.2.3 采购人必须在监理人实施监理前，将监理人、监理范围、总监理工程师的姓名及监理权限书面通知承包人，并在与承包人签订的合同中予以明确。总监理工程师也应及时将其所授予专业监理工程师有关权限，书面通知各承包人。总监理工程师变更时，须经采购人书面同意并通知各有关承包人。各承包人应为监理人开展工作提供便利，并按照要求提供完整的有关记录、报表等各种资料。

2.2.4 监理人应制定本工程的监理规划并经采购人批准后实施。总监理工程师应组织各专业监理人员制定专业监理实施细则报采购人备案，各专业按备案的实施细则开展监理工作。主要工作内容如下：

2.2.4.1 施工准备阶段的监理工作内容

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报采购人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）组织监理人员熟悉施工合同条件、工程标准和合同目标，并协助采购人完成合同项目结构分解。

（3）熟悉设计文件，参加采购人主持的图纸会审和设计交底会，总监理工程师应参与会议纪要会签。

（4）审核承包人现场项目部的质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系，满足要求时予以确认。

（5）组织审查承包人报送的施工组织设计，提出审查意见后报采购人。

（6）审核承包人报送的分包单位有关资质资料，符合规定，由总监理工程师签认，报采购人批准后，分包工程予以开工。

（7）督促承包人对采购人提供的基准点进行复测，并审批承包人控制网或加密控制网的布设、保护、复测和原状地形图测绘的方案（重点进行施工区域原始地形测量和施工红线复测）。监理工程师对承包人实测过程进行监督和复核，并主持厂（站）区控制网的检查验收工作。

（8）参加由采购人主持召开的第一次工地会议，负责起草会议纪要，并经参会各方代表会签。

（9）组织施工承包人主要负责人进行监理交底，负责起草会议纪要。

（10）组织审查施工承包人报送的工程开工报审资料，具备开工条件时签发开工指令，报采购人。

2.2.4.2 施工实施阶段的监理工作

（1）工程质量控制

1）审核承包人的施工组织设计、施工方案，并由总监理工程师签认后报采购人。

2）审查承包人编制的质量计划和工程项目质量验收及评定划分表，提出监理意见，报采购人批准后监督实施。

3）督促承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺方案和工程质量保证措施，审核同意后签认。

4）审核并签认承包人报送的关于使用新技术、新产品、新材料、新工艺和新设备的施工工艺措施和证明材料。

5）考查现场试验室及外委试验单位资质。

6）审核承包人报送的主要工程材料、半成品、构配件生产厂商的资质，符合后予以签认。

7）审核承包人报送的拟进场工程材料、半成品和构配件的质量证明文件，并按有关规定进行抽样检查。对有复试要求的，经现场见证取样后送检，查验承包人报送的复试报告。未经验收或验收不合格的工程材料、半成品和构配件，监理人应拒签认，并签发监理工程师通知单，指令施工承包人限期将不合格的工程材料、半成品和构配件撤出施工现场。

8）参与设备开箱验收，对开箱验收中发现的设备质量缺陷，督促相关单位处理。

9）对施工过程进行巡视和检查，对工程项目的关键部位、关键工序的施工过程进行旁站监理。

10）对承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检记录，进行现场检查，符合要求予以签认，允许承包人隐蔽并进行下一道工序的施工。对未经验收或验收不合格的工序，拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。

11）审核承包人报送的单位工程、分部工程、分项工程质量报验资料，并进行现场检查，符合要求予以签认。

12）对施工过程中出现的质量缺陷，及时下达书面通知，要求承包人整改，并检查确认整改结果。

13）对施工过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故的，经采购人同意后下达工程暂停令,要求承包人停工整改。整改完毕并经复查合格后，报采购人批准复工。

14）如发生工程质量事故，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向采购人和相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。

15）根据消缺清单对承包人的消缺方案进行审核，符合要求后予以签认，并根据承包人报送的消缺报验申请表和自检记录进行检查验收。

16）组织工程竣工预验收，对发现的缺陷督促承包人整改，并复查。

17）接受并配合由工程质量监督机构组织的工程质量监督检查工作。

18）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报采购人。

（2）工程进度控制

1）协助采购人编制总体工程施工里程碑进度计划。

2）组织审查施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划。

3）对进度目标进行风险分析，执行防范性对策。

4）对工程进度计划进行动态控制，对实施情况进行跟踪、检查和分析，记录实际进度及相关情况。

5）在进度控制过程中，发现实际进度滞后于计划进度，若涉及对合同工期控制目标的调整或合同商务条件的变化，与采购人、施工承包人研究解决方案，制定相应措施，并经采购人批准后执行。

6）当工程必须延长工期时，依据施工合同约定，要求施工承包人重新调整施工进度计划，与采购人共同签认。

7）在监理月报中向采购人报告工程进度和采取进度控制措施的执行情况，并提出进度偏差的分析意见。

8）督促施工承包人按施工合同约定的期限定期编制施工进度报告。

（3）工程造价控制

1）依据承包合同有关条款、设计及施工文件，对工程项目造价目标进行风险分析，并向采购人提出防范性对策和建议。

2）依据承包合同约定进行工程预付款审核和签认。

3）审核工程量清单和工程款支付申请表。

4）拒绝计量和拒签未经监理人质量验收合格的工程量或不符合承包合同约定的工程量。

5）从质量、安全、造价、项目的功能要求和工期等方面审查工程变更方案，并宜在工程变更实施前与采购人、承包人协商确定工程变更的价款。

6）依据授权和承包合同约定的条款处理工程变更等所引起的工程费用增减、合同费用索赔、合同价格调整事宜。

7）收集、整理有关的施工、调试和监理文件，为处理合同价款、费用索赔等提供依据。

8）建立工作量统计报表，对实际完成情况和计划完成情况进行比较、分析，制定调整措施，向采购人提出调整建议。

9）审核承包人按照承包合同的约定提供的竣工结算文件。

（4）职业健康安全与环境监理

1）依据法律法规、工程建设强制性标准，对施工承包人安全管理进行监督。

2）编制职业健康安全与环境监理实施细则，明确监理的方法、措施和控制要点。

3）将安全生产的监理工作内容纳入监理规划和监理实施细则，并根据风力发电场工程特点、周边环境、施工工艺等，设置专门部门或具有相应资格的监理工程师负责施工安全监督工作，明确安全生产的监理工作流程和控制要点。

4）检査承包人职业健康安全与环境管理体系，规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促承包人对其分包单位进行检查。

5）检查施工承包人的工程项目安全生产管理规章制度、安全生产管理机构的建立及专职安全生产管理人员配备情况。重点审查施工承包人安全生产许可证及项目经理、技术负责人、专职安全员资格证书和特种作业人员的操作资格证书。

6）审查安全、文明施工措施费用使用情况，并进行监督检查。

7）监督承包人按照批准的施工组织设计中的安全技术措施或者安全专项施工方案组织施工。

8）定期对施工现场安全生产情况进行检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，应下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时报告采购人。安全事故隐患消除后，应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停止施工的，监理人应及时通过采购人向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。以电话形式报告的，应当有记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

9）要求施工承包人组织编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应要求施工承包人组织专家进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工承包人审核和总监理工程师审查。

10）核查施工现场起重机械等大型施工设备的进场和验收手续，并签署意见。

11）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合标准。

12）编制安全生产监理应急预案，督促承包人进行安全自查工作、应急救援预案演练，并对承包人自查及演练情况进行抽査，参加采购人组织的安全生产应急救援演练。

13）监督承包人做好施工节能减排、水土保持等环境保护工作。

（5）工程协调

1）根据采购人的授权建立监理协调制度，明确程序、方式、内容和责任。

2）要求施工承包人定期报送施工报表，包括安置、安全、进度等，掌握施工情况。

3）定期主持召开监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议，签发会议纪要。会议纪要内容应包括检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量情况、职业健康安全与环境状况，针对存在的问题提出改进措施；解决需要协调的其他事项。

2.2.4.3 单位工程完工验收监理工作

（1）总监理工程师应组织审查施工单位报送的单位工程完工验收申请报告，组织单位工程完工预验收，落实单位工程完工验收条件。

（2）项目监理机构应在预验收合格基础上及时提请采购人组织单位工程完工验收。

（3）单位工程完工验收前，项目监理机构应及时提交单位工程质量评估报告。

（4）单位工程完工验收结束后，监理人应履行单位工程完工验收签字手续。

（5）工程通过单位工程完工验收后，项目监理机构应督促施工单位依据施工合同文件的约定，及时向采购人移交应保留或拆除的临建工程项目清单、文件、图片等资料。

2.2.4.4 工程启动验收与移交生产验收的监理工作

（1）单台机组启动调试试运验收

1）在单台机组安装及其配套工程完工验收合格后，协助采购人组织开展单台机组启动调试试运验收，单台机组启动调试试运验收应执行《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191的相应内容。

2）协助采购人落实单台机组启动调试试运验收条件，参与单台机组启动调试大纲和试运方案的审查。

3）参加施工承包人进行的工程实体的自查和资料的检查，对需要整改的部位或设备组件问题的处理结果进行存世检查。

4）参与签署单台机组启动调试试运验收意见，并督促供应商和施工承包人完成遗留问题或缺陷的处理。

（2）工程整套启动试运验收

1）在本期工程最后一台风力发现机组启动调试试运验收结束后，进行工程整套启动试运验收，工程整套启动试运验收应执行《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191的相应内容。

2）参加工程整套启动试运验收，协助采购人落实工程整套启动调试试运验收条件，参与审查工程整套启动调试试运方案。

3）向工程整套启动验收委员会提交本验收阶段的监理工作总结。

4）按工程建设档案管理的有关规定，督促和检查施工承包人验收资料归档情况，审查施工承包人向工程整套启动验收委员会提交的施工报告、施工记录及有关试验检测报告等资料。

5）在启动试运过程中，协助处理启动试运中的有关问题并履行相关签字手续。

6）督促施工承包人及时完成工程整套启动试运验收遗留工程和消缺工作，并进行跟踪检查。

（3）工程移交生产验收

1）协助采购人落实工程移交生产验收条件，参加采购人组织的工程移交生产验收。工程移交验收应执行《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191的相应内容。

2）参加地方消防主管部门按设计范围和规定的技术条件进行的全场消防系统和全场消防器材配置的检查。

3）工程竣工验收前，督促施工承包人编制竣工验收报告。对施工承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程实体质量进行工程竣工预验收。对存在的问题，及时要求施工承包人整改。工程竣工预验收合格后，按采购人要求编写工程质量评估报告。

4）工程竣工验收前，提供相关监理档案资料，编制工程竣工验收监理工作总结并报采购人。

5）协助采购人完成合同变更处理，及时完成对竣工支付报告和报表的审查，签发经合同双方协商一致部分的价款支付证书。

6）参加由采购人组织的竣工验收，配合竣工验收委员会的工作，并对验收结论履行相关签字手续。

2.2.4.5 参加采购人各专项验收、达标投产各阶段相应工作。

3.监理依据

监理依据包括但不限于以下内容：

（1）国家关于建设监理的有关法律、法规及行业的有关规定。

（2）国家关于工程建设的有关法律、法规及行业的有关规定。

（3）国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和质量验收评定标准。

（4）审定的工程勘察文件、设计文件及经批准的设计变更。

（5）设备厂家提供的图纸及技术说明书。

（6）本工程的委托监理合同及补充合同。

（7）采购人与勘察、设计、施工承包商、调试承包商、设备厂商等第三方签订的本工程的有关合同。

（8）合同履行过程中与监理服务有关的来往函件。

（9）以上规程、规范应按最新颁发的执行。监理人还应执行采购人安全、质量、健康、环境等体系文件的要求，执行采购人的企业标准。

（10）其他：无

4.监理人员和试验检测仪器设备要求

监理人员具备与本项目相适应的任职条件和工作技能满足不同施工阶段的监理需求；检测仪器的配置应能满足本项目工程日常监理工作需求。

监理人员最低配置数量见下表

大龙山风电场施工期间监理人员最低配置数量表

| 人员类别 |  | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 |  | 1人 |
| 总监理工程师代表 |  | 1人 |
| 专 业 工 程 师 | 土建监理工程师 | 1人 |
|  | 道路监理工程师 | 1人 |
|  | 电气监理工程师 | 1人 |
|  | 机电监理工程师 | 1人 |
|  | 集电线路监理工程师 | 1人 |
|  | 环、水保监理工程师 | 1人 |
|  | 安全监理工程师 | 1人 |
|  | 档案监理工程师 | 1人 |
|  | 测量监理工程师 | 1人 |
|  | 技经监理工程师 | 1人 |
|  | 合同管理监理工程师 | 1人 |
|  | 监理员 |  |
|  | 资料员 |  |
| 合计 |  | 13人 |

设备、仪器最低配置数量见下表

投入监理工程的设备、仪器最低配置数量表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻测试仪 | 1 |
| 2 | 万用表 | 2 |
| 3 | 扭力扳手 | 2 |
| 4 | 全站仪 | 1 |
| 5 | 经纬仪 | 1 |
| 6 | 混泥土强度回弹仪 | 1 |
| 7 | 坍落度筒及棒 | 2 |
| 8 | 常规测量用具 | 2 |
| 9 | 土建检测工具包 | 2 |
| 10 | 测距仪 | 2 |
| 11 | 工作手册：如项目必备的规范标准、图集 | 若干 |
| 12 | 安全设施：安全帽、手电筒、安全鞋 | 若干 |
| 13 | 工作服 | 按人员配备 |
| 14 | 安全设施：安全带 | 按人员配备 |
| 15 | 便携式测风仪 | 2 |
| 16 | 越野车 | 2 |
|  | ...... |  |

5.监理平行检测试验要求

5.1 规范性引用文件

GB 175-2007 通用硅酸盐水泥

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1499.3-2010钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网

GB/T 1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 8076-2008混凝土外加剂

GB 50010-2010混凝土结构设计规范（2015年版）

GB/T 50107-2010混凝土强度检查验收评定标准

GB 50119-2013混凝土外加剂应用技术规范

GB 50164-2011混凝土质量控制标准

GB 50202-2018 建筑地基基础施工质量验收规范

GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205-2020钢结构工程施工质量验收规范

GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50328-2014 建设工程文件归档规范（2019年版）

GB 50319-2013 建设工程监理规范

DL/T5210-2018 电力建设施工质量验收及评价规程

DL/T 5434-2009电力建设工程监理规范

NB/T 31022-2012风力发电工程达标投产验收规程

JGJ 52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 55-2011普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63-2006 混凝土用水标准

JGJ 94-2008建筑桩基技术规范

JGJ 106-2014建筑桩基检测规范

JGJ 120-2012建筑基坑支护规程

5.2 检测参数项目表

供应商依据《建设工程监理规范》及强条要求对本工程重要工序及部位必须进行平行检测，检测频率不少于施工单位检测数量的10%。

6.其他要求

6.1监理人应配备专业人员从事档案管理与合同管理。

6.2监理人应配备专职人员从事计划进度、技经管理。

6.3所有参与监理的工作人员都应持有相应的专业资格证书。

二、适用规范标准

包括但不限于以下内容：

1.《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

2.国家现行相关法律、法规、规范、标准、规程

3.云南省地方现行标准

三、成果文件要求

1.成果文件的组成按监理规范要求包括不限于以下内容：

监理单位提供监理资料，资料必须及时整理、真实完整、分类有序。监理单位的管理应有总监理工程师负责，并指定专人具体实施。监理资料应在各阶段监理工作结束后及时归档整理。监理档案的编制及保存应按有关规定执行。施工阶段的监理资料应包括以下内容：

1.1 各类施工合同文件及委托监理合同；

1.2 勘察设计文件：设计交底与图纸会审会议纪要、工程变更资料、施工同期记录签证单

1.3 施工组织设计（方案）报审表、工程材料、构配件、设备报审表及相关质量证明文件、分包单位资格报审表、工程报验申请表、质量缺陷与事故处理文件、检查试验资料、测量核验资料、隐蔽工程验收资料、分部工程、单位工程等验收资料、工程竣工报验单，工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告等。

1.4 工程开工/复工报审表、施工进度计划报审表、工程临时延期报申请表、工程临时延期申请表、工程最终延期审批表、工程暂停令等。

1.5 工程款支付申请表、费用洽商申请表、索赔（洽谈）文件资料、工程管理确认报告、费用洽商监理审核报告、中间结算监理审核报告、最终结算监理审核报告、工程监理认可证书。

1.6 监理规划、监理实施细则、监理工作联系单、监理工程师通知单、监理工程师同志回复单、会议纪要、来往函件、监理日记、监理周报、监理月报监理工作总结。

2.成果文件的深度按监理规范要求。

监理单位应按合同约定的文件表格填报并按监理程序进行日常监理，督促被监理单位按照格式填报。若在监理合同的实施过程中，根据工程管理的需要，协助业主升级管理表格。凡本监理合同附件中没有涵盖的管理内容，监理单位应按照本监理合同其他条款和建设工程监理规范执行。

3.成果文件的格式要求

根据合同约定要求

4.成果文件的份数要求

满足业主要求

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6.成果文件的其他要求

四、采购人财产清单

（一）采购人提供的设备、设施

采购人在条件允许情况下为监理人在现场的办公及生活提供便利，包含：日常办公设备、生活用品、水电消耗、维护等，费用由监理人承担。

（二）采购人提供的资料

施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料：

定位放线的基准点、基准线和基准标高

采购人取得的有关审批、核准和备案材料

勘察文件、设计文件等资料

技术标准、规范

工程承包合同及其他相关合同

其他资料

（三）采购人财产使用要求及退还要求

所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品，均属于业主财产，监理单位在使用时应予以爱护。当监理服务完成或中止时，监理单位应将上述设施、设备、尚未使用的物品交回业主。如果在专用条款中规定由监理单位负责移交上述设施、设备和物品，此项工作可作为监理单位附加的服务，或并入监理单位的服务费用报价中。

五、采购人提供的便利条件

1.采购人提供的生活条件

采购人在条件允许情况下为监理人在现场的生活提供便利，费用由监理人承担。

2.采购人提供的交通条件

采购人不为监理人提供交通工具等，由监理人自行负责。监理服务范围内，监理人员的往来交通费用由监理人自理，监理人根据采购人要求或采购人安排的对工程所用的原材料、构配件、设备的生产厂家及其它施工工地进行考察或参加设备的验收及材料的抽查送检，所发生的旅差费也应由监理人自行负责。

3.采购人提供的网络、通讯条件

采购人在条件允许情况下为监理在现场的网络、通讯条件提供便利，费用由监理人承担。

4.采购人提供的协助人员

采购人不向监理人提供协助人员。

六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

7. 监理人自备的试验用房、样品用房

七、采购人的其他要求

采购人的其他要求

1.监理人应逐月提交服务期的监理人员考勤。

2.保密：在监理合同有效期间或监理合同专用条款规定的期限内，未经业主的书面同意，监理单位不得泄露业主与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。

第六章  竞争性谈判响应文件格式

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

供应商：                  (单位公章)

法定代表人或其委托代理人：           （签字或签章）

年      月      日

## 第一部分  资格部分

1.一般要求

1.1 营业执照：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立签订立合同的权利，营业执照应在有效期内。

1.2 信誉要求：

1.2.1 供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体、重大税收违法失信主体记录名单（附截图）

（查询方法：登录“信用中国https://www.creditchina.gov.cn”→点击“信息公示”→点击“严重失信主体名单查询”“重大税收违法失信主体”“安全生产严重失信主体名单”栏目处输入供应商名称→对查询内容进行截图）。

1.2.2 未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；（附截图）

（查询方法：登录“信用中国https://www.creditchina.gov.cn”→点击“信息公示”→点击“失信被执行人查询”→跳转至中国执行信息公开网→在“查询条件”栏目处输入供应商名称、身份证号码/组织机构代码→对查询内容进行截图）。

2.专用资格要求

2.1资质要求：供应商须须具备工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。

2.2财务要求：

供应商需具有良好的财务状况，提供 2023-2025 年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表（若企业成立不足三年的，提供成立后至今经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表，企业成立不足一年的，则提供成立后至今的财务报表，若因特殊原因无法提供的，应当详细说明原因）。

- 2.3总监理工程师：

拟派总监理工程师应具有住建部颁发的全国注册监理工程师执业证书，并在本单位注册（提供劳动合同或投标截止时间前近六个月社保等证明材料以及四库一平台执业注册信息查询记录）。

- 2.4安全监理工程师：

拟派安全监理工程师须具有中级注册安全工程师（建筑施工安全）资格证书。并在本单位注册（提供劳动合同或投标截止时间前近六个月社保等证明材料以及四库一平台执业注册信息查询记录）。

3.业绩要求：

2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少具有 1项装机容量50MW及以上规模风电项目监理相关业绩（合同扫描件须至少包含：合同签订双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。

- 4.其他要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（提供书面承诺或相关证明材料，格式自拟）。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供书面承诺或相关证明材料，格式自拟）。

- 5. 供应商不得存在下列情形之一（提供相关承诺说明，格式详见附件）：

（1）经营状况恶化，处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，主要资产被冻结、查封；

（2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

附件：企业履约信誉承诺

#### 企业履约信誉承诺

致                   （招标人名称）：

我单位经营状况良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，主要资产未被冻结、查封。

我单位未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

我单位没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

若贵单位发现我单位上述承诺的情况与事实不符，一经核实，贵单位可按不良信誉对我公司实施相应的惩罚。

特此承诺!

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年   月   日

第二部分 商务部分

一、报价一览表

项目名称：华宁县大龙山风电场项目监理服务（项目名称）

| 序号 | 项目 | 报价内容及承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价总价（元） | 大写： 人民币 小写：¥ | 税率为XXX% |
| 2 | 总监理工程师 |  |  |
| 3 | 服务期限承诺 |  |  |

报价说明：

1.本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

2.除合同另有规定外，报价包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括但不限于人工、材料、工器具、车辆、运费、利润、保险、税率及其他与此相关的所有费用，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用；

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日  期：    年    月   日

### 二、投标报价汇总

#### （一）投标报价汇总表

金额单位：人民币 万元

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |
| 3 | 试验费 |  | 监理平行、独立取样检测费用 |
| 4 | 管理费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

备注：税金暂按6%计列，合同执行时按国家税率标准为准。

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日

#### （二）分项报价表

金额单位：人民币 元

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 月数 | 综合人工费（元/人·月） | 合价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 2 | 总监理工程师代表 |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技经监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水土保持专业监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全、档案等管理监理师 |  |  |  |  |  |
| 9 | 监理员 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理员 |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：综合人工费包括供应商为完成监理工作所产生的工作人员薪酬、办公、差旅、通讯、食宿、车辆、设备、保险、利润、税金等所有费用。

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日

三、承诺函

根据贵公司的 华宁县大龙山风电场项目监理服务的竞争性谈判文件，我方经仔细研究，愿意承接本项目工作，现决定参加报价并承诺完全响应竞争性谈判文件的所有内容及条款：

1.我方已详细审查竞争性谈判文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2.一旦我方被确定为成交人，我方承诺如竞争性谈判文件中有与本报价函不一致的内容，以本报价函的承诺为准。

3.我方首次报价总价为人民币         （大写）；¥：          （小写）。

4.我方本次报价服务的服务期限为：                        。

5.如我方未成交，你方有权不作任何解释。

6.我方承诺，不以任何形式干扰评审工作。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和我方所递交的报价文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

8.在此我方郑重承诺：我方将按采购人的要求提供相关供货服务，并且完全响应采购人的要求。

9.我方承诺：报价文件中所提供的相关业绩及资格证明材料真实、可靠，如有虚假，我方愿意承担相关经济及法律责任。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日  期：    年     月    日

四、法定代表人身份证明书

供应商（全称）：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件/扫描件）

供应商（单位公章）：

年   月   日

身份证复印件/扫描件

五、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（    项目名称）采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：XXXXXX至XXXXXXX

代理人无转委托权。

供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

年    月    日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需提供法定代表人身份证明书。

附：

被授权代理人身份证

（复印件/扫描件）

身份证复印件/扫描件

六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 证书号： 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 七、近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | ％ |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 | ％ |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | ％ |  |  |  |
| 4．资产负债率 | ％ |  |  |  |
| 5．流动比率 | ％ |  |  |  |
| 6．速动比率 | ％ |  |  |  |

八、近年承担的类似项目情况表

| 序号 | 起讫时间 | 项目名称 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．供应商应如实将类似项目的情况填入本表中；

2．供应商应附业绩证明材料：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）

3．供应商所提供的各种证明材料，应如实反映类似项目的情况。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：  年    月    日

### 九、拟投入项目人员配备表

项目名称：      （项目名称）

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### 注：拟投入本项目人员配备应与“十、主要人员简历表”人员相一致。人数符合第五章 采购人要求“4.监理人员和试验检测仪器设备要求”

### 十、主要人员简历表

#### （一）项目总监理工程师简历表

注：后附项目总监理工程师身份证、学历证、职称证（若有）、注册监理工程师证书、其他执业资格证书（若有）、提供劳动合同或投标截止时间前近六个月社保等证明材料、四库一平台执业注册信息查询记录网页打印件或网页截图、管理过的项目业绩证明材料等原件扫描件；符合第一章 采购公告“供应商资格要求”中的规定。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：本表后须提供相关证明材料等原件扫描件。

#### （二）其他主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟在本项目担任的职务 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

注：拟派往本项目的其他主要人员应分别填写简历表，并在表后提供相关证明材料等原件扫描件。注：应附身份证、学历证、职称证（若有）、执业资格证书、提供劳动合同（退休人员提供用工协议）或投标截止时间前近六个月社保等证明材料等原件扫描件；符合第一章 采购公告“供应商资格要求”中规定；人数符合第五章 采购人要求“4.监理人员和试验检测仪器设备要求”

### 十一、供应商认为需要补充的其它资料

采购文件规定的其他资料或供应商认为有必要提供的相关资料，包括但不限于供应商的开户许可信息、所获荣誉等的复印件。（供应商格式自拟）

## 第三部分  技术部分

### 一、技术方案

供应商格式自拟，应包括但不限于以下内容（应严格对照评标评审因素进行论述，可做适当补充）：

一、监理工程概况；

二、监理范围、监理内容；

三、监理依据、监理工作目标；

四、监理机构设置（框图）、岗位职责；

五、监理工作程序、方法和制度；

六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保监理措施；

八、合同、信息管理方案；

九、组织协调内容及措施；

十、监理工作重点、难点分析；

十一、对本工程监理的合理化建议。

### 二、监理人员进场时间安排表

项目名称：      （项目名称）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 年 月 ---- 年 月 |  |
| 2 |  |  | 年 月 ---- 年 月 |  |
| 3 |  |  | 年 月 ---- 年 月 |  |
| 4 |  |  | 年 月 ---- 年 月 |  |
| ... |  |  | 年 月 ---- 年 月 |  |

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日

### 三、拟投入监理工程的设备、仪器表

项目名称：      （项目名称）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地/国家 | 制造年代 | 拟使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |  |  |  |

注：符合第五章 采购人要求“4.监理人员和试验检测仪器设备要求”

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日

### 四、专业监理人员配置、年龄结构及技术职称

项目名称：      （项目名称）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 拟任职务 | 专业工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 拟投入人员年龄结构、专业工作年限、职称统计表：

- 拟投入总人数      人

| 年龄结构 |  | 专业工作年限 |  | 技术职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30岁以下占比（%） |  | 7年以下占比（%） |  | 初级职称占比（%） |  |
| 30-55岁占比（%） |  | 7-15年占比（%） |  | 中级职称占比（%） |  |
| 55岁以上占比（%） |  | 15年以上占比（%） |  | 高级职称占比（%） |  |

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日

五、技术/商务偏离表

（竞争性谈判采购文件与响应文件的偏差）

| 序号 | 竞争性谈判采购文件 |  | 响应文件 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术/商务条款 | 条目号 | 技术/商务条款 |  |

供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应邀请文件的其他条款。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月    日

附件：

### 最终报价表

项目名称：华宁县大龙山风电场项目监理服务（项目名称）

| 序号 | 项目 | 报价内容及承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价总价（元） | 大写： 人民币 小写：¥ | 报价为含税价，税率为XX%。 |
| 2 | 总监理工程师 |  |  |
| 3 | 服务期限承诺 |  |  |

注：

1.此表用于谈判结束后做最终报价使用，请勿装订在响应文件内！

2.此表需加盖单位公章，请各供应商结合自身情况，提前准备。

3.除合同另有规定外，报价包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括但不限于人工、材料、工器具、车辆、运费、利润、保险、税率及其他与此相关的所有费用，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用；

4.该报价为最终报价。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日  期：    年    月    日

### 投标报价汇总

#### （一）投标报价汇总表

金额单位：人民币 万元

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |
| 3 | 试验费 |  | 监理平行、独立取样检测费用 |
| 4 | 管理费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

备注：税金暂按6%计列，合同执行时按国家税率标准为准。

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日

#### （二）分项报价表

金额单位：人民币 元

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 月数 | 综合人工费（元/人·月） | 合价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 2 | 副总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技经监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水土保持专业监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全、档案等管理监理师 |  |  |  |  |  |
| 9 | 监理员 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理员 |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：综合人工费包括投标人为完成监理工作所产生的工作人员薪酬、办公、差旅、通讯、食宿、车辆、设备、保险、利润、税金等所有费用。

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

日期：      年   月   日