昆明盐矿石英玻璃管式水位计等采购报价单

云南省盐业有限公司昆明盐矿：

以下是                    公司对本次采购货物的报价：

	序号
	物资名称*
	规格型号

/材质*
	单位*
	数量*
	单价*
	金额*
	品牌或产地*
	使用部门

	1
	石英玻璃管式水位计
	SF304H_SF304H_600mm_100mm（安装位置：锅炉汽包；设计温度：450℃；设计压力：6.4MPa；法兰中心高：600mm；注：阀门在右）
	个
	2
	
	
	
	动力工序

	2
	气动角阀
	2JS150-15_DN15
	只
	2
	
	
	
	包装工序

	3
	循环水式真空泵
	SH-Z-D(III)
	台
	1
	
	
	
	质量研发中心

	4
	充电柜_MF-Robot10(专业版)
	MF-Robot10(专业版)（20门工具充电柜，5孔插座，带密码锁）
	台
	1
	
	
	
	产品交付中心-通用

	5
	中间继电器
	JZ7-44_220V
	个
	5
	
	
	
	采卤工序

	6
	热过载继电器
	JR29-16_9-13A
	个
	2
	
	
	
	采卤工序

	7
	空气开关
	DZ47_2P/32A
	个
	4
	
	
	
	采卤工序

	8
	空气开关
	3P_63A有漏电保护 
	个
	4
	
	
	
	采卤工序

	9
	空气开关
	SF203M-C32 3P_SF203M-C32 3P有漏电保护 
	个
	4
	
	
	
	采卤工序

	10
	配电箱
	PZ30-D系列/340X250X90有漏电保护 
	个
	2
	
	
	
	采卤工序

	11
	公牛导轨插座
	LAC30模数化16安三孔_4000W
	个
	5
	
	
	
	采卤工序

	12
	公牛导轨插座
	LAC30模数化10安二孔_2500W
	个
	5
	
	
	
	采卤工序

	13
	按扭开关
	LA38-11D/209B/红色_LA38-11D/209B/红色
	个
	10
	
	
	
	采卤工序

	14
	按钮
	LA38-11/203_LA38-11/203
	个
	20
	
	
	
	采卤工序

	15
	指示灯
	AD11-22/25绿色_塑料_LED_AC220V_3W_绿色
	个
	20
	
	
	
	采卤工序

	16
	LED电源信号指示灯
	AC220V_AC220V（红色、绿色各10个）
	个
	20
	
	
	
	采卤工序

	17
	指示灯
	AD11-25/20DC/220u红
	只
	20
	
	
	
	采卤工序

	18
	指示灯
	AD11-25/20DC/220u绿
	只
	20
	
	
	
	采卤工序

	19
	继电器
	HHC68 BUL-2Z_220VAC
	只
	5
	
	
	
	采卤工序

	20
	气缸
	SE40*65
	只
	6
	
	
	
	包装工序

	21
	气缸
	CXSM20-100 SMC
	只
	12
	
	
	
	包装工序

	22
	开关电源
	S-60-12/输入220VAC/输出12V/5A
	个
	4
	
	
	
	包装工序

	23
	继电器
	RJ2S-CL-D24_DC24V
	个
	20
	
	
	
	包装工序

	24
	气动振动器
	TYF-116F
	台
	3
	
	
	
	盐硝工序

	25
	多功能便携式防爆灯
	SZSW2170
	个
	10
	
	
	
	盐硝工序

	合计金额*
	大写：                               小写：

	交货期*：合同签订生效之日起50个日历天内完成供货。


所报价格为含税到货价格，一票结算。

报价有效期：90日历天。

质保期*：自货到现场验收合格之日起计12个月。
税率*：13%增值税专用发票。
付款方式*：货到、票到验收合格后60日内支付。
联系方式*：

公司名称*：

2026年   月   日

