弥勒云能绿色能源开发有限公司食堂厨房设备采购项目

询价采购文件

采购人:弥勒云能绿色能源开发有限公司

2026年10月

弥勒云能绿色能源开发有限公司

食堂厨房设备采购项目

询价采购公告

根据弥勒云能绿色能源开发有限公司员工食堂开设需要，拟开展食堂厨房设备采购工作，本次采购以询价的方式开展，具体事项如下：

1. 项目概况

1.1项目名称：弥勒云能绿色能源开发有限公司食堂厨房设备采购项目

1.2采购内容具体如下：

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 材质及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌（不锈钢基础+木质台面） | 1200×600mm | 6张 | 支架：304不锈钢方管40×40mm，壁厚≥1.2mm；台面：实木多层板，防水防火三聚氰胺贴面；配可调节不锈钢脚垫，整体稳固无晃动，焊缝打磨光滑。 |
| 2 | 餐椅（不锈钢基础+木质台面） | 适配餐桌颜色、尺寸 | 30把 | 椅架304不锈钢圆管Φ25mm，壁厚≥1.0mm；坐面实木贴防火板；单人承重≥150kg，焊接牢固无虚焊毛刺。 |
| 3 | 八格自助餐台（不锈钢） | 1500×700mm | 1台 | 面板SUS304食品级不锈钢≥1.2mm，内置电加热，恒温区间60~80℃；分格一体成型，带防溢卷边、底部接油盘；带漏电保护，符合食品接触GB4806.9。 |
| 4 | 消毒柜 | 1200×600mm | 1台 | 商用热风循环高温款，最高温度≥120℃；内胆304不锈钢，外壳不锈钢≥1.0mm；带温控、定时功能，具备食检认可的高温消毒能力，提供3C证书。 |
| 5 | 水池 | 1000×600mm | 1组 | SUS304不锈钢，面板≥1.2mm，盆体≥1.0mm，盆体R9圆弧角无卫生死角；配套下水总成、溢水口，含冷热水管路、阀门，安装完成无渗漏。 |
| 6 | 单通操作台 | 1400×600mm | 3台 | 台面SUS304不锈钢≥1.2mm，内衬加固；U型加强筋≥1.0mm；支架50×50mm不锈钢方管，壁厚≥1.2mm，配可调节脚垫。 |
| 7 | 水龙头套件（不锈钢） | 水池配套 | 2套 | 阀体全铜镀铬，出水嘴304不锈钢，单冷；螺纹G1/2，耐压≥0.6MPa，开关顺畅不滴水。 |
| 8 | 猛火灶 | 500×600mm | 1台 | 加厚铸铁炉头、铸铁炉圈；灶面不锈钢≥1.2mm；带熄火保护装置，符合商用灶具国标GB4706。 |
| 9 | 双眼台上灶 | 850×500mm | 1台 | 不锈钢机身≥1.0mm，双独立炉头，小火稳火设计；独立燃气阀门，自带熄火保护，台面防溢水。 |
| 10 | 留样柜 | 500×530×1170mm | 1台 | 立式冷藏，温控稳定0~8℃；箱体304不锈钢，带门锁、数字温度显示；满足市场监管食品留样规范，压缩机静音。 |
| 11 | 抽油烟机 | 1500×800mm | 1台 | 整机304不锈钢板≥1.2mm；双层分离油网+接油槽；纯铜风机，风量≥1800m³/h；配套吊装支架，满焊防腐。 |
| 12 | 60L垃圾桶 | 60L | 3个 | 加厚HDPE塑料，带翻盖，带防滑底座；耐油污、不易开裂，密封减少异味。 |
| 13 | 28L电饭煲 | 28L | 1台 | 商用大容量，加厚不粘铝合金内胆；不锈钢外壳，220V供电，带防干烧、保温功能。 |
| 14 | 13L电饭煲 | 13L | 1台 | 加厚不粘内胆，防干烧保护，恒温保温，适合少量煮饭。 |
| 15 | 34cm高压锅 | 口径34cm | 1个 | 加厚压铸铝合金锅体，壁厚≥2.0mm；配套不锈钢防爆安全阀、防堵排气阀，可承受额定工作压力。 |
| 16 | 46cm双耳炒锅 | 口径46cm | 2个 | 熟铁精铁锅，壁厚1.5mm，圆底；双耳钢铆钉加固，锅口卷边无毛刺，适配猛火灶爆炒。 |
| 17 | 40cm单柄炒锅 | 口径40cm | 2个 | 熟铁锅，壁厚1.2mm；加长防烫手柄，铆钉加固，锅底平整。 |
| 18 | 28cm平底锅 | 口径28cm | 2个 | 熟铁材质，壁厚≥1.2mm；平底不变形，锅口卷边防溢，适合煎制。 |
| 19 | 30cm汤桶(2.0厚) | 口径30cm，桶身2.0mm | 1个 | SUS304不锈钢一体拉伸，桶身实厚2.0mm；配套密封桶盖，桶口卷边加固，不易变形。 |
| 20 | 40cm煮面锅(0.6厚) | 口径40cm | 1个 | SUS304不锈钢，桶壁≥1.0mm；加深桶体，防溢卷边，耐高温不变形。 |
| 21 | 10寸油缸 | 10寸 | 2个 | SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm，带拧紧密封盖，内壁光滑易清洗，防漏油。 |
| 22 | 六格调味盒 | 六格 | 1套 | SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm；独立分格，带翻盖防尘，一体冲压成型。 |
| 23 | 48L热水桶 | 48L | 1个 | 双层304不锈钢保温结构，内外板材≥1.0mm；密封盖，防烫提手，保温性能良好。 |
| 24 | 八两炒勺 | 八两 | 2把 | SUS304不锈钢一体成型，勺头壁厚≥1.2mm，全长45cm；实心钢柄，边缘圆滑不伤锅。 |
| 25 | 三号锅铲 | 三号 | 2把 | SUS304不锈钢≥1.2mm，铲头弧形贴合锅底，长柄防烫，无毛刺。 |
| 26 | 26cm密漏 | 口径26cm | 2个 | SUS304不锈钢冲孔，网孔均匀；边框壁厚≥1.2mm，包边加固，受力不变形。 |
| 27 | 26cm钢漏 | 口径26cm | 2个 | 加厚SUS304不锈钢，整体冲压，边框加固，焊点牢固不开裂，用于捞菜。 |
| 28 | 12cm汤水瓢 | 口径12cm | 2个 | SUS304不锈钢一体拉伸，瓢体壁厚≥1.2mm，长柄实心加固。 |
| 29 | 三两打菜勺 | 三两 | 8把 | SUS304加厚不锈钢，壁厚≥1.2mm；勺体圆润，长柄防滑，食堂分菜专用。 |
| 30 | 打蛋器 | / | 1个 | SUS304不锈钢钢丝，手柄实心；焊点牢固，反复使用不易断丝。 |
| 31 | 12cm味盅 | 口径12cm | 8个 | SUS304不锈钢一体拉伸，壁厚≥1.0mm，口沿卷边圆滑无毛刺。 |
| 32 | 14cm米线漏 | 口径14cm | 4个 | SUS304加厚不锈钢，冲孔均匀，包边加固，耐高温，用于烫粉面。 |
| 33 | 50cm洗菜盆 | 口径50cm | 2个 | SUS304不锈钢卷边盆，盆壁≥1.0mm，一体拉伸，大容量抗摔。 |
| 34 | 38cm洗菜盆 | 口径38cm | 6个 | SUS304加厚不锈钢，壁厚≥1.0mm，卷边加固，无裂缝。 |
| 35 | 14号洗菜篮 | 14号 | 6个 | 食品级加厚PP塑料，冲孔沥水，无尖锐棱角，耐摔。 |
| 36 | 筷筒(10×17) | 10×17cm | 2个 | 食品级PP塑料，底部带沥水孔，防止积水发霉。 |
| 37 | 44cm菜板 | 44cm | 2块 | 整块竹木整板，厚度≥4cm，无拼接胶水；打磨光滑，不易开裂发霉。 |
| 38 | 2号桑刀 | 2号 | 2把 | 刀体3Cr13不锈钢锻打淬火，硬度HRC52~56；实木铆钉刀柄，刀口锋利不易卷刃。 |
| 39 | 1号斩切刀 | 1号 | 2把 | 锻打不锈钢，前切后斩，刀背加厚加固；实木防滑柄，斩骨不崩口。 |
| 40 | 29cm食品夹 | 29cm | 2把 | SUS304不锈钢一体冲压，弹性适中，夹口平整，耐高温无毛刺。 |
| 41 | 小水果刀 | / | 4把 | 不锈钢刀刃，ABS防滑手柄，刀口锋利无缺口。 |
| 42 | 剪刀 | / | 4把 | 加厚食品级不锈钢，可剪肉类；转轴紧固，防锈耐用。 |
| 43 | 削皮刀 | / | 4把 | 不锈钢锋利刀片，ABS防滑手柄。 |
| 44 | 牙签筒 | / | 8个 | 食品级PP塑料，翻盖防尘，小巧耐用。 |
| 45 | 磨刀石 | / | 1块 | 双面粗细碳化硅磨石，不掉砂，耐磨。 |
| 46 | 八格挂钩 | 八格 | 2个 | SUS304加厚不锈钢，单钩承重≥30kg；配套膨胀螺丝，牢固不脱落。 |
| 47 | 14.5L保鲜盒 | 14.5L | 10个 | 食品级PP塑料，壁厚≥1.5mm；密封翻盖，冷藏冷冻两用，耐低温不开裂。 |
| 48 | 10.5L保鲜盒 | 10.5L | 10个 | 食品级PP塑料，壁厚≥1.5mm，密封防串味，盒体无杂质裂纹。 |
| 49 | 304不锈钢碗18cm | 口径18cm | 40个 | SUS304无磁不锈钢，碗壁≥1.2mm；一体拉伸，卷边防割手，电解抛光无沙眼黑点。 |
| 50 | 304不锈钢碗13cm | 口径13cm | 40个 | SUS304食品不锈钢，壁厚≥1.2mm，卷边防割手，耐摔。 |
| 51 | 小汤勺 | / | 40把 | SUS304不锈钢一体成型，壁厚≥1.2mm，勺头圆润。 |
| 52 | 20cm平盘 | 口径20cm | 10个 | SUS304加厚不锈钢，盘壁≥1.2mm，卷边加固，盘面平整不变形。 |
| 53 | 250ml留样盒 | 250ml | 30个 | 食品级PP塑料，壁厚≥1.5mm，带密封盖，可冷藏，符合食堂留样规范。 |
| 54 | 六格快餐盘(304、1.0厚) | 六格 | 40个 | SUS304无磁不锈钢，壁厚≥1.2mm；分格一体冲压，卷边圆滑，可高温消毒。 |
| 55 | 竹筷（50双/包） | 50双/包 | 2包 | 天然毛竹，无漂白、无硫磺熏蒸，长度22cm；打磨光滑无毛刺，不易发霉。 |
| 56 | 一次性筷子（包） | / | 1包 | 食品级原木，无霉变、无毛刺，符合食品接触卫生标准。 |
| 57 | 十二人桌餐碗盘套件 | 12人套装 | 3套 | 碗盘胎壁≥4mm，底部加厚；釉面洁白，可反复高温消毒，无脱釉针孔。每套含：12饭碗+12汤碗+12菜盘+1大汤盆。 |

其他要求：

（1）所有食品接触不锈钢制品提供SUS304材质证明，电气设备提供3C合格证。

（2）板材壁厚现场卡尺实测，达不到约定厚度，供应商无条件退换货。

（3）陶瓷餐具现场抽检，出现脱釉、开裂、色差直接拒收

（4）全部接触食品产品满足GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，按需可提供检测资料。

1.3限价要求：总报价金额不得超过4万元（含税）。

1.4采购人：弥勒云能绿色能源开发有限公司

2.选聘资质和服务要求

2.1一般要求：在中国境内依法登记的设备销售公司，具有独立法人资质，能够独立承担民事责任，本次采购不接受联合体投标。

2.2信誉要求：设备销售方在本次报价前3年内无违法及受行政处罚记录，未处于停业整顿、吊销营业执照的情形（提供书面承诺或相关证明材料）。未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单，未被列入“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）失信被执行人

2.3财务要求：经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态。

2.4业绩要求：三年内具备至少3个类似设备销售业绩（提供合同，合同须包含签字盖章页、签订时间页、服务范围页、合同金额页，未提供视为无效业绩，审核不通过）。

2.5交付时间（包括安装）：合同签订之日起5日内

2.6服务和成果要求：包括但不限于设备质量保证、售后维修和安装。

3.响应文件

3.1报名要求：若有意参加本次报价，请于2026年10月31日24时前，以书面形式确认是否参加本次采购活动，并将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱yegmlgszc@cnyeig.com（格式见附件，文件名称：某某公司-弥勒云能绿色能源开发有限公司食堂厨房设备采购项目-询价参与确认函）。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加报价。

3.2递交响应文件截止时间为：2026年11月4日10时30分。

3.3递交方式：现场递交或快递。

3.4报价文件送达地点为：弥勒云能绿色能源开发有限公司（云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市山水人间6栋）。

3.5逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

3.6纸质版报价文件正本1份，副本1份，电子版1份，均需密封，在封套的封口处加盖报价单位章或密封章，同时需要提供盖章版扫描后的电子材料存在电子版内。否则按无效报价处理。

3.7纸质报价文件装订要求：报价文件用A4幅面出版，竖向左侧装订。报价文件的正本与副本应分别装订成册，报价文件的正本与副本不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，分别编制目录并逐页标注连续页码，否则，采购人对于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本报价文件超过100页的建议采用双面打印。不按要求编制的文件将被拒绝接收。

4.评审办法（最低评标价法）

4.1本办法是确定成交供应商的依据，应遵循公平、公正、科学、择优原则，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

4.2评审人员由采购人各部门人员组成，成员人数为三人。评审组组长由评审组成员推举产生，主持评审工作，评审组组长与其他成员具有同等表决权，评审组成员实行主动回避制度。

4.3监督由采购人纪检监督工作人员担任，对评审过程负责监督。

4.4评审方法：本次询价采购采用最低评标价法，供应商具备采购资格，满足采购人采购要求，按照报价最低作为选择供应商的评审原则。根据报价由低到高排列次序并推荐候选人，若报价相同时根据增值服务由高到低排列次序并推荐候选人，若报价相同且增值服务相同时根据营业执照上注册资本金由高到低排列次序并推荐候选人。

5.签字或盖章要求

5.1报价文件应按响应文件格式部分要求，由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。没有按要求签字或盖章的报价文件无效。

5.2由委托代理人签字或盖章的，报价文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字。

6.联系方式

采购人：弥勒云能绿色能源开发有限公司

联系人： 黄老师

联系电话： 15687613566

地  址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市山水人间6栋

监  督：供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向弥勒云能绿色能源开发有限公司纪检委员反映，电话15087009820。

附件：询价参与确认函

弥勒云能绿色能源开发有限公司

2026年10月29日

附件：询价参与确认函

询价参与确认函

XX公司:

我单位对XX公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司弥勒云能绿色能源开发有限公司食堂厨房设备采购项目，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

联系人：

邮箱：

XX单位

（单位盖章）

2026年X月X日

第一章 响应文件格式

弥勒云能绿色能源开发有限公司食堂厨房设备采购项目

响 应 文 件

项目编号：SRC2610260041

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

年   月   日

一、报价一览表

项目名称：弥勒云能绿色能源开发有限公司食堂厨房设备采购项目

| 响应报价（元） 含税 |  |
| --- | --- |
| 服务期限承诺 |  |
| 服务质量承诺 |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章或签字）：

年     月   日

二、供货清单

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌 |  | 6张 |  |  |  |
| 2 | 餐椅 |  | 30把 |  |  |  |
| 3 | 八格自助餐台 |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 消毒柜 |  | 1台 |  |  |  |
| 5 | 水池 |  | 1组 |  |  |  |
| 6 | 单通操作台 |  | 3台 |  |  |  |
| 7 | 水龙头套件 |  | 2套 |  |  |  |
| 8 | 猛火灶 |  | 1台 |  |  |  |
| 9 | 双眼台上灶 |  | 1台 |  |  |  |
| 10 | 留样柜 |  | 1台 |  |  |  |
| 11 | 抽油烟机 |  | 1台 |  |  |  |
| 12 | 60L垃圾桶 |  | 3个 |  |  |  |
| 13 | 28L电饭煲 |  | 1台 |  |  |  |
| 14 | 13L电饭煲 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 34cm高压锅 |  | 1个 |  |  |  |
| 16 | 46cm双耳炒锅 |  | 2个 |  |  |  |
| 17 | 40cm单柄炒锅 |  | 2个 |  |  |  |
| 18 | 28cm平底锅 |  | 2个 |  |  |  |
| 19 | 30cm汤桶(2.0厚) |  | 1个 |  |  |  |
| 20 | 40cm煮面锅(0.6厚) |  | 1个 |  |  |  |
| 21 | 10寸油缸 |  | 2个 |  |  |  |
| 22 | 六格调味盒 |  | 1套 |  |  |  |
| 23 | 48L热水桶 |  | 1个 |  |  |  |
| 24 | 八两炒勺 |  | 2把 |  |  |  |
| 25 | 三号锅铲 |  | 2把 |  |  |  |
| 26 | 26cm密漏 |  | 2个 |  |  |  |
| 27 | 26cm钢漏 |  | 2个 |  |  |  |
| 28 | 12cm汤水瓢 |  | 2个 |  |  |  |
| 29 | 三两打菜勺 |  | 8把 |  |  |  |
| 30 | 打蛋器 |  | 1个 |  |  |  |
| 31 | 12cm味盅 |  | 8个 |  |  |  |
| 32 | 14cm米线漏 |  | 4个 |  |  |  |
| 33 | 50cm洗菜盆 |  | 2个 |  |  |  |
| 34 | 38cm洗菜盆 |  | 6个 |  |  |  |
| 35 | 14号洗菜篮 |  | 6个 |  |  |  |
| 36 | 筷筒(10×17) |  | 2个 |  |  |  |
| 37 | 44cm菜板 |  | 2块 |  |  |  |
| 38 | 2号桑刀 |  | 2把 |  |  |  |
| 39 | 1号斩切刀 |  | 2把 |  |  |  |
| 40 | 29cm食品夹 |  | 2把 |  |  |  |
| 41 | 小水果刀 |  | 4把 |  |  |  |
| 42 | 剪刀 |  | 4把 |  |  |  |
| 43 | 削皮刀 |  | 4把 |  |  |  |
| 44 | 牙签筒 |  | 8个 |  |  |  |
| 45 | 磨刀石 |  | 1块 |  |  |  |
| 46 | 八格挂钩 |  | 2个 |  |  |  |
| 47 | 14.5L保鲜盒 |  | 10个 |  |  |  |
| 48 | 10.5L保鲜盒 |  | 10个 |  |  |  |
| 49 | 304不锈钢碗18cm |  | 40个 |  |  |  |
| 50 | 304不锈钢碗13cm |  | 40个 |  |  |  |
| 51 | 小汤勺 |  | 40把 |  |  |  |
| 52 | 20cm平盘 |  | 10个 |  |  |  |
| 53 | 250ml留样盒 |  | 30个 |  |  |  |
| 54 | 六格快餐盘(304、1.0厚) |  | 40个 |  |  |  |
| 55 | 竹筷（50双/包） |  | 2包 |  |  |  |
| 56 | 一次性筷子（包） |  | 1包 |  |  |  |
| 57 | 十二人桌餐碗盘套件 |  | 3套 |  |  |  |

三、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：          职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面原件的扫描件。

供应商（盖公章）：

年    月    日

四、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现委托                        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、说明、递交、撤回、修改、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证正反面原件的扫描件

供应商（盖公章）：

法定代表人（签章或签字）：

身份证号码：

委托代理人（姓名）：

身份证号码：

委托代理人（签章或签字）：

年    月    日

五、供应商企业业绩

| 序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 委托人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须按照询价公告要求逐一提供以上业绩的有效证明资料。

相关业绩（提供合同，合同须包含签字盖章页、签订时间页、服务范围页、合同金额页）

- 六、信誉证明

- 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单（截图）

- 未被列入“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）失信被执行人（截图）

七、其他

供应商根据采购文件要求内容，自行添加认为还需要提供的资料，格式自拟

第二章 合同条款及格式

（以最终签订的合同为准）

食堂设备物资采购合同

合同编号：

甲方（采购方）：弥勒云能绿色能源开发有限公司

统一社会信用代码：

地址：

联系人及电话：

乙方（供应方）：

统一社会信用代码：

地址：

联系人及电话：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互惠互利的原则，就甲方食堂设备、厨具、餐具物资采购事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。

第一条 采购标的物

乙方向甲方供应食堂餐厨设备、厨具、餐具及配套物资，包含就餐桌椅、厨房设备、烹饪器具、清洗设备、储存器具、餐饮耗材等全部物资，具体名称、规格、数量、材质、要求详见本合同附件：食堂设备物资采购明细清单。

本合同为固定总价合同，合同总金额：人民币xx元整（¥xx元），总价为含税、含运输、含送货上门、含安装调试、含基础售后费用，无任何隐形加价。

第二条 质量标准与技术要求

1.乙方供应所有接触食品的器具、设备，必须采用国标304不锈钢材质，厚度、规格符合清单要求，无毒无味、耐腐蚀、易清洗，完全符合《中华人民共和国食品安全法》及餐饮行业卫生标准，可通过市场监管部门食品安全检查。

2.所有电器设备（消毒柜、留样柜、电饭煲、抽油烟机、灶具等）必须为全新正品，具备产品合格证、3C认证、质量检测报告、使用说明书、保修卡，无翻新、无瑕疵、无故障。

3.桌椅、厨具、配件外观完好、无变形、无破损、无掉漆，功能完好，符合商用食堂使用标准，满足甲方食堂场地、多人日常就餐使用需求。

4.所有物资质量标准不得低于国家、行业现行最高标准，严禁劣质、三无、不合格产品。

第三条 交货、安装与验收

1.交货地点：云南省红河哈尼族4楼彝族自治州弥勒市山水人间6栋。

2.交货期限：合同签订后 5 工作日内完成全部送货、安装、摆放、调试工作。

3.安装调试：乙方负责所有设备、桌椅的搬运、入户、组装、安装、调试，免费完成设备试运行调试，确保所有设备、器具可正常投入使用。

4.验收标准

（1）物资名称、规格、数量、材质与合同附件清单完全一致；

（2）设备通电、通水试运行正常，无故障、无漏水、漏电、漏气问题；

（3）所有器具材质达标、外观完好、功能正常；

（4）证件资料齐全（合格证、保修卡、说明书、检测资料等）。

5.乙方安装调试完毕后，甲方3个工作日内完成整体验收。验收合格双方签字确认；若存在质量、数量、规格不符问题，乙方须24小时内整改、免费更换补齐，直至验收合格。

第四条 付款方式

本合同总价固定为xx元，双方约定按以下方式付款：

2.全部物资送货安装完毕、验收合格后__10、个工作日内，甲方付清款项；

3.乙方需在甲方付款前，向甲方开具合法合规等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

第五条 质保与售后服务

质保期自全部货物通过甲方验收合格之日起算。

1.电器设备质保：所有厨房电器设备（消毒柜、留样柜、灶具、抽油烟机、电饭煲等）质保期不少于1年，质保期内非人为损坏，乙方免费维修、免费更换配件。

2.不锈钢厨具、桌椅质保：质保期不少于1年，出现变形、开裂、材质不达标等质量问题，乙方免费更换。

3.质保期内，乙方接到甲方故障报修通知后，24小时内响应、48小时内到场处理，保障食堂正常运营。

4.质保期满后，乙方终身提供成本价维修、配件更换服务。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.按合同约定及时支付货款；

2.提供货物进场、安装的场地条件，配合乙方完成验收；

3.有权对物资质量、规格、数量进行核验，对不合格产品要求退换、整改。

（二）乙方权利义务

1.严格按照合同清单及质量标准供应全新合格产品；

2.按时完成送货、安装、调试、清洁收尾工作；

3.保证所有物资符合食品安全、消防安全、用电安全规范；

4.配合甲方完成食堂验收、迎检工作，提供所需资质资料。

第七条 违约责任

1.乙方逾期交货、逾期安装完工的，每逾期一日，按合同总价1%向甲方支付违约金，逾期超3日，甲方有权解除合同，乙方需支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

2.乙方供应物资规格不符、材质不达标、存在质量问题的，甲方有权无条件退货、换货，乙方承担全部运费及损失，并按合同总价20%支付违约金。

3.甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项1%向乙方支付违约金（不可抗力除外）。

4.任何一方单方面无故解除合同，需向对方支付合同总价20%的违约金。

第八条 不可抗力

因地震、暴雨、疫情、政策管控等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，根据实际情况顺延工期或协商解除合同、据实结算。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。违约方在承担违约责任时还应全额承担守约方为追究违约责任而支付的交通费、差旅费、律师费、保全费、保全担保费、诉讼费、公证费、鉴定费等费用。

第十条 其他约定

1.本合同附件《食堂设备物资采购明细清单》 为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同一致有效。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具备同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：________

开户行：

银行账户：

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：________

开户行：

银行账户：

日期：______年____月____日

附件：《食堂设备物资采购明细清单》

| 食堂设备物资采购明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 材质及技术要求 |
| 1 | 餐桌（不锈钢基础+木质台面） | 1200×600mm | 6张 |  |  | 支架：304不锈钢方管40×40mm，壁厚≥1.2mm；台面：实木多层板，防水防火三聚氰胺贴面；配可调节不锈钢脚垫，整体稳固无晃动，焊缝打磨光滑。 |
| 2 | 餐椅（不锈钢基础+木质台面） | 适配餐桌颜色、尺寸 | 30把 |  |  | 椅架304不锈钢圆管Φ25mm，壁厚≥1.0mm；坐面实木贴防火板；单人承重≥150kg，焊接牢固无虚焊毛刺。 |
| 3 | 八格自助餐台（不锈钢） | 1500×700mm | 1台 |  |  | 面板SUS304食品级不锈钢≥1.2mm，内置电加热，恒温区间60~80℃；分格一体成型，带防溢卷边、底部接油盘；带漏电保护，符合食品接触GB4806.9。 |
| 4 | 消毒柜 | 1200×600mm | 1台 |  |  | 商用热风循环高温款，最高温度≥120℃；内胆304不锈钢，外壳不锈钢≥1.0mm；带温控、定时功能，具备食检认可的高温消毒能力，提供3C证书。 |
| 5 | 水池 | 1000×600mm | 1组 |  |  | SUS304不锈钢，面板≥1.2mm，盆体≥1.0mm，盆体R9圆弧角无卫生死角；配套下水总成、溢水口，含冷热水管路、阀门，安装完成无渗漏。 |
| 6 | 单通操作台 | 1400×600mm | 3台 |  |  | 台面SUS304不锈钢≥1.2mm，内衬加固；U型加强筋≥1.0mm；支架50×50mm不锈钢方管，壁厚≥1.2mm，配可调节脚垫。 |
| 7 | 水龙头套件（不锈钢） | 水池配套 | 2套 |  |  | 阀体全铜镀铬，出水嘴304不锈钢，单冷；螺纹G1/2，耐压≥0.6MPa，开关顺畅不滴水。 |
| 8 | 猛火灶 | 500×600mm | 1台 |  |  | 加厚铸铁炉头、铸铁炉圈；灶面不锈钢≥1.2mm；带熄火保护装置，符合商用灶具国标GB4706。 |
| 9 | 双眼台上灶 | 850×500mm | 1台 |  |  | 不锈钢机身≥1.0mm，双独立炉头，小火稳火设计；独立燃气阀门，自带熄火保护，台面防溢水。 |
| 10 | 留样柜 | 500×530×1170mm | 1台 |  |  | 立式冷藏，温控稳定0~8℃；箱体304不锈钢，带门锁、数字温度显示；满足市场监管食品留样规范，压缩机静音。 |
| 11 | 抽油烟机 | 1500×800mm | 1台 |  |  | 整机304不锈钢板≥1.2mm；双层分离油网+接油槽；纯铜风机，风量≥1800m³/h；配套吊装支架，满焊防腐。 |
| 12 | 60L垃圾桶 | 60L | 3个 |  |  | 加厚HDPE塑料，带翻盖，带防滑底座；耐油污、不易开裂，密封减少异味。 |
| 13 | 28L电饭煲 | 28L | 1台 |  |  | 商用大容量，加厚不粘铝合金内胆；不锈钢外壳，220V供电，带防干烧、保温功能。 |
| 14 | 13L电饭煲 | 13L | 1台 |  |  | 加厚不粘内胆，防干烧保护，恒温保温，适合少量煮饭。 |
| 15 | 34cm高压锅 | 口径34cm | 1个 |  |  | 加厚压铸铝合金锅体，壁厚≥2.0mm；配套不锈钢防爆安全阀、防堵排气阀，可承受额定工作压力。 |
| 16 | 46cm双耳炒锅 | 口径46cm | 2个 |  |  | 熟铁精铁锅，壁厚1.5mm，圆底；双耳钢铆钉加固，锅口卷边无毛刺，适配猛火灶爆炒。 |
| 17 | 40cm单柄炒锅 | 口径40cm | 2个 |  |  | 熟铁锅，壁厚1.2mm；加长防烫手柄，铆钉加固，锅底平整。 |
| 18 | 28cm平底锅 | 口径28cm | 2个 |  |  | 熟铁材质，壁厚≥1.2mm；平底不变形，锅口卷边防溢，适合煎制。 |
| 19 | 30cm汤桶(2.0厚) | 口径30cm，桶身2.0mm | 1个 |  |  | SUS304不锈钢一体拉伸，桶身实厚2.0mm；配套密封桶盖，桶口卷边加固，不易变形。 |
| 20 | 40cm煮面锅(0.6厚) | 口径40cm | 1个 |  |  | SUS304不锈钢，桶壁≥1.0mm；加深桶体，防溢卷边，耐高温不变形。 |
| 21 | 10寸油缸 | 10寸 | 2个 |  |  | SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm，带拧紧密封盖，内壁光滑易清洗，防漏油。 |
| 22 | 六格调味盒 | 六格 | 1套 |  |  | SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm；独立分格，带翻盖防尘，一体冲压成型。 |
| 23 | 48L热水桶 | 48L | 1个 |  |  | 双层304不锈钢保温结构，内外板材≥1.0mm；密封盖，防烫提手，保温性能良好。 |
| 24 | 八两炒勺 | 八两 | 2把 |  |  | SUS304不锈钢一体成型，勺头壁厚≥1.2mm，全长45cm；实心钢柄，边缘圆滑不伤锅。 |
| 25 | 三号锅铲 | 三号 | 2把 |  |  | SUS304不锈钢≥1.2mm，铲头弧形贴合锅底，长柄防烫，无毛刺。 |
| 26 | 26cm密漏 | 口径26cm | 2个 |  |  | SUS304不锈钢冲孔，网孔均匀；边框壁厚≥1.2mm，包边加固，受力不变形。 |
| 27 | 26cm钢漏 | 口径26cm | 2个 |  |  | 加厚SUS304不锈钢，整体冲压，边框加固，焊点牢固不开裂，用于捞菜。 |
| 28 | 12cm汤水瓢 | 口径12cm | 2个 |  |  | SUS304不锈钢一体拉伸，瓢体壁厚≥1.2mm，长柄实心加固。 |
| 29 | 三两打菜勺 | 三两 | 8把 |  |  | SUS304加厚不锈钢，壁厚≥1.2mm；勺体圆润，长柄防滑，食堂分菜专用。 |
| 30 | 打蛋器 | / | 1个 |  |  | SUS304不锈钢钢丝，手柄实心；焊点牢固，反复使用不易断丝。 |
| 31 | 12cm味盅 | 口径12cm | 8个 |  |  | SUS304不锈钢一体拉伸，壁厚≥1.0mm，口沿卷边圆滑无毛刺。 |
| 32 | 14cm米线漏 | 口径14cm | 4个 |  |  | SUS304加厚不锈钢，冲孔均匀，包边加固，耐高温，用于烫粉面。 |
| 33 | 50cm洗菜盆 | 口径50cm | 2个 |  |  | SUS304不锈钢卷边盆，盆壁≥1.0mm，一体拉伸，大容量抗摔。 |
| 34 | 38cm洗菜盆 | 口径38cm | 6个 |  |  | SUS304加厚不锈钢，壁厚≥1.0mm，卷边加固，无裂缝。 |
| 35 | 14号洗菜篮 | 14号 | 6个 |  |  | 食品级加厚PP塑料，冲孔沥水，无尖锐棱角，耐摔。 |
| 36 | 筷筒(10×17) | 10×17cm | 2个 |  |  | 食品级PP塑料，底部带沥水孔，防止积水发霉。 |
| 37 | 44cm菜板 | 44cm | 2块 |  |  | 整块竹木整板，厚度≥4cm，无拼接胶水；打磨光滑，不易开裂发霉。 |
| 38 | 2号桑刀 | 2号 | 2把 |  |  | 刀体3Cr13不锈钢锻打淬火，硬度HRC52~56；实木铆钉刀柄，刀口锋利不易卷刃。 |
| 39 | 1号斩切刀 | 1号 | 2把 |  |  | 锻打不锈钢，前切后斩，刀背加厚加固；实木防滑柄，斩骨不崩口。 |
| 40 | 29cm食品夹 | 29cm | 2把 |  |  | SUS304不锈钢一体冲压，弹性适中，夹口平整，耐高温无毛刺。 |
| 41 | 小水果刀 | / | 4把 |  |  | 不锈钢刀刃，ABS防滑手柄，刀口锋利无缺口。 |
| 42 | 剪刀 | / | 4把 |  |  | 加厚食品级不锈钢，可剪肉类；转轴紧固，防锈耐用。 |
| 43 | 削皮刀 | / | 4把 |  |  | 不锈钢锋利刀片，ABS防滑手柄。 |
| 44 | 牙签筒 | / | 8个 |  |  | 食品级PP塑料，翻盖防尘，小巧耐用。 |
| 45 | 磨刀石 | / | 1块 |  |  | 双面粗细碳化硅磨石，不掉砂，耐磨。 |
| 46 | 八格挂钩 | 八格 | 2个 |  |  | SUS304加厚不锈钢，单钩承重≥30kg；配套膨胀螺丝，牢固不脱落。 |
| 47 | 14.5L保鲜盒 | 14.5L | 10个 |  |  | 食品级PP塑料，壁厚≥1.5mm；密封翻盖，冷藏冷冻两用，耐低温不开裂。 |
| 48 | 10.5L保鲜盒 | 10.5L | 10个 |  |  | 食品级PP塑料，壁厚≥1.5mm，密封防串味，盒体无杂质裂纹。 |
| 49 | 304不锈钢碗18cm | 口径18cm | 40个 |  |  | SUS304无磁不锈钢，碗壁≥1.2mm；一体拉伸，卷边防割手，电解抛光无沙眼黑点。 |
| 50 | 304不锈钢碗13cm | 口径13cm | 40个 |  |  | SUS304食品不锈钢，壁厚≥1.2mm，卷边防割手，耐摔。 |
| 51 | 小汤勺 | / | 40把 |  |  | SUS304不锈钢一体成型，壁厚≥1.2mm，勺头圆润。 |
| 52 | 20cm平盘 | 口径20cm | 10个 |  |  | SUS304加厚不锈钢，盘壁≥1.2mm，卷边加固，盘面平整不变形。 |
| 53 | 250ml留样盒 | 250ml | 30个 |  |  | 食品级PP塑料，壁厚≥1.5mm，带密封盖，可冷藏，符合食堂留样规范。 |
| 54 | 六格快餐盘(304、1.0厚) | 六格 | 40个 |  |  | SUS304无磁不锈钢，壁厚≥1.2mm；分格一体冲压，卷边圆滑，可高温消毒。 |
| 55 | 竹筷（50双/包） | 50双/包 | 2包 |  |  | 天然毛竹，无漂白、无硫磺熏蒸，长度22cm；打磨光滑无毛刺，不易发霉。 |
| 56 | 一次性筷子（包） | / | 1包 |  |  | 食品级原木，无霉变、无毛刺，符合食品接触卫生标准。 |
| 57 | 十二人桌餐碗盘套件 | 12人套装 | 3套 |  |  | 碗盘胎壁≥4mm，底部加厚；釉面洁白，可反复高温消毒，无脱釉针孔。每套含：12饭碗+12汤碗+12菜盘+1大汤盆。 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |