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第一章 公开招标公告
乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院公共卫生服务标准化建设项目
公开招标公告
	项目概况
乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院公共卫生服务标准化建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年11月9日 10:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：WQZFCG(ZB)-2026-113
项目名称：乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院公共卫生服务标准化建设项目
采购方式：公开招标  
预算金额（元）：1000000
最高限价（元）：1000000
采购需求：
标项名称:乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院公共卫生服务标准化建设项目
数量:1
预算金额（元）：1000000
单位：批
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件及采购需求。
备注：具体详见招标文件
合同履约期限：具体以甲乙双方签订合同为准。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有有效的三证合一营业执照副本；
（2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；
（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
（5）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；
三、获取招标文件
时间：2026年10月 19日至2026年10月26日，每天上午10:00至14：00，下午16:00至20：00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政采云平台（www.zcygov.cn）
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。           
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月9日 10:30（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年11月9日 10:30（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各投标人应在开标前确保成为正式注册入库投标人，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。
3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 
4、采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务为：15800元。
特别提示：
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：乌恰县卫生健康委员会
地 址：乌恰县
联系方式：18799896914
2.采购代理机构信息
名  称：新疆润标工程勘察设计院有限公司
地  址：喀什市经济开发区兵团分区总部大厦B座6层创客中心科创区61号
联系方式：17509087888
3.项目联系方式
项目联系人：王先生
电 话：17509087888
















[bookmark: _Toc3035]第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
	序 号
	名  称
	编  列  内  容

	1
	项目名称：
项目编号：
采购内容：
	项目名称：乌恰县紧密型县域医共体总院乡镇分院公共卫生服务标准化建设项目
项目编号：WQZFCG(ZB)-2026-113
采购内容：完善基层医疗卫生机构医疗急救体系，配备重症监护等设备，实施慢病全周期管理建设、慢病一体化门诊、老年健康及养老管理建设等（具体详见招标文件及采购需求）。

	2
	采购人信息
	名  称：乌恰县卫生健康委员会
联系人：古丽米热            电  话：18799896914

	3
	招标代理机构
	名称：新疆润标工程勘察设计院有限公司
地址：喀什市经济开发区兵团分区总部大厦B座6层创客中心科创区61号
联系人：张先生               电  话：17509087888

	4
	预算金额
最高限价
	预算金额：1000000元

	
	
	最高限价：1000000元，投标总报价超过最高限价的按无效标处理。

	5
	资金来源
	援疆资金

	6
	供货期
	签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。

	7
	供货地点
	采购人指定地点

	8
	质保期
	自最终验收合格之日起计质保期，配套附属设施免费质保2年，质保期内非人为损坏的免费维修、更换。医疗设备免费质保≥3年（原厂质保年限更长的按原厂执行），质保期内免费维修及系统维护、免费备件更换等服务；（具体以甲乙双方签订采购合同为准，）

	9
	付款方式
	甲方双方签合同约定

	10
	采购方式
	公开招标（本项目采用网上电子招投标）

	11
	评标办法
	综合评分法

	12
	投标人资格条件及其他要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：：标项1：本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 
3.本项目的资格要求：
（1）具有有效的三证合一营业执照副本；
（2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；
（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（5）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；4.本项目不接受联合体投标

	13
	投标人信用查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。
2、截止时点：开标后评标前。
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	14
	踏勘现场
	如有需要，投标人须自行踏勘现场，费用自理。

	15
	投标预备会
	不召开

	16
	是否接受联合体投标
	不接受
□接  受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过 2 家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	17
	投标有效期
	 投标有效期为60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。

	18
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	19
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	20
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。
1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	21
	投标文件份数及要求
	1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），
2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

	22
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。
a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。
b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
2.备份投标文件：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：332702495@qq.com，接收人：黄女士 联系电话：18690707333“备份投标文件”由投标人自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。
a.备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标人提前1日办理邮件提供事宜。
b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23
	招标文件领取
	时间：2026年10月 19日至2026年10月26日，每天上午10:00至14：00，下午16:00至20：00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政采云平台（www.zcygov.cn）
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。        

	
24

	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建；
评标专家确定方式：专家评委由采购人或委托的招标代理机构在开标前从政采云专家库中随机抽取4名与采购人委托的专家代表1名组成。

	25
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐3名成交候选人，并确定1名成交人。

	26
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2026年11月9日上午10时30分（北京时间）
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	27
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件         

	28
	中标候选人公示媒介
	新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。

	29
	
履约担保

	1、中标投标人在收到中标通知书5个工作日内向采购人交纳合同总金额10%的履约保证金，逾期视为自动放弃成交资格。
2、履约担保应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。选择以保函（包括电子保函）形式提交履约担保的，应由中华人民共和国境内（不含港澳台）依法设立的商业银行、保险公司、担保公司等金融机构或专业担保机构出具。保函必须为不可撤销的见索即付保函，且其格式和条款须经采购人认可。选择以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户。
3、因不可抗力导致延迟的，需在3个工作日内提交书面说明。
4、在履约保证金到期退还前，若成交投标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交投标人自负。
5、如果成交投标人没能按采购文件内规定执行的，采购人将有权取消该成交决定并没收其投标履约保证金，并有权将成交资格授予另一个成交候选投标人或重新采购。
6、如成交投标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿(最终以甲乙双方签合同为准)。。
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	招标代理服务费：采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务为：15800元
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重要说明

	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标投标人需要使用 CA 加密设备,投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或 下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。 
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，（已在政采云平台其他省份入驻的投标人无须重复注册）并完成 CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 
4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 
5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 
6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为:https://service.zcygov.cn/#/help。 
7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

	
	
	1、电子招投标情况说明：
（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。
（3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件 .
（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。
（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：332702495@qq.com，接收人：黄女士，电话：18690807333），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管（“备份投标文件”由投标人自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。
（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件 的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。
（8）投标人在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。
温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技问题，有充足的时间请教平台的技术人员。
2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、 采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、 答复。按中华人民共和国财政部令第94号文执行。
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	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	
	（2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	
	
	（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。
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	中小微企业政策文件说明
	（1）本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价及与10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除.
（2）不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。

	
	
	（1）本项目所属行业：工业
（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，评标时将给予此类（小型或微型）企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。
（2）着重提醒：投标单位在提供《中小企业声明函》时，必须将“招标文件 第四章 “采购需求”中所列的采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则本项目落实10%价格评审优惠的不享受优惠政策。

	
	
	本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

	
	关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号
为强化政府采购异常低价审查，在此次政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，可要求相关投标人在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

	备注
	1、着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。
3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
4、采购人若发现成交候选投标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
5、其它：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
（3）投标企业应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。
（4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。




二、投标人须知
[bookmark: _Toc469495724]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
项目编号：见投标人须知前附表。
        招标人：见投标人须知前附表。
    供货期：见投标人须知前附表。
    供货地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
 代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。
2.招标范围：
2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。
3.标包划分：
3.1本项目划分： 1个标段。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：公开招标。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用 固定总价 。
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法（详见第三章评标办法）
7.投标人资格：
7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：
7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。
7.3根据电子化政府采购的特点，各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，(已在政采云平台其他省份入驻的投标人无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247592876]9. 踏勘现场
9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247527564]9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
10. 投标预备会
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。
11. 联合投标
11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。
11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
12.招标代理费: 见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求做出响应。
13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。
13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领投标人参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）本地区有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
[bookmark: _Toc469495725]14.本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件
15. 采购文件的编制依据
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。
16. 采购文件的组成
16.1 采购文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  采购需求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认
   16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
   16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   16.4投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
17. 采购文件的修改、补充、解释
17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3 投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
17.4 采购文件的解释
本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
 18. 采购文件的发出
18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。
[bookmark: _Toc469495726]19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。
采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）
（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc469495727]20. 投标的语言及度量衡单位
20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
 20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21. 投标文件的组成
资格证明文件和商务及技术文件两部分。
21.1资格证明文件（包括但不限于）
资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。
1、具有有效的三证合一营业执照副本；
2、法定代表人资格证明书；
3、法定代表人授权书；
4、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明;
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；
7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
注：以上材料须逐页加盖单位公章。
21.2 商务及技术文件（包括但不限于）
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）货物说明一览表
（4）投标报价明细表
（5）技术规格偏离表
（6）商务条款偏离表
（7）投标人基本情况表
（8）中标服务费承诺书
（9）近三年类似项目业绩（格式自拟）
（10）提供产品制造商为中小企业的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（不符合有，不用提供）
（11）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
（12）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
（13）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：以上材料须逐页加盖单位公章。
21.3投标文件的要求
（1）投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。
（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。
（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 
（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。
（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。
22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.4本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费、二次搬运费、、装修费、安装费、损耗、技术指导、培训费、税金费用、伴随产品备品备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、人工及辅材费、代理费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。因中标投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。
22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    
22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。
22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。
23. 投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
24. 投标保证金
24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；
（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。
（3）提供虚假材料谋取中标的；
（4）经查实属于陪标、串通投标的等。
24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。
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25.投标文件的制作要求
（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由投标人自行承担。
电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，投标人应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请投标人自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。
（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
（5）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。
（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。
26.投标文件的上传
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：
a. 投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；
b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
27.投标文件的递交要求
（1）投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。
（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。
（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
28．投标文件的补充、修改与撤回
投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。
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29. 开标
[bookmark: _Toc73975822]29.1开标邀请
（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；
（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；
（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。
（4）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。投标人未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc73975823]29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。
（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。
（3）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。
（4）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（5）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（6）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（7）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：
（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。
29.3 投标投标人资格审查：
（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标投标人的资格文件进行审查，审查各投标投标人的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标投标人的法律责任。
（2）投标投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
（3）投标人信用记录查询与使用：见《投标人须知前附表》。
30.评审工作的组织
采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。
31. 评标委员会的组建
31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表1名和评审专家4名组成，成员人数为5人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。
32.评标委员会的职责
32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。
32.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
32.3对投标文件进行比较和评价。
32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
33. 评标原则
33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对投标人提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。
33.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 
33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。      
评委纪律
评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
35.评标程序
35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。
35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
35.3 评审人员对符合资格的投标人的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。
35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
  35.5 评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。
35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选投标人排序名单。
35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 
35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
35.10 修改评审结果
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
36．澄清、说明或补正的形式
36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标投标人澄清、说明或补正时间为20分钟。
36.2投标投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
37．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
38．无效投标文件
有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：
38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；
38.4 未按招标文件规定装订；
38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；
38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；
38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价
38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；
38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；
38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；
38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；
38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；
38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；
38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；
39．废标
39.1 符合招标文件规定废标情形的；
39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
39.3 投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;
39.4 因重大变故，采购任务取消的。
40．突发情况处理
40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：
（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动； 
（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。
41. 定标
    41.1采购结果确认（确定中标投标人）
采购结果确认（确定中标投标人）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标投标人。具体流程如下：
（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选投标人名单中按顺序确定中标投标人，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 
41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、克州公共资源交易网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。
42. 中标通知书
42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易网上予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。
42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标投标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标投标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标投标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
（六）合同的授予
[bookmark: _Toc73975842][bookmark: _Toc469495730]43．履约保证金
43.1 中标供应商在收到中标通知书5个工作日内内向采购人交纳中标价10%的履约保证金。
43.2 签订合同后，如中标投标人不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
43.3 如果中标投标人在服务期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
[bookmark: _Toc73975843]44．签订合同及公告
44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标投标人签订合同。
44.2中标投标人拖延、拒签合同的,取消中标资格。
44.3 采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标投标人的投标文件的内容作实质性修改。
44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。
44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督
45. 对招标人的纪律要求 
45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
46. 对投标人的纪律要求 
46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
47. 对评标委员会成员的纪律要求 
47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）质疑与投诉
49．质疑和投诉
49.1.投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
49.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）
投标人为自然人的，应当由本人签章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签章或者盖章，并加盖公章。
49.3投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理投标人质疑事项。
49.4质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
49.5投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报告当地财政局，将其列入不良行为记录名单：
（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。































附件：
[bookmark: _Toc13447][bookmark: _Toc29624][bookmark: _Toc17515]投 诉 书
[bookmark: _Toc30403][bookmark: _Toc21897][bookmark: _Toc18623][bookmark: _Toc4730][bookmark: _Toc22042]一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                           
地  址：                        邮 编：             
法定代表人/主要负责人：                             
联系电话：                                          
地  址：                        邮 编：             
授权代表（如有）：                         
联系电话：                                      
地  址：                        邮 编：                  
被投诉人1：                                           地  址：                        邮 编：             联系人：                   联系电话：               
被投诉人2：                                           
相关投标人（如有）：                                        地  址：                     邮编：                 
联系人：                   联系电话：               
[bookmark: _Toc18283][bookmark: _Toc17048][bookmark: _Toc10853][bookmark: _Toc25214][bookmark: _Toc7437]二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：        包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否 公告期限：
采购结果公告：是/否 公告期限：
[bookmark: _Toc25877][bookmark: _Toc13582][bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc2182][bookmark: _Toc14152]三、质疑基本情况
投诉人于    年  月  日，向       提出质疑，
质疑事项为：
采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。
[bookmark: _Toc23110][bookmark: _Toc26083][bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc17256][bookmark: _Toc15203]四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据1：
法律依据2：

投诉事项2：
……
[bookmark: _Toc13424][bookmark: _Toc31495][bookmark: _Toc16741][bookmark: _Toc16036][bookmark: _Toc32324]五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字（签章）（法人代表或负责人、代理人）：       
公章（单位）：               
日期：

[bookmark: _Toc7988]附件：质疑及答复材料
[bookmark: _Toc20349]

[bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc5781]投诉书制作说明：
1.投诉人应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定提起投诉。
2.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
3.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
4.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
5.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
6.投诉书的投诉事项应具体、明确，并由必要的事实依据和法律依据。
7.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
8.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

















投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购投标人投诉处理办法》的相关规定。
1、 [bookmark: _Toc11499]质疑前置及时间要求
《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十二条：投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十五条:质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
  《政府采购实施条例》第五十五条：投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出质疑事项的范围。
[bookmark: _Toc13508]    二、书面方式
    《政府采购投标人投诉处理办法》第八条：投诉人投诉
时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。
   投诉书应当包括下列主要内容：
（1） 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2） 具体的投诉事项及事实依据；
（3） 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（4） 提起投诉的日期。
投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签章；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签章并加盖公章。
《政府采购投标人投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
《政府采购投标人投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1） 投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；
（2） 提起投诉诉前已依法进行质疑；
（3） 投诉书内容符合本办法的规定；
（4） 在投诉有效期内提起投诉；
（5） 属于本级财政部门管辖；
（6） 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（7） 国务院财政部门规定的其他条件。
   
[bookmark: _Toc5978]    三、虚假、恶意投诉法律责任
第七十三条：投标人捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
《政府采购投标人投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。


递交投诉书地址：乌恰县财政局政府采购办监管办公室
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质疑函范本
[bookmark: _Toc9061]一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                         
地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc15938]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                   
[bookmark: _Toc18271]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc22365]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签章(签章)：                   公章：                      
日期：    

[bookmark: _Toc469495731]第三章  评标办法
[bookmark: _Toc469495733][bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205]一  总  则
1、一般规定
1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。
1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。
1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。
1.4评标按照招标文件规定的内容进行。
1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
2、评标组织机构的组成
2.1 评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。
2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。
3、评标委员会职责
3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3.3推荐中标候选人名单；
3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
4、评标委员会义务
4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
4.4参与评标报告的起草；
4.5配合有关部门的投诉处理工作；
4.6配合招标人、招标代理机构答复投标投标人提出的质疑。
5、 评标程序
5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；
5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；
5.3评标报告与推荐中标候选人
5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
综合评分法货物采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
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二  投标文件初审
6.资格性审查:
6.1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
(适
用
于
资
格
后
审)
	1
	具有有效的三证合一营业执照副本；
	
	

	
	2
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书
	
	

	
	3
	投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明；
	
	

	
	4
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
	
	

	
	5
	所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作无效标处理。
	


6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
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7.符合性审查
7．1评审细则
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购最高限价的。
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
	
	

	
	3
	只有一个方案投标。
	
	

	
	4
	投标文件内容齐全、无遗漏。
	
	

	
	5
	对招标文件规定的的招标内容全部作出响应。
	
	

	
	6
	投标文件无附有招标人不能接受的条件。
	
	

	
	7
	满足招标文件提出的技术和质量要求。
	
	

	
	8
	投标人详细地址、联系人、电话。
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作无效标处理。
	




7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
 7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议
7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。
温馨提示：投标文件审查资料请精心准备。如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
[bookmark: _Toc362983803][bookmark: _Toc469495734]三  投标文件的澄清和补正
8．澄清、说明或补正的形式
8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标投标人澄清、说明或补正时间为20分钟。
8.2投标投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
9．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
[bookmark: _Toc469495735]四 比较与评价
[bookmark: _Toc362983805][bookmark: _Toc469495736]10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。
10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。
10.2.1评委打分办法
（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。
（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。
（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。
（4）评委打分采取记名形式。
（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。
（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。
（7）评分程序
1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。
2)各评委独立完成打分后，将由政采云系统进行分数统计。
3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值






















（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）
	评分因素
	分值
	说明

	
报价得分
（30分）

	
（30分）
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效总报价的最低价作为评标基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格权值×100%
注：①投标报价超过规定的最高限价的按废标处理。
②对于非专门面向中小企业的项目，对所投产品所有制造商为小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。
③异常低价投标（响应）审查（详见投标人须知前附表）。

	技术及商务部分（70分）


	技术响应（15分）
	投标人的技术参数指标完全响应招标文件技术参数指标的得15分，技术参数如不满足，每存在一处负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：投标人须对照”第四章采购需求“中的技术参数全部内容逐条在《技术偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，建议在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码；
（1）投标人须对本招标文件技术参数进行点对点应答，根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明。

	
	实施方案
（21分）
	根据投标人提供的实施方案进行综合评审，包括但不限于：
（1）项目组织架构； 
（2）项目实施的人员配置安排
（3）工期进度计划； 
（4）现场安装部署方案； 
（5）设备及装修材料进场配送管理； 
（6）交叉施工安全管控方案；
（7）系统调试、检查及试运行方案； 
以上内容完整且完全满足项目要求得 21分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容前后不一致、凭空编造、所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、涉及的规范及标准错误、内容遗漏、内容套用其他项目内容、存在不可能实现的夸大情形等)

	
	质量保证保修方案
（12分）
	根据投标人提供的质量保证保修方案进行综合评审，包括但不限于：
（1）质保期内的承诺； 
（2）设备出现故障和缺陷后的解决方案； 
（3）质保期满后的相关服务； 
（4）项目质量的保障措施方案；
以上内容完整且完全满足项目要求得 12分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容前后不一致、凭空编造、所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、涉及的规范及标准错误、内容遗漏、内容套用其他项目内容、存在不可能实现的夸大情形等)

	
	应急保障服务方案
（12分）
	根据投标人提供的应急保障服务方案进行综合评审，包括但不限于： 
（1）应急服务响应时间与解决问题能力； 
（2）突发事件的处置； 
（3）应急程序和风险管控措施等内容； 
（4）现场设备安装、调试突发故障闭环处置措施。
 以上内容完整且完全满足项目要求得 12分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容前后不一致、凭空编造、所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、涉及的规范及标准错误、内容遗漏、内容套用其他项目内容、存在不可能实现的夸大情形等)

	
	售后服务方案（8分）

	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于： 
（1）售后服务保障措施；
（2）售后服务人员的配备；售后服务场所设立情况及联系方式；
（3）售后承诺及对设备产品进行定期检查、维护的承诺；
（4）出现产品质量问题退换货承诺等；
以上内容完整且完全满足项目要求得 8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容前后不一致、凭空编造、所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、涉及的规范及标准错误、内容遗漏、内容套用其他项目内容、存在不可能实现的夸大情形等)

	
	业绩（2分）
	投标人提供(2023年1月1日至今，合同签订时间为准）完成过的类似业绩（按照所投标项的内容提供类似业绩），每提供1项有效业绩得1分，本项最高得2分。
注：提供合同关键页（包含合同名称、合同金额、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）或中标（成交）通知书并加盖公章，业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。未提供不得分。



如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
10.2.2价格评分方法
满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。
五  推荐中标候选人
11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。
11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。
12.无效投标条款
12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
    (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。
  12.2投标人有下列情形之一的,其投标作无效投标处理：
(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；
(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；
(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(6)投标人超出营业范围投标的；
(7)联合体投标未提交联合体协议的；
(8)被暂停营业的；
(9)被暂停或取消投标资格的；
(10)财产被接管或冻结的；
(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；
（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；
（16）采购文件规定的其它无效投标情形。
   12.3 投标人有下列情形之一的,其投标按无效投标处理：
(1) 投标文件签章、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；
(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;
(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。
(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（9）采购文件规定的其它无效投标情形。
12.4 投标人有下列情形之一的, 投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）采购文件规定的其它无效投标


第四章  采购需求
一、技术参数
	序号
	产品名称
	技术规格及要求
	数量
	单位

	1
	中医体质辨识仪
	1. 软件依据国家中医药管理局颁布相关标准开发，符合《中医体质分类与判定》国标规范要求。
2. 设备内置成人、老年人双题库测评体系，适配60周岁及以上老年人群，可实现老年人快速便捷完成体质测量。
3. 设备可自动完成检测结果智能分析，包含体质类型判定、详细体质分析、个性化调养指导、患病风险指导建议等内容。
4. 系统支持九大中医体质分类辨识，分别为：平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。
5. 设备配备完善后台管理系统，支持测评数据查询、统计、汇总、导出等功能；具备与采购人现有业务系统对接能力，开放标准化通用数据接口，相关对接实施及协调费用由中标供应商承担。
6. 设备可自动生成完整测评报告，报告内容至少涵盖：体质综合分析、科学运动指导、膳食食物调养指导、患病风险干预建议。
7. 测评结束后可直观展示对应体质各项量化数值，搭载智能语音播报功能，支持全程语音读题，方便老年人听题、答题操作。
8. 系统集成多功能测评模块，除中医体质辨识系统外，同步内置心理健康测评系统、公民健康素养评估系统、老年人健康评估系统。
9. 设备支持身份证刷卡快速读取个人信息完成测评，同时支持无身份证情况下手动录入人员信息开展测量工作。
10. 系统配备标准化心理测试评估模块，搭载国内公卫通用成熟测评量表，可满足心理卫生、健康自评、焦虑、睡眠、孤独、吸烟原因、酒精依赖、自杀态度等相关心理健康测评需求。
11. 系统配备专业化老年人健康评估模块，搭载行业通用评估量表，可实现老年人健康状况自评、老年抑郁评测、生活自理能力评估等老年健康专项测评功能。
	1
	台

	2
	牙椅
	1.供电电压：AC220V±10%，频率：50Hz±1Hz
2.设备适用环境温度：5℃～40℃，相对湿度≤80%
3.供水工作压力：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar
4.供气工作压力：0.5-0.80Mpa/5.0-8.0bar
5.负压性能：水负压排量≥55L/min，气负压排量≥120L/min
6.座垫面离地最低高度≤400mm，座垫面离地最高高度≥820mm
7.靠背可调节，最大后倾角度≥67°，可调节至 - 5° 急救体位
8.高速涡轮手机转速≥300000 r/min
9.低速气马达手机转速≥14000r/min
10.漱口水出水温度可控制在 40℃±5℃
11.冷光口腔灯照度区间 6000Lux～35000Lux，色温 4000-5800K，支持冷暖光切换、强弱无级调光，可左右手操作，灯光控制点位不少于 3 处
12.设备升降运行平稳，具备一键清洁功能：一键启动后设备升至高位、自动关闭口腔灯、痰盂自动冲洗，减少管路积水异味与堵塞；具备一键复位功能，可将牙椅复位至低位
13.配备急救体位模式，可快速调整至急救姿态，满足应急救治使用
14.靠背、座垫采用人体工程学设计，支撑稳固，保障诊疗操作空间；头枕支持长度、角度单手调节，头枕硅胶护套可拆卸，便于清洁消毒
15.椅架结构稳固，具备良好防锈防腐能力，耐腐蚀性能满足临床长期使用要求
16.设置独立紧急停止开关，内凹防误触，配备状态指示灯，急停响应可靠
17.驱动电机运行噪音低，保障安静诊疗环境
18.配备侧方操作按键，支持音频播放功能，操作便捷
19.配备患者呼叫装置，患者触发呼叫后可给出提示信号，方便医护及时处置
20.具备急停保护功能，设备运行过程中可快速停止动作；设置水气总控开关，支持一键通断水气，便于日常管护，延长管路使用寿命
21.具备器械联动保护功能，器械处于工作状态时，锁定牙椅升降动作，防止误操作造成患者伤害
22.具备至少 3 组可预设椅位记忆功能，支持一键吐痰复位、一键急救、一键清洁椅位；可控制椅位升降俯仰、冷热水、冲痰、口腔灯、观片灯等功能，冲痰时长、漱口水水量可自主设置
23.内置 LED 观片灯，方便医患阅片沟通
24.配置多功能组合脚踏，可控制牙椅升降俯仰、口腔灯开关、吹屑气、漱口水等功能
25.机箱可旋转，便于四手操作以及设备检修维护，连接杆运行平稳
26.水气管路采用医用级管材，耐水解、耐腐蚀
27.强吸系统配备降噪结构；强、弱吸过滤组件可快速拆装，便于清洁消毒
28.陶瓷痰盂盘，支持 180° 旋转，材质易清洁、耐污
29.控制器具备开机自检功能，可展示故障信息，故障提示种类≥6 项
30.机箱支持顶部加注纯净水或者消毒液，无需拆卸容器
31.助手控制面板功能按键≥10 个，可控制椅位升降俯仰、漱口水加热、冲痰、口腔灯、复位、清洁椅位；助手操作台可水平旋转≥90°
32.挂架操控轻便，动作顺畅
33.标配三用枪、可 135℃及以上高温高压消毒的强弱吸硅胶手柄、强转弱吸接头；预留光固化、强弱吸手柄安装位置
34.助手臂由机箱中部伸出，转动灵活，活动范围大，满足四手操作使用需求
	1
	台

	3
	耳鼻喉综合检查治疗台
	1. 1台面采用钢化玻璃材质，具备耐刮花、防渗漏性能。
2.配套负压泵运行噪音低，负压响应迅速。
2. 3.吸引瓶容积≥2500CC，配置 1 个，采用钢化玻璃材质，密封可靠，不易破损。
3. 4.配备喉镜预热装置，支持自动控制。
4. 5.LED 射灯功率≥8W，照度≥10000LUX。
5. 6.吸枪工作压力≥0.07MPa，枪头可拆卸，可适配更换不同外径规格吸枪杆。
6. 7.配置喷枪：直头 2 把、弯头 1 把；喷枪防渗漏、不易堵塞，喷雾角度可满足 45° 使用需求；喷枪无外置轨道，电路自动控制，工作压力可在 0.1MPa～0.15MPa 区间调节。
7. 8.具备待机自动断电功能，连续 2 小时无操作可自动断电。
8. 9.正常工作环境温度：10℃～35℃。
11.10.台面配置触屏操作面板，可对射灯、喷枪、吸枪、喉镜预热器等功能进行操作控制。
	1
	台

	4
	健康一体机
	一、整机介绍
1. 健康体检一体机将各项健康检测模块集成于一体化工作台。支持二代身份证自主登记、自助建档、问卷调查、自助检测、自动生成体检报告。体检人员可按照屏幕动画、语音提示独立完成检测；检测完成自动出具体检报告，并提供健康、膳食指导；支持多次检测结果对比，体检报告支持扫码查看。
（一）一体化操作台
1、整机集成全部检测模块，布局合理，方便单人自助操作； 
2、配备触控主机显示屏、宣教显示屏，设置独立检测操作区域；
 3、具备动画、语音引导提示功能，适配自助体检场景；
 4、各检测单元数据通讯稳定，保障检测数据准确、完整传输；
 5、整机结构稳固、防水耐腐蚀、表面易于清洁消毒，适配基层卫生服务场所使用；
二）触控主机
1、触控显示屏≥21.5 英寸，电容触摸，操作灵敏；
2、屏幕分辨率≥1920×1080； 
3、配置内存≥8G，固态硬盘≥240G，运行稳定流畅； 4、搭载成熟稳定操作系统，支持数据本地存储、查询、导出；
（三）宣教显示屏
1、显示屏≥32 英寸； 2、可用于视力自助筛查； 3、支持播放健康宣教视频、图文资料，用于健康科普；
（四）配套外设
1、配置身份证阅读器，支持读取二代身份证信息自动建档，符合 ISO14443 通信标准 2、配备打印模块，支持体检报告本地纸质打印输出

二、检测功能参数
（一）红外体温检测
1、测量范围：32.0℃～43.0℃；
 2、支持摄氏度、华氏度单位切换；
 3、单次检测时长≤1 秒 ；
4、额温检测距离 1cm-3cm，测量结果稳定可靠；
（二）身高体重检测（自动计算 BMI）
1、设备可自动计算 BMI 体格指数；；
2、身高测量范围：40cm～200cm，分度值 0.5cm；
3、体重测量范围：3kg～200kg，分度值 0.5kg ；
4、具备计量校准条件，可按要求提供计量校准证书
（三）血压、脉搏检测
1、无创血压检测，具备合格的测量精度； 
2、压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40 次 / 分～180 次 / 分；
 3、压力测量精度：±2mmHg 以内；脉搏测量误差：±2% 以内；
4、可存储不少于 100 组历史测量数据；
5、支持左右手测量，自动加压、自动排气减压；
6、具备超压保护功能，压力超限快速泄压，保障使用安全；
7、手臂支撑结构可调，提升检测舒适度 8、适配臂周范围：17cm～42cm；
（四）人体成分（体脂）检测
1、采用生物电阻抗法检测；
2、脂肪率测量范围：5.0%-50%，分度值 0.5%；
3、基础代谢测量范围：385Kcal-5000Kcal；
4、可输出不少于 26 项人体评估指标，包含但不限于脂肪率、基础代谢、体内水率、脂肪重量、肌肉重量、内脏脂肪等级、身体年龄、骨盐重量、蛋白质率、肌肉率、体内水重量、去脂体重重量、细胞内液重、细胞外液重、蛋白质重、骨骼肌率、体格指数、综合评分、阻抗、无机盐、标准重量、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、肥胖度等，自动生成评估小结。
（五）血脂检测
1、标本支持全血、血清、血浆检测；
2、可检测总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯项目；
3、支持 mmol/L、mg/dL 双单位切换；
4、检测结果稳定，符合临床初筛精度要求；
（六）血氧饱和度检测
1、可监测血氧饱和度、脉率、血流灌注指数 PI；
2、具备超限声光提示功能；
3、脉率测试范围：30-250 次 / 分；
4、适合 3 周岁及以上人员检测；
5、脉率精度 ±2%；血氧饱和度 70%-100% 区间精度 ±2%；
6、血氧饱和度测试范围：35%-100% ；
7、检测模块和主机数据传输稳定；
（七）血糖、尿酸、总胆固醇检测
1、电化学生物感应检测原理；
2、支持毛细血管、静脉、动脉全血样本检测；
3、检测时长：血糖约 10 秒、尿酸约 15 秒、总胆固醇约 26 秒；
4、测量范围： 总胆固醇：2.59-10.35mmol/L（100-400mg/dL） 血糖：1.1-33.3mmol/L（20-600mg/dL） 尿酸：0.18-1.19mmol/L（3-20mg/dL） 5、样本用量满足检测要求 
6、存储容量≥460 组检测结果
7、血糖、尿酸、总胆固醇可集成在同一检测模块，数据上传稳定
（八）心电筛查检测
1、支持心电信号采集，满足健康初筛使用需求 
2、自带显示屏实时查看心电波形
3、心率测量范围：30bpm-240bpm
（九）中医体质测评
1、支持国家标准九种中医体质问卷测评，具备测评数据统计功能，判定规则符合国家中医药管理局相关规范。
（十）心理健康测评
1、内置不少于 32 套公卫常用标准化心理测评量表，包含 UCLA 孤独量表、焦虑自评量表 (SAS)、抑郁自评量表 (SDS)、日常生活能力量表 (ADL)、老年人跌倒风险量表、人际关系综合诊断量表、成人心理压力量表、老年人抑郁量表、情商 (EQ) 测试、社会功能缺陷筛选量表、心理年龄量表、症状自评量表 SCL-90、创伤后应激障碍 (PCL-5)、匹兹堡睡眠指数 (PSQI)、FS-14 疲劳量表、老年幸福度量表 (MUNSH)、汉密顿焦虑量表、汉密顿抑郁量表、简明心理状况测验 (MMSE)、艾森克个性测验（成人、少年版）、亚健康评估量表等。 
2、测评完成后自动出具测评得分、测评结论以及健康指导建议。
（十一）视力筛查
1、支持视力、色盲色弱、散光自助筛查
2、对数视力检测区间 4.0-5.3 
3、依托本机宣教显示屏完成筛查，无需额外外接显示设备
（十二）呼吸训练功能
内置呼吸训练引导模式，可记录训练数据，生成训练总结，训练分析内容同步归入体检报告。
（十三）健康一体机管理软件系统
1、支持电子健康档案建立，原始检测数据可存储、可溯源，具备数据安全防护机制 1.1 支持自助建档，可读取二代身份证基础信息自动填充档案 ；
2、实现全流程自助体检，从身份登记到报告生成，无需人工录入基础数据；支持自定义指标异常阈值 2.1 各个检测模块数据自动归集上传，汇总生成一份综合体检报告；
3、健康干预提示：对超出阈值指标标记提醒，自动生成体检小结，从饮食、运动、养生维度给出指导建议 
4、开机自检，可查看各检测单元连接状态；系统包含直接测试、游客登录、报告查询、数据管理、中医体质辨识、心理健康测评等功能模块；
5、支持扫码调取、查看电子体检报告；
6、具备数据统计汇总功能：可统计累计体检人次、当日体检人次、分性别统计；可查询受检人员信息；对血压、BMI、血氧、心电等项目进行正常 / 异常分类统计；可统计各检测项目检测次数；
 7、支持公卫业务数据对接，可对接基层公共卫生服务相关业务系统，满足老年人、高血压、糖尿病等重点人群随访档案管理需求；支持健康宣教素材上传、轮播展示。
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骨密度检测仪
	1、检测部位支持桡骨、胫骨检测。 
2、采用干式超声检测方式，无需耦合油囊等湿式介质，检测操作便捷。 
3、测量输出参数至少包含 SOS（超声声速）、T 值、Z 值、检测趋势图、10 年内骨折发生风险概率、预计骨质疏松发生年龄。
4、可适配多种规格探头，支持探头种类不少于 4 种。 
5、超声声工作频率标称 1.25MHz，偏差≤±15%。 
6、声速测量误差：≤±1.5%
7、测量重复性：≤±0.15% 
8、检测速度：单点检测时长≤0.4s，单次完整测量时长≤10 秒
9、超声声速显示范围至少覆盖 2050m/s～5000m/s 
10、主机集成触控显示模块，可独立完成全部检测操作，无需外接电脑、平板控制。 
11、电磁兼容性能满足国标 GB 4824 1 组 B 类要求，可直接接入常规家用 / 医用交流电网使用。 
12、具备探头操作引导功能：软件提供探头姿态、接触状态可视化引导提示，指导操作人员规范放置探头，保障检测准确度。
13、具备宣教播放功能：支持播放视频素材，可用于儿童受检者安抚，素材支持新增、删减、替换。
 14、具备联网数据传输功能：
 14.1 具备多种网络接入方式，包含有线网口、WIFI、物联网通信等； 
14.2 支持主流数据库协议、HTTP/HTTPS、WebService 等接口，可将检测数据对接院内业务信息系统。 
15、可实时展示检测数据：检测过程实时展示骨质声速、测量次数、测量时长，界面直观清晰。 
16、具备扩展外设接口，可外接身份证阅读器、扫码枪等设备，快速录入受检人员基础信息。 
17、具备档案管理功能：支持档案查看、检索、筛选、报告打印、文件保存、数据导出 Excel、档案删除、备份、恢复、批量建档、回收站管理、数据统计。 
18、检测报告可导出 PNG、JPG、BMP、PDF 等格式；支持 A4、16K、B5 等多种常规纸张规格打印。 
19、具备报告自定义编辑功能：支持对报告内检测结果、图表、诊断建议、医生签名、机构标识等内容进行拖动、缩放、增删调整。 
20、搭载适配中国人群的骨密度参考数据库，适用年龄范围 0-100 周岁。
21、具备数据统计分析功能：支持对历史档案数据做统计分析，以柱状图、饼图等图表形式展示统计结果。 22、内置 WHO 推荐的 FRAX 骨折风险评估工具，可开展骨折风险评估。 
23、配套专用校准模块，带有温度标识，用于设备检测前校准，保障检测数据稳定准确。
24、支持选配定位辅助装置，辅助固定检测部位，提升检测重复性与准确度。 
25、配套移动台车，方便设备转运、现场摆放使用。
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	便携式眼底相机 
	1、采集模式：免散瞳 / 散瞳彩照 ；
2、视场角：≥50°；
3、瞳孔要求：≥3mm；
4、对焦模式：自动 / 手动；
5、曝光模式：自动 / 手动；
6、操作模式：自动 / 手动，自动识别左右眼。全自动模式一键完成左右眼检查；
7、有效成像像素：≥2000 万像素
8、拍摄闪光的相关色温 4500k≤Tc≤6700k 
9、观察照明光源符合 YY/T 0634-2022 眼科仪器安全要求 
10、屈光补偿范围：±15D 
11、固视灯：支持中心固视 
12、具备可视化对位引导功能，可辅助操作人员精准对准瞳孔拍摄 
13、显示屏：≥7 寸电容触摸控制屏 
14、传输模式：FTP/DICOM/ 有线网络 / 无线 WIFI
15、设备带 AI 智能诊断系统：具有眼底彩照 AI 辅助诊断软件。支持患者基础信息录入存储、报告编号归档、双眼眼底影像分栏对比展示；可对双眼独立开展糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性、青光眼眼底征象及其它视网膜异常的 AI 智能筛查，自动识别各类眼底病灶并出具异常判定结论。 
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	多普勒外周血管检测仪
	1、可检测输出参数包含：踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期 / 舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。 
2、多普勒探头频率：≥8MHz。 
3、流速测量范围：10cm/s～400cm/s，流速测量最大误差不超过 ±20%。
4、脉率测量范围：30bpm～250bpm，脉率测量精度 ±2bpm，脉率分辨率≥1bpm。 
5、无创血压量程：0mmHg～300mmHg，分辨率≥1mmHg，压力传感器最大误差 ±3mmHg。 
6、主机重量：≤3.3kg。 
7、主机外形尺寸：≤200mm×320mm×105mm。 
8、支持检测项目：踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。 
9、支持多普勒法、示波法两种方式测量血压；多普勒测血压具备全自动充放气、血压自动计算、血压手动标记功能；示波法测血压支持全自动充放气。 
10、操作方式：全触摸屏操控，支持无线遥控器操作。 11、数据联网：支持有线、WIFI、4G（选配）等联网方式，检测数据可对接院内业务系统。 
12、病案管理：支持病例搜索、统计、排序、编辑管理。 
13、报告模板：配备多种报告单模板，可按需选择展示 ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压等相关检测结果。 
14、支持手动标记检测结果，辅助提升检测精准度。 15、自带即时打印功能，可直接连接打印机输出报告，无需外接电脑。 
16、配备可充电锂电池，可支持 4 小时以上连续检测。 17、内置心脑血管风险评估量表：改良弗明汉卒中量表、CHADS2 量表、CHA2DS2-VASc 量表、Essen 量表、SPI-II 量表、ABCD 评分系统量表，用于辅助风险评估。
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	智能疼痛治疗仪
	工作原理
采用微电脑控制，将电能转化为光能，主要用于人体体表照射，适用于软组织疼痛的辅助治疗。利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，并使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，缓解或止痛的目的。
1、额定输入功率：≤150VA。 
2、有效照射面积≥200cm²。 
3、输出治疗光波长范围 690nm～940nm，允差 ±5%。 4、治疗输出功率 3～25 档可调，级差 1 档。 
5、定时范围：0～99min 可调，级差 1min，定时器显示误差 ±10%。 
6、输出光功率不稳定度 ±5%。 
7、支持持续照射治疗模式。
8、配备多节可调支臂，可调节照射方向、可手动升降。 
9、配备万向移动轮，方便整机移位。
10、微电脑控制，具备工作状态显示功能。
11、治疗计时结束具备声音提示功能。 
12、配备医疗专用治疗光源，照射面大，工作性能稳定。适用于软组织疼痛的辅助治疗。
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	足底反射穴位刺激治疗仪
	1、脉冲频率：1000Hz，误差 ±20%。 
2、最大输出电压有效值：≤105V。 
3、最大输出电流有效值：≤80mA。 
4、脉冲宽度：120us，允差 ±20%。
5、连续工作时间：≥4h。
6、安全类别：具有 BF 型应用部分的内部电源设备，符合医用电气安全相关国标。 
7、运行模式：连续运行。
8、标配主机 1 台、脚型电极托 2 只、配套连接线缆、可更换电极垫 1 套；内置多组适配不同病症的治疗处方，支持辨证施治。 
9、输出刺激强度可调，可根据使用者耐受程度调节刺激输出。 
10、具备治疗定时设置功能，治疗计时结束具备声音提示。 
11、具备输出异常保护、过载保护功能，保障临床使用安全。
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	广告文化墙
	1、整体采用多层叠加立体造型工艺，可采用三层叠加方式实现立体展示效果；基材采用厚度≥1.5mm PVC 板，可搭配水晶板、亚克力、钛金板、烤漆板等材料组合制作。 
2、切割加工精细，所有板材裁切边缘光滑、无毛刺、无崩边，拼接缝隙均匀、过渡自然。 
3、成品板面平整，表面着色均匀一致，无色差、气泡、污点，无翘边、脱胶、开裂、起鼓等缺陷。 
4、所使用板材、胶粘剂等辅料均为环保材料，无明显刺鼻异味，满足室内环境使用要求。 
5、安装牢固可靠，构件与墙面贴合紧密，防脱落；安装后整体横平竖直，不歪斜、不松动。 
6、文字、图案内容清晰准确，线条流畅，字体、图案样式、排版、颜色以甲方最终确认效果图为准。 
7、造型层次分明，立体感强，粘接稳固，长期使用不易分层脱落。
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	广告墙面装饰板
	1、产品类型：竹木纤维集成墙板，用于广告区域墙面美化装饰，板材厚度≥10mm（1 公分）。 
2、基材组成：以竹木纤维、高分子树脂等为主要原料，全新料生产，不得使用回收废料填充，基材密实，无空洞、结块、杂质颗粒。 
3、饰面工艺：表面热覆膜工艺，覆膜与板材结合牢固，不起皮、不脱层；饰面色泽均匀一致，无色差、麻点、划痕、气泡。 
4、尺寸与加工：板材裁切规整，端面平整，切口无崩边、毛刺；拼接锁扣咬合紧密，安装后接缝均匀、缝隙细小，拼接平整。 
5、环保指标：甲醛释放量符合GB18580标准 E1 级要求，室内使用无刺鼻异味。 
6、阻燃性能：燃烧性能等级不低于B1 级，符合室内装修防火相关规范。 
7、物理性能：板材韧性好，不易脆裂；防潮、防霉、不易变形，温湿度变化条件下翘曲变形量小；表面耐磨，日常擦拭不易掉色。 
8、配套辅材：配套同材质收口线条、阴阳角、收边条等配套型材，配套卡扣、固定配件适配墙板安装。
9、外观验收：安装完成后板面整体平整顺直，排版整齐，线条顺直，无松动、空鼓。 
10、颜色、纹理以甲方最终确认样品及效果图为准。
	1860
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	吊顶
	1、主框架采用龙骨，厚度≥1.8mm，材质符合国家标准要求；龙骨规格结合现场实际工况合理配置，刚度良好，不易锈蚀、不易变形。 
2、辅材要求：配套吊杆、挂件、接件、自攻螺钉等所有辅材环保，无甲醛残留；金属配件做好防锈处理。 
3、吊顶面板：面板基材平整，强度稳定，防潮性能良好，板面无开裂、空鼓、翘曲、掉渣等缺陷。
4、加工及构造：龙骨排布合理，结构稳固，吊杆、挂件连接牢靠；转角位置增设加固处理，预防后期开裂。 5、拼接要求：面板接缝顺直均匀，缝隙大小一致；板缝处理规范，防开裂工艺到位。 
6、表面观感：吊顶完成面平整顺直，无明显起伏、错位；阴阳角方正顺直。 
7、配套预留：按现场需求预留灯具、检修口、风口等孔洞，开孔规整，周边加固。 
8、安装质量：整体牢固稳定，无松动异响；完工后不易下沉、变形，满足室内长期装饰使用要求。
	731
	㎡

	13
	吧台
	1、吧台采用分区组合制作，各部位用材要求：台面采用大理石，正面装饰面采用烤漆板，柜体内部结构、隔板基材采用实木生态板，侧边造型及局部点缀采用铝塑板；造型、颜色、纹理以甲方最终确认效果图为准。 
2、大理石：材质致密坚实，无暗裂、缺角、崩边、砂眼；色泽纹路自然，抛光打磨到位，做好防渗防护处理。 
3、烤漆板：漆膜饱满均匀，无流挂、橘皮、划痕、色差；漆面附着力强，耐擦洗，不易脱漆、磕碰掉皮。
4、实木生态板：基材密实，无空洞、虫蛀，环保达标，无刺鼻异味，不易起鼓、分层、变形。 
5、铝塑板：板面平整，覆膜粘接牢固，无气泡、脱膜现象，耐腐蚀，不易褪色。 
6、加工工艺：裁切精准，切口打磨光滑；拼接缝隙均匀严密，过渡顺滑；台面边缘做防护圆角或打磨处理。 7、支撑框架结构稳固，承重可靠，长期使用无晃动、变形；粘接、固定辅材环保，粘接牢靠，不易脱胶。 
8、安装完成后台面平整，线条顺直，边角规整，整体美观。
	1
	套

	14
	包柱子
	1、基层打底采用国标欧松板，板材基材密实，无空洞、分层、腐朽、虫眼，板材环保指标达标。
2、欧松板裁切规整，切口平整，无崩边毛刺；固定牢固，和原柱体贴合紧密，无空鼓、松动。 
3、骨架、固定配件配套齐全，金属连接件做好防锈处理；粘接、固定辅材环保合规。 
4、基层成型后方正顺直，阴阳角垂直，弧度（如有）顺滑，预留面层施工条件。 
5、面层装饰样式、材质以甲方最终确认效果图为准，面层与欧松板基层结合牢靠，不起鼓、不开裂。 
6、整体完工后柱体方正，线条顺直，垂直度、平整度满足装饰验收要求。
	45
	㎡

	15
	柜门
	1、柜门基材厚度≥1.8cm，表层饰面厚度≥3.2mm；基材密实稳定，不易变形、开裂，环保指标达标，无刺鼻异味；款式、颜色、纹理以甲方最终确认效果图为准。 
2、门板表面平整光滑，无划痕、磕碰凹坑、色差、起鼓、脱层等缺陷；封边严密顺滑，无翘边、溢胶，封边牢固不易脱落。 
3、五金配件选用优质铰链、拉手等，开合顺畅无卡顿，承重性能良好，多次启闭不易松动、生锈。 
4、加工尺寸精准，柜门缝隙均匀一致，高低平齐；关闭后门扇贴合到位，无翘曲、晃动。 
5、配套固定、粘接辅材环保合规，安装牢固；完工后观感整洁美观。
	10
	套

	16
	平板灯
	1、规格尺寸 600mm×600mm，额定功率≥72W，色温按甲方要求执行。 
2、发光面光线均匀柔和，无明显频闪、眩光，显色效果良好，光衰小，使用寿命长。 
3、灯体面板平整，外壳不易变形，表面无划痕、磕碰；驱动电源工作稳定，散热性能良好。 
4、配套安装配件齐全，安装牢固，接线规范，满足电气安全规范要求。
	90
	个

	17
	附加修护
	1、原有墙砖拆除
（1）严格按照现场范围拆除原有墙面瓷砖，施工过程轻拆轻放，控制震动力度，严禁损坏原有保留墙体、结构、水电管线及周边成品。
（2）拆除完成后，墙面基层清理干净，无残留砂浆、空鼓块、杂物，基层平整整洁。
（3）施工垃圾集中收集、日产日清，全部清运出场，保持施工现场整洁，符合文明施工标准。
2、原有地砖拆除
（1）按现场施工范围拆除原有地面地砖及砂浆层，拆除过程不得破坏楼板结构、地下管线。 
（2）拆除后地面基层平整、无凸起硬块、无残留碎砖杂物，基层清理到位。
（3）所有拆除废渣分类清运干净，场地规整，做好成品保护。
3、地砖重新铺设
（1）地面基层找平、清理、润湿处理到位，满足铺贴施工条件，铺贴工艺符合国家装饰装修规范。 
（2）地砖铺贴平整、缝隙均匀顺直，板面平整无高低差，勾缝密实饱满、洁净美观。 
（3）地面空鼓率、平整度、垂直度全部符合国家验收标准，无松动、起翘、开裂现象。
（4）完工后做好养护及成品保护，避免磕碰、污染、损坏。
4、门窗拆卸
（1）原有门窗整体有序拆卸，施工细致，不得破坏门窗洞口结构、墙体基层。
（2）拆卸过程保护周边墙面、地面成品，无砸损、磕碰、开裂情况。
（3）拆除构件规整堆放，建筑垃圾及时清理外运，现场干净整洁。
5、原有吊顶拆除
（1）按现场范围拆除原有吊顶面板、附属构件，施工过程做好顶部水电管线保护，严禁损伤原有管线、设备。 
（2）拆除作业平稳有序，不暴力施工，不破坏顶面结构基层。
（3）拆除废料全部清理干净、清运出场，顶面基层无残留杂物。
6、水电改造工程
（1）所有水电材料、施工工艺、安全标准均符合国家现行水电安装规范标准，材料环保、合规、合格。
（2）管线排布规整、横平竖直、固定牢固，强弱电规范分离，布线合理安全。
（3）给水管道施工完成后打压试验合格，无渗漏；电路绝缘、通电测试合格，无漏电、隐患。
（4）改造完成后管线标识清晰，施工质量可靠，满足后期安全使用要求及验收标准。
7、套装门安装（2 套）
（1）门框、门扇基材稳定，性能优良，不易变形、开裂，材料环保达标，无异味。
（2）门扇表面平整光洁，无划痕、色差、脱层、鼓包、磕碰缺陷，外观质感良好。
（3）配套优质五金配件齐全，启闭顺畅、无卡顿、无异响，承重稳定、经久耐用。
（4）安装垂直平整，门缝间隙均匀统一，贴合严密、密封良好，整体稳固无晃动。
8、矿棉板吊顶
（1）吊顶整体结构稳固，配套龙骨、吊件、连接件质量符合国家标准，安装牢固可靠。 
（2）矿棉板板材平整、色泽均匀、无变形、翘边、破损、掉渣、开裂现象。
（3）板面排布整齐、接缝均匀顺直，整体平整美观，符合吊顶验收规范标准。 
（4）施工工艺合规，顶面平整牢固，无松动、下坠、异响问题，满足使用及观感要求。
9、隔断墙制作
（1）隔断整体结构设计合理、受力稳固，所有主材、辅材符合国家标准，环保合规、质量合格。
（2）墙体框架连接牢固，整体稳定性强，无晃动、变形隐患，转角及拼接位置工艺规范。
（3）墙面板材平整密实，无空鼓、开裂、翘曲、破损缺陷，观感整洁美观。
（4）墙体垂直度、平整度、方正度均符合国家装饰装修验收规范，施工工艺标准合规。 
（5）所有配套连接件、固定件安装规范，整体质量稳定、安全耐久。
	1
	项

	18
	墙面木
饰面扣
板
	1、生产工艺：高温挤出一体成型，表面采用热转印覆膜工艺（非冷贴），覆膜厚度≥0.12mm，耐磨等级 24 级，钢丝反复摩擦测试不掉色、不起皮。
2、表面性能：防水等级 IPX4，可直接湿布擦拭，不渗水、不起泡。 
3、防潮性能：在相对湿度 95% 环境下放置 72 小时，板材无鼓包、变形现象。 
4、阻燃性能：阻燃等级 B1 级难燃，明火离开后自动熄灭，无持续阴燃。 
5、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%。 
6、拼接结构：子母卡扣式拼接，拼接缝隙≤0.3mm；安装完成后整体平整度误差≤1mm/2m。 
7、安装牢固，拼接顺直，配套辅材环保达标，完工后观感平整美观。 
8、产品性能满足医疗机构场所使用要求，适配医院环境使用。
	300
	m²

	19
	金属踢脚线
	1、规格高度：优先采用 60mm，投标人可在 60mm～100mm 区间内选择，高度一经确定，本项目全部踢脚线统一规格，不得混用不同高度。 
2、材质：镜面钛金板材，面板厚度≥4mm。 
3、表面质量：镜面成像清晰，反光均匀一致；板面无划痕、砂眼、磕碰凹坑、色差、污渍；表层镀膜牢固，附着力强，不易掉色、脱膜，耐腐蚀，方便日常擦拭清洁。 
4、加工工艺：裁切切口平整光滑，无毛刺、崩边；折弯成型规整，角度精准，成型后无扭曲变形。 
5、拼接要求：板材接缝严密，缝隙细小均匀，拼接位置过渡顺滑，无明显错台；阴阳角对角拼接方正，造型美观。 
6、配套辅材：配套同材质、同色系阴阳角、收口端头、连接件、固定基座、紧固件等全套安装配件。 
7、安装质量：安装牢固可靠，与墙面、地面贴合紧密，无松动、翘边、空鼓；安装完成后整体顺直，高低平齐。 
8、使用性能：板材结构稳定，不易变形，满足室内长期装饰使用要求。
	863
	㎡

	20
	窗帘
	1、尺寸规格：根据治疗室现场实际尺寸测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。 3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	10
	套

	21
	治疗室
隔断窗帘
	1、尺寸规格：根据治疗室现场实际需求尺寸测量定制。 
2、主体材质：长绒棉、亚麻、涤纶 。 3、面料平整，无跳丝、破洞、色差、污渍等缺陷，垂感良好，不易起球、不易褪色。 
4、遮光、隔挡隐私效果良好，可耐受医用常规清洁剂擦拭消毒，适配医疗治疗室环境使用。 
5、配套轨道、吊件等配件齐全，安装牢固，拉动顺滑无卡顿，收口规整美观。
	8
	套

	22
	塑胶地板
	1、基础规格：整体总厚度≥4.0mm；表层耐磨层厚度≥0.4mm，高致密耐磨层；单平米重量≥4800g/m²，高密度密实基底，承重抗压不易凹陷。 2、安全防滑性能（适配卫生院涉水区域）：防滑等级达到 DIN51130 标准 R10 级防滑；干湿摩擦系数：干燥地面≥0.45，积水潮湿地面≥0.52，洒水、溅水状态下防滑可靠。 
3、医用核心性能：表层做抗菌防护处理，可抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌滋生，适配医疗诊疗环境；可耐受 75% 医用酒精、84 消毒液、碘伏日常擦拭消杀，表层不发白、不开裂、不腐蚀掉色；防火阻燃等级为国标 B1 级难燃，离火自熄，无烟低毒，满足医疗机构消防验收要求；环保指标符合室内铺装材料有害物质限量强制性国标，零甲醛、低 VOC、无重金属析出，密闭病房施工无明显异味，铺装完成后可较快投入使用；加热伸缩率≤0.1%，四季温差环境下不易收缩翘边、缝隙开裂。 
4、耐磨、抗压、降噪物理性能：耐磨转数≥60000 转，病床、轮椅、手推车长期频繁碾压不起皮、不露底；抗压回弹性能良好，重型病床、医用器械放置后无永久性压痕，脚感柔和减震；撞击声降噪≥18dB，有效降低行走、推车产生的噪音，减少病房噪声干扰；表层具备抗轻度烟头烫损能力，出现轻微烫点不会发生大面积破损。 
5、施工铺装规范，接缝焊接密实，平整无空鼓，收口顺直，配套辅料同品质适配医用环境。
	78
	m²

	23
	断桥铝平开窗
	1、型材材质：采用系统断桥铝型材，内外双色氟碳喷涂工艺，外框深炭灰色；配置国标尼龙隔热条，耐高低温、不易老化变形，严禁使用 PVC 劣质隔热条，保障结构稳定性。 
2、型材壁厚：主框、窗扇型材壁厚≥2.0mm，优于国家常规推荐标准，整体抗风压、抗形变性能优异，适配各类建筑户外长期使用，结构稳固安全。 
3、腔体结构：采用多腔体结构设计，设置多道密封结构，有效提升门窗隔音、隔热、保温、防水性能，阻断冷热空气对流传导，节能效果优良。 
4、玻璃配置：采用双层中空钢化玻璃，一体式硫化密封工艺，耐老化、耐暴晒、耐高低温，密封性能优异，杜绝缝隙漏风、渗水、进灰现象。 
5、隔音性能：依托双层中空玻璃结构 + 多腔体断桥铝型材结构，有效阻隔室外车流、人声、环境噪音，常规隔音量可达 30-35 分贝，满足医疗场所安静使用需求。 
6、施工范围：包含原有老旧窗户拆除、清理、垃圾清运、新窗制作、运输、安装、打胶密封、调试验收全套工作，洞口周边收口规整，成品保护到位，整体外观平整美观、启闭顺畅、密封严密。
	10.1
	平方米

	24
	科室牌
	1、结构形式：三层复合分层悬浮结构，自上而下分别为胡桃木纹亚克力底板 + 中空悬浮层 + 黑色哑光亚克力面板，三层独立分层结构，不得为粘贴一体板；层间悬浮间隙 7～8mm；顶部弧形圆角造型，圆弧半径 ≥25mm，最终样式及尺寸可按照现场实际情况调整确定。 
2、规格尺寸：可根据现场实际情况微调尺寸；板材边缘打磨光滑，无毛刺、无崩边、划痕缺陷。 
3、安装方式：采用两侧不锈钢支撑立柱悬空固定，立柱直径≥ 8mm，配套不锈钢装饰盖帽螺丝；安装后标牌悬空，不紧贴墙体，安装牢固端正，可按照现场实际情况优化安装方案。
	20
	个

	25
	断桥铝门
	1、型材品类：系统断桥铝型材，内外双色氟碳喷涂，外框深炭灰色；腔体隔热条为国标尼龙隔热条，耐高低温，严禁采用劣质隔热条；型材壁厚满足国家现行标准要求。 
2、玻璃规格：双层中空钢化玻璃；中空腔体填充干燥分子筛，有效隔绝水汽，长期使用玻璃内部不起雾、不结露；可按需选配充氩气，进一步提升隔音、隔热性能。 
3、安全性能：钢化玻璃符合钢化玻璃相关国家标准，抗冲击、抗风压，户外使用安全可靠。 
4、五金配件：配置高配承重铰链，承重性能满足使用要求，门扇启闭顺滑、无卡顿异响。
 5、本产品为现场定制，门洞大小、样式细节最终按现场实际情况确定；施工包含原有门扇拆除、垃圾清运、新门制作、运输、安装、打胶密封、调试，收口规整，密封严密。
	6.4
	㎡

	26
	吧台
	1、整体造型：采用 L 型圆弧转角整体造型，外侧大圆弧圆角设计，无尖锐棱角，有效避免老人、儿童磕碰受伤，符合医疗场所安全规范；内侧平直结构，便于医护人员日常操作使用。常规整体总长 2900mm、进深 600mm、操作台高度 1050mm；右翼长度 1920mm、进深 600mm、操作台高度 1050mm；配置接待协挡板，长度 1300mm、进深 240mm、高度 320mm；整体圆弧半径 R300mm，造型规整圆润，最终整体尺寸、造型可根据现场实际尺寸定制。 
2、台面材质：采用医用级加厚石英石台面，厚度≥20mm，整体一体打磨、无缝拼接、表面细腻平整；具备高密度防渗、防污、耐酸碱特性，可长期、反复使用 75% 医用酒精、84 消毒液、碘伏等消杀试剂擦拭消毒；台面耐磨抗刮，日常笔具、医疗器械拖拽不留划痕，耐高温、抗老化、不易开裂变形，适配医疗高频消杀使用场景。 
3、柜体基材：柜体采用优质实木生态板，板材结构稳定、防潮防霉、不易变形，可适应医疗机构长期消杀、干湿交替环境；板材甲醛释放量符合国家室内环保及医疗卫生使用标准，无异味、绿色环保。 
4、标识工艺：前台配备雕刻 PVC 水晶膜立体字，字迹清晰、附着力强、耐擦洗、不易褪色脱落。 
5、工艺及安装要求：整体柜体结构稳固、承重性好、接缝严密平整；边角打磨光滑无毛刺；含深化尺寸定制、生产制作、运输、现场安装、调平、收口打磨、成品清洁全套内容，安装后整体端正牢固、美观整洁，完全满足医疗科室规范化使用要求。
	1
	套

	备注：
1、地址：乌恰县乌鲁克恰提乡分院、乌恰县托云乡分院、乌恰县巴音库鲁提乡分院
2. 2、投标人所投设备硬件接口、通信端口、软件通信协议、系统程序须与采购人院内现有在用医疗设备系统相匹配，实现系统互联互通、数据双向交互，支持数据正常读取、上传、调取。本项目对接所需的协议适配、接口调试、配套软硬件改造开发、软件适配等全部工作内容及产生的一切费用，均包含在投标总价内，采购人不再另行支付任何对接相关费用。投标人须自行踏勘核实采购人现有设备型号、系统版本、接口、通信协议情况，充分评估对接风险；中标后若无法完成兼容对接，视为投标不满足采购需求，采购人有权取消其中标资格。
3. 3、本项目提升改造范围内所有材料、构件、施工内容，清单所列数量仅作为投标报价参考。投标人应自行踏勘现场，充分了解场地现状、施工条件，相关风险自行承担；最终实施内容、规格、工程量以现场实测及现场实际施工需求为准，综合单价固定不变；投标人投标总价不得高于本项目采购预算，项目最终结算总价不得超出本项目批复预算，若工程量增加造成结算价超出批复预算的，超出预算部分不再另行支付。


二、商务要求：
（一）供货期 签订同后30天内供货、安装、调试、培训完毕，并配合采购人完成验收工作，保证设备正常使用。（具体以甲乙双方签订采购合同为准，严格按照采购单位的时间及要求按时供货）。
（二）实施（交货）地点 ：采购人指定地点。
（三）报价要求
本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费、二次搬运费、装修费、安装费、损耗、技术指导、培训费、软件升级费、税金费用、伴随产品备品备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、装修费、人工及辅材费、代理费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（四）质量保证要求
1、 自最终验收合格之日起计质保期，配套附属设施免费质保2年，质保期内非人为损坏的免费维修、更换。医疗设备免费质保≥3年（原厂质保年限更长的按原厂执行），质保期内免费维修及系统维护、免费备件更换等服务；（具体以甲乙双方签订采购合同为准，）
2、投标人交付货物的技术标准不得低于国家现行相关标准，交付货物时须一并提供国家规定的检验合格证明等相关文件。
3、质保期内，投标人提供技术支持、设备及系统维护服务；因产品本身质量缺陷（非人为损坏），投标人无偿提供维修、免费更换零配件及产品，负责无偿退换货。采购人正常使用下出现质量问题全部由投标人承担责任，由此造成的损失采购人保留索赔权利。
4、 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务并只收损件的工本费。
5、 质量保证期过后，中标供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品维护服务。
6、质量标准：投标人提供的货物必须为目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新的，符合国家及行业现行相关标准以及该产品的出厂标准和满足招标文件有关技术参数及质量标准的货物；且包装规格符合国家及行业标准相关要求，外包装表面无划损，无碰撞，各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的货物需获得相关认证证书。
（五）售后服务要求
1、售后服务承诺：供应商在规定的时间内供货后，应到采购人指定的地点供货，配合厂家技术人员现场免费安装、调试设备/器械，进行操作试验，直至运行正常，配合厂家技术人员为设备/器械操作人员提供免费的操作及维护培训。
2、时间承诺：提供7*24小时售后服务；出现使用故障（应急等情况时）必须保证，厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证1小时内响应，24小时内到达现场提供技术服务，如修理时间超过2天应向用户提供备用机。
3、服务热线：投标人需提供供应商及厂家的热线及联系人、厂家服务网址。
4、设备维护调试培训完成后，提供相关技术资料和操作手册。负责对采购单位工作人员进行培训并提供培训资料，培训内容主要包括供货设备的工作原理、操作、运行及维护等方面的知识，直至对方能独立熟练操作、运行、维护。
5、在质保期内，由于设备制造的原因而发生的质量问题，供方提供免费维修服务。
6、中标供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。
（六）验收保证的承诺
1、到货验收：设备/器械到达采购人指定地点后，双方对设备/器械的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若 在现场到货验收时发现设备数量、规格、品种、参数等外观要求不合规定，采购人有权拒收货物，因此产生的相关费用均由中标供应商负担。
2、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、发票、厂家和其他应具有的单证（还须包含厂家证件：针对本项目的原厂授权及售后服务得证明书，货源合法证明，原厂售后工程师资质证明、联系方式等，并加盖厂家公章）。
3、设备/器械到货验收合格后，必须由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，并在用户使用人员在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保设备/器械技术指标验收合格。因中标供应商原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，中标供应商应承担违约责任。
4、培训验收：厂家提供现场免费操作及维护培训。中标供应商派工程师及厂家的技术人员至采购人的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至采购人满意为止。中标供应商派出培训人员及厂家技术人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由中标供应商承担，培训的结果必须至采购人满意为止。
5、通过到货验收、初步验收、培训验收后，采购人及中标供应商双方进行最终验收，最终验收合格的，采购人及中标供应商应签署最终验收报告。必要时采购人可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由中标供应商全额承担，且采购人及中标供应商对该验收结果予以认可。
6、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7、若供应商提供的货物2次未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺的，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。
（七）培训要求
（1）免费培训
中标人对其提供的产品应尽培训义务，中标人应提供对采购人免费培训，使采购人使用人员能够正常使用及基本维护。中标人应按照采购人要求，提供相关技术资料和操作手册并提供产品培训，对采购方参与各实施阶段的人员进行分层次的培训，培训内容包括但不限于产品技术架构、功能介绍、安装配置、故障排查、日常运维等内容，每次培训人数由采购人确定。
①中标人设备安装时须派工程师至采购人的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至采购人满意为止。②设备使用过程中，中标人后续根据采购人需求再次（多次）至采购人的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训。③如有必要，采购人派人至投标人指定地点进行免费培训，采购人派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由投标人承担，培训的结果必须至采购人满意为止。
（八）付款方式
甲乙双方签合同约定
（九）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（十）其他
1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及公开采购文件其他条款的要求。
2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3、投标人在服务期必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。
4、如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该其中标人的中标资格，确定排名在中标人之后第一顺位的投标人为中标人或依法重新招标。
5、在实际供货时，中标人所提供的货物若已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），且未能按原价提供同等质量或更优质的货物，则按违约处理。

[bookmark: _Toc20669]第五章  合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）






政府采购合同参考范本
（仅供参考）



项目名称：        （分包项目须填写完整的分包号及分包名称）
项目编号/包号：        
甲方（采购人）：                              
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日



[bookmark: bookmark196]采购方（以下简称甲方）：                  
地址：                                 
电话：                      
供货方（以下简称乙方）：                      
地址：                                        
联系人：                                      
采购方式：        
招标项目编号为：     
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件等的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，甲方购买乙方的设备，并由乙方向甲方提供该产品及运输、安装、质保和人员培训等相关服务事宜，达成一致，协议如下：
一、设备名称、规格（型号）、数量等
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	备注：


以上设备的运费、保险、保管、检测、验收等费用由乙方承担。设备如有易耗配件必须在合同附件（设备易耗配件价格明细表）中注明。
二、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。
三、交货期、地点、质保期：
a）交货期：自合同签订之日起   日历日内将设备包括：相应的图纸、生产合格证明、检测报告、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等送达甲方指定地点并组织安装和培训，并在   日历日内完成设备人员培训。
b）交货地点：甲方指定。
c）质保期：全部医疗设备（含系统或软件升级、配套设备等）最终验收合格之日起   年。如乙方未按约定履行质保义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。质保期内乙方提供设备定期上门巡检服务，对设备进行维护保养，周期为自设备验收合格之日起每     一次，由专业技术工程师完成。免费维保期内，乙方负责维修及零部件费用以及特种设备安全责任保险、审验费用。
四、售后服务：
1、质保期自全部设备均验收合格之日起，在质保期间，乙方需提供维修、配件更换（所有更换配件必须为原装）、维护保养等，相关费用由乙方承担；
2、乙方有义务免费向甲方提供合同项下设备的终身技术支持，包括产品技术升级、技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。乙方在疆内设有维护部门和零备件库，保证对合同产品所需的技术人员、零备件长期（本设备使用年限内）供应。
3、(1)设备如出现故障，乙方在甲方发出服务要求通知的   小时内回应，乙方技术人员应在接到故障通知后   小时内无条件到达现场，并在规定   小时内排除故障，如不能及时解决处理的，应向甲方书面说明情况并经甲方书面同意后，可在3个日历日内排除故障，否则视为乙方违约。
(2)乙方    小时内不能排除故障的，则自   小时届满，乙方有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的该备用机须为全新、同型号、同规格，如与本合同设备不同型号和规格，经甲方书面同意，乙方可提供功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的全新机器设备。乙方逾期维修或未按照约定提供备用机，甲方可自行组织维修，但相关所有费用由乙方自行承担。
4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回全部货款，并按照合同总金额30%向甲方支付违约金。
5、响应甲方要求在      免费培训   名以上操作、维修、工程技术人员，使其熟悉掌握该设备常规使用、日常维护、故障排除的操作能力，乙方对甲方人员的培训并不能免除或降低乙方对于设备维保的责任。
6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。
7、质保期内，确保开机率达到95%以上，开机率=（365-故障日）/365，即故障日合计不得超过18日历日/年，每超出一个日历日，质保期顺延7个日历日。乙方未达到上述承诺的，超过25个日历日/年，甲方有权提出退货，要求乙方退回货款，并按照合同总金额30%向甲方支付违约金。
8、如以上条款与乙方售后服务承诺书内容不一致时，乙方应遵照甲方的意见执行，否则造成的损失全部由乙方承担。
五、付款方式：
1、乙方在收到中标通知书/成交通知书5个工作日内向甲方支付合同总金额的10%履约保证金。
2、乙方交付履约保证金后，双方再签订合同，合同签订完毕后，甲方支付合同总金额30%，共计人民币    元；甲方收到设备签收后，由乙方安装、调试、培训等，由甲方组织相关人员进行功能验收，合格后支付合同总额的50%，计人民币      元，正常使用半年后进行商务验收，合格后支付20%，计人民币    元。
3.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。
六、包装标准：
乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用等均由乙方承担。乙方提供的包装物包括在本合同总价中。                         
七、技术参数：
乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。
八、安装调试：
1、乙方必须在合同签订后   天内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方签字确认，若甲方医学装备科未收到该通知，视为无需甲方配合，由此产生的后果由乙方承担；
2、乙方负责物品的免费运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品在使用寿命内可以正常使用为止。
3、如甲方有需求，乙方应提供相关设备院内网接口，可与医院LIS系统、HIS系统、PACS等系统联网。乙方免费负责连接甲方各相关系统，免相关接口费，且配备联机电脑及打印机。
九、验收标准：
1、到货验收：设备到达甲方指定地点后，双方对设备的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若在现场到货验收时发现设备数量、规格、品种、参数等外观要求不合规定，甲方有权拒收货物。因此产生的相关费用全部由乙方负担。
2、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、进口设备的箱单合同发票、海关报验单等其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书，未提供初次计量鉴定证书的，可委托甲方送检，乙方承担鉴定费用。
3、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。
4、设备到货验收合格后，乙方工程师须   天内负责对设备进行安装调试并通过初步验收。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，乙方应承担违约责任。
5、验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。
安装调试完成符合约定的验收条件时，由乙方向甲方提出书面初步验收要求，乙方携相关设备参数依据，带领厂家工程师（如厂家工程师不便来我院，实行线上）核对设备参数；已完成培训的人员进行初步验收、考核。（货到一周内完成设备参数验收，乙方逾期完成参数验收的要按照十三条第1条款承担违约责任，如遇疫情等特殊情况，无法按期完成参数验收时，乙方须提前向甲方提出延期完成参数验收申请（最多申请延期1次），并写明延期期限，不得超过2周。待甲方同意后，乙方须尽快准备参数验收相关依据，如最终延期期限之前仍未能完成参数验收，则自最终延期期限起，计算延期时间），达到初步验收标准的，甲乙双方在初步验收报告签字盖章，初步验收完成，必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，验收费用由乙方全额承担，且甲乙双方对该验收结果予以认可。验收单由甲方医学装备部出具，验收合格后甲方相关部门在验收单上签字确认。
6、培训验收：乙方派工程师至甲方的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。
7、通过到货验收、初步验收、培训验收后，甲乙双方进行最终验收，最终验收合格的，甲乙双方应签署最终验收报告。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由乙方全额承担，且甲乙双方对该验收结果予以认可。各项验收单由甲方医学装备部出具，验收合格后甲方相关部门在验收单上签字确认。
十、质量技术标准及损害赔偿：
1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。
2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。
3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对非甲方非人为原因造成任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。
4、物品在免费质保期内，如果出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的物品，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的质量保证期，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方维修需派专业人员维修，维修人员安全问题由乙方自行承担。   
5、如因为乙方物品质量原因，导致甲方损失，除承担违约责任外，乙方应按照实际损失予以赔偿。
十一、合同修改、变更、转让及专利权：
1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更，并且不得转让其应履行的义务，否则，甲方有权终止合同，要求乙方按合同总金额的百分之三十支付违约金，所发生的损失由乙方全部承担。
2、乙方须保障甲方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提供侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，同时应向甲方支付合同价款30%的违约金，包括但不限于诉讼费、律师代理费等费用。若甲方因此选择解除合同的，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付解除合同违约金。
十二、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力发生时尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方了解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。
十三、违约责任：
1、乙方逾期交货、验收（含参数验收）、提供质保、完成人员培训的，甲方有权不向乙方付款。并且，乙方每逾期1日应向甲方偿付本合同总价款的5%的违约金。逾期超过   日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付违约金。合同自甲方解除合同通知书邮寄至乙方合同地址之日即解除。 
2、乙方交付物品的品种、规格、质量不符合国家法律法规、合同约定的，或无法通过验收的，视为乙方违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金后，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的义务。乙方继续履行义务而产生的一切费用由乙方无条件承担。
3、如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，应当按照本合同相关约定承担责任，且此情形每发生一次，乙方还应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，开机率不符合约定的，每延长一天故障日，质保期延后1周。
4、如乙方未按本合同约定保证本合同项下机器设备备件长期供应的（缺件或   天内无法提供备件的），乙方应按约定提供备用机；如乙方不能提供符合要求的备用机的，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付未按照约定履行质保义务的违约金，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括但不限于财产减少、应增加而未增加、因设备而支付的全部费用以及甲方为维权支出的诉讼费、律师费、差旅费等）。
5、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需向甲方支付合同总金额30%的违约金，赔付甲方实际损失并承担相应的法律责任。
其他违约条款在本合同其他条款中具体已约定。
14、 赔偿、追索权：
15、 本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权要求乙方按约定支付相关违约金，未按期足额支付违约金的，甲方保留其追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿和抵偿上述经济损失。本合同中所称甲方损失包含甲方全部直接和间接损失（包括但不限于甲方支付的费用、赔偿、诉讼、仲裁费用、保全费、保险费、律师费、差旅费等合理费用）
十五、解决合同纠纷的方式：
1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可提交甲方所在地人民法院诉讼。
2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。
十六、其它：
1、 合同所有附件均为合同的有效组建部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。
2、乙方应当将乙方的资质及相关供货资质交甲方作为本合同附件，乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担赔偿。
[bookmark: _GoBack]3、甲乙双方均确认合同载明提供的地址、电话、等信息准确无误。且该地址、作为合同履行过程中双方认可及法院诉讼的送达地址。
4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。
5、本合同文本一式五份，甲方四份、乙方一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。
6、附加约定：                                                          

甲方：                            乙方：
（盖章）                          （盖章）

法定代表人或授权委托人：          法定代表人或授权委托人：  
（签字或盖章）                   （签字或盖章）

签约时间：   年   月   日         签约时间：   年   月   日


第六章  投标文件格式

（项目名称）
（项目编号）


投标文件


投标人名称（公章）：

法定代表人（签章或盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

_    _年__   _月__   _日
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第一部分 资格证明文件

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;；
2、法定代表人资格证明书；
3、法定代表人授权书；
4、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明;
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
6、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；
7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
注：1、招标文件提供格式的请严格按照格式要求填写，未提供格式的请投标人自行编辑提供。
2、投标文件须逐页加盖投标单位公章。





1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。
      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。





















2、法定代表人资格证明书
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                                     
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明！


法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）



投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或盖章） ：                    

       年   月   日 






3、法定代表人授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。



法人身份证复印件正面




法人身份证复印件反面




授权委托人身份证复印件正面



授权委托人身份证复印件反面


被授权代表（签章）：          投标人法定代表人（签章）：
职	务：	职	务：
电	话：	电	话：
投标人：			（盖章）
        日期：     年   月   日      




4、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月有效的社保证明

说明：复印件上应加盖本单位章



[bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc11180][bookmark: _Toc515647816][bookmark: _Toc5695]5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；




6、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；



7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。


第二部分  商务及技术文件
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）货物说明一览表
（4）投标报价明细表
（5）技术规格偏离表
（6）商务条款偏离表
（7）投标人基本情况表
（8）中标服务费承诺书
（9）近三年类似项目业绩（格式自拟）
（10）提供产品制造商为中小企业的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（不符合有，不用提供）
（11）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
（12）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
（13）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：1、招标文件提供格式的请严格按照格式要求填写，未提供格式的请投标人自行编辑提供。
2、投标文件须逐页加盖投标单位公章。



1、投标函
致：                     
为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。
我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。
我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
      (投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。
（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。
（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。
（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .
传    真：                             .
代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人：	        （公章） 
法定代表人或委托人：	        （签章）  
        	年	   月    日


2、开标一览表

招标项目名称：                          
招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）
	项目名称
	

	供货期
	

	质保期
	

	投标报价
（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：
1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。
3.必须在投标文件中装订。
4.投标报价不得填报选择性报价。
投标人名称：    （加盖公章）            
法定代表人签字或盖章：            
授权代表签字或盖章：                 
签署日期：        年     月     日








3、货物说明一览表

项目名称：                           
招标编号：                       包号：                      

	序号
	标的名称
	主要规格
	数量
	供货期
	交货地点
	主要规格

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 	                 

供应商(盖单位章)：	

注： 各项详细技术性能应另页描述。
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4、投标报价明细表
项目名称:                    招标编号:                  包号: 　 
                                         　 单位：元（人民币）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格
型号
	交货时间
	交货
地点
	数量单位
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
注: 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。
4.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算
5.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。
投标人：                       	（盖章） 
法定代表人或被授权人：	（签章）
日期：	年	月	日







5、技术条款偏离表
项目名称:                 招标编号:                  包号:     
	序号
	货物名称
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：如果投标人在响应文件中没有以书面方式对本项目规定的各项要求和条款提出“不满足”或“不响应”或“负偏离”，则视为供应商能够完全理解并满足本项目规定的各相关条款要求。如有“不满足”或“不响应”或“负偏离”，不论偏离程度如何，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，如“投标响应内容”与“偏离情况”描述不符，以“偏离情况”内标注偏离情况为准，如投标人成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其投标保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

投标人（盖章）：                                                 
法定代表人或委托代理人（签章）：             
日期：       年   月   日




6、商务条款偏离表

项目名称:                 招标编号:                  包号:  
   
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码)
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	




投标人：	（盖章） 
法定代表人或被授权人：	（签章）
日期：	年	月	日








7、投标人基本情况表

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	
电 话
	
	
传 真
	

	


职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专	业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
单 位 概 况
	









8、中标服务费支付承诺书
致： 
本公司            (投标人名称) 在参加贵公司举行的    项目【项目编号：     】招标中如获中标,保证在收到贵公司发出的《中标通知书》之前向贵公司交纳招标文件规定的中标服务费。 
如我公司违约,愿承担全部法律责任。 

特此承诺! 

供应商名称： （公章） 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：   年   月    日












9、近三年类似项目业绩（格式自拟）

注：提供合同关键页（包含合同名称、合同金额、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）或中标（成交）通知书并加盖公章，




















10、中小企业声明函(货物)
（不符合有，不用提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于          ；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称），属于         ；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                     

 企业名称（盖章）：
                                               日期：








 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
        残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________
         日  期：_____________________________________________





















11、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件。
2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
   



12、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件
2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
    






13、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
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