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联 系 人：朱先生
联系电话：18609088999
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第一章 竞争性磋商公告
液氧罐、配套设施采购及安装服务项目（二次）
竞争性磋商公告
项目概况

液氧罐、配套设施采购及安装服务项目（二次）采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年10月26日 10:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：KZZB-2026122-1
项目名称：液氧罐、配套设施采购及安装服务项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：803700
最高限价（元）：803700
采购需求：
标项名称：液氧罐、配套设施采购及安装服务项目（二次）
数量：1
预算金额（元）：803700
单位：项

简要规格描述：液氧罐、配套设施采购及安装服务（详见磋商文件）
备注：

合同履约期限：具体详见磋商文件。 

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业。 
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备三证合一营业执照副本；

（2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；

（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）投标人提供有效期内的特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道）GC2级及以上；

（6）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

（7）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意1个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意1个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）。
三、获取采购文件

时间：2026年10月 16 日至2026年 10 月 23日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年 10月26日10：30分（北京时间）
地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交响应文件截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。

五、响应文件开启 

开启时间：2026年 10 月 26日10：30分（北京时间）
地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。                       
4、其他事项：/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院
地 址：新疆阿图什市帕米尔路西5院
联系方式：18747301223
2.采购代理机构信息

名 称：鼎建项目管理有限公司　　　　　　　　   　

地 址：阿图什市帕米尔东路10号（君享豪庭酒店）六楼　  　

项目联系人：朱先生

电  话：18609088999

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称

项目编号

采购内容

质量要求
	项目名称：液氧罐、配套设施采购及安装服务项目（二次）
项目编号：KZZB-2026122-1
采购内容：液氧罐、配套设施采购及安装服务（详见磋商文件）
质量要求：合格。

	2
	采购人息
	采购单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

联 系 人：白先生        联系电话：18747301223

	3
	采购代理机构
	名  称：鼎建项目管理有限公司    

地  址：阿图什市帕米尔东路10号（君享豪庭酒店）六楼　

联系人：朱先生           联系电话：18609088999

	4
	服务地点
	甲方指定地点。

	5
	付款方式
	（一）中标后支付合同总金额10%履约保证金，合同签订后，预付50%，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价45%的货款。

（三）其余5%款额在产品正常使用并履行售后服务承诺，在质保期满后支付。

（四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

	6
	工期
	中标人应在采购合同签订后55日内交货并完成安装调试。

	7
	资金来源
	自筹资金

	8
	采购方式
	竞争性磋商(本项目采用网上电子招投标)             

	9
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业。 

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备三证合一营业执照副本；

（2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；

（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）投标人提供有效期内的特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道）GC2级及以上；

（6）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

（7）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意1个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意1个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）。
4.本项目不接受联合体投标。

	10
	供应商信用查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

	11
	踏勘现场
	■是：为使投标单位充分掌握采购人实际需求及项目实施重点，投标人可自行踏勘现场，熟悉场地、原有管路、安全间距等现状，获取所有影响投标报价及实施方案的相关信息。无论投标人是否踏勘现场，均视为已确认全部现场条件及可预见的各类异常情况。踏勘产生的全部费用、安全责任由投标人自行承担。踏勘现场请与甲方提前联系，联系人：白先生/18747301223。踏勘完毕后将现场踏勘表扫描件放入投标响应文件中。

□否

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	联合体投标
	☑不接受

□接受，联合体投标的须在响应文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	14
	招标代理费
	招标代理费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件等规定收费基准价格计取；招标代理费在中标通知书发放之日前由中标人缴纳。

	15
	最高限价
	招标控制价：803700.00元；投标报价超过采购最高限价的按无效标处理。

	17
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

	18
	投标保证金
	一、投标保证金交纳要求：

投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。  

投标保证金金额：

小写：15000.00元  （大写：壹万伍仟元整）
1、投标保证金以电汇、网银形式提交的，应在投标截止前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。汇款凭证作为该项目投标保证金的缴纳依据。

2、其他特殊情况处理：有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。

户名：克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心

账号：30456301040005069

行名：中国农业银行阿图什市天山分理处

行号：103893045636

联系人：孙先生

电话：0908-4220265   

（备注：必须写清楚xx公司xx项目保证金）

二、申请退还投标保证金资料（招投标结束中标结果公示后）：

1、投标企业：待开标完成后，未中标企业3个工作日内政资中心将收取的项目投标保证金按投标企业基本户退回。

2、中标企业：需提供已签订合同复印件一份，复印件每页需加盖企业鲜章（并携带合同原件，由中心工作人员核对后退还）。

三、其他特殊情况处理：

1、按照招标文件要求规定：投标企业无正当理由不参加该项目投标且在规定开标时间前不递交弃标函，投标保证金不予退还。 

	19
	响应文件形式
	电子响应文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	20
	响应文件份数及要求
	1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。

2、每份电子响应文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

	21
	响应文件的上传和递交
	1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密响应文件。
a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

	
	
	2.备份响应文件：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件1份（接收人邮箱：3265613387@qq.com，接收人：朱先生 联系电话：18609088999“备份响应文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去投标资格。

a.备份响应文件提供要求：供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份响应标文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2026年10 月 26日10：30分（北京时间）
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）政采云线上平台，逾期上传的响应文件将被拒收。

	23
	开标时间及地点
	开标时间：2026年 10月 26日10：30分（北京时间）
开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件

	24
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建；

磋商小组共3人，其中：采购人代表1人，评审专家2人。

专家确定方式：专家评委由采购人（采购代理机构）在开标前48小时内从政采云专家库中随机抽取。

	25
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，评标委员会推荐3名成交候选人。

	26
	成交候选人公示媒介
	新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。

	27
	履约保证金


	成交人应在领取《成交通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额为不超过合同总价的10%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。

	28
	磋商文件领取
	时间：2026年 10月16日至2026年 10月 23日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 

	29
	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

	
	
	1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提供备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效。

（6）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（7）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。
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	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）及（财库[2022]19号），投标人所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	
	（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	
	
	（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。

	
	中小微企业政策文件说明
	（1）支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

	
	
	（2）不符合上述适用情形的供应商无需提供上述声明函件。

	
	
	（3）本项目所属行业：工业

	
	
	着重提醒：投标人在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则不享受扣除价格政策。
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	异常低价审查
	低于成本价不正当竞争预防措施：

依据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》

为强化政府采购异常低价审查，在此次政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

在评审过程中，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	31
	注：1、招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

3、供应商响应文件中的报价为一次报价，各投标单位进行二次报价（磋商），均不得高于最高限价，投标报价以最终磋商报价作为评审价。

	备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
               项目编号：见投标人须知前附表。
                 招标人：见投标人须知前附表。
       工期（服务周期）：见投标人须知前附表。
               服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
 代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购项目技术、商务及其他要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1  个标包。
4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合磋商文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（如在其他省份已注册的无需重复入驻），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证响应文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制响应文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制响应文件，响应文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库（如在其他省份已注册的无需重复入驻）并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件

14. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。
15. 磋商文件的组成

15.1 磋商文件包括内容：

第一章  磋商公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购项目技术、商务及其他要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

   15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

   15.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   15.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 磋商文件的修改、补充、解释

16.1磋商文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响响应文件编制的，应当在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足5日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。       

16.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

16.4 磋商文件的解释 
本磋商文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

   17. 磋商文件的发出

17.1  磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

（三）响应文件的编制

18. 投标的语言及度量衡单位

18.1投标人提交的响应文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

 18.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

19. 响应文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

19.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权书；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

（5）投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

（6）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（8）投标人提供有效期内的特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道）GC2级及以上；

（9）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

（10）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意1个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意1个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）；

（11）供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

19.2 商务及技术文件（包括但不限于）
（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标分项报价明细表

（4）技术规格偏离表

（5）商务条款偏离表

（6）供应商基本情况表

（7）中标服务费支付承诺书

（8）中小企业声明函(服务)

（9）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

（10）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

（11）供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：以上材料须逐页加盖单位公章。
19.3响应文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制响应文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。响应文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）响应文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 

（4）响应文件为电子响应文件，电子响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）响应文件未在投标截止时间前完成传输的，视为响应文件撤回；响应文件未按时解密也未提供备份响应文件的，亦视为响应文件撤回。
20.磋商报价
20.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

20.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供施工（服务/货物）的名称、数量、单价和总价。

20.3本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价；以最终磋商报价作为评审价。

20.4磋商报价应包括：施工及服务本身价格、人工费、培训费、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。完成该项目的人工费、社保统筹费、保险费、材料费、机具使用费、管理费、利润、税金、风险费等所有费用，以及投标人在服务管理过程中可能发生的各种费用均包括在投标报价中。投标人应自行增加正常运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、工具、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。
20.5投标报价的价格是即为履行合同的固定总价。

20.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

20.7投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
20.8如响应文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

20.9总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

20.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    

21. 投标有效期

21.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

21.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

21.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

22. 投标保证金

22.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

22.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

22.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其响应文件；

（2）成交通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

22.4投标保证金按投标人须知前附表规定执行。

（四）响应文件的制作、上传及递交要求

23.响应文件的制作要求
（1）供应商应按照响应文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作响应文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作响应文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
电子响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。本文件《第六章 响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
备份电子响应文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）响应文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了。

24.响应文件的上传
（1）电子加密响应文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密响应文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。
25.响应文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密响应文件。在响应文件递交截止时间以前完成响应文件的传输递交，截止时间后递交的响应文件，将被拒收。

（2）备份电子响应文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

26．响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。投标截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其响应文件。
（五）开 标、评标和定标

27. 开标

27.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

27.2开标程序
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）响应文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）响应文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布响应文件解密情况（响应文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱3265613387@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），签字时段为30分钟。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

27.3 投标供应商资格审查

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。
29.4磋商报价方式
1、供应商提交的响应性文件中的报价，该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。
2、 磋商小组所有成员与供应商进行单独磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
3、磋商结束后，供应商可根据磋商情况，进行第二次报价，采购人也可以根据磋商情况开启多轮报价，该报价为磋商的最终报价。
4、第二次报价在政采云不见面开评标系统填写提交。所有供应商的二次报价收集齐全后，二次报价不进行公开唱标，依次类推。
修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。
28.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

29. 评标委员会的组建

29.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由评审专家组成，成员人数为3人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

29.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

30.评标委员会的职责

30.1审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

30.2要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明。

30.3对响应文件进行比较和评价。

30.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

30.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

31. 评标原则

31.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的响应文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

31.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 

31.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

31.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。      

32. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

33.评标程序

33.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。
33.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
33.3 评审人员对符合资格的供应商的响应文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。
33.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商响应文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
33.5 评审人员对各供应商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。
35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分35%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
33.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。
33.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签章确认，对自己的评审意见承担法律责任。 
33.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
33.10 修改评审结果
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
34．澄清、说明或补正的形式

34.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

34.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

34.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

35．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

35.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

35.2 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

35.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

35.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

35.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

35.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

35.7 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其响应文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

36．无效响应文件

有下列情形之一的，响应文件按无效标处理：

36.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

36.2投标人提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

36.3 响应文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

36.4 未按磋商文件规定装订；

36.5 响应文件内容未按磋商文件规定签字或盖章的；

36.6 响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

36.7 投标人未按磋商文件变更通知更改响应文件的；

36.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

36.9 标项投标报价超过磋商文件规定的预算金额或最高限价

36.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

36.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

36.12 未实质性响应磋商文件中条款要求的响应文件；

36.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

36.14 响应文件附有采购人不能接受的条款；

36.15 响应文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

36.16 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期；

36.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

36.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

37．废标

37.1 符合磋商文件规定废标情形的；

37.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

37.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

37.4 因重大变故，采购任务取消的。

38．突发情况处理

38.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

38.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动； 

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

39. 定标

    39.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 

39.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网、克州公共资源交易网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

40. 成交通知书

40.1在成交通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

40.2成交通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予
41．履约保证金

41.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳不超过合同价10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

41.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

41.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

42．签订合同及公告

42.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

42.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

42.3 采购文件、中标供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的响应文件的内容作实质性修改。

42.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

42.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。
（七）纪律和监督

43. 对招标人的纪律要求 

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

44. 对投标人的纪律要求 

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

45. 对评标委员会成员的纪律要求 

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

45.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

46. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

47．质疑和投诉

47.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

47.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

47.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

48.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                         

地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          

联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                           
法律依据：                                           

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
政府采购投诉书（范本）
投诉人：                   法定代表人：               

地址：                           电话：                 

委托代理人姓名：                 职务：               
住址：                       联系电话：                  

被投诉人：                 法定代表人：               
地址：                         电话：              

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；
2.质疑和质疑答复情况简要描述；
3.投诉请求。
附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

                  法定代表人（或主要负责人）：（签字）

      年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。
    二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

   投诉书应当包括下列主要内容：

投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

具体的投诉事项及事实依据；

质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

提起投诉诉前已依法进行质疑；

投诉书内容符合本办法的规定；

在投诉有效期内提起投诉；

属于本级财政部门管辖；

同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

国务院财政部门规定的其他条件。

    三、虚假、恶意投诉法律责任
第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：克州财政局政府采购办监管办公室

第三章  评标办法

一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标磋商管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照磋商文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照磋商文件要求提供的有效响应文件，包括供应商应磋商小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

2、磋商组织机构的组成

2.1评磋商小组成员由采购人的代表1人和政采云专家库随机抽取的有关方面的专家2名，共 3名专家组成或以上的单数组成，磋商小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。
2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由磋商小组确认，并接受其领导。

2.3磋商小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、磋商小组职责

3.1审查磋商文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对磋商文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、磋商小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复磋商供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由磋商小组对供应商的响应文件进行初审，对未能通过初审的响应文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的响应文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

     5.3评标报告与推荐成交候选人

5.3磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

　  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》法第二十五条磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合本办法第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二  响应文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	
	1
	具备三证合一营业执照
	
	

	
	2
	投标保证金缴纳凭证或投标担保函
	
	

	
	3
	法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；
	
	

	
	4
	投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；
	
	

	
	5
	投标人提供有效期内的特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道）GC2级及以上；
	
	

	
	6
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）。
	
	

	
	7
	投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意1个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意1个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）。
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作无效投标处理。
	
	


6.2资格证明文件上传过程中，请投标人按照上述要求逐一上传资格性证明文件，如资格审查小组在检验电子标书（资格性审查）过程中，由于投标人自身原因导致资格审查小组无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。

7.符合性审查

7．1评审细则

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的最高限价的。
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合磋商文件规定的格式。
	
	

	
	3
	只有一个方案投标，响应文件内容齐全、无遗漏。
	
	

	
	4
	对磋商文件规定的招标内容全部作出响应。

（注：参数允许出现负偏离，具体详见评分标准）
	
	

	
	5
	满足磋商文件提出的技术和质量要求。

（注：参数允许出现负偏离，具体详见评分标准）
	
	

	
	6
	完成期限满足磋商文件要求。
	
	

	
	7
	售后服务满足磋商文件要求。
	
	

	
	8
	投标有效期满足磋商文件要求。
	
	

	
	9
	投标人详细地址、联系人、电话。
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作无效投标处理。
	


7.2评委会判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

 7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：响应文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
三  响应文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其响应文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
四 比较与评价

10.1评标委员会按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对响应文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以磋商文件、响应文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据响应文件、澄清材料、磋商文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的响应文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

评分标准

	评分因素
	评审内容
	评分准则

	价格部分

(30分)
	投标价格

（30分）
	价格分应当采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值*100。

注：投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	技术及商务部分

（70分）
	技术指标、参数响应情况

（30分）


	以磋商文件的技术参数要求为基准，提供详细技术规格偏离表。根据投标文件中所投产品的配置、性能指标、功能参数符合程度打分，全部满足得30分；技术参数中带“★”项为核心参数，不允许负偏离，如有负偏离，作无效投标处理。
技术参数中带“▲”项为重点参数，每有一项负偏离扣5分；其余参数条款有负偏离的，每有一项负偏离扣1分；扣完为止。

注：投标人须对照第四章“采购项目技术、商务及其他要求”全部内容逐条在《技术规格偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，建议在“备注”栏说明证明资料在《响应文件》中的具体位置或页码；

投标人须对本磋商文件技术参数进行点对点应答，根据本磋商文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明。

（2）技术参数需提供相关证明材料（如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）如未提供证明材料或者所提供的证明材料由评审小组认为不能佐证技术指标的不予认可。

	
	安装服务组织措施方案 

（10分）
	供应商需针对本项目安装服务特点，提供完善、科学合理的施工组织措施方案，包含但不限于：①安装服务方案；②进度计划及保障措施；③资源配置计划；④安装工艺内容；⑤应急预案等内容，以上方案内容完整清晰明确配合设计院与土建施工方完成设计及施工，且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得 10分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分；扣完为止。

	
	服务方案

（5分）


	供应商需提供的服务方案，内容包含但不限于：①保修范围、期限、责任；②售后质量问题；③响应时间及售后服务；④质量巡检计划（巡检时间、巡检流程）；⑤提供优质服务的措施等内容，以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得5分，每缺少一项内容扣 1 分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 0.5 分；扣完为止。

	
	质量保证措施方案

（8分）
	供应商需针对本项目安装服务特点，提供完善、科学合理的质量保证措施方案，包含但不限于：①质量目标；②工程质量预防控制措施；③质量管理体系；④质量控制责任制度等内容，以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得 8分，每缺少一项内容扣 2 分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣 1 分；扣完为止。

	
	安全保证措施方案

（10分）
	供应商需针对本项目采购需求特点，提供完善、科学合理的安全保证措施方案，包含但不限于：①安全管理体系；②安全管理措施；③现场安全措施；④临时用电安全措施 ；⑤安全管理生产责任制等内容，以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。

	
	类似业绩

（3分）
	投标人提供(2023年9月至今）类似业绩，每提供1项业绩得1分，最多得3分。

注：提供合同关键页（包含项目名称、合同标的、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）或中标（成交）通知书并加盖公章，业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。未提供不得分。

	
	人员配置

（2分）
	派驻现场的安装施工人员，在满足技术参数所要求的专业持证人员的基础上，每增加 1名相应资格持证人员的得 1分，最多得 2分。

注：提供人员配置方案及附相关人员证书复印件。

	
	质保期

（2分）
	供应商在质量保修期3 年基础上每增加 1年加 2分，本项最多得2 分。（提供承诺函。）


如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
10.2.2价格评分方法
满足招标文件技术要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

五  推荐中标候选人
11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。
11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。
12.无效投标条款
12.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:
    (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子响应文件的，开标系统不予接收。
（2）所有供应商应在规定时间里完成响应文件的解密工作【供应商使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因供应商原因未能提供有效CA锁对其响应文件进行解密的，其响应文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的响应文件，可导入备份响应文件。备份响应文件也无法导入的，则响应文件被否决。
  12.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；
(2)供应商为本项目提供招标代理服务的；
(3)供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；
(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(6)供应商超出营业范围投标的；
(7)联合体投标未提交联合体协议的；
(8)被暂停营业的；
(9)被暂停或取消投标资格的；
(10)财产被接管或冻结的；
(11)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
（12）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（13）供应商使用相同的MAC地址进行报名的；
（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（15）供应商使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；
（16）采购文件规定的其它无效投标情形。
   12.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1) 响应文件签章、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；
(4)同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；
(3)响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;
(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的投标报价的。
（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（9）采购文件规定的其它无效投标情形。
12.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的投标无效；
（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（7）其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）磋商文件规定的其它无效投标情形。

第四章 采购项目技术、商务及其他要求
一、项目技术服务及质量要求

1、数量：4台容积5m3液氧储罐；4台空温式汽化器（≥200Nm3/h）、4套调压稳压装置、控制系统1套、各类阀门、站内及站外安装所需的工艺管道等。

2、质量要求：设备设计、安装与验收必须满足以下标准和规范的要求

TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》（简称《固容规》

GB/T 150.1～150.4-2024《压力容器》

GB/T18442-2019《固定式真空绝热深冷压力容器》

GB/T14976-2012 《液体输送用不锈钢无缝钢管》

JB/T6896-2007《空气分离设备表面清洁度》

NB/T10558-2021《压力容器的涂敷与运输包装》

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号）

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》。

二、液氧储罐规格参数要求

★1、液氧储罐含设备本体内容器、外壳，管路阀门仪表仪器，高真空缠绕绝热，储罐内连接不锈钢无缝钢管，储罐配置低温阀门、法兰、垫片、螺栓、螺母等液氧储槽所有附件。设计标准符合GB/T150.1～GB/T150.4-2024《压力容器》、GB/T18442.1-GB/18442.6-2019《固定式真空绝热深冷压力容器》、GB/T18422.7-2017《固定式真空绝热深冷压力容器第7部分：内容器应变强化技术规定》；

2、储存介质：液态氧；

★3、结构形式：立式，平底一体化；

4、液氧罐几何容积：≤5m³，充装系数：≤0.95，

5、液氧罐设计压力≥1.6MPa；

6.主要受压元件材料：内壳材质：S30408 不锈钢，外壳材质：S30408 不锈钢

7.设计温度（内容器）：-196℃（内容器-196/50℃、外壳-20/50℃)

8、储罐设计使用寿命≥20年；

9、储罐自增压系统≥50Nm³/h,具备自增压能力；

★10、医用液氧储罐带节能减排装置，带自动增压装置；（提供证明材料。）

▲11、自动控制系统：汽化器定时切换、超压报警、自动切断、无人值守、远程控制等功能；（提供证明材料。）
三、空温式气化器规格参数要求

1、气化工作介质：低温液氧；

2、结构形式：立式；

★3、单台最大汽化量：≥200Nm³/h；（提供证明材料。）

4、工作压力≥1.6MPa;

▲5、材质：翅片管采用特种铝合金、整体脱脂去油。（提供证明材料。）

6、性能：环境温度-20℃工况下可稳定达到额定汽化量，防结霜，防冻堵设计。

四、调压稳压装置规格参数要求：

1、调压组工作介质：氧气；

2、结构形式：钢架支撑卧式；

3、工作压力≥1.6MPa;

▲4、配置：双路一用一备调压阀组，自动切换;带过滤器、压力表、安全阀、旁路手动阀等。（提供证明材料。）

5、材质：S30408不锈钢管

6、输出压力：0.4-0.8MPa。

五、自动控制系统

1、汽化器定时切换、液氧罐自动切换、超压报警、自动切断、无人值守、远程控制等功能。

2、可设置内部压力低压高压报警参数值

3、可设置内部液位差压低位高位报警参数值

4、具备压力声光报警，支持声光报警静音，所有报警可本地声光提示，远程推送提示，自动留存报警信息。

5、具备紧急切断联锁逻辑，可自动联锁关闭、远程控制关闭及现场手动紧急切断。
6、可通过电脑端、小程序等实时监测液氧液位，管道压力，管道温度，气体流量（主管及通各个楼的分管）等信息，可存储和导出历史数据，追溯时长≥90天。

六、管道、阀门及附属管件 

1、氧气输送管道：无缝不锈钢管，所有管件、阀门医用脱脂处理。

2、管路焊接采用氩弧焊，完工后做压力试验、气密性试验、吹扫。

3、管路标识清晰，流向标识；管道支架防腐处理。

七、压力容器安装

首先由技术负责人检查设备安装地点是否符合《低温液体储存设备使用安全规则》要求，必须做到以下几点安全要求：

1）良好的通风条件或设有换气通风装置，并能安全排放液体、气体。

2）在低温液体储槽周围5m内不得有通往低处（如地下室、坑穴、地井、沟渠等）的开口，否则，地沟入口处必须有挡液堰。

3）液氧储槽（≤62.5m3）与可燃建筑物、民用建筑物的距离≥25m，与一、二级防火建筑物的距离≥12m，且建筑物不得有门对着液氧储槽。

4）液氧设备（包括储槽、汽化器、减压装置等）周围至少5m范围内严禁明火、杜绝一切火源，并有明显的禁火标志。

5）放空的气体，事故时排放的液体应排至指定的安全区域，室内的安全阀、放空阀应引至室外安全地区排放。

吊装采用外协方式，吊装司机及其工作人员必须有相关操作资格证，协助起吊人员检查起吊绳具，核实绳具起吊载荷，经检查符合起吊要求后，方可同意外协人员起吊。在起吊过程中，项目经理负责场内起吊安全，无关人员及工作人员严禁在起吊臂下逗留或站立。设备就位时，每个支脚穿地脚螺栓，采用垫铁对设备进行找平和找正，经场地技术负责人对设备水平和垂直度检查合格后，方可通知建设单位联系土建施工人员，对设备支脚地脚螺栓二次灌浆孔进行填充C30混凝土。

液氧储槽的安装，必须进行设备采取静电接地和防雷措施，符合相关标准后交验用户使用。

施焊：

   1、当施焊环境出现下列任一情况时，应采取有效防护措施，否则禁止施焊：

 a）风速：气体保护焊大于2m/s，焊条电弧焊及其他焊接方法大于10m/s；

b）相对湿度大于90%；

c）雨、雪环境；

d）焊件温度低于-20℃；

   2、当焊件温度为-20℃～0℃时，应在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。

   3、防止地线、电缆线、焊钳等与焊件打弧。

   4、焊接管子、管件时，一般应采用多层焊，各焊道的接头应尽量错开。

   5、角焊缝的根部应保证焊透。

   6、多道焊或多层焊时，应注意道间和层间清理，将焊缝表面熔渣、有害氧化物、油脂、锈迹等清除干净后再继续施焊。

   7、双面焊须清理焊根，显露出正面打底的焊缝金属。

   8、施焊过程中应控制道间温度不超过规定的范围。当焊件规定预热时，应控制道间温度不低于预热温度。

   9、每条焊缝宜一次焊完。当中断焊接时，对冷裂纹敏感的焊件应及时采取保温、后热或缓冷等措施。重新施焊时，仍需按原规定预热。

   10、可锤击的钢质焊缝金属和热影响区，采用锤击消除接头残余应力时，打底层焊缝和盖面层焊缝不宜锤击。

焊接检查与检验：

1、焊前：

a）母材、焊接材料；

b）焊接设备、仪表、工艺装备；

c）焊接坡口、接头装配及清理；

d）焊工资质；

e）焊接工艺文件；

2、施焊过程中：

a）焊接规范参数；

b）执行焊接工艺情况；

c）执行技术标准情况；

d）执行设计文件规定情况。

3、焊后：

a）实际施焊记录；

b）焊缝外观及尺寸；

c）焊工钢印代号。

压力试验：

1、管道安装完毕，热处理和无损检验合格后（仅指按技术标准或设计文件规定需要热处理和无损检验的焊接管道），进行压力试验。压力试验应符合下列规定：

a）压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力≤0.6MPa时也可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。

b）当进行压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入。

c）压力试验完毕，不得在管道上进行修补。

d）建设单位应参加压力试验。压力试验合格后，应和施工单位一同填写“管道系统压力试验记录”。

2、压力试验前应具备下列条件：

a）试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。

b）焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

c）管道上的膨胀节已设计置了临时约束装置。

d）试验用压力表已经校验，并在周期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5～2倍，压力表不得少于两块。

   e）符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。

   f）按试验的要求，管道已经加固。

   g）待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。

   h）试验方案已经过批准，并已进行了技术交底。

3、液压试验应遵守下列规定：

a）液压试验应使用洁净水，当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏不锈钢管道或设备的管道进行试验时，水中氯离子含量不得超过25×10-6（25ppm）。当采用可燃液体介质进行试验时，其闪点不得低于50℃。

b）试验前，注液体时应排尽空气。

c）试验时，环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。

d）试验时，应测量试验温度，严禁材料试验温度接近脆性转变温度。

   e）承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4MPa。

   f）当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按管道的试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时，经建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。

   g）液压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

   h）试验结束后，应及时拆除盲板、膨胀节限位设施，排尽积液。排液时防止形成负压，并不得随地排放。

   i）当试验过程中发现泄漏时，不得带压处理。消除缺陷后，应重新进行试验。

4、气压试验应遵守下列规定：

a）承受内压的钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.15倍，真空管道的试验压力应为0.2MPa。当管道的设计压力大于0.6MPa时，必须有设计文件规定或经建设单位同意，方可用气体进行压力试验。

b）严禁使试验温度接近金属的脆性转转变温度。

c）试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。

d）试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。稳压10min，再将压力降至设计压力，停压时间应根据查漏工作需要而定。以发泡剂检验不漏为合格。

5、输送剧毒流体、有毒流体；可燃流体的管道必须进行泄漏性试试验。泄漏性试验应按下列规定进行：

a）泄漏性试验应在压力试验合格后进行，试验介质宜采用空气。

b）泄漏性试验压力应为设计压力。

c）泄漏性试验可结合试车工作一并进行。

d）泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀或排水阀等。以发泡剂检验不泄漏为合格。

e）经气压试验合格，且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。

管道的吹扫与清洗：

1、一般规定：

a）管道在压力试验合格后，负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)工作，并应在吹洗前编制吹洗方案。

b）吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道，宜采用人工清理；公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗；公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫；蒸汽管道应蒸汽吹扫；非热力管道不得用蒸汽吹扫。

对有特殊要求的管道，应按设计文件规定采用相应的吹洗方法。

c）不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

d）管道吹洗前，不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等，对于焊接的上述阀门和仪表，应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。

e）吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行，吹洗出的脏物，不得进入已合格的管道。

f）吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以加固。

g）清洗排放的脏液不得污染环境，严禁随地排放。

h）吹扫时应设置禁区。

i）蒸汽吹扫时，管道上及其附近不得放置易燃物。

k）管道吹洗合格并复位后，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

j）管道复位时，应由施工单位会同建设单位共同检查，并应按规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程（封闭）记录”。

2、空气吹扫：

a）空气吹扫应利用生产装置的大型压缩机，也可利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性的吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于20m/s。

b）吹扫忌油管道时，气体中不得含油。

c）空气吹扫过程中，当目测排气无烟尘时，应在排气口设置贴白布或涂白漆的木制靶板检验，5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物，应为合格。

八、其他要求

★1、供应商中标后应积极配合设计院液氧站图纸设计及审图工作，施工图纸审图合格后根据图纸按照行业要求进行安全施工，按照医院场地规划设计合理的安装方案及工艺流程。（提供承诺书）

2、需办理特种设备安装告知手续。

▲3、所有费用(设备、材料、人工、特种设备使用登记证、检验费，维保费等)包含在投标报价中，此项目是交钥匙工程。

4、供应商须负责办理压力容器使用许可证。

★5、供应商负责铺设氧气管道，与医院各个楼层及高压氧舱对接（约130米），主管道2根，材质：DN40医用脱脂无缝304不锈钢管（φ45×2.0），直通高压氧舱管路1根，材质：DN25医用脱脂无缝304不锈钢管（φ32×2.0），医院负责基建方面开挖地沟、回埋。

6、供应商负责设备的安装、调试、培训等工作。

7、保证整个安装过程中供气不中断。一旦出现问题有紧急供气预案，保证供气不中断。

9、有专业的资质人员负责施工及管理，对安全负全责。

10、对所投产品在使用过程中，因质量问题导致的安全事故由供货商全权负责，并提供承诺书。

▲11、现场施工的技术人员需具有特种设备作业人员资格证，并提供证明文件。

▲12、现场施工人员必须具备压力容器焊工证，并提供证明文件。

★13、低温液氧储罐生产厂商须提供有效期内的特种设备（压力容器）生产许可证（含设计、安装、修理、改造）。

所有项目完成后，需取得国家法定机构的监督检验证书，将站内设备安装施工图、特种设备使用证等资料交资产管理科存档。

项目质量要求：合格。（供应商需积极主动地配合采购人进行施工完毕后验 收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，供应商需要 重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由供应商自行承担。相关检测及验收费用由中标单位承担。）

施工过程中，供应商需采取措施保护现场及周边相关财物、设施等，因供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，由供应商原样修复并自行承担相关费用。
17、保修期内每半年对医院液氧站进行巡检、保养，并做好记录，提交至资产管理科存档。

18、售后服务要求：提供完善的人员培训。如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题。

19、自验收合格之日起计保修期，提供所有配件原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用，终身维护；液氧罐真空度质保≥5年，并提供承诺函。

20、本项目所配套液氧站自控系统远程控制软件、手机APP等为设备配套原厂正版系统，采购人享有永久终身免费合法使用权，无使用期限、无授权数量限制、无年费、无订阅费用。中标人承诺终身免费提供软件版本升级、系统优化、功能迭代、漏洞修复、兼容性适配升级服务，包含系统底层升级、界面优化、算法升级、报警逻辑升级、系统适配更新等全部升级内容，所有升级服务零费用、终身包干。

21、提供一套备用的液氧储罐相关安全阀、压力表。

十、商务要求

供货期：中标人应在采购合同签订后55日内交货并完成安装调试。
付款方式：

（一）中标后支付合同总金额10%履约保证金，合同签订后，预付50%，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价45%的货款。

（三）其余5%款额在产品正常使用并履行售后服务承诺，在质保期满后支付。

（四）中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。

（五）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。
第五章 合同条款及格式（样稿）
（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

克 州 人 民 医 院
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采 购 / 服 务 合 同
项目名称：                                     
乙    方：                                     

合同编号：                                     

合同附件：

1.预算                (有        (无

2.申请（如需）        (有        (无

3.论证、可研（如需）  (有        (无

4.部门会议纪要（总金额≤5万元）       (有      (无

5.院长办公会纪要（总金额超过5万元）   (有      (无

6.党委会纪要（总额超过20万元）        (有     (无

7.备案表     (有      (无      (政采云

8.控制价（非议价项目）   (有        (无

9.议价表/成交通知书      (有        (无

10.采购方式：

11.付款方式：

12.合同总金额：

13.保修期：

14.验收单（后附）
设 备 购 置 合 同

采购方（以下简称甲方）：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院                  

地址：新疆阿图什市帕米尔路西5院                                 

电话：0908-4233059                       

供货方（以下简称乙方）：                      
地址：                                        

联系人：                                      
招标代理公司：                                
联系人：                                      
采购方式：         ；招标项目编号为：          
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件等的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，甲方购买乙方的设备，并由乙方向甲方提供该产品及运输、安装、质保和人员培训等相关服务事宜，达成一致，协议如下：
一、设备名称、规格（型号）、数量等

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	备注：


以上设备的运费、保险、保管、检测、验收等费用由乙方承担。设备如有易耗配件必须在合同附件（设备易耗配件价格明细表）中注明。

二、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

三、交货期、地点、质保期：

a）交货期：自合同签订之日起   日历日内将设备包括：相应的图纸、生产合格证明、检测报告、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等送达甲方指定地点并组织安装和培训，并在   日历日内完成设备人员培训。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：全部医疗设备（含系统或软件升级、配套设备等）最终验收合格之日起   年。如乙方未按约定履行质保义务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。质保期内乙方提供设备定期上门巡检服务，对设备进行维护保养，周期为自设备验收合格之日起每     一次，由专业技术工程师完成。免费维保期内，乙方负责维修及零部件费用以及特种设备安全责任保险、审验费用。
四、售后服务：

1、质保期自全部设备均验收合格之日起，在质保期间，乙方需提供维修、配件更换（所有更换配件必须为原装）、维护保养等，相关费用由乙方承担；

2、乙方有义务免费向甲方提供合同项下设备的终身技术支持，包括产品技术升级、技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。乙方在疆内设有维护部门和零备件库，保证对合同产品所需的技术人员、零备件长期（本设备使用年限内）供应。

3、(1)设备如出现故障，乙方在甲方发出服务要求通知的   小时内回应，乙方技术人员应在接到故障通知后   小时内无条件到达现场，并在规定   小时内排除故障，如不能及时解决处理的，应向甲方书面说明情况并经甲方书面同意后，可在3个日历日内排除故障，否则视为乙方违约。

(2)乙方    小时内不能排除故障的，则自   小时届满，乙方有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的该备用机须为全新、同型号、同规格，如与本合同设备不同型号和规格，经甲方书面同意，乙方可提供功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的全新机器设备。乙方逾期维修或未按照约定提供备用机，甲方可自行组织维修，但相关所有费用由乙方自行承担。
4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回全部货款，并按照合同总金额30%向甲方支付违约金。

5、响应甲方要求在      免费培训   名以上操作、维修、工程技术人员，使其熟悉掌握该设备常规使用、日常维护、故障排除的操作能力，乙方对甲方人员的培训并不能免除或降低乙方对于设备维保的责任。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、质保期内，确保开机率达到95%以上，开机率=（365-故障日）/365，即故障日合计不得超过18日历日/年，每超出一个日历日，质保期顺延7个日历日。乙方未达到上述承诺的，超过25个日历日/年，甲方有权提出退货，要求乙方退回货款，并按照合同总金额30%向甲方支付违约金。
8、如以上条款与乙方售后服务承诺书内容不一致时，乙方应遵照甲方的意见执行，否则造成的损失全部由乙方承担。

五、付款方式：

1、乙方在收到中标通知书/成交通知书5个工作日内向甲方支付合同总金额的10%履约保证金。
2、乙方交付履约保证金后，双方再签订合同，合同签订完毕后，甲方支付合同总金额30%，共计人民币    元；甲方收到设备签收后，由乙方安装、调试、培训等，由甲方组织相关人员进行功能验收，合格后支付合同总额的50%，计人民币      元，正常使用半年后进行商务验收，合格后支付20%，计人民币    元。

3.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。
六、包装标准：

乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用等均由乙方承担。乙方提供的包装物包括在本合同总价中。                         

七、技术参数：

乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

八、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后   天内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方签字确认，若甲方医学装备科未收到该通知，视为无需甲方配合，由此产生的后果由乙方承担；

2、乙方负责物品的免费运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品在使用寿命内可以正常使用为止。

3、如甲方有需求，乙方应提供相关设备院内网接口，可与医院LIS系统、HIS系统、PACS等系统联网。乙方免费负责连接甲方各相关系统，免相关接口费，且配备联机电脑及打印机。
九、验收标准：

1、到货验收：设备到达甲方指定地点后，双方对设备的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若在现场到货验收时发现设备数量、规格、品种、参数等外观要求不合规定，甲方有权拒收货物。因此产生的相关费用全部由乙方负担。

2、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、进口设备的箱单合同发票、海关报验单等其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书，未提供初次计量鉴定证书的，可委托甲方送检，乙方承担鉴定费用。

3、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

4、设备到货验收合格后，乙方工程师须   天内负责对设备进行安装调试并通过初步验收。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，乙方应承担违约责任。

5、验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。

安装调试完成符合约定的验收条件时，由乙方向甲方提出书面初步验收要求，乙方携相关设备参数依据，带领厂家工程师（如厂家工程师不便来我院，实行线上）核对设备参数；已完成培训的人员进行初步验收、考核。（货到一周内完成设备参数验收，乙方逾期完成参数验收的要按照十三条第1条款承担违约责任，如遇疫情等特殊情况，无法按期完成参数验收时，乙方须提前向甲方提出延期完成参数验收申请（最多申请延期1次），并写明延期期限，不得超过2周。待甲方同意后，乙方须尽快准备参数验收相关依据，如最终延期期限之前仍未能完成参数验收，则自最终延期期限起，计算延期时间），达到初步验收标准的，甲乙双方在初步验收报告签字盖章，初步验收完成，必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，验收费用由乙方全额承担，且甲乙双方对该验收结果予以认可。验收单由甲方医学装备部出具，验收合格后甲方相关部门在验收单上签字确认。
6、培训验收：乙方派工程师至甲方的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

7、通过到货验收、初步验收、培训验收后，甲乙双方进行最终验收，最终验收合格的，甲乙双方应签署最终验收报告。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由乙方全额承担，且甲乙双方对该验收结果予以认可。各项验收单由甲方医学装备部出具，验收合格后甲方相关部门在验收单上签字确认。
十、质量技术标准及损害赔偿：

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对非甲方非人为原因造成任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、物品在免费质保期内，如果出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的物品，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的质量保证期，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方维修需派专业人员维修，维修人员安全问题由乙方自行承担。   
5、如因为乙方物品质量原因，导致甲方损失，除承担违约责任外，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十一、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更，并且不得转让其应履行的义务，否则，甲方有权终止合同，要求乙方按合同总金额的百分之三十支付违约金，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提供侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，同时应向甲方支付合同价款30%的违约金，包括但不限于诉讼费、律师代理费等费用。若甲方因此选择解除合同的，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付解除合同违约金。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力发生时尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方了解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十三、违约责任：

1、乙方逾期交货、验收（含参数验收）、提供质保、完成人员培训的，甲方有权不向乙方付款。并且，乙方每逾期1日应向甲方偿付本合同总价款的5%的违约金。逾期超过   日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付违约金。合同自甲方解除合同通知书邮寄至乙方合同地址之日即解除。 

2、乙方交付物品的品种、规格、质量不符合国家法律法规、合同约定的，或无法通过验收的，视为乙方违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金后，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的义务。乙方继续履行义务而产生的一切费用由乙方无条件承担。

3、如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，应当按照本合同相关约定承担责任，且此情形每发生一次，乙方还应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，开机率不符合约定的，每延长一天故障日，质保期延后1周。
4、如乙方未按本合同约定保证本合同项下机器设备备件长期供应的（缺件或   天内无法提供备件的），乙方应按约定提供备用机；如乙方不能提供符合要求的备用机的，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付未按照约定履行质保义务的违约金，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括但不限于财产减少、应增加而未增加、因设备而支付的全部费用以及甲方为维权支出的诉讼费、律师费、差旅费等）。
5、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需向甲方支付合同总金额30%的违约金，赔付甲方实际损失并承担相应的法律责任。

其他违约条款在本合同其他条款中具体已约定。

赔偿、追索权：

本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权要求乙方按约定支付相关违约金，未按期足额支付违约金的，甲方保留其追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿和抵偿上述经济损失。本合同中所称甲方损失包含甲方全部直接和间接损失（包括但不限于甲方支付的费用、赔偿、诉讼、仲裁费用、保全费、保险费、律师费、差旅费等合理费用）
十五、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可提交甲方所在地人民法院诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十六、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组建部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方应当将乙方的资质及相关供货资质交甲方作为本合同附件，乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担赔偿。

3、甲乙双方均确认合同载明提供的地址、电话、E-mail等信息准确无误。且该地址、E-mail作为合同履行过程中双方认可及法院诉讼的送达地址。
4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式五份，甲方四份、乙方一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

6、附加约定：                                                          

甲方：克州人民医院                   乙方：

（盖章）                          （盖章）

甲方法人：                         乙方法人：

甲方代表：                         乙方授权代表：

E-mail：                            E-mail：

签约时间：   年   月   日    签约时间：   年   月   日
第六章  响应文件格式

（项目名称）
响应文件
投标单位名称（公章）：
法定代表人（签章或盖章）：
供应商地址：
联系人：
联系电话：
_    _年__   _月__   _日
第一部分 资格证明文件

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;
2、法定代表人资格证明书；
3、法定代表人授权书；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；
6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、投标人提供有效期内的特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道）GC2级及以上；

9、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

10、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意1个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意1个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）。

11、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。
1、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。
      2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。
2、法定代表人身份证明
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                                     
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人名称：                       （公章）
法定代表人（签字或盖章）：                 
    日  期：   年  月  日
3、授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表（签章）：          投标人法定代表人（签章）：
职
务：
职
务：
电
话：
电
话：
投标人名称：


（盖章）
 日期：     年   月   日                
4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照磋商文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函
	打款凭证


政府采购投标担保函 （项目用）
编号：
                   （采购人或采购代理机构）：
鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的                                       
项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对询价通知书进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年     月      日

6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
8、投标人提供有效期内的特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造，工业管道）GC2级及以上；

9、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供由具备资质的机构出具的（2023年或2024年或2025年）的财务审计报告；成立不满一年的企业或者小微企业可提供财务报表）；

10、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供税务部门出具的近一年内任意1个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；）②依法缴纳近一年内任意1个月企业缴纳社保证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，新公司从成立之日起算）。
11、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件
1、投标函
2、开标一览表
3、投标分项报价明细表
4、技术规格偏离表
5、商务条款偏离表
6、供应商基本情况表
7、中标服务费支付承诺书
9、中小企业声明函(服务)
10、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
11、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）
12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

1、投标函
致：                     
为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。
我方确认收到贵方提供的                     磋商文件的全部内容。
我方在参与投标前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。
      (投标单位名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按磋商文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。
（二）本响应文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
（五）我方如果中标，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。
（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按磋商文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。
（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（九）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .
传    真：                             .
代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人名称：
        （公章） 
法定代表人或委托人：
        （签章）  
        
年
   月    日
2、开标一览表

招标项目名称：                          
招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）
	项目名称
	

	服务期
	

	服务地点
	

	质保期
	

	投标有效期
	60天

	投标报价
（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：

1.开标时，本表中的内容与响应文件中的投标函、分项报价表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与分项价格表的合计保持一致。

3.投标报价不得填报选择性报价。
投标人名称：    （加盖公章）            
法定代表人签字或盖章：            
授权代表签字或盖章：                 
签署日期：        年     月     日
3、报价明细表
项目名称:                      
招标编号:                                                 　 
                                         　 单位：元（人民币）

	序号
	货物名称
	品牌/

型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
2.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算

3.供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
投标单位名称：    （加盖公章）            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
日期：        年     月     日
4、技术规格偏离表

项目名称:                      
招标编号: 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明
	备注

	1
	
	
	
	如有正偏离或无偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码)
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	


备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“采购项目技术、商务及其他要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。
如果投标人在响应文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出“不满足”或“不响应”或“负偏离”，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有“不满足”或“不响应”或“负偏离”，不论偏离程度如何，投标人都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，如“投标规格”与“偏离情况”描述不符，以“偏离情况”内标注偏离情况为准，如投标人成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按投标人虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其投标保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
投标人名称（盖章）：                                                 
法定代表人或委托代理人（签章）：             
日期：       年   月   日
5、商务条款偏离表

项目名称:                      

招标编号: 

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


投标人名称：         （盖章） 
法定代表人或被授权人：        （签章）
日期：
年
月
日
6、供应商基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单 位 概 况
	


7、中标服务费支付承诺书

致： （采购代理机构） 
本公司           (投标人名称) 在参加贵公司举行的              项目【项目编号：                】招标中如获中标,保证在收到贵公司发出的《中标通知书》之前向贵公司交纳招标文件规定的中标服务费。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

    特此承诺!

投标人名称：                 （公章）      

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

8、中小企业声明函(服务)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                    日    期：   年   月   日 
9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）
说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件。
2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
10、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明.1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

11、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。






法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证复印件正面














法定代表人身份证复印件正面














授权委托人身份证复印件正面














法定代表人身份证复印件反面














授权委托人身份证复印件反面











   

