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第一章  招标公告 
阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目
竞争性谈判公告
项目概况
阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年11 月10日10:30（北京时间）前提交响应文件。    
一、项目基本情况
项目编号：AHQXZB-2026039
项目名称：阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目
采购方式：竞争性谈判 
预算金额（元）：1270000.00
最高限价（元）：1270000.00
采购需求：建立公益林森林资源智能管护系统前端监测管护基站。通过建立多位一体的综合预警管控系统，构建高频次、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现本期2个监测点位周边10公里范围内公益林的全天候24小时自动“天空地”多维度监测预警。主要包括智能林火识别系统、防盗系统、供电系统、无线传输网络系统、铁塔基建系统和林火监测预警平台等。(具体内容详见实施方案及采购清单）
标项名称：阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目
数量：1       
预算金额（元）：1270000.00
单位：批
简要规格描述：建立公益林森林资源智能管护系统前端监测管护基站。通过建立多位一体的综合预警管控系统，构建高频次、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现本期2个监测点位周边10公里范围内公益林的全天候24小时自动“天空地”多维度监测预警。主要包括智能林火识别系统、防盗系统、供电系统、无线传输网络系统、铁塔基建系统和林火监测预警平台等。(具体内容详见实施方案及采购清单）
备注： 
合同履约期限：3年（包括采购安装1年及后期运维2年，具体期限以签订的采购合同为准）。
本项目不接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备三证合一营业执照副本；
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
 时间：2026年10月28日至2026年11月4日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）
 地点：政采云平台线上获取 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）： 0 
四、响应文件提交 
截止时间：2026年11月10日10:30（北京时间）
 地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。
五、响应文件开启 
    开启时间：2026年11月10日10:30（北京时间）
    地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
特别提示：
1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。
5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：阿合奇县林业和草原局
地 址：阿合奇县
联系方式：18199728624
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新越项目咨询有限责任公司　　　　　　　　   　
地 址：阿合奇县交通运输局4楼
项目联系人：王先生
联系方式：18599043069





















[bookmark: _Toc469495722]第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	[bookmark: OLE_LINK4]条款号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人信息
	名  称：阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目
联系人：张先生       电  话：18199728624 

	2
	采购代理机构
	名 称：新疆新越项目咨询有限责任公司　　　　　　　　   　
地 址：阿合奇县交通运输局4楼
项目联系人：王先生   电  话：18599043069

	3
	项目信息
	项目名称：阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目
项目编号：AHQXZB-2026039
采购内容：建立公益林森林资源智能管护系统前端监测管护基站。通过建立多位一体的综合预警管控系统，构建高频次、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现本期2个监测点位周边10公里范围内公益林的全天候24小时自动“天空地”多维度监测预警。主要包括智能林火识别系统、防盗系统、供电系统、无线传输网络系统、铁塔基建系统和林火监测预警平台等。(具体内容详见实施方案及采购清单）
供货期：3年（包括采购安装1年及后期运维2年，具体期限以签订的采购合同为准）。

	4
	资金来源
	中央财政林业草原保护修复资金

	5
	招标方式
	竞争性谈判(本项目采用网上电子招投标）             

	6
	投标人资格条件及其他要求
	1..满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备三证合一营业执照副本；
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.本项目不接受联合体投标。

	7
	采购范围
	采购人不采购进口产品。

	8
	供应商信用查询
	1.查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。
2.截止时点：开标后评标前。
3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	9
	踏勘现场
	□是
☑否

	10
	投标预备会
	不召开

	11
	联合体投标
	☑不接受
□接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。

	12
	招标代理费
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]中标单位在领取本项目中标通知书时，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件等规定，经招标人与招标代理机构协商，由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。              收费标准如下：
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	备注

	100以下
	1.58%
	1.58%
	

	100-500
	1.16%
	0.84%
	

	500-1000
	0.93%
	0.62%
	

	1000-5000
	0.61%
	0.35%
	


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：
 100万元×1.58%=1.58（万元）；
（100-500）万元×1.16%=4.64（万元）
（500-1000）万元×0.93%=4.65（万元）
（1000-5000）万元×0.61%=24.4（万元）

	13
	投标有效期
	投标有效期为 60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。

	14
	投标保证金
	一、投标保证金缴纳要求：
投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。
投标保证金金额：20000元   大写：贰万元
投标保证金缴纳要求：
1.投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间 2026年11月10日10:30(北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户(以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。汇款凭证作为该项目投标保证金的缴纳依据。2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描上传，标书内附有此票据。3、有效投标保证金成功交纳后，截至开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。
户名 ：阿合奇县公共资源交易中心
账号：30473101040008918
行名 ：中国农业银行股份有限公司阿合奇县支行
联系人 ：李女士
电话：0908-5622028、15699351666
（注：请于工作日10:00—14:00、16:00—19:30致电咨询联系，法定节假日及上述时段以外不予受理，敬请知悉。）
(备注 ：必须写清楚 xx 公司 xx 项目保证金）
注 ：复印件“必须加盖投标人公章 ”
二、申请退还投标保证金资料(招投标结束中标结果公示后）:
1.投标人 :待开标完成后，5个工作日以内公共资源交易中心财务人员将收取得项目投标保证金按投标人基本户退回。
2.中标人 :需提供已签订合同复印件一份(并携带合同原件，由中心工作人员核对后退还）。
三、其他特殊情况处理 :
按照招标文件要求规定 :投标人无正当理由不参加该项目投标且在规定开标时间前不递交弃标函，投标保证金不予退还。     

	15
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。
1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	16
	投标文件份数及要求
	1.一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。
2.每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务、技术文件两部分。

	17
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。
a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。
b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	
	
	2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：1915496713@qq.com，接收人：王先生 联系电话：18599043069“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。
a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。
b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	18
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2026年11月10日10时30分（北京时间）
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	19
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

	20
	谈判小组的
组建
	评标委员会由招标人依法组建；采购人代表1人，评审专家2人，共3人。
评标专家确定方式：评标委员会由招标人推荐抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定成交候选人
	是。评标委员会推荐3名成交（中标）候选人。由采购人按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

	22
	成交候选人公示媒介
	新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。

	23
	履约担保
	中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额不超过合同总价的10%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。
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	谈判文件领取
	时间：2026年10月 28日至2026年11月4日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，节假日除外）
地点：政采云平台线上。
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

	25
	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

	26
	政府采购中实施本国产品标准及相关政策
	1）根据国务院办公厅国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》相关要求，按招标文件格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》；
2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
着重提醒：投标供应商必须将招标文件采购标的物全部列入《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不享受对本国产品的政府采购支持政策。

	27
	异常低价
	（1）异常低价认定标准
在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价存在下列情形之一的，认定为异常低价，启动异常低价评审：
①投标报价低于通过符合性审查的所有有效投标人报价算术平均值的 50%；
② 投标报价低于通过符合性审查的次低有效投标报价的 50%；
③ 投标报价低于本项目招标控制价（最高限价）的 45%；
④ 评标委员会根据项目实际情况，认为其报价明显低于其他有效报价，可能影响服务质量、工期或不能诚信履约的。
（2） 异常低价处理程序
①评标委员会应当书面要求被认定为异常低价的投标人在规定时间内，就其报价合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，包括但不限于：成本分析报告、采购渠道证明、同类项目业绩、企业产能及履约保障措施等。
② 投标人未在规定时间内提交说明及证明材料，或提交的材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当认定其投标无效。
③投标人提供的说明及证明材料经评标委员会评审，能够证明报价合理、具备履约能力的，其投标继续参与评审。
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	中小微企业政策文件
	（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及（财库〔2022〕19号），供应商所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按采购文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	
	（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库〔2014〕68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

	
	
	（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照采购文件格式提供残疾人福利性单位声明函（如有请提供）。
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	中小微企业政策文件说明
	（1） 支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
（2） 不符合上述适用情形的供应商无需提供上述声明函件。
（3） 本项目货物所属行业：工业。
着重提醒：投标供应商在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则不享受扣除价格政策。
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	政府采购中实施本国产品标准及相关政策
	1）根据国务院办公厅国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》相关要求，按招标文件格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》；
2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
着重提醒：投标供应商必须将招标文件采购标的物全部列入《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不享受对本国产品的政府采购支持政策。

	备注
	1、 本项目不统一组织现场踏勘，供应商可根据自身需要自行前往项目现场及布设点位区域进行踏勘、了解现场布设条件、作业环境、运输通行、安装点位现状、林区作业环境及项目实施全部实际情况。踏勘情况不作为投标符合性审查内容、不作为废标条件，供应商无论是否开展现场踏勘，均视为已充分知悉本项目所有设备布设环境、安装条件、林区作业现状、运输条件、场地现状及项目全部实施风险与采购需求，已充分结合现场实际完成投标报价及方案编制。后续供应商不得以不熟悉现场布设环境、不了解林区实际条件、不清楚点位现状、对现场情况认知不足等任何理由，提出调价、变更方案、索赔、延期及其他任何诉求，项目实施过程中产生的所有现场适配风险、实施风险、成本风险均由供应商自行承担。
2.投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。

	备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。


二、投标人须知
[bookmark: _Toc469495724]（一）总  则
1.项目概况
1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。
项目编号：见投标人须知前附表。
招标人：见投标人须知前附表。
供货期：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求
供货地点：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求
1.2招标人及联系人：见投标人须知前附表。
 代理机构及联系人：见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表
2.招标范围：
2.1 采购内容：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求
2.2 技术要求：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求。
3.标包划分：
3.1本项目划分： 1 个标包。
4.招标方式：
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式：
5.1本次招标项目合同采用   固定总价合同 。
6.评标办法：
6.1本次招标评标采用  最低投标价法 （详见第三章评标办法）
7.投标人资格：
7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：
7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求，具体见投标人须知前附表。
7.3根据电子化政府采购的特点，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc144974507]9. 踏勘现场（本项目不统一组织现场踏勘）
[bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc247527564]10. 投标预备会（本项目不召开）
11. 联合投标（本项目不允许联合体投标）
12.招标代理费（详见投标人须知前附表）
13.投标人应注意的事项
13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按照采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。
13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。
13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
13.5本项目因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律法规及行业管理标准；
（2）本地区有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
[bookmark: _Toc469495725]本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）谈判文件
14. 采购文件的编制依据
根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。
15. 采购文件的组成
15.1 采购文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
[bookmark: _GoBack]第四章  采购内容（技术）及商务要求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
   15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
   15.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。
   15.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
16. 采购文件的修改、补充、解释
16.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 
16.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
16.4 采购文件的解释
本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。
17. 采购文件的发出
17.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。
[bookmark: _Toc469495726]18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。（谈判小组无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，谈判小组推荐的成交候选人方可生效，采购人或代理机构发布成交（成交）结果公告。
采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）
（三）投标文件的编制
19. 投标的语言及度量衡单位
19.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
20. 投标文件的组成
资格证明文件和报价文件、商务、技术文件。
20.1资格证明文件（目录）
下述资格证明文件必须提交审查，如投标文件内提供的材料不完备，将被当作资格审查不合格： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：
（1）营业执照等证明文件（注：1、具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照等。2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经外部审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意一年的财务报告（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）和财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供承诺函加盖公章，格式自拟）； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录：提供近半年内任意一个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）；
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）投投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月社保证明；
（4）参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
20.2 报价文件（目录）
1、开标一览表
2、投标分项报价表
20.3商务及技术文件（目录）
1、投标函
2、诚信声明
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）
4、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》
5、投标人关联单位的说明
6、技术规格偏离表
7、商务条款偏离表
8、投标人基本情况表
9、供货、培训、验收、售后服务方案
10、投标人认为有必要提供的其他证明材料
20.4投标文件的要求
（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。
（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。
（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。 
（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。
（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。
21.投标报价
21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
21.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物及服务的名称、数量、单价和总价。
21.3投标人只允许有一个方案、一个报价。
21.4投标人应按“采购内容（技术）及商务要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终单价报合计总价。综合单价包括：产品费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、安装、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。
21.5投标报价的价格是货物及服务交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。
21.6技术要求中规定的相关所有费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。
21.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
21.8投标人投标总价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。
21.9如投标文件中未列明全面实现投标服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
21.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。
21.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。    
21.12投标人不得对从第三方采购货物及服务的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从成交价格中扣除该部分费用。
21.13投标人应根据服务的技术状况列出随机备品备件的清单和数量（如有），并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。
22. 投标有效期
22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。
22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
23. 投标保证金
23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，谈判小组将否决其投标。
23.2自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。
23.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；
（2）成交通知书发出后三十天内，成交人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）经查实属于陪标、串通投标的等。
[bookmark: _Toc469495727]23.4投标保证金按投标人须知前附表第16条规定执行。
（四）投标文件的制作、上传及递交要求
24.投标文件的制作要求
（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。
电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。
（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。
25.投标文件的上传
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：
a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；
b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：
a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：1915496713@qq.com，联系人：王先生   联系电话：18599043069）
b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
26.投标文件的递交要求
（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。
（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。
（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
27．投标文件的补充、修改与撤回
供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc469495728]（五）开 标、评标和定标
28. 开标
[bookmark: _Toc73975822]28.1开标邀请
（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；
（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；
（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc73975823]28.2开标程序
（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。
（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。
（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。
（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。
（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“24.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。
（7）谈判报价，开启有效投标供应商的报价，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。
开标结束后，由谈判小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：
（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。
28.3 投标供应商资格审查：
（1）开标（标书信息开启）后，资格审查小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。资格审查小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究投标供应商的法律责任。
（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，资格审查小组将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交谈判小组进行后续评审。
（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。
29.评审工作的组织
采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。
30. 谈判小组的组建
30.1谈判小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
30.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。谈判小组成员名单在采购结果公告前保密。
31.谈判小组的职责
31.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。
31.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
31.3对投标文件进行比较和评价。
31.4确定成交候选人名单，或根据采购人委托直接确定成交人。
31.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
32. 评标原则
32.1谈判小组将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行最低价评审，谈判小组按照采购文件规定的评标要求进行比较。
32.2客观公正对待所有供应商，对所有投标文件均采用相同的程序和标准。 
32.3谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。     
33. 评委纪律
谈判小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，谈判小组成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
34.评标程序（详见“本采购文件：第三章  评标办法”）
35．澄清、说明或补正的形式
35.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。
35.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
35.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
36．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
36.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其成交，其合同价按其投标单价予以调整；
36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
37．无效投标文件
有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：
37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
37.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
37.3 法定代表人投标投标文件非投标人法定代表人签署的；委托代理人投标未提供或提供无效的法定代表人授权书的；
37.4 未按采购文件规定编制的；
37.5 投标文件内容未按采购文件规定签字、盖章的；
37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
37.7 投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；
37.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
37.9 标项投标报价超过采购文件规定的最高限价；
37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；
37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
37.12 未实质性响应采购文件中条款要求的投标文件；
37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；
37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；
37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；
37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期；
37.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
37.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；
38．废标
38.1 符合谈判文件规定废标情形的；
38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
38.3 供应商的报价均超过了采购最高限价的，采购人不能支付的;
38.4 因重大变故，采购任务取消的。
39．突发情况处理
39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
39.2 采购代理机构或资格审查小组或谈判小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：
（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或资格审查小组或谈判小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；
（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或资格审查小组或谈判小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。
40.定标
[bookmark: _Toc469495729]40.1采购结果确认（确定成交供应商）
采购结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据谈判小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定成交供应商。具体流程如下：
（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 
40.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，成交公告期限为1个工作日。
41. 成交通知书
41.1在成交通知书发出前，招标人将成交侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向成交人发出成交通知书。
41.2成交通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。
（六）合同的授予
[bookmark: _Toc73975842][bookmark: _Toc469495730]42．履约保证金（详见投标人须知）
[bookmark: _Toc73975843]43．签订合同及公告
43.1采购人在成交通知书发出之日起 30 日内与成交供应商签订合同。
43.2成交供应商拖延、拒签合同的,取消成交资格。
43.3 采购文件、成交供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商的投标文件的内容作实质性修改。
43.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。
43.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督
44. 对招标人的纪律要求 
44.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
45. 对投标人的纪律要求 
45.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
46. 对谈判小组成员的纪律要求 
46.1谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
46.2在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 
47. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
47.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）质疑与投诉
48．质疑和投诉
48.1.供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
48.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
48.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。
48.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
48.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构上报至财政局政府采购服务中心，将其列入不良行为记录名单：
（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；
（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。



















[bookmark: _Toc17515][bookmark: _Toc469495731]
附件：
政府采购投诉书（范本）、质疑函范本
[bookmark: _Toc29624][bookmark: _Toc13447]投 诉 书
[bookmark: _Toc21897][bookmark: _Toc30403][bookmark: _Toc22042][bookmark: _Toc18623][bookmark: _Toc4730]一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                           
地  址：                        邮 编：             
法定代表人/主要负责人：                             
联系电话：                                          
地  址：                        邮 编：             
授权代表（如有）：                         
联系电话：                                      
地  址：                        邮 编：                  
被投诉人1：                                
地  址：                        邮 编：             
联系人：                        联系电话：               
被投诉人2：                                           
相关供应商（如有）：                                       
地  址：                        邮编：                 
联系人：                        联系电话：               
[bookmark: _Toc10853][bookmark: _Toc17048][bookmark: _Toc18283][bookmark: _Toc7437][bookmark: _Toc25214]二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：        包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否 公告期限：
采购结果公告：是/否 公告期限：
[bookmark: _Toc25877][bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc2182][bookmark: _Toc13582][bookmark: _Toc13183]三、质疑基本情况
投诉人于    年  月  日，向       提出质疑，
质疑事项为：
采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。
[bookmark: _Toc26083][bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc23110][bookmark: _Toc17256][bookmark: _Toc15203]四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据1：
法律依据2：

投诉事项2：
……
[bookmark: _Toc13424][bookmark: _Toc16741][bookmark: _Toc16036][bookmark: _Toc32324][bookmark: _Toc31495]五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字（签章）（法人代表或负责人、代理人）：       
公章（单位）：               
日期：
[bookmark: _Toc7988]附件：质疑及答复材料
[bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc5781][bookmark: _Toc20349]投诉书制作说明：
1.投诉人应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定提起投诉。
2.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
3.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
4.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
5.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
6.投诉书的投诉事项应具体、明确，并由必要的事实依据和法律依据。
7.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
8.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉相关说明
投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。
1、 [bookmark: _Toc11499]质疑前置及时间要求
《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
 第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
  《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。
[bookmark: _Toc13508]    二、书面方式
    《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉
时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
   投诉书应当包括下列主要内容：
（1） 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2） 具体的投诉事项及事实依据；
（3） 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（4） 提起投诉的日期。
投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。
《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1） 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2） 提起投诉诉前已依法进行质疑；
（3） 投诉书内容符合本办法的规定；
（4） 在投诉有效期内提起投诉；
（5） 属于本级财政部门管辖；
（6） 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（7） 国务院财政部门规定的其他条件。
[bookmark: _Toc5978]    三、虚假、恶意投诉法律责任
现行有效依据：财政部94号令第三十七条（现行恶意投诉条款）
投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当驳回其投诉，并列入不良行为记录名单。

递交投诉书地址：阿合奇县政府采购办监管办公室








[bookmark: _Toc1697]
质疑函范本
[bookmark: _Toc9061]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                         
地址：                          邮编：            
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc15938]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：               包号：                
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                   
[bookmark: _Toc18271]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc22365]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

第三章  评标办法
[bookmark: _Toc362983802][bookmark: _Toc469495733][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205]一、评定成交标准
一、评标原则
(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为3人。
(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件和投标文件为评定依据进行评审。
(三)评标方法：比照最低评标价法。
二、评标方法
谈判小组将以采购文件、投标文件为评定依据，对资格性和符合性审查合格的投标文件，依据统一的价格要素评定评标价，在符合采购需求的前提下，以报价最低的供应商作为成交供应商。
三、谈判
   （一）第一轮谈判
     1、谈判小组根据采购项目的特点及投标人商务技术谈判响应文件，认真审核以下内容：
     招标文件技术要求的响应、产品的主要功能、性能、公司实力、售后服务承诺、免费质保期、对招标文件商务条款的响应（交货时间、付款方式等）。
     2、在本轮谈判过程中，谈判小组认为，参与谈判的投标人满足谈判文件的要求，通知所有投标人在规定的时间内，进行最终报价，谈判小组对投标报价进行审核，若发现投标报价中，单价与总价不相符，大、小写不相符，谈判小组应提请投标人当场修正。最终报价一旦报出，谈判小组不再要求投标人再次报价。由各评审专家依据最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行评审后,以报价最低的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人，第一轮谈判结束。   
（二）谈判文件的修改
在第一轮谈判过程中，不能确定成交结果的，经采购人同意，谈判小组可以修改谈判文件，优化采购方案，进行第二轮谈判。谈判文件修改，应经谈判小组集体讨论，且以书面形式通知所有参加第一轮谈判的投标人，并征求投标人的意见，确定投标人修正原响应文件所需的时间，要求投标人签收修改后的谈判文件。
    （三）第二轮谈判
    1、参与第一轮谈判的投标人递交修正后的商务技术谈判响应文件及报价文件，并由授权代表签字（盖章）后递交给谈判小组，修正后的响应文件同样具有法律效力。在规定时间内未递交的，视同放弃谈判。
    2、谈判小组依据修改后的谈判文件及投标人修正后的商务技术响应文件进行谈判。
    3、谈判小组确认投标人的谈判响应文件满足谈判文件的要求，通知所有投标人在规定的时间内，进行分次报价和最终报价。由各评审专家依据最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行评审后,以报价最低的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人，谈判结束。
    16．7 谈判中止
1、谈判时，遇到下列情况之一时，谈判应当终止：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    （2）投标人的最终报价均超过采购预算的，采购人不能支付的；
    （3）因重大变故，采购任务取消。
    2、谈判小组将谈判终止理由通知所有参与谈判的投标人。
四、成交候选供应商推荐原则
（一）“谈判小组”将根据评标价由低到高排列次序（若评标价相同的，按最低最终报价由低到高顺序排列；若评标价相同，且最低最终报价也相同时，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商名单，进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，排名第一者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；进入详评的投标人为五家以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，排名第一者为成交供应商，排名第二者为成交候选供应商。
1、第一成交候选供应商确定为成交供应商，如第一成交候选供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。
2、第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，可确定第三成交候选供应商为成交候应商。
（二）成交候选供应商中所投标商品为同一品牌、性能配置相同时，则以最终报价最低者成交。
（三）谈判小组认为，某投标人的有效报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
二、  投标文件初审
1.资格性审查:
1.1评审细则 
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	
	1
	具备合格的三证合一营业执照。
	
	

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意1年的财务审计报告（新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）和财务会计制度。
	
	

	
	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
	
	

	
	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录：提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）。
	
	

	
	5
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明。
	
	

	
	6
	投标保证金汇款凭证或投标保函。
	
	

	
	      7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	


1.2注意：资格证明文件上传过程中，请投标人按照上述要求逐一上传资格性证明文件，如资格审查小组在检验电子标书（资格性审查）过程中，由于投标人自身原因导致资格审查小组无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。







2.符合性审查
2．1评审细则  
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的。
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合谈判文件规定的格式。
	
	

	
	3
	只有一个方案投标。
	
	

	
	4
	投标文件内容齐全、无遗漏。
	
	

	
	5
	对谈判文件规定的招标内容全部作出响应。
	
	

	
	6
	满足谈判文件提出的技术和质量要求。
	
	

	
	7
	完成期限满足谈判文件要求。
	
	

	
	8
	售后服务满足谈判文件要求。
	
	

	
	9
	投标有效期满足谈判文件要求。
	
	

	
	10
	供应商详细地址、联系人、电话。
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）
注：如有一项不合格，作废标处理。
	



2.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
2.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
 2.4投标人可在现场20分钟内对谈判小组的评审结论提出异议，谈判小组根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议
2.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。
[bookmark: _Toc362983803][bookmark: _Toc469495734]温馨提示：投标文件资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。



三 、 投标文件的澄清和补正
3．澄清、说明或补正的形式
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
4．错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。
投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
4.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
4.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
4.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其成交，其合同价按其投标单价予以调整；
49.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。


[bookmark: _Toc469495736][bookmark: _Toc362983805]四、推荐成交候选人
5.1谈判小组推荐3名成交候选人，并标明排序。
5.2若出现最低评标价相同时,按投标报价由低到高的方式确定成交候选人排序，如果评标价相同且最低最终报价也相同，根据技术指标优劣顺序确定成交候选人‌，如果技术指标也相同，评标委员会应按照少数服从多数的原则进行投票表决，确定成交候选人。‌
6.无效投标条款
6.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密
锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。
 6.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)投标保证金未按规定要求缴纳的；
(4)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(5)联合体投标未提交联合体协议的；
(6)被暂停营业的；
(7)被暂停或取消投标资格的；
(8)财产被接管或冻结的；
（9)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
（10）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（11）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；
（12）其它情形，经谈判小组委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；
（13）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；
（14）采购文件规定的其他无效投标情形。
6.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经谈判小组一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价的；
(6)不按谈判小组要求澄清、说明或补正的，或者谈判小组根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（7）其它情形，经谈判小组委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；
（8）未按照谈判文件的规定提交投标保证金的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（10）采购文件规定的其它无效投标情形。
6.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且谈判小组认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（6）拒不确认谈判小组评审修正的投标无效；
（7）其它情形，经谈判小组委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；
（8）采购文件规定的其它无效投标情形。
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第4章、 采购内容（技术）及商务要求
	序号
	设备 名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	双光谱重载云台摄像机
	1、最大图像尺寸：384x288；
2、焦距（镜头）:100mm；
3、视场角：3.7°x2.8°；
4、人员最远报警距离（以1.8米＊0.5米为准）:1000m ，
车辆最远报警距离（以4米＊1.4米为准）:3000m ，
船只最远报警距离（以10米＊5米为准）:3000m ，
火点最远探测距离（以2米＊2米为准）:6000m ，
烟雾最远探测距离（以5米＊5米为准）:12km 。
5、可见光镜头：连续光学变焦镜头，变焦倍率≥62倍，广角端最大焦距≤12.5mm，长焦端最小焦距≥775mm；
6、可见光最大图像分辨率：1920x1080,200万；
7、支持光学透雾；
8、支持3km激光补光；
9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-45°~+45°；
10、电源：DC48V±20％；
11、工作温度和湿度：-40℃—70℃，湿度小于90％；
12、防护等级：IP67。
	套
	2

	2
	智能警戒网络摄像机
	1、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警；
2、最低照度：彩色 0.005Lux@F1.2,AGC ON,0 Lux with IR；
3、宽动态：120dB；
4、焦距＆视场角：
4mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°
6mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°
8mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°
12mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.2°，对角线视场角：26.8°
5、红外距离：最远可达50m；
6、波长范围：850nm；
7、防补光过曝：支持；
8、闪光报警：支持；
9、最大图像尺寸：2560x1440；
10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；
11、网络存储：支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持），支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256GB)；断网本地录像存储及断网续传，配合支持SD卡加密及SD卡状态检测；
12、报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24V,1A 或AC110V,500mA）；
13、音频：1路输入（Line in):2芯端子；1路输出（Line out)：2芯端子，1个内置麦克风，1个内置扬声器；
14、复位：支持；
15、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
16、电源输出：DC12V,100mA，用于拾音器供电；
17、启动及工作温湿度：-30℃～60℃，湿度小于95%（无凝结）；
18、供电方式：DC:12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af, Class 3；
19、电流及功耗：DC:12V,0.84A，最大功耗：10W;PoE：802.3af,36V~57V,
0.35A~0.22A，最大功耗：12.5W ;
20、电源接口类型：外径5.5mm圆口；
21、防护：IP67。
	台
	2

	3
	前端智慧音柱
	1、智慧声柱额定功率60W，有效频率范围100Hz-17KHz，灵敏度90dB(±3dB)；
2、内置不少于16M音频存储空间，可以通过外置USB 接口擦除拷贝不少于6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目；
3、该产品外置一路线路输入接口，可以播放外部音源；
4、该产品具有本地音乐和线路音乐设置有音量调节旋钮；
5、该产品使用直流电源供电，内置D类数字功放，效率可达90％以上；
6、该产品使用高质量的扬声器，保证语音清晰还原；
7、额定功率：60W；
8、待机功率＜1W；
9、频率响应：100Hz~17KHz(±3dB）；
10、谐波失真≤0.5％；
11、电源：DC 24V/5A；
12、信噪比≥80dB；
13、频率范围（功放）:90Hz~20KHz±2dB。
	个
	2

	4
	无线网桥
	1、5.8G无线网桥客户端；
2、802.11ac制式；
3、物理带宽最大传输速率达到866Mbps；
4、实际带宽80Mbps（最大支持24路2Mbps码流摄像机传输），定向天线；
5、距离不少于20公里。
	对
	1

	5
	单晶太阳能板
	1、转换率：16％以上；
2、最大电压：36V；
3、最大电流：6.94A；
4、最大功率：250W／块；
5、功能特性：利用太阳能转化成电能，并进行后端存储和前端设备供电。
	片
	12

	6
	太阳能控制器
	1、系统电压：12V/24V/36V/48V 自动切换；
2、额定充电电流：≥60A；
3、MPPT太阳能控制器追踪效率：最高可达99.9％；
4、功能特性：自带LCD屏显示功能，可查看设备运行数据和状态，支持控制器参数更改，支持标准modbus协议，满足不同场合通讯需求；
5、工作温度：-35℃～45℃。
	台
	2

	7
	工频逆变器
	1、输入额定电压：48V；
2、输入电压范围：42-64V；
3、额定负载持续功率：≥1000VA；
4、工作温度：-20℃～50℃；
5、防护等级：IP30；
6、功能特性：完全隔离型逆变技术，采用先进的SPWM技术，纯正弦波输出，频率50Hz±0.2%，自损耗≤12W最大效率≥94%，电子反接保护。
	台
	2

	8
	胶体蓄电池
	高性能免维护风光互补专用胶体电池，12V,200AH／块，-20℃～60℃温度范围内使用，使用寿命5-7年。
	节
	50

	9
	防水地埋箱
	400AH蓄电池地埋箱，防水，防腐蚀，电池恒温。
	套
	20

	10
	集成配电箱
	1、包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统；
2、含输出端稳压电源，系统电压输出：DC12V及DC24V 含整套系统电缆连接线，RVV及BVR电缆；
3、箱体规格：550*900*200mm，箱体板材厚度1.2mm；（外形尺寸仅作为现场安装参考，不作为评审否决、负偏离依据）
4、功能特性：冷轧板户外挂杆箱，箱体内置风扇，自带散热功能。
	套
	1

	11
	基础模块
	基础系统配置：系统最大区域数量2万，系统最大区域层级数量10级，系统区域下最大点位数5000，系统最大用户数量100万，系统最大部门数量2万，系统最大部门层级数量10级，系统最大同时在线用户数量8000，系统最大并发登录用户数量240，系统最大角色数量3万。
	个
	1

	12
	视频监控
	1、视频基础预览、回放、云台控制、收藏夹；
2、最大监控点管理能力：50万；
3、最大设备管理能力：20万。
	个
	2

	13
	本级监控通道数
	1、最大监控点管理能力：50万；
2、最大设备管理能力：20万。
	个
	2

	14
	森林防火应用
	支持扑火资源管理、防火人员管理、二维地图、火点定位、火情处置、火情上报、救援力量查找、预案管理等功能。
	套
	1

	15
	数据中心
	1、CPU1颗至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz ；
2、内存：64G DDR4,16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
3、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；
4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；
5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；
6、网口：2个千兆电口；
7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；
8、电源：标配550W(1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
9、操作系统：国产化服务器操作系统。
	个
	1

	16
	铁塔
	塔高设计20米，用地范围大约为：角钢塔：6米x6米，钢管四柱塔3米x3米，独管塔2米x2米；
基站铁塔防雷设备配置：
铁塔防雷设备：3米单针热镀锌避雷针
基站设备防雷设备配置：
直流电源防雷器1套
基站接地系统（小于4Ω）配置：
接地模块：非金属接地模块
降阻剂：长效防腐物理型降阻剂
扁钢：国产
辅材：国产
	套
	2

	17
	围栏
	技术质量指标要求为：主线为Φ2.8中碳镀锌钢丝，2根，主丝转数为7-8转／米；Φ2.2中碳镀锌钢丝，每米刺数为8-10个，刺长为15mm,4个刺线头数；抗张强度为＞500公斤／米；重量为150-170公斤／公里；热镀锌丝镀层重量不少于70g/m。刺丝间距要求：共8道（包含交叉线2道），自顶端而下至地间距分别为30cm、25cm、25cm、20cm、20cm、15cm。
围栏长宽规格为3m*3m，四角设置挂线桩和支撑桩，均用混凝土浇灌。
角铁立柱规格：6.3cm*6.3cm*200cm热扎等边角铁；需设6个挂网孔，用于刺铁丝挂线，自顶端而下间距分别为30cm、25cm、25cm、20cm、20cm、15cm。在围栏受力的方向架设支撑杆固定。角铁立柱高2米入地0.6米，地上1.4米，入地部分由混凝土（强度C20）预埋现浇固定。
栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地锚等。门柱采用长2000mm的＜70mmx6mm热轧等边三角铁制成；门框3000mmx1200mm，由Φ40mm钢管焊接；由门框顶端算起，自上而下在150mm和990mm处焊接2个由Φ25mm无缝钢管做成的60mm 长门耳。门网由Φ2.8mm的低碳热镀锌钢丝编织，网眼80mmx 80mm，要求不扭曲，不变形；门销为M14x140mm钢筋；门耳采用45＃无缝钢管；支撑柱为长2500mm的Φ40mmx3.5mm焊接钢管；地锚为长700mm的＜40mmx4mm热轧等边三角铁。门柱内外两侧各安装一根地锚加强固定。
	套
	2


核心产品为：双光谱重载云台摄像机

一、项目名称：阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目
二、采购需求：建立公益林森林资源智能管护系统前端监测管护基站。通过建立多位一体的综合预警管控系统，构建高频次、全天候、立体化的森林防火智能监测网络，实现本期2个监测点位周边10公里范围内公益林的全天候24小时自动“天空地”多维度监测预警。主要包括智能林火识别系统、防盗系统、供电系统、无线传输网络系统、铁塔基建系统和林火监测预警平台等。(具体内容详见实施方案及采购清单）
三、合同履约期限：3年（包括采购安装1年及后期运维2年，具体期限已签订的采购合同为准）。
四、满足需求：新建2座25米钢结构巡护监控塔（含基础施工及防雷接地）每座配置1套1双光谱红外热成像高空云台摄像机（设备内置边端智能能力）及防盗报警球机并搭载林草智能化管理AI算法分析系统（同步配套5年起AI算力服务）、基站综合运维服务（配套建设无线网桥及20兆专用传输链路、太阳能供电系统；完成前端设备与克州林草局相关平台的接入适配）、100M互联网专线接入服务，实现视频采集、智能识别、火情预警、越界抓拍、远程调度一体化功能，构建“人员管护+智能视频监测+AI数据分析”三位一体管护模式，补齐森林草原防火、乱砍滥伐、非法侵占、林业病虫害监测短板，提升公益林管护现代化水平，并提供安装调试及系统集成服务。
五、点位设计原则:
项目点位建设选址应结合森林资源监测预警的实际需要，考虑到森林防火工作中存在的问题，依据《全国森林防火中长期发展规划（2016-2026）》为指导，统筹布局。
林火监测点位选址及分布是决定整个林火智能监测系统森林覆盖率的决定性因素，进行现场选点结合 GIS图层分析，综合考虑选择取舍，相互兼顾，林火监测点位选址的设计方法及原则如下：
（1）建立监控区域数字高程模型，运用地理信息系统的空间分析方法对其进行一系列处理，填充洼地、提取潜在山顶点、剔除边界点和内侧区域中不适合布设视频监控点的点；然后根据用户使用需求结合监控预警系统的选址原则采用人机交互的方式从监控区域的外层向内部逐步蔓延选点，对确立的方案中的所有监控点进行可视域分析和结果统计；最后确定符合项目的点位布局；
（2）选取点位应最大限度的有利于观测林火多发区或易发区，最大限度的控制人员活动区或林地与耕地的结合区；
（3）选择林区相对制高点，监测视野相对开阔，监测面积相对广泛；
（4）火险等级高的区域、扑救难度大的区域优先选择；
（5）设备安装基于的铁塔或立杆应支持防抖设计，避免铁塔或立杆晃动导致森林防火探测设备发生抖动影响烟火识别效果；
（6）设备安装点位的选择必须保证信号能够通过有线方式（首选）或无线方式连接到指挥中心；
（7）考虑到山区建设铁塔的难度和建设成本，安装点的选择尽量利用现有的监控制高点、运营商已有基站铁塔等。
（8）参考点位信息：
1）小木孜杜克：地理经纬度E78°29′27.544″，N40°48′20.319″；平面坐标（CGCS2000，高斯6°第26带）：Y=26541430.2471591，X=4519105.67796754。
2）大木孜杜克：地理经纬度E78°30′26.381″，N40°47′51.652″；平面坐标（CGCS2000，高斯6°第26带）：Y=26551253.7183465，X=4518282.85999298。六、基站铁塔
6.1遗址的优化原则
1、满足森林资源预警监控以及无线网桥传输的要求；
2、场地平坦，附近无高大建筑物遮挡；
3、工程地质良好，避开断层、古河道及可能塌方、滑坡的地段；
4、选择安全的环境，避开易燃易爆的场所和粉尘及有害气体的污染源；
5、避开低洼地，防止雨水淹灌。
6.2基站铁塔形式选择
1、基站是否需要修建铁塔，可以根据选址点的实际情况确定，如果附近有移动公司的铁塔，在可能的情况下，优先考虑采用附近已有的铁塔；
2、基站铁塔因结构形式不同，可分为自立塔、拉线塔（桅杆）；基站铁塔因所建地点不同，有地面塔、屋顶塔之别；
3、地面塔通常采用的塔形有角钢塔、钢管四柱（或三柱）塔因其根开可以做到很小（2米左右），适用于狭窄场地或距建筑物较近的情况，但造价高于角钢塔。独管塔多用于城市风景区或其他要求美观的场所，因为独管塔线路引下和人员攀登都不方便。加之造价较高，仅用于特殊要求的环境。拉线塔的优点是用钢量小，但占地面积大，是否经济应综合考虑；另外拉线塔易受外力破坏，一旦拉线受损即造成倒塌；拉线塔受风力作用还会发生摆动和水平扭动，采用微波传输的基站慎用。
6.3铁塔设计优化说明
铁塔设计原则：满足智能监控站点设备的安装要求，便于操作维护；符合国家钢结构规范，保证结构安全，抗风、抗震、防锈防雷；优化设计，合理选型，便于制作、安装，缩短施工周期，降低工程投资；合理选择塔型；不同塔型的造价悬殊较大，合理选择塔型是节省投资的关键：
优化选择角钢塔，角钢塔自重轻、造价低、结构合理、技术成熟、安全度高、被广泛采用；
选择合理的铁塔根开，根开的大小影响钢材用量和基础造价，须经结构计算优化确定；
合理确定铁塔的载荷和高度；这也是降低造价的重要途径：
风荷载：以国标《建筑结构载荷规范》中“全国基本风压图”确定基本风压值为设计依据，不要随意超规范加大安全储备，造成浪费；
针对不同地区风压值，因地制宜，分别提供不同的铁塔设计，可以大幅度降低造价，切忌一套铁塔图纸打遍天下的不负责任的现象；
铁塔高度：按实际情况高过四周的灌木林，摄像机水平位置能够监视到较大面积，摄像机俯仰角不宜过大（±45°以内最好），因为过大的俯仰角容易导致智能烟火处理器无法正常识别到正常的烟火。
铁塔安全设计：铁塔的防雷设计应严格执行《站点铁塔与接地设计规范》，铁塔的防锈蚀采用热镀锌方式，施工现场不得打孔、焊接，以免破坏镀锌层，加强铁塔的防盗措施至关重要，螺栓或塔材的被盗可能引发倒塔事故，铁塔的最下一段塔身应采用防盗螺栓；地脚螺栓应焊防盗钢帽或浇筑混凝土保护层。
铁塔防抖设计：铁塔的晃动会导致森林防火探测设备抖动影响烟火识别效果，铁塔需支持防抖设计。
6.4铁塔基础设计的优化
铁塔基础设计中主要考虑的问题是如何使基础在满足抗倾覆、抗压及抗滑移（位于山坡地势）的前提下，把基础造价降到最低，且便于施工。
基础设计前，一定要做工程地质勘察，切不可盲目设计，以免酿成事故；
角钢塔基础的设计优化：独立基础是在角钢塔四脚分别做独立的基础，再以连系梁连接，因其施工简便，造价低廉，应作为首选方案，当地下水位较高或岩石埋藏较浅时，可考虑采用筏基，筏基的优化途径是改通常的实体筏基为箱式筏基，中部回填土或砂石代替混凝土做配重，可降低造价20％左右，地下水位高或土质较软弱时应采用桩基，桩基造价较高但安全可靠，岩石埋藏较浅时，也可将钢筋锚入岩石，将诶和做独立基础或筏基，可大大减少混凝土量，从而降低造价。
钢管四柱塔基础的设计优化：钢管四柱塔根开很小（2米左右），多用于场地狭小或邻近建筑物的环境；一般采用混凝土上墩式基础，基础面积不大，深度较大，靠混凝土自重和土壤侧压力、摩阻力来抵抗铁塔的倾覆力；缺点是混凝土用量较大，因开挖较深施工中容易塌方，或危及附近建筑安全。优化设计改进为浅墩＋人工挖孔短柱，埋深2.5m以上是墩式基础，2.5米以下改为4根直径1米的人工挖孔短柱，总深度略大于实心墩基；由于此种基础能充分地发挥土壤的力学作用，混凝土量大大减少，使基础造价减少30％以上。独管塔基础也可采用此优化方案；
基础工程的不可预见因素设计文件提供的工程预算，是根据施工图和预算定额计算出来的，很难覆盖工程中实际发生的各种不可预见费用，由于每个工程所处环境不同，遇到的不可预见因素也不尽相同，应严格控制；
有的建设场地需做三通一平（通路、通电、通水及场地平整），必须投入一部分资金，还有的基础位于无路的山区，所有的建材及设备需要进行二次搬运，将产生二次搬运费；
有的场地比较狭窄，挖孔的土方无处堆放，发生土方外运及回运的费用，或因土质原因造成地基塌方增加了土方工程量；
有的基站局部有影响施工的障碍物，在基础施工时只能将障碍物拆除，待基础施工完成后再予以修复，此时就出现了拆除与重建的费用。
基于以上分析以及结合实际情况，具体的基站铁塔结构、塔形、高度等如下：

监控基站铁塔建议采用：自立塔结构，塔形采用角钢塔，塔高根据实际情况结合项目区地形地貌及森林资源预警监控的监控范围以及烟火识别系统的特点本项目采用20米高的铁塔。


[bookmark: _Toc20669]第五章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc469495743][bookmark: _Toc3995]（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）
编号：
[bookmark: _Toc246996996][bookmark: _Toc179632628][bookmark: _Toc247085768][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc469495742][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc296602498][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc246996253]买    方：                                   卖    方：
电    话：                                   电    话：
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（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。
1.本合同文件
下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：
（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书
（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明
2.采购标的、数量、质量要求
3.合同总价
合同总价为               元人民币。
4.付款方式：签订采购合同后，甲方向乙方支付项目合同价的30%，剩余款项按项目进度情况支付。（具体以甲乙双方签订合同为准）
5.合同供货（货物）期限及地点和方式
6.验收要求及违约责任
7.违约责任及解决争议方法
8.合同的生效
合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。
本合同一式     份，双方各执     份。
买  方：                            卖  方：
名  称：（盖章）                    名  称：（盖章）
法定代表人（或委托代理人签章）：    法定代表人（或委托代理人签章）：
地    址：                          地    址：
邮政编码：                          邮政编码：
电    话：                          电    话：
开户银行：                          开户银行：
账    号：                          账    号：

二  合同条款
一、合同文件
1.合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律法规及招标人所在地的地方性法规。
2.合同文件组成和解释顺序
(1)合同文件的组成和解释顺序如下：
<1>合同的主要条款；
<2>合同的一般性条款；
<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
<4>中标通知书、投标文件和采购文件；
<5>有关图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
3、合同文件使用文字
(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。
(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 
二、标的物的一般条款
4.完整物权
    对于出售的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
5.质量保证
(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。
(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。
6.包装
卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
7.伴随服务
(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：
<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；
<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
<4>对买方技术人员的技术指导或培训。
(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
8.标的物的交付
(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。
(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。
(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
9.检验和验收
(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。
四、对标的物提出异议的时间和办法
10、对标的物提出异议的时间和办法 
(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。
(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。
(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
11.合同价款和支付
(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。
(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：
<1>合格的销售发票；
<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。
(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。
六、违约责任
12.违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13.买方违约责任
(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。
(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。
14.卖方违约责任
(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。
(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍有需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。
15.不可抗力
(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
16.索赔
(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。
(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用；
<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；
<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。
(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。
八、履约保证金
17.履约保证金
(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。
(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内
退回。
九、合同的解除和转让
18.合同的解除
(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。
(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
19.合同的转让
     合同的部分和全部都不得转让。
十、合同的生效
20.合同的生效
本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。
十一、 争议解决
21.争议解决
 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：
(1)双方同时申请仲裁；
(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。
十二 .附则
22.合同份数。
 	 本合同一式六份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。
23.未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。


第六章  投标文件（目录及格式）
资格证明文件（目录）
资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。
1.法人或者非法人组织的营业执照证明文件。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的近3年（2023年、2024年、2025年）内任意1年的财务审计报告（新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）和财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录：提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）。
5.法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明。
6.投标保证金汇款凭证或投标保函。
7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价文件（目录）
1.开标一览表
2.投标分项报价表
商务及技术文件（目录）
1.投标函
2.诚信声明；
3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；
4.针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》；
5.投标人关联单位的说明
6.技术规格偏离表
7.商务条款偏离表
8.投标人基本情况表
9.供货、培训、验收、售后等服务方案
10.投标人认为有必要提供的其他证明材料

注：
1.为方便专家评审建议供应商编制目录对应页码。
2.招标文件提供格式的请严格按照格式要求填写，未提供格式的请供应商自行编辑提供。
3.投标文件须逐页加盖投标单位公章。
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投标文件格式1：
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[bookmark: _Toc30244]法定代表人资格证明书
致：
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
成立日期：          单位：          
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：              经济性质：
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。
3.将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。
  (为避免废标，请投标人务必提供本附件）




法定代表人身份证复印件正面



法定代表人身份证复印件反面






投标人（盖单位章）：                           
法定代表人（签字或盖章）：                     
年   月   日 



投标文件格式2：

法定代表人授权委托书


    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效，特此声明。



法人身份证复印件反面



法人身份证复印件正面






  

授权委托人身份证复印件反面




授权委托人身份证复印件正面







投标人（盖单位章）；                           
法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人：                                   
年   月   日 
注：委托代理人投标的还须提供投标人（被授权人）投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明，后附社保证明文件。
[bookmark: _Toc26357]

投标文件格式3：
    
诚 信 声 明


采购项目名称：                                                

致：                          （采购人）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。申明内容如有不实，我方愿意承担全部责任，自觉接受相关处罚。

特此声明。                                  


（投标人公章）
                     年   月   日







 投标文件格式4
反商业贿赂承诺书

在          项目编号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：
1.不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；
2.不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假投标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。
3.我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。
如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（公章）
法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖章）
年      月     日












投标文件格式5
中小企业声明函(货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
3.   ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：      
日 期：         
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目（多个标的物）项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）
③投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。



 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
        残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________
         日  期：_____________________________________________
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各行业划型标准： 
（1） 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入50 万元以下的为微型企业。 
（2） 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 
（3） 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入1000 万元以下的为微型企业。 
（4） 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。 
（5） 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 
（6） 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。 
（7） 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。 
（11） 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。
（12） 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入10000 万元以下的为 27 中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 
（13） 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 
（14） 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（15） 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 
（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。




投标文件格式6：
投标函
致：（采购代理机构）
为响应你方组织的                                   项目的招标项目编号为：                      ，我方愿参与投标。
我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。并出具的金额为人民币           元的投标保证金。
我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
      (投标人名称）      作为投标人正式授权  (授权代表全名， 职务）  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。
（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起 60 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据、信息或资料。
（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。
（六）如我方被授予合同，我方承诺一次性支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。
（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（十一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .
传    真：                             .
代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人：	        （公章） 
法定代表人或委托人：	        （签字或盖章）  
[bookmark: _Toc494296984]      	年	   月    日










投标文件格式7：
开标一览表
招标项目名称：
招标项目编号：                                                
 单位：元（人民币）
	项目名称
	

	供货期
	

	供货地点
	

	投标有效期
	

	投标总报价
（人民币）
	小写
	

	
	大写
	


填写说明：
1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、分项报价表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与分项价格表的合计保持一致。
3.投标报价不得填报选择性报价。
投标人名称：    （加盖公章）            
法定代表人签字或盖章：            
授权代表签字或盖章：                 
签署日期：        年     月     日
[bookmark: _Toc515647818][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc216582815][bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc28959][bookmark: _Toc515647820][bookmark: _Toc22563][bookmark: _Toc216582817]





投标文件格式8：
投标分项报价表

项目名称：                      招标编号：                  标项号： 　 
                                         　 单位：元（人民币）
	序号
	产品（标的物）名称
	品牌及
型号
	规格
参数
	数量
单位
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价：   元。



法定代表人或其委托代理人签字或盖章： 	                 
投标人(盖单位章）:	
注： 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。
2.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算
3.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。
[bookmark: _Toc12170]

投标文件格式9：
技术规格偏离表

项目名称：                       招标编号：                 标项号：

	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




法定代表人或其委托代理人签字或盖章： 	                 
投标人(盖单位章）:	
日期：          年    月    日

[bookmark: _Toc21391][bookmark: _Toc216582818][bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc515647821][bookmark: _Toc1980]投标文件格式10：
商务条款偏离表


项目名称：                      招标编号：                标项号：

	序号
	招标文件主要商务条款
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物和服务要求。
	
	

	2
	完全理解并接受供应商的各项须知、规约要求和责任义务。
	
	

	3
	同意接受合同范本所列述的各项条款。
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项。
	
	

	5
	投标有效期：不少于60 天。
	
	

	6
	投标内容均涵盖采购要求及一切费用和伴随服务。
	
	

	7
	同意接受本项目的供货期、供货地点以及相关进度安排要求。
	
	

	8
	同意接受本项目货物、服务的各项要求。
	
	

	9
	同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真 实性和有效性进行审查、验证。
	
	

	10
	同意接受本项目付款的各项要求。
	
	

	11
	其它商务条款偏离说明（如有）
	
	




法定代表人或其委托代理人签字或盖章：	                 
投标人(盖单位章）: 	       	


投标文件格式11：

投标人基本情况表

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	开户银行
	
	开户行账号
	

	
	
	开户行行号
	

	单位性质
	

	投标期间投标联系人
	
	
手机
联系方式
	
	
传 真
	

	单 位 概 况
	

	备注
	









投标文件格式12：            
类似项目业绩表（如有，没有不填写）

	序号
	项目名称
	设备（货物）
名称
	数量
	中标日期
	中标金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





















