阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次）

项目编号：AHQXZB-2026029

谈

判

文

件

采购单位：阿合奇县卫生健康委员会

联 系 人：刘先生

联系电话：18809080614

代理机构：新疆新越项目咨询有限责任公司

联 系 人：程先生

联系电话：18199719889

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：阿合奇县卫生健康委员会（盖章） 采购项目名称：阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次） 代理机构：新疆新越项目咨询有限责任公司（盖章） ### 日 期：2026年10月

目  录

- 招标公告…………………………………………1

- 投标人须知………………………………………4

- 评标办法…………………………………………32

- 技术规格、数量及质量要求……………………39

第五部分 合同条款及格式…………………………………67

第六部分 标文件格式………………………………………73

第一章  招标公告

阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次）竞争性谈判公告

项目概况

阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次）的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年10月30日10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：AHQXZB-2026029

项目名称：阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：750000.00

最高限价（元）：750000.00

采购需求：

标项名称：阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次）

数量：1

预算金额（元）：750000.00

单位：批

简要规格描述：医疗设备1批（数量及参数详见附表）。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

1）具备三证合一营业执照副本；

2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；

3）投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明；

4）投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2026年10月19日至2026年10月23日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）： 0

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月30日10:30（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

五、响应文件开启

开启时间：2026年10月30日10:30（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿合奇县卫生健康委员会

地 址：阿合奇县

联系方式：18809080614

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新越项目咨询有限责任公司

地 址：阿合奇县交通局4楼

项目联系人：程先生

联系方式：18199719889

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名 称：阿合奇县卫生健康委员会 联系人：刘先生 电 话：18809080614 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆新越项目咨询有限责任公司 地 址：阿合奇县交通局4楼 项目联系人：程先生 电 话：18199719889 |
| 3 | 项目信息 | 项目名称：阿合奇县医疗卫生提升项目—阿合奇县中医旗舰店设备采购项目（三次） 项目编号：AHQXZB-2026029 采购内容：医疗设备1批（具体采购内容详见采购清单) 供货期：自合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。 |
| 4 | 资金来源 | 2026年无锡援疆资金 |
| 5 | 招标方式 | 竞争性谈判(本项目采用网上电子招投标） |
| 6 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： 1）具备三证合一营业执照副本； 2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书； 3）投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明； 4）投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购范围 | 采购人不采购进口产品。 |
| 8 | 供应商信用查询 | 1.查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2.截止时点：开标后评标前。 3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 9 | 踏勘现场 | □是 ☑否 |
| 10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 12 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件等规定，经招标人与招标代理机构协商，由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。 收费标准如下： 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 备注. 100以下; 1.58%; 1.58%. 100-500; 1.16%; 0.84%. 500-1000; 0.93%; 0.62%. 1000-5000; 0.61%; 0.35%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.58%=1.58（万元）； （100-500）万元×1.16%=4.64（万元） （500-1000）万元×0.93%=4.65（万元） （1000-5000）万元×0.61%=24.4（万元） |
| 13 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 14 | 投标保证金 | - 一、投标保证金缴纳要求： - 投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 - 投标保证金金额：10000.00元 大写：壹万元整 - 投标保证金缴纳要求： - 1.投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间 2026年10月30日10:30(北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户(以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。汇款凭证作为该项目投标保证金的缴纳依据。2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描上传，标书内附有此票据。3、有效投标保证金成功交纳后，截至开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 - 户名 ：阿合奇县公共资源交易中心 - 账号：30473101040008918 - 行名 ：中国农业银行股份有限公司阿合奇县支行 - 联系人 ：李女士 - 电话：0908-5622028、15699351666 - （注：请于工作日10:00—14:00、16:00—20:00致电咨询联系，法定节假日及上述时段以外不予受理，敬请知悉。） - (备注 ：必须写清楚 xx 公司 xx 项目保证金） - 注 ：复印件“必须加盖投标人公章 ” - 二、申请退还投标保证金资料(招投标结束中标结果公示后）: - 1.投标人 :待开标完成后，5个工作日以内公共资源交易中心财务人员将收取得项目投标保证金按投标人基本户退回。 - 2.中标人 :需提供已签订合同复印件一份(并携带合同原件，由中心工作人员核对后退还）。 - 三、其他特殊情况处理 : - 按照招标文件要求规定 :投标人无正当理由不参加该项目投标且在规定开标时间前不递交弃标函，投标保证金不予退还。 |
| 15 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 1.一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2.每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务、技术文件两部分。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：3209334806@qq.com，接收人：程先生 联系电话：18199719889“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2026年10月30日10时30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 19 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 20 | 谈判小组的 组建 | 评标委员会由招标人依法组建；采购人代表1人，评审专家2人，共3人。 评标专家确定方式：评标委员会由招标人推荐抽取。 |
| 21 | 是否授权谈判小组确定成交候选人 | 是。评标委员会推荐3名成交（中标）候选人。由采购人按照排序由高到低的原则确定成交供应商。 |
| 22 | 成交候选人公示媒介 | 新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。 |
| 23 | 履约担保 | 中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额不超过合同总价的10%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。 |
| 24 | 谈判文件领取 | 时间：2026年10月19日至2026年10月23日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，节假日除外） 地点：政采云平台线上。 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 25 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 26 | 政府采购中实施本国产品标准及相关政 | - 1）根据国务院办公厅国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》相关要求，按招标文件格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》； - 2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 着重提醒：投标供应商必须将招标文件采购标的物全部列入《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不享受对本国产品的政府采购支持政策。 |
| 27 | 异常低价 | （1）异常低价认定标准 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价存在下列情形之一的，认定为异常低价，启动异常低价评审： ①投标报价低于通过符合性审查的所有有效投标人报价算术平均值的 50%； ② 投标报价低于通过符合性审查的次低有效投标报价的 50%； ③ 投标报价低于本项目招标控制价（最高限价）的 45%； ④ 评标委员会根据项目实际情况，认为其报价明显低于其他有效报价，可能影响服务质量、工期或不能诚信履约的。 - 异常低价处理程序 - ①评标委员会应当书面要求被认定为异常低价的投标人在规定时间内，就其报价合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，包括但不限于：成本分析报告、采购渠道证明、同类项目业绩、企业产能及履约保障措施等。 ② 投标人未在规定时间内提交说明及证明材料，或提交的材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当认定其投标无效。 ③投标人提供的说明及证明材料经评标委员会评审，能够证明报价合理、具备履约能力的，其投标继续参与评审。 |
| 28 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及（财库〔2022〕19号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按采购文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库〔2014〕68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照采购文件格式提供残疾人福利性单位声明函（如有请提供）。 |
| 29 | 中小微企业政策文件说明 | - 支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 - 不符合上述适用情形的供应商无需提供上述声明函件。 - 本项目货物所属行业：工业 - 着重提醒：投标供应商在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则不享受扣除价格政策。 |
| 备注 | - 1.着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。 - 2.除法律法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款）。 - 3.除非另有特殊说明，若本采购文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 - 4.采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 - 5.投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 - 6.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 7.其他： - （1）投标企业严格遵守国家法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 - （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 - （3）供应商应以书面形式保证成交后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 （4）采购文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |  |
| 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |

## 二、投标人须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求

供货地点：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求

1.2招标人及联系人：见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求

2.2 技术要求：详见谈判采购文件第四章采购内容（技术）及商务要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1 个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价合同 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  最低投标价法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求，具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场（本项目不踏勘）

10. 投标预备会（本项目不召开）

11. 联合投标（本项目不允许联合体投标）

12.招标代理费（详见投标人须知前附表）

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按照采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

### （二）谈判文件

14. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

15. 采购文件的组成

15.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容（技术）及商务要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

15.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

15.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 采购文件的修改、补充、解释

16.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

16.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

16.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

17. 采购文件的发出

17.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。（谈判小组无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，谈判小组推荐的成交候选人方可生效，采购人或代理机构发布成交（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

### （三）投标文件的编制

19. 投标的语言及度量衡单位

19.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 投标文件的组成

资格证明文件和报价文件、商务、技术文件。

20.1资格证明文件（目录）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的近3年内任意1年的财务审计报告（新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）或基本开户银行出具的资信证明和财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录：提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）。

5、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明（自然人投标的无需提供）；

6、投标保证金汇款凭证或投标保函；

7、投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2 报价文件（目录）

1、开标一览表

2、投标分项报价表

20.3商务及技术文件（目录）

1、投标函

2、诚信声明

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）

4、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》

5、投标人关联单位的说明

6、技术规格偏离表

7、商务条款偏离表

8、投标人基本情况表

9、供货、培训、验收、售后服务方案

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料

20.4投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

21.投标报价

21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物及服务的名称、数量、单价和总价。

21.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

21.4投标人应按“采购内容（技术）及商务要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终单价报合计总价。综合单价包括：产品费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、安装、调试、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

21.5投标报价的价格是货物及服务交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6技术要求中规定的相关所有费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8投标人投标总价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.9如投标文件中未列明全面实现投标服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

21.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.12投标人不得对从第三方采购货物及服务的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从成交价格中扣除该部分费用。

21.13投标人应根据服务的技术状况列出随机备品备件的清单和数量（如有），并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

22. 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

23. 投标保证金

23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，谈判小组将否决其投标。

23.2自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。

23.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）成交通知书发出后三十天内，成交人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

23.4投标保证金按投标人须知前附表第16条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

24.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：3209334806@qq.com，联系人：程先生   联系电话：18199719889）

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

26.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

27．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

### （五）开 标、评标和定标

28. 开标

28.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

### 28.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“24.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）谈判报价，开启有效投标供应商的报价，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

开标结束后，由谈判小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，资格审查小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。资格审查小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，资格审查小组将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交谈判小组进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

### 29.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### 30. 谈判小组的组建

30.1谈判小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。谈判小组成员名单在采购结果公告前保密。

31.谈判小组的职责

31.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

31.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3对投标文件进行比较和评价。

31.4确定成交候选人名单，或根据采购人委托直接确定成交人。

31.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32. 评标原则

32.1谈判小组将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行最低价评审，谈判小组按照采购文件规定的评标要求进行比较。

32.2客观公正对待所有供应商，对所有投标文件均采用相同的程序和标准。

32.3谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33. 评委纪律

谈判小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，谈判小组成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34.评标程序（详见“本采购文件：第三章  评标办法”）

35．澄清、说明或补正的形式

35.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

35.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其成交，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

37．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 法定代表人投标投标文件非投标人法定代表人签署的；委托代理人投标未提供或提供无效的法定代表人授权书的；

37.4 未按采购文件规定编制的；

37.5 投标文件内容未按采购文件规定签字、盖章的；

37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.7 投标人未按采购文件变更通知更改投标文件的；

37.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

37.9 标项投标报价超过采购文件规定的最高限价；

37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.12 未实质性响应采购文件中条款要求的投标文件；

37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期；

37.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

37.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

38．废标

38.1 符合谈判文件规定废标情形的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了采购最高限价的，采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39．突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或资格审查小组或谈判小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或资格审查小组或谈判小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或资格审查小组或谈判小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40.定标

40.1采购结果确认（确定成交供应商）

采购结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据谈判小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定成交供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

40.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，成交公告期限为1个工作日。

41. 成交通知书

41.1在成交通知书发出前，招标人将成交侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向成交人发出成交通知书。

41.2成交通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

### （六）合同的授予

42．履约保证金（详见投标人须知）

43．签订合同及公告

43.1采购人在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订合同。

43.2成交供应商拖延、拒签合同的,取消成交资格。

43.3 采购文件、成交供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商的投标文件的内容作实质性修改。

43.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

### （七）纪律和监督

44. 对招标人的纪律要求

44.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

45. 对投标人的纪律要求

45.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

46. 对谈判小组成员的纪律要求

46.1谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

47. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

47.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48．质疑和投诉

48.1.供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

48.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

48.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

48.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

48.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构上报至财政局政府采购服务中心，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 附件：

# 政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地  址：                        邮 编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

地  址：                        邮 编：

授权代表（如有）：

联系电话：

地  址：                        邮 编：

被投诉人1：

地  址：                        邮 编：

联系人：                        联系电话：

被投诉人2：

相关供应商（如有）：

地  址：                        邮编：

联系人：                        联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年  月  日，向       提出质疑，

质疑事项为：

采购人/代理机构于    年  月  日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据1：

法律依据2：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）（法人代表或负责人、代理人）：

公章（单位）：

日期：

附件：质疑及答复材料

投诉书制作说明：

1.投诉人应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定提起投诉。

2.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

3.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

5.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

6.投诉书的投诉事项应具体、明确，并由必要的事实依据和法律依据。

7.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

8.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

# 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

# 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿合奇县财政局政府采购办监管办公室

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 第三章  评标办法

一、评定成交标准

一、评标原则

(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为3人。

(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件和投标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：比照最低评标价法。

二、评标方法

谈判小组将以采购文件、投标文件为评定依据，对资格性和符合性审查合格的投标文件，依据统一的价格要素评定评标价，在符合采购需求的前提下，以报价最低的供应商作为成交供应商。

三、谈判

（一）第一轮谈判

1、谈判小组根据采购项目的特点及投标人商务技术谈判响应文件，认真审核以下内容：

招标文件技术要求的响应、产品的主要功能、性能、公司实力、售后服务承诺、免费质保期、对招标文件商务条款的响应（交货时间、付款方式等）。

2、在本轮谈判过程中，谈判小组认为，参与谈判的投标人满足谈判文件的要求，通知所有投标人在规定的时间内，进行最终报价，谈判小组对投标报价进行审核，若发现投标报价中，单价与总价不相符，大、小写不相符，谈判小组应提请投标人当场修正。最终报价一旦报出，谈判小组不再要求投标人再次报价。由各评审专家依据最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行评审后,以报价最低的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人，第一轮谈判结束。

（二）谈判文件的修改

在第一轮谈判过程中，不能确定成交结果的，经采购人同意，谈判小组可以修改谈判文件，优化采购方案，进行第二轮谈判。谈判文件修改，应经谈判小组集体讨论，且以书面形式通知所有参加第一轮谈判的投标人，并征求投标人的意见，确定投标人修正原响应文件所需的时间，要求投标人签收修改后的谈判文件。

（三）第二轮谈判

1、参与第一轮谈判的投标人递交修正后的商务技术谈判响应文件及报价文件，并由授权代表签字（盖章）后递交给谈判小组，修正后的响应文件同样具有法律效力。在规定时间内未递交的，视同放弃谈判。

2、谈判小组依据修改后的谈判文件及投标人修正后的商务技术响应文件进行谈判。

3、谈判小组确认投标人的谈判响应文件满足谈判文件的要求，通知所有投标人在规定的时间内，进行分次报价和最终报价。由各评审专家依据最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行评审后,以报价最低的投标人作为成交候选投标人或者成交投标人，谈判结束。

16．7 谈判中止

1、谈判时，遇到下列情况之一时，谈判应当终止：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最终报价均超过采购预算的，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消。

2、谈判小组将谈判终止理由通知所有参与谈判的投标人。

四、成交候选供应商推荐原则

（一）“谈判小组”将根据评标价由低到高排列次序（若评标价相同的，按最低最终报价由低到高顺序排列；若评标价相同，且最低最终报价也相同时，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商名单，进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，排名第一者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；进入详评的投标人为五家以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，排名第一者为成交供应商，排名第二者为成交候选供应商。

1、第一成交候选供应商确定为成交供应商，如第一成交候选供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

2、第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，可确定第三成交候选供应商为成交候应商。

（二）成交候选供应商中所投标商品为同一品牌、性能配置相同时，则以最终报价最低者成交。

（三）谈判小组认为，某投标人的有效报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

## 二  投标文件初审

1.资格性审查:

1.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 具备合格有效的三证合一营业执照。 |  |  |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的近3年内任意1年的财务审计报告（新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）或基本开户银行出具的资信证明和财务会计制度。 |  |  |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。 |  |  |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录：提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）。 |  |  |
|  | 5 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明。 |  |  |
|  | 6 | 投标保证金汇款凭证或投标保函 |  |  |
|  | 7 | 投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）； |  |  |
|  | 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

1.2注意：资格证明文件上传过程中，请投标人按照上述要求逐一上传资格性证明文件，如资格审查小组在检验电子标书（资格性审查）过程中，由于投标人自身原因导致资格审查小组无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。

2.符合性审查

2．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 供应商详细地址、联系人、电话。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

2.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

2.4投标人可在现场20分钟内对谈判小组的评审结论提出异议，谈判小组根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

2.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三  投标文件的澄清和补正

3．澄清、说明或补正的形式

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

4．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

4.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

4.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其成交，其合同价按其投标单价予以调整；

49.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四、推荐成交候选人

5.1谈判小组推荐3名成交候选人，并标明排序。

5.2若出现最低评标价相同时,按投标报价由低到高的方式确定成交候选人排序，如果评标价相同且最低最终报价也相同，根据技术指标优劣顺序确定成交候选人‌，如果技术指标也相同，评标委员会应按照少数服从多数的原则进行投票表决，确定成交候选人。‌

6.无效投标条款

6.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密

锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

6.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(4)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(5)联合体投标未提交联合体协议的；

(6)被暂停营业的；

(7)被暂停或取消投标资格的；

(8)财产被接管或冻结的；

（9)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（10）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（11）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（12）其它情形，经谈判小组委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（13）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（14）采购文件规定的其他无效投标情形。

6.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经谈判小组一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价的；

(6)不按谈判小组要求澄清、说明或补正的，或者谈判小组根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经谈判小组委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（8）未按照谈判文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

6.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且谈判小组认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认谈判小组评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经谈判小组委提出按无效投标处理，并经监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

第四章、采购内容（技术）及商务要求

采购参数

| 序号 | 资产名称 | 需要数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颈腰椎牵引设备 | 1台 | 1、该床牵引力、牵引时间、牵引模式均由微电脑控制、电机动力、充分实现智能化； 2、显示方式：中文液晶视窗； 3、≥8种不同的牵引模式（持续式、间歇式、阶梯式），便于临床需求选择； 4、治疗方案存储，可存储至少20种治疗方案，方便临床使用； 5、牵引力自动补偿功能； 6、设定值与实际牵引值同步监测； 7、多种安全设计（患者急退器、医务人员操作急退键）； 8、治疗总时间：0-60min； 9、牵引速度：≥6-12mm/s； 10、电源：220V/50Hz, 功率：≥150W; 11、颈/腰椎加热：37-60℃ 12、有医疗器械注册证 |  |
| 2 | 电针仪 | 12台 | 1、输入功率：≥10.0VA 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波 3、六路输出 4、主机：1台 5、输出导线：6根 6、毫针电极金属夹：6对 7、皮肤电极：6对 8、电源适配器：1 9、毫针、皮肤两种输出模式可选 10、有医疗器械注册证 |  |
| 3 | 腿浴治疗器 | 6台 | - 电源：AC220V±10%；50Hz 2、输入功率不小于600-1200W 3、水箱容积30L（±10%）, 4、水温调节：38℃～48℃，数字实时显示,治疗定时：≥0～90min可调，到时间自动停机提示;具备药浴 +熏蒸双模式，带保温盖，减少热量散失 5、能浸泡到小腿部位、操作简单，使用方便，节省时间，节约能源、干净卫生，可配药浴袋 6、开机、设置输入、工作结束具备有声提示音 7、工作状态采用灯光指示 |  |
| 4 | TDP神灯 | 30台 | 1、落地立式，单治疗头，治疗板直径≥14cm 2、治疗头可360°旋转，立柱升降灵活，支臂可多角度灵活调节 3、机械定时 0-60min 4、设备倾倒可自动断电 5、落地脚架，支撑稳固 6、有医疗器械注册证 |  |
| 5 | 艾灸仪 | 5台 | 1、治疗时间：1-60min可调，设备连续工作时间大于8小时。 2、输出温度调节范围：38℃-56℃可调，且配备双重温度保护装置，防止设备超温烫伤患者。 3、具备超温警示功能，直观提醒用户小心烫伤。 4、设备具有滑轮，移动灵活。 5、治疗头高度、治疗角度可调，临床使用方便。 6、配备红光治疗功能，治疗时可开启红光照射于皮肤表面，红光的热透作用，可以促进血液循环，提升艾灸治疗效果 7、艾饼可双面加热。 8、有医疗器械注册证 |  |
| 6 | 小针刀 | 普通型100个 | 本产品由手持柄、针体和针刀三部分组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。型号根据针身的形式不同分为普通型、刃针、圆针、开口圆针四种型号每种25个。 |  |
| 7 | 颈椎牵引器 | 1台 | 1、采用电动实行牵引的一种自动控制颈椎牵引机; 2、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制； 3、数码显示，牵引力自动补偿，简单牵引数据输入； 4、多种安全设计（患者控制应急开关， 医务人员操作急退键）； 5、牵引力：≥0-300N; 6、牵引行程：≤300mm； 7、颈前屈调节：≥0-30°； 8、牵引总时间：≥0-90min； 9、有医疗器械注册证 |  |
| 8 | 红外线治疗仪 | 5台 | 1、落地式，灯头大小不小于16cm、可360°旋转； 2、支臂伸缩范围：0-78cm； 3、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； 4、波普范围：0.6μm-2.5μm； 5、定时范围：0-60分钟； 6、工作寿命：＞200小时。 7、倾倒后有断电保护功能 8、有医疗器械注册证 |  |
| 9 | 远红外沙疗床 | 2台 | 1、交流220v/50HZ，1800W 30℃～65℃双温双控，产品可定时开关机。 2、当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。 3、远红外频谱加热板 4、智能温度调节器 5、产品配套能量矿物沙 1吨、沙浴服15套、沙疗瓢 2 个、沙床被1套、搽沙手套1副、沙吸管一包、一次性内裤60条、沙疗专用宣传展板2幅。 |  |
| 10 | 医用诊疗椅 | 4把 | 产品采用气动升降，不锈钢圈包裹的脚轮，高品质 PVC座椅；圆面座椅，带靠背。 |  |
| 11 | 中药饮片储存柜（实木） | 3个 | 1、规格长1500宽600高2150，横六竖八，132味药 2、实木框架，传统榫卯工艺 |  |
| 12 | 常压双缸煎药包装一体机 | 2台 | １、容量：不小于15000ml×2 ２、常温常压，可同时煎2个处方，每锅能煎药不小20付，配50-250ml无极可调包装机。包装不低于5袋/分钟。 ３、煎药包装组合体，内筒采用不锈钢，外筒采用玻璃，煎药过程清晰可见。 ４、可设定高温时间（沸腾时间），高温时间250分钟内任意设定，采用倒计时自动显示。 ５、采用数控技术，控制精度高，武火文火自动转换 |  |
| 13 | 空调 | 2台 | 一、机型：3 匹立式柜机、全直流变频、冷暖电辅 电源：220V/50Hz 制冷剂：R32 质保：整机3年包修 二、核心性能指标 1、能效等级：一级能效 2、制冷量≥7000W； 3、制热量≥9000W； 4、带电辅热 5、循环风量≥1000m³/h 6、噪音：内机≤52dB；外机≤56dB 7、适用面积：30～40㎡ 三、硬件配置 1、压缩机：全直流变频双转子压缩机，配备电子膨胀阀 2、外机冷凝器：双排铜管，长效抗腐蚀 3、管路：内外机全纯铜管，无铝管 4、扫风：上下 + 左右自动全域摆风，AI 双路恒温送风。 |  |
| 14 | 中医治疗针 | 10000支 | 1、0.25 × 25mm（1寸） 用途：头面部、耳针、手指、腕踝部 2、0.25 × 40mm（1.5寸） 用途：四肢、躯干、颈肩、腰背部 most 穴位 3、0.30 × 50mm（2寸） 用途：臀部、大腿、腹肌、较深穴位 4、0.30 × 60mm（2.5寸） 深刺：环跳、秩边、大腿深部 5、0.20 × 13mm（0.5寸） 耳穴、颜面、儿童 |  |
| 15 | 玻璃火罐全套 | 10套 | 1-5号整套火罐，选用优质的玻璃制成。符合医疗器械操作安全标准及收费标准 |  |
| 16 | 艾灸条 | 100盒 | 艾绒比例30：1，细腻无杂质，手捏成型。火力柔和，旺而不燥，艾烟清淡。艾灰发白不易散落。 |  |
| 17 | 耳穴贴 | 6000贴 | 由王不留行籽和医用胶布组成。 |  |
| 18 | 三棱针 | 100根 | -次性使用无菌三棱针由针尖、针体和针柄组成， 选配保护套。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭 菌。一次性使用。 |  |
| 19 | 中药调剂台 | 1 | 1、规格：1500*600*900 2、实木框架，传统榫卯工艺 |  |
| 20 | 电子中药称 | 2台 | 圆盘2000g，精度0.01g，充电款 |  |
| 21 | 治疗车 | 3辆 | - 1、材质：ABS医用治疗车；台面及抽屉采用医用原生ABS工程塑料，立柱铝合金； - 2、规格外形尺寸600×450×850mm；双层台面，上层三面防护围栏；配置2个ABS抽屉，静音防脱滑轨，带标签卡槽；4个医用静音防缠绕万向脚轮，其中2个带刹车；整体圆弧边角，耐医用消毒剂擦拭消毒；承重≥45kg，质保≥3年。 |  |
| 22 | 一次性使用埋线针 | 500支/10盒 | 1、规格：7# 0.7*63mm，50支/盒，一次性使用；2、材质：医用级不锈钢针体，环氧乙烷灭菌，产品无菌；3、包装：独立无菌包装，避免交叉感染；4、适用：中医穴位埋线疗法，可配合可吸收缝线使用；5、二类医疗器械，有医疗器械注册证。 |  |
| 23 | 可吸收性胶原蛋白线（可吸收性外科缝线） | 500包/5盒 | 1、 规格：3-0 1.5cm*10，100包/1盒，可吸收性外科缝线；2、材质：医用级胶原蛋白，无菌包装，环氧乙烷灭菌；3、 吸收周期：15-30天完全吸收，无异物残留；4、适用：穴位埋线疗法，软组织缝合；5、二类医疗器械，有医疗器械注册证。 |  |
| 24 | 一次性换药包 | 100包 | 1、 规格：一次性无菌换药包，100包/箱；2、 配置：碘伏棉球、无菌纱布、镊子、医用胶带、一次性手套、污物盘；3、 材质：医用级环保材料，环氧乙烷灭菌，无菌有效期2年；4、 适用：诊疗后伤口换药、清洁处置；5、 二类医疗器械，有医疗器械注册证。 |  |
| 25 | AI舌诊仪（图像采集仪）+智能系统 | 1台 | 1、 硬件：高分辨率图像采集仪，1080P高清摄像头，LED柔和补光，避免反光；2、 软件：AI智能舌诊分析系统，自动识别舌象、舌苔、舌色，生成中医体质辨识报告；3、功能：数据存储、历史对比、健康宣教、诊疗建议生成；4、适配：兼容基层HIS系统，数据可上传；5、有医疗器械注册证。 |  |
| 26 | 面针 | 5000支 | 1、 规格：Φ0.16×13mm，100支/盒，一次性无菌面针；2、 材质：医用级不锈钢针体，环氧乙烷灭菌，产品无菌；3、特点：针身超细，面部浅刺专用，痛感低，不易出血；4、 包装：独立无菌包装，避免交叉感染；5、 二类医疗器械，有医疗器械注册证 |  |
| 27 | 加宽呼吸孔针灸治疗床 | 12张 | - 1、规格：1.长190cm*宽70cm*高65cm;2、呼吸孔（面部俯卧孔）形状：椭圆形（医院标配）常用开孔尺寸：横向 140mm × 竖向 180mm，配套可拆卸孔塞（仰卧时封堵）开孔位置：距离床头边缘约 25～30cm；3、床垫厚度：5～10cm 高密度海绵，PU / 超纤皮革防水面；承重：静态≥200kg，动态≥150kg；床架：方管铁艺 / 不锈钢，可选底部置物架；床面整体平整，适合针灸、推拿、理疗俯卧位使用。 |  |
| 28 | 感应洗手池+排水改造 | 2套 | 1、洁具：白色陶瓷面盆，红外感应非手触水龙头，配套下水配件、皂液器、干手纸支架；2、给水系统：PE给水管敷设，阀门、接头，接入医院主供水管网；3、 排水系统：PVC排污管敷设，S型防臭存水弯，接入医院污水管网；4、施工：墙面/地面开槽、开孔、局部防水处理、管道敷设、回填修补、安装调试；5、符合院感手卫生规范，优质服务基层行评审标准 |  |
| 29 | 艾烟净化排烟系统（集中管道外排式） | 2套 | 艾烟净化排烟系统（集中管道外排式） |  |
| 30 | 龙骨督脉灸长灸盒 | 10个 | 1、材质：优质橡木无漆，耐高温，防开裂，无异味；2、规格：70cm加长款，S型曲面贴合人体督脉，适配脊柱长度；3、结构：双层防烫钢丝网，艾绒放置区均匀，防烫把手，操作安全；4、功能：可同时覆盖整个督脉，实现长蛇灸、铺灸操作，热量均匀渗透；5、符合中医灸疗操作规范 |  |
| 31 | 生姜破壁粉碎机 | 1台 | 1、 材质：304不锈钢杯体，食品级接触材质，易清洁消毒；2、电机：纯铜大功率电机，≥功率800W，干湿两用，可粉碎生姜成泥、中药材；3、功能：开盖断电保护，多重安全防护，定时粉碎，细腻度可调；4、容量：2L大容量，可一次性处理足量生姜，适配督脉灸备姜需求；5、符合医疗机构设备安全标准 |  |
| 32 | 智能恒温电蜡疗仪 | 1台 | 1、电源：AC220V±10%，50Hz 2、容积与外形，熔蜡箱容积≥12L；可放置蜡饼盘，一次可制作多块蜡饼； 3、内胆：304不锈钢，耐腐蚀，方便清洗消毒；外壳ABS阻燃塑料；外形尺寸参考：720×520×860mm，智能双温双控，数字显示 4、标配蜡盘、专用石蜡、排水管 5、静音万向脚轮，2轮带刹车，移动方便 6、有医疗器械注册证 |  |
| 33 | U型管道隐私防护隔帘 | 12套 | 一、轨道要求:1、轨道材质：铝合金医用 U型隔断轨道。2、U型轨道尺寸：正面长度2.2m，左右两侧进深各1.2m；轨道总周长4.6m。3、轨道两端配置限位挡块，防止帘布滑轮脱轨；滑轮推拉顺滑无卡顿，结构牢固不变形。4、房间室内净高约3.5m。二、帘布参数 1、面料：医用阻燃隔断面料，防尘、耐水洗，适配艾灸诊疗环境,不易吸附油烟。2、褶皱倍数：采用1.5倍褶皱。3、成品帘高度：2.8m，帘布底部预留一定距离，便于地面清扫，避免拖地沾灰。4、帘布分多片拼接，正面预留开合开口，便于人员进出理疗床位。5、颜色选用素雅浅蓝色系。 |  |
| 34 | 火龙罐 | 5套 | 砭石花瓣口 1、材质：优质陶瓷材质，耐高温，防炸裂，带隔热手柄；2、规格：口径12cm，容量500ml，适配火龙罐疗法操作；3、特点：防烫设计，密封性好，火力均匀，可配合艾柱、精油使用；4、适用：中医火龙罐刮痧、走罐、温通疗法；5、符合医疗器械操作安全标准及收费标准 |  |
| 35 | 葫芦灸 | 6个 | 1、材质：天然葫芦材质，无异味，耐高温，配不锈钢滤网；2、规格：高度20cm，口径8cm，适配葫芦灸疗法；3、结构：带防烫底座，温控设计，可调节艾条燃烧速度；4、功能：温通经络，祛湿散寒，适配中医葫芦灸悬灸操作；5、符合医疗器械操作安全 |  |
| 36 | 刮痧油 | 100个 | 1、材质：医用级纯植物配方，无激素、无刺激性，无菌灌装；2、规格：500ml/瓶，滋润保湿，活血化瘀，润滑度适中；3、特点：易吸收，不油腻，刮痧后易清洁，适配中医刮痧、推拿疗法；4、符合医疗机构诊疗用油卫生标准。 |  |
| 37 | 治疗室窗户医用遮光窗帘（含轨道+安装） | 5套 | - 1、窗户净尺寸：宽1.7m × 高2.0m 2、窗帘布规格1.窗帘褶皱比例：采用医用标准2倍褶皱，褶皱饱满、遮光严实、美观规整。2.窗帘成品宽度：3.4m 、高度：2.0m - 3、轨道规格 1. 轨道类型：加厚静音直轨 2.轨道总长：2.1m（窗户左右各延伸 20cm，收纳不挡窗户采光） - 4、材质工艺要求：1. 面料采用医用加厚遮光布艺，遮光效果良好、不透光、不透视。2.面料厚实耐磨、可水洗、易清洁、耐反复消毒，不易吸附艾灸油烟。3.垂感好、不褪色、不变形，颜色选用蓝色 4.轨道推拉静音顺滑、结实牢固、不易变形。 |  |
| 38 | 可复用纯棉医用治疗巾 | 50条 | 双层60*80，棉 |  |
| 39 | 中药饮片冷藏柜 | 1台 | 1、供电：AC220V/50Hz，立式风冷无霜，有效容积≥300L；用于贵重中药饮片恒温储存。 2、温控范围：2-8℃，数显温度显示，显示精度 0.1℃；柜内温差≤±2℃；具备温湿度声光报警（超温、断电报警）。 3、箱体：双层中空防凝露钢化玻璃门，带安全防盗锁；内胆食品级耐腐蚀内胆；多层可调节置物搁架；底部带刹车万向脚轮。 4、制冷：全封闭高效压缩机，聚氨酯整体发泡保温，风冷循环制冷，无霜不结冰。 5、具备温度日志存储功能，满足药监、中医馆评审检查。 6、资质：提供3C合格证；整机质保≥2 年，压缩机质保 5 年；厂家上门安装调试、操作培训。 |  |
| 40 | 医用湿热器械消毒柜 | 1台 | 1、电源 AC220V/50Hz；腔体 SUS304 不锈钢，有效容积≥100L；用于竹罐、玻璃罐、理疗器械、诊疗器具湿热高温消毒。 2、消毒模式：湿热高温消毒；温度可调；消毒时间 0-99min 自由设定；支持多组预设消毒程序。 3、控制系统：液晶中文显示屏；实时显示腔内温度、时间；运行结束声音提示。 4、安全保护：过温保护、缺水保护、门体联锁保护，门未关闭设备无法启动，故障自动报警停机。 5、自带排水接口；内腔可拆卸，便于清洁；配置多层器械置物筐。 6、资质：产品合格证；整机质保≥2 年，上门安装、人员操作培训。 |  |
| 41 | 中药饮片展示柜 | 1套 | 一、主材及整体结构：主材采用实木集成环保材料。整柜由三台1米标准单体柜体无缝拼接组合，规格、工艺、色调统一，结构稳固连贯。单柜统一结构配置：1.上部展示区：标配10mm厚钢化玻璃三层隔板，正面、顶面钢化玻璃防尘展示，拼接后板面平整无错位缝隙。2. 下部底座：全实木封闭式储物底座，承重稳固，柜体拼接衔接紧密。柜体标配实木背板，整体结构牢固、不变形、不松动。二、规格尺寸：整体拼接标准尺寸：3000mm×1000mm×400mm（±10mm）单台单体标准尺寸：1000mm×1000mm×400mm（±10mm）组合方式：3米整体柜体由三台1米单体柜体无缝拼接而成。三、颜色及制作工艺柜体颜色：古典红色，整柜无色差。制作工艺：无尘车间高压喷涂面漆，表面无流挂、颗粒、毛刺，接缝打磨平整，漆面均匀顺滑。四、电路及照明系统电路照明系统统一配置，符合室内电气安装规范：1.供电参数：220V、50HZ常规市政用电。2.照明配置：标配T5冷光LED节能灯带，色温亮度统一，不聚热、不损伤药材。3.整体配置：电路配件齐全，拼接处线路隐藏规整，安全达标。 |  |
| 42 | 中药局部熏蒸仪（台式双喷头） | 1台 | 1、具备医疗器械注册证；AC220V/50Hz；2、双独立药缸，可分别加中药液；3、双万向可升降旋转熏蒸喷头，喷头角度360°可调，对准腰、肩、膝、四肢局部治疗；4、蒸汽出口温度可调，治疗定时可调；5、液晶显示，具备防干烧、缺水报警、超温自动切断、漏电保护；6、带移动脚轮，配置冷凝水回收盒；7、整机质保≥2年，厂家上门安装操作培训 |  |
| 43 | 无烟多功能艾灸治疗仪 | 1台 | 1、电源：AC220V/50Hz；推车立式双头输出，可单人双穴位或者两位患者同时治疗；带刹车万向移动脚轮。 2、灸疗模式：明火艾灸，内置高效多级滤烟净化系统，艾烟室内过滤净化，无需外接管道；烟量大小档位可调。 3、机械悬灸臂：双臂多角度万向调节，治疗头高度、角度自由调节，悬灸距离可调。 4、温控：灸疗温度可调；双重独立超温保护、体表过热保护，超温自动停止加热，防止烫伤。 5、控制系统：液晶中文显示屏；定时范围 0‑60min 多档可调；内置多套中医临床治疗处方；治疗结束声音提示。 6、功能：支持多种灸法；可做隔姜灸、隔物灸；配置接艾灰收纳盒，方便清理。 7、安全：漏电保护、过载保护；诊疗环境无明显噪声干扰。 8.资质：产品合格证；整机质保≥2 年；厂家上门安装调试，开展科室人员操作培训。 |  |
| 44 | 医生诊室办公桌 | 1张 | 尺寸1600×800×750mm，E1级环保板材，圆角防撞，带锁抽屉、桌面走线孔，适合卫生院诊室书写病历、办公使用。 |  |
| 45 | 超声波治疗仪 | 1台 | 1、具备医疗器械注册证；AC220V/50Hz； 2、单治疗头，频率1MHz/3MHz双频切换；输出功率连续可调； 3、连续/脉冲两种工作模式；定时范围≥0-30min可调； 4、中文液晶显示，具备过载、故障报警保护；治疗结束声音提示； 5、台式小型机身，放置诊疗台面，配备耦合剂； 6、整机质保≥2年，厂家上门安装，科室人员操作培训。 |  |
| 46 | 中药封包综合治疗仪 | 2个 | 1、具备医疗器械注册证；AC220V/50Hz； 2、输出通道：≥4路独立热疗输出，可同时多名患者治疗，每路独立调温、定时； 3、治疗温度：38℃-48℃可调，步进1℃，温度波动≤±2℃； 4、定时范围：≥1-60min可调，中文数码显示，治疗结束声音提示； 5、安全：双重超温断电保护，过热自动停止输出，断电恢复无输出，防烫伤； 6、配置：配套多套医用封包热敷垫；台式放置，占用空间小； 7、整机质保≥2年，厂家上门安装培训操作。 |  |

备注：1、核心产品：中医治疗针

二、包装要求

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

三、 供货时间及方式。

供货时间：自合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。

供货方式：按照采购人要求供货，安装。

- 四、供货地点

采购单位指定地点。

五、报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物/服务/本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、技术指导、安装费、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及谈判文件要求的供应商需要支付的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

六、所供货物质量保障承诺

- 合同签订之前，中标（成交）供应商应提供所供货物的质检报告（包含但不限于外观与规格检测、安全与环保检测、成分与材质检测、性能与功能检测，根据货物技术参数提供对应检测报告），因中标（成交）供应商的原因无法提供质检报告的，采购人有权单方面取消中标（成交）供应商的供货资格。（投标人必须在投标响应文件中提供法定代表人签字和盖章的“货物质量保障承诺函”。）

七、验收保证的承诺

1、到货验收：货物到达采购人指定地点后，双方对货物的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若在现场到货验收时发现货物数量、规格、品种、参数等外观要求不符合规定，采购人有权拒收货物，因此产生的相关费用均由成交供应商负担。

2.单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、发票、厂家和其他应具有的单证。同时由成交供应商提供该套货物的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书，未提供初次计量鉴定证书的，可委托甲方送检，乙方承担鉴定费用。

3.货物到货验收合格后，需安装的货物必须由厂家授权的技术人员到现场安装，

并在采购人在场的情况下进行操作试验，直至运行正常，确保货物技术指标验收合格。因成交供应商原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，成交供应商应承担违约责任。

4.培训验收（如有）：提供现场免费操作及维护培训。成交供应商需派遣专业技术人员至采购人指定地点对其指定相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至采购人满意为止。成交供应商派出培训人员及厂家技术人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由成交供应商承担，培训的结果必须至采购人满意为止。

5.通过到货验收、初步验收、培训验收后，采购人及成交供应商双方进行最终验收，最终验收合格的，采购人及成交供应商应签署最终验收报告。必要时采购人可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由成交供应商全额承担，且采购人及成交供应商对该验收结果予以认可。

6.质量符合国家法律法规规定的标准、采购文件和投标文件的要求。成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

八、质保及售后服务要求

1.质保期：以设备采购清单中要求的质保期为准。

2.质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应提供产品维护服务。

3、质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务并只收损件的工本费。

4.时间承诺：原厂免费质保期内提供技术支持、货物维护、免费备件更换等服务。提供工程师 7*24 小时地进行远程值守服务，针对设备的技术问题，需提供 7*24 小时的在线电话技术支持服务。出现使用故障（应急等情况时）必须保证，厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证1小时内响应，4小时内工程师到达现场提供技术服务。如修理时间超过1天应向用户提供备用产品。

5.服务热线：成交供应商需提供供应商及厂家的服务热线及联系人，项目所在地应设售后服务网点，并提供服务热线及联系人。

6.货物维护调试培训完成后，提供相关技术资料和操作手册。负责对采购单位工作人员进行培训并提供培训资料，培训内容主要包括供货物的工作原理、操作、运行及维护等方面的知识，直至对方能独立熟练操作、运行、维护。

7.在质保期内，由于货物制造的原因而发生的质量问题，原厂提供免费维修服务，质保期过后免收维修费，只收损件的工本费。

8.成交供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原产品厂家生产的或是经其认可授权厂商生产的全新产品，未经用户同意不得使用非原厂配件。

九、付款方式

签订合同后供货完成安装调试验收合格后支付合同价款的80%，正常运行后支付剩余的20%。（具体以甲乙双方签订合同为准）

十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十一、其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.投标人在服务期间必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。

4.如果成交人不能按照采购文件要求及投标文件的承诺签订成交合同，或经核定成交人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响成交合同执行时，采购人有权取消该成交人的成交资格，确定排名在成交人之后第一顺位的投标人为成交人或依法重新招标。

5.在实际供货时，成交人所提供的货物若已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），且未能按原价提供同等质量或更优质的货物，则按违约处理。

3.投标人在服务期间必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。

- 第五章  合同条款及格式

- （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 编号：

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2.采购标的、数量、质量要求

3.合同总价

合同总价为               元人民币。

4.付款方式：签订合同后供货完成安装调试验收合格后支付合同价款的80%，正常运行后支付剩余的20%。（具体以甲乙双方签订合同为准）

5.合同供货（服务）期限及地点和方式

6.验收要求及违约责任

7.违约责任及解决争议方法

8.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                    名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人签章）：    法定代表人（或委托代理人签章）：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

账    号：                          账    号：

二  合同条款

一、合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律法规及招标人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.完整物权

对于出售的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六、违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍有需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八、履约保证金

17.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九、合同的解除和转让

18.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

20.合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一、 争议解决

21.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22.合同份数。

本合同一式六份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 第六章  投标文件（目录及格式）

资格证明文件（目录）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

- 1.法人或者非法人组织的营业执照证明文件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经审计的近3年内任意1年的财务审计报告（新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）或基本开户银行出具的资信证明和财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录：提供近半年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）。

- 5.法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及被授权在职人员近6个月内任意1个月有效的社保证明。

6.投标保证金汇款凭证或投标保函。

7、所投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价文件（目录）

1.开标一览表

2.投标分项报价表

商务及技术文件（目录）

1.投标函

2.诚信声明；

- 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

4.针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》；

5.投标人关联单位的说明

6.技术规格偏离表

7.商务条款偏离表

8.投标人基本情况表

9.供货、培训、验收、售后等服务方案

10.投标人认为有必要提供的其他证明材料

- 注：

- 1.为方便专家评审建议供应商编制目录对应页码。

2.招标文件提供格式的请严格按照格式要求填写，未提供格式的请供应商自行编辑提供。

3.投标文件须逐页加盖投标单位公章。

投标文件格式1：

- 法定代表人资格证明书

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

成立日期：          单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

投标文件格式2：

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效，特此声明。

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

投标人（盖单位章）；

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：

年   月   日

注：委托代理人投标的还须提供投标人（被授权人）投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明，后附社保证明文件。

投标文件格式3：

诚 信 声 明

采购项目名称：

致：                          （采购人）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。申明内容如有不实，我方愿意承担全部责任，自觉接受相关处罚。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

- 投标文件格式4

反商业贿赂承诺书

在          项目编号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1.不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2.不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假投标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3.我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

- 投标文件格式5

- 中小企业声明函(货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.   ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目（多个标的物）项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）

③投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

各行业划型标准：

- 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入50 万元以下的为微型企业。

- 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。

- 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入1000 万元以下的为微型企业。

- 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入100 万元以下的为微型企业。

- 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入10000 万元以下的为 27 中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

- 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。

投标文件格式6：

- 投标函

致：（采购代理机构）

为响应你方组织的                                   项目的招标项目编号为：                      ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。并出具的金额为人民币           元的投标保证金。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称）      作为投标人正式授权  (授权代表全名， 职务）  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起 60 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺一次性支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签字或盖章）

年	   月    日

投标文件格式7：

- 开标一览表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |
| 供货地点 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标总报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、分项报价表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与分项价格表的合计保持一致。

3.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

投标文件格式7：

- 投标分项报价表

项目名称：                      招标编号：                  标项号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品（标的物）名称 | 品牌及 型号 | 规格 参数 | 数量 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： 元。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人(盖单位章）:

注： 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

2.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算

3.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。

- 投标文件格式8：

- 技术规格偏离表

项目名称：                       招标编号：                 标项号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人(盖单位章）:

日期：          年    月    日

- 投标文件格式9：

- 商务条款偏离表

项目名称：                      招标编号：                标项号：

| 序号 | 招标文件主要商务条款 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物和服务要求。 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
| 5 | 投标有效期：不少于60 天。 |  |  |
| 6 | 投标内容均涵盖采购要求及一切费用和伴随服务。 |  |  |
| 7 | 同意接受本项目的供货期、供货地点以及相关进度安排要求。 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目货物、服务的各项要求。 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真 实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明（如有） |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人(盖单位章）:

投标文件格式10：

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户行账号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开户行行号 |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间投标联系人 |  | 手机 联系方式 |  |  | 传 真 |  |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标文件格式11：

- 类似项目业绩表（如有，没有不填写）

| 序号 | 项目名称 | 设备（货物） 名称 | 数量 | 中标日期 | 中标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |