阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

招  标  文  件

项目名称：阿克苏市医疗援疆“高峰工程”项目-医疗设备一标段

西城社区卫生服务中心医疗设备购置

招标机构名称：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

文件编号：2026- A-38-01

采购单位：阿克苏市卫生健康委员会

编制时间：2026年9月

| 交易科 经办人 | 中心主要领导或分管领导签字 | 业主单位主要领导或分管领导签字 （盖章） |
| --- | --- | --- |

目 录

第一章 招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  采购需求及技术要求

第六章 投标文件格式

- 招标公告

- 阿克苏市医疗援疆“高峰工程”项目-医疗设备一标段西城社区卫生服务中心医疗设备购置公开招标公告

项目概况 阿克苏市医疗援疆“高峰工程”项目-医疗设备一标段西城社区卫生服务中心医疗设备购置的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年 10月28日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：阿克苏市医疗援疆“高峰工程”项目-医疗设备一标段西城社区卫生服务中心医疗设备购置

采购方式：公开招标

预算金额（元）：800000.00

最高限价（元）：800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阿克苏市医疗援疆“高峰工程”项目-医疗设备一标段西城社区卫生服务中心医疗设备购置（详见招标文件）

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起30个日历天内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，标项2，标项3，标项4：本项目不专门面向中小企业

(1)《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；

(2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

(4)《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

(5)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时具备有效的《医疗器械生产许可证》。若投标人为代理商具备有效的第二类《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

时间：2026年 10月08日至2026年 10 月 14 日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取招标文件”，页面跳转后登录，直接获取招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 10 月28 日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年 10 月 28日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次公告在新疆政府采购网发布；

2、请投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件；

3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；

4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询；

6、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。

7、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：阿克苏市卫生健康委员会

地 址：阿克苏市综合办公区8号楼

采购联系方式：张楷

联系电话：19909977525

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心

地　址：阿克苏市多浪河二期便民服务中心1号楼4楼

项目经办人联系方式：金永峰     马依拜尔·吾布力

联系电话：0997-2282002

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阿克苏市医疗援疆“高峰工程”项目-医疗设备一标段西城社区卫生服务中心医疗设备购置 |
| 2 | 项目编号 | 2026-A-38-01 |
| 3 | 采购人 | 名 称：阿克苏市卫生健康委员会 地 址： 阿克苏市北京路67号 联系人：张楷 电 话：19909977525 |
| 4 | 代理机构 | 名 称：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心 地 址：阿克苏市多浪河二期便民服务中心1号楼4楼 项目经办人联系方式： 金永锋 马依拜尔·吾布力 联系电话：0997-2282002 |
| 5 | 采购内容 | （详见招标文件） |
| 6 | 供货方式和质保期 | 供货地点：阿克苏市西城社区卫生服务中心（具体以采购人指点地点为准） 供货期限：自合同签订之日起30个日历天内完成供货。 质保期：标段一：DR机、彩色B超机3年、其他设备1年。 |
| 7 | 报价方式 | 标段一：800000.00元；大写：捌拾万元整 投标报价不得高于最高限价，否则视为无效投标。 |
| 8 | 项目类别 | 本项目所属行业工业。 |
| 9 | 投标人资格、能力、信誉及其他要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明）； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年经审计的审计报告或财务报表，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； (3)提供近期依法缴纳税收的证明；（供应商应提供近半年任意一个月的完税证明①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的供应商应提供相应证明文件证明其依法免税。）； (4)提供近三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险））加盖单位公章； (5)法定代表人参加应上传法定代表人身份证明和本人身份证；委托代理人参加应上传法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证； (6)投标人如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。（开标现场查询） （7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。 （8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判，否则，相关投标均无效； （9）符合法律、行政法规规定的其他条件：提供①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目不专门面向中小企业 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）；（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。（4）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；（5）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；（6）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 （财库[2019]19 号文）；（7）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）； 支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）： □本项目专门面向中小企业采购，投标人为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。 ☑非专门面向中小企业采购，给予符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的报价扣除10%后参与评审。 注：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 3、本项目的特定资格要求： 【标项1】：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时具备有效的《医疗器械生产许可证》。若投标人为代理商具备有效的第二类《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。 4、本项目不接受联合体参加。 注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标语言 | 中文 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天；（从投标截止之日算起） |
| 13 | 采购方式 | 公开招标 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表 0人和评审专家5人，共 5 人组成。 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取 |
| 16 | 是否授权评标委员会确定中标投标人 | □是 ☑否，推荐的成交候选人数：3人 |
| 17 | 现场踏勘、标前 答疑会 | ☑自行踏勘 □统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 18 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |
| 19 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 20 | 分包（转让） | 不允许。 |
| 21 | 联合投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 22 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 23 | ★投标保证金 | 【标项一】 1、投标保证金的递交截止时间：本项目不做要求（北京时间） 投标保证金：0 投标保证金提交方式：投标保证金应当以支票（需背书人盖章并写明支付密码，以兑换到账时间为准）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（基本户对公转账、电汇均认可）。 收款户名：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心 收款账号：201000219725984 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行 备注：“****项目 ”“项目编号 ”投标保证金 2、采用电子保函形式应按以下要求办理： （1）电子保函按照“一项目一保函 ”的原则。 （2）供应商以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购-电子保函-电子保函服务 ”，购买电子投标保函所支付的费用应从供应商企业基本账户转出，同时将电子投标保单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。 （备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从“新疆政府采购-电子保函-电子保函服务 ”中确认是否生效。） |
| 24 | 《投标文件》的编制要求 | 具体详见投标人须知投标文件的组成及编制要求。 |
| 25 | 《投标文件》递交份数、时间及地点 | 1.投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由投标人自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效投标处理。 2.投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告要求“电子投标文件制作与投送教程”） (2)政采云投标文件递交截止时间：2026年10 月28日11：00（北京时间） (3)递交地点：政采云网上不见面开标系统 |
| 26 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年10 月28日11：00（北京时间） 开标地点：政采云网上不见面开标系统 |
| 27 | 履约保证金 | □要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的金额：以中标价的 10%以内收取，确定中标单位后具体金额与采购人商议后确定；未按要求足额缴纳履约保证金的视为放弃第一中标候选人资格。 ☑不要求 |
| 28 | 开标程序 | 1.在招标文件确定的投标文件提交截止时间停止接受投标文件。开标会主持人确定投标人数量是否符合开标要求（请所有投标人提前一小时准备好开标相关资料，调试好电脑设备）； 2.本项目采用“政采云不见面 ”开标，投标人须在投标截止时间前登录政采云平台http://www.zcygov.cn/进行签到。 3.主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律； 4.宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名； 5.解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等。 6 .参与“政采云不见面”开标的各投标人，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑上进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由投标人自行承担。 7.开标结束。 采购代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。 |
| 29 | 中标成交结果公告 | 中标成交结果公告在新疆政府采购网予以公告，公告期不少于1个工作日。 |
| 31 | 落实政府采购政策 | 【标项一】 支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）： □本项目专门面向中小企业采购，投标人为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。 ☑非专门面向中小企业采购，给予符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的报价扣除10%后参与评审。 注：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 32 | 补充内容 | 1.电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。 2.备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs）,备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题，数字证书（CA锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。 3.投标人制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA锁）同为一把，若因数字证书（CA锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，投标人自行承担后果。 4.数字证书办理：投标人须自行办理政采云数字证书（CA锁）联系方式：政采云热线：95763 5.投标人应认真学习关于开展自治区政府采购“不见面开标系统”网络培训的通知，制作电子投标书。 |
| 33 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 【标项一】 低价不正当竞争预防措施依据，财库【2026】2号文:采购 人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形 之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查 程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标 （响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通 过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应 商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符 合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标 （响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可 能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投 标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的， 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要 时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的磋 商小组应当将其作为无效投标处理。磋商小组应当要求其 在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度 的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营 业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、 销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 书面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人 或者代理人签字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负 责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的由其本人或 者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，磋商小组应 当结合采购项目服务需求、专业实际情况、供应商财务状 况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行 审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或 者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内 递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无 效处理。 |
| 34 | 设备 | 设备进口： □是 优先向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品 ☑否 |
| 35 | 补充 | 投标企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消投标资格。若有涉嫌造假的行为，将上报自治区行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 |
| 36 | 备注 | 若参数中出现品牌型号，仅供参考，采购人未指定任何品牌及型号 |
| 37 | 政策落实 | 【标项一】 根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。供应商应逐项填写《关于符合本国产品标准的声明函》。 |
| 38 | 投标文件签字或盖章要求 | 1.招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。 2.被授权代表人签章的，投标文件应附法人授权委托书。 3.供应商在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章 ”、“合同章 ”、“财务章 ”、“业务章 ”等)的印章。 |
| 39 | 投标文件解密时间 | 供应商应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。投标文件开启时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。报价确认10分钟，超时未确认视同认可报价。 |
| 40 | 无效投标条款 | 不同投标人的电子投标文件（包含上传的所有 PDF 文件）由同一台计算机编制、创建或上传，即出现作者信息、IP 地址、MAC 地址等关键技术标识信息一致，其投标视为无效。 注：作者信息是指上传的 PDF 电子投标文件的文档属性作者名字，如果一致，其投标视为无效；如果作者名字为 Administrator、Admin、Guest 等电脑默认作者时，评审专家根据标书情况综合评判其投标是否无效。 |

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

## 一、总则

1.适用法律、法规

1.1.本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。

2.资金

2.1.本项目实施资金来源为2026年度援疆资金，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

3.释义

3.1.“采购人、买方、甲方”指阿克苏市卫生健康委员会；

3.2.采购代理机构：指为本次招标项目提供招投标服务组织工作的机构；

3.3.投标人：指按照招标文件要求投标并向采购人或采购代理机构提交投标文件的法人或者其他组织；

3.4.法人：包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；

3.5.其他组织：包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；

3.6.自然人：指《中华人民共和国民法通则》或《民法总则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

3.7.中标人、卖方：指依法确定成交资格并授予合同的投标人；

3.8.货物：系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料。

3.9.服务：系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.10.偏离：是指投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

3.11.实质性条款：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”、“未投标”、“废标”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

3.12.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

4.★投标人资格条件

详见投标人须知前附表；

4.1.符合招标文件中规定的其他特定资格要求；

4.2.投标人须在中国大陆境内有合法的注册登记，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

4.3.属于国内制造商投标人须满足：在中国大陆合法注册的生产经营性企业，符合行业的生产专业技术条件、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。国外制造商须在中国大陆设有合法注册的直辖专属机构。

4.4.属于经销代理资格性质的投标人须满足：合法有效的经营范围，符合投标准入资格和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直辖专属机构所核定的业务范围和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。

4.5.中小企业须符合财库〔2020〕46号文关于中型、小型、微型企业的要求，且在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.6.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局，戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.7.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.8.知识产权与保密事项：(1)所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。(2)由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有其他资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有的备份文件及资料。

4.9.投标人参加投标不得存在下列情形之一：

(1)与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

(2)法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(3)自然人与参与本项目投标的法人或其他组织存在隶属关系或者其他利害关系。

4.10.投标人领取了招标文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评标委员会审核的结果为准。

4.11.不接受联合体投标。

5.授权委托

5.1.投标人代表不是投标人的法定代表人或其他组织负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

5.2.自然人参与本项目投标时不得再委托其他自然人进行投标，且持自然人身份证明投标。

5.3.法定代表人或其他组织负责人出席开标仪式或者直接办理投标相关事宜者无须提供授权委托书，但须提供法定代表人或其他组织负责人身份证明。

6.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1.招标文件共分六章，其内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 采购需求及技术参数

第六章 投标文件格式

7.2.对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7.3.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招 标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的质疑、修改

8.1.任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构联系方式见“投标须知前附表”。采购代理机构对其获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取招标文件的供应商(答复中不包括问题的来源)，否则将视为所有供应商已详细阅读招标文件并能够响应招标文件实质性要求。

8.2.投标截止期前十五（15）天，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

8.3.招标文件的修改将以变更公告的形式在发布招标公告的网站予以公布，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向采购代理机构予以确认；在规定时间内未收到回复确认的，将视为默认接受。

8.4.投标人投标文件内出现组价、开标阶段报价或投标文件内前后报价出现不一致，使得评审工作无法继续者，评标委员会可以要求该投标人做出书面澄清，投标人拒不履行评标委员会澄清要求的将视为无效投标；投标文件其他应予修正范围和标准以《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条执行。

三、投标文件的组成及编制

9.投标文件的组成

9.1.投标文件由内容如下组成：

报价文件部分：

商务技术文件部分：

10.编制原则

10.1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。★招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整投标的投标文件，其投标将有可能被视为无效投标。

10.2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的投标，否则其投标将被视为无效投标。

10.4.投标文件的编制及相关参数、证明材料、认证或报告等投标文件组成部分均应为简体中文版或中英文双语版否则在评审时将不予认可。

11.1.投标文件应按照“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

11.2.投标人投报多个（标包）段的，须对每个（标包）段分别制作投标文件并报价。

11.3.对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。

11.4.投标文件的制作，应使用简体中文（包括投标人对其投标文件进行支持的第三方证明文件，如审计报告、产品说明书、检验报告、评估报告等，均须采用简体中文进行编制或提交）。

11.5.投标文件应该用计算机打印，并加注页码，用不可拆卸的无线胶装方式整册装订牢固。

11.6.任何行间插字、涂改和增删，须由投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人直接签字）或其授权委托书在旁边签字、盖章后方为有效；否则其内容将不被认可，涉及资格认定的未进行签字盖章的行间插字、涂改和增删均不予认可，并一同视为无效投标。

11.7.投标文件商务文件部分与技术文件部分原则上应采用一本进行装订提交；如因文本过厚无法一本装订的，投标人必须在投标文件封面连续注明“上册”“下册”或“上册”“中册”“下册”。

11.8.《投标文件》应根据《招标文件》的要求编制，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏或与《招标文件》要求不符的将被视为无效投标。

12.★投标报价

12.1.投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

12.2.投标人应按投标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将其视为无效投标。

12.3.投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效投标。

12.4.投标报价范围及说明：

报价：包括完成采购内容中全部货物服务等全过程的全部费用。

12.5.支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

12.6.不符合下列要求的除外：

（1）不符合招标文件规定格式要求提供中小企业声明函的。

（2）不符合（财库〔2020〕46号）文件的规定企业的产品价格不予扣除。

（3）不符合招标文件规定格式要求并未提供“残疾人福利性单位声明函”声明函及证明材料的。

（4）不符合财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的不予扣除。

（5）不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2015）68号）的规定的不予扣除。

（6）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号规定的不予扣除。

（7）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品的不予扣除。

13.备选方案

13.1.备选方案是指在本招标文件已明确的货物（设备）或服务的基本要求，如货物（设备）或服务的用途、用意、服务基本需求等；但投标人应标的货物（设备）或服务分部分项内容优于招标文件基本要求的，不在备选方案之列。

13.2.本采购项目不接受备选方案投标。

14.★投标人的资格证明文件

投标人应提交满足资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

15.★投标保证金

15.1.投标保证金金额及缴纳方式详见“投标须知前附表”。

15.2.投标人须将凭证附在投标文件内，证明其具有投标资格。

15.3.未中标投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1)投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5)招标文件规定的其他情形。

16.★投标有效期

16.1.投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起），在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标文件递交截止之日起计算。投标人须在投标文件中做出响应。投标有效期无响应或不足的，在评审时将其视为无效投标。

16.2.特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17.★投标文件份数和签署、盖章

17.1.投标人应按“投标须知前附表”规定的份数提交《投标文件》，否则视为无效投标。

17.2.投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由投标人自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效投标处理。

17.3.投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告要求“电子投标文件制作与投送教程”）

17.4.本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版投标文件，中标人在中标公示期满后提交二份纸质版投标文件给代理机构存档。特别提示：中标人提交的纸质版《投标文件》文字内容与开标时电子投标书应完全一致。

17.5.除投标人对错误处须修改外，全套《投标文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标单位的印章或由《投标文件》签字人签字或盖章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.6《投标文件》应根据《招标文件》的要求签署及盖章，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.7.未按招标文件要求签署盖章的投标文件视为无效投标。

四、投标文件的密封标记和递交

18.★投标文件的密封和标记

18.1.电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。

18.2.备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs）,备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题，数字证书（CA锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。

18.3.投标人制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA锁）同为一把，若因数字证书（CA锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，投标人自行承担后果。

19.投标文件的递交

19.1.投标人应按照本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前递交投标文件。

19.2.投标截止时间为《招标文件》“投标人须知前附表”中规定时间，逾期送达的《投标文件》采购代理机构和采购人概不接受。

19.3.到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

五、开标、评标、定标

20.开标

(1)开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

B、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

E、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

F、文字与图表不符的，以文字为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（2）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被投标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

21.评标委员会

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由5人以上单数评审专家组成。专家名单从政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合处理投诉工作；

招标文件及法律法律规定的其他评标委员会须履行的义务。

22.评审

22.1.评标委员会按照“评标办法”规定的评审标准对投标文件进行评审。

23.★无效投标的情形

23.1.投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人）或授权代理人未参加开标会议的；

23.2.投标人未按招标文件要求提供法人（或其他组织负责人，或自然人）身份证复印件，被授权人身份证复印件和法人授权委托书等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

23.3.《投标文件》未按照《招标文件》规定要求签署、盖章或提交的投标文件份数不全的；

23.4.投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权委托人的印章或签字的；

23.5.《投标文件》不符合《招标文件》规定格式的；

23.6.投标总报价超出项目采购预算的。

23.7.应交未交投标保证金或不能提供有效缴纳凭证的；

23.8.不具备招标文件中规定的资格要求或资格证明文件不全或是虚假的；

23.9.投标有效期不符合《招标文件》要求的；

23.10.不能按评标委员会要求提供相应证件原件或提供的原件与投标文件复印件不一致，且存在伪造行为的；

23.11.投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

23.12.评审专家中有2/3认定投标人投标价格有恶意报价行为的；

23.13.《投标文件》含有采购人不能接受的条件或声明的；

23.14.在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响的；

23.15.投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

23.16.经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

23.17.违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

23.18.招标文件中已明确无效投标的其他条款。

24.定标

定标及确定中标候选人的原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，选择最低报价的投标人为排名第一的中标候选人。

六、质疑

25.投标人质疑

25.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构收到质疑函后7个工作日内作出答复。本次招标投标人如对招标文件或招投标过程进行质疑，投标人须一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑内容，多次质疑将不予受理。

25.2.投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）关于招标过程的质疑，应在招标程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

25.3.投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

25.4.质疑书应当包括下列内容：

(1)投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)质疑项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期。

25.5.质疑书应当由投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人）或其授权委托人签 字并加盖投标人单位章，质疑书由授权委托人签字的应附投标人授权委托书（自然人除外）。

25.6.采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

25.7.投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

25.8.   质疑函范本：

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：              日期：

25.9.质疑函接收方式：质疑函以书面形式递交或者电子邮件的方式发送。（发出质疑函需电话告知代理机构）

质疑函递交地点：阿克苏市卫生健康委员会

质疑函联系人：张楷

联系电话：19909977525

七、签订合同

27.中标通知书

27.1.采购代理机构将电话通知中标人缴纳招标代理服务费。

27.2.在规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

27.3.中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

27.4.中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

27.5.中标人未按照招标文件要求与采购人签订采购合同或放弃中标资格的，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定执行。

28.签订合同

28.1.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

28.2.采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3.除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

28.4.中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购人管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.5.采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

28.6.分包履行合同（本项目不允许分包）

28.7.如招标文件同意分包，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。政府 采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

29.政府采购合同履行中合同标的的追加

29.1.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.废标条款

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质投标的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.履约保证金（详见投标人须知前附表）

31.1.在接到中标通知书30个日历天内，中标的投标人应按合同规定向采购人提交履约保证金。

31.2.如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

31.3.如果中标人不与采购人签订合同并提交履约保证金，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人则有权没收该投标人的投标保证金，并视为其放弃中标资格；给采购人的损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

32.采购任务取消

32.1.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

33.其他

33.1.本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

33.2.投标人成功投标并不意味着其满足投标人资格，具体评判标准以本文件和评标委员会评审为依据。

第三章  评标办法

评标办法（综合评分法）正文部分

（一）评标方式

1、通过初步审查的投标人为合格的投标人。

2、本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等相关规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对各投标单位的投标文件，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

3、综合评分法采取百分制的量化评审；由评标委员会成员依据评审标准独立打分。

（二）评标计算规则

报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100

基准价=即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一

评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资 格 性 审 查 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力（若供应商是企业（包括合伙企业）应提供有效的营业执照；若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书；若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照；若供应商是自然人应提供自然人身份证明） |  |  |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年经审计的审计报告或财务报表，新成立公司不足一年的提供成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； |  |  |
|  | 3 | 提供近期依法缴纳税收的证明；（供应商应提供近半年任意一个月的完税证明①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。③依法免税的供应商应提供相应证明文件证明其依法免税）； |  |  |
|  | 4 | 提供近三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单，供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险））加盖单位公章； |  |  |
|  | 5 | 法定代表人参加应上传法定代表人身份证明和本人身份证；委托代理人参加应上传法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证； |  |  |
|  | 6 | 投标人如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，提供截图（开标现场可再次查询确认）； |  |  |
|  | 7 | 【标项1】：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时具备有效的《医疗器械生产许可证》。若投标人为代理商具备有效的第二类《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。 |  |  |
|  | 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。 |  |  |
|  | 9 | 符合法律、行政法规规定的其他条件：提供①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》 |  |  |
| 符 合 性 审 查 | 商务审查标准 |  |  |  |
|  | 1 | 应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |  |  |
|  | 2 | 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容； |  |  |
|  | 3 | 超出招标文件要求的供货期限时间的； |  |  |
|  | 4 | 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； |  |  |
|  | 技术审查标准 |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否对招标文件中的内容做出实质性和完整的投标，是否做出错误投标； |  |  |
|  | 6 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的； |  |  |
|  | 报价审查标准 |  |  |  |
|  | 7 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |  |
|  | 8 | 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

附表二

详细评分标准表

| 1 | 报价 | 30分 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 注：基准价=响应招标文件的最低投标报价 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，小型和微型企业产品或提供服务的投标价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（成交价及合同价仍以其投标报价为准）。本项目为非专门面向中小企业的项目，给予小微企业 10%价格扣除。 同时符合以下所有要求的投标单位被认定为小型、微型企业：投标单位按照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 参数及指标的响应 | 30分 | 技术参数：供应商须对照采购需求中技术要求内容逐条在《投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，每条款每出现一项负偏离扣2分，该项总分30分。 ①所投产品性能指标完全满足招标文件指标，无负偏离得26分；如有负偏离，正偏离不得加分。 ②“▲”号技术参数一项不满足扣2分；其他普通技术指标参数一项不满足扣1分，（基准分26分，最低得分0分）； ③完全满足招标文件指标的情况下，“▲”号技术参数一项优于招标文件参数加1分；非“▲”号技术指标参数一项优于招标文件加0.5分，本项最多加4分。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，否则视为负偏离。 2.供应商对技术需求的条款应当按要求提供证明书、截图等各类证明材料；以上证明资料应在《投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表》“备注”栏说明该项证明资料在《投标文件》的具体页码；未按要求提供证明资料的，或所应答内容（或数据、指标等）与其提供的证明资料不一致的，或未按要求注明页码的，均视为负偏离。 |
| 2 | 供货方案及技术措施 | 10分 | 包括:（1）功能说明、性能指标、设备选型说明；（2）投标人的项目实施进度计划安排，且相关保障措施；（3）对各项关键工作安排包含（品控、备货、发货、安装调试、验收）；（4）对应急突发事件有应急保障措施和解决方案；（5）项目管理方案,组织机构完善，人员有保障。 1.每提供一项方案最高得2分，满分10分； 2.评审专家根据各项方案内容进行综合评审，每项最高2分，满10分 。 |
| 3 | 专业团队及技术人员 | 4分 | 要求投标产品厂家在新疆范围内至少有1名常驻售后人员或技术人员，提供技术支持和保障。 售后人员或技术人员≤1人的不得分。售后人员或技术人员每增加1人加2分（本项满分4分） 核心产品需提供厂家人员有效的身份证、拥有医疗产品维护、维修或技术支持服务相关岗位证书，未提供或提供不全的不得分 |
| 4 | 售后服务 | 6分 | 工程师达到每年2次定期上门巡回服务得1分，每年4次定期上门巡回服务得2分，供应商须提供承诺（格式自拟）。未提供不得分。 |
|  |  |  | 售后服务的内容：1.售后维修人员组成；2.免费维修时间及流程；3.质量问题解决方案（含应急突发事件）；4.配用配件的供应等。 1.每提供一项方案最高得1分，满分4分； 2.评审专家根据各项方案内容进行综合评审，每项最高1分，满4分 。 |
| 5 | 培训方案 | 5分 | 投标人应制定详实的培训计划，对设备操作人员和相关养护人员进行培训，直至熟练掌握使用方法及常规维护为止。包括①培训方案、②培训时间安排、③培训计划、④培训过程中突发事件处置、⑤培训方式等， 1.每提供一项方案最高得1分，满分5分； 2.评审专家根据各项方案内容进行综合评审，每项最高1分，满5分 。 |
| 6 | 业绩经验 | 4分 | 提供2023年以来承担过的同类项目业绩证明材料，每提供1项同类项目业绩证明材料（供货合同和中标通知书）的得2分，最高得4分。 说明：同类项目业绩证明材料（供货合同和中标通知书）要求提供清晰扫描件或复印件，能够体现项目名称、实施具体内容、项目实施期限、合同金额、合同签订时间、合同双方盖章页等关键内容，提供不全或内容不清晰或未提供者不予认可。 |
| 7 | 质保期 | 3分 | 根据投标人提供质保期承诺书（格式自拟），质保期达到采购需求要求的，得1分，每增加一年质保期得1分，该项总分3分。未提供承诺书或质保期限不足一年的，不得分。 |
| 8 | 应急预案 | 8分 | 投标人根据项目实际情况提供相适应的方案：①解决问题方案②紧急故障处理预案，③故障解决时间，④定期巡检维护方案等， 1.每提供一项方案最高得2分，满分8分； 2.评审专家根据各项方案内容进行综合评审，每项最高2分，满8分 。 |

第四章  合同条款

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):                  (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方1(全称)：                             (供应商)

乙方2(全称)：                             (联合体成员供应商或其他合同主体》(如有)

乙方3(全称)                             (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(投标)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1.项目信息

(1)采购项目名称:

采购项目编号:

(2)采购计划编号:

(3)项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):

品牌:                      规格型号:

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称：

关键部件:             品牌：             型号:

关键部件:             品牌：             型号:

关键部件:             品牌：             型号:

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车:

□是，《政府采购品品分类目录》底级品目名称:      数量:    金额:

□否

- （4）政府采购组织形式:□政府集中采购  □部门集中采购   □分散采购         (5)政府采购方式:□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

- □询价 □单一来源 □框架协议 □其他:

- (注:在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

- (6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业:□是    □否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):□是  □否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:□是  □否

- 中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:□是  □否

- 中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:口是  □否

- (7)合同是否分包:□是     □否

- 分包主要内容:

- 分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

- 分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

- □大型企业    □中型企业    □小微型企业

- □残疾人福利性单位   □监狱企业   □其他

- (8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:□是    □否

- 外商投资企业类型:□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品:

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:     金额:

- 国别:       品牌:      规格型号:

- □否

- (10)是否涉及节能产品:

- 口是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

- 口强制采购                □优先采购

- □否

- 是否涉及环境标志产品:

- 口是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

- 口强制采购      □优先采购

- □否

- 是否涉及绿色产品:

- □是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:

- □强制采购      □优先采购

- □否

- (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

- □是          □否             □不涉及

- 2.合同金额

- (1)合同金额小写:

- 大写:

- 分包金额(如有)小写:

- 大写:

- (注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

- (2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

- □固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

- (3)付款方式(按项目实际勾选填写):

- □全额付款:  (应明确一次性支付合同款项的条件)

- □分期付款:(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)，其中涉及预付款的:(应明确预付款的支付比例和支付条件)

- □成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

- □绩效激励(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

- 3.合同履行

- (1)起始日期:__年  月   日，完成日期:___年   月  日。

- (2)履约地点:

- (3)履约担保:是否收取履约保证金:□是   □否

- 收取履约保证金形式:

- 收取履约保证金金额:

- 履约担保期限:

- (4)分期履行要求:

- (5)风险处置措施和替代方案:

- (1)验收组织方式:□自行组织  □委托第三方组织

- 验收主体:

- 是否邀请本项目的其他供应商参加验收:□是   □否

- 是否邀请专家参加验收:□是     □否

- 是否邀请服务对象参加验收:□是  □否

- 是否邀请第三方检测机构参加验收:□是  □否

- 是否进行抽查检测:□是，抽查比例:           □否

- 是否存在破坏性检测: □是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

- □否

- 验收组织的其他事项:

- (2)履约验收时间:(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收)

- (3)履约验收方式:□一次性验收

- □分期/分项验收:(应明确分期分项验收的工作安排)

- (4)履约验收程序:

- (5)履约验收的内容:(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

- (6)履约验收标准:

- (7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:□是   □否

- (8)履约验收其他事项:(产权过户登记等)

- 5.组成合同的文件

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

- (1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2)政府采购合同专用条款

- (3)政府采购合同通用条款

- (4)中标(成交)通知书

- (5)投标(投标)文件

- (6)采购文件

- (7)有关技术文件，图纸

- (8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

- 6.合同生效

- 本合同自                生效。

- 7.合同份数

- 本合同一式     份，甲方执     份，甲乙双方各执    份，均具有同等法律效力。

- 合同订立时间:    年   月   日

- 合同订立地点:

- 附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| - 甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方) |  | - 乙方(供应商) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 单位名称(公章或合同章) |  | - 单位名称(公章或合同章) |  |
| - 法定代表人或其委托代理人(签章) |  | - 法定代表人或其委托代理人(签章) |  |
|  |  | - 拥有者性别 |  |
| - 住所 |  | - 住所 |  |
| - 联系人 |  | - 联系人 |  |
| - 联系电话 |  | - 联系电话 |  |
| - 通信地址 |  | - 通信地址 |  |
| - 邮政编码 |  | - 邮政编码 |  |
| - 电子邮箱 |  | - 电子邮箱 |  |
| - 统一社会信用代 - 码 |  | - 统一社会信用代码 |  |
|  |  | - 开户名称 |  |
|  |  | - 开户银行 |  |
|  |  | - 银行账号 |  |
| - 注:涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

- 1.定义

- 1.1合同当事人

- (1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

- (2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

- (3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

- 1.2本合同下列术语应解释为:

- (1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(投标)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

- (2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

- (3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

- (4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

- (5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(投标)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

- (6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

- (7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

- 2.1合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 3.履行合同的时间、地点和方式

- 3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

- 4.甲方的权利和义务

- 4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

- 4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

- 4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

- 4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

- 4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

- 4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

- 5.乙方的权利和义务

- 5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

- 5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

- 5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

- 5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

- 6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

- 6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行·方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

- 7.货物包装、运输、保险和交付要求

- 7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款]约定的指定现场。

- 7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

- 7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

- 7.6如因包装运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

- 8.质量标准和保证

- 8.1质量标准

- (1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行:没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行:没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- (2)采用中华人民共和国法定计量单位。

- (3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

- (4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

- 8.2 保证

- (1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

- (2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

- (3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的投标时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- (4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

- (5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 9.权利瑕疵担保

- 9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

- 9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

- 9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

- 10.知识产权保护

- 10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任:甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

- 11.保密义务

- 11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 12.合同价款支付

- 12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 13.履约保证金

- 13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方:逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照[政府采购合同专用条款]规定支付。

- 14.售后服务

- 14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

- (1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

- (2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料:

- (3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- (4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训:

- (5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

- (6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

- 14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 15.违约责任

- 15.1质量瑕疵的违约责任

- 乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

- 15.2迟延交货的违约责任

- (1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

- (2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

- 15.3迟延支付的违约责任

- 甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

- 15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款]规定执行。

- 16.合同变更、中止与终止

- 16.1合同的变更

- 政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

- 16.2合同的终止

- 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

- (2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的；1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行:乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- (3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- (4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

- 16.3合同的终止

- (1)合同因有效期限届满而终止；

- (2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

- 16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

- 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 17.合同分包

- 17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(投标)文件规定进行合同分包。

- 17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(投标)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

- 18.不可抗力

- 18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

- 18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

- 19.解决争议的方法

- 19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

- 19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地:通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

- 19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

- 20.政府采购政策

- 20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

- 20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 21.法律适用

- 21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

- 21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22.通知

- 22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

- 22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

- 22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

- 22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同未尽事项

- 23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

- 23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 政府采购合同专用条款

| - 第1.2(6)项 | - 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 第二节第1.2(7)项 | - 其他术语解释 |  |
| - 第二节第4.4款 | - 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| - 第二节第4.6款 | - 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| - 第二节第5.4款 | - 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| - 第二节第6.1款 | - 履行合同义务的顺序 |  |
| - 第二节第7.1款 | - 包装特殊要求 |  |
|  | - 指定现场 |  |
| - 第二节第7.2款 | - 运输特殊要求 |  |
| - 第二节第7.3款 | - 保险要求 |  |
| - 第二节第8.2(1)项 | - 质量保证期 |  |
| - 第二节第8.2(3)项 | - 货物质量缺陷投标时间 |  |
| - 第二节第11.1款 | - 其他应当保密的信息 |  |
| - 第二节第 12.2款 | - 合同价款支付时间 |  |
| - 第二节第13.2款 | - 履约保证金不予退还的情形 |  |
| - 第二节第13.3款 | - 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| - 第二节第14.1(3)项 | - 运行监督、维修期限 |  |
| - 第二节第14.1(5)项 | - 货物回收的约定 |  |
| - 第二节第14.1(6)项 | - 乙方提供的其他服务 |  |
| - 第二节第15.1款 | - 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| - 第二节第15.2(2)项 | - 迟延交货赔偿费 |  |
| - 第二节第 15.3款 | - 逾期付款利息 |  |
| - 第二节第15.4款 | - 其他违约责任 |  |
| - 第二节第19.2款 | - 解决争议的方法 | - 因本合同及合同有关事项发生的争议，按第 种方式解决:(1)向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；(2)向 人民法院起诉。 |
| - 第二节第23.1款 | - 其他专用条款 |  |

以上合同文本为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定。

- 采购需求及技术要求

## 一、项目概况

1.项目名称：

一标段：西城社区卫生服务中心医疗设备购置

- 2.项目编号：

## 一标段

## 3.所属行业为： 本项目属于工业 。

4.服务内容：阿克苏市医疗援疆“高峰工程”设备采购（详见招标文件）

## 5.需落实的政府采购政策：按照（关于印发《政府采购促进中小企业发展管

理办法》的通知）执行，本项目不专门面向中小企业采购。

## 6.采购方式： 公开招标

## 7.质量要求：合格，需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范.

- 采购清单

- 一标段清单：

| 序号 | 设备名称 | 预算单价(万元) | 总数量 | 预算总价(万元) | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 2 | DR机 |  | 1 |  | 援疆项目资金 | 核心设备 |
| 3 | 彩色超生机 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 4 | 血常规分析仪 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 5 | 电子血压计 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 6 | 诊断床 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 7 | 电子体重称 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 8 | 铲式担架 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 9 | 简易呼吸器 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 10 | 便携式冲洗器 |  | 1 |  | 援疆项目资金 |  |
| 合计： 元；大写： |  |  |  |  |  |  |

- 除颤仪

1、

  - 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.5kg

- 1.2 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击

1.3 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44

1.4 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）

1.5 除颤监护仪面板操作界面分区明确，除颤操作流程清晰

1.6 提供双色报警灯

1.7 提供操作培训支持材料，包括但不限于用户手册、操作视频或培训指南，便于医护人员快速掌握设备使用

1.8 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频，提供彩页等证明材料

2、显示屏

▲2.1彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥3通道监护参数波形

2.2支持中文操作界面

2.3有高对比度显示界面，支持户外查看

3、电源及电池

3.1内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换

★3.2电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电

4、手动除颤

4.1支持成人、小儿

★4.2采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

4.3手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

4.4输出能量：成人最大能量可支持360J

▲4.5开机速度快，设备的休眠唤醒开机时间小于2s，提供说明书等证明材料

▲4.6充电至200J≤5s，提供彩页或说明书等材料

▲4.7除颤后基线恢复时间小于2.5s，提供说明书等证明材料

4.8病人接触状态指示：体外除颤电极板或除颤监护仪界面可显示病人接触状态提示（如接触良好/不良），支持阻抗监测功能

4.9设备支持手动除颤模式及AED模式；AED模式具备自动节律分析及操作语音/图示指引功能

4.10手动除颤支持能量手动选择及预设常用能量档位快速调用，可选配能量自动递增/优化功能

4.11体外除颤电极板支持成人、小儿除颤，可通过一体式电极板或专用小儿电极板/转接件实现

4.12体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

4.13支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间

5、监护

5.1支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm

5.2频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB

6 、记录仪

6.1内置50mm热敏记录仪

6.2 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警

6.3 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s，误差±5%，提供说明书等证明材料

7、存储容量

7.1设备的内部存储容量不小于1Gb

7.2 可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件

7.3 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

8、设备维护与自检

8.1设备具有用户检测和设备自检功能

8.2支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检

8.3 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：治疗模块、电池、放电，其中充放电检测应覆盖最大能量，提供说明书等证明材料

8.4 支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行手动检测时，除颤监护仪会给出提示

8.5 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态

8.6 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。提供说明书等证明材料

8.7自检失败时，提供图文故障排除提示，提供说明书等证明材料

- 二、DR机（数字化摄影X射线机）

技术指标要求

1、	设备用途：可用于放射科、体检中心进行全身各部位、各体位、各角度进行拍片检查。

2、高压发生器

▲2.1	最大功率： ≥65KW （提供检验报告证明文件）

▲2.2	主逆变频率：≥488KHz （提供证明文件）

2.3	摄影管电压：≥150kv

2.4	摄影管电流： ≥800mA

2.5	摄影时间最大： ≥10000ms （提供检验报告证明）

2.6	摄影MAS最小： ≤0.1mAs

3、X射线球管

3.1	阳极热容量：≥300kHU

3.2	焦 点 尺 寸: 小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm

3.3	靶   角： ≤12°

3.4	旋转阳极速度： ≥9000RPM

3.5	组件热容量：≥1240kHU

3.6	焦点输出功率： 大焦点  ≥65KW

3.7	焦点功率：小焦点 ≤28KW（提供证明文件）

▲3.8	球管中心离地最低： ≤35cm方便患者站立位脚踝拍摄（提供证明文件）

3.9	X 射线管阳极最大散热功率： ≥465W（提供证明文件）

4、摄影床

4.1	沿立柱上下移动行程：≥1300mm

4.2	球管立柱纵向行程：≥1500mm（提供证明文件）

4.3	床面移动横向行程： ≥258mm

▲4.4	床面移动纵向行程： ≥1000mm（提供检验报告证明）

4.5	片盒移动纵向行程： ≥500mm

4.6	滤线栅焦距： 100cm

4.7	球管立柱旋转： ≥±180°

4.8	床面最低高度： ≤560mm，方便患者上下床（提供检验报告证明文件）

4.9	床面板承重：  ≥200kg

★4.10	球管立柱具备独立导轨设计，方便移动摆位操作（提供证明文件）

4.11床面尺寸：≥2300mm*750mm

4.12床面刹车工作时，制动阻力：≥100N（提供证明文件）

5、胸片架

▲5.1	沿立柱上下移动行程  ≥1500mm

5.2	具备自动跟踪功能

6、无线平板探测器

6.1	闪烁体材料： 碘化铯

6.2	成像材料：非晶硅

6.3	有效面积： ≥430mm(H)×430mm(V)

6.4	像素矩阵： ≥3071×3071

6.5	像素间距：≤140μm

6.6	空间分辨率：  ≥3.7  lp/mm

6.7	A/D转换： 16bit

6.8	平板充电方式：无需拆卸电池即可进行实时充电。

★6.9具备噪声抑制功能（提供证明文件）

▲6.10平板探测器中心（片盒）离地最低：≤40cm（提供证明文件）

7、限束器

7.1	固有滤过：≥1mmAL

7.2	光源限时：≥30s

7.3	可见光照射亮度 ：≥100lux(SID=1000mm)

8、滤线栅

8.1	栅密度：≥ 100 L/INCH

8.2	格比：10：1

8.3	数量： 配备2块滤线栅，专距专用（提供证明文件）

9、数字化X线摄影操作系统

9.1	具备登记、检查列表、报告打印、光盘刻录、距离测量、角度测量以及图像拼接功能

9.2	具备急诊登记模式，方便医务工作者使用

9.3	具备隔室交互系统

9.4	可对接PACS系统进行完成图像传输与诊断

9.5	符合儿科摄影要求（提供证明文件）

10、近台触控系统

▲10.1触控屏尺寸 ≥10英寸（提供球管端触控屏尺寸证明文件）

10.2具备与工作站信息双向传输功能

10.3触控屏具备画面自适应功能

10.4触控屏具备曝光参数设置功能

10.5具备曝光图像预览功能

10.6触控屏具备设备运动参数显示功能

10.7具备全脊柱拼接功能（提供证明文件）

10.8工作站电脑

▲10.8.1	显示器大小：≥24英寸（提供证明文件）

10.8.2	内存：≥8G

10.8.3	硬盘：≥1T

10.8.4	具备隔室交互功能，医务工作者无需来回跑动（提供证明文件）

11、生产企业资质要求

11.1有质量管理体系认证及医疗器械质量管理体系认证；

11.2有防辐射安全许可证

12、售后服务

12.1售后服务：终身维护；

12.2具备DAP剂量显示功能（提供证明文件）

12.3球管端触控屏，具备画面自适应，人体图形化参数设置，摆位指引等功能（提供证明文件）

三、彩色超生机（全数字化彩色多普勒超声诊断系统）

用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它

1、主机系统性能

1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2 ≥21”高分辨率彩色液晶显示器

1.3 ≥13”彩色液晶触摸屏，触摸屏可独立调整角度

1.4 主机内置4个大小一致探头接口，4个全激活互通互用；

1.5主机净重≤70kg

1.6内置锂电池

1.7数字波束形成器

1.8多倍信号并行处理技术

1.9数字化全程动态聚焦

1.10数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.11接收方式：发射、接收通道≥1024

1.12二维灰阶成像单元

1.13谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

1.14 M型成像单元

1.15彩色多普勒成像单元

1.16频谱多普勒成像单元

1.17组织多普勒成像

1.18高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵（提供图片证明）

1.19解剖角度M型成像，支持≥3条独立取样线，取样线角度360°可调（提供图片证明）

1.20彩色M型成像（提供图片证明）

1.21 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合（提供图片证明）

1.22支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式

1.23二维角度独立偏转成像，≥5级可调

▲1.24斑点噪音抑制，多级可调

1.25扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用

1.26一键自动优化，支持B模式、M模式、PW模式

1.27图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.28一键全屏放大，≥2级可调

▲1.29具备工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等；

1.30穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示

1.31穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调

- ▲1.32实时宽景成像：具备速度提示，不同速度显示不同颜色；彩色血流宽景成像：包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像（提供图片证明）

1.33组织特异性成像，能够独立选择正常组织、肌肉、脂肪、液性成像模式

1.34图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示（提供图片证明）

1.35 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

2、探头规格

▲2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.2腹部凸阵探头，探头频率：2.0-6.0MHz

2.3 浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz

3、二维灰阶参数

3.1最大显示深度≥38cm

3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

3.3二维增益调节范围≥250 dB（提供图片证明）

★3.4动态范围≥280 dB，可视可调

3.5灰阶曲线≥15种

3.6物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示

★3.7 侧向增益补偿功能，分段调节≥8段，具有增益补偿曲线显示（提供图片证明）

3.8伪彩≥12种

3.9声功率1–100%，可视可调

4、系统通用技术规格

4.1主机内置HDMI、VGA、S-Video等视频输出接口

4.2主机内置USB接口≥3个

4.3基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

4.4腹部测量软件包 ：支持膀胱自动测量

4.5妇科测量软件包

4.6产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

4.7心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等

4.8泌尿测量软件包

4.9小器官测量软件包

4.10儿科测量软件包：髋关节角度测量

4.11血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分

4.12 B线自动测量

5、图像存储，回放和浏览

5.1同屏一体化智能剪切板

5.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

5.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置

5.4图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

5.5主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等

6、图文工作站

6.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

6.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

6.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

6.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

6.5配置图文工作站一套（含电脑、彩色激光打印机）

6.6检查床一张

- 四、血常规分析仪

1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

2.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

3.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

4.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

5.检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式

▲6.样本添加：可随时添加样本

▲7.进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险

8.进样器容量：≥40个

9.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

10.样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

11.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

12.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

★13.线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L

14.CRP线性范围：0.3~300mg/L

▲15CRP试剂应取得有效医疗器械注册证（附注册证）

- ★16.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）

17.操作系统：全中文操作分析报告软件

18.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

▲19.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

20.工作电压: (100V-240V～)允差±10%

- 电子血压仪

▲1、测量：示波法；压力范围 0–300 mmHg；脉率 40–200 次/分

2、精度：压力 ±3 mmHg 内；脉率 ±5% 内

3、适配臂围：22–32 cm（标准成人）

4、显示：LCD 大屏；背光（部分版本）；三次平均值

▲5、功能：50组记忆、袖带佩戴提示、误动作/不规则脉波提示、语音播报

6、电源：AR 用 4 节 AA 电池；CR 内置 3.6-3.8V 锂电（一次充电不少于200次），输入电压5V，电流≥1A。

7、尺寸/重量：约 127×92×68 mm / 306g

- 诊断床

▲1、规格：≥1890×610×640mm；

▲2、床边采用25×50优质不锈钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用床脚采用Φ38优质不锈钢管壁厚度≥1.2mm；抬条采用15×30优质不锈钢矩管壁厚度≥0.8mm；焊接成型，

- 床面由优质皮革和2公分高密度海绵1.5公分中密度纤维板组成；分离式床脚、装卸和搬运方便。

4、床面有效载荷≥260KG

- 电子体重秤

1、测量项目：身高、体重、体脂率、水分、肌肉、骨骼、BMI、卡路里

▲2、体重：量程 3–200 kg，分度值 50 g，允许误差 ±300 g；称重单位可切公斤/斤

▲3、身高：量程 90–195 cm，分度值 0.5 cm，允许误差 ±1 cm；支持身高微调

4、显示：LCD 显示屏，视窗尺寸不小于100mm×65mm，数据清晰

5、开关机：重力自动开机/按键开机；自动关机/按键关机

6、功能：语音播报（可开关）、母婴模式、四电极体脂传感

7、电源：4节7号/AAA电池，或外接DC 5V电源适配器（输入100V–240V，输出5V，电流≥500mA

8、执行标准：GB/T 23111-2008

- 铲式担架

▲1、尺寸调节：展开长度≥190cm，收缩长度≤170cm，宽度≥40cm；长度多档可调，档位数≥3档，最小档差≤15cm，适配身高150cm–190cm患者

▲2、重量与包装：净重≤12kg，毛重≤14kg；单台包装尺寸不大于180cm×50cm×15cm

3、适配场景：医院急诊、救护车转运、狭窄空间急救，兼容脊柱板/头部固定器。

- 九、简易呼吸器

1、适配成人呼吸障碍急救，手动正压通气，兼容氧源/无氧源双场景。

▲2、潮气量：大人型完全压缩球囊，潮气量≥900ml，满足成人急救需求。

3、结构组成：面罩、球囊、呼吸阀、限压阀、进气/输氧阀、储气袋、氧气连接管。

▲4、呼吸阻抗：氧流量5L/min时，呼吸阻抗＜5cmH₂O，通气更顺畅。

5、材质：主流医疗级PVC（不含乳胶），部分型号可选硅胶球囊，耐用易消毒。

6、标配：球囊、面罩、连接管、储气袋、手提盒

- 十、便携式冲洗器

1、容量与适配：主流100–200mL单头/多头规格，

2、适配伤口、口腔、耳鼻喉、妇科等多场景冲洗。

3、材质与安全：喷管医用聚丙烯，管路医用PVC，环氧乙烷灭菌，无乳胶，

▲4、性能指标：冲洗控制灵敏无卡滞，喷口可出圆锥/柱状水流；

耐压≥200kPa，30秒无渗漏。

▲5、结构与尺寸：多为一次性/重复两用设计，手柄防滑。整体长度约15–22cm，净重≤50g。

6、适用范围：用于自然腔道、创面、软组织清洗（非阴道专用），兼容生理盐水/医用冲洗液。

## 三、商务要求（提供承诺函，以承诺函的形式进行承诺）

1.供货期限：自合同签订之日起30个日历天内完成供货。

2.供货地点：阿克苏市西城社区卫生服务中心（具体以采购人指定地点为准）

3.付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，验收后支付合同总额的50%,项目审计完成后支付合同总额的17%，稳定运行一年后支付合同总额的3%。

4.质保期：

质保期：标项一：DR机、彩色B超机3年、其他设备1年

第六章 投标文件格式

（项目名称）

（项目编号）

投  标  文  件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

目录

## 1.投标函

2.投标报价一览表

3.分项报价明细表

4.投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

5.法定代表人身份证明

6.法定代表人授权委托书

7.投标人基本情况

8.近三年无重大违法记录声明

9.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

10.提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（格式自拟）

11.拟投入本项目管理、服务、其他人员情况表

12.保证金缴存证明（符合招标文件要求）

13.方案及承诺书

14.其他证明材料

15.声明函

（报价文件）

1. 投标函

致：             (采购人)：

根据贵方为           （项目名称、项目编号）的要求，签字代表         （姓名、 职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述投标文件并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。在此，签字代表承诺如下：

1、我方在详细阅读招标文件各项要求，根据对应采购内容及采购要求规定愿以投标总报价（元）：小写：           (大写：            )完成本项目全部相关服务。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、若我方取得中标资格，愿以本项目招标文件规定，向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、                                           （投标人认为需要的其他补充说明）。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

8、投标文件自开标日起有效期为     日历日。

地址：              邮编：         电话：              传真：

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：           年       月      日

### 2.投标报价一览表

项目名称：                              项目编号：

| 投标报价（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖公章） ：                             _

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：         _

日期：           年        月       日

说明：

1、请严格按此“投标报价一览表 ”格式填写，投标人报价时应详细阅读招标文件报价要求并自行考 虑市场风险以及价格合理性。

2、合价之和即为投标总报价，合价依据为分项价格表计算得出。

3、投标报价一览表中投标总报价应与投标函一致。

### 3.分项报价明细表

| 序号 | 品名 | 规格参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★备注：1.按照采购清单提供的内容填报，不得改变其顺序、格式、内容等，如需补充，可在备注栏里进行补充说明。否则视为不响应招标文件实质性条款。

2. 品名注册名称如不相同，供应商可根据自己备案名称填写。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 4.投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备）要求 |  | 投标货物（设备）状况 |  | 免费质保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备）符合程度 |  |  |  | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 | 不能确定 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

法人代表(签字或盖章)：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

备注：1、投标人严格按照《采购需求》所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或无效投标处理。

附法人身份证复印件正面

（商务技术文件）

5.法定代表人身份证明

投标人名称：

投标人类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系            （投标人名称）                的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：      年     月    日

6.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授 权委托 （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的                 项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：               性别：               年龄：

单  位：               部门：               职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 附法人身份证复印件正面 | 附法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 附委托人身份证复印件正面 | 附委托人身份证复印件背面 |

投标人名称(公章)：

投标人法人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号：

委托人签字：

委托人身份证号：

日      期：      年    月    日

注：若公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

### 7、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 员工总人数 |  |
| 类型 |  | 其中 | 基本账户银行 |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  | 基本账户银行账号 |  |
| 登记机关 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照等资格审查所需相关材料。

（投标人可根据本表自行编制）

### 8.近三年无重大违法记录声明

致采购人、采购代理机构：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在信用中国、中国政府采购网平台及国家企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称(公章)：

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：      年     月     日

9.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致采购人、采购代理机构：

我公司仔细阅读了贵方关于                项目(项目编号：    )的招标文件，在完全理解本项目 招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人名称(公章)：

投标人法人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：      年     月     日

### 10.提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（格式自拟）

### 11、拟投入本项目管理、服务、其他人员情况表

| 类别 | 姓名 | 联系方 式 | 职称或 职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附相关证书扫描件

投标人名称（盖公章） ：                              _

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：        _

日期：            年       月      日

#### 12.保证金缴存证明（符合招标文件要求）

#### 13.方案及承诺书

投标人结合详细评分标准表自附（格式自拟）

#### 14.其他证明材料

投标人根据评标办法认为对其参与评审有利的其他证明材料（格式自拟）。

#### 15.声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（     ）行业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（    ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》 （财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

年    月    日

说明：填写本声明函时应详细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕 141 号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将 依法承担相应责任。

（三）监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号 的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                              _

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：       _

年    月     日

说明：填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300 号）

| 行业 | 中小微型企业（或） |  |  | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 |
| 农、林、牧、渔业 |  | 20000 万元 以下 |  |  | 500 万元及 以上 |  |  | 50 万元及 以上 |  |  | 50 万元以 下 |  |
| 工业（包括采矿业，制 造业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业） | 1000 人以 下 | 40000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 300 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 300 万元 以下 |  |
| 建筑业 |  | 80000 万元 以下 | 80000 万元 以下 |  | 6000 万元及 以上 | 5000 万元 及以上 |  | 300 万元 及以上 | 300 万元 及以上 |  | 300 万元 以下 | 300 万元以 下 |
| 批发业 | 200 人以 下 | 40000 万元 以下 |  | 20 人及以 上 | 5000 万元及 以上 |  | 5 人及以 上 | 1000 万元 及以上 |  | 5 人以下 | 1000 万元 以下 |  |
| 零售业 | 300 人以 下 | 20000 万元 以下 |  | 50 人及以 上 | 500 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路 运输业） | 1000 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 3000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 200 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 200 万元 以下 |  |
| 仓储业 | 200 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 邮政业 | 1000 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 住宿业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 餐饮业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 信息传输业（包括电信、 互联网和相关服务） | 2000 人以 下 | 100000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 50 万元及 以上 |  | 10 人以下 | 50 万元以 下 |  |
| 房地产开发经营 | 200000 万 元以下 | 10000 万元 以下 |  |  | 1000 万元及 以上 | 5000 万元 及以上 |  | 100 万元 及以上 | 2000 万 元及以上 |  | 100 万元 以下 | 2000 万元 以下 |
| 物业管理 | 1000 人以 下 | 5000 万元以 下 |  | 300 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 100 人及 以上 | 500 万元 及以上 |  | 100 人以下 | 500 万元 以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300 人以 下 |  | 120000 万 元以下 | 100 人及 以上 |  | 8000 万元 及以上 | 10 人及以 上 |  | 100 万元 及以上 | 10 人以下 |  | 100 万元以 下 |
| 其他未列明行业（包括 科学研究和技术服务 业，水利、环境和公共 设施管理业，居民服务、 修理和其他服务业，社 会工作，文化、体育和 | 300 人以 下 |  |  | 100 人及 以上 |  |  | 10 人及以 上 |  |  | 10 人以下 |  |  |

| 娱乐业等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |