沙雅县2026年红旗镇也克先拜巴扎村调蓄池管道输水工程信息化系统

# 询 价 文 件

项目名称：沙雅县2026年红旗镇也克先拜巴扎村调蓄池管道输水工程信息化系统

项目编号：SYZFCG(FS)-2026139

采 购 人：沙雅县水利局

代理机构：新疆瑞林悦锦工程项目管理有限责任公司

联 系 人：王亚丽

联系电话：19909970899

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道长安社区友谊北路19号“丝路古镇”奇石、玉石博览旅游中心18栋02号商铺

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	28

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	29

第五章 采购合同	34

第六章 响应文件格式	44

# 第一章 采购公告

项目概况 沙雅县2026年红旗镇也克先拜巴扎村调蓄池管道输水工程信息化系统的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年10月23日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：SYZFCG(FS)-2026139

项目名称：沙雅县2026年红旗镇也克先拜巴扎村调蓄池管道输水工程信息化系统

采购方式：询价采购

预算金额（元）：973528.00

最高限价（元）：973528.00

采购需求：详见采购清单

标项名称：沙雅县2026年红旗镇也克先拜巴扎村调蓄池管道输水工程信息化系统

数量：1

预算金额（元）：973528.00

单位：批

简要规格描述：本工程信息化覆盖范围为新建泵站1座、沿线15座阀门井及县水利局监控中心。主要建设规模包括：部署管段式压力流量一体型电磁流量计15台；配置电动阀及阀控柜各15套；建设4G无线传输网络终端15套、泵站固定IP专线1条；在县水利局部署控制服务器部署上位机软件1套，完成二级等保测评1次；结合泵站已建LCU控制柜，实现全线数据汇聚至县水利局平台，构建集中监控体系。（详见采购清单）

备注：无

合同履约期限：60日历天。

本项目（不）接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小微企业。

# 三、获取采购文件

时间：2026年10月20日起至2026年10月22日，每天上午10:00至14:00，15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。

售价（元）：0

# 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年10月23日16点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

# 五、响应文件开启

开启时间：2026年10月23日16点00分（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台http ：www.zcygov.cn/，进入“项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。”

# 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

# 七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.其他事宜：

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为

3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额

30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目

目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：沙雅县水利局

地    址：沙雅县北京西路联合办公楼2号楼

联系方式：17397876201

2.采购代理机构信息

名  称：新疆瑞林悦锦工程项目管理有限责任公司

地  址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳社区解放北路25号新雕大厦2楼2006室

联系方式：19909970899

3.项目联系方式联系人：王亚丽

联系方式：19909970899

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：沙雅县2026年红旗镇也克先拜巴扎村调蓄池管道输水工程信息化系统 项目编号：SYZFCG(FS)-2026139 |
|  | 采购人 | 单位名称：沙雅县水利局 单位地址：沙雅县北京西路联合办公楼2号楼 联 系 人：袁兴翔 联系电话：17397876201 |
|  | 代理机构 | 单位名称：新疆瑞林悦锦工程项目管理有限责任公司 单位地址：新疆阿克苏地区阿克苏市红桥街道长安社区友谊北路19号“丝路古镇”奇石、玉石博览旅游中心18栋02号商铺 联 系 人：王亚丽 联系电话：19909970899 |
| 2 | 采购内容 | 本工程信息化覆盖范围为新建泵站1座、沿线15座阀门井及县水利局监控中心。主要建设规模包括：部署管段式压力流量一体型电磁流量计15台；配置电动阀及阀控柜各15套；建设4G无线传输网络终端15套、泵站固定IP专线1条；在县水利局部署控制服务器部署上位机软件1套，完成二级等保测评1次；结合泵站已建LCU控制柜，实现全线数据汇聚至县水利局平台，构建集中监控体系。（详见采购清单） |
| 3 | 采购预算 | 973528.00元 |
| 4 | 资金来源 | 乡村振兴衔接资金 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 供应商必备 资质 | （1）供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。 （2）凡拟参加本次项目的供应商，如在“信用中国” 网站 www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、国家企业信用信息公示网站 http：//www.gsxt.gov.cn 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动。 （3）其他说明： ①与采购人存在利害关系可能影响本项目公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价。 ②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 - 本项目不专门面向中小微企业（小微企业报价给予10%的扣除，并按要求填写中小企业声明函） - 备注：若本项目开标时响应文件中提供的扫描件模糊无法辨识相关信息，响应文件将有可能被拒绝。 |

| 7 | 开标时间 | 2026年10月23日16点00分（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 8 | 评标委员会的组建 | 询价小组构成：3人，其中采购人代表 0 人，专家3人； 评标专家确定方式：在新疆政府采购专家库中随机抽取。 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，不允许将部分项目分包和转包。 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历日（从截止之日算起） |
| 11 | 报价方式 | 1.本项目报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括采购需求和投入使用、实施的所有费用，包括但不限于货物本身的费用、配套设备、包装运输、相关检验认证、质量及技术服务、各项税费及其它附带服务和合同约定范围内全部工作内容的全部费用。 2. 响应报价低于采购项目最高限价45%的，供应商应当随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 |
| 12 | 投标保证金 | / |
| 13 | 最高限价 | 本项目最高限价为973528.00元（大写：玖拾柒万叁仟伍佰贰拾捌元整），超过最高限价的将否决其投标。 注：询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 14 | 文件发布媒介 | 新疆政府采购网 |
| 15 | 响应文件提交时间及开标地点 | 响应文件提交时间：同开标时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1 、本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，将加密的电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台 （https：//www.zcygov.cn/）上传到指定位置。 2.开标当日，供应商仅需通过政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁 ”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被拒收；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的锁解密）。 3.响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的位置，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 16 | 付款方式 | 具体以合同签订为准 |
| 17 | 合同履约期限 | 60日历天。 |
| 18 | 验收方式 | 货物到场后，甲方根据本合同约定的产品清单、规格型号、技术标准及附随的合格证明等文件，由乙方提出初验申请后，甲方组织人员对货物数量、外观及基本配置进行初步验收；全部货物安装调试完成后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方依据本合同约定、相关国家标准及行业标准，组织最终验收。甲方提出异议的，乙方需按照甲方意见进行调试整改，未提出异议的视为验收合格的，双方签署验收合格确认书。 |
| 19 | 质量要求/质保期 | 质量要求：符合国家法律法规、行业标准，并达到国家现行相关条例办法及采购文件的各项要求，一次性验收合格。 验收办法及标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和 履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及行业标准、进行验收。 质保期：5年 |
| 20 | 履约保证金 | 合同签订后10日内以转账或者见索即付保函的形式提供履约担保，履约担保金额为合同价款的5%。履约保证金退还方式：待全部货物送达，并经甲方验收合格，货物无质量问题，无息全额退还。履约保证金不予退还的情形：乙方未按照与甲方订立合同履行业务或不履行合同的，履约保证金不予退还。由此对甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿。 |
| 21 | 政府采购政策落实 | （1）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 本项目不专门面向中小微企业，故小微企业价格享受10%扣除。 |
| 22 | 本项目行业划分类型 | 工业（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企 业。） |
| 23 | 招标代理服务费 | 本次招标由成交供应商支付招标代理服务费。 收费标准根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），采购代理服务费以成交金额作为收费的计算基数。 |
| 24 | 评标过程中的 澄清、说明或 补正 | 1.系统询标： （1）询价小组通过政采云平台系统将需要澄清、说明补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录政采云平台并保持在线状态，以便及时接收询价小组可能发出的询标函。 （2）因供应商未登录政采云平台导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按询价小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，询价小组可按对供应商不利的解释进行判定。 2.电话询标：向供应商指定的授权委托人电话询标，确认被询标人回复。 注：供应商须在系统提示的时间内回复，否则视为放弃澄清。 |
| 25 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 （2）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 注：根据财政部第 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程及中标（成交）结果的范围以及时效限制。 |
| 26 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 注：根据财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商的投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 27 | 其他说明 | 1 、供应商应依照文件要求在响应文件中提供相关材料原件的扫描件。 2 、各供应商在网上及时查询本项目的澄清、修改和补充等内容，如未及时查询相关内容，造成后果自行承担。 3 、在询价过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料（包括技术支持资料）或信息骗取中标的，或者未按本询价文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 4 、本项目的采购活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 28 | 支持本国产业 | 支持本国产业政策：《财政部关于印发〈进口产品管理办法〉的通知》 （财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定。 询价小组将根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 29 | 异常低价审查 | （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 30 | 质疑提出与答复 | 一、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 二、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 三、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 四、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 五、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。 六、质疑答复应当包括下列内容： （一）质疑供应商的姓名或者名称； （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号； （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据； （四）告知质疑供应商依法投诉的权利； （五）质疑答复人名称； （六）答复质疑的日期。 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。 七、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理： （一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。 （二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。 八、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担： （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的； （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； （三）所有质疑事项超过质疑有效期的； （四）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； （五）未按上述规定递交澄清或质疑函的； （六）其他不符合受理条件的情形。 九、联系方式 递交形式：书面形式，书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 采购人名称：沙雅县水利局 地址：沙雅县北京西路联合办公楼2号楼 联系人：袁兴翔 电话：17397876201 招标代理机构：新疆瑞林悦锦工程项目管理有限责任公司 地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳社区解放北路25号新雕大厦2楼2006室 联系人：王亚丽 - 电话：19909970899 邮箱：1582516736@qq.com |
| 31 | - 备注 | - 1.本项目实行总价报价，投标人填报的各分项报价均不得超过本项目给定的对应分项报价，任一分项报价超标的，作否决投标处理。 - 2.投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。 - 3.如果供应商电子投标文件无法制作或无法导入及导出等问题，可拨打政采云服务热线进行咨询联系。联系人：政采云客户服务热线 联系电话：400-881-7190 |

## 注：如采购文件正文部分与投标须知内容不一致，以此须知内容为准。

## 一 、 总  则

### 1.适用范围

1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》等 有关问题的补充通知及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本询价文件（以下简称询价文件） 适用于本项目的所有采购程序和环节 （法律法规另有规定的，从其规定）。

1.3 询价是指采购人、政府采购代理机构通过组建询价小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行询价，供应商按照询价文件的要求提交响应文件和报价，采购人从询价小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

### 2.定义

2.1“采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、 团体组织。

2.2“采购代理机构 ”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“投标 ”是指供应商按照本项目询价公告或者邀请函规定的方式获取询价文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“ 响应文件 ”是指： 供应商根据本询价文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求 ”是指询价文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带星标的条款。

2.8“正偏离 ”，是指响应文件对询价文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离 ”，是指响应文件对询价文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求 ”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

### 3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

### 4.询价费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加询价与应答、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

5.联合体投标

5.1 本项目是否接受联合体投标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“供应商须知前附表”。

6.分包

6.1 本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1 如果本询价文件要求提供供应商的资格、信誉、业绩等材料的，资格、信誉、业绩等必须为供应商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在投标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》 规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由 。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（一） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制：

1.采用电子招投标的，不同供应商编制电子投标文件或者资格预审申请文件使用的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件识别信息均相同的；

2.采用电子招投标的，不同供应商的电子投标文件或者资格预审申请文件上传、解密计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件识别信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）；

3.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（1）不同供应商的投标文件经查重分析，存在两处及以上细节错误的；

（2）不同供应商的投标报价呈等差数列或者规律性的百分比；

（3）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的其他情形。

4.不同供应商的投标文件由同一供应商的附属设备打印、复印的。

（一） 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（二） 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等人员有在同一个单位缴纳社会保险；

（三） 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

（四） 不同供应商的投标文件内容相互混合；

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定 轮流以 高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、 询价文件

8.询价文件说明

8.1 本询价文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目询价的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

8.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式条款和规范等要求 。供应商没有按照询价文件要求提交资料，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

8.3 询价文件的构成

第一章 采购公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购需求；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 合同文本；

第六章 响应文件格式；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读询价文件的采购需求，如供应商对询价文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以电子形式或纸质形式向采购人、采购代理机构提出。

10.询价文件的澄清和修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，

采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，通知所有获取询价文件的供应商； 不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2 询价文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

10.3 询价文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。

10.4 询价文件解释权：构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除询价文件中有特别规定外，仅适用于投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、询价公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的询价文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

#### 三、响应文件的编制

##### 11.响应文件的编制原则

供应商必须按照询价文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对询价文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3 报价文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.投标的风险

供应商没有按照询价文件要求提供全部资料，或者供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所投标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所投标的分标的单项内容作唯一报价。

（3） 响应报价（包含首次报价、最后报价） 超过所投标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.投标有效期

16.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 投标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在投标有效期内均保持有效。

17.询价保证金

详见“供应商须知前附表 ”。

18.响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照询价文件“响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制。

18.3 响应文件须由供应商在“响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、

执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的编写

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

20.响应文件的密封和标记

20.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端 ”，并按照询价文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

20.2 使用“政采云电子交易客户端 ”需要提前申领CA数字证书，申领流程见政采云平台。

20.3 为确保网上操作台法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.4 供应商应按本询价文件所规定的格式、内容等编制响应文件，纸质响应文件（可由电子投标文件直接打印生成）须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间。每本询价文件装订方式应为左侧装订。

21.响应文件的提交

21.1 供应商必须在“供应商须知前附表 ”规定的时间和地点提交响应文件。

21.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

四、评审与询价

22.询价小组

22.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审 。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

22.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.3 询价小组将在询价文件规定的时间和地点进行评审

22.4 采购代理机构将在“供应商须知前附表 ”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到 “政采云 ”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时规定时间内完成对电子响应文件在线解密。

电子交易活动的中止：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4） 病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云 ”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果， 由此产生的后果由供应商自行负责。

22.4 询价过程中，询价小组成员不得与供应商私下交换意见，并在询价工作结束后，不得将询价情况进行泄露。

22.5 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动 。对与自 己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

23.询价程序

询价小组将依照以下程序进行询价评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查；

23.1 资格性检查

1.营业执照是否有效

2.采购政策按照采购文件等相关要求落实（含中小企业声明函）

3.特定资质是否符合采购文件要求

4.其他要求（法定代表人身份证明书或授权委托书，法定代表人身份证或授权代理人身份证）

23.1.1 询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全，以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格

23.1.2 供应商法定代表人或其代理人须参加询价，随时准备对询价小组的询问进行解答。

23.1.3 参与询价的供应商以他人的名义参加询价、 串通、 以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加询价的，该参与询价的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

23.2 符合性检查

依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应 。符合性审查的内容包括：

23.2.1 响应文件内容是否齐全；

23.2.2 是否按照询价文件的要求签署、盖章；

23.2.3 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

23.2.4 满足投标产品的服务要求及其配套服务

23.2.5 投标报价未超过采购预算最高限价金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价；

23.2.6 符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

资格审查表

| 序号 | 评审要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小微企业（小微企业报价给予10%的扣除，需提供中小企业声明函）； |
| 2 | 营业执照 | 有效的营业执照 |
| 3 | 法人身份证明或法人授权委托书 | 法人代表或其委托代理人应提供本人身份证，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》； |
| 4 | 财务审计报告或财务报表 | 提供2025年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）或银行资信证明； |
| 5 | 社保和完税证明 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2026年内任意一个月完税、缴纳社保证明原件或复印件并加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）； |
| 6 | 信用中国、中国政府采购网查询 | 供应商未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单﹙ 由招标人或招标代理在相关网站查询﹚； |
| 7 | 其他要求 | 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项。 |

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按照询价文件的规定及要求在指定位置签字、盖章； |
| 2 | 响应文件是否按格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 3 | 是否满足询价文件规定的交货及完成期限； |
| 4 | 投标报价未超过询价文件中规定的最高限价； |
| 5 | 投标有效期是否满足询价文件要求； |
| 6 | 是否符合法规和询价文件中规定的实质性要求； |
| 7 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
| 8 | 供应商名称或组织结构与获取询价文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |
| 9 | 不属于法律法规和询价文件中规定的其他无效投标情形。 |

23.3 本次评标采用最低评标价法 。 即在符合采购需求、参数，低报价者成交。

24.质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

24.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

24.4供应商应当向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

24.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

24.7供应商若委托代理人进行提出质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章 。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

24.8以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。24.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

24.10采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

25.恶意行为的处理细则

25.1若供应商的响应文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担询价无效的风险。

25.2经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将再视情节轻重和影响程度做出： 在政府采购相关网站予以曝光、 向有关部门通报。

25.3供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证 ”，遵守“实事求是 ”和“谨慎性 ”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担 ”的原则， 由过错方负责承担相关的调查论证费用。

五、成交与合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

26.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.3 采购人将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交、 因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人 。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

26.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动 。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.签订合同

27.1 在合同签订之前，招标代理机构有权对成交人的履约能力及中标的产品的质量进行最后审查，如发现成交人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，并另行决定评标得分（或价格） 居其后的供应商中标（在标书有效期内） 或由招标代理机构组织重新招标。

27.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日 内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

询价文件所附《合同主要条款》 是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反询价文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同 。对此，请供应商参加询价前慎重考虑相关商业风险。

27.3 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和成交人均具有法律效力 。 中标通知书发出后招标代理机构改变中标结果或成交人放弃中标项目的，均应依法承担法律责任。

27.4 询价文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经政府监管部门同意，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.6 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

27.7 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

27.8 合同份数

本合同正本2份，副本3份，具有同等法律效力，中标供应商所需合同份数需自行酌情签订。

六、验收

28.1 乙方负责在约定的期限内将设备运至甲方指定区域，并进行安装调试，经甲方需求部门对所有货物验收合格后，向乙方出具验收报告单，并在验收单签字，货物到达甲方期间的运输、保险、安装调试由乙方负责。甲方应自接收货物（安装完毕）之日起7日内验收完毕，如果货物验收不合格，乙方应在收到甲方通知的10日内整改完毕，否则甲方有权拒收乙方不合格的成品货物，并在合同总价款中扣除相应部分。货物的损毁灭失风险由验收合格后转移至甲方；

28.2 乙方确保按照合同所列的数量、标准交货，并严格按照有关标准供货，确保产品质量。由于运输部门原因造成设备逾期到达、损坏、遗失等，

影响安装使用，由乙方与保险公司协商解决，甲方不承担责任；

28.3 在全部货物到达甲方指定地点后，甲方有权对货物先进行到货验收。产品到货验收包括：数量、外观质量、随机备品备件等情况以及货物质量情况。如货物的数量、型号、参数、配件等不符合甲方采购需求或货物质量出现问题， 乙方应负责3日内实现三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责；

28.4 乙方提供的产品所有质量指标必须符合国家现行规范及设计要求。乙方应明确生产的产品执行的标准（国家标准、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）；

28.5 乙方必须达到甲方的使用目标，满足使用功能，保证产品质量，不能随意改变货物性能；

28.6 货物进场、安装、使用过程中如确因货物质量问题造成损失，其直接、 间接损失经确认后，均应由乙方承担。

七、本询价文件的未尽事项，按现行的有关法律法规及规章执行。

# 第三章  采购清单

| 编号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 设备费单价 （元） | 安装费单价 （元） | 综合单价 （元） | 合价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 立体感知体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道水情监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管段式流量压力一体型电磁流量计（DN315，PN16） | 技术参数：口径DN300 仪表精度：±0.5% 测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 流速范围：0.1～10m/s 工作压力：1.6MPa 环境温度：-40℃～+50℃ 介质温度：橡胶材质衬里 外磁干扰：≤400A/m 外壳防护：传感器防护等级ip68，转换器IP65 输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω 通讯输出：RS485,4-20ma，脉冲，频率输出。 最大功耗：≤10VA 压力采集：量程0-1.6MPA，供电3VDC，输出0.5-2.5VDC 电源电压：90～220V.AC 防水测试：传感器具备IP68防水测试。 | 台 | 9 |  |  |  |  |
|  | 管段式流量压力一体型电磁流量计（DN250，PN16） | 技术参数：口径DN250 仪表精度：±0.5% 测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 流速范围：0.1～10m/s 工作压力：1.6MPa 环境温度：-40℃～+50℃ 介质温度：橡胶材质衬里 外磁干扰：≤400A/m 外壳防护：传感器防护等级ip68，转换器IP65 输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω 通讯输出：RS485,4-20ma，脉冲，频率输出。 最大功耗：≤10VA 压力采集：量程0-1.6MPA，供电3VDC，输出0.5-2.5VDC 电源电压：90～220V.AC 防水测试：传感器具备IP68防水测试。 | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 法兰及紧固件（DN315） | 板式平焊钢制管法兰，压力等级统一为PN16，法兰厚度32mm，螺栓孔中心圆直径410mm，配套12套M24螺栓。 | 套 | 9 |  |  |  |  |
|  | 法兰及紧固件（DN250） | 板式平焊钢制管法兰，压力等级统一为PN16，法兰厚度29mm，螺栓孔中心圆直径355mm，配套12套M24螺栓。 | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  | 伸缩节（DN315） | C2F型，PN1.6MPa | 套 | 9 |  |  |  |  |
|  | 伸缩节（DN250） | C2F型，PN1.6MPa | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  | 信号线（RVVP4*0.75） | 国标纯铜 RVVP4*0.75 | 米 | 150 |  |  |  |  |
|  | 电源线（RVV2*1.0） | 国标纯铜 RVV2*1.0 | 米 | 150 |  |  |  |  |
|  | 穿线管PE | 材质：聚乙烯，外径：32mm，壁厚：≥1.8mm | 米 | 300 |  |  |  |  |
|  | 辅材（水情监测系统） | 支墩、密封胶泥、线号管/标识牌、螺栓、胶布、绑线等 | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 二 | 自动控制体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀门控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动阀控制柜（1控1） | 规格：一体型 控制设备：1台AC380V/200V电动阀，带开关反馈 以太网口：内置以太网端口E：Ethernet 458内置串口数量： 1 预留接口：1路RS485采集1台流量计，支持MODBUSRTU通讯 信号接入（AI）：4路模拟量输入：采集1只4-20MA压力传感器信号 反馈信号（DI）：40路开关量输入 输出信号（DO）：10路开关量输出 触摸屏：7寸（含编程） 通讯方式：4G，支持IPv4/IPv6双协议栈。 供电方式：AC220V 电源防雷，错相、缺相、欠压、管道压力等保护 运行环境温度：0℃-55℃ 柜体：室外不锈钢。 柜体内PLC控制器应选用知名品牌（含编程）。 底座土建：开挖坑槽：每处1个，尺寸1.0m×0.7m×0.3m（长×宽×深）；混凝土基础：C25F200，单处尺寸1.0m×0.7m×0.5m；砼模板 | 套 | 15 |  |  |  |  |
|  | 电动调节型蝶阀（DN250）（含执行器，法兰） | （1）电动调节型蝶阀 阀体材质：球墨铸铁 阀板材质：球墨铸铁覆尼龙 阀轴材质：不锈钢 阀座材质：三元乙丙橡胶（EPDM） 公称压力：PN16（1.6MPa） 连接标准：双法兰限位伸缩接头 安装方向：水平、垂直或任意角度（不允许倒立安装） 执行器类型：智能调节型 （2）智能调节型执行器 最大输出力矩：500 N·m 全行程时间：60 s 电机功率：90 W 供电：AC220V，50/60Hz 控制信号（输入/输出）：4—20mA DC 防护等级：IP-67 （3）控制要求 可远程控制阀门开度 可手动启闭 | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 电动调节型蝶阀（DN315）（含执行器，法兰） | （1）电动调节型蝶阀 阀体材质：球墨铸铁 阀板材质：球墨铸铁覆尼龙 阀轴材质：不锈钢 阀座材质：三元乙丙橡胶（EPDM） 公称压力：PN16（1.6MPa） 连接标准：双法兰限位伸缩接头 安装方向：水平、垂直或任意角度（不允许倒立安装） 执行器类型：智能调节型 （2）智能调节型执行器 最大输出力矩：1000 N·m 全行程时间：60 s 电机功率：100 W 供电：AC220V，50/60Hz 控制信号（输入/输出）：4—20mA DC 防护等级：IP-67 （3）控制要求 可远程控制阀门开度 可手动启闭 | 台 | 9 |  |  |  |  |
|  | 电源线（RVV3*4.0） | 国标纯铜 RVV3*4.0 | 米 | 750 |  |  |  |  |
|  | 电源线（RVV3*2.5） | 国标纯铜 RVV3*2.5 | 米 | 150 |  |  |  |  |
|  | 信号线（RVVP20*1.0） | 国标纯铜 RVVP20*1.0 | 米 | 150 |  |  |  |  |
|  | 穿线管PE | 材质：聚乙烯，外径：32mm，壁厚：≥1.8mm | 米 | 900 |  |  |  |  |
|  | 围栏（不锈钢，长宽高2.5m*2.5m*1.8m） | 材质：不锈钢，高度1.8m，间距12cm，三横梁，围栏整体长宽：2.5m*2.5m。 围栏底座土建：围栏基础柱坑：每处8个，单坑尺寸0.9m×0.9m×0.5m；围栏混凝土基础：每处8个，标号C25F200，单块尺寸0.5m×0.5m×0.5m；基础模板：每处4块，单块尺寸0.5m×0.5m；土方回填夯实。 | 套 | 15 |  |  |  |  |
|  | 辅材（阀门控制系统） | 支墩、密封胶泥、线号管/标识牌、螺栓、胶布、绑线等 | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 三 | 支撑保障体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信网络 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物联网卡（月100M/5年） | 月流量：100 MB/月，套餐周期：5年，运营商：根据现场情况选择，流量类型：定向流量（VPDN专网） | 套 | 15 |  |  |  |  |
|  | 专网租赁（泵站，不小于50M） | 带宽：≥50 Mbps，上下行速率：对称（上下行≥50Mbps），线路类型 数据专线（数字电路） | 年 | 1 |  |  |  |  |
|  | 8口交换机 | 产品类型：二层非网管交换机 端口数量：8个 端口类型：全部为10/100/1000BASE-T以太网端口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.90 Mpps 电源：12V DC 外置电源适配器（输入100—240V AC） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 机房配套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上位机软件 | 本系统基于组态软件构建，采用客户/服务器架构，部署于水利局中心服务器及泵站控制电脑，形成两级管控。 数据采集与设备接入：组态软件内置丰富IO驱动，可对接PLC、智能仪表、变频器、电动执行器等设备。模拟量采集包括阀门开度、水压、流量、电流电压等；数字量采集包括限位状态、远控/就地状态、电源状态及故障报警；控制输出包括开关阀指令与开度设定值。 图形化监控与可视化组态：提供拖拽式图形化组态能力，以动画联动展示阀门分布与运行状态，图形颜色、位置、角度等随开度实时响应；支持实时与历史趋势曲线，并可集成泵站视频流，将现场画面与控制界面集中显示。 阀门远程手动控制：操作员通过监控画面远程操控阀门，输入目标开度后执行，动作中可随时停止。系统支持本地手动、本地自动、远程控制三种模式切换。内置PID闭环控制，可按流量设定值自动调节开度；对开关量阀门提供PWM控制功能，将PID输出编码后输出。 报警与故障管理：系统覆盖开度上下限、过力矩、过流过压、通信异常及闸门超载/欠载等报警。报警实时显示并存入服务器历史库，中心与泵站可同时接收告警，便于快速处置。 历史数据与报表：实时数据按设定周期存入服务器，最小分辨率1毫秒，存储性能达200万条/秒。提供历史查询与趋势曲线，记录每次操作的时间、操作人员及内容，自动生成日报、月报并支持打印，为调度决策提供依据。 对外接口与扩展能力：提供WebService、OPC UA Server、Modbus Server等标准接口，支持数据转储及与上级MIS系统信息交互。支持IPv6访问，接口以双栈方式同时支持IPv4和IPv6。 国产化适配：上位机软件部署于现有Windows Server服务器，同时要求项目实施单位完成上位机软件在国产操作系统上的兼容性适配和功能测试，确保软件具备迁移条件。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 二级等保测评 | 依据《GB/T 22239-2019》及《GB/T 28448-2019》等国家标准实施，对现有信息系统的安全技术与安全管理指标进行综合测评。测评须委托具备公安部认证资质的测评机构承担，测评工作完成后由该机构出具《网络安全等级保护测评报告》。 | 次 | 1 |  |  |  |  |
|  | 应用服务器 | 处理器：6244k2，运行内存：64G，存储硬盘：1.2TSAS*2，供电：550W双电，支持网络带宽：双口千兆，带导轨 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 存储服务器 | 理器：6244*1，运行内存：32G，存储硬盘：2TSATA*3供电：550w双电，存储硬盘：双口千兆，带导轨 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 泵站配套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理工作站（含23.8寸显示器、国产操作系统、WPS） | CPU：国产处理器，8核及以上，主频≥2.5GHz 内存：16GB DDR4 系统硬盘：512GB SSD 数据硬盘：1TB HDD 网络：支持千兆有线以太网及Wi-Fi 显示器：23.8寸液晶显示器 操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10 办公软件：金山WPS | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管段式流量压力一体型电磁流量计（DN280，PN16） | 技术参数：口径DN300/DN250 仪表精度：±0.5% 测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 流速范围：0.1～10m/s 工作压力：1.6MPa 环境温度：-40℃～+50℃ 介质温度：橡胶材质衬里 外磁干扰：≤400A/m 外壳防护：传感器防护等级ip68，转换器IP65 输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω 通讯输出：RS485,4-20ma，脉冲，频率输出。 最大功耗：≤10VA 压力采集：量程0-1.6MPA，供电3VDC，输出0.5-2.5VDC 电源电压：90～220V.AC 防水测试：传感器具备IP68防水测试。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 管段式流量压力一体型电磁流量计（DN250，PN16） | 技术参数：口径DN250 仪表精度：±0.5% 测量介质：电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 流速范围：0.1～10m/s 工作压力：1.6MPa 环境温度：-40℃～+50℃ 介质温度：橡胶材质衬里 外磁干扰：≤400A/m 外壳防护：传感器防护等级ip68，转换器IP65 输出信号：4～20mA.DC，负载电阻0～750Ω 通讯输出：RS485,4-20ma，脉冲，频率输出。 最大功耗：≤10VA 压力采集：量程0-1.6MPA，供电3VDC，输出0.5-2.5VDC 电源电压：90～220V.AC 防水测试：传感器具备IP68防水测试。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动执行器（500N·m） | 全行程时间：60s 电机功率：90W 供电：AC220V，50/60Hz 控制信号（输入/输出）：4—20mA DC 防护等级：IP-67 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动执行器（1000N·m） | 全行程时间：60s 电机功率：100W 供电：AC220V，50/60Hz 控制信号（输入/输出）：4—20mA DC 防护等级：IP-67 | 台 | 1 |  |  |  |  |

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

1.确认询价文件

由询价小组确认询价文件。

2.资格审查

2.1 响应文件开启后，询价小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1） 查询渠道：“信用中国”)、中国政)链接入口。

（2） 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（) 、中国政府采购网（)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）采购政策按照采购文件等相关要求落实（含中小企业声明函）。

2.2 资格审查标准为本询价文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合询价文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1） 不具备询价文件中规定的资格要求的；

（2） 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的文件资料的；

（3） 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1 由询价小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。

3.2 询价小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照询价小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按询价小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由询价小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1） 响应文件中报价表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-(4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

- 商务技术评审

- 1） 响应文件未按询价文件要求签署、盖章；

2） 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3） 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表 ”商务技术文件中“ 必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”的文件资料； 响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”商务技术文件中“ 必须提供 ”或者

“委托时必须提供 ”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表 ”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5） 未对投标有效期作出响应或者响应文件承诺的投标有效期不满足询价文件要求；

6） 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合询价文件要求；

7） 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被询价小组认定无效；

8） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9） 属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10） 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被询价小组认定无效；

12） 投标技术方案不明确，询价文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案；

13） 响应文件标注的项目名称或者项目编号与询价文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14） 未响应询价文件实质性要求；

15）法律法规和询价文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表 ”；

2） 未采用人民币报价或者未按照询价文件标明的币种报价；

3） 响应文件响应的标的数量及单位与询价采购文件要求实质性不一致的。

3.6 询价小组对响应文件进行评审，未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。询价小组从符合询价文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价。

3.7 非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入询价环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购询价采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本） 只有2家的，询价采购活动可以继续进行。

4.询价程序

4.1 对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，由询价小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加询价的供应商。

5. 报价

5.1 报价是供应商响应文件的有效组成部分。本项目采用一次报价。

6. 比较与评价

6.1 评审方法：最低评标价法。

6.2 经评审确定最终采购需求和合格供应商后，符合采购需求、参数和技术服务相同的情况，最低报价成为本项目供应商。

6.3 评审时，询价小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价

6.4 由询价小组根据评分情况，按照报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

终止询价采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1） 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

6.5 评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审复核

7.1 评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结 果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。 出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

8.评审标准

8.1 评审依据：询价小组将以询价响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面进行打分。 （计分方法按四舍五入取至百分位）询价小组发现询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改询价文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

# 第五章 采购合同

（备注：此合同为模板，具体以甲、乙双方签订的采购合同为准。）

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方 ：

乙    方 ：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商 ，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                         （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采

购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规 , 以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》， 甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：SYZFCG(FS)-2026127

（2）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：标的数量和要求须满足招标文件中“采购需求” ，双方验收单中数量产生变化的，以验收单中数量为准。

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（3）合同是否分包：o是       否

（4）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：o是       否

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

以上报价包含   %增值税普通发票税费，包含物流运费，除此之外甲方不再承担任何费用。

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

甲乙双方配合接受审计，投资项目结算方式执行国家移民管理机构的有关规定，最终结算以按审计决算价为准。）  ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

付款前成交供应商须向采购人提供等额有效发票，乙方拒不提供发票的， 甲方有权延期付款，且不承担违约责任。

合同签章处载明的乙方账户信息为甲方付款依据，如有变更，应当于变更前三日书面通知甲方，否则甲方按原信息付款的视为完成付款。因乙方账户问题以及甲方因上级单位对本项目资金审批迟滞导致甲方付款延迟的， 甲方不承担任何责任；若乙方需向甲方支付违约金、赔偿金、补偿金时有权在付款前扣除并留取相应部分。

o成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

o绩效激励：   （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：     年      月     日，完成日期：     年     月      日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：o是    o否

收取履约保证金形式： 非现金形式

收取履约保证金金额： /

履约担保期限：   /

4. 合同验收

（1）验收组织方式：o自行组织 o委托第三方组织验收主体：

是否邀请第三方检测机构参加验收：o是  o否

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式： o一次性验收

o分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）如履约验收过程中甲方对乙方所供产品数质量存在异议或发现存在问题，乙方应当在甲方提出后3个日历日内无偿予以退货或换货且须满足甲方对本项目产品数质量的要求及乙方对产品数质量的承诺内容；如对产品质量及技术性能无法确认的， 甲方有权委托第三方机构对产品质量和技术参数进行检测检验，如检测检验结果与合同约定和乙方承诺的质量及技术参数标准不符的，乙方应按甲方要求在3个日历日内退货或换货，由此产生的一切费用由乙方承担，因验收不通过进而更换产品出现乙方实际履约供货期限超过合同约定供货期限的，乙方应承担本合同约定的延迟交货违约责任。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.质量标准

（1）乙方提供的产品所有质量指标必须符合国家现行规范及设计要求。乙方应明确生产的产品执行的标准（国家标准、行业标准、企业标准），并 根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）；

（2）乙方所供产品必须达到甲方的使用目标，满足甲方的使用功能，保证产品质量，不能随意改变货物性能，否则乙方应于2日内无偿进行更换；

（3）货物进场、安装、使用过程中如确因货物质量问题造成损失，其直接、间接损失经确认后，均应由乙方承担。

（4）乙方货品的包装标准为防雨、防尘，并符合货物的运输安全和甲方要求；乙方承运 车辆必须符合甲方运输要求，车厢应保持干净、卫生、平整、有防雨篷布、无污染；乙方承运车辆到达甲方指定地点后必须服从甲方管理，并确保货物按要求安全放置在指定区域。货物在完成验收前的保险保障由乙方承担，如果货物出险，乙方负责向保险公司索赔。

（5） 乙方须确保货物在包装、存储、运输、安装等过程中，遵守质量、安全、环境与健康等法律法规的有关要求，并承担质量、安全、环境与健康责任，否则应承担一切法律后果。

（6）乙方对所提供至甲方的货品、成品提供3年的质量保证，对于相关配件、备件提供五年的质量保证，从验收合格的次日起。

（7）质量保证期内若甲方发现产品存在质量问题或影响使用瑕疵时，乙方应在接到甲方通知的3日内为甲方进行免费更换以确保甲方的正常使用（双方协商后另有退货、退款等约定的除外）。

（8）质保期内乙方应无偿为甲方提供对应货品的使用及保养咨询服务，当货品发生故障或问题时，应在2小时内进行核实并答复，6小时内解决问题。如超过该期限乙方不能妥善处理的， 甲方可根据实际情况采取必要的处理措施或选择第三方处理，由此产生的费用由乙方承担。

（9）乙方在货物入场、组装、安装、调试等过程中必须遵守操作规程和安全要求，

并确保入场操作人员已经具备了相应资质和必要的社会保险或其他保障。乙方在货品的制作、配送运输、组装安装、测试调试、质保服务期间出现自身的（含乙方委托人员）人身伤害或财产损失； 以及上述期间乙方（含乙方委托人员）给甲方或第三方造成财产损失或人身伤害的，均由乙方承担全部责任及赔偿。

7.合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

8.违约责任

（1）乙方向甲方提供不符合合同要求货物累计3次以上，造成甲方经济、声誉损失及责任事故的， 甲方有权终止合同，拒绝支付乙方的全部货款，并要求乙方支付货款总额

20%的违约金；如果给甲方造成损失的，由乙方需赔偿全部损失。

（2）乙方供给甲方的货物出现明显的错误、质量问题、缺失、采购单据造假等重大问题的，一经发现， 甲方可立即终止本合同，并有权要求乙方支付货款总额的20%的违约金。

（3）如乙方违反合同其他约定，乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金；如给甲方造成损失的，由乙方应当承担全部损失的赔偿责任，损失包括直接损失以及间接损失，即包括但不限于医疗费、误工费、残疾赔偿金、交通费、住宿费、诉讼费、邮寄送达费、追索费、委托费等。

（4）乙方对本合同项目条款已无履行可能超过10日的， 甲方有权单方面无责解除本合同。

9其他

（1）如果发生本合同项下产品因侵犯他人权利而针对乙方提起索赔或诉讼仲裁的情况， 甲方应将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知乙方，并且乙方应独立应诉和解决索赔问题并承担由此产生的全部费用。

（2）不可抗力事件要求免责的一方应在该事件发生后3日内通知另一方，并在5日内提供有效的证明文件。在此情况下，发生事件的一方仍有责任采取一切必要措施减少事件的影响，并应于不可抗力事件停止后尽力恢复履行其由于该事件而无法履行的义务；若致使本合同暂停履行的任何不可抗力事件延续达30日之久，双方均有权单方面终止本合同。

（3）双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，不存在欺诈、胁迫或任何误解，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

（4）双方凡因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（5）双方承诺合同所载明的信息及联系方式等均真实有效，能够准确送达各类文件及法律文书，如发生变化应提前3日通知对方，否则视为未变更，向该地址或联系方式发送之一切文件均视为已送达。

（6）本合同的附件、订单及补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

10.合同份数

本合同一式     份， 甲方执      份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：          年        月        日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单 位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或 合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人 （ 签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| ## 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款（此处略）

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方对甲方提供的信息资料负有严格的保密责任，不得向任何无关的第三方泄露。此保密业务有效期涵盖协议期间及协议终止后的三年。 |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 | 产品包装标准为防雨、防尘、防震，防碎，包装物不回收、不收费。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 | 适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵。 |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 | 本项目所供产品自甲方付款后归甲方所有，毁损灭失的风险自产品经验收通过交付甲方时起转移至甲方。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |

| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 （3）政府采购合同协议书签章处载明的双方地址为履行合同中双方通知送达的有效地址，如有变更，应当于变更前三日书面通知对方，否则按照原地址邮寄的 , 一经邮寄视为送达。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  响应文件格式

目 录（格式自拟）

# 一 、投标文件封面

（项目名称）

响应文件

供应商                        （公章）

法定代表人                    （签字或盖章）

日期                      （年/月/日）

# 二 、资格审查材料

## （一） 资格审查申请函

资格审查申请函

（采购人名称）

1.按照询价文件资格后审的要求，我方          （供应商名称）  递交资格审查材料，用于采购人组建的询价小组审查我方参加    （项目名称）  投标的资格审查。

2.我方的资格审查材料包含本项目询价文件规定的全部内容。

3.若我公司通过资格审查并成交，我方接受招标人授权代表进行调查 ，通过我方的客户，调查我方的业绩、财务和技术方面的有关情况，若核实我方在资格审查申请文件中提供了虚假资料，我方愿意接受被取消中标资格、投标保证不予退还，接受政府采 购管理部门和行政主管部门的处罚。

4.我方在此声明，所递交的资格审查材料内容完整、真实和准确。

供应商：                               （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地址：电话：传真：

邮政编码：

年    月     日

注 ： 附营业执照 、组织机构代码证 、税务登记证

1.此处上传营业执照 、组织机构代码证 、税务登记证或三证或五证合一的营业执照副本。

## （二） 法定代表人身份证明书及授权委托书

### 法定代表人身份证明书

（采购人名称） ：

兹有             同志为                 公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                                  邮政编码：

法定代表人《居民身份证》 正反面扫描件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：              年         月         日

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（  公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 20    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（盖章或签字）：

被授权人（签字）：

企业公章：授权日期：20    年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人参加的，可不提供此项证明文件。

2.授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件，否则无效。

## （三）供应商基本情况

（一） 供应商基本情况表格式

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
|  | 本项目的 授权代表 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 组织结构 | 组织结构框图附后 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附企业营业执照（副本） 或相关资格证明资料复印件并加盖公章（所附材料必须完整、清晰可辨、有效）。

供应商名称：   （公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：        年    月    日

## （四） 中 、小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1 ，属于   〔中型企业、小型企业、微型企业)

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员    人 ，营业收入为_    万元 ，资产总额为     万元 1 ，属于	〔中型企业、小型企业、微型企业)

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章） ：

日   期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## （五）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1.无重大违法记录声明

（采购单位）           ：

我公司参与        （ 项目名称、项目编号）投标，本公司参加本项目政府采购活动前三年内（2023年10月—2026年10月）无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第五目规定的条件。若贵方发现我方在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

附注：供应商的成立时间少于规定年份（2023年10月—2026年10月）的，可将上述时间修改为公司成立时间。

### 2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致： （采购单位名称）

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂； 对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通， 自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、 自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

### 3.在政府采购活动中查询及使用信用记录

说明：此处上传“ 信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府 采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并加盖公章。

### 4.不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）             的法定代表人 ，清楚知晓我公司本项目投标活动 ，并对以下事项作出承诺：

一 、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三 、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在 围标串标的，将递交投标文件行为作为实施 串通投标违法行为 的关键环节，由本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月     日

### 5.供应商根据询价文件要求或供应商认为需要提交的资料

说明：供应商根据询价文件要求或供应商认为需要提交的资料，可以是文字、图片、表格等。

# 三 、商务文件

## （一）投标函

投标函

（采购人名称）       ：

（供应商名称）授权                  （供应商授权代理人姓名）                       （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号、包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目询价文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.提供供应商须知规定的全部投标文件，包括在兵团公共资源交易平台上传加密电子投标文件一份。

4.按询价文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.我方承诺完全满足和响应询价文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7.我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8.我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标 ，我方的投标保证金可被贵方没收。

10.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11.我方承诺：投标文件所提供的一切资料及兵团公共资源交易平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部投标文件 ，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目询价文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14.我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15.我方承诺：接受询价文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守询价文件的规定。

16.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的 ，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款 ，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4） 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章（公章）：

日  期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标 ，从而导致该投标被拒绝。

## （二）开标一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 合同履约期限 |  |
| 备注： |  |

说明： 1、供应商严格按照规定的格式填写 。投标总价为优惠后报价 ，并作为评审及定标的依据。

2.任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价 ，均将导致投标被拒绝。

供应商名称：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：        年    月    日

## （三） 投标报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  | 大写： | 元 |  |
|  |  |  |  | 小写： | 元 |  |

供应商名称：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：        年    月   日

## （四） 商务条款偏离说明表

商务条款偏离说明表

| 序号 | 主要商务条款 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求。 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
| 5 | 响应有效期：60 日（日历日）。 |  |  |
| 6 | 响应文件内容均涵盖采购要求及一切费用和伴随服务。 |  |  |
| 7 | 同意接受本项目交货完工期或相关进度安排要求。 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准。 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方的响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目付款的各项要求。 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注 ： 1、如没有偏离 ，请写“ 无 ”。

2.与询价文件要求逐条对应填写。

3.表格形式可做适当调整但不得增减实质内容。

供应商名称：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：       年    月   日

## （五） 供应商近年类似项目业绩

近年来类似业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人 |  |
| 采购人联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

注： 1、近三年类似业绩（如有）。

2.每个合同须单独附表 ，后附此表填报业绩的中标（成交） 通知书或合同协议书扫描件加盖公章。

供应商名称：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：        年    月    日

## （六） 拟派项目负责人

供应商自行编制。

## （七） 拟派项目团队人员

供应商自行编制。

# 四 、技术文件

## （一） 供应商自行编写的技术文件

货物主要技术指标和运行性能：

1.技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的工艺、技术、材料等）；

项目编号、包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 技术规格 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |

说明： 1.供应商必须填写技术明细表 。如果此表中所列内容无法满足询价文件中提出的要求或者与供应商在技术文件中提供的内容不一致 ，投标有可能被拒绝。

1. 技术规格不得完全复制询价文件内容， 否则按无效投标处理。

供应商： （公章）

年  月   日

2.货物技术规范偏离表项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 询价文件技术规范、要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

说明： 如供应商提交的货物技术规范与询价文件的要求存在偏离， 需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

供应商：（公章）

年  月   日

3.货物运输方案及验收标准；

4.质量保证措施和保证交货期措施；

## （二）应急措施

自行编制。

## （三） 供应商认为有必要提供的其他资料

供应商认为有必要提供的资料，本项无格式要求，需要时由供应商用文字或者表格、 图片等其他形式提供。