# 民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目竞争性磋商文件

项目名称：民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目

项目编号：XJNC-MFXCG-2026-001

采 购 人：民丰县叶亦克乡人民政府

采购代理机构：新疆宁创建设项目管理有限公司

2026年10月

项目名称：民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目

招标单位:民丰县叶亦克乡人民政府

联系人：王先生

联系电话：0903-2968331

地址：民丰县叶亦克乡人民政府

招标代理机构:（盖章）新疆宁创建设项目管理有限公司

联系人：王宁宁

联系电话：0903-2057856/13319795398

地址：和田地区和田市金鹰国际写字楼8楼802室

目  录

第一章   招标公告 	4

第二章   投标人须知 	10

第三章   资格审查 	39

第四章   评标程序、评标方法和评标标准 	41

第五章   采购需求 	48

第六章   拟签订的合同文本 	50

第七章   投标文件格式 	59

# 第一章     招标公告

民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目-竞争性磋商公告

项目概况 民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目的潜在投标人应登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购 文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） ，并2026年11月2日12点00分（北京时间） 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJNC-MFXCG-2026-001

项目名称：民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1429768.93

最高限价（元）：1429768.93

资金来源：中国电建资金

采购需求：1,蓄热水源改造：新建蓄热水箱2座，规格：长x宽x高：9.75mx4.5mx4.2m，含磁翻板液位计、双金属温度计、内外爬梯、检修人孔门；新建彩钢房143平方米，及水箱地基处理等。2、供暖管道改造：改造DN350直埋式保温钢管30米，DN100直埋式保温钢管120米，及相关附属设施。3、锅炉房数字化技术改造：加装流量计、温度计、锅炉状态历史信息等1项（具体详见工程量清单）。

工期：合同签订后45日历天（具体以签订合同为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小（含微）企业进行采购。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

1.电力施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质。

2.项目负责人资质类别和等级：须具备机电专业二级及以上注册资格，且具备有效的安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且不得担任其他在建建设工程项目的项目负责人。

三、获取采购文件

时间：2026年10月21日至 2026 年10月28日，每天上午 00:00 至 14:00，下午 14:00 至 23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件( 进入“项目 采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件）

售价（元） ：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年11月2日 12点00分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年11月2日上午 12点00分（北京时间）

地点：政采云平台（ https://www.zcygov.cn/）线上

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一 切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应 商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标  或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录

客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。 客户端请至新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如   有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网  站（ https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询， 请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知(财库[2020]46 号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国 家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工 信部联企业[2011]450 号)中规定的小型、微型企业标准的，按谈判文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

6.本项目中小企业划分标准为：建筑业

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项 目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业 提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小 微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分采 购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目  为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用政府采购法的政府采购工程建设项  目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行  评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业 分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总  金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%

（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用政府采购法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用 原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名称：民丰县叶亦克乡人民政府

地址：民丰县叶亦克乡人民政府

联系人姓名： 王先生

联系电话：0903-2968331

2、采购代理机构：

名称：新疆宁创建设项目管理有限公司

地址：和田地区和田市金鹰国际写字楼8楼802室

项目联系人：王宁宁

联系电话：0903-2057856/13319795398

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：民丰县财政局

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：民丰县叶亦克乡人民政府 地 址：民丰县叶亦克乡人民政府 联系人: 王先生 电 话：0903-2968331 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：新疆宁创建设项目管理有限公司 地 址：和田地区和田市金鹰国际写字楼8楼802室 联系人：王宁宁 电 话：0903-2057856/13319795398 |
| 3 | 采购项目名称 | 民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目 |
| 4 | 采购内容 | 1,蓄热水源改造：新建蓄热水箱2座，规格：长x宽x高：9.75mx4.5mx4.2m，含磁翻板液位计、双金属温度计、内外爬梯、检修人孔门；新建彩钢房143平方米，及水箱地基处理等。2、供暖管道改造：改造DN350直埋式保温钢管30米，DN100直埋式保温钢管120米，及相关附属设施。3、锅炉房数字化技术改造：加装流量计、温度计、锅炉状态历史信息等1项（具体详见工程量清单）。 |
| 5 | 资金来源 | 中国电建资金 |
| 6 | 招标控制价 | 招标控制价：1429768.93元（超过控制价的报价均为无效报价；投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于招标控制价价，经评标委员会评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理）。 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 评标方法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国 财政部令第 87 号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 9 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 11 | 工期 | 45日历天 |
| 12 | 质保期 | 1年 |
| 13 | 质量要求 | 符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范规程为准。 |
| 14 | 合同付款方 式 | 签订合同后施工队进场后付 30%预付款，项目进度完成 60%后甲方向乙方支付 30%，累计付款总工程款的 60%，项目全部完成验收后付 30%，累计付款总工程款的 90%，项目验收合格且完成全部审计后付10%尾款。 |
| 15 | 验收要求 | （1）采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后28天内组织验收，并 在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应 按要求修改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成修改的费用 。（2）采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后28天内不组织验收 ,或者在组织验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已经 被认可。（3）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它 不符合竞价文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用 户和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺 失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担 。（4）竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验 收，采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证书。 |
| 16 | 联合体投标 | 不接受 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 18 | 分包 | 不允许 |
| 19 | 转包 | 不接受 |
| 20 | 投标人对招 标文件提出 质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的5个工作日内（各潜在投标人如有质疑，请于 规定的日期内提出， 以书面形式提出质疑，质疑书应列明理由、依据 , 加盖单位公章递交至新疆一航工程项目管理有限公司；投标人须对 质疑内容的真实性承担责任， 由采购人或招标代理机构负责解释。如 在规定的日期内未收到任何投标人递交的质疑书，视为投标人可完全 响应。） 质疑 函 的方式 ：将PDF 格式 电子版质疑文件加盖 公 章扫描发送至 329324376@qq.com 邮箱。 接受质疑的单位：新疆宁创建设项目管理有限公司 联系电话：0903-2057856/13319795398 |
| 21 | 构成招标文 件 的其他 文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 。 |
| 22 | 投标截止时 间 | 2026年11月2日 12：00 （北京时间） |
| 23 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 24 | 投标保证金 | 磋商保证金的形式：转账、电汇、电子保函 磋商保证金的金额：14000.00元(￥壹万肆仟元整) 磋商保证金缴纳账户：民丰县公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司民丰县支行 账号：30582301040020842 1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2026年11月2日上午12:00（北京时间）前汇至民丰县公共资源交易中心，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。磋商保证金缴纳截止时间为提交响应文件截止时间，无须到新疆宁创建设项目管理有限公司换取收据。 - 2.电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息）,确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。 - 3.保函投保金额(元)：14000元（壹万肆仟圆整） 保函承保期限：90日历天。 |
| 25 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 26 | 递交投标文 件 的地点 及方式 | 投标人应于2026年11月2日12时整之前将电子投标文件上传到“政采云” 平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标 文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问 题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |

| 27 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应按照相关格 式要求上传投标文件即可，无需到现场开标。若供应商参与投标， 自 行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正 式注册入库供 应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办 理 CA 数字证书等原因造成无 法投标或投标失败等后果由供应商自行 承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与 新疆区域电子 开 评 标 的 供 应 商 ， 请 访 问 新 疆 数 字 证 书 认 证 中 心 官 方 网 站 （ https://www.xjca.com.cn/）或下 载; “新疆政务通”APP 自行进行申领。如需 咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 4、供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通 过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采 购投标客户端时，建议使用 WIN7 及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网 （http://www.ccgp- xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府 采购 客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 招标文件解 密时间 | 2026年11月2日 12：00-12：30（北京时间）前供应商可以登录“ 政采云 ”平台， 用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。 若供应商在规定时间内（ 2026年11月2日上午 12:30 前）未按时解 密的，视为投标文件撤回。 |

| 29 | 招标代理服 务 费 | 1.收费对象：□采购人支付 ☑成交人支付 2.收费标准：参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文的计算方法计取 3.收取时间：成交人领取成交通知书前支付完成 4.收取方式：现金或电汇、银行转账等形式 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 代理服务费 付 款方式 | 现金或电汇、银行转账等形式 |
| 31 | 评标委员的 组 建 | 采购人依法组建的磋商小组共由 3 人组成，其中采购人代表 1人和评审专家 2 人。 小组确定方式： ☑政采云专家库中计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式： / 本项目资格审查由磋商小组负责。 |
| 32 | 履约保证金 | 不超过合同总价的 10%，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。 中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件 规定的工期服务、实施过程中的设计变更、验收配合等服务完毕，则 扣除履约保证金。 履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具 的保函、等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地） |
| 33 | 政府采购政策 支持 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采 购促进中小企业发 展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进 一步 加大政府采购支持中小企业 力度的通知财库〔2022〕 19 号》 等有关法律法规执行； 价格扣除幅度：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠 , 由财库〔2020〕46号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型 企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审 优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按 照财库〔2020〕46号文件的规定执行。 本项目专门面向小微企业采购，残疾人福利性单、JY 企业视同 为小微企业。 注：（ 1）小微业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格 |

|  |  | 式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性 单位声明函》（见投标格式）为判定标准，JY 企业须供应商提供由 省级以上 JY 管理局、JD 管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属 于 JY 企业的证明文件，否则不予认定 。 (2)供应商应当对《中小企业声明函》、 JY 企业证明文件、《残 疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依 照《政府采购法》第七十七条 第一款的规定，处以采购金额千分之 五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单，在一至三年 内禁止参加政府采购活动，有违法所得的， 并处没收违法所得，情 节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的， 依法 追究 刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 本项目所属行业：建筑业 |
| --- | --- | --- |
| 34 | 关于小微企业 报价扣除比例 说明 | 1.本项目专门面向中小企业采购。 2.本项目 JY 企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 35 | 其他说明 1 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决 投标处理）。 2、低于成本价不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价与 其他有效投标人报价算术平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构 成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财 务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主 营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售 费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说 明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供 应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他 组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的， 由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会 应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、 与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒 绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理 性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、 假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相 关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人 如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合 同。并将其列入政府采购黑名单库。 5、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁 , 在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承 担。 |

| 36 | 其他说明 2 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝 字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意， 并认真查看招标文件中的每一个条款及要求， 因误读招标文件而造成 的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证 书、假业绩、 隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员 工的相关证件及不符合招标文 件规定的条款等）；在签订合同之前， 招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其 签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门 依法实施的监督。 4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履 约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成 书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务 会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本 （应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理 费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章， 否则无效。书 面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人或者代理人签 字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负责人或者代理人签字确认 ; 供应商为自然人的， 由其本人或者代理人签字确认。 6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购 需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进 行审查评价。供应商拒绝或 者变相拒绝提供有效书面说明或者书面 说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无 效处理。 |
| --- | --- | --- |

| 37 | 重要提示 | （1） 中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》， 若中标供 应商未在规定期限内领取《中标通知书》， 采购人有权取消中标供应 商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门， 实施信用惩戒； （2） 中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订 合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采 购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门 , 实施信用惩戒； （3）合同签订后， 中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开 工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并 追究违约责任， 同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录 , 实施信用惩戒； （4） 中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中 标条件的， 由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5） 中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在 争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标 资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| --- | --- | --- |
| 38 | 其他方式采 购 | 竞争性磋商采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不 足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的， 除采 购任务取消情形外，根据《政府采 购货物和服务采购投标管理办法 》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第四十三 条规定，按照以 下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购 人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定， 需要采用 其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 39 | 质疑联系部 门及联系方 式 | （1）新疆宁创建设项目管理有限公司 联系人：王宁宁 联系电话：0903-2057856/13319795398、 邮箱：329324376@qq.com 通讯地址：和田地区和田市金鹰国际写字楼8楼802室 （2）民丰县叶亦克乡人民政府 联系人： 王先生 联系电话：0903-2968331 通讯地址：民丰县叶亦克乡人民政府 |

| 40 | 现场提交质 疑办理业务 时间 | 质疑期内每个工作日 10 时 00 分到 14 时 00 分，15 时 30 分到 19 时 30 分 |
| --- | --- | --- |
| 41 | 投诉 | （ 1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人 、 采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式 (经过质疑的事项才可投诉 )， 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件 、采购过程或中标结果中 使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据 及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定， 供应商 投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 (3)同级政府采购监督管理部门 名称：民丰县财政局 |
| 投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没 有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质 性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购 系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用） 时，不会产生因第 三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利 权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷， 由投标人承担所有相关责任的同 时不得 耽误本项目供货。 |  |  |

备注：

本须知前附表内容与招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

投标人须知正文部分

（一）总则

（一）适用范围

本招标文件适用于民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目的招标、投标、评标、 定标

、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（ “招标人 ”）和采购单位。 2.“投标人 ”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品 ”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切服务及其它有关技术资料和材料。

4.“服务 ”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。 5.“项目 ”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式 ”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购文件获取

供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采 购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件）

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

1.联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联 合体各方的相关证明材料。

2.联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交， 明确约定联合体各方承担的工作和相应的 责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包） 中投标，也不得 组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

3.联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员 单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于 需交投标保证金的， 以牵头方名义缴纳。

4.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政 府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按 照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

▲本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。 2..本项目不允许分包。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的 真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须依照《中 华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行 政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益 受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的 质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标 人投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己 合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复 和处理。

（九）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法 权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私 下接触评标委员会成员。

3.在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采 购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招 标文件用作本次投标以外的任何用途。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用 于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标 人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

7.在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下， 采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、

供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公 布过的内容或与之内容相同的资料， 以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

（二）招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知 第三章  资格审查

第四章 评标办法及标准 第五章 招标需求

第六章 合同主要条款 第七章 投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是 投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有 购 买招标文件的投标人； 除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清 、 修改、补充通知就同一内容的表述不一致时， 以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不 得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（三）投标文件的编制

投标文件的组成

1 、投标文件由报价部分、商务部分、技术部分组成。

2 、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性， 以确保其投标对招标文件做出 实质性的响应。

3 、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。 4 、投标人所递交的投标文件应包含以下文件：

报价部分：

1 、投标函；

2、开标一览表；

3、已标价的工程量清单

商务部分：

4、投标单位简介，并附投标人资质证件等；

5、出具法人营业执照函（格式见附件）；

6、联合体协议书（如是）

7、法定代表人身份证

8、法定代表人授权委托书

9、投标人资格声明函（格式自拟）

10、近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执 行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的 ) ; 在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处 罚期内的） ；经营异常名录的取消投标资格。

11 、（ 1 ）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内（2026年07月至2026年09月连续三个月、成立不足三个月的公司按实际发生提供）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内（2026年07月至2026年09月连续三个月、成立不足三个月的公司按实际发生提供）的缴纳社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度由第三方财务审计机构出具的审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（需单独提供）

12 、投标保证金回单（以银行到账推送名单情况为准或电子保函凭证）

13、商务偏离表（格式见附件）；

14、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

15、无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件）；

16、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

17、关于对本投标文件中资料真实性的承诺书

18、标人认为有必要提供的声明及文件资料

19 、其他有利于投标人的资料（如有）

技术部分：

21、本次投标项目的技术方案(投标人视需要自行编写)；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、投标报价一览表必须由法定代表人签名或盖章并加 盖单位公章

投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章 、专用名称等特殊情形外， 以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应 采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元） ，否则视同未响应。

投标报价

1 报价依据

1.1 现行《建设工程工程量清单计价规范》、现行当地价目表、现行《当地工程结算资料汇编》。 1.2 当地建设行政主管部门近期颁发执行的税金文件及工程造价部门近期发布的有关规定。

1.3 供应商应按照采购人提供的竞争性磋商文件、设计方案、技术资料等，根据施工现场实际情况，结合 供应商自身技术、管理水平、经营状况、机械配备，按照企业定额和市场价格信息及有关规定进行报价。

2 报价说明

2.1 供应商应按照采购人提供的设计方案、技术资料以及谈判要求进行报价，并对所报综合单价、合价和 总价负责。

2.2 综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费 和利润等各项费用，并要考虑风险因素。如果报价中未列出，采购人将认为供应商不收取这方面费用，或 在其他费用项目上已综合计算。

2.3 供应商应仔细分析、理解本竞争性磋商文件，结合谈判设计方案、技术规范、验收标准、市场现状和 市场价格波动等因素确定报价，并且不得违反有关法律、法规的规定。

2.4 竞争性磋商文件工程量清单中所提供的工作内容及工程量，供应商未经采购人书面同意不得擅自更改 , 否则，采购人有权拒绝其响应文件。

2.5 工程量清单中的每一个细目，都须填入单价及合价。清单中未填入合价的细目，则视为供应商免费为 采购人提供的服务，不能得到结算与支付。

2.6 供应商应在对报价的各项因素进行了充分了解和考虑后报价，并对此报价负责。在合同履行过程中， 供应商不得以任何理由对所报综合单价进行调整。

2.7 供应商所报措施项目费包括：

2.7.1 环境保护措施费（如防治大气污染、水污染、施工噪声污染等）； 2.7.2 安全措施及文明施工措施费；

2.7.3 因夜间施工而发生的费用； 2.7.4 冬雨季施工费；

2.7.5 对现有建筑物采取保护及加固措施而增加的费用； 2.7.6 因其它单位影响而发生的施工配合费及施工降效； 2.7.7 大型机械设备进出场及安拆费用；

2.7.8 临时设施费用； 2.7.9 脚手架费用；

2.7.10 二次搬运费； 2.7.11 其它措施费。

2.8 供应商根据采购人提供的竞争性磋商文件资料及现场踏勘情况，将施工现场的接水、接电费用计入报 价清单的项目措施费中，施工中包干使用。施工用水、用电费用（含施工中用电损耗） 由供应商自行考虑 计入综合单价中，施工中不作调整。用水、用电费用应经采购人、监理单位、总承包单位共同核定并在最 终结算时由结算总价中扣除。

2.9 总包服务费：本工程不计取总包服务费。

2.10 本工程其它报价格式及内容参考《当地工程结算资料汇编》（现行）、《当地建设工程工程量清单 计价实施细则（试行）》等相关规定。

2.11 本工程设有采购控制价，采购控制价经监督部门登记备案后随本项目竞争 性磋商文件一同发布。若 响应报价超过采购人的采购控制价为无效报价，低于采购控制 价的为有效报价。供应商经核实认为采购  人公布的采购控制价未按照有关规定进行编制 的，应当在 2 日内向监督部门反映，监督部门发现确有错 误的应责成采购人修改。

2.12 供应商不得以任何方式或者方法提供响应报价以外的任何附赠条款。

2.13 唱标时，采购代理机构只对按照竞争性磋商文件要求编制的报价进行唱标。

2.14 招标代理服务费由中标单位领取中标通知书时一次性支付，投标单位在报价时请考虑。

投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起   90   天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投 标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金或电子保函。否则，其投标将被拒绝。 2.保证金形式：转账、汇款（必须从基本账户转出） 、电子保函。

3.未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4.中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，需提供一份合同原件及相关材料办理退还 投标保证金事宜。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3） 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

投标文件的签署和递交

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编 排混乱、上传不完整导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应于 2026年11月2日 12：00（北京时间）前将电子投标文件上传到“新疆政府采购 ”平台。

应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投 标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购平台技术支持热线咨询，联系方式： 95763。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全 称。

4.投标文件应严格响应招标文件要求，有表述不清所引起的后果由投标人负责。

5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

6、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、 未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商， 请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 ;“新疆政务通 ”APP  自行进 行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文  件制作。在使用政采云投标客户端时， 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网  （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨 询。

9、开标时间后 60 分钟内供应商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投 标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

10、因系统（非投标供应商行为） 的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时 与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

11、投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。 投标文件的修改、撤回与撤销

1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时

间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

3 若供应商在规定的时间内（ “投标人须知前附表 ”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标 文件的撤回。

投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采 购代 理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未 解密投标 件，将作无效投标处理。

投标有效期

1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用 投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长 有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有） 的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视 为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投 标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人

其投标将会被视为无效。

样品（演示）

1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等 一 切费用由投标人自理。

2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备( 包括演示设备）。

3 采购结果公告发布后， 中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在

接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权 进行处理。

投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保 留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应

当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修 改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正 后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对 其投标文件所作的评价和评分结果。

1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

2 不符合招标文件中规定的资格要求；

3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

（四）开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商无需到场，但应按照招标文件要求按时参 与网上投标文件解密。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一 切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将 新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。  在使用新疆政府采购投标客户端时 ， 建议使用 WIN7  及 以上操作系统 。客户端请至新疆政府采购 网 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线 95763 进行 咨询。）

（二） 开标程序：

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标， 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解 密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子 开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参

加开标，并携带编制本项目（采购包） 电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的 U 盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参 加开标。在投标截止时间前 30 分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手 机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果， 由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包） 电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理 机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长 解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标 处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户 端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情 形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活 动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2） 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电 子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

（五）评标

（一）组建评标委员会

评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会） 的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评 标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

本项目评标委员会由评审专家 3 人组成；专家由招标代理机构在开标前 48 小时在新疆政府采购专家中 随机抽取。其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之一。并对投标文件进行审查、评估和比  较，并做出授予合同的建议。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采 购法》、《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

（三）评标原则

1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则， 以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照 招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的 内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接 触。

3 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

4 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

（四）评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由新疆一航工程项目管理有限公司统一对外发布。

（2）对新疆一航工程项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存 在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评 审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究 法律责任。

（五）评标程序

1.  投标报价（本项目采用二轮报价， 以最终报价作为评分依据）；投标报价不得高于采购预算价，如 高于采购预算价视为无效投标报价；供应商应逐条详细阅读竞争性磋商文件有关要求，表明所提供的货物 是否对竞争性磋商文件做出实质性响应。

2.  评标的依据为招标文件和投标文件。

3.  评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关 资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

4.  投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资 格。

5.  与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

6.  根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供 的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章） 和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四） 明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标附有招标人不能接受的条件；

（七）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（八)投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另 有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实 质上响应招标的投标，将作废标处理。

7.对投标文件的初步审查和响应性确定

8.  开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一） 投标文件中开标一览表（报价表） 内容与投标文件中相应内容不一致的， 以开标一览表（报价表）为准； （二）大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的   ,  以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计   算结  果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

9.  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出  了 实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有 重大 偏离。

10.招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

11.招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性 投标。

（六）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要 求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式， 由其授权代 表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的， 以投标报价一览表为准； 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准； 4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的 投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5 不同投标人的投标文件相互混装；

6 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

7 投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的 电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审 时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，评标过程中所发生的试图影 响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（六）定标

确定中标人：本项目由招标人根据评标结果排名第一位的候选人为中标人。

中标公告： 中标供应商确定之日起 2 个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)、新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结  果， 中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标 人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

中标通知书： 中标通知书在发布中标公告时， 同步发出中标通知书至中标供应商。中标通知书发出后，采 购人不得违法改变中标结果， 中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法 律责任。

项目废标处理：根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情 况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评 分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的， 按一家投标人计算） 。

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

终止公告：项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

（七）合同授予

1.合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与 中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过 30 天尚

未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录新疆政府采购网，填报未能依法签订政府采购 合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背 离合同实质性内容的协议。

1.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门 指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，登录新疆政府采购网上传政府采购合同扫描版， 如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起 2 个工作日内公开 并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购

人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的， 采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施， 以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条 款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%。依 法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起 2 个工作日内登录新疆政府采购网上传备案。

2.3 有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在新疆政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭 政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

（八）法律责任

1.法律责任

1.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不 良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得， 情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四） 向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与 采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五） 项情形之一的，中标无效。

2.中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的， 由财政部门将其列

入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他 人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

（九）特别提示

1 、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

2 、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、 准确。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

4、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、 未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商， 请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/ ）或下载;“新疆政务通 ”APP  自行进行 申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

6、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文 件制作。在使用政采云投标客户端时， 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

7、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆一航工程项目管理 有限公司。

（十）重新招标和其他方式采购

1.重新招标

1.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2  如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结 果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

2 其他方式采购

2.1  需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督 管理部门或者政府有关部门批准。

（十一）质疑及答复、投诉

1、质疑的提出

1.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中 的采购文件、采购过程和中标结果向采购方一次性提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道 或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面形式一次性向采购方提出质疑。

1.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限 届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.4 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。 可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评 审标准、合同文本等）。

1.5 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投 标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.6  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.7 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑 函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请 求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.8 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明 力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.9 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.10  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件； 质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身

份证明文件。

1.11 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载 明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

2、质疑的审查和受理

2.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件 的，及时予以受理。

2.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事 项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

3、质疑的处理和答复

3.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）》处理及答复质疑。

3.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交 书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分 的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。 3.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质 疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事 项。

3.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取 证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限 内。

3.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑 成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结 果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继 续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动； 对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中 标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号 ;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

3.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列 入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法 证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2 ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表 ”的有关内容，并在 附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代 理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函 应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件： 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人： 地址： 邮编：  法定代表人/主要负责人： 联系电话：

授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 被投诉人 1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：  采购文件公告 :   是/否  公告期限：  采购结果公告：  是/否  公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日 ，向提出质疑， 质疑事项为：

采购人/采购代理机构于 年  月  日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定 期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ： 事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

签字(签章)： 日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关 的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表 ”的有关内容，并在附件 中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分 包号。  4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材 料提供。 5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。  6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者 其他组织的，投诉书应当由法 定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章   资格审查

一、    资格审查程序

1 、采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形 成资格审查结果。

2 、 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。 3 、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投 标无效。

4 、 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内（2026年07月至2026年09月连续三个月、成立不足三个月的公司按实际发生提供）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内（2026年07月至2026年09月连续三个月、成立不足三个月的公司按实际发生提供）的缴纳社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度由第三方财务审计机构出具的审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（需单独提供） | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 供应商信用记录 | 近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；经营异常名录的取消投标资格。 |  |
| 7 | 供应商关联关系 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 磋商保证金或保函 | 是否按磋商文件要求提供磋商保证金或保函 |  |
| 9 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |
| 10 | 特殊资格要求 | 电力施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质。 项目负责人资质类别和等级：须具备机电专业二级及以上注册资格，且具备有效的安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且不得担任其他在建建设工程项目的项目负责人。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、   评标方法

1 、投标文件的符合性审查

1 ．1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招 标文件的实质性要求。

1 ．2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文 件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技 术文件》有任何一项不符合 《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应文件签字盖章是否满足招标文件要求； |  |
| 2 | 投标响应文件是否按招标文件要求编制， 内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |  |
| 3 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |  |
| 4 | 投标质保期是否满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 6 | 投标报价是否超过招标控制价； |  |
| 7 | 投标文件记载的招标项目工期是否超过招标文件规定的工期期限； |  |
| 8 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 9 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |
| 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
| 结论：通过评审打“ √ ” 未通过评审“×” |  |  |

2 、投标文件有关事项的澄清或者说明

2 ．1 评标过程中， 评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问 题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人

的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表 签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内 容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2 ．2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响 产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为 无效投标处理。

2 ．3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中， 将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书 面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2 ．4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 2 ．4 ．1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

□无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2 ．4 ．2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表） 内容不一致 的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4 ．3 投标文件中开标一览表（报价表） 内容与投标文件中相应内容不一致的， 以开标一览

表（报价表）为准；

2.4.4 写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价； 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

2.4.7  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确 认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受中 小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分 采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部分 采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微 企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总 金额 40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 60%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》， 否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局） 、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的， 视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将 不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进 行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

曰综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标 评 审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》， 招标文件中没有规定 的评 标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人 为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标 人参加同一合同项下投标的， 以其中通过资格审查、符合性审查且第二轮报价最低的参加评 标；报价相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投 标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采 购。优先采购的具体规定（如涉及）      。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）    。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审 查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最 高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一 个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第二轮 投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质 性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分 分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。 投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排 名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响 应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人， 起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐   3  名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（评分四舍五入保留2位小数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分30分 |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商修正后的报价；修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。注：根据《政府采购工程和服务招标投标管理办法》第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 二、商务部分+技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 施工组织内容完整性和编制水平 | 15 | ①施工组织包含施工条件、②主体工程施工、③施工交通运输、④施工工厂设施、⑤施工总布置及施工总进度内容；以上内容可行性进行评审，内容描述清晰、有针对性，有创新、全面、建议能充分结合本项目实际情况的每符合一项得3分，共计15分；每项存在缺陷（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）的扣1分；未提供不得分。 |
| 2 | 施工方案与技术难点重点 | 15 | ①对项目技术难点及施工重点难点进行分析，制定相应解决方案，切合项目实际情况，能完全有效的解决项目难点、重点问题；②符合项目情况，充分考虑施工地点，周围环境，地理位置，完全满足项目服务要求；③施工设备满足实际施工要求、设备投入充足，劳动力计划满足工期要求及施工要求；④确保工程质量、安全措施的举措；⑤平面布置可行，不会造成施工现场混乱；以上内容可行性进行评审，内容描述清晰、有针对性，有创新、全面、建议能充分结合本项目实际情况的每符合一项得3分，共计15分；每项存在缺陷（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）的扣1分；未提供不得分。 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 6 | 针对工程的质量管理及质量保证措施方面的论述： 具体提供施工质量①控制方案，②对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法；以上内容可行性进行评审，内容描述清晰、有针对性，有创新、全面、建议能充分结合本项目实际情况的每符合一项得3分，共计6分；每项存在缺陷（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）的扣1分；未提供不得分。 |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 16 | 针对工程施工安全及文明施工措施的论述: ①管理措施规范、②规章制度完善、③安全保护方法明确、④措施（含风险管理）具体可行，以上内容可行性进行评审，内容描述清晰、有针对性，有创新、全面、建议能充分结合本项目实际情况的每符合一项得4分，共计16分；每项存在缺陷（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）的扣1分；未提供不得分。 |
| 5 | 工程进度计划与措施 | 4 | 针对工程进度计划与磋商的论述： ①工程施工流程、②进度计划横道图（或网络图）中的关键线路以及措施；以上内容可行性进行评审，内容描述清晰、有针对性，有创新、全面、建议能充分结合本项目实际情况的每符合一项得2分，共计4分；每项存在缺陷（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）的扣1分；未提供不得分。 |
| 6 | 资源配备 计划 | 12 | 在确保工程质量前提下，有①降低成本、②缩短工期、③减轻劳动强度、④提高进度；以上内容可行性进行评审，内容描述清晰、有针对性，有创新、全面、建议能充分结合本项目实际情况的每符合一项得3分，共计12分；每项存在缺陷（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）的扣1分；未提供不得分。 |
| 7 | 企业类似 业绩 | 2 | 供应商提供近三年(2023年1月1日-至今)类似项目业绩，每提供一个得1分，满分2分。 注：需提供合同协议书和竣工验收报告(或竣工验收表、完工证明)，合同协议书需提供合同关键页(包含项目名称、合同标的、双方签字盖章页及合同签订日期等内容)，提供以上证明材料原件的扫描件加盖单位公章，否则不得分。 如经评标委员会认定所提供业绩证明材料残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。 |
| 投标供应商需保证以上各项资料的真实性和有效性，如提供虚假、无效资料，一经查实立即取消投标资格，已成交的取消成交资格并追究相应的经济和法律责任。 |  |  |  |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中， 评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质 性内 容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其 他通过符合性审查投标人的报价，有可能 影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投 标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明 其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容， 如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价 中， 将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进 行书 面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行 商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为： 。综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》， 招标文件中没有规定的评标标 准不得作为评审的依据。

第五章  采购需求

具体内容详见招标文件，设计图纸及工程量清单（另附）

一、项目概况

（一）项目名称：民丰县叶亦克乡富民小区供暖设施节能改造项目

（二）建设规模：供暖设施节能改造

（三）建设地点：民丰县

二、技术标准和施工要求：本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规 范标准施工。

三、商务条款和技术要求

（一）承包范围：招标文件、全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括 招标文件变更、答疑及磋商文件补充等内容）。

（二）工期：合同签订后45日历天

（三）质保期：1年

（四）付款方式：签订合同后施工队进场后付 30%预付款，项目进度完成 60%后甲方向乙方支付 30%，累计付款总工程款的 60%，项目全部完成验收后付 30%，累计付款总工程款的 90%，项目验收合格且完成全部审计后付 10%尾款（具体付款方式以甲方签订合同为准。

（五）报价要求：（1）本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。（2）供应商  报价应包括土建施工、货物采购、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等  所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。（3）如出现任何 遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。

（4）供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为 合同总价:其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列 示的计算单价。(5)供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本磋商文件的所有 有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次磋商的所有磋商范围内的各种价格风险  均已包含在磋商的报价内。

（六）质量要求：

1、质量:符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或 承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范规程为准。

2、材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程 建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

3、质量保修期:1年。

4、质量保修响应时间:属于保修范围的项目，应在接到采购人通知后的 24 小时内内派人 保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交供 应商支付。发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

验收：（1）采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14   天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应按要求修改后再次提请采购人  验收，并承担因自身原因造成修改的费用。（2）采购人在收到成交供应商提交的竣工报   告后28天内不组织验收，或者在组织验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告  已经被认可。（3）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文   件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和成交供应商双方签署备忘录。 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用  由成交供应商承担。（4）竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验   收，采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证书。

（七）项目要求：（1）成交人必须遵照采购人的管理及安排，按采购人的内容、质量、

时间要求制作,所有的服务必须达到采购人的要求。（2）项目建设工作完成后应按要求及  时清理现场工作。（3）成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过   程中的所有事故处理和费用。（4）为便于与采购人就活动细节等方面进行适时沟通联系、 及时处理和反馈,并使项目按质、按量、按时、有序实施，成交人应保证有固定专人负责   联络工作。本项目必须有一个完善且固定的策划和组织管理团队，供应商须在响应文件中  详细列出参与本项目的人员名单。

（八）其他要求：（1）成交供应商施工前后，杂物清理及外运;(2）成交供应商需严格按照采购人需求及设计效果图保质保量施工，不得偷工减料;（3）施工中使用的原材料必须为原厂全新材料，不得翻旧利旧，保证设计效果质量。

第六章  合同协议书

第一节    通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》 (2007 版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”。

第二节    专用合同条款

专用合同条款参照中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件 2010 年版 第一卷第四章第二节“专用合同条款”。

第三节   合同附件格式

一：合同协议书

附件一：房屋建筑工程质量保修书

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

附件四：建设工程廉政责任书

一 、合同协议书

编号：              发包人 (全称) ：

法 定 代 表 人 ：                                                           法定注册地址：                                                              承包人(全称)                                                                法 定 代 表 人 ：                                                              法定注册地址：

发包人为建设                                                      (以下简称“本 工程 ”)， 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。 依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建 筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方共 同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                                                         标段 工程地点：                                                               工程内容：                                                               群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件 2)

工程立项批准文号：                                                     资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：          年       月       日 计划竣工日期：          年       月       日

工期总日历天数             天， 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：         合格

五、合同形式

本合同采用   固定总价 合同形式。

六、签约合同价

金额(大写) ：                    元(人民币)(小写)￥ ：                 元

其中：安全文明施工费：                    元，规费：                    元

人工费：                        元，暂列金额：                   元 (其中计日工金额  元) ，专业工程暂估价：                      元。

七、承包人项目负责人：

姓名：              ； 职称：             ；身份证号：                      ； 建造师执业资格证书号：              ；建造师注册证书号：                。建造师执 业印章号：                                      。

安全生产考核合格证书号：                                          。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承 担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 十份 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合 同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：             (盖单位章) 法定代表人或其

承包人：                  (盖单位章) 法定代表人或其

委托代理人：           (签字)      委托代理人：                      (签字)

年        月         日                       年          月        日

签约地点：

附件 1：

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房 屋建筑工程质量保修办法》， 经协商一致，对                     (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程 保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生 间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统， 电气管线、给排水管道、设备安装和装修 工程， 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，在正常使用条件下约定本工程的保 修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工 程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5   年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；

4、供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年

6、其他项目保修期限约定如下：

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量保修金内 扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非 承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定， 立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施； 由原设计人或者具有相应资质等 级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后， 由发包人组织验收。

5、  在保修期内， 由于工程质量缺陷或因保修不及时造成财产、人身损害， 由承包人 承担赔偿责任。

6、 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

四、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程竣工结算价款的 3%，质量保证金银行利率为：

3、发包人在质量保修期满验收合格后一个月内支付，质量保证金不计息。 五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

。

本工程保修书， 由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合 同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：                  (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                   电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件 2：

承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已 经包括在承包人的投标价格中。

附件 4：

建设工程廉政责任书

发包人：                                                   承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止 谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家 有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策， 以及廉政建设的各 项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件， 自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者 外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规 章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重 的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应 遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、 感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女 的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活 动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理  合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行 工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重 物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工 作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、 健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给 予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予 以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经 双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                   (公章)

法定地址：                     法定代表人或其 委托代理人：                 (签字)

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：                    (公章) 法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：                   (签字) 电话：

传真：	 电子邮箱：			 开户银行：		 帐号：	 邮政编码：

第七章  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排 导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3 、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4 、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制， 内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

(项目、标段名称)项目 项目编号：

投 标 文 件

投标单位名称：                                 （加盖单位公章） 投标单位地址：

法人或法人授权代表（签字或盖章）：                        投标单位联系电话：

年    月    日

目录

报价部分：

1 、投标函；

2、开标一览表；

3、已标价的工程量清单

商务部分：

4、投标单位简介，并附投标人资质证件等；

5、出具法人营业执照函（格式见附件）；

6、联合体协议书（如是）

7、法定代表人身份证

8、法定代表人授权委托书

9、投标人资格声明函（格式自拟）

10、近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执 行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内

的） ；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在 处罚期内的） ；经营异常名录的取消投标资格。

11 、（ 1 ）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内（2026年07月至2026年09月连续三个月、成立不足三个月的公司按实际发生提供）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内（2026年07月至2026年09月连续三个月、成立不足三个月的公司按实际发生提供）的缴纳社保证明材料加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度由第三方财务审计机构出具的审计报告（2026年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（需单独提供）（必须满足财会〔2023〕15号文要求）

注：新成立企业是指：营业执照申领时间至投标截止时间未满一年的企业。分支组织投标的提供总公司财务审计报告及分公司财务报表。

12 、投标保证金回单（以银行到账推送名单情况为准或电子保函凭证）

13、商务偏离表（格式见附件）；

14、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

15、无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件）；

16、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料； 17 、关于对本投标文件中资料真实性的承诺书

18、标人认为有必要提供的声明及文件资料

19、其他有利于投标人的资料（如有）

技术部分：

21、本次投标项目的技术方案(投标人视需要自行编写)；

注：1、投标文件必须制作有目录和页码

2、只接受 A4 纸张大小的投标文件 投标文件严格按要求制作

附件一

投标函

招标人：              ：

我们收到你们的      （项目名称）     （项目编号：  号）招标文件，经认真研究，我们决定参 加本次招标活动。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标的相关服务。

小写：                       元

大写：                       。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按 量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后        天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：（盖章）                                             法定代表人（签字或盖章） ：                                   地址：

联系人：                                           电话：

传真：

邮政编码：

日期：       年      月      日

附件二

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标总报价（元） | 工期 | 保证金缴纳方式 | 质量要求 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：                                          日期：         年      月      日

79                                                                                                               64

附件三

已标价的工程量清单

注:1.投标人编制经济标严格按照采购人发布的工程量清单提供的表格填列，并不得改动表中的任何 地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。

2.投标人不允许改变招标人所发工程量清单的结构格式、清单编号、名称、工程量、单位、招标人 给出的费辜及提供的主材顺序

附件四

投标单位简介

（一） 基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情 况（包括但不限于与 供应商法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 供应商应根据资格审查要求在本表后附相关证明材料。

（二） 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 工期要求 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注： 供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关证明材料。

附件五

出具法人营业执照函

招标人：             ：

现附上由                            （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已 经年检，真实有效。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：        年      月      日

后附：投标单位三合一营业执照复印件

附件六

联合体协议书（如是）

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加                  （项目名称）投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合 体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和 协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执       份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

成员一名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

成员二名称：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

……

年      月      日

附件七

法定代表人身份证明

法人身份证复印件正面

单位名称：                                                       地址：                                                         姓名：              性别：      年龄：      职务：              系                          的法定代表人。

法人身份证复印件背面

投标单位名称：公章）                         法定代表人： （签字或盖章）

日期：        年     月     日

附件八

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于  （投标人地址）   的   （单位名称）     在下面签名的（法 定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务） 作为我公司的合法代理人， 就（项 目名称、项目编号）的招投标活动，设计合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人 代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，特此声明。

需附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件背面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件背面

投标单位名称：（盖章）

授权代表人：（签字或盖章）

日期：       年      月      日

附件九

投标人资格声明函（格式自拟）

我公司 （供应商全称）  收到                  项目（项目编号：      、 标段号：        、标段名称：                  ）的招标文件后，在完全理 解该项目服务需求和商务条款的基础上，决定参加此次投标活动。我方保证具备 履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具备承担和实施本次采购内容相关的经营许可或相关代理授权。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或 采购包）投标（响应） 。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得再参与本项目投标（响应） 。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：      年      月      日

附件十

信用中国（ www.creditchina.gov.cn）查询结果

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；

附件十一

（ 1 ）提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）；提供投标截止日前6个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明（新成立不满3个月的企业，按实际发生的提供）；

（2）具提供近6个月内任意1个月银行资信证明或上一年度（2025年度）经审计的审计报告。新成立企业仅需提供近6个月内任意1个月银行资信证明。

注：新成立企业是指：营业执照申领时间至投标截止时间未满一年的企业。分支组织投标的提供总公司财务审计报告及分公司财务报表。

附件十二

投标保证金回单（以银行到账推送名单情况为 准）、 或电子保函凭证

附件十三

投标人反商业贿赂承诺书

我公司承诺在    竞争性磋商   招标活动中，不给予国家工作人员及其亲 属各种形式的商业贿赂(  包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、 宣传费、支付旅游费用 、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等） ，如有上述行为，我公司及项目参与人员愿 意按照《政府采购法 》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：      年      月      日

附件十四

无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为（单位名称）                      的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项 作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标

违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：                        项目名称：

投标人单位名称：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

附件十五

中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的 证明材料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财 库﹝ 2020  )46   号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购 活动 ， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。相关企业（含联合体中的中 小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称）  ，从 业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 1  ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从 业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为        万元，属于（中型企业、  小型企业、微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020  )

46   号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 工程 的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者： 服务全部由符合政策要求的中小企 业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体 情况如下：

1.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接） 企业为（企业 名称）  ，从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为        万元 1  ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业 ）；

2.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接） 企业为（企业 名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中 型企业、小型企业、微型企业 ）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

________

日 期：

1  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

JY  企业声明函

【不属于 JY 企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人民称）的（招标项目名称）项目采购活动提供 以 下 JY 企业制造的货物（或 JY 企业承担的工程、或 JY 企业承接的服务） ，具体情况如下： （按照实际情况勾选或填空）

（1）。（制造商名称）属于 JY 企业，后附省级以上 JY 管理局、JD 管理局（含新疆生 产 建设兵团）出具的属于 JY 企业的证明文件。

（2）。（制造商名称）属于 JY 企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同 投标 协议合同总金额的比例为 。后附省级以上 JY 管理局、JD 管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于 JY 企业的证明文件。

（3）。（制造商名称）属于 JY 企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向 协议 合同总金额的比例为。后附省级以上 JY 管理局、JD 管理局（含新疆生产建设兵团）出 具的属于 JY 企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日 期

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）  的（招标项目名称）  项目采购活动提供 以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务） ，具体情况如 下：（按照实际情况勾选或填空）

（1） □（制造商名称）  属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2） □（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标 协议合同总金额的比例为         。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） □（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议 合同总金额的比例为         。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的	 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位 制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业

和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予 10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱 企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，  视为小型、微型企业，享受

小微企业政策扶持。

节能、环保产品证明（如有）

致：采购人名称  ：

现附上    （节能、环保产品产品目录）          证明文件（可在  网站名称   网

站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录 ”并 在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网 站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可） ， 由投标人加盖公章并注 明“与原件一致 ”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日 期： 年 月 日

附件 虚假应标承担责任声 明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效， 若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公 司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）， 我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金 等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)：                    日期：

附件 十六  关于对本投标文件 中资料真实性 的承诺书

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规 的规定和         （项目、包段名称）          的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）	 投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确， 并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等） 的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚， 自行 承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（全称）：                         （盖单位章） 法定代表人：                                 （签字） 有效的联系方式：                           （手机号）

年      月        日

说明： 投标供应商应按上述要求将内容填写完整， 未提供此承诺的其投标将被拒绝！

附件十七

投标人认为有必要提供的声明及文件资料

附件十八

其他有利于投标人的资料（如有）

附件十九

技术方案

供应商自行编制方案应包括（但不限于） 下列内容：

一 、施工方案

二、 项目施工计划

三、 技术措施

- 施工安全及文明施工措施

- 五、应急预案

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型 标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500 万元-20 000 万元 |
|  | 小型 | 50 万元-500 万元 |
|  | 微型 | 50 万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制 造业， 电力、热 力、燃气及水生 产和供应 业） | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 2 000 万元一 40 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 300 万元一 2 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入 6000 万元一 80000 万元，且资产总额 5 000 万元一 80 000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300 万元一 6 000 万元，且资产总额 300 万一 5 000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下 |
| 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 20 人一 200 人，且营业收入 5 000 万元一 40 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 5 人一 20 人，且营业收入 1 000 万元一 5 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1 000 万元以下 |
| 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 20 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 50 人，且营业收入 100 万元一 500 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 交通运输业 （不 含铁路运输业） | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 3 000 万元一 30 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 200 万元一 3 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 200 人，且营业收入 1 000 万元一 30 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 20 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1 000 万元 |

|  |  | 微型 |  | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政业 |  | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 2 000 万元一 30 000 万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 2 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |
| 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100— 300 人，且营业收入 2 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |
| 信息传输业 （包 括电信、互联网 和相关服务） | 从业人员 2 000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 2 000 人，且营业收入 1 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1 000 万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |
| 软件和信息技术 服务业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100— 300 人，且营业收入 1 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 50 万元一 1 000 万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下 |  |
| 房地产开发经营 | 营业收入 200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 营业收入 1 000 万元一 200 000 万元，且资产总额 5 000 万元一 10000 万元 |  |
|  | 小型 |  | 营业收入 100 万元一 1 000 万元，且资产总额 2 000 万元一 5 000 万元 |  |
|  | 微型 |  | 营业收入 100 万元以下或资产总额 2 000 万元以下的为微型企业 |  |
| 物业管理 | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 1000 万元一 5 000 万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 1 000 万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下 |  |

| 租赁和商务服务 业 | 从业人员 300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。 其中， 从业人 员 100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业 人员 10 人及以上， 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以 下的为微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 300 人，且资产总额 8 000 万元一 120 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且资产总额 100 万元一 8 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 300 人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100— 300 人 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下 |