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第一章  采购公告

库车市人民医院购置急诊外科医疗设备公开招标公告
	项目概况：

库车市人民医院购置急诊外科医疗设备的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2026年12月03日11：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：KCS2026-WT228
项目名称：库车市人民医院购置急诊外科医疗设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：270000.00
最高限价（元）：270000.00

采购需求：购买电子显微镜、医用血液冷藏柜、加温加压输液装置、医用恒温箱、升温毯、电子气压止血仪、开胸包、骨科专用电钻等医疗设备（具体详见采购需求）。
标项名称:库车市人民医院购置急诊外科医疗设备

数量:1

单位：批
预算金额（元）：270000.00

简要规格描述：购买电子显微镜、医用血液冷藏柜、加温加压输液装置、医用恒温箱、升温毯、电子气压止血仪、开胸包、骨科专用电钻等医疗设备（具体详见采购需求）。
备注：

供货期限：自甲乙双方签订合同之日起30天。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：本项目专门面向中小企业；                              

3.本项目的特定资格要求：若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；

若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》
三、获取采购文件

时间：2026年11月06日至2026年11月13日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年12月03日11：30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年12月03日11：30（北京时间）

开标地点：政采云平台不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

      2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

  3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

 4、其他事项：

（1）本次公告在新疆政府采购网、阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布，请各投标人随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
（2）本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，供应商须提前办理CA锁并自行承担投标一切费用。各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
（4）供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。
（5）供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
（6）响应文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：库车市人民医院

地    址：库车市解放路南16号

联系方式：0997-6864177
2.采购代理机构信息

名    称：新疆新之建工程咨询有限公司
地　　址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区新农大厦1501办公室

联系方式：18799459916
3.项目联系方式

项目联系人：李凌云、褚一铭、胡芯琦

电      话：18799459916
 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名    称：库车市人民医院

地    址：库车市解放路南16号

联 系 人：阿布都合力力·阿不都热合曼
联系方式：0997-6864177

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆新之建工程咨询有限公司

地　　址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区新农大厦1501办公室

联 系 人：李凌云、褚一铭、胡芯琦
联系方式：18799459916

	3
	采购项目名称
	库车市人民医院购置急诊外科医疗设备

	4
	采购文件编号
	KCS2026-WT228

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	预算金额
	270000.00元

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	采购内容
	购买电子显微镜、医用血液冷藏柜、加温加压输液装置、医用恒温箱、升温毯、电子气压止血仪、开胸包、骨科专用电钻等医疗设备（具体详见采购需求）。

	9
	供货地点
	库车市人民医院

	10
	供货期限
	自甲乙双方签订合同之日起30天。

	11
	最高限价
	270000.00元

（注：该报价含货物采购、运输、安装、调试及税费）

	12
	质量标准
	合格，达到验收标准。

	13
	申请人的资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

2.具有有效的营业执照；
3.若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；

若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》

4.具有法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；

5.具有近一年内任意三个月的社保证明，退休人员提供退休证和返聘合同；

6.具有近一年内任意三个月的完税证明；

7.具有近一年（2025年）的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

8.本项目不接受联合体投标。

财务要求：财务状况良好。

信誉要求：良好，无不良行为记录。

其他要求：符合国家相关规范标准。

本项目专门面向中小企业。

本项目所属行业为：工业

	14
	联合体投标
	不接受

	15
	是否允许采购进口产品
	否

	16
	分包
	本项目不允许分包和转包

	17
	投标截止时间
	2026年12月03日11：30（北京时间）

	18
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	19
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	20
	签字盖章
	按照招标文件的规定和要求签字、盖章

	21
	响应文件的要求
	1、本次公告在新疆政府采购网、阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布，请各投标人随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
2、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，供应商须提前办理CA锁并自行承担投标一切费用。各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。
5、供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
6、响应文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 

7、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版响应文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版响应文件可通过加密电子版响应文件打印生成，应当与电子版响应文件一致。【1、份数要求：正本1份、副本2份，电子标3份（U盘）。2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本。】

	22
	递交响应文件地点
	政采云一站式政府采购云平台

	23
	开标时间和地点
	开标时间：2026年12月03日11：30（北京时间）

开标地点：政采云一站式政府采购云平台

	24
	踏勘现场
	不组织，投标人可自行踏勘现场。

	25
	供应商对招标文件提出异议的截止时间
	对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

	26
	对招标文件异议的答复
	招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	27
	对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改
	采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	28
	评标办法
	综合评分法

	29
	评标委员会的组建
	评标委员会由 5 人构成其中招标人代表 1 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 4 人；

评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取

	30
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3人

	31
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	32
	中标公示及中标公告媒介
	新疆政府采购网、阿克苏地区公共资源电子招投标平台

	33
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的答疑、澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	34
	招标代理服务费
	招标代理费由招标人、中标单位、招标代理三方协商后以现金、支票、银行汇款的方式一次性付清。 
收费标准：招标代理服务费依据《关于贯彻国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见》计费，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。
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	低于成本价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施：

根据“财库【2026】2号”规定：(一)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x65%；2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x65%；3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x65%;4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

(二)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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	投标人不得存在下列情形之一
	（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
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	特别提示
	1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

	38
	政府采购支持中小企业融资、信用担保
	有需求的，可查询相关业务。
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	采购项目需要落实的政府采购政策
	（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）》；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51 号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号；

（5）关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见；财库〔2025〕30号

（6）国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，本项目对落实使用本国产品的货物报价给予20%的价格扣除。
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	招标文件的澄清和质疑
	1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对公开招标文件的澄清和质疑

投标供应商应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 10 个工作日内提出由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标供应商（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人或授权委托人签字或盖章。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时,提供法定代表人身份证复印件；由授权投标供应商递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标供应商的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认或盖章，营业执照扫描件。上述资料均须加盖公章。

招标人在收到质疑函后7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标供应商和其他有关投标供应商,或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标供应商和其他有关投标供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓,也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在招标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网及阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区新农大厦1501办公室

联系方式：18799459916
电子邮箱：1299535879@qq.com


注：招标文件中若有和前附表不一致时以前附表为准。

二、投标须知
（一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次采购项目。

2、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律、法规编制。
（二）项目概况：
1、项目名称：库车市人民医院购置急诊外科医疗设备

2、采购范围：购买电子显微镜、医用血液冷藏柜、加温加压输液装置、医用恒温箱、升温毯、电子气压止血仪、开胸包、骨科专用电钻等医疗设备（具体详见采购需求）。
3、供货期限：自甲乙双方签订合同之日起30天。
（三）合格的供应商应符合以下条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

2、满足本采购文件第二章“供应商须知前附表”中规定的特定资格条件。

3、投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录，需提供书面声明。

4、为保证本次采购活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，响应文件内必须提供反商业贿赂承诺书。

5、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

1) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2) 母公司、全资子公司及其控股公司；

3) 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4) 法律和行政法规规定的其他情形。

6、投标人须持有法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。

7、投标人按招标文件要求的方式、按时足额递交投标保证金。（本项目不要求）

8、本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件“投标人须知前附表”中的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

9、投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。
（四）定义

1、“采购人”系指库车市人民医院。
2、“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

3、“监管部门”系指库车市财政局政府采购管理办公室。
4、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

5、“货物”是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

6、“服务”是指按除货物和工程以外的政府采购对象。

7、“工程”是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

8、“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

9、“买方”系指购买货物或服务的单位，即为本次招标的采购人。

10、“语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

11、“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

（五）相关费用
供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

采购代理服务费：代理费由招标人、中标单位、招标代理三方协商后以现金、支票、银行汇款的方式一次性付清。

收费标准：招标代理服务费依据《关于贯彻国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见》计费，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。
（六）采购进口产品
1、除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

2、投标人须知前附表规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

（七）法律适用

本次招标活动及由本次投产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）响应文件的约束力

供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。
三、招标文件说明

（一）概述
1、本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2、供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、招标文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）招标文件的构成
招标文件由招标文件总目录所列内容组成（不限于）：

1、招标公告；

2、投标人须知；

3、采购需求；

4、合同主要条款；

5、响应文件格式。

（三）响应文件的澄清或修改
1、供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式(必须加盖供应商公章)送达至新疆新之建工程咨询有限公司。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需关注澄清公告及相关文件，查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2、各供应商及时关注发布的澄清、更正通知等。

3、招标文件的修改和补充。

4、在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在公告发布平台发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6、投标人如未提交疑问(疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等)则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1、供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2、响应文件的语言及计量单位：
1）响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言(原文)打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文(中文)之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

2）除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其它计量单位)。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

3、知识产权：

1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4）供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（二）投标文件的组成
投标文件应编制完整的页码目录，响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章项目采购需求”及“评分标准”提供相关的证明资料。

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；
（3）法定代表人的授权委托书；
（4）开标一览表

（5）商务偏离表

（6）技术参数、规格偏离表
（7）报价明细表
（8）资格审查资料

（9）中小企业声明函（货物)
（10）其他资料 

（11）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（12）符合本国产品标准的声明函
（13）技术方案

（14）招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的其他材料

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。
（三）投标文件格式
供应商应按本章“投标文件的组成”中的要求提供投标文件，文件格式可参考第五章“投标文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

（四）投标报价

1、投标报价

（一）投标人应按公开文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

（二）投标人应按公开文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

（三）外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、安装调试、人员培训等费用。

（四）公开文件中特别要求的零件、备品备件等费用。

（五）分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训等费用。

2、任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

3、商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

4、商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容：配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其他费用。

5、供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

（五）供应商响应文件的编写

响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人按“招标文件”要求在需要签字或盖章的地方签字、加盖公章，并在响应文件封面标明正本、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章”）。

（六）响应文件的递交
1、递交响应文件截止时间

按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前递交。

2、出现因采购文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

3、供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字。

（七）逾期递交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后递交的响应文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、投标文件出现下列情形之一的，被认为初审不合格的,为无效投标文件，不得进入评标：

（1）未按照招标文件的要求签署、盖章的,影响投标效力的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（2）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（3）经评标委员会评审技术方案不可行的；

3、特别说明：

投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

五、招标程序和中标标准

（一）评标小组

1、评审会议由采购代理机构组织并主持。

2、评标委员会由专家和采购人代表依法组成。评标委员会以公平、公正、客观的评标原则，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

3、回避：评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）招标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

1、资格性检查

资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具合格供应商资格。

2、符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

2.1 投标文件组成是否完整，主要内容是否能按招标文件规定的内容、格式填写；

2.2 投标文件的有效期是否满足招标文件的规定；

2.3投标文件是否按照规定签字盖章的；

2.4法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式，授权书是否由法定代表人签署；

2.5供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

2.6投标报价是否超过最高限价；

2.7投标文件载明的招标项目合同履约期限是否超过招标文件规定的期限；

2.8 响应文件是否有采购人不能接受的条件；

2.9 符合招标文件中规定的其他实质性要求；。

3、招标过程和评标准则

3.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业进行排名。
4、评审标准

4.1本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3本项目评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.4评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

4.5评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

4.6评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

评分标准如下：
5.1资格性审查

	序号
	评审因素
	评审标准
	说明

	1
	基本条件
	1.具有有效的营业执照；

2.若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；

若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；

3.具有法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；

4.具有近一年内任意三个月的社保证明，退休人员提供退休证和返聘合同；

5.具有近一年内任意三个月的完税证明；

6.具有近一年（2025年）的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；
	1.具有有效的营业执照；

2.若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；

若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；

3.具有法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；

4.具有近一年内任意三个月的社保证明，退休人员提供退休证和返聘合同；

5.具有近一年内任意三个月的完税证明；

6.具有近一年（2025年）的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业。
	提供《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。


注：未通过资格性审查的其投标文件将按照无效响应处理。

5.2符合性审查

	序号
	评审标准

	1
	投标文件组成是否完整，主要内容是否能按招标文件规定的内容、格式填写；

	2
	投标文件的有效期是否满足招标文件的规定；

	3
	投标文件是否按照规定签字盖章的；

	4
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式，授权书是否由法定代表人签署；

	5
	供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

	6
	投标报价是否超过最高限价；

	7
	投标文件载明的招标项目供货期限是否超过招标文件规定的期限；

	8
	响应文件是否有采购人不能接受的条件；

	9
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。


注：未通过符合性审查的其响应文件将按照无效响应处理。

5.3技 术 评 分 表

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	报价部分（30分）

	1
	报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。

根据“财库【2026】2号”规定：(一)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x65%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x65%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x65%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
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	商务和技术部分（70分）

	1
	技术指标、参数响应情况（20分）


	技术参数：根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术参数等情况描述,由评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行客观评审：完全满足采购需求中要求得20分，最高得20分；标“▲”、“★”的为核心参数，核心参数每出现一项负偏离扣1分，；其他为非核心参数，非核心参数每出现一项负偏离扣0.20分，扣完为止。

在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术规格偏离表，须提供相应的证明文件（检测报告或白皮书或产品彩页或使用说明书），且均需在技术规格偏离表详尽真实的提供偏差情况，否则视为负偏离。）
	20分

	2
	项目实施方案（20分）
	投标人需针对本项目采购需求提供详细的项目实施方案，内容包括①项目实施方案设备质量，②设备安装及调试，③进度安排，④安全措施，⑤应急处理。每满足一项得 4分，共计20分；每缺少一项扣4分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-2分，最高扣2分。（缺陷指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	20分

	3
	配送进度安排（6分）
	投标人需针对本项目提供配送方案，内容包括：①配送计划；②运输方案；③人员配置；每满足一项得 2分，共计6分；每缺少一项扣2分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1分，最高扣1分。（缺陷是指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	6分

	4
	售后服务方案（21分）
	投标人需针对本项目提供售后服务方案，内容包括：①供货质量保证；②设备故障维修；③零配件保障方案；④问题设备退换货；⑤服务响应到达时间；⑥售后服务承诺；⑦质保期内备品备件的供应；每满足一项得 3分，共计21分；每缺少一项扣3分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-1.5分，最高扣1.5分。（缺陷是指：不全面、不合理或没有针对性之处、前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	21分

	5
	企业业绩（3分）
	供应商提供2023年1月至今类似项目业绩情况，需提供中标通知书或合同协议书复印件（须附合同关键页复印件加盖投标单位公章），每提供一项业绩得1分，最高得3分。未提供或提供不全的不得分。

注：业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。
	3分


提示评委：1、评委应在认真理解本响应文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与响应文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。5、经初步评审合格的响应文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。6、在评审过程中，为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，招标方有权向供应商质疑，请供应商澄清投标内容。供应商有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求供应商就响应文件中的内容进行答辩，采购方将以书面形式通知供应商，供应商应按要求进行答辩。7、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
6、政策性加分的相关说明：

1、关于小微企业：

1.1 按<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46 号）之规定，中小企业的标准为：

1.1.1 提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。

1.1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.3 小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

7、终止招标采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购中心将终止招标公告采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

8、评标小组的纪律与注意事项
8.1 评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.2评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

8.3在评标过程中，评标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.4 已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。采购人、采购代理机构应当退还退出招标的供应商的招标保证金。

8.5招标结果由评标小组成员在招标记录上签字。

9、推荐中标候选人
9.1投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前 3 名的投标人被推荐为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

9.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

9.2.1确定中标单位

9.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

9.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

9.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

9.2.5在确定中标单位前，招标采购单位不得与投标投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

9.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力

采购人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

9.2.7中标通知书。

9.2.8采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告成交结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

9.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

9.3采购人将通知其他未成交的投标人，并按规定退还其投标保证金。

9.3.1纪律与保密事项。

9.3.2凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

9.3.3领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

9.3.4投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

9.3.5投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格并不予退还其投标保证金。

9.3.6公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

9.3.7从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

9.3.8除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

9.3.9中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。
10、供应商需要注意的其它事项
10.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加招标必须提供法定代表人授权委托书和代理人身份证。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。
10.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

10.3 在招标会直至宣布结果之前，供应商不得向招标评审专家询问招标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其招标无效并追究法律责任。

10.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担招标无效的风险。

10.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

11、询问、质疑、投诉

11.1、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

11.2、质疑

11.2.1供应商认为招标文件、响应过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料书面送达采购人或采购代理机构。

11.2.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定做出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对响应过程和结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

11.2.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对项目过程提出质疑的，自项目程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一项目环节提出质疑。

11.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、项目公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.2.6质疑供应商是指直接参加本项目项活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

11.3投诉

11.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

11.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

11.4诚实信用

 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
12.授予合同

12.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

12.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

12.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

12.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

12.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

13.签订合同
（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

14.恶意行为的处理细则
（1）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，视为无效投标。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

15.其他事项

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 采购需求
1.采购清单

	序号
	拟分配科室
	设备
	数量
	单位
	单价
	总额

	1
	急诊外科
	电子显微镜
	2
	台
	
	

	2
	急诊外科
	医用血液冷藏柜
	1
	台
	
	

	3
	急诊外科
	加温加压输液装置
	2
	台
	
	

	4
	急诊外科
	医用恒温箱
	1
	台
	
	

	5
	急诊外科
	升温毯
	1
	台
	
	

	6
	急诊外科
	电子气压止血仪
	2
	台
	
	

	7
	急诊外科
	开胸包
	2
	套
	
	

	8
	急诊外科
	骨科专用电钻 
	2
	个
	
	

	
	


电子显微镜技术参数

1.主镜目镜倍率:≥12.5X广角目镜

2.物镜焦距:≥200mm

3.工作距离:≥200mm

4.视场直径:≥27.5mm

▲5.配置目镜总放大倍率:6X--20X(倍)
6.视度调节范围:±6D

7.瞳距调节范围:55mm一75mm

8.照明方式:同轴冷光源照明（LED 或卤素均可），三级调光

9.术面照度:≥45000LX

10.横臂伸展半径:≥1100mm

11.微调焦速度:≤2.5mm/s

12.脚控电动微调焦行程:≥40mm±10%

13.电源电压及频率:220V±10%50Hz

14.配套1套照相系统，配置不小于32英寸的显示屏

15.配套2套显微器械

16.设备质保3年
医用血液冷藏柜技术参数

1.样式：立式。

2.容积：≥108L。

3.噪音值：≤50dB。

4.制冷方式：风冷。

5.温度范围：4℃±1℃。

6.储存数量：可存放400ml血袋≥60袋。

7.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

▲8.内部材料：304不锈钢板。

9.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

10.外门数量：≥1扇

11.外门结构：四周发泡，中间视窗双层中空保温带电加热钢化玻璃门；方便观察箱内物品的同时，防止表面凝露。

12.内门数量：优先2扇；透明内门设计，降低冷气流失。

13.网架数量：≥2层；内置可调节高度的、浸塑材质网架。

14.网框数量：≥6个；内置可移动式的、浸塑材质网框，方便用户存取血袋。

▲15.测试孔：1个，直径≥25mm，方便用户选配温湿度记录仪。

16.风道设计：循环风冷技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

▲17.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷技术设计，保证箱内无霜。

18.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

19.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

20.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

▲21.标配：温度记录仪。

售后质保：整机质保三年。

备注：医用血液冷藏柜该产品为核心产品
输血输液加温加压仪技术参数
1.通道：可适用于输血或输液加温加压；

2.加温方式：干式硅胶硅加热方式，加热管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量流失少；

3.硅胶加热管规格：有管径为3.5mm、5mm、7mm，长度为500mm—1400mm等硅胶加热管,支持热拔插，可自动识别各种规格的硅胶加热管；

4.硅胶加热管技术工艺：干式硅胶加热、加热管路无裸露、符合医用安全；

5.温度设置范围：摄氏度℃：30.0～42.0℃； 华氏度℉：86.0～107.6℉； 温度设置步进：0.1℃/0.1℉；

6.温度控制精度：摄氏度℃：≤±1.0℃； 华氏度℉：≤±l.8℉； 

7.预热时间：从25.0℃～37.0℃预热时间＜4分钟；

8.高温保护功能：硅胶加热管温度超过45℃时熔断器立即断开停止加温，熔断器独立于加温系统外；

9.加压模式：输液加压袋空气挤压模式；

10.加压范围：1～300mmHg，压力设置步进：±1mmHg；

11.压力误差：≤±3mmHg；

12.压力单位：mmHg、Psi、kPa、Bar；

13.输液加压袋规格：可选100ml、300ml、500ml、1000ml、3000ml五种规格的加压袋；

14.▲加压速度：具有多档可调，至少3种以上加压速度满足临床需求并符合 YY 行业标准；

15.极限输出压强：≤310mmHg；

16.报警与提示；高温、温度异常、压力过高、气泡、气泡传感器异常、电池电量耗尽、低温、漏气、点滴传感器异常、电池电量低、电池脱落、网电源脱落、联网失败、遗忘操作； 

17.静音时间：＜2分钟，4档可调；

18.运行时间：显示运行时间，范围为：00小时00分钟～99小时59分钟； 

19.速度监测功能：可选择打开或者关闭对应通道速度监测功能，速度单位有d/min或ml/h；

20.气泡监测功能：可选择打开或者关闭对应通道气泡监测功能，气泡灵敏度3档可调；

21.遗忘操作：可选择打开或关闭遗忘操作功能，遗忘操作时间15档可调；

22.待机功能：有待机功能，待机时间设置范围：2分钟～24小时00分00秒；

23.输液管路阻断功能：当管路有气泡时，设备可阻断输液管路； 

24.显示屏：≥8.0英寸电容式触摸屏，亮度100级可调，采用全贴合钢化玻璃工艺；

25.按键：采用触摸键+实体按键操作，采用双停止按键，科学实用。

26.历史记录：≥10000条；

27.病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高、科室和解除病人信息；

28.有不停机修改参数功能；

29.▲网络设置：有网络设置功能，可联网传输数据管理软件；

30.工作噪音：≤55dB； 

31.内部电池：≥10000mAh充电锂电池，使用时间≥4.5小时；

32.设备质保3年

医用恒温箱参数

★1、有效容积：≥ 230L

★2、温控范围：2-48℃每度可调可控

3、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

  4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

  5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露

  6、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。

  7、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

  8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

  9、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

  10、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

11、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

12、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

13、设备质保3年。

医用升温毯技术参数

1.升温毯模式：自然风模式和温控模式；

2.温度单位：℃或℉；

3.温度设置范围：32.0℃～43.0℃或89.6℉～109.4℉；

4.温度设置步进：[image: image1.png]0.1



℃或0.2℉；

5.温度精度：≤[image: image2.png]


1℃或≤[image: image3.png]


1.8℉；

6.预热时间：≤4分钟；

7.快速温度设置：32℃、37℃、40℃、43℃共4个快捷设置键；

8.温度按键锁功能：具有温度按键锁功能；

9.不停机修改参数：可不停机修改风速、温度；

10.▲超温保护功能：双重硬件和双重软件保护，实时监测加温器温度，当温度超温时，强行断电加热丝不再加温；

11.加温提示：启动加温时，有视觉信号，当检测到温度小于预设温度时，运行指示灯闪烁，当检测到软管出风口的温度达到预设温度时，运行指示灯常亮；

12.环境温度：实时显示环境温度；

13.风量档位：60m³/h～95m³/h，8档可调；

14.风量误差：≤±10m³/h；

15.静音时间：≥2分钟；

16.音量：≥8档可调；

17.空气净化：有等离子空气净化功能；

18.报警：高温、低温、遗忘操作、风机故障、温度传感器故障、加温器故障；

19.噪音：当风量为4档或以下时，噪音应不高于55dB（A）；

20.过滤棉等级：采用G4（EN779）过滤等级过滤棉；

21.过滤棉更换提醒功能：有过滤棉更换提醒功能；

22.升温毯规格：能覆盖成人 / 儿童、术中 / 术后、床垫等多规格，满足临床需求支持多种一次性、可重复使用升温毯，一次性不少于 15 种或可提供同等临床覆盖范围，可重复使用不少于 9 种升温毯软管管长：≥2米；

23.显示屏：≥3.5英寸彩色液晶显示屏，可同屏显示运行状态、预设温度、运行温度、运行时间、风量档位、环境温度等参数；

24.历史记录：具有≥10000条历史记录，可查询日志内容；

功率：≥1200VA；

25.产品有效期：≥10年；

26.设备质保3年。

电子气压止血仪技术参数
1、输出方式：单通道，适用于成人、儿童。
2、操作方式：断码式大屏幕显示，触摸按键操作，实时显示，清晰直观。

3、显示方式：具有kPa和mmHg两种计量单位。

4、充气压力范围:kPa显示方式，充气压力设置范围：3kPa～85kPa,步进值1kPa，随时可调。mmHg显示方式，充气压力设置范围：25mmHg～640mmHg,步进值5mmHg，随时可调。
5、快速充气：≤20s,防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

6、加压时间设定范围：1min～240min，步进值1min，随时可调。

7、计时显示:具有计时或倒计时的显示功能。

▲8、内置锂电池：不插电可连续工作6h，具有充电指示，同时显示电池状态。

9、气压止血带的接口：快速可插拔类型。
10、压力平衡功能：因系统内部气密性或外部扰动因素，造成的系统压力波动，止血仪有即时气压平衡功能，在3s内达到原压力设定值。

11、止血总时间计时功能:保留和显示该次手术充气实际时间，直到下次充气工作开始。
12、放气模式：具有自动放气、手动放气两种模式。

自动放气：达到设定工作时间时，设备开始自动释放止血带内气体。

手动放气：达到设定工作时间时，手动按“停止”键，开始释放止血带内气体。

13、阶梯放气：每隔10s±1s进行一次放气，每次放气压力为3kPa（22mmHg），防止患者心、脑突然缺血。
14、泄压功能:紧急状态下，从主机接口处拔下延长导气管实现快速放气功能，在15s内气压止血带内的压力不大于15mmHg。

15、意外断电：在设备没有供电状态下，气压止血带压力应在10min时间之内，压力下降不超过3kPa（23mmHg），以便维持手术继续进行，保证患者安全。

16、报警功能：工作时间剩余10min、5min、1min时、工作时间完成时、运行中压力异常、电池电量低于DC10.5V±0.2V时，具有视觉和听觉报警。
17、自动诊断和校准检查功能：设备在开机后，自动进行内部诊断和校准检查。

18、记忆功能：设备供电短时中断后，设置参数保持不变。
19、推车：标配推车一台，静音脚轮，方便移动。

20、使用年限：≥10年。

21、整机质保三年。

开胸包参数

	序号
	目录名称
	数量
	备注型号

	1
	止血钳
	4把
	

	2
	胸骨剪
	1把
	

	3
	胸骨牵开器
	1把
	

	4
	钢丝剪
	1把
	

	5
	钢丝结扎钳
	1把
	

	6
	肺叶钳
	1把
	

	7
	持针器
	2把
	

	8
	直钳
	2把
	

	9
	皮肤拉钩
	2个
	

	10
	刀柄
	1个
	

	11
	骨髓腔穿刺器
	1个
	


骨科专用电钻参数 
1. 可整机高温高压消毒，可耐受130℃以上高温消毒；

2. 采用无极调速控制，正反转开关控制转向；

3.  转速不低于750转/分；

4. 扭矩不低于5牛顿 ·米；

▲5. 功率≥100W;

6. 急停时间≤0. 1s;

7. 钻夹头夹持口径0.1-8.0mm;

8. 径向跳动≤0. 1 mm;

9.使用免消毒电池，充电时间≤2小时；

10. 电池容量≥1800mAh;

11. 充电器：输入电压交流110-220V,50/60Hz;

12. 铝合金外壳；

13. 噪声≤45dB;

14. 温升≤25℃;

15.配置2块备用电池/台；
16.设备质保3年.
第四章  合同主要条款
(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)
合同编号：
政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期：                                  年       月        日


 年     月     日， （采购人名称）   以  （政府采购方式）  对 
（同前页项目名称）   项目进行了采购。经  （相关评定主体名称）   评定， 
（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法 律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  （采购人名称） (以下简称：甲方)和  （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约
定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。 如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前
提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 数量：                                               ；
1.2.3 质量：                                               。
1.3 价款
本合同总价为： ￥            元（大写：                  元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ； 
1.4.2 发票开具方式：                                             。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
 
1.5.2 交付地点：                                               ；
 
1.5.3 交付方式：                                                  。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交 付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付服务一日的应交 付而未交付服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付 服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么 乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的    % 计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最 高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催 告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同 目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行 为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违 约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔 偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付 违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方 暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交                仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的 仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的 物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）     人民法院起
诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：
统一社会信用代码：
住所：
法定代表人或
授权代表（签字）：
联系人：
约定送达地址：
邮政编码：
电话:
传真:
电子邮箱：


乙方：
统一社会信用代码或身份证号码：
住所：
法定代表人
或授权代表（签字）:
联系人：
约定送达地址：
邮政编码：
电话:
传真:
电子邮箱

投标文件格式
封面格式

投  标  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：   年    月    日

目录

（格式自拟）

 投  标  函
致：新疆新之建工程咨询有限公司
我方对本次采购文件已详细审阅， 内容全部清楚。我方自愿对此次采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：
1 、我方同意采购文件的各项规定，赞同你方对采购文件的解释；
2 、我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；
3 、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；
4、我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;
5、我方赞同你方组织的评审小组所做出的评审和选择，同意评审小组无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定；
6 、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7 、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；
8 、我方同意本响应文件的有效期为开标后    天；一旦中标将响应文件转为合同附件；
9 、本次响应报价为           （元）；
10 、我方在本项目招标结束后愿向招标代理提供纸质版响应文件正本一套，副本二套、电子 U盘两个；
11 、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：
手机：
电话：
                 法定代表人： （签字或盖章）            
          委托代理人： （签字）                  
供应商全称：                           
             （加盖单位公章）
                            签署日期：      年     月     日
法定代表人身份证明

投标人名称：                                                   

单位性质：                                            

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     

年    龄：                         职务：                    
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

                                 投标人：                       （盖单位章）

                               法定代表或委托代理人：             （签章）

                                                  年      月     日 

法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：                                        
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                                                           

                                                 年       月       日

开标一览表
项目名称：                                             

项目编号：

	项目名称
	供货期限
	质量标准
	投标报价（元）
	投标有效期
	备注

	
	
	
	
	
	


投标人：                       （盖单位章）

 法定代表或委托代理人：             （签章）

        年      月     日 
注：1.在开标一览表中，按第二章投标人须知第11条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2.投标报价应包括货物本身价格、保险费用、包装费、运输 费用、二次搬运费、损耗、税金费用、检疫费、管理费、随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。
报价明细表
项目名称：                             项目编号： 
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号及参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	小写：

大写：


注：投标报价应包括：货物本身价格、保险费用、包装费、运输 费用、二次搬运费、损耗、税金费用、检疫费、管理费、随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用
投  标  人：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：      年   月   日
商务偏离表
项目编号：                                                       年   月   日 

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1、供应商应对照采购项目商务要求，逐条说明所提供项目和服务已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与招标要求的偏差和例外。

2、没有说明的其他条款将被认为完全满足本采购项目技术条款要求。

3、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

4、商务条款包含：供货期、投标有效期、付款方式、质保期、售后服务等，商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。
投标单位公章： 

投标单位授权代表人签章：

年  月  日

技术参数、规格偏离表
	序号
	文件要求技术参数、规格
	投标技术参数、规格
	正偏离/负偏离不偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据投标设备的性能指标,对照招标文件技术指标要求，如实逐条一对应填写实质性响应情况,正偏离或负偏离须在表格内注明。
2、本表如填写不完，可以续页。

资格审查资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	其他人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照

中小企业声明函（货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：           
日  期 ：                    
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购 〔2022〕22号）文件规定，明确说明企业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。
中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
其他资料

1.具有有效的营业执照；

2.若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；

若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；

3.具有法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；

4.具有近一年内任意三个月的社保证明，退休人员提供退休证和返聘合同；

5.具有近一年内任意三个月的完税证明；

6.具有近一年（2025年）的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

 技术方案
格式自拟。

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我方在参加              （标项名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
投  标  人：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：      年   月   日
备注：投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
1.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 第三条:三、对本国产品的支持政策:政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人提供所投产品如全部为进口产品，或者提供符合本国标准的产品成本之和未占全部产品成本之和的比例未达到80%以上时，可不提供此声明函。

如项目不接受进口产品，可不提供此声明函。

2.未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

招标文件要求提供的其他材料以及供应商

认为需要提交的其他材料

格式自拟。


