大姚云能投新能源开发有限公司

2026年日常维护备件、工器具、

耗材及应急物资采购项目

询价采购文件

采购人：大姚云能投新能源开发有限公司

日期：二〇二六年十一月

目录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知前附表	8

第三章  合同条款及格式	10

附件1.2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购清单	22

附件2.廉洁协议书	23

第四章  询价响应文件格式	25

一、报价一览表	26

二、承诺函	33

三、法定代表人身份证明书	34

四、法定代表人授权委托书	35

五、其它资料	36

六、构成申请文件的其它资料	41

（一）企业履约信誉承诺	41

（二）申请人认为应提供的其它相关资料	42

（三）偏离表	43

第五章  附件	44

第一章  采购公告

本项目为2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目，采购人为大姚云能投新能源开发有限公司，项目资金来源已落实。根据相关法律、法规及公司管理要求，现向市场单位对本项目进行询价。

一、项目概况

项目名称：2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目

项目地址：云南省楚雄州大姚县金碧镇涧水塘村委会大中山风电场、云南省楚雄州大姚县龙街镇五福村委会老尖山风电场、云南省楚雄州大姚县龙街镇塔底村委会风吹岭风电场。

大中山项目简介：大中山风电场距离大姚县城直线距离约26km，距离姚安县城直线距离约39km，场址周边有杭瑞高速、永金高速，省道S220等多条公路通过，场址内有乡道、大中山风电场道路，交通运输条件较为便利。昆明－前场收费站－殷涧公路－场区，总里程约253km。

老尖山项目简介：老尖山风电场项目场址距离大姚县城直线距离约36km，距离牟定县城直线距离约50km，距离元谋县城直线距离约54km。场址周边有昆楚大高速、京昆高速，省道214等多条公路通过，场址内有乡道、老尖山风电场道路，交通运输条件较为便利。昆明－牟定收费站－中园大道－定远大道－省道214－乡道鼠塔线－场区，总里程约240km。

风吹岭项目简介：风吹岭风电场升压站场址距离大姚县城直线距离约30km，距离牟定县城直线距离约31km，距离元谋县城直线距离约31km。场址周边有昆楚大高速、京昆高速，省道218等多条公路，场址内有乡道、原老尖山风电场道路。一般道路运输路径节点为：昆明－牟定南收费站－收费站连接线－定远大道－省道218－联丰至培龙乡道－鼠塔线乡道－场区道路－升压站，总里程约210km。各段运输通行条件如下：1.昆明－牟定收费站约156km为高速路，通行条件较好。2.牟定收费站－收费站连接线－定远大道－省道218－乡道入口，约36km，为市政道路与省道，通行条件尚可。3.乡道入口－联丰至培龙乡道－鼠塔线乡道－场区，为约14km的混凝土路面，宽约4.5m，不同路段宽度不等，通行条件一般。3.场区－升压站，为约4km的泥结石道路，通行条件相对较差。

二、采购内容

2.1采购范围：根据采购人要求完成2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购，并提供相应质保、售后等配套服务，具体采购内容详见第三章 采购需求。

2.2供货期：合同签订生效后40个自然日内完成供货。

2.3供货地点：云南省楚雄州大姚县大中山风电场升压站、云南省楚雄州大姚县老尖山风电场升压站、云南省楚雄州大姚县龙街镇塔底村委会风吹岭风电场升压站。

三、供应商资格要求

3.1一般要求：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立签订立合同的权利，营业执照应在有效期内。

3.2信誉要求：

①供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、严重失信主体名单；

②未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；

提供上述相关网页查询记录截图。

3.3财务要求：供应商需具有良好的财务状况，提供2023-2025年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表（包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表）。若企业成立不足三年的，提供成立后至2025年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表，企业成立不足一年的，则提供成立后至今的财务报表，若因特殊原因无法提供的，应当详细说明原因。

3.4业绩要求：2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少具有3个电力备品备件、工器具或应急物资之一的销售相关业绩（提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。

注：以上材料必须提供，否则将导致废标。

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

注：提供相关承诺说明

3.6本次采购不接受联合体投标。

四、询价文件的获取

采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），并于2026年 11 月 8 日00时00分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版以公司名称＋项目名称命名发送至电子邮箱1473878489@qq.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

五、响应文件的递交

5.1询价响应文件递交的截止时间为：2026年 11 月 12 日 10 时00分，递交地址：大姚县金碧镇明德路中兴裕园1幢17号大姚云能投新能源开发有限公司，逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件，采购人不予受理。

5.2装订要求：份数及要求详见“第二章供应商须知及前附表”，不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。

六、评审方法和标准

本项目采用最低评标价法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按总报价由低到高的顺序评定成交商。其中若经评审的响应文件报价相同，按供应商有效业绩个数从多到少排序。若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响物资质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

七、其他相关事宜

7.1本次评审以所报密封资料为依据。

7.2如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。

7.3参与此次竞争性谈判的费用自理。

7.4其他未尽事宜请及时联系。

八、联系方式

采 购 人：大姚云能投新能源开发有限公司

地    址：大姚县金碧镇明德路中兴裕园1幢17号大姚云能投新能源开发有限公司

联 系 人： 杨老师

联系电话： 0878-6213878

邮 箱：1473878489@qq.com

采购人监督部门：供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室反映，电话 0871-63135805。

附件：询比参与确认函

大姚云能投新能源开发有限公司

2026 年 11 月 5 日

*附件：(报名者请按以下格式要求发送电子邮件至指定邮箱)

询比参与确认函

大姚云能投新能源开发有限公司：

我单位对贵公司XXX项目的询价询比已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX单位（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

202X年X月X日

第二章  供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在2026年 11 月 8 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.1 | 报价方法 | 1.本项目的报价采用包干价（含税）的形式。 2.供应商的报价应包含为完成本项目范围的所有工作的全部费用，包括但不限于生产费用、采购费用、运输费、利润、税金等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。在采购范围内不得以任何理由予以重复报价。成交后，在采购范围内采购人不再支付与本项目有关的其他任何费用。 |
| 9.6 | 最高限价 | 无 □有，最高限价： 万元 |
| 10 | 报价货币 | 人民币 |
| 11.1 | 响应保证金 | 无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起90个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2026年 11 月 12 日 10 时00分 地点：大姚县金碧镇明德路中兴裕园1幢17号大姚云能投新能源开发有限公司 |
| 15.1 | 询价小组的组成 | 询价小组为5人及以上单数组成。 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间 | 开启响应文件开始时间：2026年 11 月 12 日10时00分 |
| 20.3 | 履约担保 | 不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 21 | 其他需要补充的内容 |  |
| 21.1 | 纸质响应文件 | 1.响应文件的提交及份数：纸质正本1份，纸质副本1份，电子版本1份（资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术文件可以采用word或PPT格式，采用U盘存储），统一密封在一个封包内，封口处均应加盖“密封”章或公章，密封袋上应写明： 项目名称： 2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目 谈判申请文件在 2026 年 11 月 12 日 10 时（开标时间）前不得开启。 2.响应文件用A4幅面出版，竖向左侧热熔胶装方式装订，文件装订应牢固，不得活页装订，否则该纸质响应文件将被拒绝，采购人对于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 3.响应文件应编制目录并逐页标注连续页码，建议采用双面打印； |
| 21.2 | 签字（或）盖章要求 | 响应文件应按要求在相应位置签字、签章或盖章。 |
| 21.3 | 保密 | 参加采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 |
| 21.4 | 纪律和监督 | 1.对采购人的纪律要求，采购人不得泄漏报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 2.对供应商的纪律要求，供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响询价比选工作。 3、对询价小组成员的纪律要求，询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价比选有关的其他情况。在询价比选活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价比选程序正常进行。 4、对与询价比选活动有关的工作人员的纪律要求，与询价比选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及询价比选有关的其他情况。在询价比选活动中，与询价比选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询价比选程序正常进行。 5.供应商和其他利害关系人认为本次报价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对发现在本次询价比选过程中存在的任何违规、违纪情况也可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室进行电话举报0871-63135805。 |

- 采购需求

- 2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购清单

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 免爬器电池 | CCF-120 | 推荐库珀、3S、特固兰，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 5 | 老尖山 |
| 2 | 免爬器电池 | F059-01 | 推荐库珀、3S、特固兰，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 5 | 大中山 |
| 3 | 空气开关 | 3P100A | 推荐施耐德、西门子、ABB，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 5 | 老尖山 |
| 4 | 站控层交换机 | NR-PCS9882 | 推荐南瑞、四方、金智，或同等及更高质量品牌。 | 台 | 2 | 老尖山 |
| 5 | 生产专用杀毒终端 | CPU: INTEL i7-1165G7 2. 8GHz RAM : 16GB Storage: 1T Display: 14 FHD Battery: 3 CELL OS: Windows 11 家庭中文版 | 推荐联想、华硕、戴尔，或同等及更高质量品牌。 | 台 | 3 | 大中山、老尖山、风吹岭各1个 |
| 6 | 无线鼠标 | 回报率：2.4G（250Hz）；BT（133Hz） 连接方式：2.4G/BT3.0/5.0无线连接 分辨率：800/1200（默认）/1600 执行标准：Q/HDLCS0083-2016 | 推荐联想、华硕、戴尔，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 3 | 大中山、老尖山、风吹岭各1个 |
| 7 | 生产杀毒U盘 | Windows电力专用版 64G | 推荐江明、360、金山，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 3 | 大中山、老尖山、风吹岭各1个 |
| 8 | 熔断式隔离开关 | NHR17-100/3P 63A AC690V |  | 个 | 6 | 老尖山 |
| 9 | 高压熔断器 | XRNT3-40.5/63A-31.5kA |  | 个 | 4 | 老尖山 |
| 二 | 工器具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万用表 | FLUKE 17B MAX-02 | 推荐是德科技、日置、福禄克，或同等及更高质量品牌。 | 块 | 4 | 大中山2块、老尖山2块 |
| 2 | 红光笔 | 15km | 推荐光以、优利德、山泽，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 5 | 老尖山 |
| 3 | 梅花扳手 | 8012 | 推荐得力佳、世达、绿林，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 4 | 塞尺 | 9415 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 1 | 老尖山 |
| 5 | 管道疏漏器 | 主机：带气压表（0-10pa） 配件：马桶插头、洗菜池疏通头、地漏疏通头、转换头、锂电池、异性口疏通头、充电器、工具箱 | 推荐linsen、鑫宝路、贝贝家，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 6 | 钻头套装 | 52919A | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 2 | 老尖山 |
| 7 | 断丝取出器 | 9704 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 8 | 套筒扳手套装 | 9510 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 9 | 内六角扳手梅花套装 | 9101 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 10 | 汽修汽保套装汽车维修机修工具 | 9941/160 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 2 | 大中山1套、老尖山1套 |
| 11 | 电动扳手大扭矩超强扭力电动风炮 | 01ST151074E | 推荐世达、史丹利、绿林，或同等及更高质量品牌。 | 台 | 1 | 大中山 |
| 12 | 五点式双钩安全带 | GM5861 | 推荐梅思安、3M 凯比特、密特曼，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 2 | 大中山 |
| 13 | 滑块防坠器（带缓冲包） | F-8616 | 推荐中际联合、广佳、库珀，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 3 | 大中山 |
| 14 | 砍刀 | 加厚锰钢【木柄一体直头柴刀】淬火锻打 |  | 把 | 10 | 大中山5把、老尖山5把 |
| 15 | 机械式游标卡尺0-300MM | DL92300P | 推荐得力、世达、绿林，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 1 | 老尖山 |
| 16 | 35kV绝缘手套 | JN 35kV | 推荐天津双安、金能、 Salisbury，或同等及更高质量品牌。 | 双 | 2 | 老尖山 |
| 17 | 10kV绝缘手套 | JN 10kV | 推荐天津双安、金能、Salisbury，或同等及更高质量品牌。 | 双 | 2 | 老尖山 |
| 18 | 油锯 | ZMC4281 | 推荐中马 ZOMAX、斯蒂尔、富世华，或同等及更高质量品牌。 | 台 | 1 | 大中山 |
| 19 | 绿篱修剪机 | DHT40V－26 | 推荐东成、威克士、艾锐盾，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 1 | 大中山 |
| 20 | U盘 | CZ550U 64G | 推荐闪迪、金士顿、联想，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 4 | 老尖山 |
| 21 | usb扩展器 | USB3.0疾速版-1M | 推荐惠普、闪迪、金士顿，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 4 | 老尖山 |
| 22 | USB转网口 | 千兆网口（铝合金款） | 推荐山泽、英曼、绿联，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 2 | 大中山 |
| 23 | 不锈钢挂锁 | 30mm短梁 | 推荐恒宇、西星、无畏惧，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 60 | 大中山30把、老尖山30把 |
| 24 | 挂锁 | 20mm短款【通开】 | 推荐嘉乐饰、者也、无畏惧，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 60 | 大中山30把、老尖山30把 |
| 25 | 吹尘枪 | GREENER 15节7.5AH 一电快充+三档可调 | 推荐绿林、亚马逊、大艺，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 26 | 红绿指示灯 | AC/DC220V AD11-22/21-9GZ | 推荐江阴长江、正泰、德力西，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 30个（红绿各10个） | 大中山 |
| 27 | 高压柜照明灯 | 15W220V | 推荐雷士照明、欧普照明、长虹照明，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 50 | 大中山 |
| 28 | 避雷器放电计数器 | JCQ-C1（35kV） | 推荐上海辉互电气有限公司、人民电器、民熔，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 3 | 大中山 |
| 29 | 高精度数显胎压表 | 额定压力：0-150psi | 推荐斯奈夫、得力、泰池，或同等及更高质量品牌。 | 块 | 1 | 大中山 |
| 30 | 钳形电流表 | 317 | 推荐是德科技、日置、福禄克，或同等及更高质量品牌。 | 块 | 1 | 大中山 |
| 31 | 不锈钢潜水泵 | 1.5KW2寸10米线（流量20m³/h）220v | 推荐上海人民、普优能、光泉，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 1 | 大中山 |
| 32 | 塑料软管 | 2寸管50米 |  | 米 | 100 | 大中山、老尖山各50米 |
| 33 | 感烟感温探测器烟温分体式二合一烟枪加烟温试验器 | ABS-YW09 | 推荐奥博斯、新标智、北京科耀，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 3 | 大中山1套、老尖山1套、风吹岭1套 |
| 34 | 对讲机 | Hytera TC320 | 推荐、海能达、摩托罗拉、科立讯，或同等及更高质量品牌。 | 部 | 3 | 大中山 |
| 35 | 气管快接头 | SH30 | 推荐LUBOSHI、拓力士、路泊仕，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 3 | 大中山 |
| 36 | 后跟脚扣带 | 3公分宽 | 推荐天津双安、金能、 Salisbury，或同等及更高质量品牌。 | 条 | 6 | 大中山 |
| 37 | 锂电角磨机 | D05726-1（5.0Ah双电+工具箱） | 推荐世达、钢盾、博世，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 38 | 光纤热剥钳 | U9，含热剥钳+备用刀片+擦纤夹 | 推荐赛纤、奢睿、蓝邮，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 39 | 电锯 | DYLDJ01 7.5AH | 推荐德力西、世达、博世，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 40 | 安全帽架 | WDK-66998 9位安全帽架-落地式-加厚 |  | 个 | 1 | 老尖山 |
| 41 | 水平尺 | 5740 | 推荐世达、绿林、钢盾，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 1 | 老尖山 |
| 42 | 玻璃胶枪 | 725813 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 2 | 老尖山 |
| 43 | 剥线钳 | 75141 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 2 | 老尖山 |
| 44 | 剪刀 | 05652A | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 2 | 老尖山 |
| 45 | 工具包 | 95181 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 2 | 老尖山 |
| 46 | 鸭嘴剥线钳 | 91108 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 1 | 老尖山 |
| 47 | 千斤顶 | 97801A 2吨 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 1 | 老尖山 |
| 48 | 重型电工刀 | 93641 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 把 | 5 | 老尖山 |
| 49 | 十字旋具头 | 59382 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 套 | 1 | 老尖山 |
| 50 | 不锈钢钥匙盘 | 23位带圈带牌 |  | 个 | 5 | 大中山 |
| 51 | 电锤凿子 | 17*280mm尖凿 17*280mm螺旋尖凿 17*28*25mm扁凿 17*28*50mm扁凿 |  | 套 | 2 | 大中山1套、老尖山1套 |
| 52 | 气体检测仪 | UT334E+（四合一） | 推荐优利德、保时安 、逸云天，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 3 | 大中山1个、老尖山1个、风吹岭1个 |
| 三 | 易耗物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 滚筒刷 | 6寸 |  | 把 | 25 | 老尖山 |
| 2 | 电工胶布（红色） | 9米 | 推荐公牛、3M、德力西，或同等及更高质量品牌。 | 卷 | 60 | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 3 | 电工胶布（黄色） | 9米 | 推荐公牛、3M、德力西，或同等及更高质量品牌。 | 卷 | 60 | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 4 | 电工胶布（绿色） | 9米 | 推荐公牛、3M、德力西，或同等及更高质量品牌。 | 卷 | 60 | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 5 | 电工胶布（黑色） | 9米 | 推荐公牛、3M、德力西，或同等及更高质量品牌。 | 卷 | 60 | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 6 | 擦机布 | 50斤 |  | 捆 | 2 | 老尖山 |
| 7 | 工业酒精 | 2000ml |  | 瓶 | 15 | 老尖山 |
| 8 | 除草剂 | 5kg 草甘膦异丙胺盐 |  | 桶 | 48 | 老尖山、大中山各24桶 |
| 9 | 阻燃型发泡剂 | B1 | 推荐美盛、锋泾 、硅宝，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 40 | 大中山 |
| 10 | 结构胶 | 20倍防霉、防水 | 推荐雨虹、三棵树、硅宝，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 5 | 大中山 |
| 11 | 静电地板 | 600*600mm | 推荐鑫士菱、金工、悦享，或同等及更高质量品牌。 | 块 | 10 | 大中山 |
| 12 | 导电膏 | 100g导电膏（大电流） |  | 瓶 | 7 | 大中山2瓶、老尖山5瓶 |
| 13 | 针式打印机色带芯 | JMR111 | 推荐映美、爱普生、富士通，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 5 | 大中山 |
| 14 | 针式打印机色带芯 | LQ300K | 推荐映美、爱普生、富士通，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 15 | 老尖山10个、大中山5个 |
| 15 | 针式打印纸 | 280mm*241mm 二层整张 |  | 箱 | 5 | 老尖山 |
| 16 | 标签机色带 | brother 9mm红底黑字 | 推荐兄弟、硕方、卡西欧，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 5 | 大中山 |
| 17 | 电瓶 | 46B24L 12V350CCA 电池尺寸：长23公分宽12公分高20公分 电极方向：左负右正 | 推荐红冠、骆驼、阿诺德，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 1 | 大中山 |
| 18 | 电瓶 | 12V17Ah/20HR | 推荐红冠、骆驼、阿诺德，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 1 | 大中山 |
| 19 | 切割片 | 55010 | 推荐钢盾、世达、 维拉，或同等及更高质量品牌。 | 片 | 150 | 老尖山100片、大中山50片 |
| 20 | 自攻螺丝 | M3.5*19 |  | 个 | 500 | 老尖山 |
| 21 | 自攻螺丝 | M3.5*32 |  | 个 | 500 | 老尖山 |
| 22 | 自攻螺丝 | M3.9*19 |  | 个 | 500 | 老尖山 |
| 23 | 自攻螺丝 | M3.9*32 |  | 个 | 500 | 老尖山 |
| 24 | 铜鼻子 | 80A；加厚；压线平方：6-16平方以内 |  | 个 | 50 | 老尖山 |
| 25 | 铜鼻子 | 10A；加厚；压线平方：1.5-4平方以内 |  | 个 | 50 | 老尖山 |
| 26 | 铜鼻子 | 400A；加厚；压线平方：35-95平方以内 |  | 个 | 20 | 老尖山 |
| 27 | 生料带 | CJQ-Q01 15m*12mm |  | 卷 | 100 | 老尖山50卷、大中山50卷 |
| 28 | 高速电机润滑脂 | NSK NS7 GREASE | 推荐NSK、长城、诺贝仑，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 1 | 大中山 |
| 29 | 水冷系统无功补偿装置冷却液 | 导电率2us/cm 25L 冰点-55°C 防冻防沸 防锈防腐 |  | 桶 | 4 | 大中山 |
| 30 | 油样瓶 | 500ml |  | 个 | 4 | 大中山 |
| 31 | 油样瓶 | 250ml |  | 个 | 30 | 大中山 |
| 32 | 水晶头 | 六类 |  | 包（100颗） | 1 | 大中山 |
| 33 | USB封堵 | 透明 |  | 包（100颗） | 2 | 大中山1包、老尖山1包 |
| 34 | 网口封堵 | 透明 |  | 包（100颗） | 2 | 大中山1包、老尖山1包 |
| 35 | 自喷漆 | 银色 | 推荐嘉宝莉、三和、中华，或同等及更高质量品牌。 | 箱（12瓶） | 1 | 大中山 |
| 36 | 感应灯 | 白色40cm | 推荐公牛、雷士、欧普照明，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 20 | 大中山 |
| 37 | 水龙头 | 加长20cm |  | 个 | 6 | 大中山 |
| 38 | 水龙头 | 常规 |  | 个 | 10 | 大中山 |
| 39 | 箱变门锁 | AB403-1配380片(铝合金) |  | 个 | 30 | 大中山 |
| 40 | 烟感探测枪 | KM-H50(一体式二合一烟温试验器+3.5米伸缩杆) | 推荐科维曼、奥博斯、新标智，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 3 | 大中山1个、老尖山1个、风吹岭1个 |
| 41 | 漏电保护器 | DELIXI 4P | 推荐德力西、西门子、ABB，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 2 | 大中山 |
| 42 | 防火阻燃封堵隔板 | （国标）防火板1米x1米x10mm厚 |  | 块 | 36 | 大中山20块、老尖山16块 |
| 43 | 变压器漏油修补剂 | 50ml | 推荐海格努、施奈仕、恒贴，或同等及更高质量品牌。 | 支 | 3 | 老尖山 |
| 四 | 应急物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3M活性炭口罩 | 头带-KN95活性炭口罩9542V |  | 盒 | 2 | 老尖山 |
| 2 | 灭火弹 | 1.2kgT型抛投式灭火器 |  | 个 | 20 | 大中山 |
| 3 | AED除颤仪 | C2（7寸彩屏版）+便携包 | 推荐迈瑞C2、科曼 COMEN F2A、卓尔 ZOLL AED Plus，或同等及更高质量品牌。 | 台 | 3 | 大中山、老尖山、风吹岭 |
| 4 | 应急物资消火栓箱 | 防雨落地款：800*650*240mm 201-1.0mm 含： 800*650*240mm不锈钢水带箱1个 8-65-20米消防专用水带2套 DN65消防直流水枪1支 消防专用扳手2把 DN65消防开花水枪1把 |  | 个 | 2 | 大中山 |
| 5 | 消防沙箱 | 200*100*100【2立方】加厚组装款 |  | 个 | 1 | 大中山 |
| 6 | 干粉灭火器 | 20KG推车灭火器 |  | 个 | 1 | 大中山 |
| 7 | 不锈钢消防罩 | 1500*800*1350 201-1.0mm |  | 个 | 2 | 大中山1个、风吹岭1个 |
| 8 | 消防水带 | 10-65 20米2.5寸国标（水带+接头） |  | 卷 | 16 | 大中山6卷、老尖山10卷 |
| 9 | 全铝加厚枪头 | 65型 |  | 个 | 8 | 大中山3卷、老尖山5卷 |
| 10 | 正压式呼吸器（碳纤维瓶） | RHZK6.8 | 推荐霍尼韦尔、德尔格、MSA 梅思安，或同等及更高质量品牌。 | 个 | 4 | 大中山2个、老尖山2个 |
| 11 | 有限空间救援三角架 | 绞盘规袼:1200磅 承载:300公斤 高度:125-215cm 材质:铝合金 |  | 个 | 3 | 大中山1个、老尖山1个、风吹岭1个 |

第四章 合同条款及格式

采购文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。

甲方合同编号：

乙方合同编号：

2026年日常维护备件、工器具、

耗材及应急物资采购合同

甲    方：大姚云能投新能源开发有限公司

乙    方：

签订地点：

签订日期：______ _年___ ___月__ ____日

2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购

甲方：大姚云能投新能源开发有限公司

乙方：XXXXXXX

一、物资名称、规格型号、单价（含13％增值税、运费）、数量及金额等。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 及材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见附1.2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购清单 | 见1.2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 元 |  |  |  | 税额： 元 |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、采购价包含乙方为完成本合同范围的所有工作的全部费用，包括但不限于生产费用、采购费用、运输费、利润、税金等，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的费用。 2、交货期起算点为自合同签订之日起计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准

质量要求、技术标准：符合产品厂家规定技术性能、现行有效有关标准要求，乙方必须随货提供所供物资产品合格证等资料，满足产品厂家规定技术性能、现行有效有关标准、产地、材质、型号及现行有效相关技术要求，与产品厂家规定技术性能、现行有效有关标准要求不符或产地、材质、型号及现行有效相关技术要求不符或不能满足甲方正常安装及使用要求等的由乙方负责免费退换货处理。质保期为货到验收合格之日起计12个月（多项质保期依合同清单列表内质保期栏内容为准），质保期内出现任何质量问题由乙方负责免费退换货处理。

三、交货时间、地点、方式

合同签订生效后40个日历天内到货；甲方指定地点交货。

四、运输方式及到达站和费用负担

到甲方指定地点前的费用由乙方负担。乙方应该按照国家有关规定组织有资质的运输单位进行货物运输，在交货前出现的任何问题由乙方承担。

五、包装方式及包装物回收：出厂包装，包装物不回收，不计价。

六、验收方式及提出异议的期限

甲方按照合同相关的质量要求、技术标准及材料的材质等内容进行验收，如有异议30日内书面向乙方提出。

七、结算及付款方式

1、甲方在收到全部货物及相关质量证明文件（合格证、检测报告等）并验收合格，乙方提交合同总价款全额的增值税发票后30个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的90%，即¥XXXXXXX元（大写：XXXXX元）。

2、剩余合同金额的10%，即¥XXXXXXX元（大写：XXXXX元）作为质保金，质保期满无质量问题后无息支付，质保期为全部货物到场并经甲方验收合格后满1年。

3、若乙方未提供发票或者提供的发票不符合合同约定及甲方要求的，甲方有权不付款，且不因此承担违约责任。

八、违约责任

1、甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。乙方严格按交货时间及交货地点，按质按量地为甲方供货，否则甲方有权要求：

（1）乙方负责退换货；

（2）根据单项产品或批次产品，违约金约定如下：

2、因乙方原因交货期每逾期一天，甲方扣除合同/所逾期该批次订单总金额的0.5%作为违约金，累计计算，违约金上限为合同/该批次订单总金额的20%；逾期违约金的支付并不免除或减轻乙方继续履行合同的义务。逾期超过 10 日历天的，甲方有权视情况单方面解除合同且不支付任何款项，乙方因此受到的所有损失自行承担。

- 3、如遇不可抗力事件（包括但不限于疫情、暴雨、暴雪、洪水、地震、战争、暴乱或其他灾难等不可抗力）影响本合同的履行时，受不可抗力影响的一方应于72小时内将事件情况书面通知对方并经核实、确认后，方可免于承担违约责任。

4、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或者不完全履行约定义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全担保费、诉讼费、差旅费等。

- 九、争议解决

履行本合同发生争议，由当事人双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项

1、本合同约定的价款以不含税价为准，合同履行期间如因国家税制改革引发增值税税率变化的，不含税价不发生变化。

2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各份文本具有同等法律效力。

3、合同履行过程中未尽事宜的补充和合同约定事项的变更，须经双方另行协商确定并订立补充协议。双方签订的合同附件、补充协议等与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

4、本合同自双方法定代表人或者授权委托人签字并加盖合同章或公章之日起生效，至双方权利义务履行完毕后止。

（以下无正文，转签字页。）

（本页为《2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购合同》签字页）

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| XXX有限公司（章） | XXX有限公司（章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 法定代表人 或委托代理人（签章）： | 法定代表人 或委托代理人（签章）： |
| 联系人： 联系方式： | 联系人： 联系方式： |
| 是否为一般纳税人 （√）是（）否 | 是否为一般纳税人 （√）是（）否 |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 地址：云南省XXX | 地址： |
| 单位电话： | 单位电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 签订日期： | 签订日期： |

### 附件1.2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购清单

### 附件2.廉洁协议书

甲方（全称）：大姚云能投新能源开发有限公司

乙方（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxx

为确保甲、乙双方廉洁合作，预防舞弊行为，保护双方合法权利，经协商一致，在签订 《2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购合同》 （以下简称“主合同”）的基础上，根据国家有关法律法规和有关廉洁建设的规定，甲乙双方订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

第一条  双方责任

（一）双方应严格遵守国家法律、法规、政策，以及有关廉洁从业的规定、准则，对己方人员进行廉洁教育，约束己方人员自觉遵守廉洁纪律，预防出现舞弊行为。

（二）双方需向对方告知本单位有关廉洁从业方面的制度和规定。双方纪律监督部门有权对业务合作及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（三）业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得获取不正当利益，不得利用双方合作关系搞利益输送、暗箱操作，不得违反投资经营管理、融资担保管理、借款理财管理、物资及服务采购管理、工程建设管理、招投标管理、销售管理等方面的规章制度。

（四）杜绝发生以下行为：

1、借交流、洽谈、协商、签约、开工、验收、移交等机会，以任何形式索取贿赂、接受贿赂，收受回扣、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，或以打“业务牌”等形式变相赠送钱物或发放薪酬；

2、参加或携带家属、亲友及其他特定关系人参加可能影响业务公正的宴请、健身、娱乐、旅游、出国（境）等活动；

3、让对方支付或报销不应由对方承担的费用，或为对方员工报销应由其个人支付的费用，违反规定为对方提供不应提供的交通工具、办公条件等；

4、要求、暗示或接受对方为个人装修住房、婚丧嫁娶、子女入学、配偶子女的工作安排、旅游、出国（境）以及违规借贷等方面提供的方便；

5、介绍家属、亲友或其他特定关系人从事与该业务有关的材料、设备供应和项目分包、劳务等经济活动；

6、在业务中收受明显超出正常礼尚往来范围的金钱、消费卡或实物，或借婚丧嫁娶之机收受对方的礼金、贵重礼品、有价证券或其他贵重土特产；

7、在物资及服务采购、融资担保、借款理财和项目立项、发起及工程建设、建成移交业务的各环节中，双方人员擅自就采购物的质量、融资担保机借款条款、外委用工、技术改造关键实施、终端销售条款，以及工程承包、工程费用、工程量变动、材料设备供应、工程验收、工程质量与安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契；

8、插手干预对方正常生产经营活动，或以不正当理由推荐购买合同约定以外的材料、设备及服务等；

9、其他影响公正的不正当行为。

（五）双方和相关单位给予的符合合同或规定的让利，应按合同约定及财务规范，全部纳入公司财务统一管理、核算，不得个人收受或截留。

第二条  违约责任

（一）任何一方出现以上不正当行为时，都应及时制止。对可能造成损失或影响的，应及时向对方通报。如一方主张开展调查取证，另一方应予以配合。调查属实的应严肃处理。涉嫌违法犯罪的，移交司法部门处理。

（二）若违反以上规定，给对方造成重大经济损失或重大不良影响的，违反规定的一方有义务配合另一方开展调查取证和挽回损失的有关工作。

第三条  其他

（一）为切实维护双方利益，防止不廉洁行为发生，双方特设举报渠道（甲方举报电话： 0871-63135805  举报邮箱： yeicjwb@163.com； 乙方举报电话 ：              举报邮箱：                    ）。对举报人资料双方应履行保密义务。

（二）本协议书作为主合同的附件，与主合同同步签订并具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。本协议一式两份，双方各执一份。协议有效期为双方签署之日起至主合同履行完毕时止。

甲方：大姚云能投新能源开发有限公司（盖章）

党风廉政负责人：

年    月    日

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

党风廉政负责人：

年    月    日

第五章  询价响应文件格式

大姚云能投新能源开发有限公司

2026年日常维护备件、工器具、

耗材及应急物资采购项目

询价响应文件

供应商：(单位公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年    月    日

## 一、报价一览表

项目名称：2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目

| 序号 | 项目 | 报价内容及承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价总价（元） | 大写：人民币XXX元整 小写：¥XXXX元 | 报价为含税价，税率XX% |
| 2 | 服务承诺 | 合同签订生效后40个自然日内完成供货 |  |

报价说明：

1.本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

2.报价包括供应商为完成本项目范围的所有工作的全部费用，包括但不限于生产费用、采购费用、运输费、利润、税金等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

3.后附附件1.2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目报价明细表。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：   年    月   日

附件1.2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目报价明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免爬器电池 | CCF-120 |  | 个 | 5 |  |  | 老尖山 |
| 2 | 免爬器电池 | F059-01 |  | 个 | 5 |  |  | 大中山 |
| 3 | 空气开关 | 3P100A |  | 个 | 5 |  |  | 老尖山 |
| 4 | 站控层交换机 | NR-PCS9882 |  | 台 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 5 | 生产专用杀毒终端 | CPU: INTEL i7-1165G7 2. 8GHz RAM : 16GB Storage: 1T Display: 14 FHD Battery: 3 CELL OS: Windows 11 家庭中文版 |  | 台 | 3 |  |  | 大中山、老尖山、风吹岭各1个 |
| 6 | 无线鼠标 | 回报率：2.4G（250Hz）；BT（133Hz） 连接方式：2.4G/BT3.0/5.0无线连接 分辨率：800/1200（默认）/1600 执行标准：Q/HDLCS0083-2016 |  | 个 | 3 |  |  | 大中山、老尖山、风吹岭各1个 |
| 7 | 生产杀毒U盘 | Windows电力专用版 64G |  | 个 | 3 |  |  | 大中山、老尖山、风吹岭各1个 |
| 8 | 熔断式隔离开关 | NHR17-100/3P 63A AC690V |  | 个 | 6 |  |  | 老尖山 |
| 9 | 高压熔断器 | XRNT3-40.5/63A-31.5kA |  | 个 | 4 |  |  | 老尖山 |
| 二 | 工器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万用表 | 17B MAX-02 |  | 块 | 4 |  |  | 大中山2块、老尖山2块 |
| 2 | 红光笔 | 15km |  | 支 | 5 |  |  | 老尖山 |
| 3 | 梅花扳手 | 8012 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 4 | 塞尺 | 9415 |  | 个 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 5 | 管道疏漏器 | 主机：带气压表（0-10pa） 配件：马桶插头、洗菜池疏通头、地漏疏通头、转换头、锂电池、异性口疏通头、充电器、工具箱 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 6 | 钻头套装 | 52919A |  | 套 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 7 | 断丝取出器 | 9704 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 8 | 套筒扳手套装 | 9510 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 9 | 内六角扳手梅花套装 | 9101 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 10 | 汽修汽保套装汽车维修机修工具 | 9941/160 |  | 套 | 2 |  |  | 大中山1套、老尖山1套 |
| 11 | 电动扳手大扭矩超强扭力电动风炮 | 01ST151074E |  | 台 | 1 |  |  | 大中山 |
| 12 | 五点式双钩安全带 | GM5861 |  | 套 | 2 |  |  | 大中山 |
| 13 | 滑块防坠器（带缓冲包） | F-8616 |  | 个 | 3 |  |  | 大中山 |
| 14 | 砍刀 | 加厚锰钢【木柄一体直头柴刀】淬火锻打 |  | 把 | 10 |  |  | 大中山5把、老尖山5把 |
| 15 | 机械式游标卡尺0-300MM | DL92300P |  | 个 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 16 | 35kV绝缘手套 | JN 35kV |  | 双 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 17 | 10kV绝缘手套 | JN 10kV |  | 双 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 18 | 油锯 | ZMC4281 |  | 台 | 1 |  |  | 大中山 |
| 19 | 绿篱修剪机 | DHT40V－26 |  | 把 | 1 |  |  | 大中山 |
| 20 | U盘 | CZ550U 64G |  | 个 | 4 |  |  | 老尖山 |
| 21 | usb扩展器 | USB3.0疾速版-1M |  | 个 | 4 |  |  | 老尖山 |
| 22 | USB转网口 | 千兆网口（铝合金款） |  | 个 | 2 |  |  | 大中山 |
| 23 | 不锈钢挂锁 | 30mm短梁 |  | 把 | 60 |  |  | 大中山30把、老尖山30把 |
| 24 | 挂锁 | 20mm短款【通开】 |  | 把 | 60 |  |  | 大中山30把、老尖山30把 |
| 25 | 吹尘枪 | GREENER 15节7.5AH 一电快充+三档可调 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 26 | 红绿指示灯 | AC/DC220V AD11-22/21-9GZ |  | 个 | 30个（红绿各10个） |  |  | 大中山 |
| 27 | 高压柜照明灯 | 15W220V |  | 个 | 50 |  |  | 大中山 |
| 28 | 避雷器放电计数器 | JCQ-C1（35kV） |  | 支 | 3 |  |  | 大中山 |
| 29 | 高精度数显胎压表 | 额定压力：0-150psi |  | 块 | 1 |  |  | 大中山 |
| 30 | 钳形电流表 | 317 |  | 块 | 1 |  |  | 大中山 |
| 31 | 不锈钢潜水泵 | 1.5KW2寸10米线（流量20m³/h）220v |  | 个 | 1 |  |  | 大中山 |
| 32 | 塑料软管 | 2寸管50米 |  | 米 | 100 |  |  | 大中山、老尖山各50米 |
| 33 | 感烟感温探测器烟温分体式二合一烟枪加烟温试验器 | ABS-YW09 |  | 套 | 3 |  |  | 大中山1套、老尖山1套、风吹岭1套 |
| 34 | 对讲机 | Hytera TC320 |  | 部 | 3 |  |  | 大中山 |
| 35 | 气管快接头 | SH30 |  | 个 | 3 |  |  | 大中山 |
| 36 | 后跟脚扣带 | 3公分宽 |  | 条 | 6 |  |  | 大中山 |
| 37 | 锂电角磨机 | D05726-1（5.0Ah双电+工具箱） |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 38 | 光纤热剥钳 | U9，含热剥钳+备用刀片+擦纤夹 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 39 | 电锯 | DYLDJ01 7.5AH |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 40 | 安全帽架 | WDK-66998 9位安全帽架-落地式-加厚 |  | 个 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 41 | 水平尺 | 5740 |  | 把 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 42 | 玻璃胶枪 | 725813 |  | 把 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 43 | 剥线钳 | 75141 |  | 把 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 44 | 剪刀 | 05652A |  | 把 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 45 | 工具包 | 95181 |  | 个 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 46 | 鸭嘴剥线钳 | 91108 |  | 把 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 47 | 千斤顶 | 97801A 2吨 |  | 个 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 48 | 重型电工刀 | 93641 |  | 把 | 5 |  |  | 老尖山 |
| 49 | 十字旋具头 | 59382 |  | 套 | 1 |  |  | 老尖山 |
| 50 | 不锈钢钥匙盘 | 23位带圈带牌 |  | 个 | 5 |  |  | 大中山 |
| 51 | 电锤凿子 | 17*280mm尖凿 17*280mm螺旋尖凿 17*28*25mm扁凿 17*28*50mm扁凿 |  | 套 | 2 |  |  | 大中山1套、老尖山1套 |
| 52 | 气体检测仪 | UT334E+（四合一） |  | 个 | 3 |  |  | 大中山1个、老尖山1个、风吹岭1个 |
| 三 | 易耗物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滚筒刷 | 6寸 |  | 把 | 25 |  |  | 老尖山 |
| 2 | 电工胶布（红色） | 9米 |  | 卷 | 60 |  |  | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 3 | 电工胶布（黄色） | 9米 |  | 卷 | 60 |  |  | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 4 | 电工胶布（绿色） | 9米 |  | 卷 | 60 |  |  | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 5 | 电工胶布（黑色） | 9米 |  | 卷 | 60 |  |  | 老尖山30卷、大中山30卷 |
| 6 | 擦机布 | 50斤 |  | 捆 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 7 | 工业酒精 | 2000ml |  | 瓶 | 15 |  |  | 老尖山 |
| 8 | 除草剂 | 5kg 草甘膦异丙胺盐 |  | 桶 | 48 |  |  | 老尖山、大中山各24桶 |
| 9 | 阻燃型发泡剂 | B1 |  | 支 | 40 |  |  | 大中山 |
| 10 | 结构胶 | 20倍防霉、防水 |  | 支 | 5 |  |  | 大中山 |
| 11 | 静电地板 | 600*600mm |  | 块 | 10 |  |  | 大中山 |
| 12 | 导电膏 | 100g导电膏（大电流） |  | 瓶 | 7 |  |  | 大中山2瓶、老尖山5瓶 |
| 13 | 针式打印机色带芯 | JMR111 |  | 个 | 5 |  |  | 大中山 |
| 14 | 针式打印机色带芯 | LQ300K |  | 个 | 15 |  |  | 老尖山10个、大中山5个 |
| 15 | 针式打印纸 | 280mm*241mm 二层整张 |  | 箱 | 5 |  |  | 老尖山 |
| 16 | 标签机色带 | brother 9mm红底黑字 |  | 个 | 5 |  |  | 大中山 |
| 17 | 电瓶 | 46B24L 12V350CCA 电池尺寸：长23公分宽12公分高20公分 电极方向：左负右正 |  | 支 | 1 |  |  | 大中山 |
| 18 | 电瓶 | 12V17Ah/20HR |  | 支 | 1 |  |  | 大中山 |
| 19 | 切割片 | 55010 |  | 片 | 150 |  |  | 老尖山100片、大中山50片 |
| 20 | 自攻螺丝 | M3.5*19 |  | 个 | 500 |  |  | 老尖山 |
| 21 | 自攻螺丝 | M3.5*32 |  | 个 | 500 |  |  | 老尖山 |
| 22 | 自攻螺丝 | M3.9*19 |  | 个 | 500 |  |  | 老尖山 |
| 23 | 自攻螺丝 | M3.9*32 |  | 个 | 500 |  |  | 老尖山 |
| 24 | 铜鼻子 | 80A；加厚；压线平方：6-16平方以内 |  | 个 | 50 |  |  | 老尖山 |
| 25 | 铜鼻子 | 10A；加厚；压线平方：1.5-4平方以内 |  | 个 | 50 |  |  | 老尖山 |
| 26 | 铜鼻子 | 400A；加厚；压线平方：35-95平方以内 |  | 个 | 20 |  |  | 老尖山 |
| 27 | 生料带 | CJQ-Q01 15m*12mm |  | 卷 | 100 |  |  | 老尖山50卷、大中山50卷 |
| 28 | 高速电机润滑脂 | NSK NS7 GREASE |  | 支 | 1 |  |  | 大中山 |
| 29 | 水冷系统无功补偿装置冷却液 | 导电率2us/cm 25L 冰点-55°C 防冻防沸 防锈防腐 |  | 桶 | 4 |  |  | 大中山 |
| 30 | 油样瓶 | 500ml |  | 个 | 4 |  |  | 大中山 |
| 31 | 油样瓶 | 250ml |  | 个 | 30 |  |  | 大中山 |
| 32 | 水晶头 | 六类 |  | 包（100颗） | 1 |  |  | 大中山 |
| 33 | USB封堵 | 透明 |  | 包（100颗） | 2 |  |  | 大中山1包、老尖山1包 |
| 34 | 网口封堵 | 透明 |  | 包（100颗） | 2 |  |  | 大中山1包、老尖山1包 |
| 35 | 自喷漆 | 银色 |  | 箱（12瓶） | 1 |  |  | 大中山 |
| 36 | 感应灯 | 白色40cm |  | 个 | 20 |  |  | 大中山 |
| 37 | 水龙头 | 加长20cm |  | 个 | 6 |  |  | 大中山 |
| 38 | 水龙头 | 常规 |  | 个 | 10 |  |  | 大中山 |
| 39 | 箱变门锁 | AB403-1配380片(铝合金) |  | 个 | 30 |  |  | 大中山 |
| 40 | 烟感探测枪 | KM-H50(一体式二合一烟温试验器+3.5米伸缩杆) |  | 个 | 3 |  |  | 大中山1个、老尖山1个、风吹岭1个 |
| 41 | 漏电保护器 | DELIXI 4P |  | 个 | 2 |  |  | 大中山 |
| 42 | 防火阻燃封堵隔板 | （国标）防火板1米x1米x10mm厚 |  | 块 | 36 |  |  | 大中山20块、老尖山16块 |
| 43 | 变压器漏油修补剂 | 50ml |  | 支 | 3 |  |  | 老尖山 |
| 四 | 应急物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3M活性炭口罩 | 头带-KN95活性炭口罩9542V |  | 盒 | 2 |  |  | 老尖山 |
| 2 | 灭火弹 | 1.2kgT型抛投式灭火器 |  | 个 | 20 |  |  | 大中山 |
| 3 | AED除颤仪 | C2（7寸彩屏版）+便携包 |  | 台 | 3 |  |  | 大中山、老尖山、风吹岭 |
| 4 | 应急物资消火栓箱 | 防雨落地款：800*650*240mm 201-1.0mm 含： 800*650*240mm不锈钢水带箱1个 8-65-20米消防专用水带2套 DN65消防直流水枪1支 消防专用扳手2把 DN65消防开花水枪1把 |  | 个 | 2 |  |  | 大中山 |
| 5 | 消防沙箱 | 200*100*100【2立方】加厚组装款 |  | 个 | 1 |  |  | 大中山 |
| 6 | 干粉灭火器 | 20KG推车灭火器 |  | 个 | 1 |  |  | 大中山 |
| 7 | 不锈钢消防罩 | 1500*800*1350 201-1.0mm |  | 个 | 2 |  |  | 大中山1个、风吹岭1个 |
| 8 | 消防水带 | 10-65 20米2.5寸国标（水带+接头） |  | 卷 | 16 |  |  | 大中山6卷、老尖山10卷 |
| 9 | 全铝加厚枪头 | 65型 |  | 个 | 8 |  |  | 大中山3卷、老尖山5卷 |
| 10 | 正压式呼吸器（碳纤维瓶） | RHZK6.8 |  | 个 | 4 |  |  | 大中山2个、老尖山2个 |
| 11 | 有限空间救援三角架 | 绞盘规袼:1200磅 承载:300公斤 高度:125-215cm 材质:铝合金 |  | 个 | 3 |  |  | 大中山1个、老尖山1个、风吹岭1个 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1.报价清单合计价格需与报价一览表总价格一致，若不一致以二者总价格少的金额为准。

2.报价清单应与供应商须知、合同条款及格式和其他附带材料一起使用，在编制报价时，应仔细阅读有关内容。

3.供应商的报价是包含完成所有供货范围的总价，如果供应商报价出现漏项等情况，视为供应商的优惠，采购人不予以调整。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

二、承诺函

致：大姚云能投新能源开发有限公司

根据贵公司的2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目的询价文件，我方经仔细研究，愿意承接本项目工作，现决定参加报价并承诺完全响应询价文件的所有内容及条款：

1.我方已详细审查询价文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2.一旦我方被确定为成交人，我方承诺如询价文件中有与本报价函不一致的内容，以本报价函的承诺为准。

3.我方报价总价为人民币（大写）     （小写     ）。

4.我方本次报价货物及服务的交付时间为：合同签订生效后40个自然日内完成供货。

5.如我方未成交，你方有权不作任何解释。

6.我方承诺，不以任何形式干扰评审工作。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和我方所递交的报价文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

8.在此我方郑重承诺：我方将按采购人的要求提供相关供货服务，并且完全响应采购人的要求。

9.我方承诺：报价文件中所提供的资格证明材料真实、可靠，如有虚假，我方愿意承担相关经济及法律责任。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

三、法定代表人身份证明书

供应商（全称）：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件/扫描件）

供应商（单位公章）：

年   月   日

身份证复印件/扫描件

四、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目）询价响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：XXXXX至XXXXX

代理人无转委托权。

供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

年   月   日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需提供法定代表人身份证明书。

附：

被授权代理人身份证

（复印件/扫描件）

身份证复印件/扫描件

五、其它资料

1.一般要求：供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，营业执照应在有效期内。

附营业执照

2.企业信誉：

2.1供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、严重失信主体名单（附截图）

（查询方法：登录“信用中国https://www.creditchina.gov.cn”→点击“信用公示”→点击“重大税收违法失信主体名单”、“严重失信主体名单查询”栏目处输入供应商名称→对查询内容进行截图）。

2.2未被列入“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；（附截图）

（查询方法：登录“信用中国https://www.creditchina.gov.cn”→点击“信息公示”→点击“失信被执行人查询”→跳转至中国执行信息公开网→在“查询条件”栏目处输入供应商名称、身份证号码/组织机构代码→对查询内容进行截图）。

3.财务要求：

供应商需具有良好的财务状况，提供2023-2025年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表（包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表）。若企业成立不足三年的，提供成立后至2025年度经合法的审计机构审计的审计报告及财务报表，企业成立不足一年的，则提供成立后至今的财务报表，若因特殊原因无法提供的，应当详细说明原因。

4.业绩要求：

类似项目业绩表

| 序号 | 起讫时间 | 项目名称 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商应如实将类似业绩（电力备品备件、工器具或应急物资之一的销售相关业绩）的情况填入本表中；

2.供应商应附业绩证明材料：提供合同或中标通知书等有效证明材料，合同复印件至少需提供首页、签字盖章页及能证明与采购人要求的业绩相符的供货范围等信息的页面，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理；

3.供应商所提供的各种证明材料，应如实反映类似项目的情况。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

## 六、构成申请文件的其它资料

### （一）企业履约信誉承诺

致大姚云能投新能源开发有限公司：

我单位经营状况良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，主要资产未被冻结、查封。

我单位未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

我单位没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

若贵单位发现我单位上述承诺的情况与事实不符，一经核实，贵单位可按不良信誉对我公司实施相应的惩罚。

特此承诺!

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

### （二）申请人认为应提供的其它相关资料

询价采购文件规定的其他资料或申请人认为有必要提供的相关资料，包括但不限于供应商的开户许可证（基本账户信息）、所获荣誉等的复印件。

### （三）偏离表

（询价采购文件与响应文件的偏差）

项目名称：2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目

| 序号 | 询价采购文件 |  | 响应文件 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术/商务条款 | 条目号 | 技术/商务条款 |  |

供应商承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价采购文件的其他条款。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

第六章  附件

2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目询价评审表

| 供应商 报价明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 一般要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 信誉要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 财务要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 业绩要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 其他要求 （自行补充） （是否满足） |  |  |  |  |
| 响应性审查（是否满足） |  |  |  |  |  |
| 报价金额（元） |  |  |  |  |  |
| 报价排名 |  |  |  |  |  |

比价结论：

根据发出的询价文件要求，经详细评审X家供应商提供的响应文件，在满足符合资格性审查和响应性审查的前提下，     报价最低，推荐     作为本项目的供货商。

询价比选工作参会成员：

监督人员：

采购部门负责人：

日期：   年   月   日

评审报告

2026年日常维护备件、工器具、

耗材及应急物资采购项目

询价评审报告

年   月   日

一、项目概况

项目名称：大姚云能投新能源开发有限公司项目

询价发起人：（明确采购部门）

询价范围：

二、询价及报价情况

（一）询价邀请

询价文件于    年   月    日发出，截至    年   月   日时止，（供应商）领取了询价文件。

（二）询价文件递交

年    月    日，截止时，共收到（供应商）交付询价相关文件。

（三）评审

会议由大姚公司    主持。询价比选工作小组组成：       5人（5人及以上单数）。

（四）评审议程

1、    年    月   日    时   分，大姚公司询价比选工作小组人员对X家单位的询价文件进行检查，均密封完好，符合询价相关要求，并现场拆封及在系统中解密。

2、询价比选工作小组对各被询价单位递交的询价文件进行评审（包括一般、信誉、其他....）

3、询价比选工作小组根据询价邀请文件规定的评审方法和标准进行评审后，推荐成交候选人排序情况。

4、询价比选工作小组出具评审报告。

（五）评审过程

1、资格评审

···

2、响应性审查

···

3、询价比选工作小组根据各被询价单位递交的询价文件内容，对各单位进行了详细评审。在全部满足文件实质性要求和条件的前提下，询价小组对资格性审查、响应性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序评定成交商，评审表如下：

| 供应商 报价明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 一般要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 信誉要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 财务要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 业绩要求（是否满足） |  |  |  |  |
|  | 其他要求 （自行补充） （是否满足） |  |  |  |  |
| 响应性审查（是否满足） |  |  |  |  |  |
| 报价金额（元） |  |  |  |  |  |
| 报价排名 |  |  |  |  |  |

三、询价比选结果

询价比选工作小组根据发出的询价文件要求及询价邀请文件规定的评审方法和标准，最终推荐意见如下：

经详细评审X家供应商提供的报价文件，在满足符合资格性审查和响应性审查的前提下，     报价最低，推荐     作为本项目的供货商。

四、合同签订前应处理的事宜、补充事项及合同谈判注意事项等

按照公司采购管理制度，询价比选结果报领导审批同意，手续完善后开展合同谈判、合同签订等工作。

| 询价比选工作小组意见： | 询价比选工作参会成员（签字）： |
| --- | --- |

大姚云能投新能源开发有限公司

年   月   日

成交通知书及成交结果通知书

成交通知书

XXXX：

贵方于年月日所递交的2026年日常维护备件、工器具、耗材及应急物资采购项目的报价文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：    元（大写：   整）

服务期限：

请贵方在接到本通知书后的日内到云南省楚雄州大姚县金碧镇明德路（中兴裕园1幢17号，大姚云能投新能源开发有限公司）与我方洽谈并签订合同。

特此通知。

采购人：大姚云能投新能源开发有限公司

年   月   日