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[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc637]第一章 招标公告

	[bookmark: _Toc24404]项目概况
[bookmark: _Toc11189]采购3.0T磁共振设备 的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年12月01日11:00（北京时间）前提交投标文件。


[bookmark: _Toc23056]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc4534]项目编号：aksdqdermyy-2026-7
[bookmark: _Toc27407]项目名称：采购3.0T磁共振设备
[bookmark: _Toc17624]采购方式：公开招标
[bookmark: _Toc4598]预算金额（元）：17000000.00
[bookmark: _Toc14174]最高限价（元）：17000000.00
[bookmark: _Toc3146]采购需求：

标项一
标项名称：采购3.0T磁共振设备
数量：1
预算金额（元）：17000000.00
单位：套
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一套3.0T磁共振设备（采购需求包含的全部内容）
备注：/
[bookmark: _Toc8060]合同履约期限：标项1：合同签订之日起120日内完成供货
本项目（否）联合体投标。
[bookmark: _Toc2498]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc15716]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc25680]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：【标项1】：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械须具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械须具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》
[bookmark: _Toc14568]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc2780]时间：2026年11月09日至2026年11月16日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Toc26298]地点：政采云平台线上获取
[bookmark: _Toc9246]方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
[bookmark: _Toc26220]售价（元）：0
[bookmark: _Toc10180]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc9191]提交投标文件截止时间：2026年12月01日11:00（北京时间）
[bookmark: _Toc9259]投标地点：请登录政采云投标客户端投标
[bookmark: _Toc26055]开标时间：2026年12月01日11:00（北京时间）
[bookmark: _Toc14442]开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
[bookmark: _Toc7690]五、公告期限
[bookmark: _Toc10435]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc6459]六、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
[bookmark: _Toc2973]4、其他事项：
[bookmark: _Toc18437]4.1.本公开招标公告同时在《新疆政府采购网》、《阿克苏地区行政公署网》发布。
[bookmark: _Toc31570]4.2.请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
[bookmark: _Toc32337]4.3.单位负责人为同一人或者相互关联存在实际控股、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的采购活动。
[bookmark: _Toc23373]4.4.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，供应商须提前办理CA锁并自行承担投标一切费用。
[bookmark: _Toc7261]4.5.供应商应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
[bookmark: _Toc29525]4.6.投标文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
[bookmark: _Toc31078]注意事项：
[bookmark: _Toc31224]（1）请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。
（2）请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。
[bookmark: _Toc25827]特别提示
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
[bookmark: _Toc12141]七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc31333]1.采购人信息
[bookmark: _Toc29798]名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院
[bookmark: _Toc9619]地址：阿克苏市建设路23号
[bookmark: _Toc25777]联系方式：19109979939
[bookmark: _Toc24278]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc31638]名称:新疆国恩工程管理有限公司
[bookmark: _Toc11964][bookmark: _Toc14409]地址：阿克苏市兰干街道朝阳社区阿克苏市政公用建设公司1栋1单元301室
联系方式：18290790755
[bookmark: _Toc13592]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc11000]项目联系人：丁阳阳
[bookmark: _Toc6753]电话：18290790755


1

[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc22329][bookmark: _Toc30184]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc17642]投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称及编号
	项目名称：采购3.0T磁共振设备
项目编号：aksdqdermyy-2026-7

	2
	采购人
	采购人名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院
地址：阿克苏市建设路23号
联系人：查坤宇
联系电话：19109979939

	3
	采购代理机构
	采购代理机构：新疆国恩工程管理有限公司
联系人：丁阳阳
联系电话：18290790755
联系地址：阿克苏市兰干街道朝阳社区阿克苏市政公用建设公司1栋1单元301室

	4
	★最高限价
	小写：17000000.00元（大写：壹仟柒佰万元整）

	
	核心产品
	3.0T磁共振设备

	5
	★投标报价的其他要求
	超出最高限价（预算金额）的报价为无效报价

	6
	采购内容
	采购一套3.0T磁共振设备（采购需求包含的全部内容）

	7
	★供货地点
	新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院（采购人指定地点）

	8
	质量标准
	符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

	9
	★供货期限
	合同签订之日起120日内完成供货

	10
	★投标人资格条件
	（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：
1.具有独立承担民事责任的能力：若供应商是企业(包括合伙企业)应提供有效的营业执照;若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书;若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件;若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照;若供应商是自然人应提供自然人身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：健全的财务（2025年）财务审计报告或财务报表，成立不足1年的提供成立至今的财务审计报告或财务报表（包含利润表，现金流量表，资产负债表）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函（格式自拟）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（1）供应商应提供2026度任意1个月完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足3个月的提供成立至今的无欠税证明；（2）供应商应提供2026年任意1个月的社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保险资金的供应商应提供相应证明文件；
5.三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件：未被“信用中国”列入严重失信及经营异常名单；未被“国家企业信用信息公示”系统列入严重违法失信及经营异常名录名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为的；注：尚在处罚期内的将拒绝其参加；投标文件中的查询截图不做强制性要求，信用信息查询记录和证据留存的方式：采购人、采购代理机构开标现场查询。
（二）特定资格条件：
若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的须具有效的《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的须具有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有效的《医疗器械经营许可证》。
（三）本项目不接受联合体投标。

	11
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；
（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；
（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；
（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；
（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22号；
（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；
（8）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；
（9）财库〔2025〕30号“关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见”
（10）国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
（11）本项目不专门面向中小企业。

	12
	★投标保证金
	投标保证金缴纳截止时间与投标截止时间（开标时间）一致
1、投标保证金额：170000元（壹拾柒万元整）
投标保证金提交方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
开户名称：新疆国恩工程管理有限公司
开户银行：新疆农村商业银行股份有限公司昌吉延安南路支行
账号：806040112010110786918
行号：402885000387
2、投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，备注：“****项目”或“项目编号”投标保证金。
3.投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的视为投标无效。

	13
	★投标文件有效期
	投标文件有效期自投标文件提交截止之日起 90 日历天。

	14
	投标截止时间
	2026年12月01日11:00（北京时间）

	15
	投标文件递交地点
	[bookmark: _GoBack]政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

	16
	开标日期
	2026年12月01日11:00（北京时间）
开标地点：政采云一站式政府采购云平台
备注：供应商需要使用CA锁，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅，供应商应对投标文件完成解密（30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密）和报价签字确认。

	17
	投标相关要求
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，供应商须提前办理CA锁并自行承担投标一切费用，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，进行申领CA加密设备；
2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999（或95763）。
3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线4000921999（或95763）进行咨询。
4.投标文件开启时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
5.注意事项：
（1）请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。
（2）请务必确保投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。
（3）签名时长为：10分钟，请各供应商务必在接到通知后的10分钟内，使用数字证书完成电子签名确认报价的流程。若在规定的10分钟时间内，供应商未进行确认报价操作，将被视作对该报价无任何异议，后续流程将按照无异议情况正常推进。请各供应商严格遵守时间规定，以免影响项目进程及自身权益。

	18
	踏勘现场
	不组织

	19
	投标预备会
	不召开
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	评标委员会的组建
	评标委员会组成：由采购人代表 1 人和有关专家 6 人，共 7 人组成；
评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取
评标委员会推荐中标候选人的人数：3人
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	中标结果公告媒介
	新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网，公示期为一个工作日
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	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
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	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间前15日内
形式：书面形式
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	招标方式
	公开招标（本项目采用网上电子招投标）
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	评标办法
	综合评分法
即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分总得分最高的投标人作为中标候选人。
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	招标代理服务费
	支付方：由中标人支付。
招标代理服务费收费标准及金额：代理报酬参照招标代理费按照发改价格〔2015〕299号、发改价格〔2011〕534号文的差额定率累进法，实际以中标价为基数计取下浮20%，代理费金额=中标价*对应费率*80%（元）。招标工作完成后向招标代理机构一次性付清。
招标代理服务收费标准(费率)
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％
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	付款方式
	预付款：合同金额≥200万元：预付款≦30%；第一阶段：项目完成到货、安装调试，阶段性验收合格且人员培训全部完成，支付至合同总价 60%；第二阶段：项目完成性能、功能、技术参数验收合格，支付至合同总价 90%；尾款：项目完成 1 年稳定性试运行，经采购人组织稳定性验收合格、达到完整交付条件后 60 日内，支付合同总价剩余 10%。
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	履约保证金
	□不要求
☑要求，履约保证金的金额：成交合同金额的 5 %
履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
注：中标（成交）供应商应当在签订政府采购合同前/签订合同当日向采购人提交履约保证金，未按要求按期提交履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同，并取消其中标（成交）资格。

	29
	偏离
	偏离是指投标文件不满足或者不响应招标文件的要求。
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	中小企业政策
	1.本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
2.残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业；残疾人福利性单位、监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受中小企业扶持政策；
3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）及本招标文件规定，供应商应当提供合格的《中小企业声明函》；供应商未提供《中小企业声明函》或所提供《中小企业声明函》不合格的，不享受中小企业相关扶持政策；
4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）及本招标文件规定，监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商未按要求提供上述证明文件的，不享受中小企业相关扶持政策；
5.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，残疾人福利性单位在政府采购活动中视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策。投标人应当提供合格的《残疾人福利性单位声明函》；投标人未提供《残疾人福利性单位声明函》或所提供《残疾人福利性单位声明函》不合格的，不享受前述扶持政策。
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	是否专门面向中小企业
	是
否
本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
所属行业：工业。
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	异常低价投标（响应）审查(实质性要求)
	(一)低价不正当竞争预防措施(实质性要求):根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定:评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。
(二)根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号第二条第一款规定，以下4类启动异常低价投标（响应）审查的情形，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标 (响应)报价<采购项目最高限价×65%;
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
(三)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间:40分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
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	是否适用本国产品标准
	本项目不允许采购进口产品。
根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）；
《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：
（1）出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第六章响应文件格式，《关于符合本国产品标准的声明函》）。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
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	招标文件的澄清和质疑
	1、综合说明
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。
2、对招标文件的澄清和质疑
《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人或标代理机构递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案（可先提供电子版发送至邮箱878424669@qq.com,纸质版原件须在5日内提供至采购人或招标代理机构留存备案）。
澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
采购人在收到质疑函后7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式或纸质版加盖公章PDF版文件发送至提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人邮箱中，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时采购人可以酌情延长投标截止时间。
3、对招标过程和拟中标结果的质疑供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复应当包括下列内容：
（一）质疑供应商的姓名或者名称；
（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；
（五）质疑答复人名称；
（六）答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式或纸质版加盖公章PDF版文件发送邮箱：878424669@qq.com向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
采购人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式或纸质版加盖公章PDF版文件发送至提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人邮箱中。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
4、其他
澄清或质疑函递交地点：阿克苏市兰干街道朝阳社区阿克苏市政公用建设公司1栋1单元301室
联系电话：18290790755

	35
	监督
	本次采购活动以及相关当事人应当接受项目所在地财政局监督管理部门依法实施的监督。
名 称：阿克苏地区财政局政府采购管理办公室 
联系人：李峰 
联系电话：0997-2123301




[bookmark: _Toc32477]投标人须知正文部分

[bookmark: _Toc14559]一、总则
1.合格的投标人
1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目能力的及符合条件的法人或其他组织。
1.2满足特定资格要求（详见投标人须知前附表）。
1.3本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规编制。
1.4投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。
1.5不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。
2.定义
2.1“招标人、买方、甲方”指新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院。
2.2“招标代理机构”指为本次招标项目提供招投标服务组织工作的机构，即新疆国恩工程管理有限公司;
2.3“投标人”系指响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.5“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物或服务、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
2.7“中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。
2.8“实质性响应”系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。
2.9“偏离”是指投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款(参数)偏离。
2.10“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.其他要求
3.1投标费用
投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。
3.2采购进口产品
3.2.1除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。
3.3政府采购政策支持
3.3.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。价格扣除比例见投标人须知前附表。
3.3.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。
3.4.其他注意事项
3.4.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。
3.4.2 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。3.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.4.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加同一标段投标；未划分标段的，不得参加本项目投标。
3.4.5近三年内因产品质量问题受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（属于重大违法记录）的，不得参加本次项目投标。
3.4.6本项目实行全流程电子招投标，按照平台交易规则，参与本项目投标的供应商须完成新疆政府采购网注册入库及 CA 申领，该要求属于电子交易平台技术条件。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3.4.7投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）本地区有关管理部门的相关规定；
（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
[bookmark: _Toc16506]二、招标文件
4.招标文件
4.1招标文件用以阐明所需货物或服务、招标投标程序和合同条款。包括：
4.1.1招标公告
4.1.2投标人须知前附表
4.1.3采购需求
4.1.4评标方法及标准
4.1.5合同条款
4.1.6投标文件格式
4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。
5.招标文件的修改、补充、解释
5.1招标文件发出后，采购人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用
5.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
5.4招标文件的解释：本招标文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。
6.延长开标时间
采购人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。
[bookmark: _Toc305]三、投标文件的编制
7.投标文件的编写
7.1投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的技术规范、商务条款后的基础上制作投标文件。
8.投标的语言及计量单位
8.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。
8.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
9.投标文件构成（详见第六章投标文件格式）
完整的投标文件应由:报价文件、供应商资格证明文件、商务技术文件三部分组成，投标人应按照要求完整编写。不完整响应的投标文件，其投标将被视为无效投标。
9.2电子标书
本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。
9.3投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
10.投标书格式
10.1投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物或服务、数量及价格。
11.投标报价
11.1投标人应按招标文件要求，标明拟提供货物的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。
11.2本标接受一个报价，不接受备选方案。
11.3投标人应按招标文件的要求对有关货物价值及其包含的服务的全部内容进行报价。
11.4投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
11.5投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。
11.6投标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。
11.7投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。
11.8技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。
11.9投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
11.10投标报价应一次性报出，不得提交选择性报价或浮动报价。
11.11投标人投标总报价不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。11.12如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。
11.13投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将其视为无效投标。
12.投标文件的有效期
12.1投标文件有效期自投标文件提交截止之日起 90 日历天。
12.2在特殊情况下,在原投标有效期届满之前，采购代理机构、采购人可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。
12.3投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
13投标文件要求
13.1供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。
13.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
13.3投标文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
13.4投标文件要求签字处须用不褪色的墨水笔书写。
13.5投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。
13.6未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。
13.7为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件按招标文件要求在指定位置使用 CA 电子签章；招标文件指定需要签章的位置未按要求签章的，按无效投标处理。
13.8除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
13.9投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。
13.10投标人可根据投标货物及其服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。
14.投标保证金
[bookmark: _Toc30031]14.1投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。
14.2投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。
14.3投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。
14.4投标保证金应以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
14.5中标人的投标保证金自采购合同签定之日起5个工作日内不计利息予以退还。
14.6未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退还。
14.7发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：
14.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不予退还投标保证金。14.7.2中标人不按规定签订政府采购合同的，不予退还投标保证金；
四、投标文件的递交
15.投标文件递交的格式
15.1投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
15.2未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。
16.投标文件递交的截止日期
16.1投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。
16.2超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。
17.投标文件的修改和撤销
17.1投标文件的补充、修改与撤回供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。
17.2投标人对投标文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。
17.3投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。
17.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。
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18.开标
18.1采购代理机构在采购文件规定的投标截止时间的同一时间即开标时间和规定的地点组织公开开标，开标由采购人或者采购代理机构主持，本次项目招标代理机构派出2名专职人员进场，并邀请所有供应商法定代表人或其授权的代理人线上参加。参加开标的供应商代表应在政采云平台上电子签名以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。
18.2开标时，供应商应对投标文件进行解密(30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。未按时解密成功的，作投标无效处理)；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众在政采云平台上进行解密，宜布供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案。
供应商不足3家的，不得开标。
18.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表、采购人代表、监督人、记录人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
18.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理:
(一)采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;
(二)采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
18.5项目开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。
合格供应商不足3家的，不得评标。
18.6供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
19.评标
19.1初步评审
A 资格性检查：（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
特别情况说明：（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。
B.符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的服务范围和采购需求等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。
19.2详细评审
评标委员会按照“第三章 评标办法”规定的评审标准对投标文件进行评审。
20.评标委员会的组建
20.1采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成。成员为7人以上或者单数，其中成员人数为7人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
20.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生，评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。
21.评标委员会的职责
21.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
21.2对投标文件进行比较和评价
21.3确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
21.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。
21.5在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效并书面报告本级财政部门。
22.违法违规情形
22.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：
22.2供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；
22.3供应商之间约定成交供应商；
22.4供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；
22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
22.6供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
22.7有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，评审小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：
22.7.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
22.7.2不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
22.7.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
22.7.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
22.7.5不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
22.7.6有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：
22.7.7有下列情形之一的，视为投标单位围标串标或者具有围标串标的嫌疑：
22.7.8投标人IP地址或MAC地址重复。
22.7.9投标供应商基本信息重复。针对同一采购项目,投标供应商中,有两个或多个供应商出现基本信息重复,如联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等内容重复;两个或多个供应商股东存在关联关系;公司办公场所租赁人或拥有人一致等。
22.7.10投标文件雷同。投标文件电子文档的属性,不同公司的电子投标人作者、最后一次保存者、公司等内容雷同。投标文件内容一致。如技术标中的相应内容、方案细节雷同,投标文件中的瑕疵雷同,如错别字完全一致,A公司的投标文件中写了B公司的名称、放了B公司资质文件等。
22.7.11投标报价组成异常一致。在没有公开内部最高限价的时候,由投标人接近接近测算价或内部最高限价中标。最后中标人已接近最高限价的情况下中标,具有串标嫌疑。不同投标人的投标报价组成异常一致,具有围标嫌疑。
22.7.12报价清单价异常。报价呈规律性递减或递增。
23.评标原则
23.1本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
23.2评标委员会将严格按照《政府采购法》、《采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。
23.3不徇私情，不明招暗定。
23.4资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。
23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。
23.6 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
23.7 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。
23.8 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。
23.9 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。
23.10 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。
23.10.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。
23.10.2 详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。
24.评审程序
详见第三章评标办法
25.澄清、说明或补正的形式
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
25.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
25.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
25.4错误修正的原则
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
25.4.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.4.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价
25.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
25.4.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
25.4.6 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
25.4.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）
26.无效投标文件
有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：
26.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；
26.2 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
26.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书
26.4 未按招标文件规定制作；
26.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；
26.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
26.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；
26.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；
26.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价
26.10 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；
26.11 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；
26.12 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；
26.13 投标文件附有采购人不能接受的条款；
26.14 投标文件中提供了与本项目采购无关的其他商品、服务；
26.15 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；
26.16投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；
26.17违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；
27.废标
27.1 “符合《中华人民共和国政府采购法》第三十六条法定废标情形的；
27.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;
27.4 因重大变故，采购任务取消的。
28.突发情况处理
28.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
28.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：
（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；
（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。
29.定标
29.1 采购结果确认（确定中标供应商）采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：
（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。
29.2 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。
29.3 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人，评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。
[bookmark: bookmark13]29.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.中标通知书
30.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
30.2 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Toc3500]六、签订合同
[bookmark: _Toc31936]31.签订合同
31.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
31.2 采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
31.3除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
31.4中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31.5采购人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。
32.合同的组成
[bookmark: _Toc27786]32.1下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：
32.1.1招标文件及其附件、澄清文件；
32.1.2中标的投标文件及其他附件；
32.1.3经确认的答疑记录；
32.1.4中标通知书。
[bookmark: _Toc8157]七、其他事项
33.中标服务费
33.1中标人应按本招标文件的规定，在领取《中标通知书》之前，向采购代理机构支付中标服务费。
33.2中标服务费的计算：详见投标人须知前附表。
34.澄清与质疑
34.1 综合说明
34.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理公司提出询问，采购人和招标代理公司应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常工作秩序。
34.1.2供应商提起质疑应当在财政部 94 号令规定的7 个工作日法定质疑期限内以书面形式提出。
34.2 澄清或质疑答复按照：中华人民共和国财政部令第 94 号—政府采购质疑和投诉办法。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                           联系电话：                              
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                              邮编：                                 
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                    包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期： 
   
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。











[bookmark: _Toc25593]第三章 评标办法

1.评标程序
1.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。
1.2 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
1.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应
1.4 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100项目，评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价
1.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。
1.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
1.7 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。
1.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 
1.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
1.10 修改评审结果评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
2.初步评审
2.1.资格审查：由采购人与采购代理机构对投标人的投标文件进行资质审查，依据招标文件的规定，对投标文件中提供的资格证明材料进行审查，审查合格者进入符合性审查，审查不合格者将被宣布其为无效响应。
（1）信用记录审查：
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间之后 ，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。
（2）对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查（由采购人与采购代理机构进行资格审查）

	资格审查
	1
	若供应商是企业(包括合伙企业)应提供有效的营业执照;若供应商是事业单位应提供有效的事业单位法人证书;若供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件;若供应商是个体工商户应提供个体工商户营业执照;若供应商是自然人应提供自然人身份证明；

	
	2
	若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；

	
	3
	法定代表人投标需附法定代表人身份证明及加盖公章的身份证复印件；被授权人投标需附授权人本人加盖公章的身份证复印件、法定代表人身份证明、授权委托书；

	
	4
	供应商应提供2026度任意1个月完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足3个月的提供成立至今的无欠税证明；

	
	5
	供应商应提供2026年任意1个月的社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保险资金的供应商应提供相应证明文件；

	
	6
	提供（2025年）财务审计报告或财务报表，成立不足1年的提供成立至今的财务审计报告或财务报表（包含利润表，现金流量表，资产负债表）；

	
	7
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函（格式自拟）；

	
	8
	投标文件电子版同作者视为无效投标（作者空白除外）；

	
	9
	未被“信用中国”列入严重失信及经营异常名单；未被“国家企业信用信息公示”系统列入严重违法失信及经营异常名录名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为的；注：尚在处罚期内的将拒绝其参加；投标文件中的查询截图不做强制性要求。信用信息查询记录和证据留存的方式：采购人、采购代理机构开标现场查询；

	未通过资格审查的请在结果中写明原因，如果资格评审中有一项不满足审查标准的，将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。



2.2符合性审查：评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件做出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标人将不再进行商务和技术部分评价，将被宣布其为无效投标。

	符合性审查
	1
	投标文件组成是否完整，主要内容是否按招标文件规定的内容、格式填写；

	
	2
	投标文件的有效期是否满足招标文件的规定；

	
	3
	是否按招标文件要求缴纳了投标保证金（保函）；

	
	4
	投标文件是否按照规定签章的；

	
	5
	供货期限是否超过招标文件规定的期限；

	
	6
	按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项；

	
	7
	本项目不接受选择性的技术方案、商务方案、产品以及其他备选方案，若出现将被作为无效投标处理；

	
	8
	是否满足招标文件中标注“★”号的实质性条款(或指标)要求；

	
	9
	投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。

	
	10
	若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。



3.经资格审查和符合性审查合格的投标文件（投标人不得少于3家），评标委员会将对其商务和技术部分做进一步的综合比较和评价，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明。在技术、服务等指标同等条件下，结合具有环境标志、节能、无线局域网的产品报价占总项目的比例，优先采购。
5.根据“财政部第 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第三十一条规定：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取报价最低的作为第一中标候选人，如果得分和报价一致的情况下，选择采购需求技术参数得分最高的作为第一中标候选人。
第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6. 评标方法
“综合评分法 ”，即指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标人。综合评分法中的价格分执行统一/固定价格标准，价格不列为评分因素。为使政府采购得到健康有序的发展，评标高度关注综合性价比，采购人不承诺最终最低报价中标，对未中标投标商不做任何解释说明。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

[bookmark: _Toc982]7.详细评审
各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和商务技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分（精确到小数点后两位）。
计算公式为：总评标得分=F1+F2
其中：F1、F2分别为经济报价、技术得分
经济报价评分标准
	报价部分
（30分）
	经济报价得分计算：
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
本项目不允许采购进口产品，供应商须提供《本国产品声明函》，方可享受20%价格扣除，其投标报价给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。
1、在价格评审中，若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
3、经评标委员会评议，认为投标报价超出采购人预算的项目，做为废标处理。






技术标评分标准
	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	商务技术部分70分

	1
	类似项目业绩
	1分
	2023年11月1日-至今（以合同签订时间为准），承担过类似业绩（CT、磁共振等类似功能大型医疗检查设备供货业绩），提供一个加1分，最高得1分，不提供不得分。
【注】业绩需提供中标通知书和合同等相关证明材料（合同须体现合同采购内容）否则视为无效业绩，合同复印件包括但不限于：合同首页、合同盖章页、合同签字页及合同签订日期页。

	2
	人员及场地
	1分
	1、具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得 0.5 分（需提供证明材料：培训证书或资格证书、2026年内任意1个月的社保或劳动合同，委托第三方进行维护的还需提供与第三方签订的协议）；
2、具备稳定的售后服务机构，并具备相应的证明，得 0.5 分（需提供证明材料：租赁的提供场地租赁合同、房产证；自有的房产证等证明材料，未提供的本项不得分）。

	3
	配置及性能指标
	57分
	1、供应商须对照第四章《采购需求》全部内容逐条在《技术规格偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，需提供相关证明资料，在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码；
2、《采购需求》标注“★”的为核心参数及性能指标，投标人所投产品需在响应文件中提供相应的证明文件，此项不允许负偏离，否则作无效标处理；
3、对《采购需求》 中带“▲”条款，负偏离在14 条以内(含 14 条)每出现一条负偏离扣 3 分，超过 14 条本项不得分，此项总分 42 分。
4、《采购需求》中除上述条款以外的其他条款(未标有“★”和“▲”的技术参数条款)，每出现一条负偏离扣 0.5 分，本项总分 15 分，扣完为止。
注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。
2.技术参数中要求提供相关证明材料，如：产品彩页，功能截图，产品相关证书，产品查询链接，产品技术白皮书，产品检测报告等可以说明产品技术参数的证明材料（以上为“或”的关系）；未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

	4
	供货实施方案
	6分
	根据项目实施期，是否合理安排项目内容的准确与详细分：
①配送车辆安排、货物到指定地点的时间；
②供货计划、工作安排；
③是否能承诺按用户要求配送到指定地点；
④配送人员安排及实施方案；
⑤工作进度规划，符合项目实际情况、技术要求；
⑥质量保证及管理措施等情况
以上内容每条最高得1分，本项最多得6分，未提供不得分，评审专家根据提投标内容的质量进行打分。

	5
	售后服务方案
	5分
	后续服务计划：快捷方便、简洁、清晰可靠、完整的企业内部工作流程管理制度：
①售后服务团队的架构、职能和分工；
②售后服务人员的数量；
③售后服务的反应能力；
④服务承诺整体具有针对性；
⑤验收方案及响应时效；
以上内容每条最高得1分，本项最多得5分，未提供不得分，评审专家根据提投标内容的质量进行打分。



8.政府采购政策功能落实
8.1.小微型企业价格扣除
（1）本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）符合规定的小微企业供应商需符合按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。（非小微企业可不填写该表）
（3）企业标准请参照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）文件规定自行填写。
8.2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
8.3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
8.4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
9. 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
9.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
9.2宣布评标纪律；
9.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
9.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
9.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
9.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
9.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
9.8核对评标结果，有本章节 1.6 规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
9.10处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所属范围。说明应提交书面材料，并随采购文件一并存档。
10 评标委员会的职责及中标投标人的确定
10.1 评标委员会的职责
10.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
10.1.2要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
10.1.3对投标文件进行比较和评价；
10.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
10.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
11 评标报告
评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：
11.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
11.2投标人名单和评标委员会成员名单；
11.3评标方法和标准；
11.4开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
11.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
11.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。
12 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
12.1分值汇总计算错误的；
12.2分项评分超出评分标准范围的；
12.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
12.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
13 评标委员会及其成员不得有下列行为
13.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
13.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《中华人民共和国财政部令》第 87 号第五十一条规定的情形除外；
13.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
13.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
13.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
13.6记录、复制或者带走任何评标资料；
13.7其他不遵守评标纪律的行为。
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[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc27835][bookmark: _Toc12287]第四章 采购需求
一、项目基本信息
1.项目名称：采购3.0T磁共振设备
2.最高限价：17000000.00元
报价要求：不允许超出最高总价限价及预算价
二、清单内容
	产品序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价(万元)
	总价
（万元）

	1
	3.0T磁共振设备
	1
	套
	1700
	1700



3.0T磁共振成像系统技术参数
★条款为实质性条款，不得有偏离
▲条款为重要技术条款
1、磁体
1.1 磁场强度：3.0T
1.2 中心共振频率：≥127MHz
1.3 应用类型：全身通用型
1.4 磁场类型：超导
1.5 屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽
1.6 匀场方式：主动匀场＋被动匀场＋动态匀场
1.7 超导匀场：提供
1.8 病人个性化匀场：提供
1.9 高级高序匀场：提供
1.10 液氦消耗：零液氦消耗
1.11 磁体材料：3.0T不锈钢专用磁体
▲1.12 磁体长度（不含外壳）：≥172cm
★1.13 磁体内径（患者检查孔道内径）大小：≥70cm
1.14 磁体为两端开放式设计：具备
1.15 磁体为对称式设计：具备
▲1.16 磁体重量（含液氦）：≤5.5吨
1.17 磁场稳定度：≤0.1ppm/h
1.18 磁场均匀度（V－RMS测量法，典型值）
1.18.1 50cmDSV：≤1.74ppm
▲1.18.2 40cmDSV：≤0.25ppm
1.18.3 30cmDSV：≤0.06ppm
1.18.4 20cmDSV：≤0.02ppm
1.18.5 10cmDSV：≤0.005ppm
1.19  5高斯磁力线轴向范围：轴向≤5.2m
▲1.20  5高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m
▲1.22液氦腔容量≤1880L
2、梯度系统
2.1 梯度线圈冷却方式：中空内冷式
2.2 梯度系统：具备
2.2.1 梯度模块/模式：单梯度
▲2.2.2 最大单轴梯度场强度(物理工程值，非有效值/非等效值/非Peak 值)，请提供datasheet(原厂技术白皮书)证明：≥45mT/m
2.2.3 最大单轴梯度切换率(物理工程值，非有效值)，请提供datasheet(原厂技术白皮书）证明：≥200T/m/s
2.3 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到：具备
2.4 工作周期：100%
2.5 梯度控制系统：全数字实时发射接收
2.6 梯度工作方式：非共振
2.7 梯度放大器冷却方式：水冷
2.8 最短爬升时间：≤0.225ms
3、病人床与环境调节系统
3.1 垂直运动时扫描床最大承受重量：≥250kg
3.2 扫描床水平运动最大速度：≥250mm/s
3.3 智能触控病人定位系统：具备
3.4 一键定位，无需激光灯：具备
3.5 床旁扫描操控系统：具备
3.6 磁体液晶显示系统：具备
3.7 扫描床自动步进：具备
3.8 足先进扫描模式：具备
3.9 病人通道环境：照明、通风、通话
3.10 磁体床旁双侧扫描控制面板：具备
3.11 可双侧控制进床距离：具备
3.12 可双侧控制进床速度：具备
3.13 可双侧控制扫描床退至原始位置：具备
3.14 可双侧控制扫描床退至定位位置：具备
3.15 操作间紧急制动系统：具备
▲3.16扫描床最低高度≤52cm
4、射频系统
4.1 光纤射频技术：具备
4.2 多源射频技术：具备
▲4.2.1 独立射频放大器个数：≥2个(非双通道技术)
▲4.2.2 多源射频发射技术：西门子提供TrueShape、飞利浦提供Multi‑transmit 4D、GE 提供 MultiDrive、其它厂商提供相应技术。
4.2.3 具备2个独立射频发射通道，同时每个通道发射波形完全独立产生，且不相关：具备
4.2.4 具备2个独立射频源可分别、独立地调整射频波的幅值：具备
4.2.5 具备2个独立射频源可分别、独立地调整射频波的相位：具备
4.2.5 具备2个独立射频源可分别、独立地调整射频波的波形：具备
4.3 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内：具备
▲4.4 单视野不移床一次扫描最大接收通道数，非无限通道，非系统最大通道数（提供datasheet证明）：≥64个
4.5 射频噪音水平：≤0.5dB
4.6 射频激发线圈驱动点数：≥4点
4.7 每个通道皆有一一对应的模数转换器：具备
4.8 同步接收通道数：≥64
4.9 所有线圈免调谐：均具备相控阵线圈技术
▲4.10 发射带宽：≥1MHZ
4.11 射频发射功率：≤36KW
4.12 每通道同时并行采样接收带宽：≥1MHZ
4.13 最高接收动态范围：≥160dB
4.14 必须具备线圈：
4.14.1 一体化头颈组合成像线圈：≥45通道
4.14.2 体部线圈：≥16通道
4.14.3 一体化全脊柱线圈：≥32通道
4.14.4 通用柔性线圈（大）：≥16通道
4.14.5 通用柔性线圈（小）：≥16通道
4.14.6 肩关节毯式专用线圈：≥16通道
4.14.7膝关节专用线圈：≥16通道
4.14.8踝关节毯式专用线圈：≥16通道
4.14.9 乳腺专用线圈：≥16通道
4.14.10 射频发射/接收体线圈：具备
5、静音技术（各厂家需提供最新静音扫描技术）
5.1 可以应用于血管成像，关节成像等：具备
6、计算机系统
6.1 操作系统：Linux系统或Windows系统
6.2 主CPU主频：≥3.5GHz
6.3 主CPU核数：≥4个
6.4 主内存：≥64GB
6.5 最大重建矩阵：≥1024×1024
6.6 重建速度：≥73000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
6.7 系统硬盘容量：≥1024GB
6.8 DVD‑RW光盘刻录机：提供，一体化DVD‑RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储）
6.9 同步扫描和创建功能：实时显示
6.10 显示器：≥24英寸彩色LCD液晶显示
6.11 显示图像分辨率：≥1920×1200
6.12 实时MIP：具备
6.13 实时MPR：具备
6.14 三维表面重建技术SSD：具备
6.15 自由感兴趣区MIP重建：具备
6.16 图像减影，电影回放：具备
6.17 实时互动多平面重建：具备
6.18 动态定量分析软件：有（t‑test，ADC‑map，T1，T2 值的计算，减影、叠加，时间信号曲线，时间峰值等）。
6.19 实时心电波形显示：具备
6.20 实时呼吸、脉搏波形显示：具备
7、后处理接口
7.1 软件控制照相技术：具备
7.2 DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）：具备
7.3 标准激光相机DICOM3.0数字接口：具备
7.4 主机向PC机传输图像数据功能：具备
8、扫描参数
8.1 最大扫描视野：≥50cm
8.2 最小扫描视野：≤5mm
▲8.3 二维最薄扫描层厚：≤0.1mm
8.4 三维最薄扫描层厚：≤0.05mm
8.5 最大采集矩阵：≥1024×1024
8.6 最小采集矩阵：≤32×32
8.7 EPI最大回波链：≥256
8.8 EPI最短TR时间（64矩阵）：≤1.7ms
8.9 EPI最短TE时间（64矩阵）：≤0.7ms
8.10 EPI最短TR时间（128矩阵）：≤2.5ms
8.11 EPI最短TE时间（128矩阵）：≤0.9ms
8.12 EPI最短TR时间（256矩阵）：≤3.5ms
8.13 EPI最短TE时间（256矩阵）：≤1.3ms
8.14 2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵）：≤3.2ms
8.15 2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵）：≤1.50ms
8.16 2D梯度回波最短TR（128×128矩阵）：≤0.66ms
8.17 2D梯度回波最短TE（128×128矩阵）：≤0.19ms
8.18 3D梯度回波最短TR（128×128矩阵）：≤0.60ms
8.19 3D梯度回波最短TE（128×128矩阵）：≤0.19ms
8.20 临床采集弥散加权系数B值：≥10000s/mm2
9、扫描技术与序列
9.1 自旋回波序列：具备
9.1.1 2D/3D自旋回波序列：具备
9.1.2 组织弛豫时间测量自旋回波序列：具备
9.1.3 单次激发SE/FSE：具备
9.1.4 反转恢复（IR）序列：具备
9.1.5 快速IR(脂肪、水抑制）：具备
9.1.6 快速自由水抑制（T1、T2FLAIR）：具备
9.1.7 STIR压脂序列：具备
9.1.8 单次激发快速IR：具备
9.1.9 常规反转恢复序列：具备
9.1.10 脂肪/水激发技术：具备
9.1.11 频谱特异式大范围脂肪抑制：具备
9.2 梯度回波(GRE)序列：具备
9.2.1 2D/3D快速稳态进动梯度回波：具备
9.2.2 同反相位技术：具备
9.2.3 梯度多回波序列：具备
9.2.4 亚秒T1扫描序列（2D/3D）：具备
9.2.5 亚秒T2扫描序列（2D/3D）：具备
9.2.6 单次多平面梯度回波序列：具备
9.2.7 多回波梯度回波序列：具备
9.2.8 磁化传递技术：具备
9.2.9 重T2加权高对比序列：具备
9.3 EPI序列：具备
9.3.1 单次激发EPI：具备
9.3.2 多次激发EPI：具备
9.3.3 自旋回波EPI：具备
9.3.4 梯度回波EPI：具备
9.3.5 反转EPI：具备
9.4 K空间成像技术：具备
9.4.1 并行采集技术：具备
9.4.2 部分扫描采集技术：具备
9.4.3 矩形视野采集技术：具备
9.4.4 三维重叠连续采集技术：具备
9.4.5 预备相位极小化扫描技术：具备
9.4.6 压缩感知技术：具备，西门子提供Compressed Sensing、飞利浦提供Compressed SENSE、GE提供Hyper Sense，联影提供uCS，其它厂家提供相应技术。
▲9.4.7 提供小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴三平面成像：具备，西门子提供ZOOMit，飞利浦提供ZOOM Diffusion，GE提供FOCUS，联影提供MicroView，其他家提供相应技术。
9.4.8 特殊K空间放射状填充技术：具备
9.4.9 特殊K空间螺旋状填充技术：具备
9.4.10 特殊K空间放射状3D填充技术：具备
9.4.11 特殊K空间笛卡尔填充技术：具备
9.5 全身成像技术：具备
9.5.1 神经系统成像技术：具备
9.5.2 基于FSE的全脑不打药灌注成像技术：具备
9.5.4 各项同性高分辨解剖成像：具备
9.5.5 各项同性采集：具备
9.5.6 各向异性采集：具备
9.5.7 灰白质成像：具备
9.5.8 磁敏感加权成像技术：具备
9.5.9 磁敏感成像相位图信息：具备
9.5.10 磁敏感成像原始图像：具备
9.5.11 磁敏感成像mMIP图像：具备
9.5.12.1 单序列扫描同平面多对比度：具备
9.5.12.2 单序列扫描成像后可变TR/TE/TI参数动态调节技术：具备
9.5.13 多层同步激发技术：具备
9.5.14 DCE‑MRI定量技术：具备
9.6 脑成像技术：具备
9.6.1 计算血流图（rCBV图）：具备
9.6.2 平均通过时间（MTT）：具备
9.6.3 到达峰值时间（TTP）：具备
9.6.4 负积分图（局部脑血容量）：具备
9.6.5 检索图（局部脑血容量）：具备
9.6.6 彩色灌注分析软件：具备
9.6.7 具备线上计算血流动态图：具备
9.6.8 脑功能成像fMRI：具备
9.6.9 皮层激发研究（BOLD）：具备
9.6.10 弥散张量成像（DTI）：具备
9.6.11 临床用弥散张量成像（DTI）的弥散方向数：≥300
9.6.12 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数：弥散张量方向个数可以连续选择
9.6.13 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）：具备
9.6.14 多b值弥散：具备
9.6.15 四面体技术：具备
9.6.16 三合一技术：具备
9.6.17 提供多b值弥散成像技术：具备
9.6.18 指数化表观弥散系数图（eADC MAP）：具备
9.6.19 3D ASL标记时间自定义：具备
9.6.20 双反转定量技术：具备
9.6.21 脑脊液/白质抑制技术：具备
9.7 体部成像技术
9.7.1 水脂分离技术：具备
9.7.2 不对称三点法DIXION技术：具备
9.7.3 脂铁定量技术：具备
9.7.4 膈肌导航技术：具备
9.7.5 呼吸触发技术：具备
9.7.6 自由呼吸技术：具备
9.7.7 频域饱和发体部大范围成像技术：具备
9.7.8 一次扫描四种对比度：具备
9.7.9 体部多期动态扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管：具备
9.7.10 体部弥散成像技术：具备
9.7.11 MR结肠造影技术：具备
9.7.12 MR胰胆管造影技术：具备
9.7.13 动态肾脏成像：具备
9.7.14 MR尿路造影技术：具备
9.7.15 肝脏动态增强成像：具备
9.7.16 肝脏灌注成像：具备
9.7.17 肝脏弥散成像：具备
9.7.18 肾脏灌注成像：具备
9.7.19 肾脏弥散成像：具备
9.7.20 乳腺灌注成像：具备
9.7.21 乳腺弥散成像：具备
9.7.22 合成弥散成像：具备
9.7.23 下肢淋巴成像：具备
9.8 心血管成像技术
9.8.1 血管成像技术：具备
9.8.1.1 2D/3D时飞法技术：具备
9.8.1.2 门控2D血管技术：具备
9.8.1.3 2D/3D相位对比法技术：具备
9.8.1.4 可变反转角射频技术：具备
9.8.1.5 动静脉分离成像技术：具备
9.8.1.6 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术：具备
9.8.1.7 全身血管成像：具备
9.8.1.8 区域饱和技术：具备
9.8.1.9 全身不打药血管成像技术：具备
9.8.1.10 磁化对比技术：具备
9.8.1.11 智能化自动移床造影剂跟踪技术：具备
9.8.1.12 外周血管成像技术：具备
9.8.1.13 4D脊髓血管成像技术：具备
9.8.2 心脏成像技术：具备
9.8.2.1 心脏成像亮血技术：具备
9.8.2.2 心脏成像黑血技术：具备
9.8.2.3 延迟法心肌灌注成像技术：具备
9.8.2.4 首过心肌灌注成像：具备
9.8.2.5 心脏电影技术：具备
9.8.2.6 心脏梯度快速成像技术：具备
9.8.2.7 心脏并行采集技术：具备
9.8.2.8 心电触发技术：具备
9.8.2.9 心肌定量成像技术、CMR定量图谱及后处理: 具备
9.9 肌骨关节成像
9.9.1 三维各向同性容积成像序列：具备
9.9.2 高分辨率颈髓成像：具备
9.9.3 高分辨率内耳三维成像：具备
9.9.4 全脊柱成像：具备
9.9.5 图像无缝拼接软件包：具备
9.9.6 关节软骨成像：具备
9.9.7 骨皮质成像：具备
9.9.8 骨膜成像：具备
9.9.9 去金属伪影成像：具备
9.9.10 氢频谱成像MRS：具备
9.9.11 头氢频谱成像MRS：具备
9.9.12 肝脏氢频谱MRS：具备
9.9.13 单体素波谱成像：具备
9.9.14 频谱(MRS)采集及分析：具备
10、深度学习重建平台
▲10.1 基于Raw Data原始数据的深度学习技术，提供技术白皮书证明人工智能图像重建技术：具备。GE提供AIR Recon DL，西门子提供Deep Resolve Boost技术，联影提供DeepRecon智能深度重建技术，佳能提供AiCE技术，其它厂商推出相应技术，应注明技术名称。
10.2 基于TPU（Tensor Core GPU）重建引擎，提供技术白皮书证明：具备
10.3 深度学习技术可以应用于神经成像：具备
10.4 深度学习技术可以应用于体部成像：具备
10.5 深度学习技术可以应用于心脏成像：具备
10.6 深度学习技术可以应用于关节成像：具备
10.7 深度学习技术可以应用于脊柱成像：具备
10.8 深度学习技术可以应用于心脏成像：具备
10.9 深度学习技术可以应用于2D成像：具备
10.10 深度学习技术可以应用于3D成像：具备
10.11 深度学习技术可以应用于4D成像：具备
10.12 深度学习技术可以应用于定量成像：具备
10.13 深度学习技术可以应用于运动伪影抑制：具备
10.14 深度学习可以兼容并行采集加速技术：具备
10.15 深度学习可以兼容压缩感知成像技术：具备
10.16 深度学习可以兼容多层采集加速技术：具备
10.17 深度学习可以应用于弥散成像序列：具备
10.18 深度学习可以应用于平扫及增强成像：具备
11、高级独立后处理工作站:提供原厂高级独立后处理工作站，功能与性能参照或相当于AW、IntelliSpace Portal星云工作站、syngo.via最新版本的水平；其他厂家提供其原厂同档次或以上高级后处理工作站。
11.1 工作站型号和名称：具备
11.1.1 MR自动拼接软件：具备
11.1.2 后处理软件：具备
11.1.3 脑灌注成像后处理软件：具备
11.1.4 DTI成像后处理软件：具备
11.2 显示器：具备
11.2.1 尺寸：≥19英寸
11.2.2 数量：≥2个
11.3 MRS波谱后处理分析：提供
11.4 DICOM图像转换成JPG格式：提供
11.5 图像融合：提供
11.6 病人数据库：提供
11.7 磁共振灌注分析软件：提供
11.8 CD‑ROM或DVD‑RW驱动器：配备
11.9 多种方式显示和图像处理：提供
11.10 三维后处理软件(SSD MIP MPR等)：提供
11.11 实时三维图像：提供
11.12 血管成像软件：提供
11.13 内窥镜成像软件：提供
11.14 高级神经后处理功能软件包：提供
11.14.1 弥散成像后处理：提供
11.14.2 皮层功能区分析软件包：提供
11.14.3 动态EPI：提供
11.14.4 参数图，动态图像的量化分析：提供
11.14.5 弥散成像的表观弥散系数图：提供
11.14.6 弥散张力(DTI)成像后处理软件包：包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。
11.15 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage：提供
11.16 DICOM3.0标准激光相机数字接口：提供
11.17 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值）：提供
11.18核磁前列腺智能分析系统（需提供医疗器械第三类注册证）：1套
11.19核磁心脏智能分析系统：1套
12、 附属设备
12.1 提供计算机不间断电源UPS ：1套
12.2 无磁线圈整理柜：1套
12.3 提供MR专用水冷机组、精密空调：1套
12.4 提供MR双筒无磁电机高压注射器：2套
12.5 机房建设与装机服务（交钥匙工程）：
12.6.1供应商负责协调具备专业资质的屏蔽装修单位，根据设备技术参数出具完整的机房装修设计方案（含射频屏蔽、磁屏蔽、空调系统、水电配套、液氦排放等系统设计），方案需经采购人审核确认。
12.6.2 安排专属场地工程师全程监督机房装修施工过程，对关键工序进行技术指导与质量把控，确保施工完全符合设备装机技术标准。
12.6.3装修完工后，供应商负责组织装机条件验收，出具正式的装机条件合格确认文件。
12.6.4 配合采购人完成机房装修竣工验收工作，按要求提供全套竣工验收所需的技术资料与证明文件。
12.7 配套提供无磁轮椅1台，符合3.0T强磁场环境安全标准，用于机房内患者转运；配套提供无磁转运床1张（可升降），适配磁共振机房使用场景，满足卧床患者检查转运需求；双立柱金属探测系统1套，适配磁共振机房使用场景。
12.8 4M报告审核医用显示器（质控版）：3套
12.9 磁体间无磁视频监视系统：1套
12.10 无磁输液架：1套
12.11 无磁耳机成人/儿童：1套
12.12 84寸并轨会诊大屏；1套（附无线投屏、电子讲台、3套智能化阅片工位）
12.13配套影像诊断工作站:3套
12.14工作站专用桌椅：1套
售后服务
1、维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。
2、自验收合格之日起，设备整机全保服务≥3 年，由中标供应商承担全部保修责任，并提供设备使用操作手册及维修资料。保修期内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备；中标供应商承诺该保修服务得到设备生产厂家的技术支持。
3、设备整机设计使用寿命不低于 10 年；所供设备须为全新原厂原装未启用产品，设备出厂日期距到货之日不超过 6 个月。
4、开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证采购人的正常使用。 
5、厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查设备使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。
6、日常维修、保养等技术培训方案：
7、结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如采购人需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。
8、现场培训：提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。
9、设备提供的主控软件、后处理软件、操作系统等软件产品均为正版软件，具有正版授权文件或正版授权码，操作系统正版授权码可通过官方渠道查验。
10、货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。
11、保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。
12、上述所产生的所有费用由中标公司承担。
注：以上第1条至第9条提供相关印证材料或承诺函
三、商务要求
1.供货期限：合同签订之日起120日内完成供货
2.履约地点（交货地点）：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院（采购人指定地点）
3.其他要求：
(一)交货方式:中标单位将货物直接运输到采购人指定的现场地点,双方在现场进行货物的验收和交接/快递或物流交货,中标单位将货物发送给采购人,提供送货上门服务。
(二)付款方式:预付款：合同金额≥200万元：预付款≦30%；第一阶段：项目完成到货、安装调试，阶段性验收合格且人员培训全部完成，支付至合同总价 60%；第二阶段：项目完成性能、功能、技术参数验收合格，支付至合同总价 90%；尾款：项目完成 1 年稳定性试运行，经采购人组织稳定性验收合格、达到完整交付条件后 60 日内，支付合同总价剩余 10%。
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政府采购货物买卖合同
（本合同模板仅作参考使用，不作为最终履约依据；项目中标后，甲乙双方协商签订的正式合同，其具体条款内容以双方最终签署文本为准。）



项目名称：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：





使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
（7）合同是否分包：是否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌：规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是否不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3. 合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自生效。
7. 合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。





	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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XXX项目名称


（项目编号：）






商务技术响应文件









[bookmark: _Toc10430][bookmark: _Toc13918]投标人：（盖单位章）
[bookmark: _Toc20987][bookmark: _Toc31678]法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
投标单位联系人：
投标单位联系电话：




年  月  日
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格式自拟（供应商须标注清楚每项资料页码，以便评审小组查阅）
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（一）、投标函
（采购人名称）：
根据贵方为项目招标的投标邀请 (项目编号) ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1.我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起为      个日历日。
2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。
3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。
4.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
5.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
6.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。
7.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
8.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
9.我方承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿。
10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
11.若我方中标，我方承诺领取中标通知书同时缴纳招标代理服务费。
以上声明若有违反，一经查实，我方愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
12.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：
投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
日期：年月日
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[bookmark: _Toc15537]（二）、法定代表人身份证明
投标人名称：                     
单位性质：                       
地址：                           
成立时间：   年   月   日
经营期限：      
姓名：   性别：   
年龄：   职务：   系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注：后附法定代表人身份证复印件




投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年   月   日
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[bookmark: _Toc1433]（三）、法定代表人的授权委托书


本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。
代理人无转委托权。


附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
[bookmark: _Toc23512][bookmark: _Toc29483]年   月   日
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[bookmark: _Toc11751]（四）、开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价
	小写：        （元）
大写：           

	供货期限
	

	备注
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。





[bookmark: _Toc16962]投标人名称（加盖公章）：                               
投标人代表签字或盖章：                  
日 期 ：        年     月    日


（五）、分项报价明细表
项目名称：
投标单位名称：
项目编号：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	制造商/生产厂家
	产地
	品牌/规格型号
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	小写（元）：
大写：

	质保年限：
	



注：1.投标人可根据自身要求对此表进行添加，但不得缺少以上内容。
2.上述产品报价包含一切由投标人承担的费用，保留小数点后两位。
3.请投标人根据投标方案，在本表中详细写明所投产品具体信息。
4.综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的价格。设备合格证、操作手册，以及设备安装过程中使用的管线配件产品等设备安装使用必须的材料不另外报价，全部计入设备综合单价中。
5.为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为word或者Execl形式的原始表格(比如在word 中创建表格，再通过政采云平台转为PDF的投标文件)，而不能是拍照或者扫描图片。
供应商名称（盖章）：
供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
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[bookmark: _Toc2764]（六）投标保证金
投标人提供投标保证金缴纳凭证附件（格式自拟）


（七）技术规格偏离表
项目名称：
投标单位名称：
项目编号：
	序号
	产品名称
	招标文件技术参数（配置）
	投标人提供的技术参数
	正偏离/负偏离/无偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
..
	
	
	
	
	


注：1.本项目具体技术规格详见第四章“采购需求”
2.供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《技术规格偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，需提供相关证明资料，在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）


投标人名称（加盖公章）：                               
投标人代表签字或盖章：                  
日 期 ：        年     月    日
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[bookmark: _Toc28882]商务条款偏离表
项目名称：
投标单位名称：
项目编号：
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	正偏离/负偏离/无偏离
	备注

	1
	供货期限
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	履约地点（交货地点）
	
	
	

	4
	投标有效期
	
	
	

	5
	投标保证金
	
	
	

	6
	交货方式
	
	
	

	7
	付款方式
	
	
	

	…
	…
	
	
	


注：本项目商务条款至少包括但不限于：供货期限、质保期、履约地点（交货地点）、投标有效期、投标保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

投标人名称（加盖公章）：
投标人代表签字或盖章：                  
日 期 ：        年     月    日


[bookmark: _Toc20099]（八）、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
（或负责人）
	姓名
	
	电话
	

	统一社会信用代码
	
	员工总人数
	

	类型
	
	其中
	基本账户开户银行
	

	注册资本
	
	
	
	

	成立日期
	
	
	
	

	营业期限
	
	
	基本账户银行账号
	

	登记机关
	
	
	
	

	








经营范围
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等材料。
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[bookmark: _Toc23059]（九）、其他资格审查资料

[bookmark: _Toc3499]投标人根据第三章评标办法中的资格审查要求提供



































（十）供应商类似项目业绩表

项目名称：                              
投标单位名称：
项目编号：                              
	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


注：供应商提供的业绩附件证明材料具体以评标办法中要求的为准

投标人名称（公章）：                   
投标人代表签字或盖章：                   
日期：  年   月  日



（十一）供应商人员简历表
1、项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机
构或部门
	
	
服务时间
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                   
投标人代表签字或盖章：                   
日期：  年   月  日


（十二）、中小企业声明函（货物）

本本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院）的（采购3.0T磁共振设备）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

注：以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：



监狱企业证明文件
（监狱企业适用）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。





残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。
其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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（十三）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



致：（采购人）


我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明


供应商（公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：年  月  日


[bookmark: _Toc25472]（十四）、其他资料


对应项目评审标准，供应商认为有必要提供的其他材料；充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势，对于体现资格、承诺或者证明材料等须加盖公章。


























（十五）关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
国办发〔2025〕34号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境
内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
2.关于符合本国产品标准的声明函



附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则


产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。




















附件2


关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：
日期：   年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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