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第一章  招标公告

	项目概况：
阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取招标文件，并于2026年12月04日上午11点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：2026-1102-153529758
项目名称：阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：1070000.00元
最高限价（元）：1070000.00元
采购需求：采购阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备（详见采购需求清单）。
标项名称：阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备采购项目
数量:1批
预算金额（元）：1070000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备（详见采购需求清单）。
备注：
合同履约期限： 自甲乙双方签订合同30日内交货并完成安装调试。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目非专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。
三、获取招标文件
时间：2026年11月10日至2026年11月17日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外） 
地点：政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购  文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年12月04日11:00（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标 客户端投标
开标时间：2026年12月04日11:00（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目 采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本公告同时在新疆政府采购网。
2.相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得同时参加同一项目的投标。
3.供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对招标文件作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，供应商对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。
4.本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理 CA 锁。已办理 CA 锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能，本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov. cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help， “项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商因未注册进入政府采购云平台“供应商库 ”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。
5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。
6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
特别提示：
①超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
②对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。
③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：阿克苏地区维吾尔医医院
地 址：阿克苏市虹桥路50号
联系方式：15299587215
2.采购代理机构信息
名 称：新疆领鸿项目管理有限公司
地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道健康路阿克苏供电公司集资楼1幢1单元101室
联系方式：15684818809
3.项目联系方式
项目联系人：郭仕鹏
电话：15684818809
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第二章 供应商须知
★供应商须知前附表
	序
号
	条款名称
	内   容   规   定

	1
	项目名称
	阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备采购项目

	2
	项目编号
	2026-1102-153529758

	

3
	
采购人及监督管理部门
	名 称：阿克苏地区维吾尔医医院
地 址：阿克苏市虹桥路50号
联系人：孙多贤
电 话：15299587215

	
	
	名称：阿克苏地区政府采购管理办公室
联系方式：0997-2123301

	


4
	
代理机构
	名 称：新疆领鸿项目管理有限公司
地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道健康路阿克苏供电公司集资楼1幢1单元101室
联系人：郭仕鹏
联系电话：15684818809　

	5
	采购内容
	采购阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备（详见采购需求清单）。

	6
	供货期/合同履约期限
	 自甲乙双方签订合同30日内交货并完成安装调试。

	7
	供货地点
	采购人指定地点

	
8
	质保期
	清单内所包含设备自验收合格之日起，所有设备免费保修3年，并提供使用操作手册及维修资料。3年以内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号设备。每季度提供至少一次主动巡检，并提供巡检记录单。

	9
	付款方式
	具体以合同签订为准。

	10
	资金来源
	自筹资金

	11
	招标限价
	1070000.00 元（壹佰零柒万元整）供应商所报价格不得超过最高限价;包含货物价款;配套物资价款;运输、装卸、搬运、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

	12
	项目类别
	本项目所属类别：货物类。本项目所属行业：属于工业。
本项目为货物类项目，标注为核心产品制造商必须满足三家及以上。根据《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》（财办库［2003］38号）、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，在同一 项目下，多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。
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供应商资格
、 能力、信
誉及 其它要 求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。
（1）具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息））；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年或2025年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）） 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月任意一个月的社保证明（需有法人及授权委托人的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明）；
（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函）；
（6）法定代表人参加应上传法定代表人身份证明和本人身份证；委托代理人参加应上传法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证；
（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（在“信用中国 ”网站和“ 中国政府采购网 ”网站查询结果为准（由招标代理机构或招标人在评标系统中自行查询）
（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明函）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
3.本项目的特定资格要求：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。
4.本项目不接受联合体参加。
单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。
注：供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实

	14
	资格审查方式
	资格后审

	15
	投标语言
	中文

	16
	投标有效期
	60日历天；（从投标截止之日算起）

	17
	采购方式
	公开招标

	18
	评标办法
	综合评分法

	
19
	评标委员会
的组建
	采购人依法组建评标小组共 5 人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。
(业主评委的人数不得超过总人数的三分之一)
专家确定方式：政采云平台专家库随机抽取

	
20
	是否授权评标
委员会确定中 标供应商
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：3 人

	21
	现场踏勘、 标前答疑会
	本项目不组织

	





22
	供应商质疑
	根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。
联系方式：15684818809。
递交地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道健康路阿克苏供电公司集资楼1幢1单元101室
质疑提出时间：
1.对采购文件内容的质疑：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

	
23
	构成招标文
件的其他文
件
	
招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	24
	分包（转让）
	不允许。

	
25
	是否退还投 标文件
	
否

	
26
	投标保证金
	投标保证金的形式：从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账、保函等方式，汇到指定的投标保证金账户，本项目不做要求。
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《投标文件》的编制要求
	1.投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端 ”，并按照 本招标文件和“政府采购云平台 ”的要求，通过“政采云电子投标客户端 ”编制并加密投标文件。
2.“ 电子加密投标文件 ”：在线上传递交，一份。
3.制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文 件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。
4.电子版投标文件编辑完成后，供应商需将电子版投标文件转换为PDF格  式文件，并在公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政府采购 云平台。（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca- front.3ddc8fbb.0.0.744734903d59 11ec80b1370c1c0d466e）
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	《投标文件》
递交份数、时
间及地点
	1.投标文件电子版要求：按照本采购文件“第六章 投标文件格式 ”编写 ( 第六章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章 处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。
2.投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效 CA 加密后在“ 政采云 ”平台投送。（操作方式见公告要求“ 电子投标文件制作与投送 教程”）
（1）政采云投标文件递交截止时间：2026年12月04日11:00（北京时间)
（2）递交地点：政采云一站式政府采购云平台
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	开标时间及地 点
	开标时间：2026年12月04日11:00（北京时间)
开标地点：政采云一站式政府采购云平台
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投标文件解密 时间
	供应商登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，（本项目解密时长为：30分钟，签名时长为：10分钟）开标时间后30分钟内（用“项目采购- 开标评标 ”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。
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	履约保证金
	履约担保的形式：中标企业基本账户电汇至采购人指定的账户或银行保函；
□ 不需要
□ 需要
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	是否允许采购 进口产品
	☑ 不允许 
□ 允许

	












33
	

开标程序
	1.在招标文件确定的投标文件提交截止时间停止接受投标文件。开标会主持人确定供应商数量是否符合开标要求（要求所有投标人提前一小时准备好开标相关资料，调试好电脑设备。）；
2.本项目采用“政采云不见面 ”开标，供应商须在投标截止时间前登录政采云平台 http://www.zcygov.cn/进行签到；
3.主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；
4.宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名；
5.解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等；
6 .参与“政采云不见面 ”开标的各供应商，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因供应商网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由供应商自行承担；
7.开标结束。
采购代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。
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	中标成交结 果公告
	公示媒介：新疆政府采购网
公示期限：1个工作日
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	招标代理服务费
	收费标准：招标代理费用参照根据国家现行取费政策，按照中标金额以以下计算方法确定招标代理服务费金额：依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）》等文件标准（按差额定率累进法计算）。
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	落实政府采 购政策
	（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）》；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51 号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号；
（5）根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号文和财库〔2025〕30号文，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。
本项目非专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
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	是否允许递交备选报价方案
	
不允许
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投标文件签署和盖章
	1.招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名），不得由他人代签，并逐页加盖单位公章或电子签章。
2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。
3.“报价函 ”、“法人授权委托书 ”和“政府采购诚信承诺书 ”必须由 法定代表人签署。
4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章、 电子签章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章 ”、“合同章 ”、“财务章 ”、“业务章 ”等）的印章。
注：本项目为政采云平台不见面电子招投标，所有企业签章应由供应商加盖 CA 锁电子签章。
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关于政采云平
台线上电子招
投标的注意事
项
	投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟；开标前需投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在开启解密后30分钟解密时间内输入 CA证书 PIN 码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单 位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政 采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）
供应商报价CA签字确认:报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在 20分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认。
备注:1.本项目采用政采云平台电子招投标，开标前应由供应商CA 证书登 录政采云平台提交投标文件，开标无需提供纸质版投标文件。
2.本项目采用政采云平台电子招投标，请各供应商提前登录政采云平台， 并保持政采云平台在线，开标结束前不要离开，做好投标文件解密、报价 签字确认、对评标过程中投标文件的答疑澄清等工作。
特殊说明:1.加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，若投标 人参与投标, 自行承担与投标有关的一切费用。
2、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字 证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
3、投标人可前往新疆政府采购网
（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标 客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有 问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190进行咨询。
4.各投标人应随时关注项目信息并及时在新疆政府采购网下载招标文件， 本项目递交投标文件截止时间和计划工期等事宜最终以招标文件为准。如 有必要对招标文件澄清和修改的将在本网站及时发布，澄清文件一旦发布 即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项 目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。
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低于成本价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施：
低价不正当竞争预防措施(实质性要求):
1、根据“财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》”二、强化政府采购异常低价审查之规定：
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

	

41
	合同履约
	1.采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。法律依据:《政府采购法》第46条如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《中华人民共和国政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法追究其责任。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。法律依据:《政府采购法实施条例》第49条3.政府采购项目的采购合同自签订之日起两个工作日内，中标供应:
商或采购人须向我公司提供一份合同扫描件(PDF格式)，备注项目名称及编号，发送至邮箱2092286421@qq.com。用于合同备案，逾期未提供，后果自负。
法律依据:《政府采购法实施条例》第50条。
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	是否适用本国产品标准
	☑是
本项目采购本国产品。供应商须提供《本国产品声明函》或者相关证明材料(二者择一即可)，方可享受20%价格扣除，其投标报价给予20%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。未提供任何材料的，不享受价格扣除。
口否
不适用国产产品政策的9类产品
1、房屋和构筑物(工程类，不按货物算)
2、文物和陈列品
3、图书和档案
4、特种动植物
5、农林牧渔业产品(初级农产品、原粮、原药材)
6、矿与矿物(原矿、初级矿产品)
7、电力、城市燃气、蒸汽和热水、水
8、食品、饮料和烟草原料(原料，非成品)
9、无形资产(专利、软件、著作权等)
注:初级农产品排除在外，加工品不在排除列表里，必须执行本国
产品政策。
政策依据:
财库(2025)30号“关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购
品标准及相关政策的通知》
中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见”
国办发(2025)34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产标准及相关政策的通知》。
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招标文件的澄清和质疑
	1、综合说明
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。
2、对招标文件文件的澄清和质疑
投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在如对本招标文件提出质疑，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向本项目质疑受理主体提出（财政部令第 94 号）。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外 , 还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实 , 证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提 供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提 供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复 印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复 印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用 ”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复 , 答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或 质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交 质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在响应文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。
3、对招标过程和拟中标结果的质疑
投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定 代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备 案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应 提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分， 不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证 复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授 权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反 面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明 “该复印件用于在（项目名称） ”字样，并由身份证持有人签字确认。上 述资料均须加盖公章。
招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交 质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出 答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的 投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应 立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视 为对质疑答复内容接受的默认。
4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质 疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。
澄清或质疑函递交
单位：新疆领鸿项目管理有限公司
地点：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道健康路阿克苏供电公司集资楼1幢1单元101室
联系电话：15684818809


注：1、招标文件解释权归招标人及招标代理所有。
2、须知前附表内容与招标文件其它内容不一致的，以须知前附表内容为准。
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一、总则
1.适用法律、法规
1. 1.本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实 施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件  的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。
2.资金
2.1.本项目实施资金来源为自筹资金计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。
3.释义
3.1.“招标人、买方、 甲方 ”指阿克苏地区维吾尔医医院；
3.2.招标代理机构：指为本次招标项目提供招投标服务组织工作的机构，即新疆领鸿项目管理有限公司。
3.3.投标人：指按照招标文件要求投标并向招标人或招标代理机构提交投标文件的法人 ;
3.4.法人：包括企业法人；
3.5.中标人、卖方：指依法确定成交资格并授予合同的投标人；
3.6.货物：系指投标人按招标文件要求，向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括 原材料、设备、产品( 包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
3.7.服务：系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及 其它类似的义务。
3.8.偏离：是指投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏 离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离

。
3.9.实质性条款：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“ 拒绝 ”、“ 不接受 ”、“无 效 ”、“ 不得 ”、“ 未响应 ”、“ 废标 ”等文字规定或标注“ ★ ”符号 的条款为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效投标。未用 上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
3.10. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。
4. ★投标人资格条件详见投标人须知前附表；
4.1.符合招标文件中规定的其他特定资格要求；
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4.2.投标人须在中国大陆境内有合法的注册登记，符合政府采购法规规定的必备条件， 于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。
4.3.属于国内制造商投标人须满足：在中国大陆合法注册的生产经营性企业，符合行业  的生产专业技术条件 、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产 安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。 国外制造商 须在中国大陆设有合法注册的直辖专属机构。
4.4.属于经销代理资格性质的投标人须满足：合法有效的经营范围，符合投标准入资格 和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直辖专属机构所核定的业务范围 和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利 的售后服务保障。
4.5.中小企业须符合财库〔2020〕46 号文关于中型、小型、微型企业的要求，且在 政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持 政策： (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中 小企业商号或者注册商标； (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单 位为中小企业； (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小 企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中， 供应商提 供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业  扶持政策。

4.6.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
〔2014〕68 号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价 格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向 中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理 局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.7.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》（财库〔2017〕141号） ，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型 企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进 中小企业发展的政府采购政策。 向残疾 人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于 小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活 动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 ，并对声明的真实性负责。
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4.8.知识产权与保密事项： (1) 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采 购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。 (2)由采购人向投标人提供的用户需求书 、 图纸、样品、模型、模件和所有其他资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
4.9.投标人参加投标不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段提供招标代理服务的；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动。
（4）被责令停业的；
（5）被暂停或取消投标资格的；
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。
4.10.投标人领取了招标文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评 标委员会审核的结果为准。
4.11.不接受联合体投标。
5.授权委托
5.1.投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人。
5.2法定代表人出席开标仪式或者直接办理投标相关事宜者无须提供授权委托书，但 须提供法定代表人身份证明。
6.投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机 构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件
7.招标文件组成
7.1.招标文件共分六章，其内容如下：
第一章 招标公告
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第二章 投标须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款
第五章 采购需求
第六章 投标文件格式
7.2.对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
7.3.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任 何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人 自行承担。
8.招标文件的澄清、修改
8.1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。
招标代理机构联系方式见“投标须知前附表 ”。招标代理机构对其招标公告自发布之日 起七个工作日内收到的对招标文件的澄清要求 , 如认为有必要，将以书面形式予以答复 ,同时将书面答复发给每个领取招标文件的投标人(答复中不包括问题的来源)，否则将视为所有投标人已详细阅读招标文件并能够响应招标文件实质性要求。
8.2.投标截止期前十五（15）天，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在 解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件 的一部分。
8.3.招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约 束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标代理机构予以确认；在规定 时间内未收到回复确认的，将视为默认接受。
8.4.为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可 自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。
8.5.投标人投标文件内出现组价、开标阶段报价或投标文件内前后报价出现不一致 , 使得评审工作无法继续者，评标委员会可以要求该投标人做出书面澄清，投标人拒不 履行评标委员会澄清要求的将视为无效投标； 投标文件其他应予修正范围和标准以《政 府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条执行。

三、投标文件的组成及编制
9.投标文件的组成
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9.1 投标人编写的投标文件应包含以下内容 :
9.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
（1）具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息））；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年或2025年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）） 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月任意一个月的社保证明（需有法人及授权委托人的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足3个月的提供无欠税证明）；
（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函）；
（6）法定代表人参加应上传法定代表人身份证明和本人身份证；委托代理人参加应上传法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证；
（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（在“信用中国 ”网站和“ 中国政府采购网 ”网站查询结果为准;（由招标代理机构或招标人在评标系统中自行查询）
（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明函）。
本项目的特定资格要求：若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。
本项目不接受联合体参加。
10.编制原则
10.1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整   的投标文件。★招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项； 无相应内容可填的项应填写“无 ”、“没有相应指标 ”等明确的回答文字。投标文件中留  有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被视为无效投标。
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10.2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中 任何资料进一步审查的要求。
10.3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为 无效投标。
10.4.投标文件的编制及相关参数、证明材料、认证或报告等投标文件组成部分均应为 简体中文版或中英文双 语版否则在评审时将不予认可。
11.投标文件编制要求（本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版投标文件， 前三名投标单位在中标公示期满后提交三份纸质版投标文件给代理机构存档。纸质版标书邮 寄地址及收件人：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道健康路阿克苏供电公司集资楼1幢1单元101室，联系电话：15684818809。）本段内容不属于资格项，开标结束后投标人需自觉履行内容。
11.1.投标文件应按照“投标文件格式 ”的要求以 A4 版面统一编制。
11.2.投标人投报多个（标包）段的，须对每个（标包）段分别制作投标文件并报价。
11.3.对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。
11.4.投标文件的制作，应使用简体中文（包括投标人对其投标文件进行支持的第三方 证明文件，如审计报告 、产品说明书、检验报告、评估报告等，均须采用简体中文进行编 制或提交）。
11.5.投标文件应该用计算机打印，并加注页码，用不可拆卸的无线胶装方式整册装订牢 固，任何使用塑料夹条、订书针装订或打孔装订的均按无效投标文件处理。
11.6.任何行间插字、涂改和增删，须由投标人法定代表人或其授权委托书在旁边签字、 盖章后方为有效；否则其内容将不被认可，涉及资格认定的未进行签字盖章的行间插字、涂 改和增删均不予认可，并一同视为无效投标。
11.7.《投标文件》应根据《招标文件》的要求编制，签署、盖章和内容应完整，如 有遗漏或与《招标文件》要求不否的将被视为无效投标。
12.★投标报价
12.1.投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以进行报 价。
12.2.投标人应按投标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服 务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不
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予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将其视为无效投 标。
12.3.投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则在评审 时将其视为无效投标。
12.4.投标报价范围及说明：报价：包括完成采购内容中全部服务等全过程的全部费 用。
12.5.支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号） ：
★本项目非专门面向中小企业采购。
请根据要求单独上传《中小企业声明函》非中小微企业不提供 。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型 、微型企业）
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采 购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专 门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留 部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给10%~20%（工程 项目为3%~5%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微 企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合 同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予
4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政  府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
12.6.不符合下列要求的除外：
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（1）不符合招标文件规定格式要求提供声明函的。
（2）不符合（财库〔2020〕46 号）文件的规定企业的产品价格不予扣除。
（3）不符合招标文件规定格式要求并未提供“残疾人福利性单位声明函 ”声明函 及证明材料的。
（4）不符合财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》规定的不予扣除。
（5）不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）和《 财政部司法部关于政府采 购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2015）68 号 ) 的规定的不予扣除。
（6）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-- 国办 发[2007]51号规定的不予扣除。
（7）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发 〔2007〕51号） ，投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、
显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、
国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单 》中的产品的不予扣除。
13.备选方案
13.1.备选方案是指在本招标文件已明确的货物（设备）或服务的基本要求，如货物 （设备）或服务的用途、用意、服务基本需求等；但投标人应标的货物（设备）或服务分 部分项内容优于招标文件基本要求的，不在备选方案之列。
13.2.本采购项目不接受备选方案投标。
14.★投标人的资格证明文件
投标人应提交满足资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
15.投标保证金
15.1.投标保证金金额及缴纳方式详见“投标须知前附表 ”。
15.2.投标人须将汇转凭证装订在投标文件内，证明其具有投标资格。
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15.3.未中标投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人 的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。
有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
16.★投标有效期
16.1.投标有效期为60天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证招标 人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标文件递交截止之 日起计算。投标有效期不足的，在评审时将其视为无效投标。
16.2.特殊情况需延长投标有效期的，招标代理机构可于投标有效期届满之前，要求 投标人同意延长有效期，招标代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒 绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标 人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
17.★投标文件份数和签署、盖章
17.1.投标人应按“投标须知前附表 ”规定的份数提交《投标文件》 ，否则视为无效 投标。
17.2.投标文件电子版要求：按照本招标文件“ 第六章 投标文件格式 ”编写（第六 章未附格式的， 由供应商自行拟定） ，不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则 投标文件按无效响应处理。
17.3.投标文件电子版密封方式： 电子投标文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云 ”平台投送。（操作方式 见公告要求“ 电子投标文件制作与投送教程 ”）
17.4.本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版投标文件，前三名候选人
在中标公示期满后提交三份纸质版投标文件给代理机构存档。特别提示：前三名候选人提 交的纸质版《投标文件》文字内容与开标时电子投标书应完全一致。
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17.5.除供应商对错误处须修改外，全套《投标文件》应无涂改或行间插字和增删。 如有修改，修改处应由供 应商加盖投标单位的印章或由《投标文件》签字人签字及盖章
。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
17.6.招标文件要求签字的内容（如授权委托书等） ，可以使用电子签章或使用原件 的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件） ；投标文件必须逐页加盖投标人单  位公章并经投标人代表签署，投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。 由委托代 理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书；要求第三方 出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等）；投标文件中应使用 原件的电子件，若使用复印件的，则所有的复印件必须加盖‘原件与复印件一致 ’字样  的鲜章。
17.7.未按招标文件要求签署盖章的投标文件视为无效投标。
四、投标文件的密封标记和递交
18.★投标文件的密封和标记
18.1. 电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应 商客户端 ”制作完成，生成电子加密标书（ .jmbs）上传至政采云平台。
18.2.备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（ .bfbs） ,备份标书在开  标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题 , 数字证书（CA 锁） 问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。
18.3.投标人制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA 锁） 同 为一把，若因数字证书 ( CA 锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，投标人自行承担 后果。
19.投标文件的递交
19.1.投标人应按按本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前递交投标文件。
19.2.投标截止时间为《招标文件》“供应商须知前附表 ”中规定时间，逾期送达的 《投标文件》招标代理机构和采购人概不接受。
19.3.到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少3个的，采购人将依法重新 组织招标。

五、开标、评标、定标
20.开标
（1）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较
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投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其 他人透露。
21.评标委员会
为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由7人（以上  单数评审专家组成，专家名单从政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵 守并履行下列责任和义务：
A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组 织和参与评审工作；
B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；
D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客 观评分项的评分应当一致 ;
E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名 单，对评审意见承担个人 责任；
F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同 意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；
G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
H、 向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
I、配合招标人、代理机构答复投标人提出的质疑；
J、配合处理投诉工作；
招标文件及法律法律规定的其他评标委员会须履行的义务。
22.评审
22.1.评标委员会按照 “评标办法 ”规定的评审标准对投标文件进行评审。
23.无效投标的情形
23.1.投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；
23.2.投标人未按招标文件要求提供法人身份证复印件，被授权人身份证复印件和法 人授权委托书等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；
23.3.《投标文件》未按照《招标文件》规定要求签署、盖章或提交的投标文件份数 不全的；
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23.4.投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不 清产生歧义，或者涂改处 未加盖投标人公章及法人或法人授权委托人的印章或签字的；
23.5.《投标文件》不符合《招标文件》规定格式的；
23.6.投标总报价超出项目采购预算的。
23.7.应交未交投标保证金或不能提供有效缴纳凭证的；
23.8.不具备招标文件中规定资格要求或资格证明文件不全或是虚假的；
23.9.投标有效期不符合《招标文件》要求的；
23.10.不能按评标委员会要求提供相应证件原件或提供的原件与投标文件复印件不一 致，且存在伪造行为的 ;
23.11.投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中 提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案  的除外）；
23.12. 评审专家中有 2/3 认定投标人投标价格有恶意报价行为的；
23.13.《投标文件》含有招标人不能接受的条件或声明的；
23.14.在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招 标人施加任何影响的；
23.15. 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等 方式投标的；
23.16.经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；
23.17.违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；
23.18.招标文件中已明确无效投标的其他条款。
24.定标
定标及确定中标人的原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素 的综合评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人即中标人。得分相同的，选择最低 报价的投标人为排名第一的中标候选人即中标人。
六、质疑
25.投标人质疑
25.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问
。招标人或招标代理机构收到质疑函后7个工作日内作出答复。本次招标投标人如对招标
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文件或招投标过程进行质疑，投标人须一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑内容 , 多次质疑将不予受理。
25.2.投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在 下列时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出：
（1）关于招标文件的质疑，应在在获取采购文件之日起七个工作日内提出。
（2）关于招标过程的质疑，应在招标程序环节结束之日起七个工作日内提出。
（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。
25.3.投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或招标代理机构应当向质疑投 标人签收回执。
25.4.质疑书应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
25.5.质疑书应当由投标人法定代表人或其授权委托人签字并加盖投标人单位章，质 疑书由授权委托人签字的应附投标人授权委托书。
25.6.招标人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以 书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
25.7.投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在 规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章 的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

25.8.质疑函范本：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：[image: ]
地址：[image: ] 邮编：[image: ]
联系人：[image: ] 联系电话：[image: ]
授权代表：[image: ]
联系电话：[image: ]
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地址： [image: ] 邮编：[image: ]
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：[image: ]
质疑项目的编号：[image: ] 包号：[image: ] 采购人名称：[image: ]
采购文件获取日期：[image: ] 三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：[image: ] 事实依据：
         
[image: ]
法律依据：

[image: ]

质疑事项 2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：[image: ]
签字(签章)：                     公章：
日期：
25.9.质疑函接收方式：质疑函以书面形式递交或者电子邮件的方式发送。
地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道健康路阿克苏供电公司集资楼1幢1单元101室，联系电话：15684818809
七、签订合同
26.招标代理服务费
26.1.招标代理服务费收取标准：投标须知前附表；
26.2.费用缴纳可采用电汇、转支（公户） 的方式支付，在领取《中标通知书》前一 次性支付给招标代理机构。
27.中标通知书
27.1.招标代理机构将电话通知中标人缴纳招标代理服务费。
27.2.未按规定缴纳招标代理服务费的中标人，则视为自动放弃成交资格。
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27.3.在规定的投标有效期内，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知 书》。
27.4.中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
27.5.中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。
27.6.中标人未按照招标文件要求与招标人签订采购采购合同或放弃中标资格的，按 照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定执行。
28.签订合同
28.1.招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合 同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府 采购合同。
28.2.招标人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，
不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采 购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
28.3.除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，招标人改变成交结果，或者中标人 拒绝签订政府采购合同的, 应当承担相应的法律责任。
28.4.中标人拒绝签订政府采购合同的，招标人可以按照《政府采购非招标招标人式 管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他投标人作为中标人 并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参 加对该项目重新开展的采购活动。
28.5.招标人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关 规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。
28.6.分包履行合同（本项目不允许分包）
28.7.如招标文件同意分包，经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同
。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就 分包项目承担责任。
29.政府采购合同履行中合同标的的追加
29.1.政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的 , 在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的 采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
30. 废标条款
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30.1.出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，发布项目 终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1） 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足 3 家的。有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。
31.履约保证金（详见投标人须知前附表）
31.1.在接到中标通知书 30个日历天内，中标的投标人应按合同规定向招标人提交 履约保证金。
31.2.如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国 注册的银行开具。
31.3.如果中标人不与招标人签订合同并提交履约保证金，或者在签订合同时向招标 人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人则有权没收该投标人的投标保证金， 并视为其放弃中标资格；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予 以赔偿。
32.采购任务取消
32.1.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，招标人或者招标代理机构应当终 止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报 送本级财政部门。
33.其他
33.1.本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发 布的为准。
33.2.投标人成功投标并不意味着其满足投标人资格，具体评判标准以本文件和评标 委员会评审为依据。
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第三章  评标办法

评标办法（综合评分法）正文部分
（一）评标方式
1、通过初步审查的供应商为合格的供应商。
2、本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评 审专家管理办法》等相关规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员  会将对各投标单位的投标文件，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价  标准进行评审和比较。
3、综合评分法采取百分制的量化评审； 由评标委员会成员依据评审标准独立打分。
（二）评标计算规则
报价得分＝投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
基准价=经评委会一致认定满足采购文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每  个投标人的得分,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由 低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求  , 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（三）评标程序
1 响应文件的初步评审为《资格审查》和《符合性评审》。
2 资格审查：依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备本项目要求的资 格。
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附表一
初步评审标准

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	通过
	不通过

	
	资 格 性 审 查
	
	

	
初步审查
	1
	具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息））；
	
	

	
	
2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024 年或2025年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）） ；
	
	

	
	
3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）；
	
	

	
	

4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月任意一个月的社保证明（需有法人及授权委托人的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明）；
	
	

	
	
5
	企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明函）；
	
	

	
	
6
	法定代表人参加应提供法定代表人身份证明和本人身份证 ；委 托代理人参加应提供法定代表人身份证明、授权委托书、本人  身份证 ;
	
	

	
	

7
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购 网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件  当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（在“信用 中国”网站和“ 中国政府采购网 ”网站查询结果为准（由招标代理机构或招标人在评标系统中自行查询）;
	
	

	
	8
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录；（提供书面声明函）。
	
	

	
	

9
	若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。
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	符 合 性 评 审

	
	1
	投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期符合招标文件规定；
	
	

	
	2
	投标文件组成是否完整，主要内容是否按招标文件文件规定的内容、格式填写；
	
	

	
	3
	合同履约期限、质保期符合招标文件规定；
	
	

	
	
4
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的 , 能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
	
	

	
	5
	投标文件是否对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，是否做出错误响应；
	
	

	
	6
	投标文件是否出现了两个或两个以上的报价；
	
	

	
	7
	投标报价是否按照招标文件规定的要求报价；
	
	

	
	8
	是否按照招标文件要求签署、盖章；
	
	

	
	9
	是否符合“招标文件”中的实质性响应“★”号条款。
	
	

	
	10
	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的；
	
	


投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文 件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
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附表二
评分标准和评分细则
	序号
	考核
项目
	分数
	评分标准

	1

	报价
	30分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的 投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评分标准＝投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
评标基准价=经评委会一致认定满足采购文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格得分计30分，其价格分为满分。

	
	
	
	1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
注：本项目给予小微企业10%的扣除比例。

	2
	技术参数、配置及性能指标

	40分
	对照“采购需求清单”技术参数，根据投标人提供的四项产品配置及技术
性能指标的响应情况进行评审，除带*号的核心参数不允许负偏离，非核心参数每一项完全满足或正偏离得10分，四项全部满足得40分，每有一项参数负偏离的扣1分扣完为止。注:1.投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须根据本招标文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页、功能截图、查询链接、检测报告、产品注册证书内容等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。
注:投标人需如实填写所投产品参数;并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。

	3
	实施方案
	5分
	对投标人拟定的项目实施方案（包含但不限于：①详细实施(供货、实施进度控制)计划(流程)②人员组织配备保障③车辆安排运输配送方式方案④运输质量保证措施:运输过程中保证货物不受损的安全措施和货物保险等⑤配送服务装卸存储⑥缺陷设备更换方案⑦货物检验标准及方法⑧项目人员安排⑨退货、换货流程及质量管控措施⑩进度保障措施）。
评审专家根据以上内容打分，每项最高得0.5分，满分5分，未提供不得分。

	4
	培训方案
	10分
	对投标人拟定的项目培训方案：提供所投设备的相关技术培训，培训内容涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容。根据培训内容提供相对应的技术培训方案，方案内容包括但不限于①培训内容②培训方式，培训次数每年不少于3次，预期达到的培训效果，③培训时间安排及培训的专业技术人员安排，④保修期内每年巡查维护次数不少于4次⑤免费对设备系统进行升级；
评审专家根据以上内容打分，每项最高得2分，满分10分，未提供不得分。

	5
	售后服务
方案
	12分
	投标人针对本项目所提出的质保与售后服务方案(包括但不限于：维保服务、售后人员、售后体系、售后保障、日常维护、巡检服务计划、包括不限于一切与售后有关内容）。
评审专家根据以上内容打分，每项最高得2分，满分12分，未提供不得分。                               

	6
	应急预案
	1分
	投标人根据项目实际情况提供相适应的方案：①解决问题方案、紧急故障处理预案、故障解决时间，②定期巡检维护方案等。
评审专家根据以上内容打分，每项最高得0.5分，满分1分，未提供不得分。

	
7
	类似业绩
	2分
	需提供近三年（以合同签订时间为准），投标人在相关领域承接的类似产品销售业绩。每提供一个得1分，满分得2分。业绩证明文件以中标/成交通知书或合同为准，合同复印件包括但不限于：合同首页、合同盖章页、合同签字页及合同签订日期页。
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第四章  合同主要条款
(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

甲方（需方）： 
住 所 地 ： 
乙方（供方）： 
住 所 地 ： 
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，在公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致原则的基础上，就本合同医疗设备类采购项目的购销和售后服务等事宜达成如下条款： 
第一条 概况
阿克苏地区维吾尔医医院疼痛科一批设备采购项目中，经评定为            该项目的中标方，中标金额为              。 
第二条 器械名称、型号、数量及价格 
	序号
	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	单价  （元）
	总价   （元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：    元   大写：   元整

	注：合同总金额包含设备及其运输、保管、税金、保险、安装、调试、试运行、验收、维修保养、售后服务等所有费用，甲方就此合同不再向乙方支付任何费用。


第三条 付款时间及方式 
1.付款方式：分批付款 
乙方无法按期交货的，按本合同第十一条违约责任进行赔偿。2.货款支付前，乙方应根据合同货款金额按甲方要求开具发票，逾期未开具的，甲方有权拒绝支付货款且不承担违约。 
第四条 交货日期 ：按合同签订为准
第五条 交货地点、运输方式及运费结算 
1.交货地点：阿克苏市虹桥路50号阿克苏地区维吾尔医医院 
2.交货方式：乙方送货上门 
收货人：     ，联系方式： 
3.运输方式：乙方负责运输且设备运输的费用由乙方承担。 
第六条 包装及验收 
1.所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。精密设备运输过程中需投保全额运输险，并采用防震包装，运输方案需经甲方审核，否则运输损坏由乙方全额赔偿。 
2.设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 
3.因包装不妥在运输过程中发生设备丢失、损坏的，由乙方承担完全责任。 
4.符合招标文件中关于“包装”的要求。 
5.验收 
5.1货到乙方指定地点后甲方按规定及本合同约定的外观、型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》等进行现场初步验收，不齐全、不合格的甲方有权要求乙方补齐或重新提供。且乙方应在7日内补齐、重新提供，由此产生的费用由乙方全部承担。如超过10日未补齐、重新提供的，甲方有权选择退货，乙方无权要求甲方支付任何货款，并且应从合同签订之日起至退货之日止按每日合同总价的1%向甲方赔偿经济损失；甲方选择继续要求乙方补齐、重新提供的，应从合同签订之日起至补齐、重新提供之日按每日合同总价的1%向甲方赔偿经济损失，由此产生的一切费用由乙方承担。设备外观损伤、型号不符、配件缺失的，乙方需在3日内更换/补齐，每延迟1日按合同总价1%扣除进度款。 
5.2最终验收后，甲方在使用过程中对设备质量若存有异议，需向乙方提出，由双方选定第三方质量检验机构鉴定并认可该机构的质量鉴定结果。如甲方向乙方提出之日起5日内乙方未给与任何回复或乙方不同意共同选定，则甲方有权自行委托第三方质量检验机构进行鉴定，且双方同意以第三方质量检验机构出具的质量鉴定结果为准。设备运行参数需符合国家药监局注册标准，第三方检测机构由甲方指定，检测费用由乙方承担；检测不合格的，乙方需在7日内更换全新设备，累计2次不合格的，甲方有权退货并索赔。 
5.3验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 
5.4验收合格后设备的所有权随之转交，由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。 
5.5乙方需对甲方至少5名操作人员进行培训，培训时长不少于20课时，考核通过率需达95%，否则乙方需免费追加培训直至通过，否则不予支付进度款。 
第七条 技术资料 
1.乙方需向甲方提供的资料为：所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、产品说明书、合格证等。 
2.乙方提供的资料如还有除本条第一款之外的，乙方不免除资料提供义务，具体以实际情况和法律规定为准。 
第八条 产品质量保证及检验以及售后服务 
1.乙方保证提供的本合同约定（中标）设备为全新的产品且不存在产权争议。 
2.设备质量标准：按合同交付的设备质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与承诺的质量相一致，确保使用的安全有效。 
3.如果甲方确需对设备进行质量检验，可以书面形式把质量检验的具体要求通知乙方。如果乙方同意进行设备质量检验，或者甲方通过检验证明设备存在质量问题，则进行设备质量检验的费用由乙方承担，相关质量不合格的责任由乙方承担。 
4.设备到场后乙方需对设备进行安装调试，且乙方需在5个日历日内指派相应设备的专业工作人员对甲方（使用方）的工作人员进行培训，待甲方工作人员能正常使用且无任何技术问题时，甲方进行设备验收，乙方技术人员方可离场。 
5.乙方提供的产品质保期为叁年，核心部件延长至5年质保。质保期内出现任何质量问题，甲方均有权要求乙方无条件进行更换或提供维保服务，乙方需每季度向甲方单位派驻技术人员对甲方设备进行免费维护和调试，同时无偿对甲方工作人员进行技术指导和培训。 
6.质保期内，设备因质量问题累计维修超过3次或单次停机超过24小时，乙方需无条件更换全新设备，质保期重新计算。 
7.质保期内，乙方为甲方提供7×24小时技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。 
8.甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在24小时内到达现场进行处理；开机率>98%的仪器设备如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证采购方的正常使用；乙方未按上述约定执行，延迟服务给甲方造成的所有损失均由乙方承担； 
9.在质保期内，如乙方的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级服务。 
10.质量保证期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务； 
11.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由乙方负责免费更换及维修。 
第九条 知识产权
乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利权、商标权或版权等知识产权。否则，乙方须承担对第三方的知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。如甲方因此承担赔偿责任甲方可向乙方进行追偿，乙方承担因追偿产生的一切费用（包括不限于：律师费、仲裁费、保全费、差旅费 
等一切费用）。 
第十条 甲、乙双方的权利及义务 
（一）甲方的权利及义务 
1.若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后15天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。 
2.若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付设备。 
3.甲方应当按照本合同的约定向乙方支付货款。 
（二）乙方的权利和义务 
1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款。 
2.乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付甲方指定的交货地点。 
3.若因乙方向甲方提供的设备存在严重的质量问题（如：经检测不符合国家标准等），给第三方造成人身损害或因设备作出不准确的诊断结果给第三方造成人身或财产损失的一切责任由乙方承担，且不受本合同约定的质保期的限制。如甲方因此承担赔偿责任的甲方可向乙方进行追偿，乙方承担因追偿产生的一切费用（包括不限于：律师费、仲裁费、保全费、差旅费等费用）。同时，乙方还应承担违约责任。 
4.若乙方提供的设备不合格，甲方随时有权要求退换，乙方还应承担违约责任。 
5.质保期限届满后，乙方提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。 
6.乙方不得将合同项下的供货、安装、培训等义务转包给第三方，否则甲方有权解除合同。 
7.乙方保证设备不侵犯第三方知识产权，如因侵权导致甲方被起诉，乙方需承担全部责任及赔偿费用。 
8.乙方技术人员需持有制造商认证的安装资质，安装过程需录制视频存档，未按规范操作导致设备精度偏差的，乙方需免费更换核心部件并延长1年质保期。 
第十一条 违约责任 
1.甲方按合同约定的付款期限付款，除不可抗力因素外，甲方不能在本合同约定的时间内支付货款的，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。（违约金计算方法：每延误七天按迟付款总金额的万分之三支付；不满七天按七天计算，依次类推） 
2.乙方无正当理由而拖延交货，甲方将从货款中扣除逾期交货违约金而不影响合同项下的其他补救方法，违约金每周按货物总价的千分之五（5‰）计收，直至交货为止；逾期交货违约金的最高限额不超过货物总价百分之三（3%）；一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算；逾期交货30日以上的，甲方有权单方面解除合同。 
3.在设备正常使用期间，如乙方违反合同约定以及未按合同约定履行售后服务、质保服务或者履行售后服务、质保服务不符合合同约定的，每出现一次，乙方承担违约金壹万元，并由乙方承担第三方维修的全部费用； 
4.乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，并且要求乙方在限定的期限内更换，更换后的货物仍然不符合招标文件、投标文件和合同规定的，乙方应返还甲方已付款项，并向甲方支付本合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同； 
5.甲乙双方任何一方有违反本合同约定的情形或无故解除合同的，违约方应按合同总价款的10%向对方支付违约金； 
6.因设备质量问题导致医疗事故、患者损害或甲方被监管处罚的，乙方需承担全部赔偿责任（包括医疗费、误工费、罚款、商誉损失、律师费、诉讼费等），并按合同总价20%支付违约金；
7.乙方履行合同不符合合同约定构成违约产生诉讼的，乙方应当负担甲方因诉讼产生的案件受理费、律师代理费、保全费、保全保险费等所有损失。 
第十二条 不可抗力 
1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。 
2.甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方在不可抗力发生后尽快将事故通知另一方。在此情况下，双方仍然有责任采取必要的措施加速合同的执行，共同协商尽快解决问题。 
第十三条 法律适用与争议解决 
1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。 
2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉，同时还应承担守约方为保障其自身权益而支付的诉讼费、律师费、保全费、公告费、邮寄送达费、鉴定费、公证费等全部费用。 
第十四条 其他 
1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 
2.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 
3.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 
4.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在双方权利义务履行完毕之日自行终止。 
5.本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。 
注：本合同格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。






第五章  采购需求

购置清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	射频治疗仪
	1

	2
	银质针巡检仪
	1

	3
	肌骨超声
	1

	4
	冲击波治疗仪
	1


第一项

一、射频治疗仪   

一、射频治疗仪参数要求
1.显示屏：液晶触摸屏，易于操作。
2.治疗时间：治疗时间选择范围1-50分钟可调。
3.*治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MHz，不少于二种不同的治疗频率。
4.治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。
5.治疗模式：具备不少于二种治疗模式。
6.*工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，；深度模式，工作频率≤0.3MHz。
7.电极片尺寸：标准圆片电极，三种尺寸直径不少于40mm、60mm、70mm。
8.*输出强度功能：具备不少于二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。
9.治疗强度选择：强度范围在0-100%可调。
10.*输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。
11.电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。
12.安全措施：具备急停功能。
13.操作头支架：设备具备一体化操作头支架设计，支持电极操作头放置
14.*安全和认证：具有二类及以上医疗器械注册证。
15.额定功率：≤300VA
16.基础配置要求：理疗主机一台，射频消融仪一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个，手术电极1个）
二、射频消融仪参数要求
2.1.具有连续输出和脉冲输出两种方式。
2.2.工作频率：440±60kHz；
2.3.输出功率20-50w
2.4.单双极模式。单极、双极治疗模式，多极模式下分别显示多个电极功能及参数，并分别控制每个电极的参数保证治疗的安全。
2.5.阻抗监测功能：监测射频针头和负极板之间的阻抗，电生理阻抗定位的测量精度范围：0Ω-3000Ω
2.6.热凝器的恒温热凝温度：射频输出：温度范围30℃-95℃。
2.7.性能参数：
2.8.显示屏操控，操作简便
2.9.控制与输出全数字化，具有安全性与精确性
2.10.负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。
2.11.具有常用参数储存功能
2.11.具备电极检测功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警等功能。
2.13.配置需求：
射频电极针不少于不少于4种规格，各2支（可重复消毒）；
射频穿刺针不少于4种规格，各20支；电极片不少于20片    

第二项                                           
二、银质针巡检仪
一、参数要求
1.多通道加热：不少于30路探头同时工作
2.探头参数：外径尺寸≤：φ7.5mm，长60mm；内孔尺寸≤：孔φ1.9mm，孔深50mm；
3.治疗输出功率：每路探头平均功率≤12W
5.温度加热范围：不低于70～110℃ 精度不小于±6℃
4.每路探头温度设置时间范围：0-99min（范围内可调）
6.具备超温保护功能，超温自动停止，超温显示提示功能
7.主机与各路探头独立连接，可单独控制。
8.具备自检功能，可自动识别各通道情况并提示
9.具备处方储存记忆功能
10.具有通道选择和组选功能，可独立对通道进行关闭开启操作
11.配备台车等方便移动工具，治疗线可收纳
13.银质针具有医疗器械注册证，且注明银质针的银含量不低于85%
*14提供不少于4种规格（各6个）可消毒医用银质针，一次性使用银质针数量不低于200个，有适用于肥胖患者使用的银质针
第三项

三、肌骨超声
*台式肌骨超声，适用于用于麻醉科、康复科、疼痛科、介入科、外科等超声下可视化引导研究和临床实践。
一、技术参数
1. 数字化二维灰阶成像单元
2. 全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000
2. 组织谐波成像技术
3. 数字化彩色多普勒单元
4. 数字化频谱多普勒显示和分析单元
5. 能量多普勒，方向能量图
6. 空间复合成像技术
7. 自适应图像增强，斑点噪声抑制
*8. 具备智能穿刺增强功能
9. 具备测量功能（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）和分析功能
10.脉冲波多普勒，连续波多普勒
11.具备图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像
12.内置教学软件或教学辅助功能
13.血流分析测量功能
14.支持频谱多普勒模式（PWD和CWD）
15.图像管理功能：静态、动态存储、原始数据查找
16.病人管理功能：病人资料、报告、图像可存储、修改、检索和打印等
17.硬盘容量≥220G
*18.支持实时远程超声会诊；支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等
19. USB接口支持导入输出，数量≥2个
20. 监视器尺寸≥18英寸
21. 触摸屏≥17英寸，支持单点、多点、滑动、缩放等操作
22. 台车支持电动升降，多功能收纳箱
22. 内置电池，电池的续航时间：≥200分钟
23. 非拓展探头接口数量≥2个
24.频率：可选探头频率范围约1.0-15.0MHz
25.可支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内
26.凸阵探头上自带按键，可远程操控主机
*26.配备腹部凸阵探头1个，频率1.0-5.0MHz
*27.配备线阵探头1个，频率4.0-15.0MHz
*28.配备L型探头1个，频率6.0-15.0MHZ
29.扫描速率：凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒
30.二维图像主要参数
30.1.二维灰阶≥256
30.2.数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥11 BIT
31.预设条件：检查时，根据不同检查部位预置最佳化图像的检查条件
32.扫描深度≥29cm
33.频谱多普勒成像技术参数
33.1.最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s；CWD：血流速度最大35 m/s
33.2.最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
34.彩色多普勒
34.1.彩色显示帧频：凸阵探头：18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒
34.2.支持彩色取样框一键快速偏转，偏转角度-8°~+8°
34.3.支持PW偏转角度快速偏转，偏转角度：-60°~+60°





第四项
四、冲击波治疗仪
一、参数要求
1.工作压力不小于：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar）可调节，步进不大于0.1bar
*2.操作模式具有单次冲击模式和连续冲击模式
3.频率范围不小于0.5-22Hz，可调节，步进不大于1Hz
4.冲击次数100～9900次可调，调节步进值不大于500次；
5.标配双枪输出，配置两把高能量手枪；双枪可单独使用也可同时使用。
6.具备自动排气功能，过压安全保护功能，气压不足提示功能：设备气路中的压力过低提示功能。
7.冲击波治疗枪具备减振保护功能
8.工作压力可设置为逐渐递增模式
9.机器配备高分辨率智能彩色屏，需具备操作简单便捷等特性；可实时显示治疗次数，治疗次数累计自动保存显示；治疗参数设置、显示功能（压力、频率、治疗次数）等参数
*10.内置处方及自定义功能
11. 标配台车，带锁止万向轮；提供治疗枪可固定收纳存放位
12. 传导子使用次数不低于200万次
13. 发散式冲击波，符合相关医保收费要求
12.每个治疗枪提供≥6种治疗头，每种治疗头都有不同的作用、治疗强度和治疗深度；每个治疗枪配2个备用传导子。
13.此产品质保要求5年。
*售后服务条款：
1.培训服务
清单内所包含设备乙方应根据甲方的需求，提供必要的培训服务，（包括但不限于在院内培训或者外出培训）以确保所购设备的正常运行和维护。
进修服务的具体内容、时间和地点由双方另行协商确定。所有因提供外出进修服务而产生的费用，包括但不限于交通、住宿、餐饮和培训费用，均由乙方承担。
甲方不承担任何因乙方提供外出培训服务而产生的费用。
2.质保期限
清单内所包含设备自验收合格之日起，所有设备免费保修 3年，并提供使用操作手册及维修资料。3年以内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号设备。每季度提供至少一次主动巡检，并提供巡检记录单。
3.设备计量
如清单内所包含计量设备则需提供相应计量证书；特种设备办理【压力容器使用证】及安全附件计量证书，并提供一套备用安全附件。（证书中设备使用单位为甲方单位）
4.设备所需接口费用及工作站费用由供货商承担
5.提供设备电子版与纸质版说明书等资质材料，提供相应宣传书面、影像等资料
6.所提供设备生产日期与货物到场日期不超过半年，设备整体使用年限不小于5年
7.带*号的核心参数不允许负偏离。



























第六章 投标文件格式





（项目名称）（项目编号）









投  标  文  件
   










供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章） 

日期：     年     月     日
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目  录



格式自拟
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1. 投标函

致：              (采购人)：
	(投标人名称)授权 (投标人授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织 的 (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期 限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应 商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
3、提供投标人须知规定的全部投标文件。
4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文 件偏离表中予以明确特别说明。
7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。
8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系 和利益关联。
9、本项目投标有限期为   日历天，如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的 投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实 而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项标 有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料
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。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关 附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合 同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则， 由此产生的一切法律责任由我方承担。
15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。
16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的， 将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内 禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机 关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投标人名称（公章）：                  
投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             
地址：_____________________________
邮编：____________
电话：____________
日期：   年     月    日
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2.投标报价一览表

	项目名称
	

	投标人
	

	


投标报价（元）
	
小写：               元

大写：                

	合同履行期限
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	备注
	


说明：1、请严格按此“投标报价一览表 ”格式填写，供应商报价时应详细阅读招标文件报 价要求并自行考虑市场风险以及价格合理性。



投标人名称（公章）：                  
投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                       
日期：          年     月      日
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分项报价明细表

	
序号
	
产品名称
	品牌、规格型号
	
单价（元）
	
数量
	
总价（元）
	
生产厂家
	可附图片

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


（此表可延长）
注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。
3.如果不提供分项报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。




投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人(签字)：         
日期：           年        月       日





3.法定代表人身份证明

供应商名称：                                                    
供应商类型：                                                    
地    址：                                                        
营业期限：                                                      
成立时间：                                                       
姓名：                        性别：                 
年龄：                        职务：                 
系            （供应商名称）                的法定代表人。

 (
附法人身份证复印件反面
)特此证明。

	




附法人身份证复印件正面





投标人名称（加盖公章）：                        
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：              
日期：      年     月    日
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4.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系（供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   ( 供应商名称）  的（姓名）为我公司代理人， 以本公司的名义参加（采购人）的（项目名 称、项目编号）项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所 签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：                  性别：                  年龄：                 
单  位：                 部门：                 职务：                  
代理人无转委权。特此委托。

	

附法人身份证复印件正面
	

附法人身份证复印件背面

	


附委托人身份证复印件正面
	


附委托人身份证复印件背面



供应商名称(公章)：                               
供应商法人（签字或盖章） ：                                
法定代表人身份证号：                             
委托人签字：                                      
委托人身份证号：                                 
日      期 ：      年    月     日


注：若公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。
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5、供应商基本情况

	供应商名称
	

	注册地址
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
（或负责人）
	姓名
	
	电话
	

	统一社会信用代 码
	
	员工总人数
	

	类型
	
	






其中
	

基本账户开
户银行
	

	注册资本
	
	
	
	

	成立日期
	
	
	
	

	营业期限
	
	
	基本账户银
行账号
	

	登记机关
	
	
	
	

	








经营范围
	


注：本表后应附本表后应附营业执照、基本开户许可证等资格资料。（投标人可根据本表自 行编制）
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6、资格审查资料（包含但不仅限于以下内容）
（1）具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照、开户许可证（或基本存款账户 信息））
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2024 年或2025年的财务审计报告或财务报表 （成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明函）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近三个月任意一个月的社保证明（需 有法人及授权委托人的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明）；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明函）
 
（6）若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。
 





















7.近三年无重大违法记录声明
致采购人、采购代理机构：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在信用中国、中国政府采购网平台及 国家企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。
若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。 特此声明。





供应商名称(公章)：                     
供应商法人或授权代表（签字或盖章） ：         

日   期：      年    月    日
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8.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致采购人、采购代理机构：


我公司仔细阅读了贵方关于（项目名称、标项名称、项目编号）  的招标文件，在
完全理解本项目 招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活  动。并承诺，我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司 将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法 承担相应法律责任。


供应商名称(公章)：                     

供应商法人或授权代表（签字或盖章） ：         


日   期：      年    月    日
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9.提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（格式自拟）
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10、无围标串标承诺函

阿克苏地区维吾尔医医院：
我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此次                  采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任，我方承诺无以下围标串标的现象：
1.无《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部第 87 号令）》第三十七条规定的情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2.不同投标人的电子投标文件存在以下情形的视为围标串标：
（1）不同投标人的电子投标文件存在上传文件的公网 IP 地址信息相同，且无法提供合理解释的，认定为在同一工作场所上传投标文件，即视为不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（2）不同投标人的电子投标文件计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号机器码等硬件信息均异常一致的，认定为利用同一台电脑制作投标文件，即视为不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（3）不同投标人的电子投标文件文档属性作者相同的，即视为不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同投标人的电子投标文件投标报价和分项报价呈等差数列、报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等情况的，即视为不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件经审查分析，发现技术方案等实质性内容异常一致或存在两处以上错、漏内容一致的，即视为不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
3.无《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规〔2022〕1117 号）规定的“投标人之间存在关联关系、不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系、经常性“抱团”投标等围标串标高风险迹象”。
4.不存在其他的围标串标行为。
我公司若违反承诺，自愿接受取消投标资格、列入黑名单、行政处罚等处理；造成采购方损失的，依法承担赔偿责任。



投标人名称（盖公章）：
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章）：
日期： 年 月 日
























12..偏离表

商务条款偏离表

	
序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	正偏离/负偏离/不偏离
	
说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




注：1、应与文件要求逐条对应填写。
2、本表如填写不完，可以续页。
3、商务条款包含：供货期、投标有效期、响应文件份数、投标保证金、付款方式、质保期、售后服务等。
4、商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。



投标人名称（盖公章）：                              
法定代表人或其授权委托人(签字)：        
日期：           年       月      日










技术参数、规格偏离表
	
序号
	文件要求技术参数、规格
	投标技术参数、规格
	正偏离/负偏离不偏离
	
说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	













注：1、投标人保证：除上表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
2、 本表如填写不完，可以续页。
3、 带*号的核心参数不允许负偏离。

















13、政府采购诚信承诺书
	（采购人） ：

我公司               （供应商名称） 已详细阅读了              项目（项目编号： 

) 采购文件， 自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有 效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供 应商 , 不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采 购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自 变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保 证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的， 自动放弃中标资格，并承 担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。







供应商名称(盖公章)：
法定代表人（签字）：
年   月    日

78

14.中小企业声明函（货物）（如有）
[bookmark: _GoBack]（非中小微企业不提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体） 参加（单位名称） 的（项 目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业 ，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形 ，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                              _
法定代表人或其授权委托人(签字)：        _
	 年     月    日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的 企业可不填报。
2. 投标企业按照《中小企业划型标准规定》（新财购〔2022〕22号）文件规定，明确说明企
业类型为中型企业、小型企业、微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。
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15.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明 ，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》 （财库〔 2017〕  141 号） 的规定 ，本单位为符合条件 的残疾人 福利性单位 ，且本 单位 参加          单位 的项 目采购活动提供本单位制造的货物 ( 由本单位承担工程/ 提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。






供应商名称（盖公章） ：                        
法定代表人或其授权委托人(签字)：              
年  月   日




说明：填写本声明函时应详细阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商不满足此要求则无须提供 , 一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。
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16.监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库

〔2014〕68号）的规定 ，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加         单位的         

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。







供应商名称（盖公章） ：                        
法定代表人或其授权委托人(签字)：              
年  月   日








说明：填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 ( 财库〔2014〕 68 号） ，供应商不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求， 如有虚假，将依法承担相应责任。





关于符合本国产品标准的声明函（如有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                      日期：　  年　  月　  日 
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。











17. 其他证明材料


供应商根据评标办法认为对其参与评审有利的其它证明材料（格式自拟）
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