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根据企业生产管理需要，开展云能景洪实业有限公司电站运行状态在线监测改造项目的询比工作，本次采购以公开询比的方式开展，具体事项如下：
1、 项目情况
（一）项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK5]云能景洪实业有限公司为落实集团公司关于小水电智能化建设与““无人值班、少人值守””的工作要求，进一步提升电站的运行管控水平，实现设备状态实时感知、异常及时告警，有效降低人工巡检强度，拟启动电站运行状态在线监测改造项目。
（二）工作内容
详细内容见附件2项目清单。
（三）工作地点：
流沙河三级电站、东风电站、金凤电站、回洼电站、132电站、白石河电站景洪市。
（四）服务期限
自合同签订之日起30日历天内完成全部工作。
（五）本项目不接受联合体应答。
（六）招标人不安排现场勘察，各投标单位自行安排前往，途中及勘察过程中所产生的全部费用、安全风险及相关责任均由投标单位自行负责。
二、质量及技术要求
（一）设备要求：中标单位提供的设备及辅材，须符合国家现行相关标准及行业规范；所有设备及材料均需附带合格证、检验报告等有效质量证明文件。
（二）安装要求：设备安装调试时，须严格核对新设备型号、接口协议、工作电压等核心参数，确保与原系统、原设备完全匹配兼容。	Comment by 绿野仙踪: 请核实是否正确
三、安全文明施工要求
（一）项目实施期间，承包方要为施工人员购买意外伤害保险。
（二）依据安全生产相关法律法规、方针、政策、标准规范以及安全管理制度，规范项目安全管理；服从招标人安全管理相关要求。
（三）高处作业人员必须佩戴安全带、安全帽；作业平台需搭设牢固，设置防护栏杆。
（四）临时用电严格执行“一机一闸一保护”，配电箱防雨防潮、接地可靠；照明线路绝缘良好，潮湿区域使用安全电压。
（五）未尽事宜，遵照《中华人民共和国安全生产法》及相关安全规程、规范执行。
四、选聘资质及服务要求
（一）资格要求
1.投标人为中华人民共和国注册的独立法人，持有有效的企业营业执照。且经营范围涵盖本次询价的所有内容，依法须经批准的项目，需取得相关部门的批准文件。具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。
2.投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
（二）信誉要求
投标人提供通过信用中国网站、国家税务总局网站、中国政府采购网、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站等官方渠道任一查询的相关主体信用记录。
（三）业绩要求
投标人应提供至少（近3年）2项水电站信息化系统建设、改造项目业绩，并附中标通知、合同或者工程竣工验收证书的复印件。
五、报价要求
（一）本项目采用总价包干的方式发包，报价人所报价格必须包含但不限于人工费、设备及材料费、卸车费、拆除费、安装费、管理费、利润、税金、缺陷责任处理等与本项目有关的一切费用。
（二）具体报价格式及内容以附件3 3报价文件格式为准，按要求规范填报。
六、为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料
包括但不限于：询比参与确认函、营业执照、信用记录等。
七、报名要求
请有意参与本项目报价的投标人，通过云南能投业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）注册后，于 2026 年  11月  14日 23时 00分前在平台内报名。将参与确认函、营业执照、信誉证明资料等每页加盖公章上传平台，以供招标人进行报名审核。在本公告规定的时间内未按上述要求将上述文件上传至报名系统的投标人，不得递交响应文件或参加报价。
八、报价文件提交要求
通过报名审核的投标人于2026 年  11月  17日 10 时 00 分前在云南能投业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=2190809131303044096&needReset=true#/index）完成报价，将完整的报价文件（加盖公章）扫描成PDF文件上传至业财一体化平台，线下邮寄一份加盖公章的报价文件（邮寄地址见第十一九条联系方式）。报价文件需包含“项目清单”（附件2）及报价人认为需要补充提供的其它材料等。
（一）报价人要按照询比公告提供的工作内容及项目清单进行自主报价。
（二）报价人应慎重报价，报价后因自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致的损失由报价人自行承担。
（三）投标人在报价阶段须按报价询比公告提供的格式要求逐项填写。
（四）当分项价之和与总价不符时，以各分项价中的含税单价×数量之和为准，价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内的固定不变价格，实际供货数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。
九、中标标准
以招标人提供的附件2项目清单为基础，投标人结合项目概况，进行自主报价，以总价最低者为中标单位。
十、结算方式
按照合同约定的相关条款进行结算。具体结算方式将在合同中明确规定。本项目不设预付款。  
十一一、联系方式
采购人：云能景洪实业有限公司
地  址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道142号附1号
联系人：严  捷   
电  话：0691-2162811  
附件1：询比参与确认函
附件2：项目清单
附件3：报价文件格式

云能景洪实业有限公司  
[bookmark: _GoBack]                                2026 年  11月  6日

附件1
询比参与确认函
XX公司：
我单位对XX公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并做出以下承诺：
1．我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2．我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

           联系人：
联系电话：                                
  XX单位
                                    （单位盖章）
                            年  月  日

	











附件2：项目清单
	项目清单

	序号
	分类项目名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一
	硬件设备

	1
	应用服务器
	信创服务器，32核 2.6GHz*2/2*16G DDR4/2*1.2T SAS/9440-8I/2*900W，含数据库和操作系统
	台
	1
	互联网区应用服务器，安装在水情服务器机柜

	2
	其他硬件
	一区、二区、三区服务器、隔离设备、网络设备（已有设备）
	套
	1
	设备已有，需提供现场调试

	二
	软件定制开发

	1
	后端服务开发
	数据采集转发服务、实时数据库、历史时序存储、权限管理、测点配置、历史趋势查询、用户登录鉴权、与南瑞接口对接开发
	套
	1
	

	2
	微信小程序前端开发
	电厂总览、单机组看板，电流 / 电压 / 有功 / 无功 / 转速 / 温度等测点展示，历史趋势曲线、用户角色权限、测点异常底色告警、基础查询；极简页面，不做复杂报表
	套
	1
	微信小程序申请需要公司提供营业执照、授权委托书等资料，公司允许系统在互联网区运行使用

	3
	数据跨区通讯软件
	定制开发软件，数据从一区、二区、三区摆渡到互联网区
	项
	1
	

	4
	软件初保
	上线后 1 年内 bug 修复、远程技术支持、测点新增配置支持
	项
	1
	1 年免费质保

	三
	安装调试及评估

	1
	厂家协调费用
	水情厂家、大坝安全监测厂家、监控系统接口开放、测点清单梳理、协议对接技术协调、现场联调配合
	项
	1
	

	2
	实施、现场部署、联调、测试
	服务器环境部署、数据库安装、测点对点、现场联调、功能测试、用户培训、文档交付（运维手册、测点清单）
	套
	1
	




附件3： 报价文件格式

云能景洪实业有限公司电站运行状态在线监测改造项目



报价文件












报价单位名称：（盖章）
  年   月  日



目  录
1.报价函
2.法定代表人资格证明书
3.法定代表人授权委托书
4.资格申明
5.报价单位基本情况表
6.报价清单
7.工期承诺
8.质量保证和售后服务承诺
9.其它材料


















1、报价函
 
致：云能景洪实业有限公司
我们收到《云能景洪实业有限公司电站运行状态在线监测改造项目》，已完全清楚该项目的内容和相关要求，并同意参加报价。经研究，我单位愿以人民币（大写）          元（￥            元）的总包价，实施完成询比函约定的所有项目。
我单位将按照报价文件中“项目清单”所列项目及报价与贵公司签订实施合同。
此致


 法人代表或委托代理人签字：________________。
 


单位名称（盖章）：
                              年   月    日
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2．法定代表人资格证明书
 

单位名称： 
地址： 
姓名：       ，性别：     ，年龄：     ，职务：   
是（单位名称）的法定代表人。
   此证明
  
报价人：（签字盖章）
                       日期：    年   月    日
  
法定代表人身份证复印件正面（盖章）


 
法定代表人身份证复印件背面（盖章）
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3．法定代表人授权委托书
（此为示例，具体内容及格式由报价单位自行确定）
本人（姓名）系（报价单位名称） 的法定代表人，现委托（姓名）代表我公司全权办理针对云能景洪实业有限公司电站运行状态在线监测改造项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署有关的文件、协议及合同，其法律后果由我方承担。
本授权委托书于   年  月   日生效，委托期限：              。
特此声明
单位名称：               （盖章）
法定代表人：			（签字或盖章）
身份证号码：	       
委托代理人：	       （签字）
身份证号码：	        
日期：   年  月  日

被授权人复印件正面

被授权人复印件背面









4.资格申明
（内容至少应包括：报价单位简介、营业执照、有关资质证书、企业信誉证明或承诺等，相关证照需提供复印件）


5.报价单位基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	

	法定代表人
	
	所在省份
	

	经营范围
	
	成立时间
	

	业务联系人
	
	联系电话
	

	经济性质
	（国有、民营、股份、外资）

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	银行账号
	

	备注
	


注：以上内容须与所提供相关证照的复印件内容一致。






6.报价清单
（按附件2填写）
	项目清单

	序号
	分类项目名称
	参数
	单位
	数量
	单价(元）
	总价（元）
	备注

	一
	硬件设备

	1
	应用服务器
	信创服务器，32核 2.6GHz*2/2*16G DDR4/2*1.2T SAS/9440-8I/2*900W，含数据库和操作系统
	台
	1
	
	
	互联网区应用服务器，安装在水情服务器机柜

	2
	其他硬件
	一区、二区、三区服务器、隔离设备、网络设备（已有设备）
	套
	1
	
	
	设备已有，需提供现场调试

	二
	软件定制开发

	1
	后端服务开发
	数据采集转发服务、实时数据库、历史时序存储、权限管理、测点配置、历史趋势查询、用户登录鉴权、与南瑞接口对接开发
	套
	1
	
	
	

	2
	微信小程序前端开发
	电厂总览、单机组看板，电流 / 电压 / 有功 / 无功 / 转速 / 温度等测点展示，历史趋势曲线、用户角色权限、测点异常底色告警、基础查询；极简页面，不做复杂报表
	套
	1
	
	
	微信小程序申请需要公司提供营业执照、授权委托书等资料，公司允许系统在互联网区运行使用

	3
	数据跨区通讯软件
	定制开发软件，数据从一区、二区、三区摆渡到互联网区
	项
	1
	
	
	

	4
	软件初保
	上线后 1 年内 bug 修复、远程技术支持、测点新增配置支持
	项
	1
	
	
	1 年免费质保

	三
	安装调试及评估

	1
	厂家协调费用
	水情厂家、大坝安全监测厂家、监控系统接口开放、测点清单梳理、协议对接技术协调、现场联调配合
	项
	1
	
	
	

	2
	实施、现场部署、联调、测试
	服务器环境部署、数据库安装、测点对点、现场联调、功能测试、用户培训、文档交付（运维手册、测点清单）
	套
	1
	
	
	

	合计（元）
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：
日期：





















7.近三年类型项目业绩表
     
	序号
	业主方
	项目名称
	项目概况
	签订及完成日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                          
注：附中标通知、合同或者工程竣工验收证书的复印件。













8.工期承诺
[bookmark: _Toc381883287][bookmark: _Toc378001223][bookmark: _Toc421022397][bookmark: _Toc378002019][bookmark: _Toc439063870]（内容包括项目完成工期计划的承诺等）

9.质量保证和售后服务承诺
[bookmark: _Toc308104072][bookmark: _Toc308104064][bookmark: _Toc378002023][bookmark: _Toc421022403][bookmark: _Toc378001227][bookmark: _Toc439063875][bookmark: _Toc381883295][bookmark: _Toc378065975][bookmark: _Toc308104065][bookmark: _Toc439063877][bookmark: _Toc378001229][bookmark: _Toc421022405][bookmark: _Toc378002025]（质量保证内容应包括所供技术服务的准确性、合标性等；售后服务承诺应包括“质量保证”等要求）

10.其它材料
（报价单位认为需要补充提供的其它材料，如：报价单位的体系认证证书、获奖情况、荣誉证书等）




1


