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[bookmark: bookmark32]第一章  磋商公告
[bookmark: bookmark4]阿克苏市人民医院采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务项目竞争性磋商公告
项目概况
阿克苏市人民医院采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2026年11月23日11点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：2026-C-109
项目名称：阿克苏市人民医院采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1550000.00 元
最高限价：1550000.00 元
采购需求：
标项名称： 阿克苏市人民医院采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务项目
数量：1
单位：项
简要规格描述：采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务（详见采购需求）。
服务期限：自收到成交通知书起三年。
本项目（否）接受联合体。
二、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
标项1：本项目专门面向中小企业；
3.本项目的特定资格要求：有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或其他医疗器械生产经营许可证明文件。
三、获取采购文件
时间：2026 年11月11日至 2026年11月18日，每天上午10点00分至14点00分，下午15点30分至19点30分（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网
方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件）
售价：0 元
四、响应文件提交
截止时间：2026年11月23日11点00分（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2026年11月23日11点00分（北京时间）
地点：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
4、其他事项：
4.1 本次公告在新疆政府采购网、阿克苏地区公共资源电子招投标平台发布；
4.2 请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。
4.3 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取响应文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4.4、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
4.5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
特别提示：
1、采购限额标准以上 ，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目 ，适宜由中小企业提供的 ，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购 ，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购 ，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目 ，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的 ，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除 ，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：阿克苏市人民医院
地  址： 阿克苏市多浪河二期前进路（康乐新村旁）
联系方式：15569079294
2.采购代理机构信息
名  称：新疆新之建工程咨询有限公司
地  址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区新农大厦1501办公室
联系方式：18167518259、15823209088
3.项目联系方式
项目联系人：褚一铭、李凌云、胡芯琦
电  话：18799459916
4.监督部门
名  称：阿克苏市财政局
地  址：阿克苏市北京路67号阿克苏市综合办公区

联系电话：0997-2653610
1
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第二章  供应商须知
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	序号
	条款名称
	编列内容

	

1
	

采购人
	名称：阿克苏市人民医院
地址：阿克苏市多浪河二期前进路（康乐新村旁）
联系人：代磊   
电话：15569079294

	

2
	采购代理机构
	名称：新疆新之建工程咨询有限公司
地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区新农大厦1501办公室
联系人：褚一铭、李凌云、胡芯琦  
电话：18167518259、15823209088

	
3
	监督部门
	名称： 阿克苏市财政局 
地  址：阿克苏市北京路67号阿克苏市综合办公区
联系电话：0997-2653610

	4
	项目名称
	阿克苏市人民医院采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务项目

	5
	项目编号
	2026-C-109

	6
	资金来源
	其他资金

	7
	服务内容
	采购内镜室、呼吸科及供应室设备维修维保服务（详见采购需求）。

	8
	最高限价
	1550000.00 元（壹佰伍拾伍万元整）

	9
	服务质量
	符合国家和地方标准。

	10
	服务期限
	自收到中标通知书起三年。

	11
	服务地点
	阿克苏市人民医院

	

12
	

是否专门面向中小企业
	[bookmark: _GoBack]☑ 是 本项目专门面向中小企业（本项目专门面向中小企业的项目不再做价格扣浮）；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，供应商需上传《中小企业声明函》原件扫描件（模板详见竞争性磋商文件）
本项目所属行业：其他未列明行业
☑ 否

	
13
	是否接受联合体报价
	☑ 不接受
□ 接受，应满足下列要求：           

	14
	报价有效期
	自报价截止之日起 30 个日历天。

	

15
	踏勘现场
	☑  不组织， 自行踏勘
□ 组织，踏勘时间：               
踏勘地点：               

	

16
	履约担保
	☑ 不需要
□ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的  % （履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	17
	采购代理服务费支付
	□ 由采购人支付
☑  由成交供应商支付
代理费：招标代理费用参照根据国家现行取费政策，按照“成交金额以下计算方法确定磋商服务费金额：“成交供应商在收到成交通知书时，须向代理机构支付磋商服务费，磋商服务费参照国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文等文件标准下浮20%计算收取。

	18
	构成采购文件的其他材料
	补充文件

	19
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	采购文件发售截止之日 17 点前

	20
	供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间
	从补充文件发布时间开始48 小时内

	21
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力:①供应商为法人的，提供营业执照或法人登记证或批准文件原件；②供应商为其他组织的，提供依法登记证书原件；③供应商为个体工商户的，提供个体工商户营业执照原件。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供近一年财务审计报告或财务报表扫描件(企业成立不足一年的，提供成立至今财务报表)。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供近半年内(任意 3 个月)缴纳税收的电子回单或税务部门出具的纳税证明及完税证明，依法免税的，需提供相应文件(扫描件)证明其依法免税: (完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)。
②提供近半年内(任意 3 个月)缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料(需有法定代表人或授权委托人社保，退休人员需提供退休证明)，依法不需要缴纳社会保险的，需提供相应文件(扫描件)证明其依法不需要缴纳社会保险。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。
（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；
①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；
②供应商存在“信用中国 ”网站、 中国政府采购网中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与本项目，响应文件无效。 (开标现场查询)；
③法定代表人参加应提供法定代表人身份证明和本人身份证原件及复印件:委托代理人参加应提供法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证原件及复印件；
④投标单位需提供《中小企业声明函》；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（本项目专门面向中小企业的项目不再做价格扣浮）；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，供应商需上传《中小企业声明函》原件扫描件（模板详见竞争性磋商文件）
3.本项目特定资格要求：有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或其他医疗器械生产经营许可证明文件

	22
	
是否允许递交备选报价方案
	☑ 不允许
□ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

	
23
	响应报价的范围
	含税全报价，包含提供相关服务的所有费用

	
24
	
响应报价的次数
	1.本项目采用二轮报价，即标书内报价为第一轮报价，系统报价为第二轮报价。
2.报价时长为30分钟，逾期未提交最后报价的，视为自动放弃磋商资格。

	25
	进口产品响应
	☑ 不允许
□ 允许，产品名目清单：           

	26
	样品
	☑ 不需要
□ 需要，样品要求如下：
1.样品：采购文件中带“ ※ ”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。
2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。
3.送样截止时间：20    年   月   日   时   分，
4.送样送达地点：                        。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。
5.供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。
6.若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。
7.宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。磋商小组已经确定供应商响应无效或者作无效处理，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。
8.宣布评审结果后，成交供应商与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。

	27
	保证金的交纳
	本项目不作要求

	



28
	



响应文件编制
	1.本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ） 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。
2.响应文件不区分技术部分、商务部分。
3.响应文件内容。供应商应按照竞争性磋商文件的要求编写响应文件；对竞争性磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。
4.响应文件应编制目录。
★供应商开标结束后应提供纸质响应文件一正二副。

	29
	响应文件签署和盖章
	1.竞争性磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须签字或加盖其个人电子印章。
2.被授权代表人签章的，响应文件应附法人授权委托书。
3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章 ”、“合同章 ”、“财务章 ”、“业务章 ”等）的印章。

	30
	响应文件加密、上传
	本项目采用不见面开标，供应商须在响应文件截止时间前，将生成的“ 电子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购 云平台 ”拒收。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	31
	供应商签到及电子响应文件解密
	供应商登录政采云平台，在响应截止时间前必须完成签到，（本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟）响应文件时间后 30 分钟内（用“项目采购- 评审 ”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。

	32
	递交响应文件截止时间
	时间：2026年11月23日11点00分。

	33
	开评标时间及地点
	开启响应文件时间： 2026年11月23日11点00分。
开启响应文件地点：政采云一站式政府采购云平台
评审时间： 2026年11月23日11点00分。
评审地点：阿克苏药品集散中心二楼评标室
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磋商小组
	磋商小组共 3 人，其中：
采购人代表 1 人，评审专家 2 人。

	35
	评审办法
	综合评分法
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是否授权磋商小组确定成交供应商
	□ 是，每包确定一个成交供应商，成交结果在相关媒介发布，公告期限为 1 个工作日。
☑ 否，推荐的成交候选供应商个数： 3
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是否退还响应文件
	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	38
	其他需补充的内容

	38.1
	供应商电子不见面开标注意事项
	本次采购活动不要求供应商到场递交响应文件，仅需在政采云平台递交已加密的电子响应文件，并注意以下事项：
1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书 认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行进行线上申领，如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。
2.供应商应在参与前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3.使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

	


38.2
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	


38.3
	

分包和非主体、非关键性工作
	☑ 不允许
□ 允许，供应商根据磋商文件载明磋商项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

	



38.4
	多包成交规则
	分包采购的项目，供应商可以选择 / 个包报价，但只能成交/ 个包。
供应商可依照采购文件要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一，由供应商自行选择其中   个包成交；其他包参与报价排序，排序第一也不成交，成交顺延排序第二的供应商，以此类推。

	38.5
	监督
	本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法实施的监督。

	38.6
	低价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施：
根据“财库【2026】2号”规定：(一)政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值x65%；2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商(响应)报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价x65%；3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价x65%;4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
(二)磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	


















38.7
	


















优惠政策
	中型、小型、微型企业：
（1）对满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的企业，对其价格给予 10%的比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格。（本项目专门面向中小企业的项目不再做价格扣除）
（2）参加本次采购活动的中小企业，应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。
监狱企业：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制戒毒隔离所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业视同微型企业。
（1）监狱企业参加本项目的投标，视同微型企业投标，提供本单位生产的产品享受 10%价格扣除。
（2）参加本次采购活动的监狱企业，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。
残疾人福利性单位：根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定。
（1）残疾人福利性单位参加本项目的投标，视同小型、微型企业投标，提供本单位生产的产品享受10%的价格扣除。
（2）参加本次采购活动的残疾人福利性单位，应当在竞争性磋商响应文件中提供由 141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。
节能及环境标志产品：（一）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单 ”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。
（2） “节能产品 ”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品 ”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予价格扣除。
特别提示：
1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目以及预留份额项目 中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。


	38.8
	磋商文件的澄清和质疑
	1、综合说明
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。
2、对磋商文件的澄清和质疑
供应商应尽早领取磋商文件，若对磋商文件有疑问需要澄清或质疑，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出由澄清或质疑方的法定代表人或授权供应商（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人或授权委托人签字或盖章。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时,提供法定代表人身份证复印件；由授权供应商递交澄清或质疑函时，还须提供法人授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权供应商的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认或盖章，营业执照扫描件。上述资料均须加盖公章。
采购人在收到质疑函后7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商,或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓,也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在竞争性磋商文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时采购人可以酌情延长投标截止时间。
3、对招标过程和拟中标结果的质疑
供应商认为磋商过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在供应商于新疆政府采购网及阿克苏地区公共资源公共资源交易平台发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权人递交质疑函时，还须提供法人授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
采购人应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的供应商和其他有关供应商。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：
(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六) 其它不符合受理条件的情形。
5、其他
澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道阿苏克社区新农大厦1501办公室
联系方式：18799459916
电子邮箱：1299535879@qq.com


注：本表内容与竞争性磋商文件其它内容表述不一致的，应当以本表内容为准


6





[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark7]供应商须知正文
[bookmark: bookmark36]1.采购依据以及原则
1.1《中华人民共和国政府采购法》；
1.2《中华人民共和国民法典》；
1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
1.4《政府采购非招标采购方式管理办法》；
1.5《政府采购质疑和投诉办法》；
1.6 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。
[bookmark: bookmark8]2.合格的供应商
2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.4 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：
2.4.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
2.4.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.4.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
2.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2.4.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
2.4.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。
2.5 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
2.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
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2.7 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。
符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性磋商的资格。
[bookmark: bookmark9]3.保密
参与竞争性磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark10]4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用
4.1 语言文字
除专用术语外，与竞争性磋商活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。
4.2 计量单位
除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元 ”。
4.3 时间单位
除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天 ”、“ 日 ”均指日历天，时、分均为北京时间。
4.4 报价有效期
4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。
4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。
4.5 参与采购活动费用
供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。
[bookmark: bookmark11]5.踏勘现场
5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织
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供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。
5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。
5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
[bookmark: bookmark12]6.询问
6.1 供应商对竞争性磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
6.2 询问及答复应当采取书面形式。
[bookmark: bookmark13]7.偏离
采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: bookmark14]8.履约担保
8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的 10%。
8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，成交供应商应当对采购人造成的损失给予赔偿。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]9.采购代理服务费
9.1 采购代理服务费用参照根据国家现行取费政策，按照成文金额以下计算方法确定采购代理服务费用金额：成交供应商在收到成交通知书时，须向代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费参照国家发展和改革委员会”，发改价格〔2015〕299号文等文件标准下浮 20%  计算收取。
9.2 采购代理服务费用的支付：详见供应商须知前附表。
[bookmark: bookmark37]10.磋商文件
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10.1 磋商文件的组成
10.1.1 磋商文件是用以阐明所需货物以及服务、磋商程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：
第一章 采购公告
第二章 供应商须知
第三章 采购需求
第四章 评审办法
第五章 签订合同、合同主要条款
第六章 响应文件格式
10.1.2 根据本章第 10.2 款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。
10.1.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.2 磋商文件的澄清和修改
磋商文件的澄清和修改及确认，详见供应商须知前附表。
磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。
[bookmark: bookmark17]11.响应文件的组成
11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。
11.2 响应文件的组成：详见第六章 响应文件格式。
[bookmark: bookmark18]12.响应报价
12.1 响应报价的范围：见供应商须知前附表。
12.2 供应商应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。
12.3 响应报价的次数：见供应商须知前附表。
12.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。
12.5 供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。
12.6 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对各响应文件进行比较。
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12.7 开启响应文件时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应书面确认。
12.8 唱价时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的响应报价进行唱价。
12.9 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。
12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。
12.11 供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。
[bookmark: bookmark19]13.响应文件编制要求
13.1 响应文件应按所投包分别进行编制。
13.2 响应文件编制：见供应商须知前附表。
13.3 响应文件签章：见供应商须知前附表。
13.4 供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。
13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。
[bookmark: bookmark20]14.响应文件的密封和标记
见供应商须知前附表。
[bookmark: bookmark21]15.响应文件的递交
15.1 供应商应在报价截止时间前递交响应文件。
15.2 供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。
15.3 供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：
15.3.1 逾期送达的或者未送达指定地点的。
15.3.2 响应文件未按采购文件要求密封的。
15.3.3 递交响应文件时法定代表人未出示法定代表人身份证明原件和身份证原件的；被授权代表未出示授权委托书原件和身份证原件的。
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15.4 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。
[bookmark: bookmark22]16.响应文件的修改与撤回
16.1 供应商在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
16.2 在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，在磋商文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其响应文件。
[bookmark: bookmark23]17.保证金（本项目不做要求）
17.1 保证金的交纳
17.1.1 保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。
17.1.2 保证金以到账时间为准。
17.1.3 供应商为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
17.2 保证金的退还
17.2.1 供应商在采购文件要求提交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起 5 日 内退还已收取的保证金。
17.2.2 采购代理机构在成交通知发出后5 个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订并备案后5 个工作日内退还成交供应商的保证金。
17.3 保证金的不予退还
17.3.1 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
（2）报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；
（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；
（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
（5）经磋商小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;
（6）成交供应商未按照采购文件规定签订合同或者未按照采购文件规定提供履约保证金的；
（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。
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17.3.2 不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。
[bookmark: bookmark24]18.开标、磋商、成交
18.1.开标程序
18.1.1 宣布开标纪律；
18.1.2 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；
18.1.3 公布在报价截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；
18.1.4 供应商相互检查响应文件密封情况，并签字确认；
18.1.5 开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、报价等内容，并记录在案；
18.1.6 供应商法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
18.1.7 开标结束。
18.2.开标
18.2.1 开标应当在竞争性磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为竞争性磋商文件中预先确定的地点。
18.2.2 供应商应在供应商须知规定的时间内完成解密。
18.2.3 由采购代理机构工作人员唱标。
唱标人当众宣读供应商名称、响应报价、采购文件允许提供的备选报价方案和响应文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的响应报价。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
18.2.4 开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。
18.2.5 供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。
18.3 磋商小组
18.3.1 磋商小组的组成
采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员
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总数的三分之二。
18.3.2 评审专家的抽取
18.3.2.1 采用随机抽取方式从政府采购监管部门依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。
18.3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。
18.3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与 自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
18.3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本采购文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。
18.3.5 磋商小组具有依据采购文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
18.3.6 磋商小组的职责：
18.3.6.1 审查响应文件是否符合采购文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；
18.3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；
18.3.6.3 推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；
18.3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
18.3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。
18.3.7 磋商小组的义务：
18.3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
18.3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；
18.3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；
18.3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；
18.3.7.5 按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人
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责任；
18.3.7.6 编写评审报告；
18.3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；
18.3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；
18.3.7.9 配合监管部门处理投诉；
18.3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
18.3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；
18.3.8.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
18.3.8.3 与供应商有经济利益关系；
18.3.8.4 曾因在采购、评审以及其他与政府采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
18.3.8.5 与供应商有其他利害关系。
18.4 评审程序
18.4.1 宣布评审纪律以及回避提示；
18.4.2 组织推荐磋商小组组长；
18.4.3 资格性审查；
18.4.4 符合性审查；
18.4.5 技术评审；
18.4.6 澄清有关问题；
18.4.7 磋商
18.4.8 确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；
18.4.9 编写评审报告；
18.4.10 宣布评审。
18.5 评审
18.5.1 资格性审查
18.5.1.1 磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。
18.5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查
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询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。
信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。
18.5.2 符合性审查
磋商小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
18.5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者采购人或者其委托公证人员依据法律法规和采购文件的规定，分别与供应商共同对其商务部分响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格，填写资格审查表并签字确认后，提交磋商小组审核的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后磋商小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格或无效裁定。
18.5.4 技术评审
18.5.4.1 按照采购文件要求，审查报价供应商所投货物和服务的规格、质量、数量及服务要求等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的符合性审查。
18.5.4.2 对技术复杂或性质特殊、响应文件技术或指标不一致的，磋商小组应根据采购文件以及各响应文件情况，在确保采购需求、质量和服务相等的前提下，按同等或者略高于采购文件标准确定统一磋商技术指标（包括强制性标准和行业标准），磋商现场形成书面技术要求并经磋商小组全体成员签字确认，该标准是评审报告的组成部分，磋商技术指标经所有参与磋商供应商书面承诺后方可进行磋商。
18.5.4.3 对不能事先计算出价格总额、响应报价（含单项报价）超出市场价格但总价不高于本次采购预算金额，以及市场价格波动较大的，磋商小组应根据本次采购预算金额、市场价格以及供应商响应报价，在确保采购需求、质量和服务相等的前提下，磋商小组必须集体讨论确定磋商标底和报价轮次，该标底必须低于本次开标报价的最低报
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价并低于市场价格。标底和磋商轮次经磋商小组全体成员签字确认后用单独信封密封方可进行磋商。磋商轮次应告知参与磋商的供应商，但标底必须保密。
18.6 澄清有关问题
18.6.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
18.6.2 磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。
18.6.3 磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。
18.7 磋商
18.7.1 磋商前，磋商小组应核实供应商对统一磋商技术标准（包括强制性标准和行业标准）等是否全部承诺或者确认。
18.7.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
18.7.3 磋商实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。以最后一轮报价为最终报价，参与磋商的供应商少于三家的予以终止采购活动或转为其他采购方式。
特殊情况及处置：（1）采购范围变化且总价不超过预算价的；（2）采购货物的市场价格明显降价的；（3）报价明细中个别报价明显高于市场价且无明确报价依据的； （4）最后一轮报价中最低报价相同的。发生上述情形之一的，磋商小组有权予以废标或者与供应商进行磋商后继续报价。
18.8 成交
18.8.1 本项目评审办法为综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.3、2.4 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。
18.8.2 采购人授权磋商小组确定成交供应商的，最终报价结束后，磋商小组按照上述的规定，对供应商进行排序并确定排序第一的为成交供应商；
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18.8.3 采购文件规定推荐成交候选供应商的，成交候选供应商数量应当根据采购需要并在采购活动开始前确定，由磋商小组按照上述规定的评审办法确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐成交候选供应商，并出具评审报告，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合得分最高的原则确定成交供应商。
18.8.4 按照有关规定成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的须顺延排序第二的供应商成交的，或者采购人推荐排序第二的供应商成交的，其原响应报价不得超过原成交供应商响应报价与保证金之和，报经监督部门核准后可以确定排序第二的供应商成交。否则应予废标，由采购人依法重新组织采购。
18.8.5 磋商结果应通知所有参加磋商的供应商。
18.8.6 优先成交
有下列情况之一的，磋商小组必须给予优先成交：
18.8.6.1 根据财政部、工业和信息化部（财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务报价，或者提供其他小微企业制造的货物，在满足采购需求且质量和服务相等的情况下，其最终报价再给予 10%的价格扣除后价格最低或与最低价相同的，须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责，否则不予价格扣除。
18.8.6.2 根据财政部、国家发展改革委、省财政厅有关规定，报价供应商所投产品为政府优先采购节能产品、环保产品的，须提供最新发布的“节能产品政府采购清单 ”或“环境标志产品政府采购清单 ”，在满足采购需求且质量和服务相等的情况下，其最终报价中的节能产品、环保产品价格再给予 10%的价格扣除后价格最低或与最低价相同的。
以上两项政策价格扣除不超过 10%，本项目不作要求。
18.9 成交结果公告以及成交通知书
18.9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2 个工作日内，发出成交通知书，并在相关媒介公告成交结果（公告期限为 1 个工作日），采购文件随成交结果同时公告。
18.9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

26





18.9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。
18.10 响应无效
出现下列情形之一的，响应无效：
18.10.1 响应报价高于采购预算的；
18.10.2 对“★ ”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
18.10.3 应提供而未提供带“▲ ”标注的政府强制采购节能产品的；
18.10.4 对允许偏离的非实质性条款，偏离采购文件规定的偏离范围和幅度的；
18.10.5 不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
18.10.6 响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；
18.10.7 供应商未按采购文件要求交纳保证金的；
18.10.8 报价有效期不满足采购文件要求的；
18.10.9 报价超出营业执照经营范围的；
18.10.10 磋商小组2/3 及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合采购文件要求的；
18.10.11 磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；
18.10.12 未按采购文件规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；
18.10.13 代理商未按采购文件要求提供产品资料的；
18.10.14 采购文件第三章第 1 条规定供应商应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；
18.10.15 资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；
18.10.16 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求的。
对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。
18.11 终止采购活动
18.11.1 出现下列情形之一的，应予终止采购活动：
18.11.1.1 在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足3 家，符合采购文件规定条件的供应商不足3 家或者对采购文件作实质性响应的供应商不足3 家的；
18.11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；
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18.11.1.3 供应商的报价均超过采购预算的；
18.11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；
18.11.1.5 法律、法规以及采购文件规定的其他废标情形。
18.11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。
18.12 特殊情况处置程序
18.12.1 磋商小组成员的更换
18.12.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按照采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。
18.12.1.2 退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本采购文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。
18.12.2 记名投票
在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。
18.12.3 延期开标
因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加报价的供应商，否则必须按时开标。
18.13 违法违规情形
18.13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：
18.13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；
18.13.1.2 供应商之间约定成交供应商；
18.13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；
18.13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
18.13.1.5 供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
18.13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，磋商小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：
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18.13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
18.13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
18.13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
18.13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
18.13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；
18.13.2.6 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
18.13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：
18.13.3.1 采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；
18.13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；
18.13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；
18.13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
18.13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；
18.13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。
在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由磋商小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。
18.14 违规处理
供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加阿克苏地区政府采购活动：
18.14.1 提供虚假报价材料谋取成交的；
18.14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
18.14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
[bookmark: bookmark25]19.质疑
19.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。
19.2 质疑书内容应包括以下主要内容：
19.2.1 质疑人的名称、地址、电话等；
19.2.2 具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；
19.2.3 提出质疑的 日期。
19.3 质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后
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生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。
19.4 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。
19.5 采购人或者采购代理机构在收到质疑书后 7 个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。
19.6 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门投诉。
[bookmark: bookmark26]20.投诉
20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1 号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门投诉。
20.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：
20.2.1 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
20.2.2 提起投诉前已依法进行质疑；
20.2.3 投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）规定；
20.2.4 在投诉有效期限内提起投诉；
20.2.5 属于本财政部门管辖；
20.2.6 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
20.2.7 法律法规规定的其他条件。
20.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。
20.4 投诉书应当包括以下主要内容：
20.4.1 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
20.4.2 具体的投诉事宜以及事实依据；
20.4.3 质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；
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20.4.4 提起投诉的 日期。
20.5 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
20.6 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
20.7 投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。
[bookmark: bookmark27]21.其他需补充的内容
其他需补充的内容：见供应商须知前附表。
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第三章  采购服务需求
	阿克苏市人民医院设备维保服务清单

	序号
	科室
	设备名称
	设备型号
	数 量
	单位
	
服务期限
（年）
	服务费预算
（万元）
	合计
（万元）

	1
	

内镜室
	电子上消化道内镜
	GIF-TYPEQ260J
	1
	根
	3
	
	

	2
	
	电子结肠镜
	CF-HQ290I
	1
	根
	
	
	

	3
	





呼吸内科
	超声电子支气管镜
	BF TYPE UC260FW
	1
	根
	
3
	
	

	4
	
	电子胸腔镜
	LTFTYPE240
	1
	根
	
	
	

	5
	
	儿童电子支气管内窥镜
	BF-P290
	1
	根
	
	
	

	6
	
	电子支气管内窥镜
	BF-1TQ290
	1
	根
	
	
	

	7
	
	纤维支气管镜
	LF-TP
	1
	根
	
	
	

	8
	
	电子支气管内窥镜
	BF-Q290
	1
	根
	
	
	

	9
	
	电子支气管内窥镜
	BF-P290
	1
	根
	
	
	

	10
	








供应室
	脉动真空灭菌器
	MAST-A-1500
	2
	台
	3
	
	

	11
	
	电热蒸汽发生器
	ZFQ-T-60
	3
	台
	
	
	

	12
	
	医用干燥柜
	YGZ-1600X
	1
	台
	
	
	

	13
	
	全自动清洗消毒器
	Rapid-A-520
	2
	台
	
	
	

	14
	
	过氧化氢低温等离子灭 菌器
	PS-100
	2
	台
	
	
	

	15
	
	超声波清洗机
	QX2000
	1
	台
	
	
	

	16
	
	酸化水
	SH
	1
	台
	
	
	

	17
	
	水机
	Water1000
	1
	台
	
	
	

	 18
	
	蒸汽清洗机
	WT
	1
	台
	
	
	

	
	
	总计
	
	
	
	
	
	


设备型号：消化内镜、呼吸内镜
符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家市场监督管理总局）
一、货物需求
消化内镜、呼吸内镜每年的维修、保养
二、需求数量
消化内镜 2条、呼吸内镜 7条（详见附件）三年的维护保养，维保期限自收到中标通知书起。
三、用途说明
用于消化内镜、呼吸内镜设备的维护保养
四、资质证明文件
1、医疗器械经营许可证。
2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
五、消化内镜每年的维修保养技术参数

	序号
	技 术 要 求

	一
	设备信息

	1.1
	消化内镜、呼吸内镜型号：各型号详见附件；  序列号：详见附件

	1.2
	维保类别：全保

	二
	维保要求

	2.1
	供应商所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。

	2.2
	保证提供设备维保过程中所需的全部备品备件。

	
2.3
	在设备的设计使用寿命周期内，供应商应保证使用方更换的零部件需提供 质检合格证，确保其正常使用。

	2.4
	（如有）进口备品配件，供应商必须提供所供备品配件的海关报关单及商检报告。

	

2.5
	更换核心部件后，计量检测并出具合格证书。
在设备确认维修过程中，必须提供相同功能并匹配现有设备功能的备件，不 能影响其科室的正常工作。

	
2.6
	配件符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》 （国家市场监督管理总局）

	2.7
	故障所需备品到现场时间：国内≤72 小时；国外≤120 小时

	2.8
	关键高值配件的保用时间：

	2.8.1
	CCD：保内，更换验收合格后质保半年

	2.8.2
	光纤：保内，更换验收合格后质保半年

	2.8.3
	其他：保内

	
2.8.4
	其它备件： 自每次维修保养验收合格之日起，同一设备的同一故障现象免费 保修 3 个月或以上

	2.9
	故障报修响应时间（小时）≤0.5 小时

	2.10
	工程师到场时间（小时）≤1小时

	2.11
	最长维修周期：排除故障时限（小时）≤24 小时

	

2.12
	在维修保养期间内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24 小时）， 负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作  方法。技术服务热线支持应是中文。

	2.13
	提供设备管理可视化服务报告，并按季度提交。

	2.14*
	培训：产生故障和维修需要对科室和设备科进行系统性培训，做好故障预防。

	2.15*
	免费提供设备所有密码、软件升级服务，保证最新版本。

	


2.16
	提供设备质控支持（包括质控的培训）。无论维修保养期内外，中标单位应 协助采购人建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行 检查、检验、校准、保养、维修并记录；协助采购人进行分析、评估，确保 医疗器械处于良好状态。

	2.17*
	每年设备保养次数≥1次，并提供保养记录。

	2.18*
	保证设备开机率（正常工作日/法定工作日）95%以上

	2.19*
	保修设备在保修期内，停止使用或报废，甲方有权终止合同，并按照已保修 的时间按月（超过 15 天以一个月计算）支付保修费。

	2.20*
	所有设备内窥镜更换需产品（配件）质检合格证。

	2.21*
	提供不限次数的现场人工技术服务，以及驻场人员乙方配合驻场≥2名工程师根据院方实际需求而定。




6.1 本项目的响应报价为人民币
6.2 响应文件对每一种型号及规格的产品只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价
6.3 响应报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本次采购项目磋商范围内所有维护、保养、更换配件、基于宽带连接的远程实时监测硬件及软件、税金及其它附带服务的全部费用
6.4 维修保养要求，供应商提供标准服务，即与须维护保养的货物制造商中国总部对外公众网站上公布的服务标准相一致（供应商不得另行制作网页）在标准服务基础上，投标单位还应达到以下标准
(1)供应商应具有完善的维修保养保障体系；维修保养的质量由投标单位对采购人和最终用户负责;
(2)供应商应在维护保养保证措施及方案中明确说明此次投标的维修保养计划、方案及更换配件的保证措施。提供此次投标的服务计划及承诺（服务内容、等级、相关服务指标等）；
(3)在维修保养期间内投标单位必须为最终用户提供技术服务热线（7*24 小时）， 负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文；
(4)在维修保养期内，供应商应提供 30分钟故障响应，1小时到达现场，如果供应商在接到通知后的 2 小时内未作出响应及第二个工作日未上门服务，则由于故障所造成的全部损失由投标单位承担；
(5)供应商在维修保养期内安装的任何零配件，必须是其设备在国家标准或国际标准中可以达到替换要求的，其质量和性能等同于或高于原厂替换件质量和性能的；维修保养后的设备应是可正常使用的，符合临床要求的，合格的设备；更换核心部件,有规定需要计量检测，必须提供检测合格报告。
(6)所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件，未经许可使用，采购人可以终止合同并追回尾款。
(7)（如有）进口备品配件，供应商必须提供所供备品配件海关报关单及商检报告。否则由此产生的一切后果和使用方的损失由投标单位负责，采购人可以终止合同。
(8)所有耗材、备品备件的供应以原投标货物相同品牌为主，适用其他品牌耗材、备品备件的以最终用户自愿选择认可为辅。
(9)在维修保养期内，供应商有责任解决所提供的维修保养服务所造成的任何问题，维修保养期结束后，因在维修保养期内由供应商原因造成的对维修保养的设备故障、损害，供应商应对其负责；
(10)对维修保养要求的有效响应将被视为供应商的服务承诺，如果中标，必须服务承诺列入合同的相关条款。
(11)无论维修保养期内外，成交单位应协助采购人建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；协助采购人进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。
7、维护保养的验收：
验收按国家有关的规定、规范及所需维修保养的设备原厂家的维修保养说明进行。验收时如发现经过维修保养后设备不是一个运行良好的符合设备原厂家的维修保养要求的或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交单位双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充，缺失和更换损坏部件的有效证据。 成交单位负责对该设备进行维修，直至确保该设备可正常使用且运行良好， 由此产生的有关费用及设备维修保养期间对使用方造成的损失由成交单位承担。


	
	保有设备名
	机身编码

	1
	BF TYPE UC260FW:超声电子支气管镜
	7121336

	2
	LTFTYPE240:电子胸腔镜
	2111432

	3
	BF-P290:儿童电子支气管内窥镜
	2112323

	4
	BF-1TQ290:电子支气管内窥镜
	2222944

	5

	LF-TP:纤维支气管镜
	2939678


	6
	BF-Q290:电子支气管内窥镜
	2222699

	7
	BF-P290：电子支气管内窥镜
	2212673

	8
	GIF-TYPEQ260J：电子上消化道内镜
	2230020

	9
	CF-HQ290I：电子结肠镜
	2258042





供应室设备维保参数

1.设备出现故障，乙方自接到甲方报修电话 30分钟内维修工程师作出响应，一般故障到达后维修 24 小时内完成修复，大的故障到达后维修 48 小时内完成修复。（此承诺以配件到达用户现场为准）
2.每月根据使用情况对设备进行全面的预防性维护保养，详见维保目录。
3.售后服务：为保证特种设备的正常运行及配件的可靠性，疆内必须设有配件库，驻疆工程师≥10 人，提供工程师名单及联系方式，提供加盖医院公章售后服务评价≥10 份。
4.所有更换配件必须为全新与设备匹配的配件，特种设备维修保养工程师需提供相关培训证明。合同期内所有损坏或有安全隐患的配件均免费更换，并提供配件质检合格证和出库单。
5.所有易损件（过滤器滤芯、润滑油等）均按具体使用时间要求定期更换。
6.在保修期内应及时做好巡检及保养，及时更换不良配件，以保障设备各性能良好，提供年度维保记录及设备性能检测报告。
7.定期对系统进行维护：至少 1 季度 1 次常规维护，合同结束后进行 1 次全面维护。
8.功能改进：根据甲方要求对软件功能进行改动和增加。 甲方提出的要求应当在现有功能基础上，在现有软件技术条件下，并符合国家规范。
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每月具体维保附录：
1、脉动真空灭菌器（MAST-A-1500）保养内容：
1)检查真空泵的运转是否正常，是否出现噪音异常。
2)检查触摸屏的操作灵敏度，以及 PC 机的接线是否牢固，工作是否稳定。
3)检查门电机的运转情况。
4)检查门胶条的密封性，如有老化。
5)检查设备管路是否有漏水、漏气现象。
6)检查气动阀的开关及其灵敏度。
7)拆卸清洗电磁阀。
8)清洗进水和排水管路。
9)拆卸清理进水过滤器
10)检查更换进空气过滤器滤芯。
11)调节调压阀，检查调压阀是否有漏水漏汽。
12)检查各电器元件接线有无松动，更换老化线路。
13)检查并调整内外搬运车车轮。
14)检查柜体，清除锈迹。
15)每半年对真空泵和冷凝器除垢。
16)维修完毕后，做保压测试。
17)蒸发器、水位监测仪除垢（ 自带蒸发器设备）。
2、电热蒸汽发生器(ZFQ-T)保养内容：
1)检查加水泵的运转是否正常，是否出现噪音异常。
2)拆卸清洗电磁阀。
3)检查设备管路是有否漏水、漏气现象。
4)清洗进水和排水管路。
5)拆卸清理进水过滤器
6)检查各电器元件接线有无松动，更换老化线路。
7)检查柜体，清除锈迹。
8)检查安全阀的灵敏度及性能
9)检查压力控制器的控制精度；
10)检查电路系统是否有破损，保险是否正常；
3、医用干燥柜（YGZ-1600S）维护保养内容
1)检查风机的运转是否正常，如出现异常进行修复。
2)检查门是否存在漏风、密封不严的情况，如出现进行修复。
3)检查设备温度检测是否精确。
4)检查设备空气过滤器是否需要更换，如需要按合同要求进行处理。
5)检查电气箱各电器元件接线有无松动，如松动进行拧紧加固。
6)检查设备各检测开关的灵敏度，如出现异常进行修复。
7)检查设备各执行部件接线、运转是否正常，如出现异常进行修复。
8)检查设备程序是否正常运行，参数是否正常。
9)检修完毕，对设备进行运行程序测试。
4、快速式全自动清洗消毒器（Rapid-A-520）保养内容：
一、小保养项目及内容（1个月1次）
1)检查喷射臂、清洗架、转运车的固定螺丝是否有松动
2)检查管路是否漏水，紧固管路连接件
3)清理设备舱内过滤网，喷射臂出水 口
4)检查清洗架，转运车的对接是否顺畅
5)检查门密封胶条是否老化、破损，检查门是否漏水
6)检查内室进水量是否合适，检查喷射臂转动是否灵活
7)检查打印机工作是否正常，打印是否清晰
8)检查各程序参数是否正常
9)检查开关门是否顺畅，门安全装置是否有效，开关门是否到位
10)检查设备内室、预热水箱、清洗架焊接处是否脱焊
11)对压缩气汽水分离器放水，同时检查压缩气控制管路是否漏气
12)运行程序检查程序各阶段是否正常，升温速度、干燥效果
二、 中保养项目及内容（6个月1次）
13)检查内容应包含月度保养内容
14)清理洗水源、蒸汽源、设备压缩气源的过滤器
15)紧固循环泵、加热管、风机等大功率部件及电源线的所有连接线（包 含控制箱断路器、交流接触器、热保护器、接线端子的所有接线）同 时检查是否有老化现象，按需更换
16)检测循环泵、风机、加热管的安全保护是否工作正常
17)检查上油液，清洗酶的加入量是否准确
18)对门电机轴承、门导轨导向轮、门活动把手及门牵引组件进行保养上油
三、年检项目及内容（1年1次）
19)保养应包含半年保养项目
20)更换蒸汽管路卡箍的所有密封垫（全年保用户免费，其他按需购买）
21)更换清洗架与舱体密封连接组件（全年保用户免费，其他按需购买）
22)更换喷射臂固定环（全年保用户免费，其他按需购买）
23)更换加上油液、清洗酶连接硅胶管路（全年保用户免费，其他按需购 买）
24)检查风压、水位检测开关连接管是否老化按需更换
25)检查空气过滤器是否堵塞及超出规定使用年限和运行次数按需更换 （两年或运行 4000 次）
26)检查循环泵连接软管是否老化（按需更换）
27)检查清洗架定位杆、搬运车把手套是否老化（按需更换）
28)紧固电器箱内所有接线端子及除尘保养
29)紧固设备所有检测部件（开关、温度、压力等）、执行部件（泵、阀、 电机等）的接线
30)检查各个输入、输出信号是否正常
31)手动测试各个泵、阀、电机等部件动作是否正常
32)对触摸屏灵敏度进行校正
33)运行程序检测清洗、消毒、干燥效果，（采用清洗效果检测卡或目测 及 A0 值是否合格）
34)对设备各检测开关、执行部件及设备本身进行除尘保养
5、过氧化氢低温等离子灭菌器（PS-100X）保养项目及内容
1)检查开关门过程是否灵活，有无噪音，安全保护是否有效
2)检查门胶条是否老化损坏，
3)检查设备射频源放电是否正常，如出现异常进行修复；
4)检查过氧化氢储液罐冷藏系统是否工作正常，如异常进行修复；（限瓶 装）
5)观察真空泵气震阀及泵体是否有漏油现象
6)观察真空泵油颜色及油量是否符合标准，按需更换
7)检查过氧化氢过滤器是否有效（通过房间有刺鼻气味判断）
8)紧固设备所有管路的卡箍
9)检查触摸屏反应是否灵敏，必要时进行校准
10)检查设备系统参数及各灭菌程序参数是否正常
11)检查打印机工作是否正常，打印是否清晰
12)运行程序检查程序各阶段是否正常，
13)检查真空泵油、油污过滤器、过氧化氢过滤器是否超出公司建议的使 用次数（年保用户免费，其他按需购买）
14)紧固真空泵、加热膜等大功率部件及电源线的所有连接线（包含控制 箱断路器、交流接触器、热保护器、接线端子的所有接线）同时检查 是否有老化现象，按需更换
15)检测真空泵、柜体温度控制、门板温度控制、汽化室温度控制等的安 全保护是否工作正常
16)检查过氧化氢的加入量是否准确（卡匣式除外）
17)检查加药 V0V2 阀是否泄漏堵塞（卡匣式除外）；
18)检查提纯阀 V5 加药阀 V6 是否堵塞
19)运行保压程序测试，检查门及管路是否存在漏气
6、超声波清洗机（QX2000）保养内容
1）每月检查超声换能头是否脱落，并且更换脱落换能头
2）每月清查超声波能量瓶检测结果。校准超声波频率
3）每 3 个月核查超声波发生器，输出功率，并根据检查结果调整频率
4）定期检查超声波清洗机温度及时间
7、酸性氧化电位水生成器（KH AEOW-1500）保养内容
1）定期检查设备电源接触是否完好
2）定期检查设备按键是否工作正常
3）定期检查触摸屏反应是否灵敏
4）定期检查酸泵供水系统是否正常以及工作压力能否达到使用要求
5）定期检查设备电控系统元器件状态
6）定期检查设备有无漏水情况发生
7）定期检查计量泵工作是否稳定
8）定期检查电解槽工作是否稳定
9）定期检查产水指标是否合格
8、全自动纯水机( Waters-1000 )保养内容
1）对以上纯水机设备进行维护保养、定期检查设备相关性能，每月定期进行巡视和保养、维护、检修
2）巡检期间定期检测开关是否灵敏及老化，电路是否老化，检查管路是否漏水老化，是否进空气，紧固管路连接件，检查各程序参数是否正常）
3）对常规配件进行维修或换新（至少每 3 个月更换一次滤芯） 同时对设备进行常规清洁保养及提供更换的耗材计划及配置清单。对纯水设备季度至少常规巡检一次、发现问题及时处理、随时更换材料确保纯水供应正常
4）维保期间负责对使用此纯水设备人员免费培训。

9、蒸汽清洗机( WT )保养内容
1）定期检查设备电源接触是否完好
2）定期检查设备按键及控制面板是否工作正常
3）定期检查蒸汽压力、温度能否达到使用要求
4）定期检查供水、蒸汽管路有无漏水漏气情况
5）定期检查水泵、电磁阀元器件工作状态 
6）定期检查安全阀、泄压装置是否灵敏可靠
7）定期清理加热腔水垢、过滤器，检查排污是否通畅
8）定期检查整机运行有无异响、异常震动
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第四章  评审办法

1.相关要求

1.1 技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。
1.2 同类项目 ”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的服务，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。
1.3 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
1.4 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。
2.评分标准

2.1 评分因素以及分值

	评分因素
	报价部分
	商务技术部分
	总分

	分值比重
	10分
	90分
	100 分


2.2 初步评审表

	条款号
	评审标准

	










2.2.1
	










资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力：①供应商为法人的，提供营业执照或法人登记证或批准文件原件；②供应商为其他组织的，提供依法登记证书原件；③供应商为个体工商户的，提供个体工商户营业执照原件。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近一年财务审计报告或财务报表扫描件(企业成立不足一年的，提供成立至今财务报表）。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
①提供近半年内（任意3个月）缴纳税收的电子回单或税务部门出具的纳税证明及完税证明，依法免税的，需提供相应文件（扫描件）证明其依法免税；（完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。
②提供近半年内（任意3个月）缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料（需有法定代表人或授权委托人社保，退休人员需提供退休证明），依法不需要缴纳社会保险的，需提供相应文件（扫描件）证明其依法不需要缴纳社会保险。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

	
	
	符合法律、行政法规规定的其他条件：
①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；
②供应商存在“信用中国 ”网站、中国政府采购网中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。（开标现场查询）；
③法定代表人参加应提供法定代表人身份证明和本人身份证原件及复印件；委托代理人参加应提供法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证原件及复印件；
④投标单位需提供《中小企业声明函》

	
	
	特定资格要求：有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或其他医疗器械生产经营许可证明文件

	备注：
1.以上资格审查项目中，政采云需上传合法有效的证明文件，否则视为不响应竞争性磋商文件要求。
2.如果资格评审中有一项不满足审查标准的，将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。

	





2.2.2
	





符合性审查
	响应文件格式符合竞争性磋商文件要求

	
	
	提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

	
	
	响应文件的签名盖章符合竞争性磋商文件要求

	
	
	响应有效期符合竞争性磋商文件要求

	
	
	服务期限符合竞争性磋商文件要求

	
	
	服务质量符合竞争性磋商文件要求

	
	
	商务偏离、技术偏离符合竞争性磋商文件要求

	
	
	按照竞争性磋商文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项

	
	
	其他不符合竞争性磋商文件的实质性要求

	备注：如果响应文件中有一项未通过上述符合性审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。



2.3商务技术详细评审表
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	报价部分（10分）

	1
	投标报价
	10
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价
注：中小微企业价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）本项目专门面向中小企业价格评审不做扣除。

	商务技术部分（90分）

	2
	类似业绩
	3分
	投标人提供近三年（2023年11月09日至今）类似，每有1项得1分，满分3分（需提供中标通知书和合同加盖公章）。

	3
	项目实施方案
	20分
	投标人需针对本项目采购需求提供详细的项目实施方案，方案包括但不限于①维修保养计划和维修方案，②设备的运行、养护、维修和管理方案，③维修保养管理制度，④巡检及管理制度。每满足一项得 5 分，共计20分；每缺少一项扣5分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-2.5分，最高扣2.5分。（缺陷指：与本项目无关内容、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、存在不适用项目实际情况的情形。）

	4
	维修备品备件
	20分
	投标人提供满足本项目需求的备品备件措施：①零配件配备种类以及数量②零配件运输、储存管理方案③零配件相关管理资料④备品备件质量；每满足一项得 5 分，共计20分，每缺少一项扣5分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-2.5分，最高扣2.5分。（缺陷指：与本项目无关内容、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、存在不适用项目实际情况的情形。）

	5
	应急响应方案
	16分
	根据投标人提供的应急响应方案进行综合评审，方案包括但不限于：①应急救援及指定联系人②响应到达现场时间、解决问题时间③故障分析和记录④故障无法维修时处理措施；每满足一项得4分，共计16分，每缺少一项扣4分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-2分，最高扣2分。（缺陷指：与本项目无关内容、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、存在不适用项目实际情况的情形。）

	6
	维修质量保证措施
	20分
	投标人需针对本项目采购需求提供详细的维修质量保证措施，内容包括但不限于①质量管理组织保障②人员质量保障③配件、材料及检测设备质量管控④维修过程质量控制⑤质保期及售后回访保障；每满足一项得4分，共计20分，每缺少一项扣4分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-2分，最高扣2分。（缺陷指：与本项目无关内容、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、存在不适用项目实际情况的情形。）

	7
	项目团队
	5分
	提供不限次数的现场人工技术服务，以及驻场人员乙方配合驻场≥2名工程师，并提供相应人员名单。该项全部满足得3分，每增加1人得1分，最高得5分。
备注：提供身份证、资格证书或上岗证书或从业证书、劳动合同、提供具有近一年内任意三月的社保证明，复印件需加盖公章，人员信息资料不全不得分。

	8
	售后服务方案
	6分
	投标人需针对本项目采购需求提供详细的售后服务方案，内容包括但不限于①技术支持与培训服务②售后档案管理每满足一项得3分，共计6分，每缺少一项扣3分，每有一处内容存在缺陷或表述不清晰扣1-1.5分，最高扣1.5分。（缺陷指：与本项目无关内容、内容前后不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、存在不适用项目实际情况的情形。）



3. 评审方法
本项目评审办法为综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.3、2.4 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。
4.评审标准
4.1 初步评审标准
4.1.1 资格性审查：详见评审办法前附表；
4.1.2 符合性审查：详见评审办法前附表。
4.2 分值构成与评分标准
4.2.1 分值构成：详见评审办法前附表。
4.2.2 评审基准价的确定：即满足采购要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。
4.2.3 报价的得分计算
报价得分=(评审基准价／最终报价)×价格权值× 100。
4.2.4 发包人有权接受或拒绝供应商在响应文件中提出偏离、保留。发包人不接受供应商在开标后提出的优惠条件。
4.2.5 评分标准：详见评审附表。

5.评审程序
5.1 初步评审
5.1.1 磋商小组依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
5.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
（3）报价函中报价与采购清单汇总价不一致时响应文件作废标处理。
（4）提供虚假资料的其响应文件作废标处理。
（5）供应商在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与资格预审、响应文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。
（6）磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。
（7）供应商附有采购人不能接受的条件。
（8）响应文件偏离磋商文件实质性要求和条件的。
（9）一个供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对
一磋商项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。
5.1.3 报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作废标处理。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
5.2 详细评审
磋商小组分别进行技术评审、商务评审和信用与业绩评审，在技术组评委技术评分表提交后，在进行商务评分汇总。
报价部分由磋商小组与供应商进行磋商，供应商进行二轮报价。第一轮报价为响应文件内报价，第二轮报价所有供应商同时报价。以最后一轮的报价为最终报价，磋商小组推荐综合得分最高的三名供应商为成交候选人推荐给采购人，由采购人确定一名供应商为成交供应商。
注：本项目启动异常低价响应审查的数值标准：65%
供应商报价出现异常低价问题，磋商小组按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号文件要求执行。
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
3.响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
5.2.1 磋商小组按照本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分,计算出综合评分得分,供应商的总得分等于评委评分的算术和的平均值。
（1）按本章规定的评审项目及内容对技术因素部分计算出得分∑ 1；
（2）按本章规定的评审项目及内容对商务因素部分计算出∑2；
5.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位按“ 四舍五入 ”;
5.2.3 供应商得分： ∑ 1+∑2
5.3 响应文件的澄清和补正
5.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
5.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
5.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
5.4 评审结果
5.4.1 磋商小组依据本章第评分标准进行评分，按评审办法前附表的约定计算供应商最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3 名成交候选人，并标明推荐顺序。
5.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
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第五章  签订合同、合同主要条款（仅供参考）


合同编号：（必填，例：XJABC-2026-1104）




（项目名称）

采 购 合 同









甲    方： 阿克苏市人民医院        
乙    方：                                      
签订地点： 阿克苏市人民医院       





















合 同 内 容

阿克苏市人民医院(甲方)所需项目名称：****项目，经****(招标代理公司)以项目编号：****号磋商文件在国内以****方式进行采购。经磋商小组确定****(乙方)为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，就甲方购买乙方以下医疗设备维修维保服务（以下简称：维保），自愿达成本合同，本合同由合同正文、附件《维保设备清单》、磋商文件、成交通知书、乙方响应文件共同构成，上述文件互为组成部分。具体如下：
一、合同所提供维修维保服务的设备信息：
（附设备清单）
	序号
	科室
	设备名称
	设备型号
	数量
	单位
	服务期限（年）
	服务费预算（万元）
	合计
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
总金额：人民币****整，¥****元


	备注（人民币）：不含税金额：****元 ，税率：**% ，税额：****元，价税合计****元




二、****（设备）维保信息：
1、****（设备），**年的维护保养，维保期限自合同签订之日起计算。
1.1 ****（设备），序列号：*******，维保类别：**（如：白金保、技术保等）；
1.2 ****（设备），序列号：*******，维保类别：**（如：白金保、技术保等）；
......
2、****（设备），**年的维护保养，维保期限自合同签订之日起计算。
2.1 ****（设备），序列号：*******，维保类别：**（如：白金保、技术保等）；
2.2 ****（设备），序列号：*******，维保类别：**（如：白金保、技术保等）；
......
三、****（设备）维保要求：
1. 报修服务：甲方通过电话 / 工作微信群 / 书面工单报修，乙方须**XX 分钟内远程响应；普通设备 XX 小时内到达现场；生命支持、急救类设备 XX 小时到达现场；故障修复时限 XX 小时**。
2. 定期巡检：乙方每季度 / 每月开展预防性维护保养，出具巡检报告，提交甲方设备科存档。
3. 设备完好率：急救生命支持设备完好率 100%；其余维保设备完好率不低于 95%。
4. 备件约定：本合同维保服务费包含【哪些配件】；下列配件不属于维保包干范围：____（如耗材、易损消耗件、设备人为损坏、外力进水、自然灾害损坏配件），该类配件如需更换，乙方须向甲方书面报价，甲方书面同意后方可实施，否则甲方有权不予支付费用。
5. 每次维修完成后乙方须提交维修记录，年度结束提交完整年度维保总结报告
四、服务期限：
1、****（设备），维保期限自合同签订之日起计算最长服务期限**年。
2、在上述最长服务期内，如发生设备淘汰、报废、拆除、更新替换、永久停用等情形，甲方有权选择就该台设备单独终止维保服务，将其从本合同维保清单中剔除。甲方无需承担提前终止的违约金，但应提前 30 日向乙方发出书面终止通知，通知载明停止维保的设备清单及维保停止生效日，维保服务于通知载明的生效日终止。若甲方已预付该设备对应维保费用，乙方应当在收到终止通知后 30 日内，按实际服务天数折算，将未服务期间的维保费用退还甲方
3、除本条第 2 款情形外，乙方存在服务不达标、违约情形的，甲方有权按合同违约条款单方解除。
4、若维保清单内全部设备持续正常使用，且甲方未发出设备终止通知，则本合同履行至 3 年服务期限届满终止。本合同期限届满，不自动续约；甲方如需继续维保服务，应当依法履行政府采购程序。
5、本合同为清单式维保，费用按单台设备年度维保单价计价；部分设备终止维保的，合同总价按照该设备服务天数相应调减，不再计收该设备后续维保费用。
6、包括：货物本身价格、保险费用、培训费、养护费、包装费、运输费用、二次搬运费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。
五、合同价款与支付方式：
1、本合同维保服务费按单台设备/年度计价，年度维保单价详见本合同第一条。
2、按年度结算：每一个维保年度届满，乙方完成该年度全部维保工作，向甲方提交完整维保工单、巡检记录、故障处理台账、年度维保服务报告。由甲方设备管理部门组织履约验收；验收合格，乙方开具合法有效等额增值税专用发票；甲方收到合格发票后 30 个工作日内支付该年度维保服务费。若乙方提交资料不全、验收不合格，乙方应当限期整改，整改合格后方进入付款流程。因乙方发票不符合税法及甲方财务要求，甲方有权顺延付款，不构成甲方违约。
3、若在某一维保年度内，甲方依据本合同第四条第二、三款约定通知部分/全部设备提前终止维保：
（1）该年度服务费按实际服务天数按日折算结算；
（2）维保终止生效日后产生的维保费用，甲方不予支付。
4、本合同无预付款。
六、违约责任
1、乙方未达到合同约定报修响应、现场到场、故障修复时限、巡检频次、设备完好率标准，甲方有权按次进行扣款，单次扣除当年度服务费的____%；年度累计达到____次，甲方有权扣除当年服务费____%。
2、乙方未经甲方书面同意，不得将本维保项目转包、全部或主要部分分包第三方；一经发现，甲方有权单方解除本合同，乙方支付合同总金额 10% 违约金，并赔偿甲方全部损失。
3、因乙方维保不当、维修操作过错造成甲方设备损坏、医疗事故隐患、人身或财产损失，全部赔偿责任由乙方承担；赔偿范围包括设备修复费、财产损失、诉讼费、律师费、鉴定费等维权合理开支。
4、乙方服务严重不达标，经甲方两次书面催告整改仍不能满足合同约定，甲方有权单方解除本合同；乙方须赔偿甲方实际损失。
5、本合同约定违约金不足以弥补守约方实际损失，违约方应当补足全部直接损失
6、由于不可抗力的原因导致合同无法继续履行，应及时告知对方理由，在取得有关部门的证明后，双方商榷延期履行本合同，彼此不承担违约责任
八．保密条款
1.双方应对本合同内容及履行过程中获知的对方商业隐私信息、技术信息等保密信息予以保密。乙方对于在履约过程中接触的医院患者信息、科室业务信息严格保密，不得泄露。
2.未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息用于本合同目的之外的其他用途，或向第三方披露。
九、纠纷解决：
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方协商不能解决时，应提交阿克苏市人民法院管辖。
十、本合同一式陆份，甲方四份，乙方二份，均具同等法律效力，由甲、乙双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文，为本《              采购合同》甲乙双方签章区）
甲    方：                             乙    方： 
单位名称：（签章）阿克苏市人民医院     单位名称: (签章）
单位地址：                             单位地址: 
法定代表人或委托代理人：               法定代表人委托代理人：
电    话：                             电    话：
开户银行：                             开户银行：
账    号：                            账  号： 

日    期：     年    月   日           日    期：      年    月   日 
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第六章  响应文件格式
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（响应文件标书封皮）
正（副）本


****                    项目
项目编号：













响 应 文 件













供应商名称：               （盖章）
法定代表人：               （签字或盖章）
年     月     日
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十三、其他资料
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一、报价函


	（采购人）：


	（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）	（编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3、若成交，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
5、响应文件自开启响应文件日起有效期为    日历日。
6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。









供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：       年   月   日
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二、报价一览表

	
项目名称
	

	
项目编号
	

	
服务内容
	

	
服务质量
	

	
服务期限
	

	

报价
	小写：	 大写：	 （注：该报价含一切服务费）

	
备注
	








供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：       年   月   日

57






三、联合投标协议书（本次不接受联合体投标）

甲方：
乙方：
（如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）
联合体各方经协商，就响应              组织实施的编号为             号的磋商活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、联合体各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据磋商文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。
四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：甲方承担的工作和义务为：
乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。
七、本协议共   份，联合体各方各持一份，并作为响应文件的一部分。
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甲方单位：      （公章）
法定代表人：    （签章）



乙方单位：      （公章）
法定代表人：    （签章）



日期：  年  月   日                          日期：  年  月   日






四、法定代表人身份证明

供应商名称：                            
单位性质：                               
地址：                                    
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               


姓名：         性别：          年龄：         职务：        系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证复印件。











供应商：                 （公章）	 年       月    日



注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。
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法定代表人授权委托书


	（采购人）  ：
我  （姓名）  系   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次              项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于         年         月         日签字生效,特此声明。


(附法定代表人身份证以及被授权代表身份证复印件)



被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位 ：                       部 门 ：              职 务：


供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：       年    月    日
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五、商务偏离表

	序号
	竞争性磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。
1、商务条款包含：服务期限、报价有效期、付款方式、质保期、售后服务等，商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应磋商文件实质性要求。
2、请供应商在“偏离情况 ”一栏详细描述存在正偏离或负偏离商务指标，并标明偏离情况；
3、磋商文件商务指标未做要求的，不视为正偏离。
4、商务指标不允许负偏离，负偏离视为不响应磋商文件。





供应商名称：               （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：       年   月   日
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六、供应商基本情况表（附营业执照等）

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	



企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备   注
	


注：本表后应附企业法人营业执照、开户许可证、社保明细、完税证明等相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）
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七、财务状况
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八、企业业绩一览表

	

序号
	

采购单位名称
	

项目名称
	合同
金额（万元）
	
证明材料页码
	

备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附业绩证明文件。

供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：       年   月   日
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九、技术文件
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十、项目人员配置


	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务
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十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。



供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：       年   月   日





备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无 ”即可。
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十二、政府采购诚信承诺函


	（采购人） ：
我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：           ）磋商文件， 自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取中标。
三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的， 自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。





供应商名称：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：       年   月   日
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十三、其他资料
（中小微企业、节能、环保等其他资料，供应商可自拟）
中小企业声明函 (工程、服务)
本公司 (联合体) 郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项 目 名称)采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者： 服务 全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含联合体中的中小企业 、签 订分包意向协议的中小企业)  的具体情况如下：
1.     (标的名称)   ，属于 (采购文件中明确的所属行业)  行业  ；承建 (承 接) 企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业 、小型 企业 、微型企业) ；
2.   (标的名称)   ，属于 (采购文件中明确的所属行业)  行业  ；承建 (承
接) 企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业 、小型 企业 、微型企业) ；
……
以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。





企业名称 (盖章) ：
日期：





注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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