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关于2026年11月份第十批备品备件采购项目公告

根据永昌硅业公司生产需求开展备品备件采购工作，本次采购以公开竞价的方式开展，具体事项如下：
1、 项目情况
1.寻源项目名称：云南云能永昌硅业有限公司2026年11月份第十批备品备件
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]2.寻源项目编号：SRC2611120063
3.标的信息：
	标段名称
	标的名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	ByItem
	防爆倒顺开关
	BOXN-60/3_60A_380V
	只
	1
	

	ByItem
	交流接触器
	CJX2-6511 LC1_36V
	个
	10
	

	ByItem
	防爆变频电机专用通风机
	BG-355_1.93A_1400r/min_6200m³/h_150Pa_380V_800W
	台
	1
	

	ByItem
	交流接触器
	CJX2-1801(32A AC36V)_32A AC36V
	个
	20
	

	ByItem
	交流接触器
	CJX2-1201_36V
	个
	20
	

	ByItem
	电磁换向阀
	4WE6D60B/CG24NZ5L/V
	台
	20
	

	ByItem
	兆欧表表笔
	ZC11D_2500V
	对
	3
	

	ByItem
	三相异步外转子风扇电动机（带风扇）
	CF4T-500S_380V_400W_卧式
	台
	2
	

	ByItem
	高分子断路器
	1P 6A_6A
	个
	30
	

	ByItem
	交流接触器
	NC2-185_380V
	个
	10
	

	ByItem
	淹没式脉冲阀
	DMF-Y-102SC_DC24VIP65(组合件)
	套
	10
	

	ByItem
	工业用无线遥控器
	F24-8D AC380V(50-60HZ)_工业无线遥控器(禹鼎)F24-8D AC380V(50-60HZ) ,6个双速按钮+1个紧急停止“蘑菇头”+1个旋转安全钥匙+1个“START"按键
	套
	5
	

	ByItem
	隔离开关
	HD11-1600/18_立式
	台
	8
	

	ByItem
	隔离开关
	HD11-1600/18_立式
	台
	10
	冶炼三系统低压补偿

	ByItem
	阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
	ZC-RVV_450/750V_4*4mm²
	米
	300
	

	ByItem
	电动执行器
	YNKM-05
	台
	3
	连接方式：八角，电源：AC220V,输出力矩：50N.M,额定电流：0.25A

	ByItem
	黄绿色接地线
	BVR_450/750V_1*4mm²
	米
	100
	

	ByItem
	节流阀
	DVP6-1-10_45#_DN6
	件
	5
	

	ByItem
	黄绿双色跨接线
	BVR_4mm²_300mm
	根
	300
	两端O 型线鼻子材质：紫铜+镀锡，孔径8.5mm

	ByItem
	电磁换向阀
	4WE6D60B/CG24NZ5L/V
	台
	10
	


二、应标方式：
1.使用谷歌Chrome浏览器版本65以上；IE浏览器11.0及以上（推荐使用谷歌浏览器）。注册到云南能源业财一体化平台进行线上报价。供应商注册手册及线上报价操作方法详见公告附件。
2.采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/）。
三、有效报价时间
1.竞价开始时间2026年11月18日上午10:00时，竞价结束时间2026年11月18日上午11:00时，竞价时长60分钟，成交价以最终竞价结果为准。 
2.投标截止时间：2026年11月18日上午 11:00时前，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
3.请预留至少1天时间进行线上报名，勿在最后。投标截止时间前，已报价内容可修改。报价截止后，系统关闭将无法再接收和修改。
四、报价要求
1.供应商参与报价的物资名称、规格型号、品牌必须满足我司技术质量要求，所提供物资必须满足现行有效有关标准要求，随货须提供产品检验报告、合格证等资料。
2.本次报价为一票到厂含税落地交货价（供方开具13%增值税专用发票），合同履行期间如遇国家税率调整的按最新税率执行，以银行存款方式进行货款支付。
3.质保期：质保期为不低于货到验收合格之日起3个月。产品本身载明质保期的，以时间较长者为准。质保期内出现任何质量问题由供方负责免费退换货处理。
4.交货地址：永昌硅业公司厂区仓库。
五、评审要求
1.资质评审要求，须具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证，同时还需具备相应的生产经营相关资质证书。
2.报价评审要求，供应商参与报价的物资名称、规格型号、品牌必须符合我司要求，否则视为无效报价。
3.如果供应商未能在规定时间内提交报价，视为自动放弃参与此次招采项目报价。
4.本次评审以系统最终报价为依据，在符合采购需求的前提下，采购人优先选择质量经采购人生产使用验证合格的产品。如遇报价价格相同时，采购人可以按供货时间优先或报价时间优先等方式确定中标方。
五、其他要求
1.成交人拒绝签订合同的视为自动放弃成交，我司有权根据采购结果重新选取成交人进行合作。
2.成交人在签订合同后严格按合同约定进货计划组织供货，不能按时按量完成供货的，我司有权拒绝收货，并按合同相关条款进行处理。
3.报价结束后如果出现某项物资因供应商自身原因报价错误的情况，供应商可以在系统上答疑澄清放弃此项物资的竞标，我司则可以另选其他中标方。如果因物资名称、规格型号等信息错误导致供应商报价错误的情况，我司有权取消该项物资采购或再进行谈价确定中标方。
4.本项目不接受任何形式围标、串标，一经发现永久拉入黑名单。
5.其他未尽事宜请及时联系，联系人：杨荣贤，联系电话：13577534250。
6.监督电话：0875-6128005
最后，感谢各供应商长期以来对我司的大力支持，烦请根据此项目要求进行报价。 
    顺祝商祺！
云南云能永昌硅业有限公司
                              2026年11月12日

